Fecha: enero de 2021

FICHA TÉCNICA - REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES MÍNIMAS.

“PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VACTOR PARA LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE LODOS DE LAS TRAMPAS DE GRASA Y SEDIMENTADORES EN LAS SEDES OPERATIVA Y DE PRODUCCIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL.”

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

BOGOTÁ D.C., 2021

FICHA TÉCNICA - REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES MÍNIMAS.

- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

  - OBJETO:

“PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VACTOR PARA LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE LODOS DE LAS TRAMPAS DE GRASA Y SEDIMENTADORES EN LAS SEDES OPERATIVA Y DE PRODUCCIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL.

  - LUGAR DE EJECUCIÓN Y/O ENTREGA:

La ejecución del contrato será la ciudad de Bogotá D.C., en las sedes operativas y de producción de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial ubicadas en las siguientes direcciones:

Sedes Operativas: Av calle 3 # 34 - 89 y Calle 22 D # 120-40.

Sede de Producción: km 3 vía Pasquilla vereda Mochuelo de la UAERMV.

- CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – Códigos UNSPSC.

| CLASIFICACIÓN UNSPSC. | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 76121904 | 76. Servicios de limpieza, descontaminación y tratamientos de residuos | 12. Eliminación y tratamiento de desechos | 19.Disposición de Desechos Peligrosos | 04. Eliminación aguas residuales |
| 47101539 | 47. Equipos y Suministros para limpieza | 10. Tratamiento, suministros y eliminación de agua y de aguas residuales | 15. Equipo para el tratamiento y suministro de agua | 39. Equipo de recolección de lodo o aguas residuales |

- CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

- La empresa se debe encargar de la limpieza de las trampas de grasa a través del equipo especializado de succión-presión, efectuando la recolección, transporte y la disposición final de los lodos que se generan en la Entidad en los lugares autorizados según lo establece la normatividad vigente aplicable, para lo cual se deberá presentar el respectivo certificado en un tiempo no mayor de 15 días calendario a la prestación del servicio. La capacidad mínima del sistema de succión – presión deberá ser de 8 m³.

- Se deberá anexar con la propuesta copia de la licencia ambiental vigente del sitio donde se realizará la actividad de tratamiento y disposición de residuos líquidos y/o lodos otorgada por la Autoridad competente

- La empresa deberá disponer todos los recursos humanos y técnicos necesarios, para prestar el servicio mencionado en la ejecución del objeto contractual, así como cumplir con la normatividad Seguridad y Salud en el Trabajo y portar los Elementos de Protección Personal específicos que se requieren para la labor.

- El oferente deberá prestar el servicio de disposición final y tratamiento de lodos.

- El certificado de disposición debe registrar el sitio que será utilizado para realizar la actividad y la cantidad de los lodos dispuesto, así como especificar el tratamiento realizado a los mismos.

- CANTIDADES REQUERIDAS PARA COTIZAR Y DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA NECESIDAD

|  | DESCRIPCIÓN DEL ITEM | UNIDAD | VALOR TOTAL (incluyendo impuestos de ley) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servicio de limpieza y recolección de lodos de las trampas de grasa con equipo especializado de succión-presión incluido el transporte | Hora | $ |
| 2 | Certificado de disposición y tratamiento de lodos | Kg | $ |

EL SUSCRITO CERTIFICA QUE:

Me comprometo a dar estricto cumplimiento a las condiciones técnicas estipuladas en la presente ficha técnica, asumiendo las obligaciones que este compromiso conlleva.

_________________________________

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

___________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

*Este anexo debe ser suscrito por el representante legal.

__________________________________

CUIDAD Y FECHA

Elaboro: Beatriz Elena Quintero  – Contratista GASA

Aprobó:	José Fernando Franco – Gerente GASA