## P.O
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA
PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA No. IP-DT-CAQ-008-2018
OBJETO: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA
FORMULARIO No. 1 - PRESUPUESTO OFICIAL
PLAZO: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO
No | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UNID | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
| I |  |  | PRELIMINARES
1 | 1.1 |  |  | Demolición de muro en mampostería (incluye retiro) | M2 | 10 | 9658 | 96580
2 | 1.2 |  |  | Desmonte aparato sanitario (incluye retiro) | UND | 3 | 26243 | 78729
3 | 1.3 |  |  | Desmonte de lavamanos (incluye retiro) | UND | 3 | 19055 | 57165
3 | 1.4 |  |  | Limpieza de canales metálicos | ML | 65 | 4166 | 270790
| II |  |  | MAMPOSTERIA
4 | 2.1 |  |  | Concreto simple de 2500 psi | M3 | 1.5 | 486261 | 729392
5 | 2.2 |  |  | Muro en ladrillo Farol | M2 | 3 | 32231 | 96693
6 | 2.3 |  |  | Pañete impermeabilizado para muros con mortero 1:3. espesor 1.5 cm. | M2 | 10 | 22496 | 224960
7 | 2.4 |  |  | Estuco plástico sobre pañetes muros | M2 | 19 | 14195 | 269705
8 | 2.5 |  |  | Reposición Piso en Cerámica 0.33*0.33 | M2 | 5 | 69049 | 345245
9 | 2.6 |  |  | Pintura en Vinilo T1 muros, incluye preparación de superficie para zonas internas. Incluye todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 420 | 9706 | 4076520
10 | 2.7 |  |  | Pintura muros exteriores tipo Coraza o similar (incluye dilataciones y filos) | M2 | 180 | 11742 | 2113560
11 | 2.8 |  |  | Pintura bajo placa tipo Coraza o similar (incluye dilataciones y filos) | M2 | 210 | 13511 | 2837310
12 | 2.9 |  |  | Pintura canales y viguetas tipo Coraza o similar | ML | 65 | 11742 | 763230
13 | 2.1 |  |  | Pintura tipo Esmalte para carpintería metálica. | M2 | 65 | 9469 | 615485
14 | III |  |  | INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS
15 | 3.1 |  |  | Punto sanitario de 2" | UNID | 1 | 18192 | 18192
16 | 3.2 |  |  | Punto sanitario de 4" | UNID | 1 | 24145 | 24145
17 | 3.3 |  |  | Sum. e inst. Lavamanos de s/poner R: 07344 4" o similar. Incluye grifería | UNID | 1 | 253871 | 253871
18 | 3.4 |  |  | Sum. e inst. sanitario con tanque Ref: 30038-100 o similar. Incluye grifería | UNID | 1 | 333494 | 333494
19 | 3.5 |  |  | Espejo para baño biselado de 4mm con chazo y tornillo dilatador | M2 | 2 | 59035 | 118070
| IV |  |  | CARPINTERIA
20 | 4.1 |  |  | Sum. e inst. puerta entamborada de 0.70*2.00 M, (Incluye marco y cerradura) | UND | 2 | 343272 | 686544
21 | 4.2 |  |  | Sum. e inst. cerradura de pomo para puertas, de 35 a 45 mm de espesor | UND | 2 | 65580 | 131160
| V |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
22 | 5.1 |  |  | Punto lámpara. Tubería PVC conduit tipo pesado, alambrada y lámpara led empotrable | UND | 7 | 53142 | 371994
| VI |  |  | ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA
23 | 6.1 |  |  | Correa metálica triangular para cubierta | ML | 11 | 34382 | 378202
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS |  |  |  | 14891036
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES | [6 empty] | NO MODIFICAR | 0
VALOR TOTAL BASICO (A) | [7 empty] | 14891036
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) ( B ) | [7 empty] | 108819
VALOR TOTAL ( A+B) | [7 empty] | 14999855
|  |  |  | VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL |  |  |  | 14999855
VALOR TOTAL EN LETRAS: CATORCE MILLONES, NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL, OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Si el valor del A.I.U. presentado es menor al Ochenta y cinco por ciento (85%) o mayor al Ciento diez por ciento (110%) del Valor Oficial del Porcentaje de A.I.U., establecido en el Formulario No 1 " Presupuesto Oficial", la propuesta será rechazada. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A: | 20%
NOTA 3: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso |  |  |  |  | IMPREVISTOS |  | I: | 5%
NOTA 4: NOTA 4. El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%) |  |  |  |  | UTILIDAD |  | U: | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U: | 30%
Florencia, Agosto de 2018

## PROPUESTA ECONOMICA
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA
PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA No. IP-DT-CAQ-008-2018
OBJETO: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA
FORMULARIO PROPUESTA ECONOMICA
No | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UNID | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
| I |  |  | PRELIMINARES
1 | 1.1 |  |  | Demolición de muro en mampostería (incluye retiro) | M2 | 10
2 | 1.2 |  |  | Desmonte aparato sanitario (incluye retiro) | UND | 3
3 | 1.3 |  |  | Desmonte de lavamanos (incluye retiro) | UND | 3
3 | 1.4 |  |  | Limpieza de canales metálicos | ML | 65
| II |  |  | MAMPOSTERIA
4 | 2.1 |  |  | Concreto simple de 2500 psi | M3 | 1.5
5 | 2.2 |  |  | Muro en ladrillo Farol | M2 | 3
6 | 2.3 |  |  | Pañete impermeabilizado para muros con mortero 1:3. espesor 1.5 cm. | M2 | 10
7 | 2.4 |  |  | Estuco plástico sobre pañetes muros | M2 | 19
8 | 2.5 |  |  | Reposición Piso en Cerámica 0.33*0.33 | M2 | 5
9 | 2.6 |  |  | Pintura en Vinilo T1 muros, incluye preparación de superficie para zonas internas. Incluye todo lo necesario para su correcta aplicación. | M2 | 420
10 | 2.7 |  |  | Pintura muros exteriores tipo Coraza o similar (incluye dilataciones y filos) | M2 | 180
11 | 2.8 |  |  | Pintura bajo placa tipo Coraza o similar (incluye dilataciones y filos) | M2 | 210
12 | 2.9 |  |  | Pintura canales y viguetas tipo Coraza o similar | ML | 65
13 | 2.1 |  |  | Pintura tipo Esmalte para carpintería metálica. | M2 | 65
14 | III |  |  | INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS
15 | 3.1 |  |  | Punto sanitario de 2" | UNID | 1
16 | 3.2 |  |  | Punto sanitario de 4" | UNID | 1
17 | 3.3 |  |  | Sum. e inst. Lavamanos de s/poner R: 07344 4" o similar. Incluye grifería | UNID | 1
18 | 3.4 |  |  | Sum. e inst. sanitario con tanque Ref: 30038-100 o similar. Incluye grifería | UNID | 1
19 | 3.5 |  |  | Espejo para baño biselado de 4mm con chazo y tornillo dilatador | M2 | 2
| IV |  |  | CARPINTERIA
20 | 4.1 |  |  | Sum. e inst. puerta entamborada de 0.70*2.00 M, (Incluye marco y cerradura) | UND | 2
21 | 4.2 |  |  | Sum. e inst. cerradura de pomo para puertas, de 35 a 45 mm de espesor | UND | 2
| V |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
22 | 5.1 |  |  | Punto lámpara. Tubería PVC conduit tipo pesado, alambrada y lámpara led empotrable | UND | 7
| VI |  |  | ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA
23 | 6.1 |  |  | Correa metálica triangular para cubierta | ML | 11
SUBTOTAL OBRAS
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
VALOR TOTAL BASICO (A)
VALOR IVA ( B )
VALOR TOTAL ( A+B)
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONOMICA
VALOR TOTAL EN LETRAS:
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Si el valor del A.I.U. presentado es menor al Ochenta y cinco por ciento (85%) o mayor al Ciento diez por ciento (110%) del Valor Oficial del Porcentaje de A.I.U., establecido en el Formulario No 1 " Presupuesto Oficial", la propuesta será rechazada. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A:
NOTA 3: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso |  |  |  |  | IMPREVISTOS |  | I:
NOTA 4: NOTA 4. El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%) |  |  |  |  | UTILIDAD |  | U:
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U:
CIUDAD Y FECHA:
NOMBRE DEL PROPONENTE:
IDENTIFICACION:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
IDENTIFICACION:
FIRMA:
NOMBRE:

## F3-001
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA No. IP-DT-CAQ-008-2018
OBJETO: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA
FORMULARIO DE PROFESIONALES Y EXPERTOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO
Página 1 de 2
NOMBRE : |  |  | PROFESIÓN :
CARGO POR OCUPAR EN EL PROYECTO : |  |  | PORCENTAJE DE DEDICACION:
A. FORMACION ACADEMICA Y ESPECIALIZACIONES
PREGRADO
Nº | ESTABLECIMIENTO | TITULO | FECHA DE GRADO | DOCUMENTO PROFESIONAL
ORDEN | EDUCATIVO | OBTENIDO | ( día - mes - año ) | No. | Fecha de expedición de matrícula
POSTGRADOS O SUPERIORES
Nº | ESTABLECIMIENTO | TITULO OBTENIDO | FECHA DE GRADO | DEDICACIÓN DE TIEMPO
ORDEN | EDUCATIVO | (Especialización, Maestria, Doctorado o Superior) | ( día - mes - año ) | Completo | Parcial
FIRMA DEL PROFESIONAL :

## F3-002
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA No. IP-DT-CAQ-008-2018
OBJETO: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA
FORMULARIO DE PROFESIONALES Y EXPERTOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO
( continuación )
Pagina 2 de 2
B. EXPERIENCIA ESPECIFICA EN TRABAJOS SIMILARES
Nº | RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD | CARGO DESEMPEÑADO | OBJETO DEL CONTRATO | DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES REALIZADAS | PERIODO LABORADO
[5 empty] | INICIA | TERMINA | DURACION (días) | % DEDICACION
ORDEN |  |  |  |  | (día - mes - año) | (día - mes - año)
FIRMA DEL PROFESIONAL : |  | _____________________________________