ANEXO No 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS Y

DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

El oferente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta el formato de Especificaciones Técnicas que se presenta a continuación debidamente firmado por el Representante Legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, las cuales serán verificadas por el Comité Técnico aplicando el criterio de cumple o no cumple.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que cumplimos en su totalidad con las especificaciones técnicas de verificación y de obligatorio cumplimiento

REQUISITOS GENERALES

  - Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta se considerará no apta técnicamente.

  - En la columna CUMPLE  “SI” o “NO”, se verificara las especificaciones técnicas ofertadas por la firma

| ITEM | DESCRIPCION | CONDICIONES TECNICAS MINIMAS | PRESENTACIÓN | CUMPLE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SI | NO |
| 1 | BABEROS DE USO ODONTOLOGICO | BABEROS DE USO ODONTOLOGICO: Babero odontológico sencillo fabricado en telas no tejidas en color azul. paquete x 15 unidades | PAQUETE X 15 unidades |  |  |
| 2 | SABANAS DESECHABLES PARA CAMILLA | SABANAS DESECHABLES PARA CAMILLA: producto desechable, confeccionada con tela no tejida 100% polipropileno de 1.90 cm de alto x 90 cm de ancho paquete por 10 unidades | PAQUETE X 10 unidades |  |  |
| 3 | LIMPIADOR DE SUPERFICIES ODONTOLOGICAS | DESINFECTANTE DE DISPOSITIVOS MEDICOS: desinfectante multipropósito para uso odontológico, médico y hospitalario (amonios cuaternarios de quinta generación proteasa alcohol detergentes) x 500ml | FRASCO X 500 ML |  |  |
| 4 | AGUA DESIONIZADA PARA AUTOCLAVES | AGUA DESIONIZADA PARA AUTOCLAVES: Agua desmineralizada utilizada para limpieza de instrumental por medio de autoclave presentación galón | GALON |  |  |
| 5 | ACIDO ORTOFOSFORICO DESMINERALIZANTE | ACIDO ORTOFOSFORICO DESMINERALIZANTE: Producto a base de gel con propiedad de agente agravador presentación jeringa por 10ml | Jeringa X 10 ML |  |  |
| 6 | ALCOHOL ANTISEPTICO | ALCOHOL ANTISEPTICO: alcohol antiséptico al 70º presentación botella por 700ml | Botella por 700 ML |  |  |
| 7 | EQUIPO DE VENOCLISIS | EQUIPO DE VENOCLISIS: dispositivo destinado a ingresar por vía intravenosa, ya sea periférica o central, la infusión continua de fluidos. que está elaborado con diferentes tipos de plástico grado médico y que su característica principal es la de proporcionar un goteo comprendido entre 28 y 32 gotas por minuto | UNIDAD |  |  |
| 8 | RESINA FOTOCURADO COLOR A1 | RESINA FOTOCURADO COLOR A1: Resina Microhibrida de fotocurado con monómeros UDMA,BIS-EMA de mayor peso molecular, facil manipulación no pegajosa ,menor contracción de Fotopolimerizción aprox 2% ,mayor hidrofobicidad , tamaños de particula que oscila de 0,01μm a 3,5μm con un tamaño de partícula promedio de 0,6μm a 2, alta resistencia a la fractura ,resistencia compresiva de mínimo 400 MPa. Color A1 | UNIDAD |  |  |
| 9 | LIDOCAINA SPRAY ATOMIZADOR | LIDOCAINA SPRAY ATOMIZADOR: Anestesia rápida segura en piel erosionada spray ofrece una difusión uniforme. Rápido efecto anestésico. facilita procedimientos presentación frasco 80gr | UNIDAD |  |  |
| 10 | ADHESIVO MULTIPROPOSITO | ADHESIVO MULTIPROPOSITO: Agente adhesivo de última generación autograbador fotopolimerizable, que permita realizar grabado selectivo y total, frasco de 4ml y/o 5ml. | UNIDAD |  |  |
| 11 | BARNIZ DE FLUOR | BARNIZ DE FLUOR: potente dosis de fluor con el efecto de refuerzo añadido de los iones de calcio y fosfato, El flúor, el calcio y el fosfato se combinan para formar un barniz protector resistente. aumenta la resistencia ácida del esmalte e inhibe la desmineralización, penetra y bloquea los tubulos dentinarios para proporcionar alivio a los dientes hipersensibles. • la elevada liberación inicial de flúor reduce la sensibilidad y fortalece el esmalte presentación caja x 100 Monodosis. | Caja x 100 monodosis |  |  |
| 12 | ANESTESICO AL 2% CON EPINEFRINA | ANESTESICO AL 2% CON EPINEFRINA: Lidocaína al 2% con epinefrina caja con 50 carpules | Caja x 50 unidades |  |  |
| 13 | CEMENTO TEMPORAL | CEMENTO TEMPORAL: Material de obturación por endurecimiento químico, radio-opaco, de color similar al diente, para el empaste provisional de cavidades dentales se compone de cemento de óxido de zinc , libre de eugenol, cemento sellador de uso odontológico con la propiedad de adhesión a la superficie dental no citotóxico buena estabilidad dimensional, pote por 40 grs | Pote X 40 Gr |  |  |
| 14 | APLICADORES DE ADHESIVO (MATERIAL DENTAL) | APLICADORES DE ADHESIVO: Micro Aplicador con cabeza de fibras resistente a solventes que no se disgregan (Aplicador de bolita de fibras no absorbentes y que no se deshilachan); de fácil Manejo que permita realizar doblez de la parte activa sin fractura del mismo, presentación x 100 unid | Tarro x 100 UNIDADES |  |  |
| 15 | RESINA FLUIDA A2 | RESINA FLUIDA EN JERINGAS A2 x 2 gr resina fluida con nano relleno de sílice no aglomerado/con conglomerado con un diámetro de 75 nanómetros de zirconia silica con uniones holgadas. Radio opacidad 1,89. | Jeringa x 2 Gramos |  |  |
| 16 | RESINA FOTOCURADO COLOR A2 | RESINA FOTOCURADO COLOR A2: Resina Microhibrida de fotocurado con monómeros UDMA,BIS-EMA de mayor peso molecular, facil manipulación no pegajosa ,menor contracción de Fotopolimerizción aprox 2% ,mayor hidrofobicidad , tamaños de particula que oscila de 0,01μm a 3,5μm con un tamaño de partícula promedio de 0,6μm a 2, alta resistencia a la fractura ,resistencia compresiva de mínimo 400 MPa. Color A2 | UNIDAD |  |  |
| 17 | RESINA FOTOCURADO COLOR A3 | RESINA FOTOCURADO COLOR A3Resina Microhibrida de fotocurado con monómeros UDMA,BIS-EMA de mayor peso molecular, facil manipulación no pegajosa ,menor contracción de Fotopolimerizción aprox 2% ,mayor hidrofobicidad , tamaños de particula que oscila de 0,01μm a 3,5μm con un tamaño de partícula promedio de 0,6μm a 2, alta resistencia a la fractura ,resistencia compresiva de mínimo 400 MPa. Color A3 | UNIDAD |  |  |
| 18 | RESINA FOTOCURADO COLOR A1 | RESINA FOTOCURADO COLOR A1: Resina Microhibrida de fotocurado con monómeros UDMA,BIS-EMA de mayor peso molecular, facil manipulación no pegajosa ,menor contracción de Fotopolimerizción aprox 2% ,mayor hidrofobicidad , tamaños de particula que oscila de 0,01μm a 3,5μm con un tamaño de partícula promedio de 0,6μm a 2, alta resistencia a la fractura ,resistencia compresiva de mínimo 400 MPa. Color A1 | UNIDAD |  |  |
| 19 | IONOMERO DE VIDRIO MULTIPROPÓSITO | IONOMERO DE VIDRIO FLUORALUMINIOSILICATO Y CON ACIDO POLIALQUENOICO modificado con resina, TIPO IV, fotopolimerizable para fondos cavitarios en restauraciones de resina almagama, metal y cerámica efecto terapéutico sobre la pulpa dental. | UNIDAD |  |  |
| 20 | GEL PARA TOMA DE ELECTRO | GEL PARA ELECTRODO: gel viscoso y homogéneo, libre de partículas extrañas suspendidas o precipitadas, hidrosoluble e hipoalergénico, no irrita la piel, presentación Galón | Galón |  |  |
| 21 | ESPARADRAPO ANTIALERGICO COLOR PIEL DE 2" | ESPARADRAPO ANTIALERGICO MICROPOROSO ROLLO DE Cinta Quirúrgica de material no tejido, revestida por adhesivo hipoalergénica color piel | Caja x 6 unidades |  |  |
| 22 | ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO/TELA 2" | ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO: Tela Adhesiva Seda Color blanco de 2” | Tubo x 5 unidades |  |  |
| 23 | GLUTARALDEHIDO 2% | GLUTARALDEHIDO 2%: Desinfectante de alto nivel a base de glutaraldehído al 2% acción contra hongos, virus y bacterias. para lavado de material e instrumental presentación galón | Galon |  |  |
| 24 | GUANTE QUIRURGICO ESTERIL | GUANTE QUIRURGICO ESTERIL: de caucho látex natural lubricados con polvo flexibilidad antideslizante y estériles caja por 50 pares | Caja x 50 galones |  |  |
| 25 | GUANTE DE NITRILO | GUANTE DE NITRILO: Máxima sensibilidad táctil, ergonómico, ambidiestro, sin talco lo cual evita alergias, no estéril caja x 100 unidades | Caja x 100 unidades |  |  |
| 26 | ROLLO DE GASA | ROLLO DE GASA hospitalaria 1x100 yardas tejido standard. | UNIDAD |  |  |
| 27 | BARRERA DE COLOSTOMIA CONVEXA 57 MM | BARRERA DE COLOSTOMIA CONVEXA 57 MM : Barrera con un protector cutáneo elaborado a base de hidrocoides suspendidos en una película de polietileno y provisto de un aro para ostomías digestivas (colostomías) disponible en la medida (57 MM) placa con collar flexible | UNIDAD |  |  |
| 28 | BARRERA DE COLOSTOMIA CONVEXA 70 MM | BARRERA DE COLOSTOMIA CONVEXA 70 MM : Barrera con protector cutáneo elaborado a base de hidrocoides suspendidos en una película de polietileno y provisto de un aro para ostomías digestivas (colostomías) disponible en las medidas (70mm) placa con collar flexible | UNIDAD |  |  |
| 29 | YODOPOVIDONA SOLUCION | YODOPOVIDONA SOLUCION: povidona yodada 10% equivalente a un gr de yodo metálico agua destilada y alcohol x 120 ml | Frasco x 120 ML |  |  |
| 30 | BOLSA PARA ESTERILIZAR DE 9 X 26 CENTIMETROS | BOLSA PARA ESTERILIZAR DE 9 X 26 CENTIMETROS: bolsa para esterilizar autosellantes presentación caja de 200 unidades de 9 x 26 centímetros aprox. | CAJA x 200 unidades |  |  |
| 31 | GEL ANTIBACETRIAL | GEL ANTIBACTERIAL: Gel de alcohol glicerinado, para manos que elimine bacteria 500ML | Frasco X 500 ML |  |  |
| 32 | GUANTES EXAMEN L | GUANTES PARA EXAMEN L: fabricados en látex natural ambidiestros, máxima comodidad flexibilidad no estériles desechables, Aséptico y hipoalergénico talla l | CAJA X 100 |  |  |
| 33 | GUANTES EXAMEN M | GUANTES EXAMEN M: Guantes para examinación fabricados en látex natural ambidiestros, máxima comodidad flexibilidad no estériles desechables, Aséptico y hipoalergénico talla m | CAJA X 100 |  |  |
| 34 | GUANTES EXAMEN S | GUANTES EXAMEN S: Guantes para examinación fabricados en látex natural ambidiestros, máxima comodidad flexibilidad no estériles desechables, Aséptico y hipoalergénico talla s | CAJA X 100 |  |  |
| 35 | CEPILLO PROFILAXIS | CEPILLO PROFILAXIS, indicados para hacer profilaxis, con dureza adecuada de las cerdas para realizar una limpieza optima sin dañar la superficie del diente. Presentación caja x 144 unid | CAJA x 144 unidades |  |  |
| 36 | PAPEL CREPADO | PAPEL CREPADO: papel Crepado grado médico de color azul, elaborado en pura pulpa de papel Kraft, de textura suave y adecuada para la esterilización a vapor, gas de óxido de etileno y radiación resistente al agua fuerte resistencia bacteriana para esterilizar a alta temperatura y alta presión. rollo de 50CM x 100m | ROLLOS |  |  |
| 37 | APLICADORES CON PUNTA DE ALGODON X 100 | APLICADORES CON PUNTA DE ALGODON X 100: Mango de madera con punta de algodón empaque por 100 unidades, embolsa plástica, sellada, embalaje debe asegurar la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento del producto | PAQUETE X 100 UNIDADES |  |  |
| 38 | BOLSA DE COLOSTOMIA 57 MM | BOLSA DE COLOSTOMIA 57 MM: De color piel elaborada en un plástico suave cubierta en su parte interna y posterior con un refuerzo en polietileno y Ema resistente a fugas provista de un aro flexible para una correcta adaptación a la barrera de calibre Nro. 57mm | UNIDAD |  |  |
| 39 | BOLSA DE COLOSTOMIA 70 MM | BOLSA DE COLOSTOMIA 70 MM: De color piel elaborada en un plástico suave cubierta en su parte interna y posterior con un refuerzo en polietileno y Ema resistente a fugas provista de un aro flexible para una correcta adaptación a la barrera de calibre Nro.70mm | UNIDAD |  |  |
| 40 | TAPABOCAS CONVENCIONAL | TAPABOCAS CONVENCIONAL: Tapabocas desechable con elástico de sujeción compuesto de 3 capas de protección para evitar el contacto de salpicaduras o fluidos con soporte nasal presentación caja por 50 unidades. | CAJA X 50 UNIDADES |  |  |
| 41 | JERINGAS DESECHABLES PUNTA CATETER DE 60 CC | JERINGA DESECHABLE DE 60 CC PUNTA CATETER: esteril, desechable, punta cateter, tres partes, libre de pirógenos, con embolo de caucho que permite que resbale mas suave dentro del barril y evite la filtración del aire. | CAJA X 25 UNIDADES |  |  |
| 42 | HUMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA ADULTO | HUMIDIFICADOR DE OXIGENO: dispositivo médico que proporciona humedad al oxigeno medicinal utilizado en terapia respiratoria no invasiva. Tapa fabricada en polietileno de alta densidad, cuerpo elaborado en polietileno- polipropileno. Unidad. | UNIDAD |  |  |
| 43 | INDICADOR QUIMICO PARA ESTERILIZACION | INDICADOR QUIMICO PARA ESTERILIZACION: Tira de papel para el monitoreo del proceso de esterilización los indicadores de esterilización son reactivos que tienen como objetivo certificar o validar que el proceso se efectuó de forma adecuada. | CAJA X 250 |  |  |
| 44 | SONDA FOLEY 2 VIAS NO 16 CON BALON | SONDA FOLEY 2 VIAS NO 16 CON BALON: punta reforzada, Globo simetrico. Esteril, en caucho latex silicinizado, balones grandes para mayor seguridad, capacidad del balón de 5 a 15cc. desechable | UNIDAD |  |  |
| 45 | SONDA VESICAL NO. 10 | SONDA VESICAL Nº10 (tras-uretra) descartable estéril hipoalérgico fabricada en material plástico atoxico (PVC cloruro de polivinilo, grado Medico) de uso clínico hospitalario flexible incoloro/trasparente) de textura uniforme y suave calibre FR10. Con dos orificios de forma alterna de tamaños adecuados | UNIDAD |  |  |
| 46 | SONDA VESICAL NO. 12 | SONDA Nº12 (tras-uretra) descartable estéril hipo alérgico fabricada en material plástico atoxico (PVC cloruro de polivinilo, grado Medico) de uso clínico hospitalario flexible incoloro/trasparente) de textura uniforme y suave calibre FR12. Con dos orificios de forma alterna de tamaños adecuados | UNIDAD |  |  |
| 47 | SONDA VESICAL NO. 14 | SONDA Nº14 (tras-uretra) descartable estéril hipo alérgico fabricada en material plástico atoxico (PVC cloruro de polivinilo, grado Medico) de uso clínico hospitalario flexible incoloro/trasparente) de textura uniforme y suave calibre FR14. Con dos orificios de forma alterna de tamaños adecuados | UNIDAD |  |  |
| 48 | TERMOMETRO | TERMOMETRO ORAL DIGITAL, cubierta plástica con pantalla lcd, lectura rápida y precisa sobre la temperatura corporal. uso oral | UNIDAD |  |  |
| 49 | LIMA No 10 DE 25 MILIMETROS | LIMA No 10 DE 25 MILIMETROS: Instrumento manual en acero inoxidable de alta calidad, gran flexibilidad compuesta por 17% de cromo y 8% de níquel aproximadamente serie 10 de 25 mm, sección trasversal en forma triangular y punta guía no cortante con tope de silicona. | Blister X 6 unidades |  |  |
| 50 | LIMA No 15 DE 25 MILIMETROS | LIMA No 15 DE 25 MILIMETROS: Instrumento manual en acero inoxidable de alta calidad, gran flexibilidad compuesta por 17% de cromo y 8% de níquel aproximadamente serie 15 de 25 mm, sección trasversal en forma triangular y punta guía no cortante con tope de silicona. | Blister X 6 unidades |  |  |
| 51 | BANDA METALICA | BANDA METALICA: Forma de tira o banda metálica en acero inoxidable 31/4, rollo x 3 mt, espesor de 0’05-0’0015 mm. Es fuerte para resistir la presión de condensación. fácil adaptación y fijación sobre el diente fácil de colocar y quitar | UNIDAD |  |  |
| 52 | MASCARILLA TIPO KN-95 | MASCARILLA TIPO KN-95: Mascarilla de protección personal capacidad de filtración de un 95% de partículas de tamaño no mayor a 0.3 um, clip de ajuste nasal. | UNIDAD |  |  |

OTRAS CONDICIONES TECNICAS HABILITANTES

| ITEM | CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES | CUMPLE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |
| 1 | Con el fin de garantizar la calidad de los bienes o servicios a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos similares al objeto del presente estudio previo, tal acreditación será avalada con la presentación de los documentos que acrediten la realización de contratos celebrados y ejecutados de proyectos iguales o similares al presente proceso contractual cuya suma supere el cincuenta por ciento (50%) del presupuesto asignado al presente proceso, con empresas públicas o privadas, para lo cual el oferente deberá presentar máximo (03) certificaciones (certificación por contrato) con concepto favorable de la recepción de los contratos. Las certificaciones deberán ser expedidas por las correspondientes entidades, empresas o personas contratantes, las cuales contendrán como mínimo, la siguiente información: - Nombre o razón social del contratante. - Nombre o razón social del contratista. - Descripción del ítem contratado. - Fecha del contrato. - Valor del contrato. - Certificación suscrita por quien la expide. - Dirección y número telefónico del contratante. Debidamente suscritas por el representante legal de la entidad contratante o quien haga sus veces o su apoderado o persona autorizada para ello, NIT, Dirección y Teléfono. |  |  |
| 2 | Capacidad operativa: El oferente debe certificar que para la ejecución del contrato cuenta con la capacidad logística y disponibilidad de los bienes objeto del presente proceso de contratación, para la entrega, dentro de los términos previstos y en el lugar dispuesto por la Unidad Prestadora de Salud Nariño. |  |  |
| 3 | En caso de que durante el tiempo de ejecución del contrato, surja una situación de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, se deberá informar inmediatamente por escrito a la contraparte correspondiente con el fin de definir la situación de mutuo acuerdo. |  |  |
| 4 | El contratista debe entregar productos de óptima calidad, comprometiéndose a cambiar sin costo alguno para la institución, aquellos elementos que presenten imperfectos, vencidos o detrimento prematuro por mala calidad de los materiales. |  |  |
| 5 | El contratista certificará que asume toda responsabilidad, legal, contractual, prestacional y de responsabilidad civil con el personal que esté a cargo de realizar el objeto de la presente contratación y que la Policía Nacional – Unidad Prestadora de Salud Nariño no adquirirá ninguna responsabilidad contractual, ni prestacional con el personal de la empresa. |  |  |
| 6 | CERTIFICACIÓN DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO: El contratista deberá presentar certificación de distribuidor autorizado de los insumos y materiales ofertados, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución y autorización del fabricante. |  |  |
| 7 | El contratista debe dar aplicabilidad a las buenas prácticas ambientales, presentando permisos o licencias ambientales para la prestación del servicio o suministrar el bien que es objeto del presente estudio. |  |  |
| 8 | El contratista deberá certificar el inicio e implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 del 2019 y sus complementarios. |  |  |
| 9 | CONDICIONES DEL SERVICIO: SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO, MATERIAL ODONTOLOGICO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS deben ser entregados en el Almacén de la unidad Prestadora de Salud Nariño, ubicada en la carrera 35 N° 19-119 tercer piso, de la ciudad de Pasto, Departamento de Nariño. De lunes a viernes en el horario de 08:00 horas a 12:00 horas y de 14:00 Horas a 18:00 Horas. Los elementos suministrados deben cumplir con las especificaciones técnicas, marca referencia y calidad con el mercado. En el evento en que algún MATERIAL QUIRURGICO, MATERIAL ODONTOLOGICO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, entregados en el almacén esté en malas condiciones de calidad, debe ser cambiado por el proveedor. |  |  |
| 10 | - Registro del INVIMA: El oferente deberá presentar Registro del INVIMA, para cada uno de los insumos ofertados o en su defecto certificación del INVIMA del no requerimiento de dicho registro. |  |  |
| 11 | INFORMACIÓN FICHA TÉCNICA EN ESPAÑOL: el oferente debe anexar a la oferta de forma legible y en idioma español una CERTIFICACION O CATALOGO EXPEDIDO POR EL FABRICANTE, DISTRIBUIDOR O COMERCIALIZADOR DEL PRODUCTO OFERTADO donde se describa su composición, presentación, calidad y cantidad con el fin de que el comité técnico pueda verificar las características técnicas así como las guías de manejo de los mismos en idioma español |  |  |
| 12 | EL OFERENTE Asumir los impuestos, gravámenes y servicios de cualquier género que se deriven de la ejecución del contrato |  |  |
| 13 | el oferente que se presente debe comprometerse a cumplir con las normas pertinentes con relación al manejo ambiental de los insumos en los cuales resulte seleccionado y de acuerdo con lo que se relaciona: impacto ambiental negativo Según el “Artículo 6o. Características que confieren a un residuo o desecho la calidad de Peligroso. La calidad de peligroso es conferida a un residuo o desecho que exhiba Características corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas, inflamables, infecciosas y radiactivas; definidas en el Anexo II! del decreto 4741 de 2005.” En relación a los planes pos consumo, el decreto 4741 de 2005, determina. Artículo 9o De la presentación de los residuos o desechos peligrosos. Los residuos o desechos peligrosos se deben envasar, embalar, rotular, etiquetar y transportar en armonía con lo establecido en el Decreto No. 1609 de 2002 o por aquella norma que la modifique o sustituya. Artículo 14°. Obligaciones del fabricante o importador de un producto o sustancia Química con característica peligrosa. De conformidad con lo establecido en la Ley, en el marco de la gestión integral de los residuos o desechos peligrosos, el fabricante o importador de un Producto o sustancia química con propiedad o característica peligrosa debe: a) Garantizar el manejo seguro y responsable de los envases, empaques, Embalajes y residuos del producto o sustancia química con propiedad peligrosa. b) Cumplir con las obligaciones establecidas para generadores contenidas en el artículo 9o del presente decreto, para los residuos o desechos peligrosos generados en las actividades de fabricación o importación. c) Declarar a los consumidores y a los receptores el contenido químico o biológico de los residuos o desechos peligrosos que su producto o sustancia pueda generar. d) Comunicar el riesgo de sus sustancias o productos con propiedad peligrosa a los diferentes usuarios o consumidores |  |  |
| 14 | FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS INSUMOS: El OFERENTE deberá anexar certificación donde se compromete a garantizar que las fechas de vencimiento de los insumos objeto de la presente contratación será mínimo de dos (2) años siguientes a la fecha de entrega de los mismos. Cuando la fecha de vencimiento no sea posible cumplir con este tiempo mínimo, esta será por tiempo no inferior a un (1) año desde la entrega del insumo, dicha entrega debe contar con certificación del fabricante donde exprese que este insumo por sus componentes y especificaciones o demás tenga fecha de vencimiento a un (1) año. De lo contrario deberá cumplir con fecha de vencimiento no inferior a 2 años. |  |  |
| 15 | ENTREGA OPORTUNA: el oferente debe anexar mediante CERTIFICACIÓN firmada por el represéntate legal, que garantizará la entrega oportuna de los insumos relacionados en el presente proceso, previo los requerimientos del supervisor del contrato con un plazo no superior a ciento veinte horas (120) horas |  |  |
| 16 | El OFERENTE deberá garantizar el cambio los insumos objeto del presente contrato, de acuerdo a las necesidades del servicio y en un período no superior a ocho (08) días calendario, en el caso que el INVIMA ordene el retiro del mercado previo requerimiento del supervisor del contrato, sin costo alguno para la unidad prestadora de Salud Nariño. |  |  |
| 17 | Certificar al inicio de la implementación del sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el decreto 1072 del 2015 y sus complementarios, a partir de su entrada en vigencia |  |  |
| 18 | Con el fin de garantizar la calidad de los bienes o servicios a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos similares al objeto del presente estudio previo, tal acreditación será avalada con la presentación de los documentos que acrediten la realización de contratos celebrados y ejecutados de proyectos iguales o similares al presente proceso contractual cuya suma supere el cincuenta por ciento (50%) del presupuesto asignado al presente proceso, con empresas públicas o privadas, para lo cual el oferente deberá presentar máximo (03) certificaciones (certificación por contrato) con concepto favorable de la recepción de los contratos. Las certificaciones deberán ser expedidas por las correspondientes entidades, empresas o personas contratantes, las cuales contendrán como mínimo, la siguiente información: - Nombre o razón social del contratante. - Nombre o razón social del contratista. - Descripción del ítem contratado. - Fecha del contrato. - Valor del contrato. - Certificación suscrita por quien la expide. - Dirección y número telefónico del contratante. Debidamente suscritas por el representante legal de la entidad contratante o quien haga sus veces o su apoderado o persona autorizada para ello, NIT, Dirección y Teléfono. |  |  |
| 19 | CONDICIONES DEL SERVICIO: La entrega de los Equipos cuyo objeto es “ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS, DE ODONTOLOGIA Y OTROS MATERIALES PARA LA ATENCION DE USUARIOS DEL SUBSITEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL”, deberán ser entregados en el establecimiento de salud ESPRI PALERMO (Pasto), de la unidad prestadora de salud Nariño, previa coordinación con el supervisor así: No.; Lugar de Entrega de los insumos; DIRECCIÓN. 1; UPRES NARIÑO; Carrera 35 No. 19-119 B. Palermo – San Juan de Pasto, Nariño. Tercer piso almacén medico quirúrgicos.. La entrega de los equipos se realizará, de lunes a viernes en el horario de 08:00 horas a 12:00 horas y de 14:00 Horas a 18:00 Horas. Nota: los gasto que se efectúen por entrega, cambio por defecto y demás, serán responsabilidad del oferente y futuro contratista; sin cargo adicionales. |  |  |

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, puede ser verificada y que ofertamos el 100% de los requerimientos solicitados en el presente Anexo.

EXPERIENCIA PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE:

NIT o C.C:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

C.C:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DIRECCION:

TELEFONO:

# ANEXO No. 2

OFERTA ECONÓMICA

La propuesta económica se deberá presentar en el siguiente formato, y cumplir con lo exigido en el presente documento.

| ITEM | DESCRIPCION | CONDICIONES TECNICAS MINIMAS | PRESENTACIÓN | CANT | PRECIO TECHO INCLUIDO IVA | VALOR OFERTADO INCLUIDO IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BABEROS DE USO ODONTOLOGICO | BABEROS DE USO ODONTOLOGICO: Babero odontológico sencillo fabricado en telas no tejidas en color azul. paquete x 15 unidades | PAQUETE X 15 unidades | 1 | 9.601 |  |
| 2 | SABANAS DESECHABLES PARA CAMILLA | SABANAS DESECHABLES PARA CAMILLA: producto desechable, confeccionada con tela no tejida 100% polipropileno de 1.90 cm de alto x 90 cm de ancho paquete por 10 unidades | PAQUETE X 10 unidades | 1 | 41.134 |  |
| 3 | LIMPIADOR DE SUPERFICIES ODONTOLOGICAS | DESINFECTANTE DE DISPOSITIVOS MEDICOS: desinfectante multipropósito para uso odontológico, médico y hospitalario (amonios cuaternarios de quinta generación proteasa alcohol detergentes) x 500ml | FRASCO X 500 ML | 1 | 33.038 |  |
| 4 | AGUA DESIONIZADA PARA AUTOCLAVES | AGUA DESIONIZADA PARA AUTOCLAVES: Agua desmineralizada utilizada para limpieza de instrumental por medio de autoclave presentación galón | GALON | 1 | 17.100 |  |
| 5 | ACIDO ORTOFOSFORICO DESMINERALIZANTE | ACIDO ORTOFOSFORICO DESMINERALIZANTE: Producto a base de gel con propiedad de agente agravador presentación jeringa por 10ml | Jeringa X 10 ML | 1 | 14.750 |  |
| 6 | ALCOHOL ANTISEPTICO | ALCOHOL ANTISEPTICO: alcohol antiséptico al 70º presentación botella por 700ml | Botella por 700 ML | 1 | 4.600 |  |
| 7 | EQUIPO DE VENOCLISIS | EQUIPO DE VENOCLISIS: dispositivo destinado a ingresar por vía intravenosa, ya sea periférica o central, la infusión continua de fluidos. que está elaborado con diferentes tipos de plástico grado médico y que su característica principal es la de proporcionar un goteo comprendido entre 28 y 32 gotas por minuto | UNIDAD | 1 | 2.800 |  |
| 8 | RESINA FOTOCURADO COLOR A1 | RESINA FOTOCURADO COLOR A1: Resina Microhibrida de fotocurado con monómeros UDMA,BIS-EMA de mayor peso molecular, facil manipulación no pegajosa ,menor contracción de Fotopolimerizción aprox 2% ,mayor hidrofobicidad , tamaños de particula que oscila de 0,01μm a 3,5μm con un tamaño de partícula promedio de 0,6μm a 2, alta resistencia a la fractura ,resistencia compresiva de mínimo 400 MPa. Color A1 | UNIDAD | 1 | 148.350 |  |
| 9 | LIDOCAINA SPRAY ATOMIZADOR | LIDOCAINA SPRAY ATOMIZADOR: Anestesia rápida segura en piel erosionada spray ofrece una difusión uniforme. Rápido efecto anestésico. facilita procedimientos presentación frasco 80gr | UNIDAD | 1 | 71.950 |  |
| 10 | ADHESIVO MULTIPROPOSITO | ADHESIVO MULTIPROPOSITO: Agente adhesivo de última generación autograbador fotopolimerizable, que permita realizar grabado selectivo y total, frasco de 4ml y/o 5ml. | UNIDAD | 1 | 215.850 |  |
| 11 | BARNIZ DE FLUOR | BARNIZ DE FLUOR: potente dosis de fluor con el efecto de refuerzo añadido de los iones de calcio y fosfato, El flúor, el calcio y el fosfato se combinan para formar un barniz protector resistente. aumenta la resistencia ácida del esmalte e inhibe la desmineralización, penetra y bloquea los tubulos dentinarios para proporcionar alivio a los dientes hipersensibles. • la elevada liberación inicial de flúor reduce la sensibilidad y fortalece el esmalte presentación caja x 100 Monodosis. | Caja x 100 monodosis | 1 | 472.275 |  |
| 12 | ANESTESICO AL 2% CON EPINEFRINA | ANESTESICO AL 2% CON EPINEFRINA: Lidocaína al 2% con epinefrina caja con 50 carpules | Caja x 50 unidades | 1 | 42.750 |  |
| 13 | CEMENTO TEMPORAL | CEMENTO TEMPORAL: Material de obturación por endurecimiento químico, radio-opaco, de color similar al diente, para el empaste provisional de cavidades dentales se compone de cemento de óxido de zinc , libre de eugenol, cemento sellador de uso odontológico con la propiedad de adhesión a la superficie dental no citotóxico buena estabilidad dimensional, pote por 40 grs | Pote X 40 Gr | 1 | 33.100 |  |
| 14 | APLICADORES DE ADHESIVO (MATERIAL DENTAL) | APLICADORES DE ADHESIVO: Micro Aplicador con cabeza de fibras resistente a solventes que no se disgregan (Aplicador de bolita de fibras no absorbentes y que no se deshilachan); de fácil Manejo que permita realizar doblez de la parte activa sin fractura del mismo, presentación x 100 unid | Tarro x 100 UNIDADES | 1 | 10.700 |  |
| 15 | RESINA FLUIDA A2 | RESINA FLUIDA EN JERINGAS A2 x 2 gr resina fluida con nano relleno de sílice no aglomerado/con conglomerado con un diámetro de 75 nanómetros de zirconia silica con uniones holgadas. Radio opacidad 1,89. | Jeringa x 2 Gramos | 1 | 120.850 |  |
| 16 | RESINA FOTOCURADO COLOR A2 | RESINA FOTOCURADO COLOR A2: Resina Microhibrida de fotocurado con monómeros UDMA,BIS-EMA de mayor peso molecular, facil manipulación no pegajosa ,menor contracción de Fotopolimerizción aprox 2% ,mayor hidrofobicidad , tamaños de particula que oscila de 0,01μm a 3,5μm con un tamaño de partícula promedio de 0,6μm a 2, alta resistencia a la fractura ,resistencia compresiva de mínimo 400 MPa. Color A2 | UNIDAD | 1 | 155.850 |  |
| 17 | RESINA FOTOCURADO COLOR A3 | RESINA FOTOCURADO COLOR A3Resina Microhibrida de fotocurado con monómeros UDMA,BIS-EMA de mayor peso molecular, facil manipulación no pegajosa ,menor contracción de Fotopolimerizción aprox 2% ,mayor hidrofobicidad , tamaños de particula que oscila de 0,01μm a 3,5μm con un tamaño de partícula promedio de 0,6μm a 2, alta resistencia a la fractura ,resistencia compresiva de mínimo 400 MPa. Color A3 | UNIDAD | 1 | 155.850 |  |
| 18 | RESINA FOTOCURADO COLOR A1 | RESINA FOTOCURADO COLOR A1: Resina Microhibrida de fotocurado con monómeros UDMA,BIS-EMA de mayor peso molecular, facil manipulación no pegajosa ,menor contracción de Fotopolimerizción aprox 2% ,mayor hidrofobicidad , tamaños de particula que oscila de 0,01μm a 3,5μm con un tamaño de partícula promedio de 0,6μm a 2, alta resistencia a la fractura ,resistencia compresiva de mínimo 400 MPa. Color A1 | UNIDAD | 1 | 155.850 |  |
| 19 | IONOMERO DE VIDRIO MULTIPROPÓSITO | IONOMERO DE VIDRIO FLUORALUMINIOSILICATO Y CON ACIDO POLIALQUENOICO modificado con resina, TIPO IV, fotopolimerizable para fondos cavitarios en restauraciones de resina almagama, metal y cerámica efecto terapéutico sobre la pulpa dental. | UNIDAD | 1 | 459.200 |  |
| 20 | GEL PARA TOMA DE ELECTRO | GEL PARA ELECTRODO: gel viscoso y homogéneo, libre de partículas extrañas suspendidas o precipitadas, hidrosoluble e hipoalergénico, no irrita la piel, presentación Galón | Galón | 1 | 37.350 |  |
| 21 | ESPARADRAPO ANTIALERGICO COLOR PIEL DE 2" | ESPARADRAPO ANTIALERGICO MICROPOROSO ROLLO DE Cinta Quirúrgica de material no tejido, revestida por adhesivo hipoalergénica color piel | Caja x 6 unidades | 1 | 18.450 |  |
| 22 | ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO/TELA 2" | ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO: Tela Adhesiva Seda Color blanco de 2” | Tubo x 5 unidades | 1 | 38.750 |  |
| 23 | GLUTARALDEHIDO 2% | GLUTARALDEHIDO 2%: Desinfectante de alto nivel a base de glutaraldehído al 2% acción contra hongos, virus y bacterias. para lavado de material e instrumental presentación galón | Galon | 1 | 27.000 |  |
| 24 | GUANTE QUIRURGICO ESTERIL | GUANTE QUIRURGICO ESTERIL: de caucho látex natural lubricados con polvo flexibilidad antideslizante y estériles caja por 50 pares | Caja x 50 galones | 1 | 128.796 |  |
| 25 | GUANTE DE NITRILO | GUANTE DE NITRILO: Máxima sensibilidad táctil, ergonómico, ambidiestro, sin talco lo cual evita alergias, no estéril caja x 100 unidades | Caja x 100 unidades | 1 | 91.896 |  |
| 26 | ROLLO DE GASA | ROLLO DE GASA hospitalaria 1x100 yardas tejido standard. | UNIDAD | 1 | 58.350 |  |
| 27 | BARRERA DE COLOSTOMIA CONVEXA 57 MM | BARRERA DE COLOSTOMIA CONVEXA 57 MM : Barrera con un protector cutáneo elaborado a base de hidrocoides suspendidos en una película de polietileno y provisto de un aro para ostomías digestivas (colostomías) disponible en la medida (57 MM) placa con collar flexible | UNIDAD | 1 | 37.000 |  |
| 28 | BARRERA DE COLOSTOMIA CONVEXA 70 MM | BARRERA DE COLOSTOMIA CONVEXA 70 MM : Barrera con protector cutáneo elaborado a base de hidrocoides suspendidos en una película de polietileno y provisto de un aro para ostomías digestivas (colostomías) disponible en las medidas (70mm) placa con collar flexible | UNIDAD | 1 | 37.000 |  |
| 29 | YODOPOVIDONA SOLUCION | YODOPOVIDONA SOLUCION: povidona yodada 10% equivalente a un gr de yodo metálico agua destilada y alcohol x 120 ml | Frasco x 120 ML | 1 | 8.600 |  |
| 30 | BOLSA PARA ESTERILIZAR DE 9 X 26 CENTIMETROS | BOLSA PARA ESTERILIZAR DE 9 X 26 CENTIMETROS: bolsa para esterilizar autosellantes presentación caja de 200 unidades de 9 x 26 centímetros aprox. | CAJA x 200 unidades | 1 | 22.852 |  |
| 31 | GEL ANTIBACETRIAL | GEL ANTIBACTERIAL: Gel de alcohol glicerinado, para manos que elimine bacteria 500ML | Frasco X 500 ML | 1 | 13.900 |  |
| 32 | GUANTES EXAMEN L | GUANTES PARA EXAMEN L: fabricados en látex natural ambidiestros, máxima comodidad flexibilidad no estériles desechables, Aséptico y hipoalergénico talla l | CAJA X 100 | 1 | 73.923 |  |
| 33 | GUANTES EXAMEN M | GUANTES EXAMEN M: Guantes para examinación fabricados en látex natural ambidiestros, máxima comodidad flexibilidad no estériles desechables, Aséptico y hipoalergénico talla m | CAJA X 100 | 1 | 73.923 |  |
| 34 | GUANTES EXAMEN S | GUANTES EXAMEN S: Guantes para examinación fabricados en látex natural ambidiestros, máxima comodidad flexibilidad no estériles desechables, Aséptico y hipoalergénico talla s | CAJA X 100 | 1 | 73.923 |  |
| 35 | CEPILLO PROFILAXIS | CEPILLO PROFILAXIS, indicados para hacer profilaxis, con dureza adecuada de las cerdas para realizar una limpieza optima sin dañar la superficie del diente. Presentación caja x 144 unid | CAJA x 144 unidades | 1 | 45.562 |  |
| 36 | PAPEL CREPADO | PAPEL CREPADO: papel Crepado grado médico de color azul, elaborado en pura pulpa de papel Kraft, de textura suave y adecuada para la esterilización a vapor, gas de óxido de etileno y radiación resistente al agua fuerte resistencia bacteriana para esterilizar a alta temperatura y alta presión. rollo de 50CM x 100m | ROLLOS | 1 | 93.977 |  |
| 37 | APLICADORES CON PUNTA DE ALGODON X 100 | APLICADORES CON PUNTA DE ALGODON X 100: Mango de madera con punta de algodón empaque por 100 unidades, embolsa plástica, sellada, embalaje debe asegurar la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento del producto | PAQUETE X 100 UNIDADES | 1 | 4.049 |  |
| 38 | BOLSA DE COLOSTOMIA 57 MM | BOLSA DE COLOSTOMIA 57 MM: De color piel elaborada en un plástico suave cubierta en su parte interna y posterior con un refuerzo en polietileno y Ema resistente a fugas provista de un aro flexible para una correcta adaptación a la barrera de calibre Nro. 57mm | UNIDAD | 1 | 12.525 |  |
| 39 | BOLSA DE COLOSTOMIA 70 MM | BOLSA DE COLOSTOMIA 70 MM: De color piel elaborada en un plástico suave cubierta en su parte interna y posterior con un refuerzo en polietileno y Ema resistente a fugas provista de un aro flexible para una correcta adaptación a la barrera de calibre Nro.70mm | UNIDAD | 1 | 12.525 |  |
| 40 | TAPABOCAS CONVENCIONAL | TAPABOCAS CONVENCIONAL: Tapabocas desechable con elástico de sujeción compuesto de 3 capas de protección para evitar el contacto de salpicaduras o fluidos con soporte nasal presentación caja por 50 unidades. | CAJA X 50 UNIDADES | 1 | 23.875 |  |
| 41 | JERINGAS DESECHABLES PUNTA CATETER DE 60 CC | JERINGA DESECHABLE DE 60 CC PUNTA CATETER: esteril, desechable, punta cateter, tres partes, libre de pirógenos, con embolo de caucho que permite que resbale mas suave dentro del barril y evite la filtración del aire. | CAJA X 25 UNIDADES | 1 | 15.911 |  |
| 42 | HUMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA ADULTO | HUMIDIFICADOR DE OXIGENO: dispositivo médico que proporciona humedad al oxigeno medicinal utilizado en terapia respiratoria no invasiva. Tapa fabricada en polietileno de alta densidad, cuerpo elaborado en polietileno- polipropileno. Unidad. | UNIDAD | 1 | 9.253 |  |
| 43 | INDICADOR QUIMICO PARA ESTERILIZACION | INDICADOR QUIMICO PARA ESTERILIZACION: Tira de papel para el monitoreo del proceso de esterilización los indicadores de esterilización son reactivos que tienen como objetivo certificar o validar que el proceso se efectuó de forma adecuada. | CAJA X 250 | 1 | 242.998 |  |
| 44 | SONDA FOLEY 2 VIAS NO 16 CON BALON | SONDA FOLEY 2 VIAS NO 16 CON BALON: punta reforzada, Globo simetrico. Esteril, en caucho latex silicinizado, balones grandes para mayor seguridad, capacidad del balón de 5 a 15cc. desechable | UNIDAD | 1 | 3.650 |  |
| 45 | SONDA VESICAL NO. 10 | SONDA VESICAL Nº10 (tras-uretra) descartable estéril hipoalérgico fabricada en material plástico atoxico (PVC cloruro de polivinilo, grado Medico) de uso clínico hospitalario flexible incoloro/trasparente) de textura uniforme y suave calibre FR10. Con dos orificios de forma alterna de tamaños adecuados | UNIDAD | 1 | 3.650 |  |
| 46 | SONDA VESICAL NO. 12 | SONDA Nº12 (tras-uretra) descartable estéril hipo alérgico fabricada en material plástico atoxico (PVC cloruro de polivinilo, grado Medico) de uso clínico hospitalario flexible incoloro/trasparente) de textura uniforme y suave calibre FR12. Con dos orificios de forma alterna de tamaños adecuados | UNIDAD | 1 | 3.650 |  |
| 47 | SONDA VESICAL NO. 14 | SONDA Nº14 (tras-uretra) descartable estéril hipo alérgico fabricada en material plástico atoxico (PVC cloruro de polivinilo, grado Medico) de uso clínico hospitalario flexible incoloro/trasparente) de textura uniforme y suave calibre FR14. Con dos orificios de forma alterna de tamaños adecuados | UNIDAD | 1 | 3.650 |  |
| 48 | TERMOMETRO | TERMOMETRO ORAL DIGITAL, cubierta plástica con pantalla lcd, lectura rápida y precisa sobre la temperatura corporal. uso oral | UNIDAD | 1 | 16.937 |  |
| 49 | LIMA No 10 DE 25 MILIMETROS | LIMA No 10 DE 25 MILIMETROS: Instrumento manual en acero inoxidable de alta calidad, gran flexibilidad compuesta por 17% de cromo y 8% de níquel aproximadamente serie 10 de 25 mm, sección trasversal en forma triangular y punta guía no cortante con tope de silicona. | Blister X 6 unidades | 1 | 59.652 |  |
| 50 | LIMA No 15 DE 25 MILIMETROS | LIMA No 15 DE 25 MILIMETROS: Instrumento manual en acero inoxidable de alta calidad, gran flexibilidad compuesta por 17% de cromo y 8% de níquel aproximadamente serie 15 de 25 mm, sección trasversal en forma triangular y punta guía no cortante con tope de silicona. | Blister X 6 unidades | 1 | 59.652 |  |
| 51 | BANDA METALICA | BANDA METALICA: Forma de tira o banda metálica en acero inoxidable 31/4, rollo x 3 mt, espesor de 0’05-0’0015 mm. Es fuerte para resistir la presión de condensación. fácil adaptación y fijación sobre el diente fácil de colocar y quitar | UNIDAD | 1 | 13.570 |  |
| 52 | MASCARILLA TIPO KN-95 | MASCARILLA TIPO KN-95: Mascarilla de protección personal capacidad de filtración de un 95% de partículas de tamaño no mayor a 0.3 um, clip de ajuste nasal. | UNIDAD | 1 | 13.710 |  |

NOTA 1: Para que la propuesta económica sea válida esta debe ser igual o inferior al precio techo establecido para cada uno de los ítems, de no cumplir con esta condición la propuesta económica será rechazada.

NOTA 2: Para la evaluación económica, se realizara al proponente que haya ofertado el menor valor económico en la sumatoria obtenida de todos los ítems.

NOTA 3: los precios ofertados serán tenidos en cuenta para la evaluación y como referencia para la contratación.

NOTA 4: el presente proceso se adjudicara por el valor total del presupuesto que es OCHENTA Y UN MILLÓN CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($81.040.877.00) Moneda Legal, incluido IVA.

NOTA 5 el oferente deberá diligenciar en la plataforma SECOP II en la oferta económica el valor indicado por la entidad que es de OCHENTA Y UN MILLÓN CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($81.040.877.00) Moneda Legal, incluido IVA, EL CUAL ES NECESARIO PARA LA ADJUDICACIÓN.

NOTA 6: el oferente debe cargar en la plataforma SECOPII el presente formato “oferta económica”, para su evaluación de no cumplir con esta condición la propuesta económica será rechazada.

NOMBRE DEL PROPONENTE:

NIT o C.C. :

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

C.C. :

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DIRECCION:

TELEFONO:

ANEXO No. 3

OBLIGACIONES DEL OFERENTE

- Cumplir con el objeto contractual.

- Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.

- Responder los requerimientos de aclaración o de información en los plazos que LA POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO le formule en cada caso.

- Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.

- Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO- UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única  y cancelar los pagos a que hubiere lugar. Así mismo el oferente deberá cargar las garantías en el SECOP II

- Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.

- No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a  la Jefatura  de la Unidad Prestadora de Salud Nariño y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.

- Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato

- El contratista se obliga a canalizar toda comunicación relacionada con la ejecución del contrato o del resorte administrativo a través del supervisor o Coordinador de contrato.

- Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los CINCO (05) días del mes siguiente  en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño. En esta Facturación debe aparecer el No de Contrato vigente al que se carga la cuenta y dando cumplimiento a la ley 594 del 14 de julio de 2000 “Ley General de Archivo”.

- Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.

- El oferente se compromete a cargar la cuenta de cobro en la plataforma SECOP II.

- El CONTRATISTA en caso de estar obligado a la implementación de la facturación electrónica, se obliga a cumplir con la emisión de la facturación electrónica, para lo cual deberá coordinar con el supervisor de contrato para la recepción de la misma. Dando cumplimiento así a  la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 y la circular externa  053 del 01 de diciembre de 2020 expedida por el MINHACIENDA, l Decreto 358 del 5 de Marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de Mayo de 2020….”

OBLIGACIONES DEL OFERENTE EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Presentar Declaración de compromiso de cumplimiento en donde se especifique que durante el contrato se cumplirán las disposiciones legales y reglamentarias referente a higiene y seguridad ocupacional

Presentar certificación mensual donde se reporte que todos los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato, se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social

Presentar constancia que los colaboradores vinculados para la ejecución de las actividades contractuales cuenten con la idoneidad y competencia para el manejo de equipos, herramientas e insumos en la realización de las actividades propias del objeto contractual

ANEXO No. 4

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

- Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado.

- Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un Supervisor, a través de quien la POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO  mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA.

- Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.

- Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el anexo técnico.

- Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno a la POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.

- Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.

- Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.

- Solicitar y recibir información técnica respecto del bien o servicio y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contractual.

- Incluir aquellas obligaciones propias de cada proceso que coadyuven al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

- Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.

- El Supervisor de contrato será el encargado de verificar que el contratista cargue las respectivas cuentas de cobro en la plataforma SECOP II.

ANEXO 5

SOSTENIBILIDAD DE PRECIOS

San Juan de Pasto-Nariño.

Señores

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO

POLICÍA NACIONAL

La Ciudad.-

La firma ________________________________________se   compromete a sostener los precios ofertados dentro del proceso PN UPRES NARIÑO MIC 016 2021, durante la vigencia del contrato y las modificaciones que se le realice, si este se llegara a suscribir, el cual tiene por objeto la “SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO Y OTROS MATERIALES, PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO”.

Atentamente,

NOMBRE DEL PROPONENTE		            :

NIT o C.C.				            	:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE  LEGAL	:

C.C.					                       :

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		:

ANEXO No. 6

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS.

La estimación del riesgo (probabilidad que el siniestro llegue a ocurrir) corresponde a los parámetros de mecanismos de cobertura de los riesgos establecidos en el Decreto 1082 de 2015.

El contratista tendrá tres (03) días hábiles para la constitución de garantías a favor de la policía Nacional De conformidad con lo consagrado en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, así mismo deberán ser cargadas a la plataforma SECOP II de acuerdo al siguiente detalle.

ETAPA CONTRACTUAL

| MECANISMO DE COBERTURA | CLASE DE RIESGO | TIPIFICACION DE LOS RIESGOS | ESTIMACION DEL RIESGO | ASIGNACION DEL RIESGO | VIGENCIA | JUSTIFICACION COBERTURA / VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GARANTIA UNICA | RIESGO JURIDICO | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO | CONTRATISTA | VIGENTE POR UN TERMINO IGUAL A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y CUATRO MESES MAS INCLUYENDO SUS PRORROGAS SI A ELLO HUBIERE LUGAR | AMPARA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACION DEL CONTRATO LA ESTIMACION DEL RIESGO CUBRE EL 20% DEL VALOR DEL CONTRATO COMO QUIERA QUE SE PRETENDE EL PAGO PARCIAL O DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE CAUSE A LA ENTIDAD EN LOS MISMOS TERMINOS DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. |
| GARANTIA UNICA | RIESGO OPERATIVO | CALIDAD DE LOS BIENES. | CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR DE LOS BIENES. | CONTRATISTA | VIGENTE POR UN TERMINO IGUAL A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y UN (1) AÑO MÁS EN EL INCLUYENDO SUS PRORROGAS SI A ELLO HUBIERA LUGAR. | AMPARA EL RIESGO DE MALA CALIDAD DE LOS BIENES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y EL TIEMPO QUE CUBRE LA GARANTÍA TÉCNICA. LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUBRE EL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR DE LOS BIENES LO QUE CUBRIRÍA EL PERJUICIO ADMINISTRATIVO POR LA POSIBLE PÉRDIDA DE LOS RECURSOS, LOS GASTOS OCASIONADOS POR EL PROCESO Y LA NO ENTREGA DE LOS BIENES. |

NOTA. EN LAS POLIZAS EL CONTRATISTA DEBERA REGISTRAR ANTE LA ASEGURADORA LA SIGUIENTE NOTA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 2.2.1.2.3.4.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015, SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA PENAL PECUNIARIA CONVENIDAS Y LA ENTIDAD ASEGURADORA RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSION.

CLAUSULAS  SANCIONATORIAS

| MULTA | RIESGO JURIDICO | LA NO CONSTITUCION DENTRO DEL TERMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS LA POLIZA DE GARANTIA UNICA | MULTA CUYO VALOR SE LIQUIDARA CON BASE EN UN CERO PUNTO DOS (0.2%) DEL VALOR DEL CONTRATO | CONTRATISTA | LA MULTA SE APLICARA POR CADA DIA DE RETARDO Y HASTA POR DIEZ(10) DIAS | CUANDO EL CONTRATISTA NO CONSTITUYA DENTRO DEL TERMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS, A POLIZA DE GARANTIA UNICA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MULTA | RIESGO JURIDICO | INCUMPLIMIENTO PARCIAL | MULTAS CUYO VALOR SE LIQUIDARA CON BASE EN UN CERO PUNTO CINCO (0.5%) DEL VALOR DEJADO DE CUMPLIR O ENTREGAR | CONTRATISTA | LA MULTA SE APLICARA POR CADA DIA DE RETARDO HASTA POR UN PLAZO DE QUINCE (15) DIAS CALENDARIO QUE SE DESCONTARA DEL SALDO QUE LE ADEUDE LA ENTIDAD. ESTA SANCION SE IMPONDRA MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO EN EL QUE SE EXPRESARA LAS CAUSAS QUE DIERONLUGAR A ELLA | AMPARA LA MORA O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE ALGUNA OBLIGACION DERIVADA DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA |
| CLAUSULA PENAL PECUNIARIA | RIESGO JURIDICO | INCUMPLIMIENTO TOTAL DECLARATORIA DE CADUCIDAD | VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | CONTRATISTA | EL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO CUANDO SE TRATE DE INCUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO Y PROPORCIONAL AL INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO | AMPARA EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFINITIVO DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA , SE BUSCA EL PAGO PARCIAL Y DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE SE CAUSEN A LA ENTIDAD |

ANALISIS DEL  RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

| MATRIZ DEL RIESGOS DE PROCESOS DE CONTRATACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que puede pasar y como) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Calificación | Calificación Total |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externa | Selección | Económico | Fluctuación de los precios del mercado de los elementos a contratar | Incremento súbito en el servicio a prestar | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Oferente | Trasferir ir-Solicitud de presentación de ofertas oferta con Sostenibilidad de precios | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Antes de suscribir el contrato | En la entrega de ofertas | de conformidad con el cronograma de contrato | Mientras de perfecciona el contrato |
| 2 | General | Interna | Selección | Operacional | Presentación de propuestas que no cumplen con las especiaciones técnicas o documentos legales | Obstrucción al desarrollo normal del proceso. | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | Oferente | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento/Establecer claridad en los especificaciones y documentos requeridos en el proceso. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Contratos/comité técnico/jurídica | Antes de realizar la invitación a participar en el proceso | En la elaboración de la invitación. | En el momento de la verificación de la documentación por parte de los comités | En el momento de presentación de la oferta. |
| 3 | Especifico | Interna | ejecución | Riesgos Operacionales Y Riesgos de la Naturaleza: | Inicialmente puede pasar que el contratista llegue al punto de no contar con la capacidad operativa e instalaciones para la prestación del adecuado servicios. |  | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | supervisor | Supervisar constante mente la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Supervisor | Antes de iniciar con el control | Al inicio del contrato | En el momento de la prestación del servicio | mensual |
| 4 | General | Externo | Contratación | Operacional | Que el contratista no firme el contrato oportunamente a no firme el contrato oportunamente | . * desgaste administrativo * impacto a la ejecución del recurso presupuestal | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | contratista | 0 | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | No | *Contratos *Jurídica | De acuerdo al cronograma del proceso | Dentro de los términos establecidos en el cronograma del proceso, la normatividad aplicable y respetando el debido proceso | Con notificaciones, de acuerdo a los plazos establecidos en el cronograma del proceso para legalización del contrato | Permanente, mientras se logre el perfeccionamiento del contrato |
| 5 | General | Externo | Contratación | Operacionales | Falla en los canales de distribución para la entrega de los elementos a contratar | Afectación grave de la salud de los usuarios * desgaste administrativo * impacto a la ejecución del recurso presupuestal * generación de la demanda insatisfecha | 2 | 3 | 5 | Riesgo bajo | Contratista | Exigencia en el cumplimiento de los términos acordados para la formalización del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | *Contratos *Jurídica | De acuerdo al cronograma del proceso | Dentro de los términos establecidos en el cronograma del proceso, la normatividad aplicable y respetando el debido proceso | Con notificaciones, de acuerdo a los plazos establecidos en el cronograma del proceso para legalización del contrato | Permanente, mientras se logre el perfeccionamiento del contrato |
| 6 | General | Externo | Selección | operacional | Falla en los canales de distribución para la entrega de los elementos a contratar | Retraso en la entrega de los elementos en los plazos establecidos | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | contratista | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento/Establecer claridad en las especificaciones y en los compromisos adquiridos por el contratista. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | No | Supervisor | De acuerdo al cronograma del proceso | Dentro de los términos establecidos en el cronograma del proceso, la normatividad aplicable y respetando el debido proceso | Con notificaciones, de acuerdo a los plazos establecidos en el cronograma del proceso para la entrega de los elementos | mensual |

FORMULARIO 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

San Juan de Pasto-Nariño.

Señores

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO

POLICÍA NACIONAL

La Ciudad.-

Referencia: Presentación de propuesta para el proceso de Mínima Cuantía PN UPRES NARIÑO MIC 016 2021 , durante la vigencia del contrato si este se llegara a suscribir, el cual tiene por objeto la “SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO Y OTROS MATERIALES, PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO”.

Yo (Nombre) (s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste (éstos) deberá(n) suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el Representante Legal de la misma), de conformidad con lo establecido en el (En el evento de  que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de Unión Temporal o Consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria y formal para participar en el proceso Mínima Cuantía PN UPRES NARIÑO MIC 016 2021, durante la vigencia del contrato si este se llegara a suscribir, el cual tiene por objeto la “SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO Y OTROS MATERIALES, PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO”.

En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

1. Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de la invitación pública y de sus Anexos y Formularios, así como el de cada uno de los adendas hechos al mismo.

2. Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.

3. Que ni el representante legal ó apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad determinadas por la Constitución Política y la ley aplicable.

4. Que el proponente, en este caso (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), está compuesto por las siguientes personas, y que el nombre de su representante legal, dirección, teléfono y fax son los siguientes: (Información de cada uno de los integrantes que componen al proponente, si son varias personas; Si se tratara de un proponente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad proponente y su representante legal únicamente)

5. Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en la invitación pública y en la Ley, y cualquier omisión, contradicción ó declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso de contratación dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta.

6. Que nos comprometemos a proveer a LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO DE LA POLICÍA NACIONAL, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, los bienes ofrecidos en la presente propuesta, que corresponden a aquellos solicitados por la invitación pública, con las especificaciones y en los términos, condiciones y plazos establecidos y en las condiciones de la presente carta de presentación.

7. Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características, funcionalidades y especificaciones de los bienes que nos obligamos a prestar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que los bienes que entregamos a LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO DE LA POLICÍA NACIONAL, en el caso de resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumple con todas y cada una de las exigencias de la invitación pública, sus anexos, sus formularios y adendas que llegaren a suscribirse.

8. Manifestamos además que hemos realizado el examen completo y cuidadoso, y que hemos investigado plenamente, las condiciones del proceso que nos comprometemos a ejecutar, así como los riesgos que del mismo se derivan, y declaramos que se encuentra bajo nuestra responsabilidad y es nuestra especialidad técnica el conocimiento detallado de la tecnología y los equipos a los cuales aplicaremos nuestro trabajo, y en general, que conocemos todos los factores determinantes de los costos de ejecución del proceso a suscribir, los cuales se encuentran incluidos en los términos de nuestra propuesta.

9. En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.

10. Reconocemos que ni LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO DE LA POLICÍA NACIONAL, ni el personal interno o externo al mismo que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del presente proceso de selección y contratación, han manifestado declaración o garantía alguna expresa o implícita en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de la información contenida en las fuentes de información analizadas y conocidas por el proponente, en los materiales proporcionados o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia ó visita efectuada a las instalaciones en las cuales se llevarán a cabo las labores para la ejecución del proceso, ya sea por escrito o en forma verbal, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto al pasado o al futuro.

11. Reconocemos que ni la invitación pública, del proceso de contratación, ni la información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del proceso ofrecido, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección y contratación y del proceso que se suscriba.

12. Aceptamos plena, incondicional e irrestrictamente los términos del proceso que se nos ofrece, de la invitación pública y nos comprometemos a suscribirlo sin modificaciones sustanciales o formales de ninguna naturaleza, por la sola adjudicación que a nosotros se nos haga del proceso, salvo aquellas modificaciones que determine incluir LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO DE LA POLICÍA NACIONAL, por considerarlas necesarias para incorporar las variaciones que se deriven de los adendas que se expidan dentro del proceso de selección y contratación No. , las que de antemano aceptamos.

13. Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO DE LA POLICÍA NACIONAL, se encuentra facultado para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás proponentes ó participantes en el proceso de selección y contratación impulsado, y al público en general (Esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos).

14. Los suscritos (Integrantes del proponente en el caso de proponente plural; nombre del proponente, en caso de persona jurídica, adaptando la redacción del párrafo a tal circunstancia), quienes nos presentamos en calidad de proponentes al presente proceso de selección y contratación bajo (Forma o título bajo el cual se presenta la propuesta), declaramos y aceptamos, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del proceso ofrecido, según los términos del Reglamento que rige el proceso de contratación, y reconocemos que nos encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la propuesta, de la correspondiente adjudicación, y de la suscripción del proceso respectivo, conforme a las condiciones de responsabilidad previstas en la Ley.

15. Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.

16. Que me obligo a suministrar a solicitud de LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO DE LA POLICÍA NACIONAL cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine esa entidad.

17. Que la presente propuesta es presentada a través de la plataforma SECOPII, con sus anexos y formularios solicitados por LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO.

18. Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la(s) siguiente(s) dirección(es): (Dirección para notificaciones): Teléfono (os): Fax.

19. Que aceptamos recibir las notificaciones que me sean enviadas vía correo electrónico por parte de  LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO, las cuales recibiré en los siguientes correos electrónicos. 1) _____________________________ 2) _____________________________________ 3) ______________________________________________

20. Que en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso contratación, los pagos que se pacten dentro del proceso respectivo, deberán consignarse en la cuenta No. (Indicar clase de cuenta, número, banco, sucursal, ciudad, país y cualquier otro dato necesario).

21. Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 Ley 610 de 2000).

22. Que la vigencia de la presente oferta es de _____meses, contados a partir de la presentación de la misma.

NOMBRE DEL PROPONENTE			:

NIT o C.C.					:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE  LEGAL	:

C.C.					:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL                    :

FORMULARIO No. 2

DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA

CIUDAD_______________________                 FECHA ___________________________________

Me permito certificar la siguiente información con el objeto de ser incluida en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF.

APERTURA  _________________________          CANCELACIÓN  ___________________________

I. DATOS ENTIDAD INFORMANTE (Beneficiario)

Entidad o beneficiario; _______________________      NIT  ___________________________

_______________________      Y/O                  ____________________

_______________________      C.C.                 ____________________

Dirección;                      _______________________      Teléfono          ____________________

Fax;                 	            _______________________       Departamento ____________________

Ciudad;		            _______________________       Municipio         ____________________

Denominación de la cuenta;                  	Corriente __________________________________

Ahorros   __________________________________

Teniendo en cuenta que la Tesorería informará al proveedor sobre la realización del pago, indicando el día del giro, concepto y cuenta del beneficiario, para que éste verifique el abono en la respectiva cuenta y confirme a la Entidad, el proponente deberá manifestar si está información la recibirá por correo electrónico o telefónicamente para lo cual tendrá en cuenta lo siguiente:

- Si es a través de correo electrónico el proponente verificará que los recursos fueron recibidos y dará respuesta al correo electrónico de la Tesorería de la Entidad dentro del siguiente día hábil.

- Si desea la información vía telefónica al día hábil siguiente de confirmada la información deberá acercarse personalmente a la Tesorería para firmar el egreso original y el libro de radicación de giros de cuentas comerciales

CORREO ELECTRÓNICO:  	____________________________________ 	SI (___)

TELÉFONO:			____________________________________ 	SI (___)

II. DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA:

Entidad Financiera ______________________________	Código ___________________

Sucursal _________________Código________________	Ciudad____________________

Dirección ______________________________________	Teléfono___________________

Fax____________________________________________

Número de la cuenta _____________________________

(Adjuntar certificación bancaria)

_________________________

NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO

Anexar: Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal

FORMULARIO No. 3

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El (los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o Unión Temporal proponente) domiciliado en (Domicilio de la persona firmante), identificado con (Documento de Identificación de la persona firmante. y lugar de expedición), quien obra en calidad de (Representante legal de la Sociedad, del Consorcio, de la Unión Temporal, o de la Asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión Temporal, o Asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, los presentes PLIEGOS DE CONDICIONES, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que la POLICÍA NACIONAL - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO adelanta un proceso de Mínima Cuantía para la celebración de un contrato estatal.

SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y de la POLICÍA NACIONAL - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: Que siendo del interés de EL PROPONENTE participar en el proceso de Mínima Cuantía, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.

EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

- EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta.

- EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre.

- EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de Mínima Cuantía y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá  las obligaciones de:

- No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta;

- No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de LA POLICÍA NACIONAL - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

- EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de Mínima Cuantía.

- EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Día del mes en letras y números, días del mes de del año).

EL PROPONENTE:

(Nombre, número del documento de identificación y firma del proponente o su representante)

SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL), A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES.

FORMULARIO 4

ORIGEN LÍCITO DE LOS RECURSOS

Proceso de Contratación PN UPRES NARIÑO MIC 016 2021

San Juan de Pasto,

Señores

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO

Pasto-Nariño

Yo ____________________________________________________ Identificado (a) con cédula de ciudadanía Nro.  _____________ expedida en ________________ certifico que lo que los activos y recursos que conforman el patrimonio de la empresa o establecimiento de comercio (según corresponda) __________________________________ Nit. _________________________, así como el patrimonio de cada uno de los socios, que se destinaran para el desarrollo del proceso de MINIMA CUANTIA número PN UPRES NARIÑO MIC 016 2021 cuyo objeto es  “SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO Y OTROS MATERIALES, PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO”.

Manifestación que se entiende prestada bajo la gravedad de juramento.

Atentamente;

NOMBRE DEL PROPONENTE			:

NIT o C.C.					:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	:

C.C.					            :

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL          :

FORMULARIO No. 5

FORMATO    INFORMACION    DE    TERCEROS

NOTA: DILIGENCIAR   EN   LETRA   IMPRENTA, MAQUINA