## ANEXO PRECIOS PROPUESTA
Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor total
1 | Medidor Bifásico/Trifásico Tetrafilar, conexión semidirecta Tres Elementos, referencia DTS – 353 – CT / V3, con envolvente | Un | 540 |  | 0 |  |  | %
2 | CAJA POLICARBONATO POLIFASICA | Un | 540 |  | 0
3 | CABLE 7X14 COLORES | Metro Lineal | 2160 |  | 0
4 | HEBILLA 5/8" | Un | 1890 |  | 0
5 | CINTA BANDIT 5-8" | Metro Lineal | 1800 |  | 0
6 | PRENSA ESTOPA 3/"4 | Un | 5500 |  | 0
7 | CONECTOR AUTOPERFORANTE CDP-6 | Un | 2200 |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
IVA |  |  |  |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0
Equipo de medicion o macromedida debe ser tipo AMI, con comunicación remota mínimo con GPRS Y F.O. Si el equipo posee salida Ethernet el conversor a F.O debe ser incluido dentro del costo del equipo a ofrecer.
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO OFERTADO | VALOR TOTAL
MANO DE OBRA
1 | MEDIDA |  | UN | 540 |  | 0
1.1 | Configuracion comunicaciones y parametrizacion macromedidor.
1.2 | Instalacion de los equipos de medida, cableado y accesorios de fijacion.
1.3 | Verificacion y registro en formato VT* del vinculo clliente-transformador.
1.4 | Revision y/o instalacion de TC´s
1.5 | Elaboracion de Dibujo esquematico de levantamiento en plano de vinculo cliente-trafo con georeferenciacion de los apoyos
1.6 | Revision de la instalcion equipo de medida existente y cambio de elementos en mal estado. Cambio e instalacion de elementos de red de media y baja tension para la instalacion del equipo de medida
1.7 | Instalacion de Cable de 7 colores para cableado de equipo de medida
1.8 | Instalacion Caja de policarbonato para TC´s
MANO DE OBRA HERRAJES Y ACCESORIOS DE RED
2 | Mano de obra operación de apertura y cierre de cortacircuitos en transformador trifasico o monofasico |  | UN | 540 |  | 0
3 | Mano de Obra Desmonte y/o instalcion de Cortacircuito en frio |  | UN | 340 |  | 0
4 | Mano de Obra Desmonte y/o instalcion de Bajante de media tension y/o baja tension en frio |  | UN | 50 |  | 0
5 | Mano de obra desmonte y/o intalacion de cables y accesorios de fijacion acometida |  | UN | 540 |  | 0
6 | Socializacion con Clientes durante el proyecto |  | Gl
0
7 | Administración % |  |  |  |  | 0
8 | Imprevistos % |  |  |  |  | 0
9 | Utilidad % |  |  |  |  | 0
10 | Iva 19% sobre Utilidad | 19% |  |  |  | 0
| Valor Costo de la Instalación con IVA |  |  |  |  | 0 | 0