## LOTE 1
OBJETO | 5_9503_476 Adquisición de equipos necesarios para la implementación, estandarización y validación de métodos en el laboratorio de servicios tecnológicos, como: dataloger, molino, homogeneizador, dispensador de líquidos, desecador, gabinete, entre otros que se requieran.
LOTE 1
COTIZACION
No. | CÓDIGO DEL ELEMENTO | CODIGO DE NACIONES UNIDAS | ITÉM | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL CON IVA
1 | 277940 | 41111517 | EMPACADORA A VACÍO DE MESA Especificaciones técnicas: - Barra de soldadura doble de 320 mm. - Empacado de alimentos y otros. - Acero inoxidable - Panel de mandos digital equipado con display que indica el porcentaje de vacío. - Tapa amortiguada de policarbonato transparente - Espacio de trabajo fácil de limpiar - Capacidad de la bomba: 10 m3/h - Bomba con presión a vacío (máxima): 2 mbar - Dimensiones exteriores: 38 (Ancho) x 47 (Profundidad) x 40 (Alto) cm -Peso neto 34kg -Nivel de ruido a 1m: 75dB(A) -Ruido de fondo: 32 sB(A) Especificaciones eléctricas: - Voltaje: 220 V / 60 Hz monofásico -2.4A Consumo 0.37kW -Potencia total 100W Accesorios: - Plancha de relleno - Paquete de 100 bolsas termosellables de aluminio X 2 - Cable de conexión Garantía de calidad, capacitación y servicios: Garantía de 1 año para partes y piezas por defectos de fabricación, incluir mano de obra y desplazamiento del técnico. La instalación debe realizarse en el sitio indicado por el personal del SENA. El proveedor debe verificar que se entregue en óptimas condiciones de operación, capacitar al personal asignado en el adecuado funcionamiento y cuidados que se deben tener con el equipo. El proveedor deberá entregar accesorios, certificados y manuales del equipo. El proveedor debe dejar informe firmado al personal del SENA, sobre la instalación y capacitación realizada en el equipo. El proveedor deberá realizar el mantenimiento preventivo del equipo 1 vez por año, entregar sticker e informes firmados del mantenimiento realizado. Todo lo anterior no generará costos adicionales para el SENA | Unidad | 1 | 10166096 | 19% | 1931558.24 | 12097654.24
SUBTOTAL | [8 empty] | 10166096
IVA | [8 empty] | 1931558.24
TOTAL | [8 empty] | 12097654.24
Razón social |  |  | Instrumentación y servicios SAS
Nit |  |  | 830-505-910-7
Nombre del representante legal |  |  | Elba María Peña Gomez
Firma del representante legal
Telefonos de contacto |  |  | 3209343231/3194192748
Correo electrónico |  |  | comercial@instruservltda.com / comercial.2@instruservltda.com

## LOTE 2
OBJETO | 5_9503_476 Adquisición de equipos necesarios para la implementación, estandarización y validación de métodos en el laboratorio de servicios tecnológicos, como: dataloger, molino, homogeneizador, dispensador de líquidos, desecador, gabinete, entre otros que se requieran.
LOTE 2
COTIZACION
No. | CÓDIGO DEL ELEMENTO | CODIGO DE NACIONES UNIDAS | ITÉM | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL CON IVA
1 | 277940 | 41111517 | BALANZA ANALÍTICA Especificaciones técnicas: • Capacidad máxima:220 g • Legibilidad mínima: 0,0001 g • Repetibilidad: 0,0001 g • Linealidad: ±0,0002 g • Calibración externa (interna opcional). • Menú para modificar directamente: unidad de pesaje, y opción de calibración • Tamaño del plato: 80-90 mm en acero inoxidable • Cabina protectora de corrientes de aire en vidrio y extraíble. • Comunicación: RS232 y/o USB • Pantalla: LCD • Material del plato: Acero inoxidable • Tiempo de estabilización: 3 a 4 s • Unidades de medida: Gramo; Miligramo; Momme; Onza entre otros. Accesorios: • Funda protectora contra el polvo • Cubierta en el panel • Cable o adaptador Especificaciones eléctricas: Adaptador a CA, 100-240 VAC 0.3A 50-60 Hz. Garantía de calidad, capacitación y servicios: Garantía de 1 año para partes y piezas por defectos de fabricación, incluir mano de obra y desplazamiento del técnico. La instalación debe realizarse en el sitio indicado por el personal del SENA. El proveedor debe verificar que se entregue en óptimas condiciones de operación, capacitar al personal asignado en el adecuado funcionamiento y cuidados que se deben tener con el equipo. El proveedor deberá entregar accesorios, certificados y manuales del equipo. El proveedor debe dejar informe firmado al personal del SENA, sobre la instalación y capacitación realizada en el equipo. El proveedor deberá realizar el mantenimiento preventivo del equipo 1 vez por año, entregar sticker e informes firmados del mantenimiento realizado. Todo lo anterior no generará costos adicionales para el SENA Garantía de 1 año para partes y piezas por defectos de fabricación, incluir mano de obra y desplazamiento del técnico. La instalación debe realizarse en el sitio indicado por el personal del SENA. El proveedor debe verificar que se entregue en óptimas condiciones de operación, capacitar al personal asignado en el adecuado funcionamiento y cuidados que se deben tener con el equipo. El proveedor deberá entregar accesorios, certificados y manuales del equipo. El proveedor debe dejar informe firmado al personal del SENA, sobre la instalación y capacitación realizada en el equipo. El proveedor deberá realizar el mantenimiento preventivo del equipo 1 vez por año, entregar sticker e informes firmados del mantenimiento realizado. Todo lo anterior no generará costos adicionales para el SENA | Unidad | 1 | 5788084 | 19% | 1099735.96 | 6887819.96
SUBTOTAL | [8 empty] | 5788084
IVA | [8 empty] | 1099735.96
TOTAL | [8 empty] | 6887819.96
Razón social |  |  | Instrumentación y servicios SAS
Nit |  |  | 830-505-910-7
Nombre del representante legal |  |  | Elba María Peña Gomez
Firma del representante legal
Telefonos de contacto |  |  | 3209343231/3194192748
Correo electrónico |  |  | comercial@instruservltda.com / comercial.2@instruservltda.com

## LOTE 3
OBJETO | 5_9503_476 Adquisición de equipos necesarios para la implementación, estandarización y validación de métodos en el laboratorio de servicios tecnológicos, como: dataloger, molino, homogeneizador, dispensador de líquidos, desecador, gabinete, entre otros que se requieran.
LOTE 3
COTIZACION
No. | CÓDIGO DEL ELEMENTO | CODIGO DE NACIONES UNIDAS | ITÉM | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DE IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL CON IVA
1 | 247254 | 41101504 | HOMOGENEIZADOR CON ÚTIL Especificaciones técnicas: • Rango de volumen (agua): 0.001-2L • Viscosidad máxima: 5000mPa • Rango de velocidad: 3000-25000 rpm • Desviación de la velocidad: 1% • Control de velocidad progresión • Pantalla del temporizador y temperatura: LED • Diámetro del brazo de extensión:13 mm • Longitud del brazo de extensión:160 mm • Ruido sin el elemento: 75 dB *Dimensiones (ancho x alto x profundo):87 mm x 271 mm x 106 mm *Peso: 2.5kg Accesorios: • Útil para solventes y resistente a sustancias altamente corrosivas • Útil de dispersión con rotor y estator. • Diámetro del estator: 25 mm • Diámetro rotor: 18 mm • Soporte de pie plano con varilla • Pinza en cruz para el agarre del homogeneizador • Herramienta de limpieza y desajuste Especificaciones eléctricas: • Voltaje: 220 -240/100-120 *Frecuencia (Hz):50/60 *Potencia del consumo del motor: 800W *Potencia de suministro del motor: 500W Garantía de calidad, capacitación y servicios: Garantía de 1 año para partes y piezas por defectos de fabricación, incluir mano de obra y desplazamiento del técnico. La instalación debe realizarse en el sitio indicado por el personal del SENA. El proveedor debe verificar que se entregue en óptimas condiciones de operación, capacitar al personal asignado en el adecuado funcionamiento y cuidados que se deben tener con el equipo. El proveedor deberá entregar accesorios, certificados y manuales del equipo. El proveedor debe dejar informe firmado al personal del SENA, sobre la instalación y capacitación realizada en el equipo. El proveedor deberá realizar el mantenimiento preventivo del equipo 1 vez por año, entregar sticker e informes firmados del mantenimiento realizado. Todo lo anterior no generará costos adicionales para el SENA | Unidad | 1 | 14276685 | 19% | 2712570.15 | 16989255.15
2 | 278322 | 41101701 | MOLINO PARA LABORATORIO Especificaciones técnicas: • Molino discontinuo para molienda de corte e impacto • Velocidad máxima de 20000rpm *Velocidad circunferencial máx: 72 m/s *Máximo tamaño de grano del producto: 7mm • Material de las cuchillas y recipiente de molienda: Acero inoxidable 14034 *Material compartimiento: acero inoxidable 14301 • Incluir cuchilla de acero inoxidable para impacto y corte. • Volumen útil de molienda: 72 a 250 ml • Compartimiento de molienda permita enfriamiento con agua • Producto puede enfriarse en el compartimiento con hielo seco producto puede enfriarse en el compartimiento con hielo seco • Herramientas para ajustes *Dimensiones: 170 mm x 350 mm x 170mm *Peso: 6.6kg Accesorios: *Cuchilla en forma de estrella para corte para molino Especificaciones eléctricas: • Voltaje: 230/115/110 V *Frecuencia: 50-60 Hz *Consumo de energia: 550W *Potencia de consumo de motor: 450W *Potencia de suministro de motor: 225W Garantía de calidad, capacitación y servicios: Garantía de 1 año para partes y piezas por defectos de fabricación, incluir mano de obra y desplazamiento del técnico. La instalación debe realizarse en el sitio indicado por el personal del SENA. El proveedor debe verificar que se entregue en óptimas condiciones de operación, capacitar al personal asignado en el adecuado funcionamiento y cuidados que se deben tener con el equipo. El proveedor deberá entregar accesorios, certificados y manuales del equipo. El proveedor debe dejar informe firmado al personal del SENA, sobre la instalación y capacitación realizada en el equipo. El proveedor deberá realizar el mantenimiento preventivo del equipo 1 vez por año, entregar sticker e informes firmados del mantenimiento realizado. Todo lo anterior no generará costos adicionales para el SENA | Unidad | 1 | 32015605 | 19% | 6082964.95 | 38098569.95
SUBTOTAL | [8 empty] | 46292290
IVA | [8 empty] | 8795535.1
TOTAL | [8 empty] | 55087825.1
Razón social |  |  | Instrumentación y servicios SAS
Nit |  |  | 830-505-910-7
Nombre del representante legal |  |  | Elba María Peña Gomez
Firma del representante legal
Telefonos de contacto |  |  | 3209343231/3194192748
Correo electrónico |  |  | comercial@instruservltda.com / comercial.2@instruservltda.com