ANEXO N°. 5

OFERTA TECNICA

ESPECIFICACIONES  TECNICAS

Bogotá D. C.

Señores

CLUB MILITAR.

Proceso de Contratación: No. MC. ____-2018 CLUB MILITAR

A continuación se describen las especificaciones técnicas mínimas habilitantes, establecidas por la entidad:

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

| ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE DEL SERVICIO | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL (SI APLICA) | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 72102905 | RENIVELACION | Renivelación, (picar superficie)retiro y evacuación de capa existentes, nivelación, compactación | MT2 | 648 |  |  |
| 3 | 72102905 | APLICACIÓN DE CAPA MIXTA | Superficie: Aplicación Capa mixta, (06 Cm.) (Mezcla técnica, carbonilla Gruesa con triturado parejo), (Capa mixta, distribución, nivelación y compactación, mezcla especial para terminado filtrante, con niveles de desagüe superficial | MT2 | 648 |  |  |
|  | 72102905 | SISTEMA DE DRENAJE | Sistema de drenaje (canales laterales para drenaje del campo y/o ubicación lavado y destape de filtros). | GBL | 1 |  |  |
|  | 72102905 | APLICACIÓN DE CAPA DE POLVO DE LADRILLO | Aplicación de capa de polvo de ladrillo ( 02 cm.) extender capa de polvo de ladrillo( Polvo de Ladrillo cerámico, resultado de la molienda de ladrillo cerámico, no teja ni bloque) , compactada con cilindro de mano | MT2 | 648 |  |  |
|  | 72102905 | DEMARCACIÓN | Demarcación: retiro y reinstalación de puntos de demarcación, reubicación altura postes, instalación de mallas de juego (Mallas en Nylón doble impermeabilizada, cinta en cuatro costados, cinta central y guaya encauchetada, de altura de 1,07 m, recubierta por una cinta horizontal en cuero sintético de color blanco de entre 5 y 6,3 cm, con cinta de demarcación en centro de malla). Conforme a la norma. | GBL | 1 |  |  |
|  | 72102905 | INSTALACIÓN DE LÍNEAS | Instalación de líneas sintéticas de demarcación espina de pescado americana (fabricada en fibra de poliéster de alta densidad. Debe ser antideslizante y la superficie recubierta con capa de caucho o vinilo, debe garantizar el rebote consistente, no debe sufrir de decoloración por el ataque de los componentes del polvo de ladrillo, la escoria o el cloruro de calcio), instalada con puntilla de aluminio resistente a la corrosión | GBL | 1 |  |  |

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

| No | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiales y herramientas | - Suministrar los materiales y herramientas requeridas para llevar acabo de las obras de mantenimiento y reparación de la cancha de tenis. - El trasporte, cargue, descargue de los materiales e insumos requeridos durante la ejecución del contrato serán asumidos por el contratista. - El contratista deberá garantizar que la calidad de los materiales utilizados en el mantenimiento correctivo y preventivo de la cacha de tenis sea de primera calidad. - El oferente será el único responsable por el almacenamiento, recoger, trasportar y el destino final de los escombros o residuos que se pudieran presentar en el desarrollo del objeto contractual. |  |  |
| 2 | Personal | - Disponer del personal capacitado, competente y calificado para desarrollar cada una de las actividades del objeto contractual. - El Contratista es el único responsable por la vinculación de su personal, deberá presentar certificado de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral. - El contratista será responsable de suministrar los elementos de protección personal tales como cascos, gafas de protección, botas, y en general todos los materiales que salvaguarden la protección integral del personal. - El club Militar no tendrá ningún vínculo laboral con el personal que el oferente contrata para realizar las actividades necesarias. |  |  |
| 3 | Normatividad | - Acatar la constitución, la ley, las normas legales y procedimiento establecidos por el gobierno nacional y demás disposiciones pertinentes. - Cumplir con la normatividad vigente respecto del desarrollo de trabajo seguro. - El contratista está obligado a colocar las diferentes señalizaciones de seguridad al tránsito de personal, exigidas por os códigos locales o la entidad, durante el desempeño de su trabajo en lugar visible y previo al área donde se trabaja. |  |  |

Firma ________________________________________________________

Nombre del representante legal: ____________________________________

C.C. No. ______________________ De ______________________________

Nombre o Razón Social del Proponente: ______________________________

N.I.T. __________________________________________________________