## Hoja2
OFERTA ECONOMICA
CENTRAL DE GASES MEDICINALES FASE II |  |  |  | VALOR OFERTADO
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | Replanteo y localización | M2 | 189
1.2 | Cerramineto en drywall a una cara | M2 | 40
2 | DEMOLICIONES
2.1 | Demolición de muro existente | M2 | 75
2.2 | Alistado de muro existente en mamposteria | M2 | 284
2.3 | Demolición placa en concreto (soporte equipos existentes) | M2 | 12
2.4 | Demolición de piso existente incluye demolición de alistado hasta el nivel del nuevo piso a instalar. | M2 | 200
2.5 | Desmonte de puertas | UN | 5
2.6 | Desmonte Marcos Metálicos | UN | 5
2.7 | Desmonte de lámparas y Luminarias | UN | 12
2.8 | Trasiego y Transporte de materiales | M3 | 92
3 | MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO
3.1 | Muro en bloque No. 5 | M2 | 100
3.2 | Columnetas de confinamiento | ML | 30
3.3 | Viguetas de confinamiento 12 x 12 | ML | 28
3.4 | Anclajes Tipo No 3 | UN | 14
3.5 | Placa base concreto .10(3000 PSI) Incluye Malla | M3 | 0
3.7 | Acero refuerzo | KG | 55
3.8 | Rampa y Anden en concreto | M2 | 7
4 | PAÑETE
4.1 | Pañete liso 1:3 muros | M2 | 459
4.4.1 | Pañete Liso 1:3 Muros | ML | 86
4.2 | Pañete 1:3 filos y dilataciones muros | ML | 75
4.3 | Resanes regatas de tubería eléctrica e iluminación con pañete | ML | 58
4.4 | Suministro e instalación piedra muñeca para fachada | M2 | 18
4.5 | Pulida piedra muñeca | M2 | 18
5 | PISOS-BASES
5.1 | Fundida en de piso alistado 0.02 y placa base concreto 0.06concreto de 2500 psi | M2 | 174
5.2 | Refuerzo malla Electro soldada | KG | 434
5.3 | Suministro e Instalación baldosín de granito | M2 | 174
33x33
5.4 | Pulida Piso-Nuevo En Granito | M2 | 174
5.5 | Alistado para media caña en grano | ML | 125
5.6 | Suministro e Instalación de media caña para pisos y esquineros en granito | ML | 125
6 | PINTURAS
6.1 | Pintura Antibacterial para muros | M2 | 407
6.2 | Pintura Antibacterial para techos | M2 | 87
6.3 | Pintura Antibacterial para muros y techos | ML | 86
6.4 | Pintura Epoxica gris techo dos manos incluye resanes-Sobre pañete | M2 | 58
6.5 | Pintura blanca tipo II para techos | M2 | 35
6.6 | Pintura trafico amarilla señalización | ML | 52
6.7 | Vinilo blanco tipo I blanco para muros | M2 | 58
6.8 | Estuco para muros y techos | M2 | 593
6.9 | Estuco Plástico | ML | 86
7 | CIELO RASO
7.1 | Suministro e instalación de cielo raso en Superboard 6mm incluye, accesorios, estructura k24 y pulida. | M2 | 122
7.2 | Media Caña en yeso | ML | 125
7.3 | Apertura Vano P/Lámparas | UN | 38
8 | CARPINTERIA MADERA, METALICA Y VIDRIO
8.1 | Instalación Carpintería Metálica y Madera | ML | 8
8.2 | Suministro e instalación de Puerta doble en Madera con formica Blanca Brillante R.h 1.0 | UN | 2
8.3 | Suministro e instalación puerta metálica T55 doble con accionamiento de seguridad para emergencia, anti pánico Pintura horneada | UN | 3
8.4 | Marco Metálico Doble Hasta 085 -1.50 Pintura | UN | 2
Horneada
8.5 | Marco Metálico Sencillo Hasta 1.50 Pintura | UN | 6
Horneada
8.6 | Cerrojo de Seguridad | UN | 5
8.7 | Cerradura Institucional Aula | UN | 3
8.8 | Suministro e instalación de Ventana en vidrio laminado 3+3 con perfileria en aluminio | UN | 23
9 | DIVISION EN TUBERIA AREA MANIFOLD
9.1 | Tubo cerramiento negro en 3" e=2mm (Incluye anticorrosivo,capa de pintura electroestatica) | ML | 17
9.2 | Anclajes a piso | UN | 32
9.3 | Estructura en Varilla de Hierro galvanizada para Sistema de doble regulacion | Kg | 48
10 | DUCTERIAS
10.1 | Reubicación de ductería metálica de extracción de olores de la cafetería. | GBL | 1
11 | INSTALACIONES ELECTRICAS
SALIDA ILUMINACION
11.1 | Salida de alumbrado luminaria 60 x 60 | UN | 33
11.2 | Salida de alumbrado luminaria de emergencia | UN | 10
11.3 | Salida para detectores de humo con acometidas | UN | 14
SALIDAS PARA APARATOS DE CONTROL
11.4 | Salida para interruptor sencillo | UN | 14
11.5 | Salida para interruptor conmutable sencillo | UN | 12
SALIDAS PARA TOMACORRIENTES Y EQUIIPOS
11.5 | Salida para tomacorriente normal | UN | 16
11.6 | Salida para tomacorriente regulada | UN | 6
11.7 | Tomacorriente bifásico | UN | 3
11.8 | Salida para iluminación externa | un | 3
BANDEJAS CABLOFIL
11.9 | Bandeja portacables de 30 cm con soportes y anclajes | ML | 22
MONTAJE LUMINARIAS
11.10 | Montaje e interconexión luminarias | UN | 58
TUBERIA A DISPONER DESDE TABLEROS HASTA TECHO
11.11 | Tubo EMT DE 2" | ML | 58
11.12 | Tubo EMT DE 11/2" | ML | 22
11.13 | Tubo EMT DE 1" | ML | 4
11.14 | Tubo EMT de ¾ | ML | 43
OTROS SUMINISTROS
11.15 | Luminarias de 60X60 LED 40 W | UN | 47
11.16 | Luminarias de emergencia | UN | 10
11.17 | Caja de paso 50 x 50 | UN | 6
11.18 | Tubo EMT 1/2" (para red de detección humos y alumbrado) | ML | 62
11.19 | Sistema de proteccion para iluminacion (incluye soprteria). | UN | 58
MUEBLES Y ACCESORIOS
11.20 | Centro bajo en L con archivador (mueble en madera aglomerada en L dos secciones) | UN | 1
11.21 | Silla Escritorio Malla Paris con Brazos Negra | UN | 1
Asenti
| Locker 16 puestos gris nube | UN | 1
Industrias Cruz
RETIROS
11.20 | Retiro redes existentes | UN | 1
12 | ASEO
12.1 | Aseo ylimpieza final de obra | UN | 1
13 | EQUIPO
13.1 | Suministro Sistema control Automático de Oxigeno, incluye Brazo para Manifold de Oxigeno 24x24 | UN | 1
13.2 | Suministro Sistema control Automático de Aire incluye Brazo para Manifold de Oxigeno 24x24 | UN | 1
13.3 | Suministro Sistema control Automático de Co2 incluye Brazo para Manifold de Oxigeno 5x5 | UN | 1
13.4 | Suministro Sistema control Automático de Nitrógeno incluye Brazo para Manifold de Oxigeno 5x5 | UN | 1
13.5 | Instalación de Manifold de Oxigeno, Aire, Nitrogeno, Co2 | GBL | 1
SISTEMA DE REGULACION DOBLE
13.6 | Demonte sitemas de Manifold | GBL | 1
13.7 | Termohigrómetro Digital Sin Sonda REF :5012 | UN | 1
13.8 | Equipo de transporte de cilindros | UN | 2
13.9 | Tapetes de proteccion para cilindros (Piso caucho tipo Konker) | ML | 17
13.10 | Derivacion de red en tuberia tipo K de 1" (desde sistema de doble regulacion hasta area de llenado) | ML | 85
13.11 | Empalme Certificación BPMs entre área Manifold y área de generación de Aires Medicinales | GBL | 1
Mantenimiento red de gases medicinales. Kit de mantenimiento básico Según marca
13.12 | Kit Orring para cuerpo de válvula | UND | 2100
13.13 | Kit Orring Popet | UND | 2100
13.14 | Kit Orring para base de carcasa | UND | 2100
13.15 | Repuesto toma (Kit Tornillería) calculando afectación del 1% del total de las tomas. Según marca | UND | 25
13.16 | Escudo Metálico. Calculando afectación del 1% del total de las tomas. Según marca | UND | 25
13.17 | Popet. Calculando afectación del 1% del total de las tomas. Según marca | UND | 25
13.18 | Cuerpo de Válvula. Calculando afectación del 1% del total de las tomas. Según marca | UND | 25
Mantenimiento Preventivo, de red gases medicinales
13.19 | Tomas: Revisión, mantenimiento e instalación de Kit de Orrings incluye (Engrase, Desarme, Armado, Prueba de funcionamiento..) | UN | 2100
13.2 | Tubería: Pintura según norma NFPA-99, Señalización de flujo por cada gas. (calculo aprox. 20.000 ML en el área del hospital), incluye: pintura Epoxica, stikers. | ML | 7000
13.21 | Válvulas de corte: Revisión, mantenimiento, Prueba de funcionamiento. Calculo aprox. 60 por toda el área. | UN | 60
13.22 | Corte de Área y Prueba de estanqueidad por Área.(Calculando 3 Áreas por piso) | UND | 60
MANTENIMIENTO ALARMAS
13.23 | Revisión, mantenimiento e instalación de posibles repuestos (Desarme, Armado, Prueba de funcionamiento..), Calculo Aproximado de 60 Alarmas en toda el área del Hospital | UND | 60
13.24 | Fusible de Alarma Principal Según Marca y Referencia. Calculando afectación del 1% del total de las Alarmas. | UND | 1
13.25 | Fusible 300A 115W. Calculando afectación del 1% del total de las Alarmas. | UND | 1
13.26 | Transductor para Alarma. Calculando el 1% del total de las Alarmas. Cálculo aproximado 190 Transductores | UND | 1
MANTENIMIENTO CAJAS DE CORTE
13.27 | Revisión, mantenimiento e instalación de Manómetros nuevos certificados Incluye (Prueba de funcionamiento, prueba de fugas), Calculando Aproximado de 60 cajas de corte en toda el área del Hospital. | UND | 60
13.28 | Acrílico para caja de corte. Calculando afectación del 3% del total de las Cajas de corte. | UND | 3
13.29 | Manómetro de conexión trasera 1/8" Caratula 1" 0 a 200 PSI. Con certificado de calibración. Cálculo aproximado de 160 Manómetros | UND | 180
COSTO TOTAL
COSTO DE SOLO OBRA CIVIL
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
IVA SOBRE LA UTILIDAD
VALOR TOTAL
NOTAS:
· La Propuesta Económica debe contener en su totalidad el 100% de los Ítems requeridos sin excepción so pena de incurrir en la causal e rechazo por este concepto
· El valor unitario ofertado IVA Incluido (si aplica) Vs. Cantidades no podrá superar el Precio de Referencia establecido por la Entidad para cada ítem.
· La oferta económica debe hallarse en forma totalizada.
· El valor de la oferta económica que el proponente relacione, debe tener una vigencia igual al tiempo de ejecución.
· La propuesta económica deberá ser presentada diligenciando el formulario configurado en el menú CUESTIONARIO – SOBRE 2 - OFERTA ECONÓMICA a través de la plataforma secop 2.La adjudicación se realizará de manera total y la verificación se aplicará por Ítems.
· El oferente podrá ajustar sus precios en la oferta sin que estos superen el valor de los precios de referencia, el cálculo del A.I.U no podrá ser inferior al 15% ni superior al 20%, el valor total por Ítem y valor total ofertado no podrá superar los precios de referencia establecidos y/o valor del presupuesto oficial.