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ANEXO N. 3
COMPARACION DE COTIZACIONES

	[bookmark: _GoBack]
	URBANA CONTRUCCIONES SAS
NIT: 900.873.275-9

	INECON-C SAS
NIT: 900.302.002-6
	

	ITEM
	ARTICULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD REQUERIDA
	VALOR UNITARIO
	VALOR UNITARIO
	VR. PROMEDIO UNITARIO

	
	SECTOR LA COCOTERA
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	ACTIVIDADES ELECTRICAS COCOTERA
	
	
	
	
	

	1
	Suministro e instalación de salida de iluminación tipo interior y exterior completa, incluye suministro e instalación cableado, tubería EMT regateo y resane, cajas de paso hasta el tablero de protecciones  y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Con normatividad vigente (RETIE, RETILAP).
	Und
	35,00
	$      100.000
	$        150.000
	$       125.000

	2
	Suministro e instalación de salida de tomacorriente (blanca) completa, incluye instalación de tomacorriente, cableado  No. 12 THHN / THWN,   No. 12 THHN / THWN para tirra, canaleta o tuberia EMT regateo y resane, cajas de paso hasta el tablero de protecciones , pases a placa y todos los accesorios para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE).
	Und
	20,00
	$      100.000
	$           50.000
	$              75.000

	3
	Suministro e instalación de salida de tomacorriente GFCI (blanca) completa, incluye instalación de tomacorriente, cableado  No. 12 THHN / THWN,   No. 12 THHN / THWN para tirra, canaleta o tuberia EMT regateo y resane, cajas de paso hasta el tablero de protecciones , pases a placa y todos los accesorios para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE).
	Und
	5,00
	$      160.000
	$           50.000
	$           105.000

	7
	Suministro e instalación de salida de INTERRUPTOR SENCILLO (blanca) completa, incluye instalación de tomacorriente, cableado  No. 12 THHN / THWN,   No. 12 THHN / THWN para tirra, canaleta o tuberia EMT regateo y resane, cajas de paso hasta el tablero de protecciones , pases a placa y todos los accesorios para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE).
	Und
	5,00
	$      100.000
	$           50.000
	$              75.000

	8
	Suministro e instalación de salida de INTERRUPTOR DOBLE (blanca) completa, incluye instalación de tomacorriente, cableado  No. 12 THHN / THWN,   No. 12 THHN / THWN para tirra, canaleta o tuberia EMT regateo y resane, cajas de paso hasta el tablero de protecciones , pases a placa y todos los accesorios para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE).
	Und
	6,00
	$      100.000
	$           50.000
	$              75.000

	9
	Suministro e instalación de salida de INTERRUPTOR TRIPLE (blanca) completa, incluye instalación de tomacorriente, cableado  No. 12 THHN / THWN,   No. 12 THHN / THWN para tirra, canaleta o tuberia EMT regateo y resane, cajas de paso hasta el tablero de protecciones , pases a placa y todos los accesorios para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE).
	Und
	2,00
	$      100.000
	$           50.000
	$              75.000

	10
	Suministro e instalación de tablero de breakers monofasico de 4 CIRCUITOS con espacio para totalizador, para red normal, incluye instalación de barrajes de neutro y tierra, breakers y todos los accesorios para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE).
	Und
	1,00
	$       300.000
	$        350.000
	$           325.000

	11
	Suministro e instalación de tablero de breakers monofasico de 8 CIRCUITOS con espacio para totalizador, para red normal, incluye instalación de barrajes de neutro y tierra, breakers y todos los accesorios para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE).
	Und
	2,00
	$       560.000
	$        680.000
	$           620.000

	12
	Suministro e instalación de tablero de breakers monofasico de 24 CIRCUITOS con espacio para totalizador, para red normal, incluye instalación de barrajes de neutro y tierra, breakers y todos los accesorios para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE).
	Und
	1,00
	$    1.680.000
	$     1.000.000
	$        1.340.000

	13
	Suministro e instalación de puesta a tierra  con varilla coperwell de 2.4 metros(1 electrodo).Incluye excavación ,botada de material sobrante y demás elementos necesarios para su correcta, y cable 1/0 AWG-CU- para sistema de puesta a tierra.  Incluye soldadura cadweld o exotérmica  115 gramos  instalación.
	Und
	1,00
	$       500.000
	$        250.000
	$           375.000

	14
	Adecuacion cuarto electrico planta de emegencia, incluye totalizadores generales, breaker, transferencias y gabinete medidas aproximadas 80x80 cm x30cc
	Gl
	1,00
	$    1.900.000
	$        850.000
	$        1.375.000

	15
	Excavaciones para tendido de tuberia y suministro de tuberia 2"
	Ml
	273,00
	$       19.999
	$           15.000
	$              17.500

	16
	Acometidas principales  en cable n°4 F+N + T#2
	Ml
	48,00
	$         63.500
	$           10.000
	$              36.750

	17
	Acometida alimentadora parcial cable #8 F+N+T
	Ml
	95,00
	$         35.300
	$             9.000
	$              22.150

	18
	Acometida parcial de reparto cable #12 1F+1N+1T
	Ml
	130,00
	$              18.500
	$             8.000
	$              13.250

	19
	Adecuacion de registro electrico principal
	Glb
	1,00
	$            400.000
	$        550.000
	$           475.000

	20
	Suministro e instalacion de luminarias led DE 9W
	Und
	35,00
	$              60.000
	$           80.000
	$              70.000

	21
	Suministro e instalacion automaticos tanque de almacenamiento de agua
	Und
	1,00
	$            240.000
	$        650.000
	$           445.000

	22
	Construccion de registro electricos en concretos.
	Und
	1,00
	$            260.000
	$        500.000
	$           380.000

	23
	Retiro de redes antiguas, tableros en mal estado
	Glb
	1,00
	$            500.000
	$     1.500.000
	$        1.000.000

	
	
	
	
	
	
	

	
	CABAÑA OFICINA DE RECEPCION  Y ECOTEL
	
	
	
	
	

	24
	Reparacion cubierta y suministro de teja cañon rota y laminas AC deterioradas
	Glb
	1,00
	$          2.000.000
	$     6.500.000
	$        4.250.000

	25
	Suministro e instalacion de Puerta en madera entamborada color a definir, incluye: marco, visagras y cerradura en paso de recepcion a Ropa limpia
	Un
	1,00
	$            450.000
	$     1.350.000
	$           900.000

	26
	Reconstruccion de mueble ropa blanca y tohallas, incluye puertas y divisiones en madera, suministro tapa ciega aparato eléctrico
	Un
	1,00
	$          1.500.000
	$     1.200.000
	$        1.350.000

	27
	Retiro piso mal estado y suministro de tablon  de gres 25x25 igual o similar al existente
	Un
	60,00
	$              10.500
	$           27.500
	$              19.000

	28
	Resane y aplicación de pintura gris basalto en juntas de tablon del piso
	Gl
	1,00
	$            500.000
	$        600.000
	$           550.000

	29
	Reconstruccion de mueble recepcion en lamina super board de 6mm incluye estructura, acabado, masillado y pintura
	Un
	1,00
	$          2.000.000
	$        850.000
	$        1.425.000

	
	
	
	
	
	
	

	
	HABITACION 1o PISO
	
	
	
	
	

	30
	Retiro de ventanas en aluminio y demolicion muro
	Gl
	1,00
	$            180.000
	$        360.000
	$           270.000

	31
	Suministro e instalacion puerta corrediza en aluminio en perfileria de color anoloc 7-44 y vidrio de 5mm para salida exterior
	Un
	2,00
	$            750.000
	$     1.100.000
	$           925.000

	32
	Mantenimiento ventana en aluminio del baño incluye limpieza, cambio de empaques, rodachines y cerraduras
	Un
	1,00
	$              65.000
	$        350.000
	$           207.500

	33
	Desmonte y suministro de division aluminio para ducha en perfileria  blanca y laminas de acrilico, incluye todos los accesorios necesarios
	Un
	2,00
	$            720.000
	$        850.000
	$           785.000

	
	
	
	
	
	
	

	
	HABITACION 2o PISO
	
	
	
	
	

	34
	Pintura de cielo razo existente en viniltex o similar tipo 2 color blanco incluye resanes dos manos
	M2
	45,00
	$                9.000
	$           25.000
	$              17.000

	35
	Desmonte y suministro de division aluminio para ducha en perfileria  blanca y laminas de acrilico, incluye todos los accesorios necesarios para ducha en baño 2o piso
	Un
	2,00
	$            720.000
	$        280.000
	$           500.000

	36
	Mantenimiento ventana en aluminio del baño incluye limpieza, cambio de empaques, rodachines y cerraduras
	Un
	9,00
	$              40.000
	$        280.000
	$           160.000

	37
	Mantenimiento meson lavamanos incluye limpieza, desmanche y resanes
	Gl
	1,00
	$            250.000
	$        200.000
	$           225.000

	38
	Resane y pintura muro de acceso en marco de puerta en viniltex o similar tipo 1 color blanco incluye resanes dos manos
	Un
	1,00
	$            145.000
	$        280.000
	$           212.500

	
	
	
	
	
	
	

	
	COCINA
	
	
	
	
	

	39
	Retiro de ventanas y puertas en madera en mal estado
	Un
	10,00
	$              20.000
	$           60.000
	$              40.000

	40
	Demolición y retiro enchapes de muros y pisos en mal estado
	M2
	102,00
	$              15.000
	$           18.000
	$              16.500

	41
	Desmonte y retiro de cubierta tipo Techoline por deterioro
	Gl
	1,00
	$            865.000
	$        450.000
	$           657.500

	42
	Desmonte y retiro de cielo raso actual
	glb
	1,00
	$            300.000
	$        250.000
	$           275.000

	43
	Levante de muro en bloque No 4, aumento de altura de muros existentes
	Ml
	32,00
	$              26.000
	$           35.000
	$              30.500

	44
	Suministro e instalacion de bloques calados tipo persiana de cemento
	Ml
	16,00
	$              24.000
	$           60.000
	$              42.000

	45
	Demolición y retiro de mesón actual y suministro e instalación mesones en acero inoxidable incluye
	ML
	8,05
	$            480.000
	$           50.000
	$           265.000

	46
	Suministro e instalacion de puerta metalica calibre 20 en lamina galvanizada con marco y cerradura de pomo yale
	Un
	3,00
	$            950.000
	$        780.000
	$           865.000

	47
	Suministro e instalacion ventanas en aluminio en perfileria de color anoloc 50-20 y vidrio de 4mm tono a definir en obra
	Un
	7,00
	$            350.000
	$        350.000
	$           350.000

	48
	Suministro e instalacion cubierta en asbesto cemento -incluye maderos en abarco y/o pino y/o zapan
	M2
	48,00
	$              77.000
	$           95.000
	$              86.000

	49
	Terminado en pintura de aceite para la estructura y cubierta internamente en color blanco
	M2
	48,00
	$              32.000
	$           68.000
	$              50.000

	50
	Suministro e instalacion piso de ceramica antideslisante formato rectangular en gama de colores oscuros
	M2
	48,00
	$              65.000
	$           75.000
	$              70.000

	51
	Resanes en depósito de alimentos incluye todo lo necesario para quedar en buen estado
	Gl
	1,00
	$            500.000
	$        650.000
	$           575.000

	52
	Suministro e instalacion ceramica Blanca en muros tipo institucional alfa o similar 20x20
	M2
	90,00
	$              45.000
	$           80.000
	$              62.500

	53
	Suministro e instalacion de angeos en fibra  y marcos de aluminio color blanco
	Ml
	16,00
	$              68.600
	$           40.000
	$              54.300

	54
	Construccion base, muros y cubierta para instalación de cilindros de gas: muros en bloque E: 9cm, pañete impermeabilizado, estucado y pintado. Sobre losa flotante E:7cm con malla electrosoldada, y cubierta en asbesto cemento incluida maderos
	Gl
	1,00
	$          1.200.000
	$        250.000
	$           725.000

	55
	Construccion de muros y plaquetas prefabricadas para depósito de vajillas en mamposteria convencional pañetado, estucado y pintado
	Gl
	1,00
	$            850.000
	$        350.000
	$           600.000

	
	
	
	
	
	
	

	
	CUARTO DE TANQUE DE AGUA POTABLE- OTROS
	
	
	
	
	

	56
	Suministro e instalacion de puerta metalica calibre 20 en lamina galvanizada con marco y cerradura de pomo yale
	Un
	1,00
	$            950.000
	$        850.000
	$           900.000

	57
	Reacondicionamiento Bomba y sistema electrico incluye las actividades necesiarias para dejarlo funcionando en buen estado.
	Gl
	1,00
	$            350.000
	$        900.000
	$           625.000

	58
	Reparacion placa en concreto de soporte de tanques de agua potable , cambiar acero en mal estado  e impermeabilizar
	Gl
	1,00
	$            650.000
	$        980.000
	$           815.000

	
	
	
	
	
	
	

	
	BAÑOS EXTERIORES
	
	
	
	
	

	59
	Cambio y reemplazo de listones de madera de los pisos en las partes afectadas por madera:zapan o pino o abarco inmunizado con tornilleria galvanizada
	Gl
	1,00
	$          1.500.000
	$     2.600.000
	$        2.050.000

	60
	Demolición, retiro de piso cerámico en mal estado y suministro e instalación de enchape cerámico en cubículos de duchas, incluye placa en super board de 2cms
	Un
	6,00
	$            125.000
	$        180.000
	$           152.500

	61
	Reparacion de puertas inlcuye lijado, pintura en barniz y cambio de visagras, manijas y cerraduras
	Gl
	1,00
	$            650.000
	$     2.000.000
	$        1.325.000

	62
	Reparacion y mantenimiento posa septica incluye todos los accesorios necesarios para su funcionamiento
	Gl
	1,00
	$          2.100.000
	$     1.600.000
	$        1.850.000

	63
	Pintura en barniz  de proteccion UV en piso madera, muros divisorios y muebles en baños incluye ajustes de piezas desajustadas
	Gl
	1,00
	$          1.800.000
	$     2.000.000
	$        1.900.000

	
	
	
	
	
	
	

	
	PORTICO Y MURO DE ENTRADA DESDE EL PUEBLO
	
	
	
	
	

	64
	Demolicion de muros en mal estado
	Glb
	1,00
	$            600.000
	$        350.000
	$           475.000

	65
	Demolicion de portico en concreto y acero de refuerzo
	Glb
	1,00
	$            600.000
	$        800.000
	$           700.000

	66
	Construccion de columnas en concreto hecho en obra de 3000 PSI incluye mano de obra y acero de refuerzo de 60000 PSI, formaleteria, vibrado  y desencofre
	Ml
	8,00
	$            228.000
	$        230.000
	$           229.000

	67
	Construccion de Viga superior concreto hecho en obra de 3000 PSI incluye mano de obra y acero de refuerzo de 60000 PSI, formaleteria, vibrado, desencofre, gatos, cerchas
	Ml
	1,00
	$            203.000
	$        280.000
	$           241.500

	68
	Mamposteria en block vibrado No 4
	M2
	20,00
	$              54.000
	$           85.000
	$              69.500

	69
	Pañete en muros y columas
	M2
	43,00
	$              26.000
	$           50.000
	$              38.000

	70
	Suministro e inatalacion puerta en tuberia galvanizada con bisagras y cerrojo
	Und
	1,00
	$          1.700.000
	$     2.000.000
	$        1.850.000

	71
	Pintura para exteriores acrilica tipo koraza o similar para muros reparados dos manos
	M2
	43,00
	$              14.500
	$           18.000
	$              16.250

	
	
	
	
	
	
	

	
	MANTENIMIENTO MUELLE LA COCOTERA
	
	
	
	
	

	72
	Desmonte de maderos del muelle incluye trasiegos
	glb
	1,00
	$          3.500.000
	$     3.500.000
	$        3.500.000

	73
	Montaje de entablado en madera Zapan o abarco o pino inmunizada para plataforma del muelle, incluye correas y vigas, tornilleria inoxidable
	M2
	90,00
	$            275.000
	$        550.000
	$           412.500

	74
	Pintura de cada uno de los elementos en madera del muelle , para proteccion salina y rayos UV
	M2
	180,00
	$              40.000
	$           80.000
	$              60.000

	75
	Reparacion de Proteccion en atraque de muelle en tierra incluye obras de excavaciones, y fundiciones en concreto, formaleteria etc
	Gl
	1,00
	$          2.300.000
	$     3.000.000
	$        2.650.000

	
	
	
	
	
	
	

	
	ACABADOS
	
	
	
	
	

	76
	Suministro e instalacion ceramica Blanca en muros y pisos tipo institucional alfa o similar 20x20
	M2
	42,00
	$              45.000
	$           65.000
	$              55.000

	77
	Recubrimiento de muro en lamina de superboard c:6mm estampillado sobre estructura de madera existente -una cara
	M2
	7,00
	$              63.000
	$           65.000
	$              64.000

	
	
	
	
	
	
	

	
	CABAÑA MANGLE
	
	
	
	
	

	
	PRELIMINARES
	
	
	
	
	

	78
	Desmontes de puertas existentes incluye trasiego
	UN
	2,00
	$              20.000
	$           50.000
	$              35.000

	79
	Desmontes de muros de madera incluye trasiego
	M2
	10,00
	$              12.000
	$           20.000
	$              16.000

	80
	Desmonte de enchapes y piso incluye base o plantilla, deck y trasiego
	M2
	14,00
	$              14.000
	$           25.000
	$              19.500

	81
	Desmonte de divisiones de baño
	Glb
	1,00
	$              80.000
	$           50.000
	$              65.000

	82
	Desmonte de aparatos sanitarios
	UN
	2,00
	$              20.000
	$           50.000
	$              35.000

	83
	Desmonte de puntos y sistema electrico existente
	Glb
	1,00
	$            500.000
	$        300.000
	$           400.000

	84
	Excavacion manual para redes
	ML
	15,00
	$              25.000
	$           15.000
	$              20.000

	85
	Excavacion  en material comun, roca descompuesta a cualquier profundidad y bajo cualquier condicion de humedad (incluye retiro a lugar autorizado)
	M3
	7,00
	$            450.000
	$           70.000
	$           260.000

	
	
	
	
	
	
	

	
	CARPINTERIA MADERA
	
	
	
	
	

	86
	Mantenimiento general de MUROS en madera incluye: Lijado, pintura, arreglo y/o reemplazo de piezas en madera abarco o pino o zapan en mal estado -UNA CARA
	M2
	232,00
	$              40.000
	$           45.000
	$              42.500

	87
	Mantenimiento general de PASAMANOS en madera incluye: Lijado, pintura, arreglo y/o reemplazo de piezas en madera abarco o pino o zapan en mal estado
	ML
	18,12
	$              24.000
	$           25.000
	$              24.500

	88
	Suministro e instalación de estructura para piso y laminada de piso en madera zapan o abarco inmunizada para los baños de a la cabaña. las dimensiones de esta madera serán las mismas que presenten la estructura actual. En baños y donde sea necesario
	m2
	25,00
	$            185.000
	$           45.000
	$           115.000

	89
	Mantenimiento, reparación y pintura en barniz de todas las VENTANAS aplicando el sistema de rejilla o persiana en tablilla, madera zapan o abarco inmunizado -DOS CARAS incluye cambio de herrajes a acero inoxidable
	M2
	85,00
	$            120.000
	$           56.000
	$              88.000

	90
	Mantenimiento, reparación y pintura en barniz de todas las PUERTAS y ventanas aplicando el sistema de rejilla o persiana en tablilla, madera zapan o abarco inmunizado DOS CARAS incluye cambio de herrajes a acero inoxidable
	M2
	11,00
	$            120.000
	$           50.000
	$              85.000

	91
	Mantenimiento general de  PRIMER Y/O TECHO en madera incluye: Lijado, pintura, arreglo y/o reemplazo la piezas en madera en mal estado -UNA CARA
	M2
	202,08
	$              40.000
	$           50.000
	$              45.000

	92
	Suministro e instalacion de ventaneria en madera con rejillas de persiana: Abarco o cedro o roble, herrajes en hacer inox, pintadas en barniz
	M2
	4,00
	$            280.000
	$           80.000
	$           180.000

	93
	Suministro e instalacion de anjeo en fibra de vidrio ajustados con listones de madera pintados con barniz
	M2
	96,00
	$              50.000
	$           35.000
	$              42.500

	94
	Suministro e instalacion de anjeo en fibra de vidrio ajustados con listones de madera pintados con barniz
	Ml
	53,90
	$              30.000
	$           35.000
	$              32.500

	95
	Mantenimiento, fijacion y  limpieza  de canaletas en pvc. Incluye reemplazo de piezas faltantes y averiadas
	Ml
	54,84
	$              18.000
	$           20.000
	$              19.000

	96
	Suministro e instalacion de puerta en madera maciza para baños en pino o cedro o abarco, incluye bisagras aceradas y cerradura de pomo
	und
	2,00
	$            850.000
	$        120.000
	$           485.000

	97
	Levante de muros en listones de madera inmunizada zapan o abarco o pino  de una cara incluye parales de estructura. Reemplazar con la medidas de las piezas originales
	m2
	15,69
	$            142.000
	$        130.000
	$           136.000

	98
	Suministro e instalacion de enchape blanco de 20x20 blanco para piso sobre estructura de madera existente con una capa intermedia de superboard de 20mm para PISO
	m2
	15,00
	$            126.666
	$           50.000
	$              88.333

	99
	Suministro e instalacion de enchape blanco de 20x20 para piso sobre estructura de madera existente con una capa de superboard de 6mm para PARED
	m2
	34,00
	$            116.666
	$           50.000
	$              83.333

	
	
	
	
	
	
	

	
	CARPINTERIA METALICA
	
	
	
	
	

	100
	Siministro e inatalacion de Alfajias en lamina galvanizada calibre 22 -con un desarrollo igual al original existente-incluye accesorios y anclajes
	Ml
	18,00
	$            110.000
	$           38.000
	$              74.000

	101
	Prolongacion de cubierta thermoacustica forte color azul ref home center incluye estructura de madera inmunizada y pintada con barniz
	M2
	49,40
	$              95.000
	$           60.000
	$              77.500

	
	
	
	
	
	
	

	
	REDES HIDROSANITARIAS
	
	
	
	
	

	102
	Punto Hidraulico de 1/2" en tuberia de PVC
	UN
	6,00
	$              35.000
	$           15.000
	$              25.000

	103
	Tuberia de pvc de 1/2"
	ML
	24,00
	$                9.500
	$           12.000
	$              10.750

	104
	Valvula de cierre 1/2" en PVC
	UN
	2,00
	$              45.000
	$           50.000
	$              47.500

	105
	Tapa de registro en PVC
	UN
	2,00
	$              30.000
	$           32.000
	$              31.000

	106
	Punto Sanitario de 4" en PVC
	UN
	2,00
	$              90.000
	$           25.000
	$              57.500

	107
	Punto sanitario de 3" en PVC
	UN
	3,00
	$              70.000
	$           25.000
	$              47.500

	108
	Punto sanitario de 2" en PVC
	UN
	2,00
	$              50.000
	$           25.000
	$              37.500

	109
	Construccion de registro sanitario EN PVC
	UN
	2,00
	$            320.000
	$        150.000
	$           235.000

	110
	Sifon sanitario EN PVC DE 2"
	UN
	2,00
	$              65.000
	$           30.000
	$              47.500

	111
	Suministro e instalacion de tanques plasticos de 1000 litros incluye accesorios
	UN
	1,00
	$            700.000
	$        500.000
	$           600.000

	112
	Suministro e instalacion de combos sanitarios (lavamanos, sanitario y griferia) tipo institucional color blanco
	UN
	2,00
	$            450.000
	$        300.000
	$           375.000

	113
	Tanque septico horizontal 2000 litros subterraneo prefabricado incluye campo de infiltracion en polietileno
	UN
	1,00
	$          6.100.000
	$     1.500.000
	$        3.800.000

	
	
	
	
	
	
	

	
	REDES ELECTRICAS
	
	
	
	
	

	114
	Suministro e instalación de salida de iluminación tipo interior y exterior completa, incluye suministro e instalación  cableado, tubería EMT regateo y resane, cajas de paso hasta el tablero de protecciones  y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Con normatividad vigente (RETIE, RETILAP).
	UN
	22,00
	$            100.000
	$           80.000
	$              90.000

	115
	Suministro e instalación de salida de tomacorriente (blanca) completa, incluye instalación de tomacorriente, cableado  No. 12 THHN / THWN,   No. 12 THHN / THWN para tirra, canaleta o tuberia EMT regateo y resane, cajas de paso hasta el tablero de protecciones , pases a placa y todos los accesorios para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE).
	UN
	8,00
	$            100.000
	$           80.000
	$              90.000

	116
	Suministro e instalación de salida de tomacorriente GFCI (blanca) completa, incluye instalación de tomacorriente, cableado  No. 12 THHN / THWN,   No. 12 THHN / THWN para tirra, canaleta o tuberia EMT regateo y resane, cajas de paso hasta el tablero de protecciones , pases a placa y todos los accesorios para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE).
	UN
	1,00
	$            160.000
	$           30.000
	$              95.000

	117
	Suministro e instalación de salida de INTERRUPTOR SENCILLO (blanca) completa, incluye instalación de tomacorriente, cableado  No. 12 THHN / THWN,   No. 12 THHN / THWN para tirra, canaleta o tuberia EMT regateo y resane, cajas de paso hasta el tablero de protecciones , pases a placa y todos los accesorios para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE).
	UN
	3,00
	$            100.000
	$           30.000
	$              65.000

	118
	Suministro e instalación de salida de INTERRUPTOR DOBLE (blanca) completa, incluye instalación de tomacorriente, cableado  No. 12 THHN / THWN,   No. 12 THHN / THWN para tirra, canaleta o tuberia EMT regateo y resane, cajas de paso hasta el tablero de protecciones , pases a placa y todos los accesorios para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE).
	UN
	3,00
	$            100.000
	$           30.000
	$              65.000

	119
	Suministro e instalación de salida de INTERRUPTOR TRIPLE (blanca) completa, incluye instalación de tomacorriente, cableado  No. 12 THHN / THWN,   No. 12 THHN / THWN para tirra, canaleta o tuberia EMT regateo y resane, cajas de paso hasta el tablero de protecciones , pases a placa y todos los accesorios para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE).
	UN
	1,00
	$            100.000
	$           30.000
	$              65.000

	120
	Suministro e instalación de Tablero Bifásico con Puerta de 8 circuitos, 4 Hilos (2F+N+T) - barraje 125 Amp. Chapa y Llave TR
	UN
	1,00
	$            660.000
	$        680.000
	$           670.000

	121
	Suministro e instalación de puesta a tierra  con varilla coperwell de 2.4 metros(1 electrodo).Incluye excavación ,botada de material sobrante y demás elementos necesarios para su correcta, y cable 1/0 AWG-CU- para sistema de puesta a tierra.  Incluye soldadura cadweld o exotérmica  115 gramos  instalación.
	UN
	1,00
	$            500.000
	$        250.000
	$           375.000

	122
	Adecuacion cuarto electrico planta de emegencia, incluye totalizadores generales, breaker, transferencias y gabineta mdidas aproximadas 80x80 cm x30cc
	G
	1,00
	$          1.900.000
	$     1.000.000
	$        1.450.000

	123
	Excavaciones para tendido de tuberia y suministro de tuberia 2"  en conduit o canaleta o tuberia EMT regateo y resane, cajas de paso hasta el tablero de protecciones , pases a placa y todos los accesorios para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE).
	ML
	19,00
	$                7.500
	$           60.000
	$              33.750

	124
	Acometidas principales  en cable n°4 F+N + T#2 Con normatividad vigente (RETIE).
	ML
	18,00
	$              63.500
	$           12.000
	$              37.750

	125
	Acometida alimentadora parcial cable #8 F+N+T.V. Con normatividad vigente (RETIE).
	ML
	12,00
	$              35.300
	$           10.000
	$              22.650

	126
	Acometida parcial de reparto cable #12 1F+1N+1T. Con normatividad vigente (RETIE).
	ML
	25,00
	$              18.500
	$             8.000
	$              13.250

	127
	Suministro e instalacion de automaticos tanque de almacenamiento de agua
	UN
	1,00
	$            240.000
	$        560.000
	$           400.000

	128
	Construccion de registro electricos en mamposteria y pañete impermeabilizado
	UN
	1,00
	$            320.000
	$        350.000
	$           335.000

	129
	Suministro e instalacion de panel led de 9w de sobreponero incrustar (interiores)
	UN
	16,00
	$              60.000
	$           65.000
	$              62.500

	130
	Suministro e instalacion de balas led de exteriores de 9w
	UN
	4,00
	$            120.000
	$           65.000
	$              92.500

	131
	Suministro e instalacion de Reflectores exteriores de 50w
	UN
	2,00
	$            180.000
	$        250.000
	$           215.000

	
	
	
	
	
	
	

	
	ACABADOS
	
	
	
	
	

	132
	Suministro e instalacion de enchape blanco de 20x20 blanco para piso sobre estructura de madera existente con una capa intermedia de superboard de 20mm para PISO Y PARED
	M2
	42,00
	$              45.000
	$           50.000
	$              47.500

	133
	Recubrimiento de muro en lamina de superboard c:6mm estampillado sobre estructura de madera existente
	M2
	7,00
	$              63.000
	$           55.000
	$              59.000

	134
	Suministro e instalacion de cumbrera mas tornillos  y platina
	und
	2,00
	$            250.000
	$        250.000
	$           250.000

	135
	Mantenimiento de teja de la cabaña en asbesto cemento incluye limpieza y Pintura de proteccion para tejas
	M2
	197,00
	$              26.000
	$           20.000
	$              23.000

	
	
	
	
	
	
	

	
	CABAÑA EL TESORO
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	CARPINTERIA MADERA
	
	
	
	
	

	136
	Mantenimiento general de MUROS en madera incluye: Lijado, pintura en barniz, arreglo y/o reemplazo la piezas en madera en mal estado por abarco o zapan
	M2
	41,50
	$              40.000
	$           50.000
	$              45.000

	137
	Mantenimiento general de PASAMANOS en madera incluye: Lijado, pintura en barniz, arreglo y/o reemplazo la piezas en madera en mal estado por abarco o zapan
	ML
	29,00
	$              24.000
	$           20.000
	$              22.000

	138
	Pintura exterior lavable tipo koraza-2 manos o similar
	M2
	36,20
	$              14.500
	$           20.000
	$              17.250

	139
	Pintura acrilica de interior de muros en tipo 1, 2 manos. Viniltex o similar
	M2
	25,00
	$                9.000
	$           18.000
	$              13.500

	140
	Mantenimiento general de  PRIMER Y SEGUNDO PISO en madera incluye: Lijado, pintura, arreglo y/o reemplazo la piezas en madera en mal estado abarco o zapan
	M2
	60,00
	$              40.000
	$           50.000
	$              45.000

	141
	Mantenimiento general de  CIELO de primer piso en madera incluye: Lijado y pintura y/o reemplazo la piezas en madera en mal estado abarco o zapan
	M2
	66,10
	$              40.000
	$           50.000
	$              45.000

	
	
	
	
	
	
	

	
	ACABADOS
	
	
	
	
	

	142
	Mantenimiento de baño, incluye: Limpieza, desmanche y fraguado de enchapes existentes
	glb
	1,00
	$            250.000
	$        450.000
	$           350.000

	143
	Suministro e instalacion de combos sanitarios (lavamanos, sanitario y griferia) tipo institucional color blanco
	und
	1,00
	$            450.000
	$        300.000
	$           375.000

	144
	Suministro e intalacion de combo: griferia y cabezal de ducha incluye demoliciones y resanes
	und
	1,00
	$            190.000
	$        250.000
	$           220.000

	145
	Suministro e instalacion de elctrobomba 1/2 caballo, incluye puesta en marcha, pedrollo o similar
	und
	1,00
	$            450.000
	$        650.000
	$           550.000

	146
	Revision general y puesta en funcionamiento del sistema hidraulico
	glb
	1,00
	$            300.000
	$        250.000
	$           275.000

	
	
	
	
	
	
	

	
	REDES ELECTRICAS
	
	
	
	
	

	147
	Desmonte de puntos electricos existentes
	Glb
	1,00
	$            500.000
	$        350.000
	$           425.000

	148
	Suministro e instalación de salida de iluminación tipo interior y exterior completa, incluye , cableado, tubería EMT regateo y resane, cajas de paso hasta el tablero de protecciones  y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Con normatividad vigente (RETIE, RETILAP).
	Und
	16,00
	$            100.000
	$           50.000
	$              75.000

	149
	Suministro e instalación de salida de TOMACORRIENTE tipo interior y exterior completa, incluye  cableado, tubería EMT regateo y resane, cajas de paso hasta el tablero de protecciones  y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Con normatividad vigente (RETIE, RETILAP).
	Und
	8,00
	$            100.000
	$           35.000
	$              67.500

	150
	Suministro e instalación de salida de INTERRUPTOR SENCILLO (blanca) completa, incluye instalación de tomacorriente, cableado  No. 12 THHN / THWN,   No. 12 THHN / THWN para tirra, canaleta o tuberia EMT regateo y resane, cajas de paso hasta el tablero de protecciones , pases a placa y todos los accesorios para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE).
	Und
	6,00
	$            100.000
	$           35.000
	$              67.500

	151
	Acometidas principales  en cable n°4 F+N + T#2 Con normatividad vigente (RETIE).-para tablero
	Ml
	10,00
	$              54.000
	$           25.000
	$              39.500

	152
	Suministro e instalacion de tablero de 8 circuitos inc. Breaker
	Und
	1,00
	$            750.000
	$        450.000
	$           600.000

	153
	Suministro e instalacion de panel led de 9w de sobreponer (interiores)
	Und
	8,00
	$              60.000
	$           65.000
	$              62.500

	154
	Suministro e instalacion de balas led de exteriores
	Und
	6,00
	$            120.000
	$           65.000
	$              92.500

	155
	Suministro e instalacion de Reflectores exteriores de 50w
	Und
	2,00
	$            180.000
	$        250.000
	$           215.000

	
	
	
	
	
	
	

	
	OTROS
	 
	 
	
	
	

	156
	Limpieza de obras
	Glb
	1
	 $         4.000.000 
	 $         4.000.000 
	 $         4.000.000 

	157
	Retiro de escombros a lugar autorizado
	Glb
	1
	 $         6.000.000 
	 $         6.000.000 
	 $         6.000.000 

	158
	Acarreo de materiales dentro de las obras
	Glb
	1
	 $          3.000.000 
	 $          3.000.000 
	 $          3.000.000 

	159
	Señalización de obra con cinta demarcadora si soporte
	Ml
	150
	 $                1.200 
	 $                1.200 
	 $                1.200 

	160
	Cerramiento de protección el lona verde incluye parales
	Ml
	70
	 $               22.000 
	 $               22.000 
	 $               22.000 
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