## ANEXO No. 1
ANEXO No. 5 - ECONOMICO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
INVITACION A COTIZAR 048-2021 S.NTE
ANEXO ECONOMICO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E ., EL CUAL INCLUYE; BOLSA DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL BUEN Y ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y/O SISTEMAS.
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
ANEXO No. 1. UBICACIÓN, ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y CANTIDADES
INVENTARIO DE PLANTAS ELÉCTRICAS
|  | ITEM | UNIDAD | SEDE | POTENCIA KVA | MOTOR | GENERADOR | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | TOTAL
|  | 1 | UNIDAD DE SERVICIO DE SALUD ENGATIVA | EMAUS | 167 | PERKINS | PG WILSON | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | USS ENGATIVA | 585 | VOLVO PENTA | STAMFORD | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | GARCES | 5 | YORKING | YORKING | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | BACHUE | 5 | HI-ENERGY | HI-ENERGY | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | ESPAÑOLA | 5 | HI-ENERGY | HI-ENERGY | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | BOYACÁ REAL | 5 | HI-ENERGY | HI-ENERGY | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | UMHES SIMON BOLIVAR | SIMON BOLIVAR | 625 | DETROIT DIESEL | STAMFORD | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 260 | CUMMINS | ALL POWER INC | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 315 | VOLVO PONTO | ELECTRA MOLINS | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | FRAY BARTOLOMÉ | 375 | GENERAL MOTORS | DELCO A. | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | UNIDAD DE SERVICIO DE SALUD SUBA | USS SUBA | 785 | VOLVO PENTA | LEROY SOMER | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 785 | VOLVO PENTA | LEROY SOMER | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | CAPS SUBA | 175 | PERKINS | LEROY SOMER | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | GERIATRICO (CAPS SUBA) | 12.5 | PERKINS | STAMFORD | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | USS GAITANA | 58 | PERKINS | PG WILSON | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | USS PRADO VERANIEGO | 35 | PERKINS | STAMFORD | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | USS RINCON | 15 | LISTER PETTER | LEROY SOMER | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | SALUD PÚBLICA | 12.5 | PERKINS | STAMFORD | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | SAN CAYETANO | 12.5 | PERKINS | STAMFORD | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | UNIDAD DE SERVICIO DE SALUD CHAPINERO | CAPS CHAPINERO | 519 | DOOSAN | PP65DS | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | LORENCITA | 28.75 | PERKINS | SYNCHRONOUS | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | UNIDAD DE SERVICIO DE SALUD USAQUEN | VERBENAL | 325 | PERKINS | STAMFORD | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | SAN CRISTOBAL | 5 | HI-ENERGY | HI-ENERGY | 1 |  | 0 | 0
[9 empty] | TOTAL | 0
|  | NOTA: | 1. Las rutinas de mantenimiento deben ser según especificación de fabricante, no obstante se sugiere la rutina que se describe en el anexo No. 2. En el cual se desglosan la planta eléctrica y transferencia eléctrica. 2. En la rutina de mantenimiento se realizará el cambio de los insumos (ver anexo No. 4).
ANEXO No. 5 - ECONOMICO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
ANEXO No. 3. DESCRIPCIÓN DE CORRECTIVOS
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRUPOS ELÉCTROGENOS
|  | ITEM |  | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | TOTAL
|  | 1 | Grupo electrógeno Volvo Pento ( UMHES SIMON BOLIVAR ) | Lavado de radiador interno y externo |  |  | Unidad | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | Kit de mangueras siliconadas 3/4" |  |  | Juego | 1
|  |  |  | Kit de mangueras siliconadas 5/8" |  |  | Unidad | 1
Cambio de tubería de chimea o escape el cual incluye: del Numeral 7 al 12.
|  |  |  | 7. Tubería de DIA 6" |  |  | Metro | 3
|  |  |  | 8. Tubería de DIA 8" |  |  | Metro | 16
|  |  |  | 9. Gorro tipo chino de 8" |  |  | Unidad | 1
|  |  |  | 10. Flanches de 8" |  |  | Unidad | 14
|  |  |  | 11. Adaptador de 6" a 8" |  |  | Unidad | 1
|  |  |  | 12. Instalación temporal de andamio a 16 metros, con base plana y ampliación el cul incluye; transporte, instalación, retiro. |  |  | Unidad | 1
|  | 2 | Grupo electrógeno Cummins ( UMHES SIMON BOLIVAR ) | Control de arranque y parada COMAP AMF25 con arnes de control y sensores. | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Fabricación e instalacion de base para cargador y baterias |  |  | Unidad | 1
|  |  |  | Impermeabilizacion salida tubo de escape |  |  | M2 | 10
Kit de mangueras siliconada en 5/8"
|  |  |  | Lavado de basetanque para extracción de residuos sólidos de ACPM |  |  | Unidad | 1
|  | 3 | Grupo electrógeno Detroit ( UMHES SIMON BOLIVAR ) | Soporte metálico para baterías. |  |  | Unidad | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | Lavado de basetanque para extracción de residuos sólidos |  |  | Unidad | 1
|  |  |  | Lavado de radiador interno y externo |  |  | Unidad | 1
|  |  |  | Impermeabilizacion salida tubo de escape |  |  | M2 | 5
|  |  |  | Corrección de parámetros de señal de transferencia eléctrica. |  |  | Unidad | 1
|  | 4 | CSE SUBA | Precalentador de camisas 2500 Vatios 240 VAC |  |  | Unidad | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | Manguera de desfogue en caucho y lona de 1 1/4" X 2 mts |  |  | Unidad | 4
|  |  |  | Abrazadera de 1 1/4" |  |  | Unidad | 4
|  |  |  | Bombin de combustible |  |  | Unidad | 1
|  |  |  | Tablero de Alternancia con el Breaker motorizado |  |  | Unidad | 1
|  |  |  | Targeta electronica de comunicación Vorkom |  |  | Unidad | 1
|  |  |  | Lavado de basetanque para extracción de residuos sólidos |  |  | Unidad | 2
|  |  |  | Corrección de parámetros de señal de transferencias eléctricas en tablero primarios. |  |  | Unidad | 5
|  | 5 | CAPS RINCON | Suministro e Instalación de válvula de de corte de 3/4" para drenaje de aceite |  |  | Unidad | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | Lavado de basetanque para extracción de residuos sólidos |  |  | Unidad | 2
|  |  |  | Lavado de radiador interno y externo |  |  | Unidad | 1
|  | 6 | CAPS VERBENAL: El grupo electrógeno ubicado en el punto de CAPS Verbenal deberá ser trasladado, instalado y puesto en funcionamiento en el CAPS de Boyacá Real el cual incluye: | Desconexiones eléctricas de planta eléctrica, transferencia y señales para retiro y traslado según corresponda. |  |  | Global | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | Transporte del grupo electrógeno y demás accesorios, piezas, partes y elementos correspondientes a dicho equipo, el cual incluye: • El contratista debe garantizar el recurso humano, físico, técnico correspondiente para el retiro, traslado, ubicación nueva y logística de la planta eléctricas y sus elementos correspondientes para el buen y normal funcionamiento de la misma en la nueva ubicación. • Mano de obra para retiro de planta eléctrica hasta punto de cargue. • Vehículo adecuado para el traslado del equipo en su conjunto. |  |  | Global | 1
|  |  |  | Adecuación de infraestructura para ubicación del grupo electrógeno en el CAPS Boyacá Real el cual incluye: • Fabricación de base para ubicación de planta eléctrica. • Demolición de muro para ingreso de planta eléctrica a cuarto y demolición de muro para ducto salida aire caliente planta eléctrica. • Fabricación y arreglo de muros que fueron objeto demolición. • Instalación de sistemas de anclaje y soportes para ductos y demás. |  |  | Unidad | 1
|  |  |  | Instalación, montaje y puesta a punto de grupo electrógeno (planta eléctrica, transferencia eléctrica) el cual incluye: • Todas las conexiones de control y potencia correspondientes para el buen y normal funcionamiento del grupo electrógeno el cual debe suplir de energía eléctrica a todo el edificio de Boyacá Real en caso de falla de suministro de energía eléctrica por parte del comercializador de energía. • Incluye todo el tendido eléctrico de señal y potencia para conexiones y puesta a punto del grupo electrógeno. Nota: Todas las conexiones, tendidos y otros para la puesta a punto y buen funcionamiento de la planta eléctrica deben dar cumplimiento a las normas técnicas son RETIE, NTC 2050 y demás normatividad actual y vigente. |  |  |  | 1
|  |  |  | Lavado de radiador interno y externo |  |  | Global | 1
|  |  |  | Lavado de basetanque para extracción de residuos sólidos |  |  | Unidad | 1
|  |  |  | Suministro y cambio de válvula de bombeo |  |  | Unidad | 1
|  | 7 | CAPS ESPAÑOLA | Cambio de tarjeta de señal entre transferncia y planta eléctrica. |  |  | Unidad | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | CAPS FRAY BARTOLOMÉ | Lavado de radiador interno y externo |  |  | Unidad | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | Lavado de basetanque y tanque de combustible. |  |  | Unidad | 1
|  |  |  | Fabricación y montaje de tanque de refrigereante |  |  | Unidad | 1
|  |  |  | Diseño y fabricación de transferencia eléctrica para grupo eléctrogeno. |  |  | Unidad | 1
|  | 9 | CAPS SANCRISTOBAL | Mantenimiento de transferencia eléctrica en señales y parametrización. |  |  | Unidad | 1 |  | 0 | 0
|  | 10 | CAPS SUBA | Suministro de relevo para transferencia eléctrica |  |  | Unidad | 1 |  | 0 | 0
|  | 11 | SALUD PÚBLICA SUBA | Termostato para precalentador |  |  | Unidad | 1 |  | 0 | 0
[9 empty] | TOTAL | 0
ANEXO No. 5 - ECONOMICO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
ANEXO No. 4. INSUMOS Y BOLSA DE REPUESTOS
INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS
|  | ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | TOTAL
|  | 1 | Aceite para motor diesel (especificación técnica de fabricante) |  |  |  | GALÓN | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | Filtros se aire |  |  |  | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | Filtros de aceite |  |  |  | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | Filtros de combustible |  |  |  | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | Refrigerante |  |  |  | GALÓN | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | Agua destilada |  |  |  | GALÓN | 1 |  | 0 | 0
[9 empty] | TOTAL | 0
BOLSA DE REPUESTOS PARA LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS
|  | ITEM | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | TOTAL | TOTAL CANTIDAD
|  | 1 | Correa de distribución para motor de planta eléctrica (varian según especifidad del equipo) |  |  | UNIDAD | 16 |  | 0 | 0 | 0
|  | 2 | Batería 8D 1600, 12 Voltios, 1600 Amp. |  |  | UNIDAD | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  | 3 | Batería 8D 1500X, 12 Voltios, 1600 Amp. |  |  | UNIDAD | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  | 4 | Batería NS40 560, 12 Voltios. |  |  | UNIDAD | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 5 | Batería 1000 Amp, 12 Voltios |  |  | UNIDAD | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | 7 | Borneras para batería |  |  | UNIDAD | 24 |  | 0 | 0 | 0
|  | 8 | Batería 4D 12 Voltios, 1300 Amp. |  |  | UNIDAD | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  | 9 | Cargador de batería autoregulable de 24 Voltios, 5 amp. |  |  | UNIDAD | 2 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | TOTAL | 0
|  |  | DESCRIPCION |  |  |  | VALOR TOTAL
|  | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  |  | 0
|  | 2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRUPOS ELÉCTROGENOS |  |  |  | 0
|  | 3 | INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS |  |  |  | 0
|  | 4 | BOLSA DE REPUESTOS PARA LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS |  |  |  | 0
[6 empty] | VALOR TOTAL PROPUESTA | 0
NOMBRE DE LA EMPRESA:
NIT:
TELEFONO:
Firma del Representante Legal
FORMA DE PAGO (120) CIENTO VEINTE DIAS CALENDARIO.