## Hoja1
UAEGBS
ELEMENTOS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PRESENTACIÓN | CANT. | VALOR UNIDAD | VALOR TOTAL
Amarra plastica de 4 x 150 (mm) x 100 unidades | Amarra plastica para cable. | PAQUETE | 10 | 9299.8107 | 92998.1072
Amarra plastica de 4 x 200 (mm) x 100 unidades | Amarra plastica para cable. | PAQUETE | 10 | 10236.2527 | 102362.5274
Amarra plastica de 4 x 300 (mm) x 100 unidades | Amarra plastica para cable. | PAQUETE | 10 | 11102.712 | 111027.1197
Angulo 1” x 1/8 Aluminio Crudo X 6 Mts | Aluminio crudo | UNIDAD | 5 | 34119.2437 | 170596.2185
Ángulos de 1 ½” X 1/8 Aluminio Crudo x 6 Mts | Aluminio crudo | UNIDAD | 5 | 41113.1373 | 205565.6863
Asientos sanitarios (tapa y bizcocho) |  | UNIDAD | 15 | 25506.7227 | 382600.8403
Base adhesiva para amarra plástica de 20cm (grapa adhesiva) | Soporte Plastica | UNIDAD | 100 | 10565.5462 | 1056554.6218
Bomba Sumergible monofasica QDX 1.5 - 17 de 1¨ de descarga | Model: QDX3-20-0.55 Flujo: 3 (M3/H) Cabeza: 20 (M) Velocidad: 900 (rpm) Calibre Inhalación: 25 (mm) Descarga Diámetro: 25 (mm) | UNIDAD | 2 | 704369.7479 | 1408739.4958
Bombillo LED E27 Entre 1200 Y 1400 LM, Multivoltaje Osram Luz Dia/Fria * | Osram | UNIDAD | 100 | 14490.9383 | 1449093.8347
Boquilla para gas mapp | Boquilla para soldar | UNIDAD | 2 | 163845.2017 | 327690.4034
Breaker monopolar THQL 15 AMP | Monopolar para encrustar, VCA, para uso en tableros CH, CHSUR ,PB Y CHP. | UNIDAD | 20 | 15408.9211 | 308178.4212
breaker monopolar THQL 20 AMP CAJA X12 | Monopolar para encrustar, VCA, para uso en tableros CH, CHSUR ,PB Y CHP. | UNIDAD | 3 | 12819.154 | 38457.4619
breaker monopolar THQL 30 AMP CAJA X12 | Monopolar para encrustar, VCA, para uso en tableros CH, CHSUR ,PB Y CHP. | UNIDAD | 3 | 13317.2632 | 39951.7895
breaker monopolar THQL 40 AMP CAJA X12 | Monopolar para encrustar, VCA, para uso en tableros CH, CHSUR ,PB Y CHP. | UNIDAD | 3 | 16511.443 | 49534.3289
breaker monopolar THQL 50 AMP CAJA X12 | Monopolar para encrustar, VCA, para uso en tableros CH, CHSUR ,PB Y CHP. | UNIDAD | 2 | 16948.2697 | 33896.5395
Broca de 5/32 de tugsteno para muro. | Puntas de carburo de alta resistencia a impacto y temperatura | UNIDAD | 50 | 1817.4874 | 90874.3697
Broca de 5/32 para lamina | Broca Acero Rapido Hss para lamina. | UNIDAD | 30 | 3318.0109 | 99540.3272
Brochas de 2” cerda en Nylon | 100% de filamentos afilados y horquillados de Nylon TYNEX. DuPont, que aumenta la retención de producto. | UNIDAD | 20 | 10956.8627 | 219137.2549
Brochas de 3” cerda en Nylon | 100% de filamentos afilados y horquillados de Nylon TYNEX. DuPont, que aumenta la retención de producto. | UNIDAD | 10 | 13802.8011 | 138028.0112
Brochas de 4” cerda en Nylon | 100% de filamentos afilados y horquillados de Nylon TYNEX. DuPont, que aumenta la retención de producto. | UNIDAD | 10 | 25542.2969 | 255422.9692
Cable 7 hilos # 04 - AWG (Metros) | Cable de cobre blando con aislación de PVC. Temperatura de operación, 90 °C. Color, Negro. Uso, Ideal para circuitos de fuerza y alumbrado en edificaciones industriales, comerciales y residenciales, extradeslizable y resistente a los rayos solares(SR), Libre de Halogenos (HF) y con esopecificaciones (FR, PE, LS, CT). | METRO | 100 | 10565.5462 | 1056554.6218
Cable 7 hilos # 12 (en colores blanco-rojo-Verde) (500 Metros por color) | Cable de cobre blando con aislación de PVC. Temperatura de operación, 90 °C. Color, Negro. Uso, Ideal para circuitos de fuerza y alumbrado en edificaciones industriales, comerciales y residenciales,extradeslizable y resistente a los rayos solares(SR), LIBRE DE Halogenos (HF) y con especificaciones (FR, PE, LS, CT). | METRO | 1000 | 1087.5042 | 1087504.2017
Cable bobinado para servicio pesado de 5/8" (16mm) x 32 pies Ref. C9 # de catalogo 51317 para sonda Ref. K50 Marca Ridgid. * | Rigid | METRO | 1 | 3125 | 3125
Cable encauchetado 3 x 12 (Metros) | Cable Multifilar Encauchetado 3 x 12, conductor de cobre suave, cableado concentrico con PVC y cubierta de Nylon, extradeslizable y resistente a los rayos solares(SR), LIBRE DE Halogenos (HF) y con especificaciones (FR, PE, LS, CT). | METRO | 1000 | 5333.7534 | 5333753.4034
Cable telefónico de dos pares (Caja x 305 metros cada una) | Cable telefónico ICT, red de dispersión, red de usuario, acometida interior RDSI | METRO | 1 | 1330.4549 | 1330.4549
Caja plastica 2x4 de sobreponer | Plastica, Resistente a impactos. Fácil instalación. Material PVC. Medidas, 2" x 4". Color, Blanco. Usos, Ideal para colocar tomas o interruptores adosados y para conexiones con canaletas. | UNIDAD | 200 | 2490.1961 | 498039.2157
Caja plastica 2x4 para incrustar | Plastica, Resistente a impactos. Fácil instalación. Material PVC. Medidas, 2" x 4". Color, Blanco. Usos, Ideal para colocar tomas o interruptores adosados y para conexiones con canaletas. | UNIDAD | 300 | 1605.3885 | 481616.5462
Canal ET 31 color bronce X 6 Mts | Alumino | UNIDAD | 10 | 51397.6471 | 513976.4706
Canal ET 31 color natural x 6 Mts | Alumino | UNIDAD | 10 | 48238.6555 | 482386.5546
Canal ET 32 color bronce x 6 Mts | Alumino | UNIDAD | 5 | 49828.8235 | 249144.1176
Canal ET 32 color natural x 6 Mts | Alumino | UNIDAD | 5 | 47022.0168 | 235110.084
Canaleta 100ml x 45ml (cajas) | Plastica | UNIDAD | 15 | 37007.719 | 555115.7853
Canaleta 20ml x 12ml con adhesivo (caja) | Plastica | UNIDAD | 80 | 12024.0896 | 961927.1709
Canaleta 40ml x 60ml con adhesivo (caja) | Plastica | UNIDAD | 50 | 16321.4566 | 816072.8291
Canaleta de piso 13x60 plastica con adhesivo (caja) | Características Canaleta hermética con adhesivo, resistente a la humedad, al calor y a la abrasión, Marca Schneider Electric Material PVC, Modelo DXN10023, Medidas 60 x 13 mm, Largo , Con adhesivo, Autoextinguible, Color Gris Uso Ideal para conexiones eléctricas por el piso | UNIDAD | 50 | 21838.3683 | 1091918.4174
Candado Yale grande 800 |  | UNIDAD | 12 | 75666.3866 | 907996.6387
Candado Yale mediano 110 |  | UNIDAD | 10 | 53497.7788 | 534977.7882
CARRETA TIPO ZORRA PARA TRABAJO PESADO | Fabricada en tubería agua negra de 1” · Angulo 3/16 x 1 ½ · Capacidad de carga 400 kgs · Ruedas 8” rin de hierro y banda de caucho · Altura 120 cms. · Ancho 45cm · Base 25cm · Disponible curva para transporte de canecas 55gls. Y plana para el transporte de cajas | UNIDAD | 2 | 141798.8796 | 283597.7591
Cartucho Quick grival lavamanos * | Grival | UNIDAD | 10 | 130039.9958 | 1300399.958
Cemento blanco - bulto x 25 Kg. | Construcción, acabados, Las especificaciones del cemento Blanco Uso General deben cumplir con los valores de la Norma ASTM C1157 para Cemento tipo UG (Cemento para uso General). | BULTO | 5 | 29704.4818 | 148522.409
Cemento gris - bulto x 25 kg. | Construcción, acabados, Las especificaciones del cemento Blanco Uso General deben cumplir con los valores de la Norma ASTM C1157 para Cemento tipo UG (Cemento para uso General). | BULTO | 5 | 17431.3725 | 87156.8627
Cerradura de sobreponer Yale 396 1/4 R |  | UNIDAD | 20 | 114506.3305 | 2290126.6106
Cerradura Yale 170 1/4 170A |  | UNIDAD | 25 | 59444.5378 | 1486113.4454
Chapa de bola pomo madera con pestillo yale | Cuerpo - Manija - Pomo Pomo en madera Cubierta - Platina frontal Roseta en broce y latón Cilindro - Llaves (N pines) Cilindro en latón , 2 llaves en latón niquelado, 5 pines Combo Brandywine SKU 0006610 (pomo bradywine y cerrojo 170) Pestillo Zama | UNIDAD | 50 | 41464.809 | 2073240.4485
Chapa escritorio KL 330 |  | UNIDAD | 50 | 12273.1092 | 613655.4622
Chapa trampa escritorio HCM 288 - 06 |  | UNIDAD | 100 | 6936.9748 | 693697.479
Chapas Yale pomo madera doble seguridad ref. 5316. * | Yale | UNIDAD | 25 | 40447.8992 | 1011197.479
Chasis de sobreponer para lampara 60x30 | Lámpara Panel Led | UNIDAD | 50 | 19239.9664 | 961998.3193
chasis para lampara 1,20 x 30 para tuberia T8-32W x 2 de incrustar | Materiales electricos. | UNIDAD | 30 | 84417.6471 | 2532529.4118
Chasis para lampara 1,20 x 30 para tuberia Led de sobreponer | Lámpara Panel Led Sobreponer 30x120 48w Blanca. (Ilumax) | UNIDAD | 20 | 81125.2521 | 1622505.042
Chasis para lampara especular 60 x 60 cms de 3 x 17W para empotrar |  | UNIDAD | 5 | 113054.902 | 565274.5098
Chasis para lampara especular 60 x 60 cms de 3 x 17W para sobreponer |  | UNIDAD | 5 | 153965.2661 | 769826.3305
Chazo de espansion de 3/8 x 2 1/2" | HIT-HY 200 R con varilla roscada HIT-Z. Capacidad de adherencia permisible en concreto. | UNIDAD | 30 | 867.1491 | 26014.4719
Chazo Mariposa de 1/4 | Está diseñado para su instalación en construcciones de pared hueca consistentes de materiales base como paneles de yeso y bloques de concreto huecos. | UNIDAD | 2000 | 156.1353 | 312270.5882
Chazo plastico de 1/4pulgx1pulg |  | UNIDAD | 5000 | 366.5 | 1832500
Cinta aislante súper 33 (caja plástica) (Rollo) (Original) | Cinta de calidad premium.Cumple con la NMX-J-541/3-1-ANCE-2004 Cintas aislantes para propósitos eléctricos. Cintas con respaldo de PVC con adhesivo sensitivo a la presión. | ROLLO | 100 | 13619.7367 | 1361973.6667
Cinta auto fundente No. 23 (caja plastica) (Rollo) (original) | La cinta Scoth super 23 está compuesta de goma EPR (Etileno. Propileno) conformable y ... el rollo se aleje progresivamente del área de trabajo (dada su elasticidad). Encintar a medio traslape. | ROLLO | 9 | 34435.8543 | 309922.6891
Cinta de enmascarar de 1 1/2" | Cinta de uso general para sujetar, sellar, enmascarar, con cuerpo de papel y adhesivo de caucho. | ROLLO | 51 | 13799.2437 | 703761.4286
Clavija industrial trifilar sencilla con polo a tierra 15A | Fabricada en caucho y contactos en cobre. Características: Con abrazadera para el conductor. | UNIDAD | 82 | 6160.1836 | 505135.058
Codo de Campana por Espigo de 2 |  | UNIDAD | 20 | 2182.479 | 43649.5798
Codo galvanizado 1/2" | Instalaciones sanitarias e hidraulicas | UNIDAD | 20 | 1953.0252 | 39060.5042
Codo sifon con registro 2 |  | UNIDAD | 20 | 8107.3669 | 162147.3389
Componentes Rally (masilla) | Rally | UNIDAD | 20 | 7363.8655 | 147277.3109
Conector tipo perro bimetalico para cable No. 4 | Zapata terminal de cobre para conexión de 2 Cables. | UNIDAD | 10 | 7968.7919 | 79687.9189
Conector tipo perro bimetalico para cable No. 6 | Zapata terminal de cobre para conexión de 2 Cables. | UNIDAD | 10 | 7870.8016 | 78708.0155
Correa de transmision en V REF B- 24 |  | UNIDAD | 10 | 4036.2521 | 40362.521
Correa en V B - 126 | Correas de transmision. | UNIDAD | 20 | 22420.3025 | 448406.0504
Correa en V Ref. A32 | Correas de transmision. | UNIDAD | 10 | 3588.0168 | 35880.1681
Correa en V Ref. BX55 | Correas de transmision. | UNIDAD | 10 | 24214.3109 | 242143.1092
Cuerpo de andamio 2.5 m | Modelo Andamio standard Material Metal Ancho 180 cm Diámetro del caño 48,3 mm Espesor del caño 2 mm Largo 250 cm | UNIDAD | 5 | 176092.437 | 880462.1849
Curva externa para canaleta 20 x 12 | Accesorio para adaptar, en instalaciones. | UNIDAD | 100 | 1600.8403 | 160084.0336
Curva interna para canaleta 20 x 12 | Accesorio para adaptar, en instalaciones. | UNIDAD | 100 | 1600.8403 | 160084.0336
Curva plana 90° para canaleta 20 x 12 | Accesorio para adaptar, en instalaciones. | UNIDAD | 100 | 2294.5378 | 229453.7815
Desague para lavaplatos Grival * | Grival | UNIDAD | 20 | 10992.437 | 219848.7395
Destornillador Eléctrico | Potencia 570 W, R.p.m 0 - 2.500 Rpm Capacidad máx tornillo autotaladrante 6 mm,Capacidad máx tornillo Drywall 5 mm,Posiciones de par de apriete 6 + 23 puntos, Peso1.8 Kg,Longitud del cable4 m,Dimensiones. LxAnxAl 301 x 70 x 192 mm,Velocidad variable, Iluminación integrada,Empuñadura antideslizante,Gancho para el cinturón. | UNIDAD | 2 | 405830.8123 | 811661.6246
Emapaque de resorte Grival* |  | UNIDAD | 20 | 13340.3361 | 266806.7227
Empaque Docol completo |  | UNIDAD | 20 | 13340.3361 | 266806.7227
Empaque siliconado para llave jardinera | EMPAQUE PLUMA *100 UNIDADES VARIECAUCHOS | UNIDAD | 50 | 3628.5714 | 181428.5714
Escalera en fibra de vidrio tipo tijera, seis pasos | Tipo I, Industrial, 250 lb de resistencia, zapatas antideslizantes, peldaños antideslizantes,refuerzos y rieles anterior y posterior. | UNIDAD | 2 | 314033.7645 | 628067.5289
Extension a sifon lavamanos Grival * | Grival | UNIDAD | 5 | 19814.8459 | 99074.2297
Extension a sifon lavaplatos Grival * | Grival | UNIDAD | 5 | 12249.6303 | 61248.1513
Flotador tipo boya de 1 1/2 bronce |  | UNIDAD | 2 | 224373.7815 | 448747.563
Flotador tipo boya de 2 1/2 bronce |  | UNIDAD | 2 | 307695.9202 | 615391.8403
Flotador tipo boya de 2 bronce |  | UNIDAD | 2 | 438580.6261 | 877161.2521
Flotador control de nivel Gedar - pera boya | Boya de nivel está equipado con un lastre ajustable sobre el cable, el diferencial de conmutación es determinado por la distancia entre el lastre y la boya. | UNIDAD | 10 | 88569.1597 | 885691.5966
Fluxómetro | Contiene menos del 1.5% de plomo, aprobado por Norma. - Superficie libre de rayaduras o defectos. - Producto probado para resistir oxidación o corrosión. - Funcionamiento adecuado desde 20 hasta 125 PSI. - Sistema de cierre probado hasta los 150.000 ciclos sin presentar fugas. - Llave probada a 500 PSI durante 1 minuto, sin presentar fugas. | UNIDAD | 2 | 602769.7479 | 1205539.4958
Ganzuas x juego | Herramienta para cerrajero. | UNIDAD | 2 | 136605.042 | 273210.084
Gato cierra puerta Ref. 2234 hasta 80 kilos | Para puertas de hasta 80 Kg, fabricadas en metal, aluminio o madera. ... para control de velocidad inicial y de cierre final; Cumple con las normas de Conformidad Europea; Fácil instalación; Disponible con opción hold open que permite mantener la puerta abierta en el ángulo seleccionado por el usuario. | UNIDAD | 5 | 129027.7311 | 645138.6555
Generador de tonos Ideal | Pinza caimán para RJ-11 y conjunto de cables RJ-11 incluidos.Alimentación 4x pila LR44 (6 voltios) Duración Batería Generador 100h Sonda 12h Voltaje externo aplicado DC 250 voltios pico AC 175 voltios RMS. Frecuencias de tonos (±5%) Tonos alternativos de 995Hz y 845Hz. Voltaje del Tono 12 V p-p sin carga, con batería nueva. Potencia del tono 8dbm de 600 ohms, con batería nueva | UNIDAD | 1 | 147218.6134 | 147218.6134
Granito Blanco | Granito mármol #2 35 kilos blanco Jardineros | BULTO | 1 | 49793.2493 | 49793.2493
Griferia sanitaria para tanque completa Grival* |  | UNIDAD | 10 | 57203.3613 | 572033.6134
Herraje asiento sanitario comodor |  | UNIDAD | 20 | 39981.8768 | 799637.535
Herraje asiento sanitario fluxometro | (Asiento Institucional) | UNIDAD | 5 | 140411.4846 | 702057.423
Juego de Destornillador perillero Mixto (8 piezas) Ref J88808 | Dimensiones: 140 mm Material: PVC Garantía: 2 Años Certificados: CE & RoHS Tensión: 150-250 V | JUEGO | 2 | 75234.1597 | 150468.3193
Juego de llaves Allen milimetrica Stanley |  | JUEGO | 5 | 16968.9076 | 84844.5378
Juego de llaves Allen pulgadas Stanley |  | JUEGO | 5 | 16968.9076 | 84844.5378
Lamina de fibra mineral 120 x 60 (cms) * | Hunter Douglas - 1220 x 610 mm, color blanco. OWA COMET DECO. | UNIDAD | 100 | 20704.2017 | 2070420.1681
Lavamanos avanti color blanco | Avanti Corona | UNIDAD | 2 | 108578.2409 | 217156.4818
Limpiador Electrónico QD CRC (Tarros en Spray) | Limpiador de contactos eléctricos y electrónicos de secado rápido. • Evapora rápidamente y no deja residuos. • Seguro en plásticos. • No ataca la capa de ozono. Aplicaciones Limpieza parte interna de teléfonos, PC´s, relés, conectores, cabezales de grabación, contactos, circuitos impresos e interruptores. | UNIDAD | 10 | 18036.1345 | 180361.3445
Limpiador PVC 1/8 |  | UNIDAD | 20 | 22760.3922 | 455207.8431
Linterna recargable | Alcanza más de 70 metros • Batería recargable lithium-ion con circuito protegido • Duración: 4hrs(100% luz),8hrs(50% luz) • Clavija retráctil integrada • Tamaño: Ø60 mm x 175 mm • Capacidad de la batería: 750mAh • Lumenes: 1400-1600 mcd • Temperatura de color: 8 000- 10 000 K Aplicaciones: Linterna LED compacta recargable para un uso profesional, gran potencia de iluminación de hasta 1600 mcd. LINTERNA 7 LEDS RECARGABLE | UNIDAD | 4 | 49021.2885 | 196085.1541
Llave de paso cortina 1/2" | Diámetro 1/2" Tipo Válvula de cortina / Compuerta, cierre lento Modelo Cortina- Compuerta Presión VAPOR 125PSI; WOG 200PSI Características Válvula de Cortina-Compuerta en Bronce, Cierre lento, para Agua, tipo pesado Material Cuerpo y cortina en Bronce Uso Para administración y paso de fluidos Color Dorado | UNIDAD | 15 | 36922.493 | 553837.395
Llave de paso cortina 1/4" | Diámetro 1/4" Tipo Válvula de cortina / Compuerta, cierre lento Modelo Cortina- Compuerta Presión VAPOR 125PSI; WOG 200PSI Características Válvula de Cortina-Compuerta en Bronce, Cierre lento, para Agua, tipo pesado Material Cuerpo y cortina en Bronce Uso Para administración y paso de fluidos Color Dorado | UNIDAD | 8 | 75698.4034 | 605587.2269
Llave de paso de bola tipo Industrial 1/2 |  | UNIDAD | 5 | 18068.1513 | 90340.7563
Llave de paso de bola tipo Industrial 1/4 |  | UNIDAD | 5 | 10661.5966 | 53307.9832
Llave de paso de bola tipo Industrial 3/4 |  | UNIDAD | 5 | 18388.3193 | 91941.5966
Llave de paso de bola tipo Industrial 3/8 |  | UNIDAD | 5 | 11728.8235 | 58644.1176
Llave jardinera de rosca de ½” bronce | Roscada Diámetro entrada Aproximadamente 1,27 cm Tipo Llaves Medidas 9 cm x 6 cm Características Llave jardín, con manija de fácil manipulación, resistente y durable, fácil de instalar. Material Metal Uso De uso para jardines Diámetro salida Aproximadamente 1,90 cm Color Bronce | UNIDAD | 30 | 18889.916 | 566697.479
Llave para lavamanos de bajo consumo puhs Quik marca grival. * | Grival | UNIDAD | 5 | 169831.3725 | 849156.8627
Llave para lavamanos sencilla Grival* |  | UNIDAD | 10 | 26965.2661 | 269652.6611
Llave para lavaplatos de pared | Conexión red de agua Fría Terminación Cromo Material Metálico Manija Cruceta Alto 35,8 cm Certificación ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES EXIGIDOS POR LA NORMA NTC1644(A112,18,1M) Uso Doméstico Ahorro de agua 70% 8.3L /min Peso 0,58 kg Tipo Grifería sencilla Cartucho Cerámico Incluye Incluye grifería de pared y hoja de instrucciones, no incluye instalación Tipo de Hilo Conexión (HE o HI) HE | UNIDAD | 5 | 73923.2493 | 369616.2465
Llave para Tubo 10” americana | Llave para Tubo para Uso Pesado Largo A (Pulg) 10" Capacidad 1-1/2" Material Hierro Fundido Para una Operación Rápida con una Sola Mano Mordazas Forjadas Tipo Resorte y Trinquete Su Diseño Garantiza un Agarre Seguro y Firme | UNIDAD | 1 | 51365.6303 | 51365.6303
Llave para Tubo 12” americana | Llave para Tubo para Uso Pesado Largo A (Pulg) 12" Capacidad 1-1/2" Material Hierro Fundido Para una Operación Rápida con una Sola Mano Mordazas Forjadas Tipo Resorte y Trinquete Su Diseño Garantiza un Agarre Seguro y Firme | UNIDAD | 1 | 63674.3137 | 63674.3137
Lubricante penetrante 5-56 multipropósito CRC (Tarros en Spray) | El Lubricante Penetrante 556 CRC es un producto altamente concentrado, de múltiples usos, que contiene inhibidores, agentes de superficie y desactivadores de metal, combinados con aceites lubricantes refinados, así como solventes de rápida acción penetrante | UNIDAD | 15 | 20017.2633 | 300258.9496
Manija para tanque 45° | Tipo Sanitarios Medidas 18 cm de largo x 1,8 cm de ancho; manija: 7 cm de largo x 3 cm de ancho, aproximadamente Características Reparaciones wc, tipo repuesto manija tanque, para el sistema de accionamiento lateral de descarga. Material Plástico Uso Sanitarios Recomendaciones Para instalar este producto no se necesitan herramientas especiales, hacerlo manualmente Incluye Cuerda accionadora Color Cromo | UNIDAD | 40 | 35245.1681 | 1409806.7227
Manija para tanque 90° | Tipo Sanitarios Medidas 18 cm de largo x 1,8 cm de ancho; manija: 7 cm de largo x 3 cm de ancho, aproximadamente Características Reparaciones wc, tipo repuesto manija tanque, para el sistema de accionamiento lateral de descarga. Material Plástico Uso Sanitarios Recomendaciones Para instalar este producto no se necesitan herramientas especiales, hacerlo manualmente Incluye Cuerda accionadora Color Cromo | UNIDAD | 40 | 14196.7857 | 567871.4286
Manija para tanque de boton ref. avanti corona * | Corona | UNIDAD | 15 | 12918.4836 | 193777.2542
Mascara reutilizable serie 6000 con filtro para fumigacion | Pieza facial en material elástomérico. El material elastomérico es suave para la piel del usuario, reduce la posibilidad de irritación en la piel. Amplio rango de protección en una variedad de aplicaciones, pues la pieza facila se puede utilizar con cartuchos Línea 6000 y filtros de la línea 2000. Ajuste adecuado para una gran variedad de rostros, debido a que está disponible en tallas: pequeña (6100), mediana (6200) y grande(6300), Compatible con los filtros de la Línea 2000, combinación liviana y cómoda, cuando se requiere protección contra material particulado y niveles molestos de gase y/o vapores. | UNIDAD | 2 | 105442.0168 | 210884.0336
Miple galvanizado 1/2 x10 cm |  | UNIDAD | 10 | 2677.8146 | 26778.1457
Miple galvanizado 1/4 x10 cm |  | UNIDAD | 10 | 3046.9328 | 30469.3277
Miple galvanizado 3/28x10 cm |  | UNIDAD | 10 | 3415.1261 | 34151.2605
Molde para llave 100SH - derecho |  | UNIDAD | 200 | 448.2353 | 89647.0588
PANEL FRONTAL V. ELECTRONICA ORINAL | GRIVAL | UNIDAD | 1 | 549666.6723 | 549666.6723
PANEL FRONTAL V. ELECTRONICA SANITARIO | GRIVAL | UNIDAD | 1 | 549666.6723 | 549666.6723
Perfil en aluminio F-06 guardaescoba color natural x 6 mts | Aluminio crudo | UNIDAD | 10 | 39471.3866 | 394713.8655
Pintura Anticorrosivo color gris. (cuartos) | Buena resistencia a la abrasión. Rápido secado. Buena resistencia a la humedad. Alto poder de adherencia al concreto y acero Con inhibidor de corrosión (Fosfato de Zinc) | CUARTO | 3 | 37623.3053 | 112869.916
Pintura color amarilla(Esmalte) (Galón) | Excelente Transparencia • Buen tiempo de vida útil ESPECIFICACIONES VISCOSIDAD CF#4 A 25 º C ( seg) 16 ± 2 SÓLIDOS ( % ) 37 ± 2 PELICULA TRANSPARENTE SECADO AL TACTO (min.) 12-15 SECAMIENTO PARA LIJADO (min.) 45-55 Dureza sobre vidrio (Película de 6 mils. sobre vidrio – 24 horas) 2H-HB Fecha de Actualización: Enero de 2015 2 de 3 Rendimiento Teórico: 30-35 mt2/galón a 1.0 mils seca. | GALON | 2 | 52779.322 | 105558.6441
Pintura color azul (Esmalte) (Galón) | Excelente Transparencia • Buen tiempo de vida útil ESPECIFICACIONES VISCOSIDAD CF#4 A 25 º C ( seg) 16 ± 2 SÓLIDOS ( % ) 37 ± 2 PELICULA TRANSPARENTE SECADO AL TACTO (min.) 12-15 SECAMIENTO PARA LIJADO (min.) 45-55 Dureza sobre vidrio (Película de 6 mils. sobre vidrio – 24 horas) 2H-HB Rendimiento Teórico: 30-35 mt2/galón a 1.0 mils seca. | GALON | 1 | 42048.7395 | 42048.7395
Pintura color Blanco almendra tipo1 (cuñete) | Buena resistencia a la intemperie. Buana retención de color. Resistencia al ataque de hongos y algas. Optima adherencia. Excelente brochabilidad. Resistencia a la humedad | CUÑETE | 4 | 293434.0336 | 1173736.1345
Pintura Color blanco tipo 1. (cuñete) | Buena resistencia a la intemperie. Buana retención de color. Resistencia al ataque de hongos y algas. Optima adherencia. Excelente brochabilidad. Resistencia a la humedad | CUÑETE | 14 | 284629.4118 | 3984811.7647
Pintura color naranja (Laca) (Galón) | Excelente Transparencia • Buen tiempo de vida útil ESPECIFICACIONES VISCOSIDAD CF#4 A 25 º C ( seg) 16 ± 2 SÓLIDOS ( % ) 37 ± 2 PELICULA TRANSPARENTE SECADO AL TACTO (min.) 12-15 SECAMIENTO PARA LIJADO (min.) 45-55 Dureza sobre vidrio (Película de 6 mils. sobre vidrio – 24 horas) 2H-HB Fecha de Actualización: Enero de 2015 2 de 3 Rendimiento Teórico: 30-35 mt2/galón a 1.0 mils seca. | GALON | 2 | 56925.8824 | 113851.7647
Pintura color negro (Esmalte) (Galón) | Excelente Transparencia • Buen tiempo de vida útil ESPECIFICACIONES VISCOSIDAD CF#4 A 25 º C ( seg) 16 ± 2 SÓLIDOS ( % ) 37 ± 2 PELICULA TRANSPARENTE SECADO AL TACTO (min.) 12-15 SECAMIENTO PARA LIJADO (min.) 45-55 Dureza sobre vidrio (Película de 6 mils. sobre vidrio – 24 horas) 2H-HB Rendimiento Teórico: 30-35 mt2/galón a 1.0 mils seca. | GALON | 2 | 59289.4061 | 118578.8121
Pinza voltiamperimetrica. Cateoria de seguridad CAT IV 300V, CAT III 600V. Medida de corriente CA 400A. Medida de tension CA y CC 600V. Medida de resistencia 4K ohmios. | Medida de corriente CA de 400 A Medida de tensión CA y CC de 600 V Corriente y tensión CA de verdadero valor eficaz para medidas precisas en señales no lineales Medida de resistencia de hasta 40 kΩ con detección de continuidad Medidas de temperatura y capacitancia Diseño delgado y ergonómico Pantalla retroiluminada grande de fácil lectura Categoría de seguridad CAT IV 300V/CAT III 600 V Botón de retención Garantía de dos años Estuche de transporte flexible | UNIDAD | 3 | 82101.7647 | 246305.2941
Pinzas punta plana con mangos aislados 1000V | • Cumple con las normas IEC 60900 y ASTM F1505. • Diseño para trabajo pesado y mayor comodidad. • Cuchillas de corte endurecidas por inducción para brindar larga duración. No. Cat. D203-8-INS Largo Total 8-7/8" (225 mm) Largo Cabeza 2-5/16" (59 mm) Ancho Cabeza 1" (25 mm) Grosor Cabeza 1/2" (13 mm) Tamaño Cuchilla 5/8" (16 mm) Grueso de Punta 1/8" (3 mm) Acabado Mango aislado Color Mango naranja Peso (Kg.) 0.331 | UNIDAD | 5 | 111596.3585 | 557981.7927
Pistones para fluxómetro marca Grival * | Grival | UNIDAD | 20 | 69369.7479 | 1387394.958
Pulidora Ref. D28112 4 1/2" | Esmeriladora Angular de 4-1/2" (115mm) Motor NG HP2 NEXT GENERATION 40% mas de Cobre que la D28402. Motor de 11000 rpm para mayor velocidad de desbaste y protección contra sobrecarga Sistema rediseñado de Expulsión de Polvo™ incrementa la durabilidad expulsando las esquirlas y partículas de polvo que entran en la herramienta Cuerpo Ultra Delgado, la mas delgada de su clase. Ajuste de Guarda simple ONE-Touch, sin llaves de ninguna clase, Caja de engranajes tipo embutido (JAMPOT), proporciona un alineamiento de los engranajes más preciso, reduciendo el ruido y la vibración, Carbones con 65% mas vida que la D28402. Potencia 1200 W Velocidad sin carga 11000 RPM Diámetro máximo del disco 4 1/2" Rosca del eje 5/8", Peso 2,04 kg | UNIDAD | 2 | 323953.1927 | 647906.3853
Puntas de estría x paquete de cinco unidades |  | PAQUETE | 40 | 5015.9664 | 200638.6555
Puntillas de Acero de 1 ½” (caja por libra) | Fabricadas con acero de bajo carbono. • Punta de diamante con y sin cabeza, helicoidal, clavo vareta y clavo para techo de zinc. • Su alta calidad le permite un excelente nivel de sujeción y uso en diversas aplicaciones. | CAJA | 5 | 4517.9272 | 22589.6359
Puntillas de Acero de 1” ( caja por libra) | Fabricadas con acero de bajo carbono. • Punta de diamante con y sin cabeza, helicoidal, clavo vareta y clavo para techo de zinc. • Su alta calidad le permite un excelente nivel de sujeción y uso en diversas aplicaciones. | CAJA | 5 | 4695.7983 | 23478.9916
Repuesto unidad ceramica para lavaplatos derecho grival Ref. B000524 * | Grival | UNIDAD | 10 | 27000.8403 | 270008.4034
Repuesto unidad ceramica para lavaplatos Izquierdo grival Ref. B000525 * | Grival | UNIDAD | 10 | 27000.8403 | 270008.4034
Rodillo de Felpa de 9" color naranja | Tipo Rodillos Características Rodillos con unión metálica y mango tubular plástico rojo. Medida 9 pulgadas (22,86 cm) Contenido 3 unidades Material Felpa Uso Para pintar sobre diversas superficies Color Naranja | UNIDAD | 30 | 10645.0746 | 319352.239
Sanitario de bajo consumo color blanco | Sanitario moderno ahorrador de espacio, Sanitario de bajo consumo de agua menor a 6 litros de agua por descarga Incluye válvula de entrada de agua hidroestática con sistema anti-sifón, que previene el retorno de agua desde el tanque a la red de agua potable evitando contaminaciones Alto poder de descarga, Para instalación a 30.5 cm o 12" de la pared Cumple con las normas Icontec NTC 920 y ANSI/ASME 112.19.2-2 / CSA B45.1 02620 | UNIDAD | 3 | 346774.0336 | 1040322.1008
Sellante fuerza media Gastop |  | UNIDAD | 20 | 10985.3221 | 219706.4426
Sierra copa Bimetalica (set) | Set de 6 unidades de sierras copa bimetálicas. Incluye medidas: 16, 20, 25, 32, 40, 51 mm, 2 adaptores, 1 resorte ejector, estuche. Para perforar metal, madera, plásticos, acrílicos, etc. Ideal para plomeros y electrícistas. | UNIDAD | 3 | 46854.1064 | 140562.3193
Silicona barra | Material: Polímero sintético de dióxido de silicio. Cantidad: 12 DOC Dimensiones: 17 CM Uso: Ideal para trabajos manuales. Otros: Barra de silicona gruesa. Accesorio recomendado: Pistola de silicona grande. | UNIDAD | 72 | 8431.0924 | 607038.6555
Silicona fría color Transparente de 50 Gramos | Color: Transparente, negro y blanco. Almacenamiento: 12 meses desde su fecha de fabricación. Composición química: Silicona acética de curado por humedad. Densidad (DIN 53479-9): 0.98 kg/L. Temperatura de servicio: -40 °C a + 150 °C. | UNIDAD | 30 | 9498.3193 | 284949.5798
Silicona QD (Tarros en Spray) | Excelente desmoldante. · Reduce la fricción entre partes metálicas y no metálicas. · Efectivo a temperaturas entre 40 ºC a 260º C . · Excelente comportamiento hasta 1200 Psi. · Transparente, no mancha, bajo olor. · No es conductor de energía. · Resistente a la humedad. · Este producto no daña la capa de ozono. | UNIDAD | 10 | 17324.6499 | 173246.4986
sockets T8 para tuberia led doble perforacion | elemento electrico | UNIDAD | 500 | 1623.4948 | 811747.395
Soda Caustica | ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Na OH, % 98 mín. Na2CO3, % 0,8 máx. Na CL, % 0,1 máx. Fe2O3, % 0,1 máx. | UNIDAD | 5 | 8479.1176 | 42395.5882
Soldadura PVC 1/8 |  | UNIDAD | 10 | 32641.5283 | 326415.2826
Tablero para breaker bifasico de 12 circuitos Ref. THQL de incrustar, metalico. |  | UNIDAD | 1 | 71616.7816 | 71616.7816
Tablero para breaker trifasico de 12 circuitos Ref. THQL de incrustar, metalico. |  | UNIDAD | 1 | 157810.17 | 157810.17
Tablero para breaker trifasico de 18 circuitos Ref. THQL de incrustar, metalico. |  | UNIDAD | 1 | 304858.8235 | 304858.8235
Tablero para breaker trifasico de 24 circuitos Ref. THQL de incrustar, metalico. con espacio para totalizador. |  | UNIDAD | 1 | 213782.25 | 213782.25
Tablero para breaker trifasico de 36 circuitos Ref. THQL de incrustar, metalico. con espacio para totalizador. |  | UNIDAD | 1 | 332770.8264 | 332770.8264
Taladro ½” ref. DW508 | Construido 100% con rodamientos de bolas y rodillos para mayor vida útil Velocidad variable reversible para todo tipo de aplicaciones y para mejor control en aplicaciones de atornillado. Diseño contorneado y ergonómico para mayor comodidad de uso. | UNIDAD | 2 | 360661.0664 | 721322.1328
Tapa (face plate) para tomacorriente de 15A. Blanco | Tapa para caja estandar, blanco resistivo. | UNIDAD | 200 | 2557.6092 | 511521.8487
Tapa boca con filtro para pintura | El respirador libre de mantenimiento, brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión. | UNIDAD | 8 | 23728.0112 | 189824.0896
Tapa final calaneta 20 x 12 | Largo, 20 mm. Ancho, 12 mm. Material, PVC | UNIDAD | 100 | 609.3866 | 60938.6555
Tapon para limpieza sanitaria de 2" |  | UNIDAD | 5 | 1348.2633 | 6741.3165
Tapon para limpieza sanitaria de 3" |  | UNIDAD | 5 | 1063.6695 | 5318.3473
Tapon para limpieza sanitaria de 4" |  | UNIDAD | 5 | 2166.4706 | 10832.3529
Tasa sanitaria para fluxómetro corona * | Corona (repetida con 126 herraje) | UNIDAD | 2 | 894442.8571 | 1788885.7143
Terminal tipo pala de ojo para cable No. 2 | Terminales En Cobre Para Cable | UNIDAD | 30 | 2138.3669 | 64151.0067
Terminal tipo pala de ojo para cable No. 4 | Terminales En Cobre Para Cable | UNIDAD | 30 | 1457.8784 | 43736.3534
Terminal tipo pala de ojo para cable No. 6 | Terminales En Cobre Para Cable | UNIDAD | 30 | 1166.085 | 34982.55
Terminal tipo pala de ojo para cable No. 8 | Terminales En Cobre Para Cable | UNIDAD | 30 | 922.1979 | 27665.9382
Toma doble con polo a tierra de 15A americano con tapa color blanco. | Fabricada en plástico de ingeniería y contactos en cobre. Tapa en plastico blanca. | UNIDAD | 100 | 13980.6723 | 1398067.2269
Toma en T para incrustar 20 Amp con tapa | Fabricada en plástico de ingeniería y contactos en cobre. Tapa en acero inoxidable. | UNIDAD | 10 | 28487.8431 | 284878.4314
Tornillo 10x1 ½” cabeza pam estría lámina. |  | UNIDAD | 1000 | 1786.6723 | 1786672.2689
Tornillo 10x1” cabeza pam estría (negro) lámina. |  | UNIDAD | 1000 | 26.6807 | 26680.6723
Tornillo auto perforante 1" estria |  | UNIDAD | 1000 | 38.1196 | 38119.6078
Tornillo auto perforante 1/2" estria |  | UNIDAD | 2000 | 14.0395 | 28078.9916
Tornillo dry Wall 6 x 15/8 avellan negro estría madera |  | UNIDAD | 1000 | 50.0084 | 50008.4034
Tornillo dry Wall x 1 ½” avellan negro estría madera |  | UNIDAD | 1000 | 65.6345 | 65634.4538
Tornillo Dry Wall x 1” avellan negro estría madera |  | UNIDAD | 1000 | 20.2773 | 20277.3109
Tornillo dry Wall x 10 x 4 avellan negro estría madera |  | UNIDAD | 500 | 105.6555 | 52827.7311
Tornillos 10 x 1” Estria cabeza Avellan |  | UNIDAD | 1000 | 119.5294 | 119529.4118
Tornillos de 10 x 1 Cabeza Pam de estría para lamina (NATURAL) |  | UNIDAD | 1000 | 113.6667 | 113666.6667
Tornillos de 10 x 1 Cabeza Pam de estría para lamina (negros) |  | UNIDAD | 1000 | 50.5 | 50500
Totalizador termo magnetico tipo industrial de 100AMP 600 V |  | UNIDAD | 2 | 96050.4202 | 192100.8403
Totalizador termo magnetico tipo industrial de 125AMP 600 V |  | UNIDAD | 2 | 248793 | 497586
Totalizador termo magnetico tipo industrial de 150AMP 600 V |  | UNIDAD | 2 | 693697.479 | 1387394.958
Totalizador termo magnetico tipo industrial de 175AMP 600 V |  | UNIDAD | 2 | 307132.958 | 614265.916
Totalizador termo magnetico tipo industrial de 50AMP 600 V |  | UNIDAD | 3 | 125824.9832 | 377474.9496
Totalizador termo magnetico tipo industrial de 70AMP 600 V |  | UNIDAD | 3 | 41515.1261 | 124545.3782
Totalizador termo magnetico tipo industrial de 75AMP 600 V |  | UNIDAD | 3 | 125824.9832 | 377474.9496
Tubo Led T- 8 60cms de 8 a 10 W luz dia/fria Phillips |  | UNIDAD | 30 | 11099.1597 | 332974.7899
Tubo PVC presion 1/2" |  | UNIDAD | 5 | 8964.7059 | 44823.5294
Tubos LED T8- ENTRE 18 - 20 W Multivoltaje Luz Dia/Fria*Phillis * | Policarbonato 2100 Lumex. Phillis | UNIDAD | 200 | 21237.8151 | 4247563.0252
Unidades de 1/8 de Sikadur-31 adhesivo componentes A y B * | Sikadur | UNIDAD | 10 | 34044.5378 | 340445.3782
Union 1/2" galvanizado |  | UNIDAD | 10 | 1915.6723 | 19156.7227
Union canaleta 20 x 12 |  | UNIDAD | 100 | 1227.3109 | 122731.0924
Union flexible tipo Dresser de 1 1/2¨ |  | UNIDAD | 5 | 12273.1092 | 61365.5462
Union flexible tipo Dresser de 2 1/2¨ |  | UNIDAD | 5 | 16542.0168 | 82710.084
Union flexible tipo Dresser de 2¨ |  | UNIDAD | 5 | 107523.1092 | 537615.5462
Union flexible tipo Dresser de 3¨ |  | UNIDAD | 5 | 12273.1092 | 61365.5462
Válvula de entrada fluid master marca Grival * | Grival | UNIDAD | 30 | 27641.1765 | 829235.2941
Broca de 1/4 de tugsteno para muro. | Puntas de carburo de alta resistencia a impacto y temperatura | UNIDAD | 25 | 12176.3473 | 304408.6835
Broca de 1/4 para lamina | Broca Acero Rapido Hss para lamina. | UNIDAD | 100 | 2765.8415 | 276584.1485
Canal ET 36 color natural x 6 Mts | Alumino | UNIDAD | 5 | 18676.4706 | 93382.3529
Cincel de punta en acero 12 pulgadas | Punzon Medidas 3/4x12 pulgadas Características Herramienta de albañilería, con mango protector, seguro y de alta resistencia. Uso Profesional | UNIDAD | 2 | 46807.5042 | 93615.0084
Cinta metrica (30 metros) | Cinta Larga Fibra de Vidrio 1/2"x30m/100 / Cinta reforzada con fibra de vidrio para mediciones precisas. Caja de alto impacto para mejor durabilidad. Funda de alta visibilidad que detectarla fácilmente en el trabajo Gancho abatible Ancho de cinta 1/2 pulgada (13 mm) Largo 30 m (100 pies), Cinta métrica de alta calidad, con hoja de fibra de vidrio de alta resistencia, no corrosiva y resistente a la decoloración, caja de abs de alta visibilidad y resistente a los impactos. | UNIDAD | 2 | 51863.6695 | 103727.3389
Flexometros de Acero (5 metros) | Cinta Métrica Universal 5 metros -Caja anatómica para mayor comodidad. -Cinta cubierta con polímero para mayor duración. -Gancho con 2 remaches. -Gancho Cero Absoluto para mediciones internas y externas. -Ancho-Hoja: 19 mm (3/4") -Largo-Hoja 5 m (16') | UNIDAD | 5 | 21020.8123 | 105104.0616
Puntilla cabeza plana acero galvanizado de 1 pulgada | Son de acero templado con punta balística rolada para una mejor fijación. Dependiendo de su uso, pueden ser estriados o alisados para albañilería y concreto y de disparo o impacto para concreto y acero. Cuando son fijados de forma manual llevan tarugos. | UNIDAD | 5 | 24439.4958 | 122197.479
Vinilo amarillo tipo 1 supercubriente antihongos | Pintura (1/32galonKolor) | GALON | 2 | 4162.1849 | 8324.3697
Vinilo rojo tipo 1 supercubriente antihongos | Pintura (1/32galonKolor) | GALON | 2 | 4162.1849 | 8324.3697
99998792.9573
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA | BP- 01046534
ELEMENTOS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PRESENTACIÓN | CANT. | VALOR UNIDAD | VALOR TOTAL
ALAMBRE NEGRO | 1kg C.17 - 1.47mm Alm Almasa | KILO | 4 | 9747.3389 | 38989.3557
ALICATE ELECTRICISTA | De 9". Aislado. Sensor Voltaje. | UNIDAD | 4 | 78192.1569 | 312768.6275
ALMADANA (PORRA) 4 LIBRAS MANGO EN FIBRA DE VIDRIO |  | UNIDAD | 1 | 46111.3165 | 46111.3165
ANGULO PARA CIELO. GALVANIZADO 1/8"X1" LARGO MT |  | UNIDAD | 8 | 8217.6471 | 65741.1765
ARENA DE RIO. | Bulto X 40 Kg | BULTO | 5 | 8929.1317 | 44645.6583
ASIENTO SANITARIO AEREO. | Con Herraje Y Tapa Color Blanco.Blanco. Redondo 16 1/2" 42 Cms. (Aero) | UNIDAD | 5 | 89575.9104 | 447879.5518
BALASTO ELECTRICO 2 X 48W / 110V T12 | 2 X 48W / 110V T12 | UNIDAD | 40 | 22091.5966 | 883663.8655
BALASTO ELECTRICO 2 X 96W / 110V | 2 X 96W / 110V | UNIDAD | 10 | 34372.6738 | 343726.738
BALASTO ELECTRÓNICO. 4X17W T8 | 4 X 17W T8 | UNIDAD | 20 | 33084.0336 | 661680.6723
BATERÍA CUADRADA RECARGABLE PARA MEGAFONO PILA VISIÓN CP.1250-12V 5.0 AH |  | UNIDAD | 5 | 58484.0336 | 292420.1681
BISTURÍ GRANDE. MANGO ENCAUCHETADO. AUTORETRACTIL. SISTEMA DE BLOQUEO. CUCHILLA 18 MM. 8 PUNTOS DE CORTE |  | UNIDAD | 4 | 23619.875 | 94479.5001
BOTAS DE SEGURIDAD DIELÉCTRICAS. DIELECTRICAS talla suministrada por el cliente |  | PAR | 4 | 84239.7759 | 336959.1036
breaker monopolar THQL 20 AMP CAJA X12 | Monopolar para encrustar, VCA, para uso en tableros CH, CHSUR ,PB Y CHP. (PRECIO X1UND) | UNIDAD | 10 | 12819.154 | 128191.5397
breaker monopolar THQL 30 AMP CAJA X12 | Monopolar para encrustar, VCA, para uso en tableros CH, CHSUR ,PB Y CHP. (PRECIO X1UND) | UNIDAD | 10 | 13317.2632 | 133172.6316
BROCA. CONCRETO (TUNGSTENO) 1/2" X 6" 1/4" |  | UNIDAD | 5 | 8431.0924 | 42155.4622
CABALLETE FIJO TEJA ONDULADA |  | UNIDAD | 3 | 33606.9748 | 100820.9244
CABLE 7 HILOS (MTS). THHN N°10 AZUL |  | METRO | 100 | 2843.917 | 284391.699
CABLE 7 HILOS (MTS). THHN N°10 BLANCO |  | METRO | 100 | 2473.362 | 247336.199
CABLE 7 HILOS (MTS). THHN N°10 NEGRO | (Valor por metro) | METRO | 100 | 2601.5658 | 260156.5771
CABLE 7 HILOS (MTS). THHN N°10 ROJO |  | METRO | 100 | 2350.9433 | 235094.3277
CABLE 7 HILOS (MTS). THHN N°10 VERDE | (Valor por metro) | METRO | 100 | 2479.1471 | 247914.7059
CABLE 7 HILOS (MTS). THHN N°12 AZUL |  | METRO | 250 | 1801.1765 | 450294.1176
CABLE 7 HILOS (MTS). THHN N°12 BLANCO |  | METRO | 250 | 1651.5191 | 412879.7815
CABLE 7 HILOS (MTS). THHN N°12 NEGRO |  | METRO | 250 | 1651.5712 | 412892.8067
CABLE 7 HILOS (MTS). THHN N°12 ROJO |  | METRO | 250 | 1651.5191 | 412879.7815
CABLE 7 HILOS (MTS). THHN N°12 VERDE |  | METRO | 250 | 1651.5191 | 412879.7815
CABLE DUPLEX. 2 X 12. ML | (Valor por metro) | METRO | 100 | 4143.9212 | 414392.1218
CABLE PARA DATOS UTP. CATEGORIA 6. 23 AWG | (Valor por metro) | METRO | 610 | 2774.7899 | 1692621.8487
CAJA 2X4 EN PVC ELECTRICA |  | UNIDAD | 25 | 2151.7122 | 53792.8053
CANAL PARA ESTRUCTURA PANEL. GALVANIZADO 0,09 X 3,05 |  | UNIDAD | 10 | 6072.521 | 60725.2101
CANALETA PVC. 13 X 7 MM CON ADHESIVO X 2M | 13x8mm ( venden por 12 unidades de 2 metros) | UNIDAD | 30 | 3286.6008 | 98598.0252
CANALETA PVC. 20 X 12 MM COLOR BLANCO X 2M | con adhesivo | UNIDAD | 15 | 12379.8319 | 185697.479
CANALETA PVC. 20 X 20 MM COLOR BLANCO X 2M | con adhesivo | UNIDAD | 30 | 10565.5462 | 316966.3866
CANALETA PVC. 40 X 25 MM DOBLE X 2 MTS COLOR BLANCO |  | UNIDAD | 50 | 11632.7731 | 581638.6555
CANALETA PVC. 60X40 MM COLOR BLANCO |  | UNIDAD | 15 | 15901.6807 | 238525.2101
CANDADO GRANDE PARA EXTERIORES. Y110 DE 82 MM | 71mm | UNIDAD | 4 | 58590.7563 | 234363.0252
CAPUCHA PARA PLUG RJ-45 COLOR AZUL-GRIS-NEGRO Y ROJO |  | UNIDAD | 55 | 523 | 28765
CARRETILLA VERSATIL 5 FT METALICA 705026-705040 TIPO IMSA |  | UNIDAD | 1 | 152542.2969 | 152542.2969
CEMENTO GRIS. BULTO DE 50 KG |  | BULTO | 2 | 22215.5353 | 44431.0706
CERAMICA. BLANCA 25X25 para baños |  | M2 | 5 | 123798.3193 | 618991.5966
CERRADURA POMO DE MADERA. TIPO ALCOBA CON LLAVE | * | UNIDAD | 20 | 34316.3598 | 686327.1959
CINCEL. GRANDE DE PALA. 3/4" |  | UNIDAD | 2 | 42582.3529 | 85164.7059
CINCEL. MEDIANO DE PALA. 5/8" |  | UNIDAD | 2 | 17035.6092 | 34071.2185
Cinta aislante súper 33 (caja plástica) (Rollo) (Original) | Cinta de calidad premium.Cumple con la NMX-J-541/3-1-ANCE-2004 Cintas aislantes para propósitos eléctricos. Cintas con respaldo de PVC con adhesivo sensitivo a la presión. * | ROLLO | 20 | 13619.7367 | 272394.7333
CINTA MAYA DRYWALL FIBRA DE VIDRIO 90M X 50MM |  | ROLLO | 5 | 6296.6387 | 31483.1933
CLAVIJA DE SEGURIDAD POLO A TIERRA. 125/205 V 15 A |  | UNIDAD | 20 | 4058.3221 | 81166.4417
CORONA TELEFÓNICA. FLUKE TS -19 . INCORPORA LAS FUNCIONES DATASAFE, EL FUNCIONAMIENTO POR TONOS O PULSACIONES, CAPACIDADES DE CONVERSACION,VISUALIZACION Y RELLAMADA DEL ULTIMO NUMERO MARCADO. |  | UNIDAD | 1 | 527992.3613 | 527992.3613
DESTORNILLADOR. ESTRELLA GRANDE. 150 MM. TIPO ELECTRICISTA |  | UNIDAD | 4 | 31803.3613 | 127213.4454
DESTORNILLADOR. PALA GRANDE. PALA 150 MM. TIPO ELECTRICISTA |  | UNIDAD | 4 | 30700.5602 | 122802.2409
DILUYENTE PARA PINTURA. THINER ESTÁNDAR | * | LITRO | 5 | 4482.3529 | 22411.7647
DISCO DE CORTE SIERRA CIRCULAR PARA MADERA. CORTE LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL 7 1/4" |  | UNIDAD | 5 | 28708.4034 | 143542.0168
DISCO PARA CORTE PULIDORA. CORTE 1/4" X 7/8" | * | UNIDAD | 5 | 11088.4874 | 55442.437
DISCO PARA DESBASTE PULIDORA. DESBASTE 1/42 X 7/8" |  |  | 5 | 11088.4874 | 55442.437
ELECTRODO ACP. 6011 1/8" x 1 kls |  | UNIDAD | 1 | 10384.1176 | 10384.1176
ESTUCO PLASTICO. CUÑETE X 5 GLN |  | CUÑETE | 4 | 79188.2353 | 316752.9412
EXTENSION MULTITOMA GE. 6 SALIDAS SUPRESOR DE PICOS LARGO 3 M |  | UNIDAD | 2 | 81984.3697 | 163968.7395
FINES BOARD MASILLA PARA PLACA SUPER BOARD. DE CUÑETE |  | UNIDAD | 2 | 133883.6134 | 267767.2269
FLEXOMETRO 5 METROS, 3/4 PULGADAS 19MM ENCAUCHETADO | * | UNIDAD | 4 | 21020.8123 | 84083.2493
GAFAS DE SEGURIDAD LENTE OSCURO. ERGONÓMICA AJUSTADA A LA CARA. CARACTERÍSTICA ANTIEMPAÑANTE |  | UNIDAD | 4 | 17712.409 | 70849.6359
GANCHOS METÁLICOS SUJECCIÓN TEJAS ETERNIT. DE ACERO AL CARBONO A36 |  | UNIDAD | 50 | 967.6779 | 48383.8936
GUANTES POWER FLEX. RIESGOS MECÁNICOS. RIESGOS TERMICOS |  | UNIDAD | 8 | 8890 | 71120
IMPERMEABLE. VESTIDO Y ZAPATON IMPERMEABLE |  | UNIDAD | 4 | 89540.3361 | 358161.3445
KIT SIERRA TC2365 CIRCULOS 15 PIEZAS MADERA |  | UNIDAD | 1 | 48014.5378 | 48014.5378
LAMPARA PANEL LED 60 X 60 CM 45W LUZ BLANCA DE SOBRE PONER |  | UNIDAD | 6 | 206983.3193 | 1241899.916
LIJA AGUA |  | PLIEGO | 100 | 1371.9437 | 137194.3666
LIJA NEGRA. No.280 |  | UNIDAD | 100 | 1257.4486 | 125744.8624
LINTERNA RECARGABLE. 12 LED CABEZA GRADUABLE. RECARGABLE |  | UNIDAD | 4 | 96039.7479 | 384158.9916
LLANA ACRILICA LISA MEDIANA |  | UNIDAD | 2 | 7889.0568 | 15778.1136
LLANA DENTADA MEDIANA METÁLICA |  | UNIDAD | 2 | 14326.2297 | 28652.4593
MEDIDOR DISTANCIA LASER 30 METROS GLM-300601 072500 TIPO BOSCH |  | UNIDAD | 1 | 250798.3193 | 250798.3193
MULTIMETRO DIGITAL AUTO RANGO DE 7 FUNCIONES, PRUEBA VOLTAJE DE CCORRIENTE ALTERNA Y DIRECTA, CONTINUIDAD, TEMPERATURA, DIODOS Y BATERÍAS, FACIL DE LEER PANTALLA DIGITAL INCLUYE CABLES DE PRUEBA |  | UNIDAD | 1 | 142901.6807 | 142901.6807
MULTITESTER PROBADOR CABLES UTP-STP-MODULARES |  | UNIDAD | 1 | 41515.1261 | 41515.1261
OVEROL. DE DOS PIEZAS COLOR AZUL |  | UND | 4 | 61650.1401 | 246600.5602
PANEL YESO. 1,22 X 2,44 M Y 1/2" |  | UNIDAD | 10 | 78444.7339 | 784447.3389
PARAL PARA ESTRUCTURA PANEL. GALVANIZADO 0,089 X 3,05 |  | UNIDAD | 10 | 11668.3473 | 116683.4734
PARAL PRINCIPAL PARA CIELO EN PANEL. GALVANIZADA VIGUETA 20 MM X 39 MM X 0,48 MM X 3,05 M LARGO |  | UNIDAD | 10 | 5617.1709 | 56171.7087
PATCH CORD PARA PUNTO 2M CAT 6 - AMP. EXTENSIÓN PATCH CORD 2M CATEGORIA 6 24 AWG. COLOR GRIS |  | UNIDAD | 40 | 18036.1345 | 721445.3782
PATHC CORD PARA PATCH PANEL 1M CAT6 - AMP. COLOR GRIS |  | UNIDAD | 20 | 10565.5462 | 211310.9244
PEGACOR. SACO x 25 KLS COLOR BLANCO |  | BULTO | 2 | 32587.7851 | 65175.5702
PELACABLES AJUSTABLE TIPO STANLEY |  | UNIDAD | 1 | 73635.098 | 73635.098
PERFIL OMEGA PARA CIELO EN PANEL. 19X63X0,4 MM CALIBRE 26 LARGO 2,44 M |  | UNIDAD | 10 | 3201.6807 | 32016.8067
PINZAS DE PUNTA AISLADA 1000V 8-1/4 210MM TIPO STANLEY |  | UNIDAD | 1 | 111596.3585 | 111596.3585
PISTOLA DE AIRE PARA PINTAR, PISTOLA DE ARIE PULVERIZADORA, CON BOQUILLA DE 1,8 MM, PRESION DE TRABAJO: 4,2BAR/60 PSI, CONSUMO DE AIRE: 342LTS/MIN, TIPO DE ALIMENTACIÓN: SUCCION, TOMA 1/4 DE PULGADA (0,63CM), CONTENIDO UN LITRO | * | UNIDAD | 1 | 119422.6891 | 119422.6891
PISTOLA DE SILICONA. METALICA |  | UNIDAD | 1 | 33752.8291 | 33752.8291
PLASTICO COLOR NEGRO. CAL 3,5 1 MT X 3 MT COLOR NEGRO |  | METRO | 20 | 6537.8319 | 130756.6387
PLUG RJ 45 DE CATEGORIA 6 (BLINDAJE METALICO Y GUIAS) |  | UNIDAD | 100 | 1280.6723 | 128067.2269
PONCHADORA DE IMPACTO PARA CABLEADO ESTRUCTURADO |  | UNIDAD | 1 | 66157.395 | 66157.395
PONCHADORA RJ45/RJ-11 |  | UNIDAD | 1 | 17680.3922 | 17680.3922
PROTECTOR AUDITIVO. FONO 3M 1436 |  | PAR | 4 | 50444.2577 | 201777.0308
PULIDORA GRANDE. DIMENSIÓN: 7". VOLTAJE:110V. POTENCIA: 15 AMP. POTENCIA: 2200 W. VELOCIDAD: 8500 RPM. EMPUÑADURA ANTIDESLIZANTE. INTERRUPTOR GRANDE. INDUCIDO PROTEGIDO. HERRAMIENTA DE TRABAJO INTENSIVO. |  | UNIDAD | 1 | 699282.6331 | 699282.6331
PULIDORA PEQUEÑA. DIMENSIÓN: 1/2". VOLTAJE:110V. POTENCIA: 7 AMP. POTENCIA: 900 W. VELOCIDAD: 10000 RPM. EMPUÑADURA ANTIDESLIZANTE. SISTEMA ANTI-LOCK PARA LOS FLANGES, SEGURA EL DISCO PERMITIENDO QUE PUEDA CAMBIARSE SIN LLAVE, ESCOBILLAS CON DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA, INTERRUPTOR CON BLOQUEO. HERRAMIENTA DE TRABAJO INTENSIVO. | 4.5 | UNIDAD | 1 | 370217.451 | 370217.451
PUNTA PHILIPS. No. 1. 1/4" |  | UNIDAD | 30 | 1600.8403 | 48025.2101
PUNTA PHILIPS. No. 2. 1/4" |  | UNIDAD | 30 | 1067.2269 | 32016.8067
RASTRILLO CURVO. METÁLICO. 27 DIENTES |  | UNIDAD | 2 | 32006.1345 | 64012.2689
REGLETA ELECTRICA PARA CONEXIONES. 12V24 AMP |  | UNIDAD | 2 | 66648.3193 | 133296.6387
SELLADOR Y ADHESIVO ELÁSTICO. TIPO SIKA FLEX - 1A |  | UNIDAD | 15 | 39914.2857 | 598714.2857
Silicona fría color Transparente de 50 Gramos | Color: Transparente, negro y blanco. * Almacenamiento: 12 meses desde su fecha de fabricación. Composición química: Silicona acética de curado por humedad. Densidad (DIN 53479-9): 0.98 kg/L. Temperatura de servicio: -40 °C a + 150 °C. | UNIDAD | 15 | 9498.3193 | 142474.7899
SUPER BOARD. 6 MM 2440X1220 MM |  | UNIDAD | 20 | 48345.3782 | 966907.563
TEJA ONDULADA DE ETERNIT. No.4 |  | UNIDAD | 5 | 17715.9664 | 88579.8319
TEJA ONDULADA DE ETERNIT. No.6 |  | UNIDAD | 5 | 21237.8151 | 106189.0756
TALADRO PERCUTOR 1/2". VOTAJE: 110V. POTENCIA: 7.8 AMP. POTENCIA: 936 W. TIPO DE VELOCIDAD: VARIABLE REVERSIBLE. VELOCIDAD: 2700 RPM. CAPACIDAD: 1/2". CONSTRUIDO EN RODAMIENTOS PARA MAYOR DESEMPEÑO. DISEÑO ERGONÓMICO. MANDRIL AJUSTABLE. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO. CARCAZA DE NYLON CON FIBRA DE VIDRIO RESISTENTE AL IMPACTO. |  | UNIDAD | 1 | 565523.5294 | 565523.5294
TALADRO PERCUTOR 3/8". VOTAJE: 110V. POTENCIA: 5.4 AMP. POTENCIA: 650 W. TIPO DE VELOCIDAD: VARIABLE REVERSIBLE. VELOCIDAD: 0-2800 RPM. CAPACIDAD: 3/8". CONSTRUIDO EN RODAMIENTOS PARA MAYOR DESEMPEÑO. DISEÑO ERGONÓMICO. MANDRIL AJUSTABLE. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO. CARCAZA DE NYLON CON FIBRA DE VIDRIO RESISTENTE AL IMPACTO. GATILLO DE LARGA VIDA. |  | UNIDAD | 1 | 418969.8079 | 418969.8079
TIJERA PARA LAMINAS FIBROCEMENTO 4 - 12 MM. TIPO MALCO |  | UNIDAD | 1 | 862945.5154 | 862945.5154
TOMAS LEVITON CON POLO A TIERRA. DOBLE 110 W. UND |  | UNIDAD | 50 | 13094.8739 | 654743.6975
TOMAS REGULADOS (NARANJA). DOBLE 110 W. UND |  | UNIDAD | 50 | 10216.077 | 510803.8515
TUBERÍA PVC PRESIÓN. 1/2" POR 3 M | * | UNIDAD | 5 | 8964.7059 | 44823.5294
TUBO 3" X 6M SANITARIO TIPO PAVCO |  | UNIDAD | 3 | 51682.2409 | 155046.7227
TUBO CONDUIT 1/2" X 3M PVC TIPO PROPAC PAVCO |  | UNIDAD | 10 | 2522.2129 | 25222.1289
TUBO FLUORESCENTE DE 17 W T8 |  | UNIDAD | 90 | 4085.4176 | 367687.5882
TUBO FLUORESCENTE DE 40 W / 110 V |  | UNIDAD | 40 | 7773.9 | 310956
TUBO FLUORESCENTE DE 48 W / 110 V |  | UNIDAD | 100 | 25133.1933 | 2513319.3277
TUBO FLUORESCENTE DE 96 W / 110 V |  | UNIDAD | 15 | 10160 | 152400
VÁLVULA DE ENTRADA HIDROSTATICA. SANITARIO BAJO CONSUMO |  | UNIDAD | 8 | 22305.042 | 178440.3361
VÁLVULA DE SALIDA. SANITARIO BAJO CONSUMO |  | UNIDAD | 8 | 25506.7227 | 204053.7815
VARILLA DE ACERO CORRUGADO. 1/2" X 6 M |  | UNIDAD | 5 | 15581.5126 | 77907.563
VIDRIO. transparente 4 MM DE ESPESOR. 1.5 MT X 1,0 MT |  | UNIDAD | 5 | 27054.2017 | 135271.0084
VINILO BLANCO ALMENDRA. PINTURA. REF 1561 |  | CUÑETE | 2 | 230094.1176 | 460188.2353
VINILO BLANCO PURO. PINTURA. REF 1521 |  | CUÑETE | 10 | 281641.1765 | 2816411.7647
34946888.8757
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA | BP- 08042850
ELEMENTOS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PRESENTACIÓN | CANT. | VALOR UNIDAD | VALOR TOTAL
PULIDORA REF. D28112 4 1/2" |  | UNIDAD | 1 | 323953.1927 | 323953.1927
ROTOMARTILLO SDS PLUS 800W TRABAJO PESADO. |  | UNIDAD | 1 | 544178.9916 | 544178.9916
AMARRA PLÁSTICA DE 15CM PAQUETE X 100 |  | PAQUETE | 1 | 9299.8107 | 9299.8107
AMARRA PLÁSTICA DE 20CM PAQUETE X 100 |  | PAQUETE | 1 | 10236.2527 | 10236.2527
AMARRA PLÁSTICA DE 30CM PAQUETE X 100 |  | PAQUETE | 1 | 11102.712 | 11102.712
BROCA DE 5/32 PARA LAMINA |  | UNIDAD | 10 | 3318.0109 | 33180.1091
BROCA DE 5/32 PARA MURO. |  | UNIDAD | 10 | 1817.4874 | 18174.8739
BROCHAS DE 2” CERDA EN NYLON |  | UNIDAD | 5 | 10956.8627 | 54784.3137
BROCHAS DE 3” CERDA EN NYLON |  | UNIDAD | 5 | 13802.8011 | 69014.0056
CABLE 7 HILOS # 12 (EN COLORES BLANCO-ROJO-AMARILLO VERDE) (METROS) |  | METRO | 800 | 1651.5712 | 1321256.9815
CAJA PLÁSTICA 2X4 DE SOBREPONER |  | UNIDAD | 100 | 2490.1961 | 249019.6078
CAJA PLÁSTICA 2X4 PARA INCRUSTAR |  | UNIDAD | 100 | 1605.3885 | 160538.8487
CANALETA 40X25 NO ADESHIVA COLOR NATURAL X 3 MTS |  | UNIDAD | 50 | 12700 | 635000
CHAZO DE EXPANSIÓN DE 3/8 X 2 1/2" |  | UNIDAD | 300 | 867.1491 | 260144.7189
CINTA AISLANTE SÚPER 33 (CAJA PLÁSTICA) (ROLLO) (ORIGINAL) |  | ROLLO | 25 | 13619.7367 | 340493.4167
CINTA DE ENMASCARAR DE 2" 24X40 |  | ROLLO | 10 | 33902.2409 | 339022.409
CINTA DE ENMASCARAR DE 3" 36X40 |  | ROLLO | 5 | 33902.2409 | 169511.2045
DISCO DE CORTE PARA LAMINA 4 1/2" |  | UNIDAD | 20 | 7202.5948 | 144051.8968
DISCO DE CORTE PARA MURO 4 1/2" |  | UNIDAD | 10 | 13553.7815 | 135537.8151
ESCALERA EN FIBRA DEALUMINIO TIPO TIJERA BANDEJA DE ALUMINIO, SEIS PASOS |  | UNIDAD | 1 | 314033.7645 | 314033.7645
HOJA DE SEGUETA |  | UNIDAD | 20 | 672.8577 | 13457.1548
JUEGO DE DESTORNILLADOR PERILLERO MIXTO (8 PIEZAS) REF J88808 |  | JUEGO | 2 | 75234.1597 | 150468.3193
LLAVE DE PASO 1/2" |  | UNIDAD | 15 | 9498.3193 | 142474.7899
LLAVE PARA TUBO 10” AMERICANA |  | UNIDAD | 1 | 51365.6303 | 51365.6303
LLAVE PARA TUBO 12” AMERICANA |  | UNIDAD | 1 | 63674.3137 | 63674.3137
LUBRICANTE PENETRANTE 5-56 MULTIPROPÓSITO CRC (TARROS EN SPRAY) |  | UNIDAD | 10 | 20017.2633 | 200172.6331
PINTURA ANTICORROSIVO COLOR GRIS (CUÑETE) X GALON |  | GALON | 2 | 39380.6723 | 78761.3445
PINTURA COLOR BLANCO TIPO 1. (CUÑETE) |  | CUÑETE | 3 | 284629.4118 | 853888.2353
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA. CATEGORÍA DE SEGURIDAD CAT IV 300V, CAT III 600V. MEDIDA DE CORRIENTE CA 400A. MEDIDA DE TENSIÓN CA Y CC 600V. MEDIDA DE RESISTENCIA 4K OHMIOS. |  | UNIDAD | 1 | 82101.7647 | 82101.7647
RODILLO DE FELPA DE 9" COLOR NARANJA |  | UNIDAD | 5 | 10645.0746 | 53225.3732
SIERRA COPA BIMETALICA (SET) |  | UNIDAD | 1 | 46854.1064 | 46854.1064
SILICONA FRÍA COLOR TRANSPARENTE DE 50 GRAMOS |  | UNIDAD | 5 | 9498.3193 | 47491.5966
SILICONA QD (TARROS EN SPRAY) |  | UNIDAD | 5 | 17324.6499 | 86623.2493
TALADRO ½” REF. DW508 |  | UNIDAD | 1 | 360661.0664 | 360661.0664
TAPA (FACE PLATE) PARA TOMACORRIENTE DOBLE AISLADA DE 15A. BLANCO |  | UNIDAD | 50 | 2557.6092 | 127880.4622
TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA DE 15A AMERICANO CON TAPA COLOR BLANCO. |  | UNIDAD | 30 | 13980.6723 | 419420.1681
TORNILLO 10X1 ½” CABEZA PAM ESTRÍA LÁMINA. |  | UNIDAD | 250 | 1786.6723 | 446668.0672
TORNILLO 10X1” CABEZA PAM ESTRÍA (NEGRO) LÁMINA. |  | UNIDAD | 250 | 26.6807 | 6670.1681
TORNILLO AUTO PERFORANTE 1" ESTRÍA |  | UNIDAD | 200 | 38.1196 | 7623.9216
TORNILLO DRY WALL X 1 ½” AVELLAN NEGRO ESTRÍA MADERA |  | UNIDAD | 200 | 65.6345 | 13126.8908
TORNILLO DRY WALL X 1” AVELLAN NEGRO ESTRÍA MADERA |  | UNIDAD | 150 | 20.2773 | 3041.5966
TORNILLO DRY WALL X 10 X 4 AVELLAN NEGRO ESTRÍA MADERA |  | UNIDAD | 150 | 105.6555 | 15848.3193
TORNILLOS 10 X 1” ESTRÍA CABEZA AVELLAN |  | UNIDAD | 150 | 119.5294 | 17929.4118
TUBO PVC PRESIÓN 1/2" |  | UNIDAD | 5 | 8964.7059 | 44823.5294
CONECTOR RJ45 (QUE NO NECESITA GUIA) |  | UNIDAD | 200 | 631.7841 | 126356.8179
DESAGÜE PARA LAVAPLATOS GRIVAL * |  | UNIDAD | 5 | 10992.437 | 54962.1849
LLAVE PARA LAVAMANOS DE BAJO CONSUMO PUHS QUIK MARCA GRIVAL. * |  | UNIDAD | 3 | 169831.3725 | 509494.1176
COMPRESOR 2HP POTENCIA: 1500W VELOCIDAD: 2850 RPM CON ACCESORIOS PINTURA |  | UNIDAD | 1 | 565911.2885 | 565911.2885
ACOPLE SANITARIO GRIVAL O SIMILAR DE 55 CMS 1/2" X 7/8 |  | UNIDAD | 25 | 5419.0607 | 135476.5163
SOLDADURA PVC 1/4 DE GALON |  | GALON | 1 | 47071.6487 | 47071.6487
THINER POR GALON |  | GALON | 3 | 27200.9454 | 81602.8361
LIJA N° 150 PRIMERA CALIDAD |  | UNIDAD | 20 | 1332.0532 | 26641.0644
CUÑETE DE ESTUCO PLÁSTICO EXTERIOR DE PINTUCO O SIMILAR. |  | CUÑETE | 1 | 79188.2353 | 79188.2353
VALVULA DE ENTRADA SANITARIAS MARCA FLUOMASTER |  | UNIDAD | 10 | 37246.2185 | 372462.1849
CERRADURA TIPO BOLA YALE O SIMILAR PARA ALCOBA Y/0 OFICINA. |  | UNIDAD | 19 | 34316.3598 | 652010.8361
CERRADURA DE SEGURIDAD PUERTA MADERA DE PESTILLO YALE O SIMILAR. |  | UNIDAD | 10 | 87405.8824 | 874058.8235
JUEGO BISAGRAS PUERTAS METÁLICA 3" PRIMERA CALIDAD |  | JUEGO | 31 | 10565.5462 | 327531.9328
TORNILLOS DRYWALL 1" PARA MADERA NEGRO |  | UNIDAD | 300 | 25.5182 | 7655.4622
CHAZO MARIPOSA 5/16 X 1 1/2 PLÁSTICO |  | UNIDAD | 300 | 156.1353 | 46840.5882
CHAZO 5/16 X 1 1/2 PLÁSTICO |  | UNIDAD | 300 | 110.0931 | 33027.9412
TUBOS LED T8 X32W DE 120 CM DE 2 PINES MULTIVOLTAJE PHILIPHS O SIMILAR . DE 18W |  | UNIDAD | 100 | 4162.1849 | 416218.4874
LIMPIADOR ELECTRÓNICO CRC 235 CM3 |  | UNIDAD | 5 | 25506.7227 | 127533.6134
CINTA AISLANTE. 19 MM X 20 M |  | ROLLO | 20 | 13619.7367 | 272394.7333
ICOPOR LAMINA PARA CIELO FALSO. 1,22 X 0,61 Y 18 MM |  | UNIDAD | 100 | 3628.5714 | 362857.1429
TOMAS LEVITON CON POLO A TIERRA. DOBLE 110 W. UND |  | UNIDAD | 100 | 13094.8739 | 1309487.395
TOMAS REGULADOS (NARANJA). DOBLE 110W. UND |  | UNIDAD | 50 | 10216.077 | 510803.8515
ALICATE. ELECTRICISTA DE 9". AISLADO UNIDAD 4 |  | UNIDAD | 2 | 78192.1569 | 156384.3137
TALADRO ATORNILLADOR 3/8" DE WALT DCD 700 C2-B3-MANDRIL : 10MM(3/8")VELOXIDAD SIN CARGA 0-400/1350RPM MADERA: 19MM METAL 2:10MM TORQUE: 15/24 Nm.POSICION DE TORQUE:REVERSA SI:BATERIA :1,3 Ah. TIEMPO DE CARGA 60 MIN TIPO DE BATERIA : DESLISANTE PESO 1 K |  | UNIDAD | 1 | 519668.3473 | 519668.3473
TALADRO PERCUTOR 3/8". VOTAJE: 110V. POTENCIA: 5.4 AMP. POTENCIA: 650W. TIPO DE VELOCIDAD: VARIABLE REVERSIBLE. VELOCIDAD: 0-2800 RPM. CAPACIDAD: 3/8". CONSTRUIDO EN RODAMIENTOS PARA MAYOR DESEMPEÑO. DISEÑO ERGONÓMICO. MANDRIL AJUSTABLE. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO. CARCAZA DE NYLON CON FIBRA DE VIDRIO RESISTENTE AL IMPACTO. GATILLO DE LARGA VIDA. |  | UNIDAD | 1 | 418969.8079 | 418969.8079
BROCA MAMPOSTERIA 1/8X2 |  | UNIDAD | 19 | 6773.3333 | 128693.3333
BROCA MAMPOSTERIA 3/8X12 |  | UNIDAD | 10 | 16894.2017 | 168942.0168
BROCA PARA LAMINA 1/8X2 |  | UNIDAD | 20 | 4962.605 | 99252.1008
ESMALTE INT KOLOR WENGUE |  | GALON | 5 | 39060.5042 | 195302.521
INTERRUPTOR DOBLE |  | UNIDAD | 25 | 18996.6387 | 474915.9664
INTERRUPTOR SENCILLO |  | UNIDAD | 25 | 11664.7899 | 291619.7479
LIJA AGUA | N° 150 | UNIDAD | 10 | 1371.9437 | 13719.4367
PISTOLA PARA PINTAR |  | UNIDAD | 1 | 119422.6891 | 119422.6891
PUNTA ESTRELLA #2 2PG |  | UNIDAD | 10 | 2703.6415 | 27036.4146
TORNILLOS CON PUNTA DE BROCA DE 1" |  | UNIDAD | 300 | 2979.6975 | 893909.2437
TORNILLOS CON PUNTA DE BROCA DE 1/8" |  | UNIDAD | 300 | 2979.6975 | 893909.2437
AGUA STOP UNIVERSAL |  | UNIDAD | 20 | 9094.0591 | 181880
19999999.9232