## Pres. General
ANEXO 5
CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA ESTACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS LOCALIZADA EN EL SECTOR DE LAS BRISAS DE LA CIUDAD DE PEREIRA |  |  | ELABORÓ:
FECHA: ABRIL 2021
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | Vr. UNITARIO | Vr. TOTAL
1,00 PRELIMINARES
1.01 | Valla de identificación de obra área mayor a 4 m2, colocada en cerchas metálica, incluye mantenimiento durante la construcción | m² | 6 | 105949 | 635694
1.02 | Localización y replanteo de obra | m² | 364 | 2587 | 941668
1.03 | Cerramiento provisional en guadua + yute | m2 | 350 | 4904 | 1716400
1.04 | Campamento en teja AC + Tabla + Placa piso (Incluye red eléctrica interna y baños 2) | m² | 60 | 139076 | 8344560
1.05 | Instalación de red provisional de agua en Suministro en instalacíon de tubería pvc presión 1/2" + manguera PF (incluye accesorios y puntos con llave terminal) | m | 25 | 13223 | 330575
1.06 | Instalación de red provisional de energía (incluye 3 cables No. 8, conectores, puesta a tierra, tablero de 4 circuitos, 4 interruptores y medidor) | m | 67 | 26350 | 1765450
2,00 EXCAVACIONES Y LLENOS
2.01 | Nivelación terreno Manual e <=20cm | m² | 440 | 2929 | 1288760
2.02 | Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual | m³ | 181.24 | 25318 | 4588634.32
2.03 | LLENO COMP MATER SITIO MAN | m³ | 75.5 | 24503 | 1849976.5
2.04 | Cargue mecanico + retiro + mat sobrante Incluye el deposito (cargue y retiro a escombrera oficial o autorizada) mec . | m3 | 3057.74 | 29342 | 89720207.08
2.05 | Restitución con afirmado y cemento 5 % del peso | m³ | 35 | 155193 | 5431755
2.06 | Excavación mat común abierto mec . | m³ | 2850 | 7431 | 21178350
2.07 | Concreto ciclópeo | m³ | 22.5 | 362154 | 8148465
3,00 BASES Y LOSAS CONTRA PISO
3.01 | AFIRMADO Su+Tr+Ri+Co MAN (incluye ensayos de compactación según requerimientos de la interventoría) | m³ | 110.25 | 79257 | 8738084.25
3.02 | Sub Base Su+Tr+Ri+Co MAN TIPO INVÍAS (incluye ensayos de compactación según requerimientos de la interventoría) | m³ | 90.27 | 148451 | 13400671.77
3.03 | PLACA PISO C20.7 MPa E=.10 m | m2 | 303 | 57623 | 17459769
3.04 | Pav Mr=4.1 MPa H=.175m PREM | m2 | 250.2 | 91503 | 22894050.6
3.05 | Sardinel T1 C20.7 Mpa S/placa | m | 67 | 49775 | 3334925
3.06 | Andén en concreto e = 0.07m (acabado escobeado) | m2 | 54 | 45010 | 2430540
3.07 | Rampa en concreto sobre suelo e=10cm + acbado en granito lavado gualanday | m2 | 6 | 122202 | 733212
4,00 ESTRUCTURAS DE CONCRETO
4.01 | Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar (Kg) | kg | 27374 | 6671 | 182611954
4.02 | SOLADO Conc f'c=10.3 Mpa | m³ | 3.54 | 483597 | 1711933.38
4.03 | Zapata en concreto de C20.7 Mpa | m³ | 19.17 | 693749 | 13299168.33
4.04 | Viga CIM C20.7 MPa Secc C | m³ | 6.13 | 956871 | 5865619.23
4.05 | Columna en concreto C20.7MPa (a la vista) | m³ | 7.45 | 1053459 | 7848269.55
4.06 | Pedestal Tipo 1 | m³ | 0.88 | 713902 | 628233.76
4.07 | Viga AER C20.7MPa Sec C.0601-.900 (a la vista) | m³ | 13.44 | 1016734 | 13664904.96
4.08 | Viga AER C20.7MPa Sec D.0901-.1600 (a la vista) | m³ | 13.53 | 959240 | 12978517.2
4.09 | Placa tipo steel deck según diseño e=10cm (incluye lámina colaborante, elementos de fijación y concreto de 20.7 Mpa | m² | 229 | 103156 | 23622724
4.10 | Pantalla concreto a la vista de 20.7 Mpa | m3 | 12.96 | 982641 | 12735027.36
4.11 | Corte y sello para losas de contrapiso y pavimentos (incluye cordón en polietileno y sello con poliuretano) | m | 95 | 12313 | 1169735
4.12 | Anclaje manual varilla Ø=3/8" L<Ó=.30 m | un | 245 | 7306 | 1789970
4.13 | Anclaje manual varilla Ø=1/2" L<Ó=.40 m | un | 85 | 10054 | 854590
4.14 | Concreto de baja permeabilidad de 27,6 Mpa para losa de fondo, muros y losa superior en tanque de agua y cuarto de equipos (acabado interno liso) | m³ | 27.8 | 1095976 | 30468132.8
4.15 | Viga canal en concreto de baja permeabilidad (según diseño) 20.7 Mpa (a la vista) | m | 22 | 207066 | 4555452
4.16 | Escala en concreto a la vista sobre terreno - Huella y contrahuella (incluye nariz antideslizante según diseño) | m | 4.5 | 80761 | 363424.5
4.17 | Muro No estructural curvo en concreto a la vista espesor <10cm (2 caras a la vista con bisagrante de 8cm debidamente cepilladas en orientación vertical). Según diseño | m² | 127.89 | 227368 | 29078093.52
4.18 | Malla Electrosoldada (sum + trans + instal) | Kg | 6750 | 6614 | 44644500
4.19 | Muro antepecho en concreto de 21 Mpa (a la vista) h = < 0,90m a = 0,15m | m | 58 | 169393 | 9824794
5,00 ESTRUCTURAS METALICAS
5.01 | Suministro y armado de estructura Metálica para cubierta + izaje (Incluye platinas, pernos, elementos de fijación, tensores, pruebas de soldadura, anticorrosivo y pintura esmalte) | KG | 1830 | 11972 | 21908760
5.02 | Suministro y armado de estructura Metálica Especial + izaje (Incluye platinas, pernos, elementos de fijación, tensores, pruebas de soldadura, anticorrosivo y pintura esmalte) | KG | 5097 | 11129 | 56724513
5.03 | Suministro y armado de estructura Metálica para escalera - según diseño estructural | KG | 3860 | 11129 | 42957940
6,00 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
6.01 | Placa maciza inclinada en concreto premezclado de baja permeabilidad 20,7 Mpa según diseño e=10cm (incluye microfibra + aditivos tipo Plastocrete DM y sistema de bombeo) | m² | 257 | 181465 | 46636505
6.02 | Recubrimiento en sikafloor 156 Impr + sikafloor 261 color azúl (incl destr + pulida concreto) | m² | 128 | 73365 | 9390720
6.03 | Suministro e instalación de cubierta en policarbonato alveolar con control solar de 10mm (incluye perfiles + remates + elementos de fijación) | m² | 153 | 133127 | 20368431
6.04 | Impermeabilización de losa en concreto con membrana tipo Sikaplan S/A (incluye elementos de fijación y geotextil) | m² | 265 | 83686 | 22176790
7,00 MAMPOSTERÍA Y REVOQUES
7.01 | MURO LADRILLO FAROL PAND W=0.10m | m² | 597 | 47002 | 28060194
7.02 | Viga amarre muros Conf C20.7MPa +Rf | m | 205 | 36576 | 7498080
7.03 | Col RECT Conf C20.7MPa +Rf | m | 190 | 39880 | 7577200
7.04 | Instalación de muro seco en lámina de fibrocemento FC 10mm (1 cara) Fachada (Incluye montaje en altura + sum e inst perfilería de soporte, tratamiento de juntas + estuco plástico) | m² | 84 | 84055 | 7060620
7.05 | Muro seco Superboard FC 8mm (2F) (incluye perfilería cal 24 + tratamiento de juntas) | m² | 56 | 116286 | 6512016
7.06 | Bordillo en concreto C20.7 Secc 0.09 x 0.14 S/placa para apoyo de muro en sistema liviano (incluye dilataciones y refuerzo) (no incluye anclajes) | m | 186.5625 | 37850 | 7061390.625
7.07 | Revoque muros interiores y exteriores (incluye carteras+filos+dilataciones) | m² | 1194 | 29484 | 35203896
7.08 | Alfajía en concreto a la vista (sencilla 1 cortagotera) (incluye refuerzo) | m | 36 | 49374 | 1777464
7.09 | Alfajía en concreto a la vista (doble cortagotera) (incluye refuerzo) | m | 76 | 51552 | 3917952
8,00 ACABADOS PISOS, MUROS Y CIELOS
8.01 | Suministro e instalación de piso baldosa de grano tipo terrazzo blanco huila grano N° 1 y 2, destroncado y pulido (Incluye alistado en mortero y dilataciones plásticas) | m² | 303 | 103911 | 31485033
8.02 | Suministro e instalación G/escoba baldosa tipo terrazzo pulido y biselado | m | 258 | 31571 | 8145318
8.03 | Piso porcelanato gris mate rectificado con text. 0.6 x 0.6 antideslizante tipo EMOTION (decor) piedra grafito | m² | 35.6 | 108534 | 3863810.4
8.04 | Piso en tablón de gres 30 X 30 de Alfa ó similar (Incluye franjas en gravilla lavada según diseño) | m² | 33.98 | 64213 | 2181957.74
8.05 | Alistado de mortero para nivelación < e= 5,5cm | m² | 89.58 | 31555 | 2826696.9
8.06 | Enchape porcelanato pared Blanco mate .60 x .60 tipo (rectificado) | m² | 149.3 | 93045 | 13891618.5
8.07 | Empradización zonas verdes | m² | 420 | 9025 | 3790500
8.08 | Cenefa en malla acero tipo cristanac para baños tipo Alfa a=0.30m | m | 55 | 63148 | 3473140
8.09 | Cielo raso en lámina de yeso 12mm junta perdida + estructura en perfilería galvanizada (Incluye tratamiento de juntas) | m² | 15 | 52326 | 784890
8.10 | Cielo raso en lámina de yeso RH 12mm junta perdida + estructura en perfilería galvanizada (Incluye tratamiento de juntas) | m² | 35.6 | 57833 | 2058854.8
8.11 | Estuco + pintura vinilo 3 manos muros | m² | 762 | 22934 | 17475708
8.12 | Estuco + pintura vinilo 3 manos cielo | m² | 69 | 25672 | 1771368
8.13 | Pintura texturizada hidrorepelente tipo silcoplast color (incluye base) | m² | 432 | 26709 | 11538288
8.14 | Suministro e instalación de adoquín peatonal 6 x 10 x 20 (color) (incluye cama de arena) | m² | 50.7 | 76728 | 3890109.6
8.15 | Cinta de confinamiento para adoquines Secc 0.10 x 0.20 C20.7 mpa S/suelo (a la vista) (incluye dilataciones y refuerzo) | m | 42 | 36176 | 1519392
8.16 | Cielo raso en lámina de yeso RF5/8" (doble lámina) junta perdida + estructura en perfilería galvanizada (Incluye tratamiento de juntas) | m² | 18.4 | 113630 | 2090792
8.17 | Suministro e instalación de enchape en piedra arenisca tipo Labor (GRAMAR) (incluye carteras) Cortes y cantos a 45° | m² | 18.3 | 146614 | 2683036.2
8.18 | Suministro de instalación de mueble en madecor RH de 18mm + puertas y cajones con rieles full extension + mesón en granito san gabriel de 20mm con salpicadero y faldón (incluye equipo de horno y hornillas + pozuelo en acero inoxidable) | m | 3.1 | 1382639 | 4286180.9
8.19 | Grifería monocontrol cuello de ganso para lavaplatos de cuerpo metálico y sistema interior metálico | Un | 1 | 369916 | 369916
8.20 | Alzado en concreto para mueble de cocina | m | 3.1 | 51805 | 160595.5
0
9,00 CARPINTERÍA METÁLICA |  |  |  |  | 0
9.01 | Cortasol Celoscreen liso en ALUMINIO + color + paso 150 (Incluye accesorios + estructura metálica adicional + porta panel) | m² | 166.464 | 368486 | 61339653.504
9.02 | Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada cal 18 según diseño d <=1.10m (incluye washprimer + anticorrosivo + pintura esmalte) | m | 12.65 | 94615 | 1196879.75
9.03 | Pasamanos metálico tipo + anticorrosivo + pintura esmalte color gris aluminio según diseño, (incluye platinas y elementos de fijación) | m | 26.55 | 245897 | 6528565.35
9.04 | Cerramiento en tubería rectangular según diseño (incluye acabado) | m² | 204.6 | 270430 | 55329978
0
10,00 CARPINTERÍA ALUMINIO |  |  |  |  | 0
10.01 | Suministro e instalación de Puerta Aluminio Tipo 1 (incluye chapa) | m² | 9.45 | 366994 | 3468093.3
10.02 | Suministro e instalación de Puerta Aluminio Tipo 2 (incluye chapa) | m² | 4.41 | 358176 | 1579556.16
10.03 | Suministro e instalación de Puerta Aluminio Tipo 3 (incluye chapa) | m² | 11.76 | 465036 | 5468823.36
10.04 | Suministro e instalación de Puerta Aluminio Tipo 4 (incluye chapa) | m² | 2.84 | 369176 | 1048459.84
10.05 | Suministro e instalación de Puerta Aluminio Tipo 5 (incluye chapa) | m² | 12.6 | 361726 | 4557747.6
10.06 | Suministro e instalación de Puerta Aluminio Tipo 6 (incluye chapa) | m² | 5.88 | 379576 | 2231906.88
10.07 | Suministro e instalación de Puerta Aluminio Tipo 7 (incluye chapa) | m² | 7.2 | 387774 | 2791972.8
10.08 | Suministro e instalación de Puerta Aluminio Tipo 8 (incluye chapa) | m² | 8.4 | 387774 | 3257301.6
10.09 | Suministro e instalación de Puerta Cortafuego Certificada (incluye ceradura antipánico) - Tipo 9 | m² | 12.6 | 891334 | 11230808.4
10.10 | Suministro e instalación de Puerta Ventana Aluminio Tipo | m² | 3.8 | 371064 | 1410043.2
10.11 | Ventana Aluminio Marco + vidrio (5mm a 6mm) | m² | 27.2 | 284911 | 7749579.2
10.12 | Ventana Aluminio Tipo + Persiana + Vidrio (5mm a 6mm) | m² | 123.8 | 316161 | 39140731.8
11,00 RED HIDRÁULICA
Desde el empalme a red existente hasta el cuarto de máquinas
11.01 | Suministro e instalacíon de tubería 3/4" PVCP RDE 21 (incluye accesorios) | M | 34 | 6172 | 209848
11.02 | Llave Paso 3/4" Tipo Rw (Un) | UND | 1 | 95847 | 95847
11.03 | Medidor 3/4" Clase C | UND | 1 | 441763 | 441763
11.04 | Cheque 3/4" | UND | 1 | 97829 | 97829
11.05 | Caja Insp.Contador Polipropileno | UND | 1 | 151724 | 151724
11.06 | Suministro e instalacíon de tubería 2" PVCP y acc RDE 21 | M | 30 | 23431 | 702930
11.07 | Suministro e Instalacíon de tubería 1 1/2" PVCP y acc RDE 21 | M | 3 | 16561 | 49683
11.08 | Suministro e instalacíon de tubería 1 1/4" PVCP y acc RDE 21 | M | 3 | 13590 | 40770
11.09 | Suministro e instalacíon de tubería 1" PVCP y acc RDE 21 | M | 7 | 9489 | 66423
11.10 | Suministro e instalacíon de tubería 3/4" PVCP y acc RDE 21 | M | 16 | 6216 | 99456
11.11 | Suministro e instalacíon de tubería 1/2" PVCP y acc RDE 21 | M | 43 | 4382 | 188426
11.12 | Punto hidráulico PVC 1" RDE 13.5 para fluxometros | Und | 8 | 59412 | 475296
11.13 | Punto hidráulico PVC 1/2" RDE 13.5 | Und | 32 | 37382 | 1196224
11.14 | Punto hidráulico PVC 3/4" RDE 21 | Und | 2 | 39904 | 79808
11.15 | Llaves de control 1-1/2" unión roscada | Und | 2 | 89756 | 179512
11.16 | Llaves de control 1-1/4" unión roscada | Und | 1 | 67000 | 67000
11.17 | Llaves de control 3/4" unión roscada | Und | 2 | 39903 | 79806
11.18 | Llaves de control 1/2" unión roscada | Und | 5 | 37456 | 187280
11.19 | Tapas de inspección PVC 20x20 cms | UND | 8 | 14000 | 112000
11.20 | Llaves para conexión de manguera | Und | 2 | 30500 | 61000
RED CONTRA INCENDIO
11.21 | Cheque 4" | UND | 1 | 609500 | 609500
11.22 | Hidrante 3" incluye valvula HF-EL | Und | 1 | 1916000 | 1916000
11.23 | Siamesa 2-1/2"x4"x2-1/2" | Und | 1 | 1150796 | 1150796
11.24 | Gabinete Contra Incendio Clase II | UND | 2 | 1063000 | 2126000
11.25 | Prueba hidroestatica para tuberia metalica | UND | 1 | 955900 | 955900
11.26 | Estación de control, prueba y drenaje | UND | 2 | 1990823 | 3981646
11.27 | Suministro e instalacíon tubería 4" RCI SCH 40 (Incluye accesorios) | M | 35 | 204560 | 7159600
11.28 | Suministro e instalacíon tubería 3" RCI SCH 40 (Incluye accesorios) | M | 16 | 147650 | 2362400
11.29 | Suministro e instalacíon tubería 2-1/2" RCI SCH 40 (Incluye accesorios) | M | 12 | 139985 | 1679820
11.30 | Suministro e instalacíon tubería 2" RCI SCH 40 (Incluye accesorios) | M | 9 | 88259 | 794331
11.31 | Suministro e instalacíon tubería 1-1/2" RCI SCH 40 (Incluye accesorios) | M | 17 | 63729 | 1083393
11.32 | Suministro e instalacíon tubería 1-1/4" RCI SCH 40 (Incluye accesorios) | M | 35 | 49549 | 1734215
11.33 | Suministro e instalacíon tubería 1" RCI SCH 40 (Incluye accesorios) | M | 54 | 36614 | 1977156
11.34 | Punto para rociador en 1" | Und | 43 | 18781 | 807583
11.35 | Rociador Colgante de 1/2" | Und | 34 | 42154 | 1433236
11.36 | Rociador montantente 1/2" | Und | 9 | 38000 | 342000
11.37 | Soporte colgante para tubería | Und | 71 | 8390 | 595690
11.38 | Soporte sismoresistente para tubería | Und | 10 | 25000 | 250000
11.39 | Equipo de presion (100-120psi) caudal 250 GPM, 30 HP. PARA RED CONTRA INCENDIO, incluye suministro en instalacíon de tuberías y accesorios metalicos. Fabricación Nacional. Debera ser avalado por la autoridad competente. | Und | 1 | 140920000 | 140920000
EQUIPO DE PRESION SUMINISTRO Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO
11.40 | Cinta PVC 20 cm | m | 35 | 36800 | 1288000
11.41 | Ventilaciones 4" | Und | 3 | 60000 | 180000
11.42 | Escotilla de acceso en alfajor de aluminio 80*80 | Und | 3 | 265000 | 795000
11.43 | Escalera metalica tipo uña de gato L=1,50m (incluye anclajes) | UND | 3 | 280000 | 840000
11.44 | Equipo de presion constante (40psi) caudal variable 0-50 gpm), tanque de 100L, PARA RED DE SUMINISTRO, Incluye tubería y accesorios metálicos | Und | 1 | 18500000 | 18500000
11.45 | Pasamuros 4" metalicos en ACINOX | Und | 2 | 480000 | 960000
11.46 | Pasamuros 3" metalicos en ACINOX | Und | 2 | 385000 | 770000
11.47 | Pasamuros 3" metalicos codo+niple en ACINOX | Und | 2 | 453000 | 906000
11.48 | Pasamuros 2" metalicos en ACINOX | Und | 3 | 260000 | 780000
11.49 | Pasamuros 1-1/2" metalicos en ACINOX | Und | 2 | 195000 | 390000
11.50 | Pasamuros 1" metalicos en ACINOX | Und | 2 | 120000 | 240000
11.51 | Placa antivórtice metalica | Und | 2 | 45000 | 90000
11.52 | Flotador mecánico 3/4" | Und | 2 | 123500 | 247000
11.53 | Suministro e instalación de motobomba sumergible para foso eyector, 40 GPM. 8 PSI (incluye accesorios) | UND | 1 | 4250000 | 4250000
11.54 | Foso eyector en concreto 80*80*180 en concreto de 28 Mpa (incluye fondo) (no incluye refuerzo) | UND | 1 | 1213161 | 1213161
RED DESAGÜE RESIDUAL
11.55 | Puntos de desague 2", 3", 4" PVC-S | Und | 51 | 58607 | 2988957
11.56 | Tub Pvc de ventilación 2" + acces | Und | 10 | 40734 | 407340
11.57 | Tub Pvc Sanit 6"+Acces | M | 30 | 30283.2349 | 908497.0476
11.58 | Tub Pvc Sanit 4"+Acces | M | 40 | 26917 | 1076680
11.59 | Tub Pvc Sanit 3"+Acces | M | 14 | 18849 | 263886
11.60 | Bajante aguas negras PVCS 4" | M | 12 | 26917 | 323004
11.61 | Bajante tub Sanit 3"+Acces | M | 4 | 18849 | 75396
11.62 | Juntas de expansiòn 4" PVCS | Und | 2 | 32480 | 64960
11.63 | Juntas de expansiòn 3" PVCS | Und | 1 | 32480 | 32480
11.64 | Cajas de inspección 0,60x0,60m, en concreto de 17,2 Mpa, tapa reforzada en concreto de 20,7MPa | Und | 3 | 392108 | 1176324
11.65 | Cajas de inspección 0,80x0,80m, en concreto de 17,2 Mpa, tapa reforzada en concreto de 20,7MPa | Und | 1 | 320000 | 320000
11.66 | Carcamo 0,30x0,20M con reja en angulo y varilla 1" | M | 35 | 530158 | 18555530
11.67 | Trampa de grasas prefabricada 35 GPM | UND | 1 | 750000 | 750000
11.68 | Trampa de lodos 1.00x0.60x0.90, con reja | UND | 1 | 1263963 | 1263963
11.69 | Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual | M3 | 42.5 | 25318 | 1076015
11.70 | Lleno comp mater sitio man | M3 | 43 | 24503 | 1053629
11.71 | Soportes para Suministro en instalacíon de tubería | Und | 15 | 17392 | 260880
RED DESAGÜE PLUVIAL
11.72 | Tragantes alumnio 4"(2 por cada bajante) | Und | 6 | 13150 | 78900
11.73 | Puntos desague tragantes 2", 3", 4" PVC-S | Und | 3 | 51093 | 153279
11.74 | Puntos desague pluvial 2", 3", 4" PVC-S | Und | 11 | 51270 | 563970
11.75 | Bajante de Aguas lluvias 4" PVC-ALL | M | 14 | 17421 | 243894
11.76 | Bajante de Aguas lluvias 3" PVC-ALL | M | 4 | 12297 | 49188
11.77 | Suministro en instalacíon deTubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 4", exterior corrugado | M | 24 | 18821 | 451704
11.78 | Suministro en instalacíon de tubería 3" PVC-ALL (incluye accesorios) | M | 6 | 12445 | 74670
11.79 | Suministro en instalacíon de Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 6", exterior corrugado | M | 26 | 32316 | 840216
11.80 | Caja de inspección de 0,60 x 0,60 x 0,60 m en concreto de 17,2 Mpa, tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa | Und | 3 | 570642 | 1711926
11.81 | Caja de inspección de 0,60 x 0,60 x 0,60 m en concreto de 17,2 Mpa, tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa | Und | 1 | 819255 | 819255
11.82 | Soportes para suministro en instalaciòn de tuberia | Und | 12 | 17392 | 208704
APARATOS SANITARIOS
11.83 | Suministro e instalación de SANITARIO blanco tipo institucional de tanque | Und | 9 | 350580 | 3155220
11.84 | Suministro e instalación de L/manos blanco institucional + grifería de push | Und | 5 | 609047 | 3045235
11.85 | Suministro e instalación de L/manos TIPO Vessel de Corona (incluye desagüe y grifería monocontrol) | Und | 4 | 629336 | 2517344
11.86 | Suministro e instalación de ducha regadera cuadrda con brazo metálico tipo Alina de Corona + MEZCLADOR metálico de palanca doble | Und | 4 | 327470 | 1309880
11.87 | Suministro e instalación de Orinal blanco institucio + PUSH ANTIVANDÁLICO | Und | 3 | 799959 | 2399877
11.88 | Suministro e instalación de sanitario tipo Aquajet (PMR) | Und | 1 | 551580 | 551580
11.89 | Suministro e instalación de lavamanos tipo Aquajet (PMR) (incluye grifería) | Und | 1 | 662336 | 662336
11.90 | Suministro e instalación de mesón corrido en granito negro tipo San gabriel + estructura metálica de soporte (incluye salpicadero + faldón segú diseño) | M | 2.5 | 373919 | 934797.5
11.91 | División en acero inoxidable AISI 304 entamborada + puertas. Incluye accesorios, pernos en acero inoxidable, pasadores y patas AISI 304 (h=1,50m y apoyos de 30cm) Tipo SOCODA | m2 | 9.15 | 561446 | 5137230.9
12,00 RED ELÉCTRICA
SALIDAS ELÉCTRICAS
12.01 | Suministro e instalación de salidas de iluminación en tubería emt 3/4" y cable No 12 awg LS HF, longitud aproximada 4m (incluye tubería, cable especificado, conectores de resorte y accesorios para su correcta instalación) | UN | 96 | 126981 | 12190176
12.02 | Suministro e instalación de salidas de tomacorrientes red normal en tubería pvc 3/4" y cable No 12 awg LS HF, longitud aproximada 5m (incluye tubería, cable especificado,conectores de resorte, tomacorriente doble 15A color blanco y accesorios para su correcta instalación) | UN | 63 | 110046 | 6932898
12.03 | Suministro e instalación de salidas de tomacorrientes GFCI en tubería emt 3/4" y cable No 12 awg LS HF, longitud aproximada 5m (incluye tubería, cable especificado, conectores de resorte, tomacorriente doble 15A gfci y accesorios para su correcta instalación) | UN | 14 | 145746 | 2040444
12.04 | Suministro e instalación de salidas de tomacorrientes red regulada en tubería emt 3/4" y cable No 12 awg LS HF, longitud aproximada 5m (incluye tubería, cable especificado, conectores de resorte, tomacorriente doble 15A color naranja y accesorios para su correcta instalación) | UN | 14 | 113616 | 1590624
12.05 | Suministro e instalación de salida de televisión solo ducto 3/4" emt (incluye tubería y accesorios para su correcta instalación) | UN | 8 | 41585 | 332680
12.06 | Suministro e instalación de salida electrica para interruptor sencillo 15A en tubería emt 3/4" y cable No 12 awg LS HF, longitud aproximada 4m (incluye tubería, cable especificado, conectores de resorte y accesorios para su correcta instalación) | UN | 19 | 119930 | 2278670
12.07 | Suministro e instalación de salida electrica interruptor 15A doble en tubería emt 3/4" y cable No 12 awg LS HF, longitud aproximada 4m (incluye tubería, cable especificado, conectores de resorte y accesorios para su correcta instalación) | UN | 6 | 130638 | 783828
12.08 | Suministro e instalación de salida electrica interruptor 15A conmutable en tubería emt 3/4" y cable No 12 awg LS HF, longitud aproximada 4m (incluye tubería, cable especificado, conectores de resorte y accesorios para su correcta instalación) | UN | 14 | 152054 | 2128756
LUMINARIAS
12.09 | Suministro e instalación led tipo panel de 60X60 40W incluye cable encauchetado 3X14W (incluye soportes / instalación descolgada) | UN | 50 | 169691 | 8484550
12.10 | Suministro e instalación de luminaria tipo tortuga de 7W incluye cable encauchetado 3X14W | UN | 10 | 64895 | 648950
12.11 | Suministro e instalación de luminaria tipo panel redondo de 18W incluye cable encauchetado 3X14W (de incrustar) | UN | 30 | 55000 | 1650000
12.12 | Suministro e instalación de luminaria tipo High Bay 150W incluye cable encauchetado 3X14W | UN | 6 | 492980 | 2957880
12.13 | Suministro e instalacion de señalizacion de emergencia led con batería con duración minima de 90min | UN | 6 | 171791 | 1030746
12.14 | Suministro e instalación de luminaria de emergencia 4W led con batería con duración minima de 90min | UN | 10 | 159791 | 1597910
ALIMENTADORES DE BAJA TENSION
12.15 | Suministro e instalación de red trenzada cuadruplex 3X4/0 + 4/0 AL | M | 80 | 37950 | 3036000
12.16 | Suministro e instalación de alimentador en Baja emisión de humos, (HF) Libre de Alogenos, (FR) Retardante a la llama, (CT) Apto para bandeja tipo CT, (PE) Aislado con Poliolefina 3No1/0F + 1No 1/0N | M | 25 | 152972 | 3824300
12.17 | Suministro e instalación de alimentador en Baja emisión de humos, (HF) Libre de Alogenos, (FR) Retardante a la llama, (CT) Apto para bandeja tipo CT, (PE) Aislado con Poliolefina Cu LS HF AWG 3No 2F + 1No 4T | M | 40 | 104444 | 4177760
12.18 | Suministro e instalación de alimentador en Baja emisión de humos, (HF) Libre de Alogenos, (FR) Retardante a la llama, (CT) Apto para bandeja tipo CT, (PE) Aislado con Poliolefina Cu LS HF AWG 2No 8F + 1No8N + 1No 10T | M | 40 | 28148 | 1125920
12.19 | Suministro e instalación de alimentador en Baja emisión de humos, (HF) Libre de Alogenos, (FR) Retardante a la llama, (CT) Apto para bandeja tipo CT, (PE) Aislado con Poliolefina Cu LS HF AWG 3No 12 | M | 300 | 11550 | 3465000
EQUIPOS
12.20 | Suministro e instalacion de planta eléctrica de 100kva nominales (standby), trifásica. incluye: filtros, precalentador de camisas, breaker original de fábrica, flexible, tanque en la base de 350 lts (pared sencilla) y cabina antirruido tipo intemperie, salida aire frontal | UN | 1 | 88000000 | 88000000
12.21 | Suministro e instalacion de UPS bifasica on line de 6Kva con factor de potencia minimo de 0,85 | UN | 1 | 8330000 | 8330000
12.22 | Suministro e instalacion de Tablero de medida semidirecta tipo exterior TC 100/5, Medidor Activa reactiva trifasico, bloque terminal de pruebas | UN | 1 | 6328200 | 6328200
TABLEROS
12.23 | Suministro e instalacion deTablero de control equipo de Presion (Dos Bombas de 1Hp) Siemens O Similar | UN | 1 | 2709752 | 2709752
12.24 | Suministro e instalacion deTablero de 4 Circuitos Servicios Generales Cuarto de Bombas incluye Breakers | UN | 1 | 212951 | 212951
12.25 | Suministro e instalacion deTablero General según diagrama unifilar Incluye transferencia automaica | UN | 1 | 11301803 | 11301803
12.26 | Suministro e instalacion deTablero regulado de 8 ctos incluye conmutador y protecciones clavijas VCP según diagrama unifilar | UN | 1 | 3338852 | 3338852
12.27 | Suministro e instalacion deTablero de transferencia equipo de Red Contra Incendio (RCI) según diagrama unifilar con protecciones magneticas | UN | 1 | 7202704 | 7202704
RED DE VOZ Y DATOS
12.28 | Suministro e instalacion de Rack Tipo Compacto 15.32"Ax15.62"Hx3.68"P. Incluye Patch Panel Compacto 10 " 24 Puestos y Jacks Categoria 6A, Suwitche administrable 10/100/1000 y patchcord de 3ft para conexión | UN | 1 | 8822454 | 8822454
12.29 | Suministro e instalacion de Cable UTP Categoria 6A | m | 200 | 4858 | 971600
12.30 | Suministro e instalacion de salida sencilla de datos incluye face plate, jack cat 6A, Blanck insert, marquilla de marcacion | UN | 7 | 109231 | 764617
12.31 | Suministro e instalacion de salida doble de datos incluye face plate, jack cat 6A, marquilla de marcacion | UN | 6 | 140831 | 844986
| SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA |  |  |  | 0
12.32 | Suministro e instalacion de Sistema De Puesta a Tierra SPT, incluye 4 varillas 2,40m X 5/8"Cuperwell Cu Cu, Cable Cu desnudo 2/0 AWG | UN | 1 | 1913634 | 1913634
12.33 | Suministro e instalacion de sistema de apantallamiento SIPRA tipo A, incluye piuntas captadoras con soporte, varillas cuperwell CuCu 2,40mX5/8", Aambron de aluminio o ASCR 1/0, bajantes desde el anillo superior hasta las varillas, soportes tipo DE, Suministro en instalacíon de tubería PVC 3/4" para bajantes embebidos y cable de Cu No 2 AWG para bajantes. | UN | 1 | 6859253 | 6859253
LEGALIZACION INFRAESTRUCTURA ELECTRICA
12.34 | Certificacion Salidas Logicas Categoria 6A | UN | 18 | 21115 | 380070
12.35 | Certificacion de Conformidad con RETIE | GL | 1 | 3200000 | 3200000
12.36 | Trámites ante empresa de energía (incluye legalización y conexión a transformador existente) | GL | 1 | 2800000 | 2800000
12.37 | Trámites ante empresa de energía (incluye legalización y conexión a transformador existente) | GL | 1 | 2800000 | 2800000
|  |  |  | SUB TOTAL | 1744572336.4666
| SUBTOTAL OBRAS |  |  | (A) | 1744572336.4666
| AU: | 26.33% |  | (B) | 459345896.1917
| VALOR OBRA |  |  | (C) = (A+B) | 2203918232.6583
| Actividad | Un | Cant. | Costo Directo | Valor total
COSTOS INDIRECTOS | Pólizas | Según factura |  |  | 1100000
Item | Alquiler De Baño Portatil (2 Aseos Semanales) | Según factura | 5 | 422604 | 2113020
SC 1 | Alquiler equipos para dotación de oficina, consumibles de oficina (Papeleria y utiles), servicios publicos provisionales, comunicaciones, expedición de indentificaciones entre otros. | Según factura |  |  | 2000000
SC 2 | Ensayos de Laboratorio | Según factura |  |  | 2000000
SC 3 | Servicios de Vigilancia privada (24 horas-incluye supervisión) Con Arma | Según factura | 5 | 8794532 | 43972660
SC 8 | Protocolo de Bioseguridad (COVID-19) | Según factura |  |  | 4000000
SC 9 | Gastos financieros y similares (fiducia + 4x1000) | Según Factura |  |  | 2162292
SC 11 | SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | (D) | 57347972
SC 12 | Carga Tributaria (%) |  | 13.89% | (E) | 7965633.3108
| VALOR COSTOS INDIRECTOS |  |  | (F) = (D+E) | 65313605.3108
| PLAZO DE EJECUCION: | 5 | MESES
|  |  |  | (G) = (C) + (F) | 2269231837.9691
VALOR TOTAL PROYECTO
FIRMA DEL PROPONENTE:
Versión: 01
Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017