| FICHA TÉCNICA |  |
| --- | --- |
| DECRETO 1802 DE 2015 MÍNIMA CUANTÍA |  |
| OBJETO | “Suministro e instalación de puntos de anclaje para las azoteas y auditorio de la Plaza de los Artesanos de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico”. |
| CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | 46182311 Dispositivos de detención 31162101 Anclajes de concreto |

- Especificaciones técnicas:

Puntos de anclaje en acero inoxidable, suministro e instalación de anillo de anclaje en acero inoxidable, relleno total de epóxico, galvanizado en frío de varillas, tuercas de seguridad, memoria de cálculo, certificación y documentación de soporte según norma EN 795 A.

Se requiere la instalación de 66 puntos de anclaje distribuidos así:

| PUNTOS DE ANCLAJE |  |
| --- | --- |
| DESTINO | CANTIDAD |
| Azotea Despacho | 22 |
| Azotea Corporativa | 11 |
| Azotea Planeación | 6 |
| Auditorio | 24 |
| Azotea Pasillo Auditorio | 3 |

- ACTIVIDADES.

  - Cronograma

  - Listado de personal

  - Instalar puntos de anclaje

  - Manual de mantenimiento preventivo

  - Informes de avance de obra.

  - Certificado de capacitación

  - Informe de Prueba de los elementos

  - Certificaciones de los puntos de anclaje

  - Planos de instalación

_________________________

FIRMA PROPONENTE

____________________________

NOMBRE DEL PROPONENTE

Documento de Identificación: