## Hoja1
OFICINA ASESORA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
EVALUACION TECNICA MINIMA CUANTIA- SECOP II - CMC 008 2018
OBJETO:Contratar la prestacion de los serviciso de mantenimiento preventivo y correctivo y ampliacion del sistema de control de acceso; asi como el mantenimiento correctivo y preventivo del sistema de deteccion de incendios ubicado en el centro de datos de la Agencia ITRC.
PROPONENTE No. 1 : SYSTEM DIRECT - NIT: 900-853009-0 | VALOR DE LA OFERTA | 11834000
EVALUACION TECNICA - REQUISITOS HABILITANTES - EXPERIENCIA - REGISTRO RUP | CUMPLE/NO CUMPLE | Observaciones
1.3.1. Para valorar la experiencia expecifica del proponente: Los proponentes deben anexar documentacion tècnica (catàlogos y/o manuales y/o fichas tècnicas)para los equipos y/o componentes que integren la AMPLIACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO , que permita verificar el cumplimiento de las caracterìsticas tècnicas,indicando el folio respectivo y la pàgina. Los bienes ofertados deberán ser originales de la misma marca u homologados por el fabricante, deben poder integrarse a la infraestructura existentey la adquirida en este contrato. | CUMPLE | PRESENTA MANUAL DE HONEY WELL NetAXS-123 Sistema de control de accesos independiente, modular basado en web
1.3.2. Para valorar la experiencia expecifica del proponente: El proponente deberá presentar una certificacion expedida por el fabricante o representante de acuerdo con el objeto del proceso que lo acredite como distribuidor o autorizado de los mismos , para los equipos y/o componentes que integren el sistema de CONTROL DE ACCESO. | CUMPLE | CERTIFICACION: SOFTTRONICS SOLUTIONS S.A. BOGOTA 23 DE JULIO 2018
1.3.3. Para valorar la EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE El proponente debe anexar certificación que acredite experiencia en prestacion de servicios referidos al sistema de control de acceso en un periodo no mayor a (2) dos años, cuya cuantía sea como mínimo la mitad del valor del presupuesto del presente proceso. | CUMPLE | Referencia: FACTURA DE SERVICIO:POLICIA NACIONAL MEBOG MIC No. 040 de 2017 POR VALOR $ 19.800.000,00
1.3.4. Para valorar la EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE El proponente debe anexar certificación que acredite experiencia en prestacion de servicios referidos al sistema de control de incendios en un periodo no mayor a (2) dos años, cuya cuantía sea como mínimo la mitad del valor del presupuesto del presente proceso. | CUMPLE | Referencia: FACTURA DE SERVICIO:POLICIA NACIONAL MEBOG MIC No. 040 de 2017 POR VALOR $ 19.800.000,00
EVALUACION: Conforme a la Evaluación realizada y dando cumplimiento al procedimiento que aplica a nivel normativo para la selección de mínima cuantía a través de SECOP II , el proponente SYSTEM DIRECT - NIT: 900-853009-0 ESTA HABILITADO TECNICAMENTE para el proceso de selección CMC-08 DE 2018