## Hoja1
FORMULARIO DE VALORACION ECONOMICA- LISTA DE PRECIOS UNITARIOS - OFERTA ECONÓMICA
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO |  | NOMBRE CUENTA |  |  | PRECIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA SI APLICA | PROPUESTA ECONOMICA- INCLUIDO IVA SI APLICA
02-02-02-005-04 |  | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | NECESIDAD | UNSPSC (CCE)
1 | SISTEMA DE AIREACIÓN
1.1 | MANTENIMIENTO SISTEMA DE AIREACIÓN: Incluye lavado de bandejas a presion. | UND | 1 | 70171704 | 840336
1.2 | SERVICIO CAMBIO DE CARBÓN KOKE 300 K: Incluye nuevo carbon. | UND | 1 | 70171704 | 1785714
1.3 | LIMPIEZA TUBERÍA INYECTORA DE QUÍMICOS: Lavado a presion. | UND | 1 | 70171704 | 460084
2 | SISTEMA DE OXIDACIÓN
2.1 | LAVADO TANQUE DE OXIDACIÓN: Incluye lavado a presion y suministro de quimicos (Acido muriatico). | UND | 1 | 70171704 | 1260504
2.2 | REPARACIÓN DE GRIETA EN EL TANQUE DE MEZCLA RAPIDA: Incluye materiales y herramienta menor. | UND | 1 | 70171704 | 378094.34
3 | SISTEMA DE FLOCULACIÓN
3.1 | MANTENIMIENTO TANQUE FLOCULACION: Lavado a presion y desinfeccion con cloro. | UND | 1 | 70171704 | 420168
4 | SISTEMA DE SEDIMENTACIÓN
4.1 | MANTENIMIENTO TANQUE DE SEDIMENTACIÓN INCLUYE: Lavado con agua a presion los panales sedimentadores. | UND | 1 | 70171704 | 1018907.5
4.2 | MANTENIEMIENTO A VALVULA EXTRACTORA DE LODOS: | UND | 1 | 70171704 | 493738.88
5 | SISTEMA DE SEDIMENTADORES
5.1 | MANTENIMIENTO TANQUE DE SEDIMENTACIÓN: Incluye lavado del clasificador a presion y desinfeccion con cloro. | UND | 1 | 70171704 | 1020168
6 | SISTEMA DE FILTRACIÓN
6.1 | MANTENIMIENTO MODULAR DE FILTRACIÓN: Incluye material filtrante de distintas granulometrias. | UND | 1 | 70171704 | 1250806.92
7 | REPARACIÓN BOMBAS
7.1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELECTROBOMBA DE 6,6 HP: Incluye desmonte y montaje, suministro e instalacion de balineras y caperuza. | UND | 1 | 70171704 | 1118201.5
7.2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELECTROBOMBA DE 6,6 HP: Incluye desmonte y montaje, suministro e instalacion del ventilador, lijado, aplicación de anticorrosivo y pintura. | UND | 1 | 70171704 | 1069769.04
7.3 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELECTROBOMBA DE 6,6 HP: Incluye embobinado del motor de 6,6 HP trifasico. | UND | 1 | 70171704 | 1000000
7.4 | MONTAJE MOTOR DE 6,6 HP: Incluye accesorios de instalacion. | UND | 1 | 70171704 | 798319
8 | DOSIFICADORES
8.1 | MANTENIMIENTO DEL DOSIFICADOR: Limpieza de diafragma y de cheque. | UND | 1 | 70171704 | 409734.89
8.2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL DOSIFICADOR: Incluye suministro e instalacion de diafragma. | UND | 1 | 70171704 | 489234.33
8.3 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL DOSIFICADOR: Incluye suministro e instalacion del cheque de succion e inyeccion. | UND | 1 | 70171704 | 491682.45
8.4 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL DOSIFICADOR: Incluye suministro e instalacion de las balineras piñon del reductor. | UND | 1 | 70171704 | 400000
8.5 | SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DOSIFICADOR DE 4,6 G PH | UND | 1 | 70171704 | 1425000
9 | TABLERO ELÉCTRICO
9.1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL TABLERO DE CONTROLES: Incluye suministro e instalacion del contactor, muletilla, censores en mal estado o controles de nivel. | UND | 1 | 70171704 | 756303
9.2 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TABLERO DE ENCENDIDO DE LA ELECTROBOMBA DEL POZO PROFUNDO. | UND | 1 | 70171704 | 823529
10 | VÁLVULAS CONTROLADORA A LOS DISTINTOS PROCESOS
10.1 | INSTALACIÓN (A TODO COSTO) VÁLVULA DE 3" PVC: Incluye accesorios. | UND | 1 | 70171704 | 552601
10.2 | INSTALACIÓN (A TODO COSTO) VÁLVULA DE 2" EN BRONCE DE PALANCA: Incluye accesorios. | UND | 1 | 70171704 | 291086.99
10.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLERIA: Incluye accesorios. | UND | 1 | 70171704 | 322946.78
11 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
11.1 | MANTENIMIENTO A TODO COSTO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE: Incluye lavado de paredes y desinfeccion con hipoclorito. | UND | 1 | 70171704 | 576029.18
12 | EQUIPOS
12.1 | MANTENIMIENTO EQUIPO DE BOMBEO PRESURIZADOR. | UND | 1 | 70171704 | 870168
12.2 | REPARACIÓN HIDROFLOT DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE BOMBEO. | UND | 1 | 70171704 | 900000
12.3 | MANTENIMIENTO TANQUE PRESURIZADORES Y CARGADORES DE AIRE. | UND | 1 | 70171704 | 741928.83
12.4 | REPARACIÓN E INSTALACION DE TAPAS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO: Incluye suministro e instalacion de bisagras y cadena. | UND | 1 | 70171704 | 542857
12.5 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO TANQUE DE ALMACENAMIENTO: Incluye valvulas de pie de 3". | UND | 1 | 70171704 | 756303
12.6 | MANTENIMIENTO A TODO COSTO SISTEMA HIDRÁULICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, Y DESAIRADA. | UND | 1 | 70171704 | 1234348.66
12.7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE DOS MOTOBOMBAS DE 4HP(CABALLOS DE FUERZA) DE ALTO CAUDAL MARCA SIMENS DE LA PTAP: Incluye cambio de rodamientos, escobillas, bujes, revision y limpieza al embobinado, cambio de capacitores y cambio de sellos. | UND | 1 | 70171704 | 1100000
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO |  | NOMBRE CUENTA
02-02-02-005-04 |  | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | NECESIDAD | UNSPSC (CCE)
1 | REPARACIÓN BOMBA SUMERGIBLE DE 1 HP TRIFÁSICA DE ALTA GAMA
1.1 | REPARACIÓN ELECTROBOMBA: Incluye limpieza, revision, humedad en el aceite, revision sello metalico, desmonte e instalacion. | UND | 1 | 70171704 | 1119890.97
1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN: Embobinado electrobomba de 1 HP puesta en funcionamiento cble de conexion electrica. | UND | 1 | 70171704 | 900000
1.3 | REPARACIÓN ELECTROBOMBA: Incluye suministro instalacion balineros, aceite, lubricante interno para refrigerante. | UND | 1 | 70171704 | 868158.09
1.4 | REPARACIÓN BOMBA SUMINISTRO INSTALACIÓN CABLE DE ALIMENTACIÓN, SELLO IMPERMEABLE del plus | UND | 1 | 70171704 | 703561.36
2 | REPARACIÓN BOMBA DE 1/2 HP DE RECIRCULACIÓN DE LODOS
2.1 | MANTEMIENTO ELECTROBOMBA DE 1/2 HP: Incluye revision humedad en el aceite, revision sello mecanico, desmonte e instalacion. | UND | 1 | 70171704 | 565316.18
2.2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Incluye suministro e instlacion de embobinado y aplicación de esmalte dielectrico. | UND | 1 | 70171704 | 592095.74
2.3 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Incluye suministro e instalacion de balineras y arreglo en el eje del torno. | UND | 1 | 70171704 | 975096.12
2.4 | DESMONTE Y MONTAJE BOMBA SUMERGIBLE DE 1/2 HP: Incluye racor de aluminio de 3" resortado, acople en aluminio 3". | UND | 1 | 70171704 | 1016240.29
3 | SOPLADOR
3.1 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE SOPLADOR DE 1HP: Incluye limpieza de tuberia y difusores. | UND | 1 | 70171704 | 839500
3.2 | MANTENIMIENTO y LIMPIEZA SOPLADOR ( AIREADOR ) DE 1HP: Desmonte y montaje, limpieza tuberia difusores. | UND | 1 | 70171704 | 788191.55
3.3 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Incluye embobinado, aplicación de esmalte dielectrico soplador de 1HP. | UND | 1 | 70171704 | 980041.33
3.4 | REPARACIÓN DE AIREADOR: Suministro e instalacion de balineras, buje bronce laton soplador 3 HP. | UND | 1 | 70171704 | 700000
4 | TANQUE DE OXIDACIÓN
4.1 | MANTENIMIENTO: Limpieza con agua a presion, suministro y aplicación de quimicos desincrustantes (acido muriatico). | UND | 1 | 70171704 | 700000
4.2 | REPARACIÓN TUBERÍA DE PURGA: 5 metros tuberia interna, accesorios de instalacion perforada para la recoleccion de lodos. | UND | 1 | 70171704 | 950321.09
5 | TANQUE DE BOMBEO Y TRAMPA DE SOLIDOS
5.2 | MANTENIMIENTO TANQUE DE BOMBEO HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO: Incluye lavado a presion de tanque, extraccion de grasa, sedimento y material solido. | UND | 1 | 70171704 | 1164401.81
5.2 | MANTENIMIENTO 25 ml EN TUBERÍA Y DIFUSORES: Incluye lavado a presion. | UND | 1 | 70171704 | 750000
5.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLITRO DE MALLA. EN TRAMPA DE GRASA. | UND | 1 | 70171704 | 553772.36
5.4 | MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE BOMBA SUMERGIBLE DE RECIRCULACIÓN DE LODOS. | UND | 1 | 70171704 | 565386.69
6 | TANQUE DE SEDIMENTACIÓN
6.1 | MANTENIMIENTO: Incluye lavado a presion en tanque de sedimentacion y aplicación de quimicos de desinfeccion. | UND | 1 | 70171704 | 835000
7 | ACOMETIDA ELÉCTRICA
7.1 | REPARACIÓN ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA LAS BOMBAS SUMERGIBLES: Incluye suministro e instalacion de cajas de empalmes, construccion de caja de paso subterranea, incluye herraje metalico en concreto. | UND | 1 | 70171704 | 1483857.67
8 | TABLERO ELÉCTRICO
8.1 | MANTENIMIENTO TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO: Suministro e instalacion de contactor electronico y automatico LC1 D32-220 voltios. | UND | 1 | 70171704 | 270000
8.2 | MANTENIMIENTO TABLERO DE CONTROL SUMINISTRO INSTALACIÓN CONTACTOR LC1 D18 VOLTAJE 220 VOLTIOS. | UND | 1 | 70171704 | 674250
8.3 | INSTALACIÓN SENSOR DE VOLTAJE TRIFÁSICO 220 VOLTIO 60G INCLUYE SENSOR DE VOLTAJE 220 VOLTIOS. | UND | 1 | 70171704 | 584752.34
8.4 | INSTALACIÓN (A TODO COSTO) CONTROL DE NIVEL ELECTRÓNICO 220V: Incluye tres electrodos para la señal. | UND | 1 | 70171704 | 529451.59
8.5 | INSTALACIÓN (A TODO COSTO) MULETILLAS DE TRES POSICIONES PARA EL ENCENDIDO MANUAL Y AUTOMÁTICO. | UND | 1 | 70171704 | 285957.67
9 | ACOMETIDA DE AGUA POTABLE
9.1 | ACOMETIDA AGUA POTABLE: Incluye 102 m tubo de 1/2", codos de 1/2", union de 1/2", collarion de 4" - 1/2 , Suministro e instalacion valvula de 1!/2" en la PTAR. | UND | 1 | 70171704 | 1000000
9.2 | MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE DOSIFICADOR | UND | 1 | 70171704 | 294118
9.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CODOS EN PVC DE 4" | UND | 1 | 70171704 | 164579.63
|  |  |  | TOTAL COSTOS DRECTOS | 46452504.77
|  |  |  | ADMINISTRACION 6% | 2787150.2862
|  |  |  | IMPREVISTOS 5% | 2322625.2385
|  |  |  | UTILIDAD 5% | 2322625.2385
|  |  |  | IVA 19 % SOBRE UTILIDAD | 441298.7953
|  |  |  | TOTAL MANTENIMIENTO PLANTAS PTAR Y PTAP INCLUIDO AIU | 54326204.3285