## Hoja1
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DEL COMPLEJO PILOTO AGROINDUSTRIAL DEL CAB
Ítem | Código UNSPSC | Nombre del Servicio | Descripción del Servicio Requerido | Cantidad equipos | Cantidad Mantenimiento | Valor Un. | % IVA | IVA Total | Valor
1 | 72154501 72101511 | Planta de Cárnicos | Mantenimiento preventivo equipo de conservación (1076185030) | 1 | 1
|  |  | Mantenimiento preventivo equipo de congelación (1076177567) | 1 | 1
|  |  | Mantenimiento preventivo equipo de conservación (1076173566 | 1 | 1
|  |  | Manteniendo preventivo y suministro e instalación de tarjeta electrónica de unidad condensadora, carga de refrigerante R410A, limpieza de tubería y barrido con nitrógeno para aire acondicionado Central Marca LG (912434078) | 1 | 1
|  |  | Mantenimiento preventivo equipo aire acondicionado central de 54000 BTU, ajuste de refrigerante R410A, limpieza de tubería y barrido con nitrógeno (912434079) | 1 | 1
2 | 72154501 72101511 | Planta de Confitería | Mantenimiento preventivo para aire acondicionado marca LG, suministro e instalación de motor ventilador (912434080) | 1 | 1
|  |  | Mantenimiento preventivo equipo de aire acondicionado central marca LG de 54000 BTU (912434082) | 1 | 1
|  |  | Mantenimiento preventivo para cuarto frio. (1076173556) | 1 | 1
|  |  | Mantenimiento preventivo a nevera panorámica vertical Inducol (912425313) | 1 | 1
|  |  | Mantenimiento preventivo a nevera panorámica vertical Torrey (912425183) | 1 | 1
3 | 72154501 72101511 | Planta de Panificación | Mantenimiento preventivo para cuarto frio (1076173556) | 1 | 1
|  |  | Mantenimiento preventivo a nevera panorámica vertical vertical Inducol (912425313) | 1 | 1
|  |  | preventivo a nevera panorámica vertical Torrey (912425183) | 1 | 1
|  |  | Mantenimiento preventivo para aire acondicionado marca LG, suministro e instalación de motor ventilador (912434080 | 1 | 1
|  |  | Mantenimiento preventivo equipo de aite acondicionado central marca LG de 54000 BTU (912434082) | 1 | 1
4 | 72154501 72101511 | Planta de Lácteos | Mantenimiento preventivo para equipo de maduración. (91246313) | 1 | 1
|  |  | Mantenimiento preventivo cuarto de conservación. (91246286) | 1 | 1
|  |  | Mantenimiento preventivo equipo aire acondicionado central marca LG de 54000 BTU. (912434074) | 1 | 1
|  |  | Mantenimiento preventivo, ubicación y corrección de fuga incluye carga de gas refrigerante, barrido con nitrógeno y limpieza de tubería, suministro e instalación de tarjeta electrónica para aire acondicionado central 54000 BTU. (912434075) | 1 | 1
|  |  | Mantenimiento preventivo a heladera Comex (912425178) | 1 | 1
|  |  | Mantenimiento preventivo a Chiller de 5TR | 1 | 1
|  |  | Mantenimiento preventivo a nevera panorámica industrial (Torrey) | 1 | 1
5 | 72154501 72101511 | Planta Frutas y Hortalizas | Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado central marca LG 54000 BTU (912434081) | 1 | 1
|  |  | Mantenimiento preventivo para aire acondicionado central marca LG, carga de refrigerante R4 10A, limpieza de tubería y barrido con nitrógeno. (912434084) | 1 | 1
|  |  | Mantenimiento preventivo para cuarto de congelación. (1076173814) | 1 | 1
|  |  | Mantenimiento preventivo para cuarto de conservación. (1076173815) | 1 | 1
|  |  | Mantenimiento preventivo para cuarto de maduración. (1076173541) | 1 | 1
6 | 72101511 | Ambientes de Aprendizaje | Mantenimiento preventivo y suministro e instalación de Contactor equipo de aire acondicionado de 48000 BTU piso techo Inverter Aula K2. (912412312) | 1 | 1
|  |  | Mantenimiento preventivo y suministro e instalación de tarjeta electrónica para equipo de aire acondicionado de 48000 BTU piso techo Inverter Aula K8 | 1 | 1
|  |  | Mantenimiento preventivo y suministro e instalación de motor ventilador condensadora para equipo de aire acondicionado de 48000 BTU piso techo Inverter Aula K9 (LG). (912434072) | 1 | 1
|  |  | Mantenimiento preventivo y suministro e instalación Blower, equipo aire acondicionado de 48000 BTU piso techo Inverter Aula K10. (912412310). | 1 | 1
|  |  | Mantenimiento preventivo, suministro e instalación de tarjeta para aire acondicionado central área Fisicoquímica K1. (912434083) | 1 | 1
|  |  | Mantenimiento preventivo, suministro e instalación de sensor de temperatura, aire acondicionado central de 36000 BTU Inverter área Microbiología K1. (912434073). | 1 | 1