FORMULARIO 4

VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Ciudad y fecha:

Señores

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN

Ciudad

REF: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No 541- CENACEDUCACIÓN-2021 CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES INMUEBLES PARA LAS EDIFICACIONES E INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC DE EDUCACION (CEDOC – DITER- ESPRO) VIGENCIA 2021”.

(El apoderado o representante legal), obrando en nombre y representación de conformidad con lo establecido en el presente Estudio previo e invitación publica, ofertó de forma irrevocable y con precio global fijo, los servicios objeto del presente proceso de contratación, que cumplen con las características técnicas exigidas, hasta por el valor del presupuesto oficial asignado que asciende a la suma de ($____) / pesos colombianos (COP), discriminado de la siguiente forma:

| VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONOMICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DITEC |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | VALOR DE REFERENCIA |
|  |  |  |  | VALOR UNITARIO |  |
| 1 | PUERTA AVATIBLE EN VIDRIO DE 1770 CMS DE ANCHO Y 3140 CMS DE ALTO CON MONTAGE DE ALUMINIO, CONTIENE 3 VIDRIOS TEMPLADOS INCOLORO. A1VIDRIO DE 6MM SUPERIOR B)2 VIDRIOS PRINCIPAL 10MM C). ACCESORIOS EN ACERO D) PELICULA SAMBLASTIADA CON LETRAS | UNIDAD | 1 |  |  |
| CEDOC |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | VALOR DE REFERENCIA |  |
|  |  |  |  | VALOR UNITARIO |  |
| 1 | VIDRIO DE SEGURIDAD PARA ENCERRAMIENTO ENCERRAMIENTO DE 10MM 1.50 X 2.10M, UN VIDRIO DE 1.10 X 2.10M | UNIDAD | 1 |  |  |
| 2 | PUERTA DE VIDRIO DE 1 X 2.10 M, DOS VIDRIOS DE 90.0 CM X2.10 M. 6 POSTES EN ACERO DE 1 PULGADA POR 2.10. 16 DILATADORES. CERRADURA AUXILIAR QUE DEBE SER DE EXCELENTE CALIDAD CON BASES EN ACERO INOXIDABLE | UNIDAD | 1 |  |  |
| 3 | BRAZO HIDRÁULICO O CIERRA PUERTAS PARA PUERTAS DE VIDRIO DE 45 A 80 KG APROXIMADAMENTE INCLUYE ACCESOROS E INSTALACIÓN | UNIDAD | 1 |  |  |
| 4 | ESTRUCTURA PARA DIVICIÓN EN L ELABORADA EN ALUMINIO DE 2.50 MTS DE LARGO POR 3 MTS DE ALTO, CON PUERTA DE ACCESO DE 1.90 MTS DE ANCHO POR 2MTS DE ALTO, EN ALUMINIO | UNIDAD | 1 |  |  |
| 5 | INSTALACION DE VIDRIO DE SEGURIDAD SOBRE EL SECTOR DE LAS ESCALERAS DE INGRESO AL SOTANO DEL EDIFICIO DEL COMANDO DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA VIDRIO DE DE 10MM DE 1.50MTS X 2.10M, UN VIDRIO DE 1.10 X 2.10M, | SERVICIO | 1 |  |  |
| 6 | INSTALACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO DE 1 X 2.10 M, DOS VIDRIOS DE 90.0 CM X2.10 M. 6 POSTES EN ACERO DE 1 PULGADA POR 2.10. 16 DILATADORES. CERRADURA AUXILIAR | SERVICIO | 1 |  |  |
| 7 | INSTALACIÓN DE PUERTA AVATIBLE EN VIDRIO DE 1770 CMS DE ANCHO Y 3140 CMS DE ALTO CON MONTAGE DE ALUMINIO, CONTIENE 3 VIDRIOS TEMPLADOS INCOLORO. A1VIDRIO DE 6MM SUPERIOR B)2 VIDRIOS PRINCIPAL 10MM PELICULA SAMBLASTIADA CON LETRAS INTALACION DE CAMARAS DE 4 MEGAPIXELES TIPO DOMO IP 12V VISION NOCTURNA | SERVICIO | 1 |  |  |
| 8 | MANTENIMIENTO DE TANQUE DE 17.000 LITROS DE AGUA POTABLE INCLUYE LAVADO, Y DESLOSADO, CAMBIO DE 2 FLOTADORES ELECTRICOS CADA UNO DE 110 VOLTIOS CON SUS ADAPTADORES INSTALACIÓN DE TUBERÍA 7 MTS DE TUBO GALVANIZADO DE 2 ´´ CODOS GLAVANIZADOSDE 2” UNIONES GALVANIZADAS DE 2” CINTA TEFLON, CINTA AISLANTE PARA HUMEDAD, PEGANTE DE FUERZA ALTA. | SERVICIO | 1 |  |  |
| 9 | MANTENIMIENTO DE BATERÍAS DE BAÑOS HOMBRES Y MUJERES INCLUYE (CAMBIO DE EMPAQUES DE FLUXÓMETRO Y ORINALES, INHODOROS Y LAVAMANOS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 10 | MANTENIMIENTO DE BATERÍAS DE BAÑOS HOMBRES Y MUJERES INCLUYE (CAMBIO DE EMPAQUES O “RING DE VÁLVULAS FLUXÓMETRO Y ORINALES | SERVICIO | 1 |  |  |
| 11 | AJUSTES DE DIVISIONES DE BAÑOS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 12 | PINTURA DE MUROS TIPO 1 TRES (03) MANOS, COLOR INSTITUCIONAL | MTS2 | 1 |  |  |
| 13 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL HIDROFLOW INCLUYE CORRECCIÓN DE FUGAS Y RECARGA, MANTENIMIENTO TABLERO QUE INCLUYE AJUSTE DE CONTACTOS ELECTRICOS. REVISION DE VOLTAJE, ENTRADA Y SALIDA DE CADA CONTACTOR. TOMA DE INTENSIDAD DE LOS CONTACTORES DE LAS BOMBAS. DIAGNOSTICO Y REMPLAZO DE DUCTOS EN MAL ESTADO REMPLZO DE ACEITE DIELECTRICO PARA DOS MOTOBOMBAS DE 7,5HP INCLUYE MANTENIMIENTO DE CABLEADO INTERNO, BORNERAS, AMARRES, MULETILLAS, REVISIÓN VIGILANTE DE TENSIÓN, CAMBIO DE PARTES Y PROGRAMACIÓN. | SERVICIO | 1 |  |  |
| 14 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELECTROBOMBAS AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES DE 2HP INCLUYE MANTENIMIENTO DE DOS MOTOBOMBAS DE 2HP BOBINADO MOTOR, MANTENIMIENTO TABLEROTABLERO QUE INCLUYE AJUSTE DE CONTACTOS ELECTRICOS. REVISION DE VOLTAJE, ENTRADA Y SALIDA DE CADA CONTACTOR. TOMA DE INTENSIDAD DE LOS CONTACTORES DE LAS BOMBAS. DIAGNOSTICO Y REMPLAZO DE DUCTOS EN MAL ESTADO REMPLZO DE ACEITE RODAMIENTOS, CASQUILLO, SELLO MECÁNICO, IMPULSOR, EMPAQUETADURA, MOTOR Y SUS RODAMIENTOS DE 1, 1/4 RESORTE LARGO, EMPAQUETADURA MECANIZADO DE EJE Y ENCAMISADO, IMPULSOR EXTRACCIÓN DE LA MOTOBOMBA PARA EL MANTENIMIENTO (LLEVAR AL TALLER, CAMBIO DE PARTES, PINTURA EN GENERAL, REPOSICIÓN Y PUESTA EN MARCHA) | SERVICIO | 1 |  |  |
| 15 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL HIDROFLOW1 CARGADOR MIDI MANGUERA PARA CARGADOR MIDI 1 CORRECCIÓN DE FUGAS Y RECARGA DE HIDROFLOW 1 NIPLE 2 * 2 1 CHEQUE VERTICAL 2 | SERVICIO | 1 |  |  |
| ESPRO |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD |  |  |
| 1 | DEMOLICION Y ALISTADO DE PISOS. ( incluye carge y retiro de escombros) | M2 | 1 |  |  |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI. | M2 | 1 |  |  |
| 3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE 25kg - RELLENO INTERIORES GRUESOS - (Mortero, pañetes) X KG | M2 | 1 |  |  |
| 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE SOLDADURA | UNIDAD | 1 |  |  |
| 5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPOSTERIA | M2 | 1 |  |  |
| 6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PAÑETE LISO MUROS 1:8 INTERIOR ALTURA > 2,5m.( Incluye filos y dilataciones ). | M2 | 1 |  |  |
| 7 | RESANE PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR ( Incluye filos y dilataciones ). | M2 | 1 |  |  |
| 8 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTOS ELÉCTRICOS REGULADOS (INCLUYE TOMA, CABLE Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS - ( Incluye suministro,instalacion | UNIDAD | 1 |  |  |
| 9 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE TRENSADO DE ALUMINIO ( medidas 2x16 cm, 2x18 cm y todo los accesorios para su funcionamiento) | ML | 1 |  |  |
| 10 | SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE CABLE ENCAUCHETADO EN COBRE ( incluye caja, tacos y todo lo necesario para su funcionamiento) | ML | 1 |  |  |
| 11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLARINES DE 1,40 M | UNIDAD | 1 |  |  |
| 12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPAS DE RETENCION Y GRAPAS DE SUSPENSION | UNIDAD | 1 |  |  |
| 13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE HUALLAS PARA TEMPLETES | UNIDAD | 1 |  |  |
| 14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PRENSAS DE HILOS | UNIDAD | 1 |  |  |
| 15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADORES DE HUECOS | UNIDAD | 1 |  |  |
| 16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE TIERRA | UNIDAD | 1 |  |  |
| 17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTORES DE PERFORACION | UNIDAD | 1 |  |  |
| 18 | INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA QUE INCLUYE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: PUNTO DE ALIMENTACIÓN, CONDUCTORES, DUCTOS, TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS, INTERRUPTOR GENERAL, ARMARIO DE MEDIDORES O CAJA EQUIPO DE MEDICIÓN | servicio (M2) | 1 |  |  |
| 19 | ADECUACION E INSTALACION DE LA SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA (2P+T) Y PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA GFCI 20A, 127V ALAMBRE 10 AWG PROM 4M | servicio (M2) | 1 |  |  |
| 20 | INSTALACIÓN A TODO COSTO DE TUBERIA CONDUIT EMT 3 PVC | servicio (M2) | 1 |  |  |
| 21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CABLEADO INTERNO, REDES ELÉCTRICAS INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | servicio (M2) | 1 |  |  |
| 22 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE ACCESORIOS DE PARED( TOMACORRIENTE, INTERRUPTORES, CONMUTABLES, TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS) | servicio (M2) | 1 |  |  |
| 23 | INSTALACIÓN A TODO COSTO DE TUBERIA CONDUIT EMT 1/2 | servicio (M2) | 1 |  |  |
| 24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO TIPO PESADO ( incluye todos los accesorios para su funcionamiento, | ML | 1 |  |  |
| 25 | SUMINISTRIO E INSTALACION DE TUBERIA PARA DESAGUE( incluye todos elementos para su funcionamiento) | UNIDAD | 1 |  |  |
| 26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE PLOMERIA ( incluye accesorios para su funcionamiento) | UNIDAD | 1 |  |  |
| 27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHAS, BAÑOS E INODOROS ( incluye elementos para su funcionamiento, inodoro y lavamanos color blanco.) | UNIDAD | 1 |  |  |
| 28 | INSTALACIÓN DE CERÁMICA (AZULEJO - BALDOSÍN - LADRILLO - LOSA - MOSAICO - TERRAZO - PORCELANATO - BALDOSA - CERÁMICA, CENEFA) | servicio (M2) | 1 |  |  |
| 29 | MANTENIMIENTO, NIVELADO Y ALISTADO DE PISOS Y PAREDES PARA INSTALAR | servicio (M2) | 1 |  |  |
| 30 | INSTALACION DE BOQUILLA | servicio (M2) | 1 |  |  |
| 31 | ADECUACION E INSTALACION CIELO RASO FLOTADO, CON SISTEMA ESTRUCTURAL PERFILAR GALVANIZADO CALIBRE 24”, SISTEMA DE TECHO LAMINA PVC DE 5,95 X 0,30 CON PERFILES DE UNIÓN TC UNIÓN INVISIBLE CON REMATE DE CORNISA DESCOLGADA ENSAMBLE AUTOMÁTICO LAMINA LISA (COLOR A ELEGIR). | servicio (M2) | 1 |  |  |
| 32 | INSTALACION DE GUARDAESCOBA, | SERVICIO (ML) | 1 |  |  |
| 33 | INSTALACION A TODO COSTO DE CLOSET,CAJONES DE MADERA, | servicio (und) | 1 |  |  |
| 34 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS, PORTONES, VENTANAS EN MADERA Y METALICAS ( INCLUYE INSTALACION) | SERVICIO (ML) | 1 |  |  |
| 35 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CABINAS SANITARIAS SISTEMA CANTILIVER en Acero Inoxidable Cal. 20. Tipo Grijalba o equivalente según Detalle. Incluye suministro, instalación, marco, chapetas, pasador de cierre y platinas según detalle. | M2 | 1 |  |  |
| 36 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA (Dimensiones 20x30x20, Incluye bajante, alineación, impermeabilización, limpieza, pintura nueva) | M | 1 |  |  |
| 37 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ESLABONADA, PARA DIVISIONES Y PARTE SUPERIOR | M2 | 1 |  |  |
| 38 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TRAPESOIDAL ( diferentes medidas y colores) | M2 | 1 |  |  |
| 39 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULOS CALIBRE 18 | UNIDAD | 1 |  |  |
| 40 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO ( 10 metros de largo, concreto centrifugado) | UNIDAD | 1 |  |  |
| 41 | SERVICIO E INSTALACION DE PERFILES METALICOS ( medidas 8x4 incluye accesorios para su funcionamiento) | M2 | 1 |  |  |
| 42 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCOR - ESTUCO Y MOLDURAS 25kg - (INCLUYE acabados en la consturucción) | M3 | 1 |  |  |
| 43 | APLICACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE, 1 MANO EN INTERVINILO Y DOS MANOS EN PINTURA, FILOS Y DILATACIONES CON ARENA CEMENTO O SEGÚN EL DISEÑO | servicio (M2) | 1 |  |  |
| 44 | SUMINISTRO E INSTALACION PINTURA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR TECHOS INTERIOR. | M2 | 1 |  |  |
| 45 | APLICACIÓN PINTURA VINILO O ESMALTE 3 MANOS SOBRE MURO O ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA, PUERTAS VENTANAS Y DEMAS ELEMENTOS QUE SE CONSIDEREN (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). | servicio (M2) | 1 |  |  |
| 46 | SUMINISTRO E INSTALACION PINTURA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR PAREDES Y MUROS. (Incluye 2 mano en pintura tipo 1 filos y dilataciones) | M2 | 1 |  |  |
| 47 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA PARED ( medidas 45x45 cm color blanco, café,gris, ) | M2 | 1 |  |  |
| 48 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA PARA PISO( | M2 | 1 |  |  |
| 49 | demolicion de enchampe de muros en baño, baldosa 15x15, desmonte de inodoro existentes, desmonte de 2 sanitarios existentes, desmonte de baldosa en piso 30x30, desmonte de mezon en marmol incluye de 2 lavamanos existentes, desmonte de accesorios de baño.. | M2. | 1 |  |  |
| 50 | Suministro e instalación de cubierta, teja trapezoidal Metaldeck 2pg 940x6100mm Cal.22 0.75mm, con todos los accesorios para su correcta instalación, con el fin de evitar futuras filtraciones. Incluye Impermeabilización | M2 | 1 |  |  |
| 51 | Suministro e instalación de techo en PVC, incluye todos los accesorios necesarios para su correcto uso, y habilitacion de punto elécrico para conexión de lampara led y/o lámpara existente | M2 | 1 |  |  |
| 52 | Suministro e instalación de frescasa para recubrimiento de techo interior | M2 | 1 |  |  |
| 53 | Lijado de muros interiores, retiro de pintura actual y emparejamiento de superficies, con lija suave. | M2 | 1 |  |  |
| 54 | Desmonte de techo falso de yeso, existente | M2 | 1 |  |  |
| 55 | RESANE PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR ( Incluye filos y dilataciones ). | M2 | 1 |  |  |
| 56 | Servicio de dispocision y remocion de escombros. Según resolución 0445 del 2 de Diciembre de 1996 Y Resolución 3100 del 25 de Noviembre de 2019. | M2 | 1 |  |  |
| 57 | suministro e instalacion de 02 sanitarios redondos dual blanco de 4,8 litros cierre lento con todos sus accesorios para su uso. | UND | 1 |  |  |
| 58 | suministro e instalacion de 03 lavamanos trentino 63x48 bco-mbl basic eleva tamb, con espesor de puerta 15 mm dimensiones 63x48x48, de marmol sintetico, incluye griferia para lavamanos mono mando bajo arezzo negro mate, con sumo de agua 8,4, con angulo de chorro 50%, ncluye todo lo necesario para su uso | UND | 1 |  |  |
| 59 | suministro e instalacion de 03 fluxometros para orinal, flujo ajustable, uso institucional material laton cromo | UND | 1 |  |  |
| 60 | suministro e instalacion de 3 orinales para fluxometro con todos los accesorios para su uso, | UND | 1 |  |  |
| 61 | Suministro e instalación de hojas en acrílico para claraboya y/o cúpula color negro cenizo, con filtro UV, incluye todos sus accesorios para su correcta instalación. | UND | 1 |  |  |
| 62 | MANTENIMIENTO DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA (Dimensiones 20x30x20, Incluye bajante, alineación, impermeabilización, limpieza, pintura nueva) | M | 1 |  |  |
| 63 | MANTENIMIENTO teja trapezoidal Metaldeck 2pg 940x6100mm Cal.22 0.75mm, | M | 1 |  |  |
| 64 | Mantenimiento de muros interiores, incluye pintura tipo 1 lavable, incluye resanes, estuco, lijado, alisado. | M2 | 1 |  |  |
| 65 | Mantenimiento de dos cupulas en zona cubierta, desmonte de material existente, lijado e impermeabilizado de la estructura metálica, reafirmación de su base. | UND | 1 |  |  |
| 66 | mantenimiento PUNTOS ELÉCTRICOS RED REGULADA Y NO REGULA | UNIDAD | 1 |  |  |
| 67 | suministro e instacion de enchape para baño piso blanco natal 20,5x20,5 expesor de 5.8 a 6.4 mm superficie esmaltada cara diferenciada, trafico resistencia general. | M2 | 1 |  |  |
| 68 | suministro e instacion de enchape para baño para muro blanco natal 20,5x20,5 expesor de 5.8 a 6.4 mm superficie esmaltada cara diferenciada, trafico resistencia general. | M2 | 1 |  |  |
| 69 | Servicio de dispocision y remocion de escombros. Según resolución 0445 del 2 de Diciembre de 1996 Y Resolución 3100 del 25 de Noviembre de 2019. | M2 | 1 |  |  |
| >>>>>>>>>> A I U <<<<<<<<<< LOS PORCENTAJES DE A I U SON MODIFICABLES DEBEN COLOCAR LOS VALORES DE PORCENTAJES PARA CADA ITEM (EL CUAL NO DEBE SER MAYOR A 25%). |  |  |
| Administración % = (Sumatoria total del Mantenimiento X %) |  |  | 18% |  |  |
| Imprevistos % = (Sumatoria del Mantenimiento X %) |  |  | 3% |  |  |
| Utilidad % = (Sumatoria del Mantenimiento X %) |  |  | 4% |  |  |
| IVA 19% = (Resultado de la Utilidad X 19%) |  |  | 19% |  |  |
| VALOR UNITARIO TOTAL COTIZACIONES INCLUIDO AIU E IVA VERIFICADAS |  |  |  |  |  |

Nota: EL OFERENTE DEBERA DILIGENCIAR SU PROPUESTA ECONOMICA EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II , además de aportar la oferta en formato de Excel para que sea de ayuda para la evaluación económica.

La evaluación del factor económico se realizará sobre la propuesta económica y se procederá a verificar de la siguiente manera:

- No se aceptan ofertas parciales, la adjudicación será total.

- Los precios ofertados se mantendrán vigentes durante la vigencia del contrato y el contratista deberá considerar todas las formas de pago del negocio jurídico como de contado, por lo tanto no se aceptan variación o cobros indirectos, fletes u otras consideraciones al precio final del objeto contratado.

- Solo se aceptan ofertas en Pesos Colombianos y se pagará el contrato resultante en PESOS COLOMBIANOS, el NO cumplimiento de lo anterior, se considera causal de rechazo.

- IVA Y OTROS IMPUESTOS: En caso de no advertirse hasta el momento de la adjudicación la exclusión del IVA y posteriormente la administración determina que estos debieron causarse de acuerdo a la ley, la entidad entenderá que dentro del valor total ofertado están incluidos todos los impuestos inclusive el IVA y por lo tanto el oferente asumirá su pago por ser obligación del proponente asesorarse para la presentación de la oferta.

- En la propuesta se debe precisar a qué régimen pertenecen (Simplificado o Común) para efectos de liquidar el IVA.

- Todos los gastos en los que se incurra para la prestación del servicio, deberán ser cubiertos por el contratista.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Para la presentación de la propuesta económica el proponente deberá diligenciar el formato de la plata forma de SECOP II correspondiente al valor total ofrecido  incluido IVA

El valor propuesto debe contemplar todos los gastos que se generan para la suscripción y legalización del contrato.

La entidad contratante verificará que las ofertas económicas no contengan errores aritméticos y si es procedente, efectuará la rectificación de los errores que encuentre de la siguiente manera:

- Todos los precios ofertados deberán estar redondeados al peso, en caso de presentarse oferta con decimales, la entidad contratante procederá a ajustar el valor redondeándolo al peso, con el cual se realizará la evaluación económica.

- Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras. No se aceptarán modificaciones a los precios ofrecidos por el proponente en su propuesta.

- En caso de equivocación en la descripción de una o varias de las actividades, prevalece la descripción establecida en los pliegos de condiciones, por lo que se entenderá que el contratista deberá ejecutar lo allí indicado.

- En caso de equivocación en la cantidad de una o varias de las actividades, prevalece la cantidad establecida en los pliegos de condiciones, por lo que se entenderá que el contratista deberá ejecutar lo allí indicado, y se le cancelará el valor ofertado que corresponderá a las cantidades ofertadas.

NOTAS PARA TENER EN CUENTA EN LA PROPUESTA ECONÓMICA:

NOTA 1: La Oferta económica no debe superar el valor unitario de referencia ni los porcentajes de (AIU E IVA) sin sobrepasar los establecidos por la entidad so pena de causal de rechazo de la oferta.

NOTA 2: La oferta debe ser presentada conforme se estructure en la plataforma SECOP II www.colombiacompra.gov.co

NOTA 3: NO se aceptan ofertas parciales, la adjudicación será TOTAL

NOTA 4: Los precios ofertados se mantendrán vigentes durante la vigencia del contrato y el contratista deberá considerar todas las formas de pago del negocio jurídico como de contado, por lo tanto, no se aceptan variación o cobros indirectos, fletes u otras consideraciones al precio final del objeto contratado

NOTA 5: El proponente debe OFERTAR el valor unitario de cada ítem incluidos los impuestos de ley.

NOTA 6: la evaluación del precio y asignación de puntaje económico se efectuará sobre el valor total de la oferta

NOTA 7: NO se aceptan ofertas parciales, quiere decir que la calificación y la adjudicación serán total.

NOTA 8: Se aclara que la ejecución del contrato es a todo costo, por lo que el oferente deberá considerar los gastos y demás costos vinculados al proyecto.

NOTA 9: Los precios de referencia incluyen los impuestos de ley, arancelarios, aduaneros y costos asociados para la entrega del bien y/o servicio no podrán ser sobrepasados por los oferentes o será causal de rechazo.

NOTA 10: la administración se reserva el derecho de aumentar cantidades de las requeridas en la plataforma del SECOP II – CUESTIONARIO, de acuerdo con las necesidades planteadas en el estudio previo y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.

Nota 11: Los precios ofertados se mantendrán vigentes durante la vigencia del contrato y el contratista deberá considerar todas las formas de pago del negocio jurídico como de contado, por lo tanto, no se aceptan variación o cobros indirectos, fletes u otras consideraciones al precio final del objeto contratado.

Nota 12: El económico evaluador debe adjudicar los ítems principales y los opcionales de compra previa coordinación con el comité técnico evaluador y Gerente de Proyecto sin superar el presupuesto asignado, respetando la fórmula y los % del AIU e IVA.

Atentamente,

___________________________________________________

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre

Identificación Razón social