ANEXO 4

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA Y COMPLETA DEL OBJETO A CONTRATAR

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS QUE DEBE CUMPLIR LOS BIENES

| ITEM | DESCRIPCIÓN | PRESENT | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAMILLA ESCUALIZABLE ELECTROMECÁNICA. Material: Estructura en acero inoxidable calibre 16. Planchón con 6 Rodillos en Acero Inoxidable. Medidas: Planchón 60 x 1.80 Cms. Peso: Capacidad de levante 400 kilos Altura: Promedio de Altura de 50cms a 2.10 Cms. Accesorios: Llanta con Freno de Pie. Sistema electromecánico para subir. Batería recargable Sistema de empuje. | Unidad | 6 |
| 2 | MESA DE NECROPSIA HIDRÁULICA CON MEDIDAS ESPECIALES. Ficha Técnica Peso: 95 kilos. Altura: ecualiza una altura de 60 a 95 cms. Sistema hidráulico de pedales y freno. Material: Acero inoxidable. Carenaje en Acero Inoxidable, Calibre 18 Antimagnético Capacidad: Capacidad de levante 400 kilos Bandeja en acero inoxidable de 85 x 2.35 Llanta escualizable de 6” con freno de pie. Tanque de drenaje Accesorios: Cabecero en Acero Inoxidable, Trampa de Grasa, tabletas superiores removibles, Ducha tipo teléfono con Manguera tipo acordeón de 3 Mtrs. Las mesas deben ser debidamente instaladas con sus accesorios en cada una de las sedes. | Unidad | 5 |
| 3 | CAMILLAS TRANSPORTADORAS DE CADAVERES Material: Acero Inoxidable 2B T304 C16. Medidas: Largo: 2.00 Mtrs. Ancho: 75 Cms. Alto: 85 Cms. Accesorios: Llantas DE 6” con freno de pie | Unidad | 10 |

- OTRAS ESPECIFICACIONES

- La garantía mínima requerida es de (1) un año.

- Realizar mínimo un (01) mantenimiento preventivo durante el año de garantía.

- Los bienes deben ser originales, no se aceptan re manufacturados o reempacados.

- El contratista debe entregar las mesas de necropsias hidráulicas debidamente instaladas y funcionando e incluir los elementos requeridos para la conexión al drenaje y punto de suministro de agua.

# Nombre o Razón Social del Proponente: __________________________________

Nombre del Representante Legal

Nit