
ANEXO 1 

PROCESO DE SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA

IPMC-DTAM NACION-No. 024 - 2021
DEPENDENCIA SOLICITANTE: PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASI
NOTA: EN EL SECOP 2, EN EL PRECIO UNITARIO SE DEBE COLOCAR EL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA CADA ITEM DE LA SIGUIENTE MANERA: $20.000.000, (Teniendo en cuenta que se trata de un contrato de suministro).
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El proponente deberá diligenciar el siguiente cuadro indicando los precios para los ítems requeridos, la propuesta económica deberá ser presentadas en cifras cerradas sin decimales, es decir sin centavos. 

	Ítem
	Maquinaria
	Descripción Mantenimiento Preventivo
	Cant.
	Valor Mano Obra
	Valor Repuesto Insumos
	Iva
	Valor Total

	1
	Planta eléctrica RF 7.200   Motor Honda
	Revisión del carburador y ajustes del equipo.
	1
	
	
	
	

	
	
	Cambio de aceite 20W 50 incluidos insumos.
	1
	
	
	
	

	2
	Planta eléctrica con motor Yamaha, REF. YS1600-TG
	Revisión del carburador y ajustes del equipo.
	1
	
	
	
	

	
	
	Cambio de aceite 20W 50 incluidos insumos.
	1
	
	
	
	

	3
	Planta eléctrica Portátil RF:  950W KTC, 2 Tiempos
	Revisión del carburador y ajuste del equipo.
	1
	
	
	
	

	4
	Ahoyadora Oleo Mak MTL-51 2 Tiempos (máquina 1)
	Revisión del carburador y ajuste del equipo.
	1
	
	
	
	

	5
	Ahoyadora Oleo Mak MTL-51 2 Tiempos (máquina 2)
	Revisión del carburador y ajuste del equipo.
	1
	
	
	
	

	6
	Regulador de voltaje 110 a 220 vts
	Revisión y evaluación de fallas.
	1
	
	
	
	

	TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	$


MANTENIMIENTO CORRECTIVO

	Ítem
	Maquinaria
	Descripción Mantenimiento Correctivo
	Cant
	Valor Mano Obra
	Valor Repuesto
	Iva
	Valor Total

	1
	Planta eléctrica RF 7.200 Motor Honda
	Cambio de batería de 60 Amperios seca incluidos insumos.
	1
	
	
	
	

	
	
	Cambio de filtro de aire incluido insumos.
	1
	
	
	
	

	
	
	Cambio bujía de encendido incluido insumos.
	
	
	
	
	

	2
	Planta eléctrica con motor Yamaha, REF. YS1600-TG
	Cambio de kit de empaques de Carburador incluido insumos.
	1
	
	
	
	

	
	
	Cambio de filtro de aire incluido insumos.
	1
	
	
	
	

	
	
	Cambio bujía de encendido incluido insumos.
	1
	
	
	
	

	3
	Planta eléctrica Portátil RF:  950W KTC, 2 Tiempos
	Cambio de filtro de aire incluido insumos.
	1
	
	
	
	

	
	
	Cambio de bujía de encendido incluido insumos.
	1
	
	
	
	

	
	
	Cambio de sistema de arranque de encendido incluido insumos.
	1
	
	
	
	

	
	
	Cambio de anillos incluido insumos.
	1
	
	
	
	

	
	
	Cambio de pistón incluido insumos.
	1
	
	
	
	

	
	
	Cambio de empaques incluido insumos.
	1
	
	
	
	

	4
	Ahoyadora Oleo Mak MTL-51, 2 Tiempos
	Cambio de empaquetadura del carburador.
	1
	
	
	
	

	
	
	Cambio de filtro de aire incluido insumos.
	1
	
	
	
	

	
	
	Cambio bujía de encendido incluido insumos.
	1
	
	
	
	

	5
	Regulador de voltaje 110 a 220 vts
	Cambio de integrado incluidos insumos.
	1
	
	
	
	

	TOTAL MANTENIMIENTNO CORRECTIVO
	$


Nota: La Propuesta económica debe hacerse sobre el valor preventivo y se debe colocar de la siguiente manera:
“El valor de la propuesta del mantenimiento preventivo tiene un valor de XXXXX y el mantenimiento correctivo se hará, con la suma restante del rubro presupuestal, hasta completar el tope de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) MCTE”.

· El valor de la propuesta debe incluir todos los costos que genere el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas señaladas en el numeral 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y demás condiciones requeridas en el presente documento.

· Si el proponente no discrimina el impuesto al valor agregado (I.V.A.), y el objeto del contrato causa dicho impuesto, Parques Nacionales Naturales lo considerará INCLUIDO en el valor total de la oferta y así lo aceptará el proponente.

· Si al evaluar la propuesta se encuentra un error aritmético, Parques Nacionales Naturales procederá a su corrección y este será el valor que se tendrá en cuenta para la evaluación.

· Para todos los efectos de la evaluación económica, ésta se realizará con los valores propuestos para cada unidad de costo, es decir, valor unitario sin impuestos.
· El proponente que no haya diligenciado la totalidad de los ítems requeridos por Parques Nacionales, no será objeto de evaluación y su propuesta será rechazada.
Bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo exigido en el presente proceso, me permito certificar que: El proponente que represento conoce y acepta el contenido de las Especificaciones Técnicas, estipuladas en el Presente Documento, de sus proformas y anexos, así como el de cada uno de las Adendas expedidas al mismo.

Atentamente:

Razón Social……………………………………………………………………… Nombre………………………………………………………………………….… Dirección………………………………………………………………………..… 

E-mail…………………………………………………………………………… FAX……………………………………………………………………………… 

FIRMA:
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Lista de ariculos /a el precio como o indique la Entidad Estatal

Ref. Articulo  Cédigo UNSPSC.
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26 REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES






