### OBJETO DE PROCESO: ADQUIRIR AGENTES EXTINTORES PARA EL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS (POLVO QUIMICO SECO Y ESPUMA)

Numero ITEM en Formato siete (7) Propuesta Económica: 1

La presente ficha contiene las especificaciones mínimas que debe cumplir el Proponente así:

FICHA TECNICA.

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO.

AGENTE ESPUMANTE CONTRA INCENDIOS AFFF

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO.

ESPUMA AFFF EFICACIA NIVEL B 6 %

IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA.

CERTIFICADA ICAO Y UL

UNIDAD DE MEDIDA.

CUÑETE 5 GALONES

CLASIFICACIÓN UNSPSC.

46191500 – Prevención de incendios 46191600 – Equipos Contra Incendios

DESCRIPCIÓN GENERAL.

PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO 538 CUÑETES DE ESPUMA AFFF EFICACIA NIVEL B 6%

SE DEBERÁ INDICAR PARA LA ESPUMA: MARCA Y REFERENCIA.

La espuma ofrecida debe ser AFFF (Aqueous Film Forming Foam). Los concentrados de espuma ofrecidos deben tener una dosificación del 6% Nivel de Eficacia debe ser NIVEL B, según recomendaciones de la OACI en el anexo 14 Doc. 9137 A/898 parte 1, Cuarta Edición.

La espuma debe estar envasada en contenedores originales del fabricante, con sus respectivos sellos de seguridad.

Densidad a 20°C 1,01+-0,02

pH a 20°C 8,0+-0,5

Temperatura de congelación, °C <0

Temperatura mínima de uso, °C +1,7 (UL)

Dosificación 6%

El proponente para cumplir con lo solicitado en el presente anexo, deberá aportar al momento del cierre, los catálogos del fabricante  o la ficha del fabricante del bien ofertado donde se pueda verificar el cumplimiento de cada una de los requerimientos técnicos solicitados por la Entidad.