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	ANEXO No 10. B FICHA TÉCNICA 



[bookmark: _Hlk71565104][bookmark: _Toc415217470]OBJETO DE PROCESO: ADQUIRIR AGENTES EXTINTORES PARA EL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS (POLVO QUIMICO SECO Y ESPUMA)

Numero ITEM en Formato siete (7) Propuesta Económica: 2

La presente ficha contiene las especificaciones mínimas que debe cumplir el Proponente así:


	FICHA TECNICA.

	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO.

	POLVO QUIMICO SECO PURPLE K CLASE B Y C

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO.

	AGENTE COMPLEMENTARIO CONTRA INCENDIOS

	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA.

	CERTIFICADO UL

	UNIDAD DE MEDIDA.

	CUÑETE 25 KILOGRAMOS

	CLASIFICACIÓN UNSPSC.

	46191500 – Prevención de incendios
46191600 – Equipos Contra Incendios

	DESCRIPCIÓN GENERAL.

	PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO

Cantidad: 227 cuñetes de 25 KG

POLVO QUIMICO SECO PURPURA K
 

	SE DEBERÁ INDICAR PARA LA ESPUMA: MARCA Y REFERENCIA.

	Púrpura K NOMBRE COMUN Polvo químico seco BC púrpura K TIPO II Base de Bicarbonato de Potasio

	Contenido químico 75%

	Repelencia al agua 80% - 95.2%

	Humedad 0.09% -1%

	Densidad aparente 0.70 g/ml – 0.90 g/ml

	Higroscopocidad 1% - 4%

	Compatibilidad debe ser compatible para la utilización con Espuma

	Tamaño de la partícula retenido en malla 325: 50% a 70% efecto corrosivo no es corrosivo si se mantiene seco







El proponente para cumplir con lo solicitado en el presente anexo, deberá aportar al momento del cierre, los catálogos del fabricante  o la ficha del fabricante del bien ofertado donde se pueda verificar el cumplimiento de cada una de los requerimientos técnicos solicitados por la Entidad.
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