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ANEXO 5
OFERTA TÉCNICA
“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS”

Barranquilla, __ de _______ de 2021

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
[bookmark: _GoBack]Dirección General Marítima - DIMAR
Ciudad. -

Asunto: Proceso de Contratación de Mínima Cuantía MC-148-GINRED3-2021

1. A continuación, se describen las especificaciones técnicas mínimas establecidas por la Entidad para así:
	ITEM
	DESCRIPCION
	CANTIDAD 

	1
	SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12.000 BTU 220 VOLTIOS, INCLUYE (MANO DE OBRA, OBRAS CIVILES NECESARIAS PARA EL MONTAJE DE LOS EQUIPOS NUEVOS Y DESMONTE DE LOS EQUIPOS A CAMBIAR, BASE PARA LOS EQUIPOS, PROTECTORES DE VOLTAJES, SUMINISTROS DE ELEMENTOS ADICIONALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LOS EQUIPOS TALES COMO (TUBERIAS, UNIONES, CODO, TORNILLERIA Y TODO LO AQUELLO NECESARIO PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS))
	

2

	2
	SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18.000 BTU 220 VOLTIOS, INCLUYE (MANO DE OBRA, OBRAS CIVILES NECESARIAS PARA EL MONTAJE DE LOS EQUIPOS NUEVOS Y DESMONTE DE LOS EQUIPOS A CAMBIAR, BASE PARA LOS EQUIPOS, PROTECTORES DE VOLTAJES, SUMINISTROS DE ELEMENTOS ADICIONALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LOS EQUIPOS TALES COMO (TUBERIAS, UNIONES, CODO, TORNILLERIA Y TODO LO AQUELLO NECESARIO PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS))
	


1



· El oferente presentará su oferta técnica conforme a las especificaciones establecidas en el Anexo N°. A del presente estudio y sus modificaciones, si las hubiere, de tal forma que cualquier incongruencia, omisión o contradicción evidenciada en la oferta técnica dará lugar al rechazo de la propuesta. Los oferentes deberán acreditar el cumplimiento de la ficha técnica desde el momento de la presentación de las ofertas. (ANEXO 5), firmada por el representante legal de la empresa.

· Para la ciudad de Barranquilla se debe proveer un (1) equipo del 12.000 BTU y Para la Ciudad de Santa Marta un (1) de 12.000 BTU y uno (1) de 18.000 BTU

· El oferente ofertará marcas reconocidas en el mercado colombiano por más de 15 años. 

1. En mi calidad de proponente, manifiesto que conozco y comprendo cada una de las especificaciones técnicas aquí descritas y me comprometo a cumplir con cada una de ellas en los servicios que prestaré, en caso de resultar adjudicatario del presente proceso.




________________________________________________________________ 
Firma Representante Legal del Proponente o del Proponente Persona Natural
Nombre: 
Cargo: 
Documento de Identidad: 
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