## PRESUPUESTO OFICIAL
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO-ANTIOQUIA
PRESUPUESTO DE OBRA |  |  |  |  | FECHA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA DE TIPO RECREATIVO EN EL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO BERRIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO – ANTIOQUIA.
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
1 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 14093200
1.1 | Localizacion, trazado y replanteo sobre terreno (incluye planos y cartera topográfica) | m2 | 1200 | 3233 | 3879600
1.2 | Cerramiento en tela de polipropileno y estacón de madera, H= 2mts | m | 120 | 18404 | 2208480
1.3 | Retiro de material sobrante | m3 | 320 | 25016 | 8005120
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 41282653.15
2.1 | Excavación manual de 0 a 2 metros de profundidad (material común). | m3 | 137.57 | 40779 | 5609967.03
2.2 | Excavación mecánica en material común (incluye corte). | m3 | 280 | 18801 | 5264280
2.3 | Conformación del terreno | m2 | 1200 | 2937 | 3524400
2.4 | Suministro, instalación y compactacion con material tipo 2 (material gravo arcilloso). | m3 | 126.51 | 75552 | 9558083.52
2.5 | Suministro, instalación y compactación de base granular | m3 | 147.2 | 115079 | 16939628.8
2.6 | Relleno con material granular (arena gruesa) para tubería | m3 | 7.66 | 50430 | 386293.8
3 | ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO Y REFUERZO |  |  |  | 293527896.39
3.1 | Concreto de 2500 psi para solado e = 5 cm | m2 | 126.41 | 24504 | 3097550.64
3.2 | Concreto de 3000 psi para zapatas | m3 | 22.5 | 635578 | 14300505
3.3 | Concreto de 3000 psi para vigas de cimentación | m3 | 30.2265 | 663411 | 20052592.59
3.4 | Contrapiso en concreto de 3000 psi e = 12 cm para cancha múltiple con dilataciones (incluye malla electrosoldada y pasadores). | m2 | 736 | 109282 | 80431552
3.5 | Concreto de 3000 psi estampado, e= 10 cm para andenes (inclue malla electrosoldada) | m2 | 100 | 116608 | 11660800
3.6 | Concreto de 3000 psi para columnas | m3 | 20.52 | 804410.05 | 16506494.23
3.7 | Concreto de 3000 psi para graderías (1 huella 48 cm y 2 de 65 cm; 2 contrahuellas de 45 cm) espesor 8 cm | m | 25.65 | 160035.7922 | 4104918.07
3.8 | Concreto de 3000 psi para escaleras de acceso a graderías ( huella 28 cm y contrahuella de 22 cm) espesor 8 cm | m | 20.7 | 69102.4589 | 1430420.9
3.9 | Concreto tipo grouting de 2500 psi, icnluye suministro y colocación | m3 | 3.3054 | 496911 | 1642499.64
3.1 | Concreto de 3000 psi para viga aérea 45 x 45 cm | m | 63 | 199625 | 12576375
3.11 | Figurado y armado acero grado 60 (fy=4200 kg/cm²) | Kg | 17009.4804 | 7509 | 127724188.32
4 | MAMPOSTERIA Y ACABADOS |  |  |  | 10322700.37
4.1 | Demarcación de lineas de la placa polideportiva con Pintura tipo pesado para escenarios deportivos | m | 322.99 | 7054 | 2278371.46
4.2 | Demarcación de areas de juegos de la placa polideportiva con Pintura tipo pesado para escenarios deportivos | m2 | 218.43 | 12422 | 2713337.46
4.3 | Construcción de muro en bloque de concreto a la vista ranurado para graderías | m2 | 75.435 | 70670 | 5330991.45
5 | REDES ELÉCTRICAS |  |  |  | 66304815
5.01 | Desmonte y retiro de conductor XLPE de 15 KV N° 1/0 AWG, para red ecologica | m | 72 | 6560 | 472320
5.02 | Desmonte de estructura de referencia con neutro inferior RA3-004 | Un | 1 | 32800 | 32800
5.03 | Retiro de Poste de ferroconcreto de 12 m x 750 kgf | Un | 1 | 365401 | 365401
5.04 | Suministro, hincada, ahoyada y aplomada de poste concreto estrareforzado de 12mx1050 kgf | Un | 1 | 3505401 | 3505401
5.05 | Suministro e instalación de estructura de referencia con neutro inferior RA3-004 | Un | 1 | 310180 | 310180
5.06 | Suministro e instalación de condutor XLPE de 15 KV N° 1/0 AWG, para red ecologica | m | 74 | 21260 | 1573240
5.07 | Suministro e instalación de tubería conduit galvanizada imc ul de 1 1/2" (incluye curva, unión y capacete | Un | 12 | 99582 | 1194984
5.08 | Construcción de cajas de inspección tipo alumbrado publico en mampostería | Un | 3 | 396899 | 1190697
5.09 | Construcción de reja y pedestal para tableros de control | Un | 1 | 516474 | 516474
5.1 | Suministro e instalación de contador bifásico (incluye caja y pin de corte) | Un | 1 | 761883 | 761883
5.11 | Suministro e instalación de acometida en cable concéntrico 2x8+8 awg | m | 15 | 21240 | 318600
5.12 | Suministro e instalación de malla de puesta a tierra | Un | 1 | 1035063 | 1035063
5.13 | Suministro e instalación de tablero general de distribución | Un | 1 | 198401 | 198401
5.14 | Suministro e instalación de breaker de 1x20 a | Un | 1 | 25980 | 25980
5.15 | Suministro e instalación de breaker de 2x20 a | Un | 3 | 52440 | 157320
5.16 | Suministro e instalación de fotocontrol | Un | 1 | 39240 | 39240
5.17 | Suministro e instalación de tubería conduit PVC 1" | m | 153 | 20493 | 3135429
5.18 | Suministro e instalación de tubería conduit PVC 1/2" | m | 6 | 8008 | 48048
5.19 | Suministro e instalación de tubería conduit IMC1" | m | 151 | 42652 | 6440452
5.2 | Suministro e instalación de caja rawelt de paso con salidas de 1" | m | 5 | 79710 | 398550
5.21 | Suministro e instalación de acometida trifilar (1x10+1x10+10), libre de halógenos | m | 304 | 19470 | 5918880
5.22 | Suministro e instalación de tomacorriente bifásica | Un | 27 | 59910 | 1617570
5.23 | Suministro e instalación de tomacorriente doble con polo a tierra | Un | 4 | 16890 | 67560
5.24 | Suministro e instalación de Led Highbay 100 w cw | Un | 25 | 692882 | 17322050
5.25 | Suministro e instalación de Led decorativa exterior lum Led Spring 45 | Un | 9 | 1614652 | 14531868
5.26 | Suministro e instalación de red equipotencial en N° 2 AWG | m | 75 | 22624 | 1696800
5.27 | Suministro e instalación de punta Franklin aluminio de ø 5/8 x 1,5mts de longitud | Un | 2 | 564522 | 1129044
5.28 | Suministro e instalación de barraje premoldeado de 6 puestos para baja tension | und | 6 | 222060 | 1332360
5.29 | Suministro e instalación de barraje para puesta a tierra (Incluye varilla de cobre de 2.4 m 99.9 CU) | und | 3 | 322740 | 968220
6 | SISTEMA DE DRENAJE |  |  |  | 25960427.4
6.1 | Suministro e Instalacion de Tubería PVC ø 4" | m | 87.9 | 28774 | 2529234.6
6.2 | Suministro e Instalacion de Tubería PVC ø 6" | m | 52 | 54207 | 2818764
6.3 | Suministro e Instalacion de Accesorio PVC Codo Ø 6" x 45º CXE (Incluye limpiador y soldadura para pvc) | Un | 1 | 56505 | 56505
6.4 | Suministro e Instalacion de Accesorio PVC Codo Ø 4" x 45º CXE (Incluye limpiador y soldadura para pvc) | Un | 35 | 20630 | 722050
6.5 | Suministro e instalación de tubería PVC ø 200 mm (8") | m | 22 | 104292 | 2294424
6.6 | Suministro e instalación de tubería PVC ø 250 mm (10") | m | 25.2 | 156189 | 3935962.8
6.7 | Suministro e instalación de tubería pvc ø 315 mm (12") pvc-novafort (incluye hidrosellos, lubricante y acondicionador) | m | 15 | 117894 | 1768410
6.8 | Caja de inspección 0.60 x 0.60 m en mampostería con tapa en concreto (incluye hierro) | Un | 1 | 529251 | 529251
6.9 | Caja de inspección 0.80 x 0.80 m en mampostería con tapa en concreto (incluye hierro) | Un | 2 | 641144 | 1282288
6.1 | Suministro e instalación de canal para aguas lluvias en lamina galvanizada con desarrollo de 88cm | m | 64 | 139140 | 8904960
6.11 | Suministro e instalación de Yee Sanitaria de 4" | un | 1 | 39350 | 39350
6.12 | Suministro e instalación de Yee Sanitaria de 6" | un | 4 | 125350 | 501400
6.13 | Suministro e instalación de Yee Sanitaria de 8" | un | 2 | 191850 | 383700
6.14 | Suministro e instalación de doble tragante en plataforma de circulación con rejilla de piso | un | 4 | 48532 | 194128
7 | ESTRUCTURAS METÁLICAS, CUBIERTA Y OTROS |  |  |  | 35101379.26
7.3 | Suministro e instalación de malla contra impacto | m2 | 169 | 131393 | 22205417
7.4 | Pasamanos en tuberia metalica de 1 1/2" para graderias | m | 37.95 | 125833.63 | 4775386.26
7.5 | Suministro e instalacion de portería para microfutbol (incluye malla), tablero para baloncesto (incluye aro metalico y malla), Voleibol incuye: tuberia de acero 2" | un | 2 | 4060288 | 8120576
8 | URBANISMO |  |  |  | 70900493.0403
8.1 | Suministro e instalación de piso en adoquín peatonal color a definir de dimensiones 10x20x6 cm, incluye base en arena de 5cm y sello de arena cemento entre las juntas. | m2 | 102 | 81362.37 | 8298961.74
8.2 | Suministro e instalación de banca en concreto de acabado pulido mate, modular, capacidad para 2-3 personas medidas 2,02m x 0,45m x 0,79m, Concreto gris | un | 6 | 1652018.8546 | 9912113.1273
8.3 | Suministro e instalación de banca de 1,80m x 0,45m x 0,45m en concreto gris/café | un | 3 | 1529974.6811 | 4589924.0433
8.4 | Suministro e instalación de tapete en grama sintética | m2 | 60.41 | 77398.97 | 4675671.7777
8.5 | Suministro e instalación de caneca tipo M-120 | Un | 2 | 459056.77 | 918113.54
8.6 | Suministro e instalación de Parque infantil | Un | 1 | 27007622 | 27007622
8.7 | Suministro e instalación de tierra negra | m3 | 33.3199 | 85930.77 | 2863206.3819
8.8 | Suministro y siembra de árboles de especies nativas | Un | 8 | 144906.77 | 1159254.16
8.9 | Suministro e instalación de grama natural | m2 | 591 | 19417.3033 | 11475626.27
| VALOR COSTOS DIRECTOS |  |  | A | 557493565
| VALOR COSTOS INDIRECTOS |  |  | B | 171819517
| ADMINISTRACION |  |  | 22.62% | 188530791
| IMPREVISTOS |  |  | 1% | 8334695
| UTILIDAD |  |  | 4% | 33338778
| PMA |  |  |  | 6335000
| PMT |  |  |  | 4945059
| RETIEP Y RETILAP |  | E | 10% DE ELECT | 6630482
| COSTO DE LA OBRA |  | C= A+B+E |  | 747223623
Nota: Los valores de costo directo e indirecto calulados por encima de 0.5, han sido ajustado al peso. | [5 empty] | #REF!
Nota: Todos los materiales del presente presupuesto son puesto en el sitio de la obra y los valores contemplan la instalacion. | [5 empty] | 137054086
1160189725
#REF!
#REF!