## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
[10 empty] | 0-PRESUPUESTO | T.MATERIALES | T.EQUIPOS | T.TRANSPORTE | T.M.O | 1
2
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3
| Código | CCE-EICP-FM-14 | Versión | 3
| FORMULARIO 1 | [13 empty] | #REF!
PRESUPUESTO OFICIAL- CASA GALÁN
PRESUPUESTO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
|  | 1 |  | 1 | PRELIMINARES
|  | 1.1 |  | 1.1 | MEDICIONES
MD.002 | 1 | 1.1.1 |  | 1.1.1 | Localización y replanteo con comisión topográfica, areas menores a 5.000 m2 | m2 | 272.91 | 4304 | 1174604.64
|  | 1.2 |  | 1.2 | DESMONTES
DS.001 | 2 | 1.2.1 |  | 1.2.1 | Desmonte de teja liviana, incluye cargue y retiro | m2 | 47.18 | 11030 | 520395.4
DS.002 | 3 | 1.2.2 |  | 1.2.2 | Desmonte de tejas de barro, incluye cargue y retiro | m2 | 194.39 | 14430 | 2805047.7
DS.003 | 4 | 1.2.3 |  | 1.2.3 | Desmonte estructura de cubierta, incluye cargue y retiro | m2 | 241.14 | 16324 | 3936369.36
DS.004 | 5 | 1.2.4 |  | 1.2.4 | Desmonte de canal metálico y/o PVC, incluye cargue y retiro | m | 30.33 | 17844 | 541208.52
DS.010 | 6 | 1.2.5 |  | 1.2.5 | Desmonte de marco y puerta, incluye cargue y retiro | m2 | 14.08 | 28295 | 398393.6
|  | 1.3 |  | 1.3 | DEMOLICIONES
DM.030 | 7 | 1.3.1 |  | 1.3.1 | Demolición de muros en tapia pisada e=40 cm, altura hasta 5 mts, con acabado, incluye andamios, cargue, retiro y disposición final | m2 | 168.64 | 68027 | 11472073.28
|  | 1.4 |  | 1.4 | EXCAVACIONES
EX.001 | 8 | 1.4.1 |  | 1.4.1 | Excavación manual en material común en seco, incluye cargue, retiro y disposición final | m3 | 34.51 | 73172 | 2525165.72
|  | 1.5 |  | 1.5 | RELLENOS
RL.011 | 9 | 1.5.1 |  | 1.5.1 | Relleno con material seleccionado de préstamo, compactación mecánica con apisonador | m3 | 4.36 | 124414 | 542445.04
| Subtotal | [7 empty] | 23915703.26
|  | 2 |  | 2 | CONCRETOS
|  | 2.1 |  | 2.1 | CIMENTACION
CM.008 | 10 | 2.1.1 |  | 2.1.1 | Viga de cimentación en concreto 3500 PSI . Área Transversal de 625 a 1600 cm2 | m3 | 10.1 | 1005661 | 10157176.1
|  | 2.2 |  | 2.2 | PLACAS DE PISO
CP.3500-1 | 11 | 2.2.1 |  | 2.2.1 | Placa aérea en concreto de 3500 psi apoyada sobre estructura metálica, incluye lámina de fibrocemento 20mm | m3 | 1.17 | 2487236 | 2910066.12
CP.3500-1-IMP | 12 | 2.2.2 |  | 2.2.2 | Placa aérea en concreto de 3500 psi apoyada sobre estructura metálica, incluye lámina de fibrocemento 20mm e impermeabilización | m3 | 0.9 | 1409410 | 1268469
CP.3500-2 | 13 | 2.2.3 |  | 2.2.3 | Piso en concreto 3500 psi premezclado. Coloreado con pigmentos líquidos sintéticos Acabado con helicóptero y endurecedor superficial de pisos | m3 | 20.85 | 1773657 | 36980748.45
VP.012-1 | 14 | 2.2.4 |  | 2.2.4 | Placa en concreto 3000 psi pulido, incluye malla y enducedor superficial | m3 | 0.12 | 1208247 | 144989.64
|  | 2.3 |  | 2.3 | COLUMNAS Y MUROS
CO.005 | 15 | 2.3.1 |  | 2.3.1 | Columna en concreto 3500 psi mezclado en sitio. Área Transversal de 625 cm2 hasta 1600 cm2 | m3 | 1.37 | 1424349 | 1951358.13
CO.007 | 16 | 2.3.2 |  | 2.3.2 | Muros en concreto 3500 psi mezclado en sitio. Espesores de 10 a 20 cm, Altura máxima 3.00 m | m3 | 17.97 | 1274654 | 22905532.38
CO.3500-3 | 17 | 2.3.3 |  | 2.3.3 | Construcción de cajuela escafilando dentro de muro en Tapia existente para construcción de pantallas en concreto | m3 | 17.97 | 358858 | 6448678.26
|  | 2.4 |  | 2.4 | VIGAS Y PLACAS AÉREAS
VP.018 | 18 | 2.4.1 |  | 2.4.1 | Viga aérea en concreto 3500 psi mezclado en sitio. Área transversal de 401 cm2 hasta 624 cm2 | m3 | 0.95 | 1815811 | 1725020.45
VP.019 | 19 | 2.4.2 |  | 2.4.2 | Viga aérea en concreto 3500 psi mezclado en sitio. Área transversal de 625 a 1600 cm2 | m3 | 14.35 | 1454733 | 20875418.55
| Subtotal | [7 empty] | 105367457.08
|  | 3 |  | 3 | ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
|  | 3.1 |  | 3.1 | ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
AC.001 | 20 | 3.1.1 |  | 3.1.1 | Acero de refuerzo figurado | kg | 5591.45 | 9102 | 50893377.9
AC.002 | 21 | 3.1.2 |  | 3.1.2 | Malla electro soldada | kg | 319.94 | 9870 | 3157807.8
AC.003 | 22 | 3.1.3 |  | 3.1.3 | Estructura metálica en acero estructural con acabado en pintura anticorrosiva y esmalte para superficies metálicas de interior | Kg | 1210.91 | 25144 | 30447121.04
|  | 3.2 |  | 3.2 | ANCLAJES
AN.005 | 23 | 3.2.1 |  | 3.2.1 | Anclaje de piso a techo con guaya de 3/8" galvanizada L=5.20 m. Incluye tensor, perro y carcamo de 3/8" embebida en concreto | und | 26 | 79173 | 2058498
| Subtotal | [7 empty] | 86556804.74
|  | 4 |  | 4 | CUBIERTAS Y CANALES
|  | 4.1 |  | 4.1 | CUBIERTAS
CU.010 | 24 | 4.1.1 |  | 4.1.1 | Cubierta en teja plana de barro de 30x20 cm. Incluye impermeabilizacion manto alfastico de 2,5 mm, listones madera 4x4 y panel osb de 15mm | m2 | 145.37 | 252129 | 36651992.73
CU.EST-MAD | 25 | 4.1.2 |  | 4.1.2 | Suminstro e instalación de Estructura en Madera Laminada para Cubierta, conformada por cerchas, correas y apoyos a columnas según diseño, incluye perfiles metálico de conexión y pernos. | m2 | 145.37 | 828183 | 120392962.71
CU.011 | 26 | 4.1.3 |  | 4.1.3 | Pergola Sunkeen Lite /Entre Muros /Motorizada/Lona Vinilicas para exposicion permanente en exteriores, Ondas suaves formadas por tela que se extiende o recogen para disfrutar de la luz natural/Estructura liviana y flexible/ Resistente al viento de hasta 30km/h./ sistema con una ligera inclinacion lateral para permitir el correcto deslizamineto del agua hacia un costado de la pergola/ Hunter Douglas | m2 | 23.56 | 2632630 | 62024762.8
|  | 4.2 |  | 4.2 | CANALES Y BAJANTES
CN.001 | 27 | 4.2.1 |  | 4.2.1 | Canal lámina galvanizada Cal. 22 D= 58 cm. Incluye pintura anticorrosiva y esmalte. | m | 14.89 | 214742 | 3197508.38
| Subtotal | [7 empty] | 222267226.62
|  | 5 |  | 5 | MUROS DIVISORIOS
|  | 5.1 |  | 5.1 | MAMPOSTERÍA
MA.001 | 28 | 5.1.1 |  | 5.1.1 | Muro en mampostería H-10 ladrillo cocido (10x30x20cm) | m2 | 50.17 | 49435 | 2480153.95
MA.002 | 29 | 5.1.2 |  | 5.1.2 | Muro en mampostería H-10 ladrillo cocido (10x30x20cm) por metro lineal | m | 18.03 | 29008 | 523014.24
MA.014 | 30 | 5.1.3 |  | 5.1.3 | Muro en mampostería H-10 ladrillo cocido (10x30x20cm), para alturas mayores a 3 m | m2 | 76.41 | 61444 | 4694936.04
|  | 5.2 |  | 5.2 | DIVISIONES SISTEMA LIVIANO
DI.011 | 31 | 5.2.1 |  | 5.2.1 | Muro liviano una cara en lamina de fibrocemento e= 10 mm, por metro lineal | m | 7.37 | 65204 | 480553.48
| Subtotal | [7 empty] | 8178657.71
|  | 6 |  | 6 | RED HIDRÁULICA AGUA FRÍA
|  | 6.1 |  | 6.1 | TUBERÍAS PVC AGUA FRÍA
TH.EMP | 32 | 6.1.1 |  | 6.1.1 | Empalme a red hidraulica existente en PVC RDE 9 Diámetro1/2", incluye accesorios de conexión | und | 1 | 37902 | 37902
TH.001 | 33 | 6.1.2 |  | 6.1.2 | Red hidráulica PVC RDE 9 Diámetro 1/2", incluye accesorios de conexión | m | 54.03 | 13629 | 736374.87
TH.002 | 34 | 6.1.3 |  | 6.1.3 | Red hidráulica PVC RDE 11 Diámetro 3/4", incluye accesorios de conexión | m | 11.53 | 15904 | 183373.12
TH.004 | 35 | 6.1.4 |  | 6.1.4 | Red hidráulica PVC RDE 21 Diámetro 1 1/4", incluye accesorios de conexión | m | 18.76 | 26459 | 496370.84
|  | 6.2 |  | 6.2 | PUNTOS HIDRÁULICOS PVC AGUA FRÍA
PH.001 | 36 | 6.2.1 |  | 6.2.1 | Punto hidráulico PVC de 1/2", incluye accesorios de conexión | und | 5 | 34414 | 172070
| Subtotal | [7 empty] | 1626090.83
|  | 7 |  | 7 | RED SANITARIA Y VENTILACIÓN
|  | 7.1 |  | 7.1 | TUBERÍAS PVC SANITARIA Y VENTILACIÓN
TS.001 | 37 | 7.1.1 |  | 7.1.1 | Red sanitaria PVC Diámetro 2", incluye accesorios de conexión | m | 8.95 | 34940 | 312713
TS.003 | 38 | 7.1.2 |  | 7.1.2 | Red sanitaria PVC Diámetro 4", incluye accesorios de conexión | m | 4.89 | 68265 | 333815.85
TS.005 | 39 | 7.1.3 |  | 7.1.3 | Red ventilación PVC Diámetro 2", incluye accesorios de conexión | m | 9.36 | 30563 | 286069.68
|  | 7.2 |  | 7.2 | PUNTOS SANITARIOS PVC
PS.001 | 40 | 7.2.1 |  | 7.2.1 | Punto sanitario PVC de 2", incluye accesorios de conexión | und | 6 | 51666 | 309996
PS.003 | 41 | 7.2.2 |  | 7.2.2 | Punto sanitario PVC de 4", incluye accesorios de conexión | und | 2 | 88567 | 177134
| Subtotal | [7 empty] | 1419728.53
|  | 8 |  | 8 | RED AGUA LLUVIA
|  | 8.1 |  | 8.1 | TUBERÍAS PVC AGUA LLUVIA
TL.001 | 42 | 8.1.1 |  | 8.1.1 | Red agua lluvia PVC Diámetro 3", incluye accesorios de conexión | m | 26.46 | 51318 | 1357874.28
TL.004 | 43 | 8.1.2 |  | 8.1.2 | Red agua lluvia PVC de 4", incluye accesorio de conexión | m | 8.5 | 70720 | 601120
|  | 8.2 |  | 8.2 | PUNTOS AGUA LLUVIA PVC
PL.001 | 44 | 8.2.1 |  | 8.2.1 | Punto agua lluvia PVC de 3", incluye accesorio de conexión | und | 2 | 49730 | 99460
| Subtotal | [7 empty] | 2058454.28
|  | 9 |  | 9 | RED ALCANTARILLADO
|  | 9.1 |  | 9.1 | TUBERÍAS PVC PARED ESTRUCTURAL
TA.001 | 45 | 9.1.1 |  | 9.1.1 | Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 110mm (4"), incluye accesorios de conexión | m | 45.5 | 86753 | 3947261.5
TA.002 | 46 | 9.1.2 |  | 9.1.2 | Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 160mm (6"), incluye accesorios de conexión | m | 11 | 111513 | 1226643
|  | 9.2 |  | 9.2 | SUMIDEROS PREFABRICADOS
SM.005 | 47 | 9.2.1 |  | 9.2.1 | Canal 1 Monoblock MultiDrain ACO RD 150V TIPO 0,0% o similar, incluye reja y accesorios de conexión | m | 14.54 | 877751 | 12762499.54
| Subtotal | [7 empty] | 17936404.04
|  | 10 |  | 10 | CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN
|  | 10.1 |  | 10.1 | CAJAS DE INSPECCIÓN
CA.001 | 48 | 10.1.1 |  | 10.1.1 | Caja de inspección 0.40x0.40 H= 0.60 m en ladrillo temosa, incluye tapa en concreto | und | 7 | 388315 | 2718205
CA.002 | 49 | 10.1.2 |  | 10.1.2 | Caja de inspección 0.60x0.60 H= 0.60 m en ladrillo temosa, incluye tapa en concreto | und | 1 | 445176 | 445176
| Subtotal | [7 empty] | 3163381
|  | 11 |  | 11 | APARATOS HIDROSANITARIOS
|  | 11.1 |  | 11.1 | APARATOS BAÑOS Y ASEO
AB.016 | 50 | 11.1.1 |  | 11.1.1 | Sanitario Suspend LK o similar con tapa taza mate | und | 2 | 7983075 | 15966150
AB.021 | 51 | 11.1.2 |  | 11.1.2 | Lavamanos Vessel Mink o similar, incluye Griferia Lavamanos Ins Alta Sensor Smart e touch | und | 2 | 4774192 | 9548384
AB.022 | 52 | 11.1.3 |  | 11.1.3 | Dispensador de jabón en acero inoxidable | und | 2 | 800143 | 1600286
AB.023 | 53 | 11.1.4 |  | 11.1.4 | Portarrollo Quadratta Negro o similar | und | 2 | 173253 | 346506
AB.024 | 54 | 11.1.5 |  | 11.1.5 | Toallero Aro Loft NR o similar | und | 2 | 209393 | 418786
AB.025 | 55 | 11.1.6 |  | 11.1.6 | Lavaplatos VAULT SENCILLO 1 HUECO o similar. Incluye Griferia lavaplatos MC LOFT NR | und | 1 | 4398892 | 4398892
|  | 11.2 |  | 11.2 | APARATOS REDES HIDROSANITARIAS Y AGUA LLUVIA
AR.010 | 56 | 11.2.1 |  | 11.2.1 | Válvula de corte tipo pesado Red White 3/4" | und | 2 | 179591 | 359182
AR.TLLV | 57 | 11.2.2 |  | 11.2.2 | Tapa plastica registro 20 x 20 cm para valvulas de corte | und | 2 | 37594 | 75188
AR.005 | 58 | 11.2.3 |  | 11.2.3 | Tanque plástico de almacenamiento de 1000 Lts, incluye accesorios. | und | 2 | 799509 | 1599018
AR.012 | 59 | 11.2.4 |  | 11.2.4 | Medidor hidráulico de 1/2". Incluye accesorios de conexión, válvulas, cheque y caja prefabricada en concreto con tapa. | und | 1 | 1149822 | 1149822
AR.TALL | 60 | 11.2.5 |  | 11.2.5 | Tragante cupula 4" x 3" agua lluvia | und | 2 | 43690 | 87380
| Subtotal | [7 empty] | 35549594
|  | 12 |  | 12 | MESONES
ME.BAÑO | 61 | 12.1.1 |  | 12.1.1 | Suministro e instalacion de meson de baño en MARMOLTECH CAVA ANTRACITE cortada de placa 320X160 espesor de 12 mm ancho estandar frentes 4 cm salpicadero 7 cm | m | 3.36 | 1459500 | 4903920
ME.CAF | 62 | 12.1.2 |  | 12.1.2 | Barra de cocina conformada por Meson en Placa de concreto pulido Dim: 0.73 x 3.65 m, incluye acabado en madera de pino y columna rectangular en acero PTE 100x100x2.0 mm Acabado negro mate, Según diseño. | und | 1 | 10815821 | 10815821
ME.RECP | 63 | 12.1.3 |  | 12.1.3 | Meson en concreto de 3500 psi hidrofugo | m | 3.97 | 587672 | 2333057.84
| Subtotal | [7 empty] | 18052798.84
|  | 13 |  | 13 | ACABADOS DE PARED
|  | 13.1 |  | 13.1 | FRISOS Y ESTUCOS PARED
FE.015 | 64 | 13.1.1 |  | 13.1.1 | Friso liso en muros de tapia pisada con mortero 1:4 impermeabilizado e=3 cm, incluye filos y dilataciones, y malla con vena | m2 | 722.17 | 56286 | 40648060.62
FE.E=3CM | 65 | 13.1.2 |  | 13.1.2 | Friso liso pared con mortero 1:4 impermeabilizado e=3 cm, incluye filos y dilataciones y malla con vena por metro lineal | m | 65.63 | 30516 | 2002765.08
FE.E=5CM | 66 | 13.1.3 |  | 13.1.3 | Friso liso en muros de tapia pisada con mortero 1:4 impermeabilizado e=5 cm, incluye filos y dilataciones, y malla con vena | m2 | 32.17 | 66768 | 2147926.56
FE.007 | 67 | 13.1.4 |  | 13.1.4 | Estuco plástico pared interior y/o exterior | m2 | 722.17 | 16460 | 11886918.2
FE.008 | 68 | 13.1.5 |  | 13.1.5 | Estuco plástico pared interior y/o exterior por metro lineal | m | 65.63 | 13673 | 897358.99
|  | 13.2 |  | 13.2 | PINTURA PARED
PP.001 | 69 | 13.2.1 |  | 13.2.1 | Pintura vinilo tipo 1 pared interior, sobre estuco, tres manos | m2 | 722.17 | 17929 | 12947785.93
PP.002 | 70 | 13.2.2 |  | 13.2.2 | Pintura vinilo tipo 1 pared interior, sobre estuco, tres manos por metro lineal | m | 65.63 | 12818 | 841245.34
| Subtotal | [7 empty] | 71372060.72
|  | 14 |  | 14 | ACABADOS DE PISOS
|  | 14.1 |  | 14.1 | ACABADOS DE PISO INTERIOR / EXTERIOR
IP.003 | 71 | 14.1.1 |  | 14.1.1 | Enchape de piso cerámica tipo rectificado 30 cm x 60 cm | m2 | 8.12 | 98899 | 803059.88
IP.019 | 72 | 14.1.2 |  | 14.1.2 | Pulida de Mortero con helicóptero y endurecedor superficial de pisos | m2 | 23.42 | 15457 | 362002.94
IP.PISO-PIN | 73 | 14.1.3 |  | 14.1.3 | Piso en laminas de madera de pino de 1.20 x 2.40 mts, incluye aislante acustico yumbolon de 1 mm y plastico C-6 como barrera de humedad, durmientes de madera de 8 y 4 x 2 cms en pino, terminacion con dos manos de laca semimate para alto trafico. | m2 | 53.13 | 455501 | 24200768.13
|  | 14.2 |  | 14.2 | GUARDA ESCOBA Y MEDIACAÑA
GM.GUAR-MOR | 74 | 14.2.1 |  | 14.2.1 | Guarda escoba en mortero 1:4 con malla impermeabilizado 10 cm de alto con endurecedor | m | 25.83 | 38156 | 985569.48
GM.GUAR-PIN | 75 | 14.2.2 |  | 14.2.2 | Guarda escobas en madera pino ancho de 10 cms x 1.8 cm | m | 76.34 | 41409 | 3161163.06
|  | 14.3 |  | 14.3 | ACABADO PISO EXTERIOR PEATONAL
AE.017 | 76 | 14.3.1 |  | 14.3.1 | Piso Loseta en concreto 40 x 40 x 6 cm sobre mortero 1:4 y malla de gallinero | m2 | 12.3 | 119891 | 1474659.3
AE.016 | 77 | 14.3.2 |  | 14.3.2 | Piso adoquín táctil guía líneas y puntos cuadrado 40 x 40 x 6 cm en concreto sobre mortero 1:4 y malla gallinero | m | 38.44 | 44600 | 1714424
| Subtotal | [7 empty] | 32701646.79
|  | 15 |  | 15 | PUERTAS, VENTANAS, ESPEJOS Y VIDRIOS
|  | 15.1 |  | 15.1 | PUERTAS
PU.#1 | 78 | 15.1.1 |  | 15.1.1 | Puerta corredera 1.00x3.00 mts con estructura en madera de cedro y entamborada en MDF-RH. E 9 mm. Riel colgante marca ducasse. Acabada en pintura de poliuretano color blanco mate. Cerradura de incrustar 793 llave - perilla - Ideace o similar. | und | 3 | 4170000 | 12510000
PU.#2 | 79 | 15.1.2 |  | 15.1.2 | Puerta batiente pivotante 1.20x2.10 mts sin marco con estructura en madera de cedro y entamborada en MDF - RH. E 9 mm. Acabada en pintura de poliuretano - color blanco mate. Cerradura de incrustar 830 y manija 836 - Ideace o similar. | und | 1 | 4031000 | 4031000
PU.#3 | 80 | 15.1.3 |  | 15.1.3 | Puerta corredera 1.20x2.10 mts con estructura en madera de cedro y entamborada en MDF-RH. E 9 mm. Riel colgante marca Ducasse. Acabada en pintura de poliuretano color negro mate 1 cara. Color blanco mate 2 cara. Cerradura de incrustar 793 llave - perilla - Ideace o similar. | und | 2 | 4170000 | 8340000
PU.#4 | 81 | 15.1.4 |  | 15.1.4 | Puerta metálica batiente 1.20x2.10 mts plancha acero galvanizado calibre 18, con cierra puerta resistente y barra antipanico acabado en aluminio | und | 1 | 5421000 | 5421000
PU.#5 | 82 | 15.1.5 |  | 15.1.5 | Puerta 1.17x3.23 mts en madera de cedro entablerada marcos y sobre marcos en cedro, chapa de incrustar sencilla, pintura poliuretano | und | 3 | 7645000 | 22935000
|  | 15.2 |  | 15.2 | VENTANAS
VEN.01 | 83 | 15.2.1 |  | 15.2.1 | Ventana fija de 2.8m x 2.2m en tubular de 2 x 1 con aleta descentrada y vidrio laminado de 3 +pvb+3 (6mm) con película PVB transparente de dimensión. Color antracita RAL: 7016. RGB: 56-62-66. | und | 2 | 2085000 | 4170000
VEN.02 | 84 | 15.2.2 |  | 15.2.2 | Ventana fija de 10.35mx 0.73men tubular de 2 x 1 con aleta descentrada y vidrio templado de 6mm con película de seguridad de 4 micras transparente de dimension. Color antracita RAL: 7016. RGB: 56-62-66. | und | 1 | 2710500 | 2710500
VEN.03 | 85 | 15.2.3 |  | 15.2.3 | Mantenimiento ventana en madera y pintura en poliuretano (las ventanas para restauracion no deben tener gorgojo ni deterioro del mas del 30%) | und | 7 | 1191429 | 8340003
|  | 15.3 |  | 15.3 | ESPEJOS Y VIDRIOS
EV.002 | 86 | 15.3.1 |  | 15.3.1 | Espejo biselado 4 mm | m2 | 5.37 | 177403 | 952654.11
| Subtotal | [7 empty] | 69410157.11
|  | 16 |  | 16 | BARRAS, BARANDAS Y PASAMANOS
|  | 16.1 |  | 16.1 | BARRAS DE APOYO
BA.001 | 87 | 16.1.1 |  | 16.1.1 | Barra abatible vertical 800 mm para discapacitados | und | 1 | 452657 | 452657
BA.002 | 88 | 16.1.2 |  | 16.1.2 | Barra recta 500 mm para discapacitados | und | 1 | 165647 | 165647
|  | 16.2 |  | 16.2 | BARANDAS Y PASAMANOS
BP.001 | 89 | 16.2.1 |  | 16.2.1 | Pasamanos tubo circular en acero inoxidable diametro: 8 cm | m | 1.2 | 231667 | 278000.4
BP.002 | 90 | 16.2.2 |  | 16.2.2 | Pasamanos en acero inoxidable con tubo de 2 1/2" con apoyos en acero inoxidable de 1/2" anclados a muro cada metro | m | 11.62 | 180628 | 2098897.36
| Subtotal | [7 empty] | 2995201.76
|  | 17 |  | 17 | BANCAS
BC.CAF | 91 | 17.1.1 |  | 17.1.1 | Banca de 1.00 x 0.50 mts en lamina metalica de 3 mm - acabado en negro mate con liston de madera de pino de 5 x 5 cm, según diseño | und | 5 | 834000 | 4170000
BC.PAT | 92 | 17.1.2 |  | 17.1.2 | Banca de 2.00 x 0.45 mts en lamina metalica de 3 mm - acabado en negro mate con liston de madera de pino de 5 x 5 cm, según diseño | und | 2 | 1807000 | 3614000
BC.CON | 93 | 17.1.3 |  | 17.1.3 | Banca fundida en sitio en concreto armado de 3500 psi a la vista, apoyada en viga metalica perfil IPE-360, según diseño | und | 1 | 7862906 | 7862906
| Subtotal | [7 empty] | 15646906
|  | 18 |  | 18 | INSTALACIONES ELECTRICAS
|  | 18.1 |  | 18.1 | PRELIMINARES
PRE.002 | 94 | 18.1.1 |  | 18.1.1 | Retiro, desarme, trasporte a bodega del municipio de Caja de medidor, tableros de distribución, salidas eléctricas internas, salidas de comunicaciones internas en edificación a remodelar. | UND | 1 | 541437 | 541437
PRE.007 | 95 | 18.1.2 |  | 18.1.2 | Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de conductor de redes de baja tensión aérea /subterránea en cualquier calibre. | ML | 45 | 576 | 25920
PRE.001 | 96 | 18.1.3 |  | 18.1.3 | Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de luminaria tipo alumbrado público. | UND | 1 | 43989 | 43989
PRE.016 | 97 | 18.1.4 |  | 18.1.4 | Retiro y transporte a bodega del municipio de poste de concreto de 8 - 14 m. Incluye demolición de base y disposición final de escombros. | UND | 1 | 271645 | 271645
|  | 18.2 |  | 18.2 | CANALIZACION DE BAJA TENSION
CBT.001 | 98 | 18.2.1 |  | 18.2.1 | Suministro, transporte e instalación de bajante en tubería metálica galvanizada de 2” x 6 m con capacete galvanizado de 2”, conectores de perforación, amarres en cinta bandit, base en concreto y demás accesorios. | UND | 1 | 495516 | 495516
CBT.002 | 99 | 18.2.2 |  | 18.2.2 | Suministro, transporte e instalación de bajante en tubería metálica galvanizada de 1” x 6 m con capacete galvanizado de 1”, conectores de perforación, amarres en cinta bandit y base en concreto y demás accesorios. | UND | 1 | 365786 | 365786
CBT.027 | 100 | 18.2.3 |  | 18.2.3 | Suministro, transporte e instalación de Banco de ducto 2x2" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización, terminal tipo campana, retiro de escombros y disposición final. | ML | 10 | 37025 | 370250
CBT.003 | 101 | 18.2.4 |  | 18.2.4 | Suministro, transporte e instalación de ducto 2" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y retiro de escombros y disposición final. | ML | 60 | 24254 | 1455240
CBT.007 | 102 | 18.2.5 |  | 18.2.5 | Suministro, transporte e instalación de ducto 3/4" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,7 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización y retiro de escombros y disposición final. | ML | 65 | 19904 | 1293760
|  | 18.3 |  | 18.3 | REDES DE BAJA TENSION
RBT.017 | 103 | 18.3.1 |  | 18.3.1 | Suministro, transporte e instalación de cable Cu 3x2+4 XLPE/PVC antifraude con neutro concéntrico. Incluye accesorios de instalación y señalización RETIE. | ML | 50 | 137510 | 6875500
RBT.022 | 104 | 18.3.2 |  | 18.3.2 | Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable Cu No 1x14 + 1x14N + 1x14T THW. Incluye accesorios de instalación y señalización. | ML | 55 | 9936 | 546480
RBT.006 | 105 | 18.3.3 |  | 18.3.3 | Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable Cu No 1x12 + 1x12N + 1x12T THW. Incluye accesorios de instalación y señalización. | ML | 12 | 12066 | 144792
|  | 18.4 |  | 18.4 | ESTRUCTURAS DE BAJAS TENSION
EBT.001 | 106 | 18.4.1 |  | 18.4.1 | Suministro, transporte e instalación de electrodo de puesta a tierra en varilla cooperwell. Incluye conector trasversal, electrodo tipo varilla cooperwell de 2,4m x5/8" y tratamiento de tierra. | UND | 1 | 332892 | 332892
EBT.002 | 107 | 18.4.2 |  | 18.4.2 | Suministro, transporte e instalación de foso Y caja de inspección para electrodo de puesta a tierra. | UND | 1 | 155989 | 155989
EBT.030 | 108 | 18.4.3 |  | 18.4.3 | Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de 400x400x700 mm (medidas internas) norma ESSA RS3-001. Incluye tapa de concreto reforzado de 3000 psi con marco y contramarco metálico soldados, fondo en gravilla Y señalización RETIE y ESSA para todos los circuitos. | UND | 2 | 572416 | 1144832
EBT.041 | 109 | 18.4.4 |  | 18.4.4 | Suministro, transporte e instalación de RIEL para proyector museografico Incluye: cables de suspensión, cableado interno y demas accesorios de instalacion. | ML | 16 | 533271 | 8532336
|  | 18.5 |  | 18.5 | EQUIPOS DE BAJA TENSION
QBT.001 | 110 | 18.5.1 |  | 18.5.1 | Suministro, transporte e instalación de caja de medida: Incluye caja para medidor 28x52x17 cm3 construida en lamina cold rolled C20, acabado en pintura electrostática IP44 con ventanilla y tornillo para manipulación de Automático por el OR, 1 medidor electrónico trifásico 5 (100)A 208V activa Cl 1, reactiva CL2, 1 protección termomagnética 3X50A 240/440V 20KA y demás accesorios de instalación y señalización. | UND | 1 | 3495867 | 3495867
QBT.065 | 111 | 18.5.2 |  | 18.5.2 | Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución trifásico T36-3F empotrable de 36 Módulos con espacio de totalizador - demás accesorios de instalación y señalización. | UND | 1 | 812774 | 812774
QBT.054 | 112 | 18.5.3 |  | 18.5.3 | Suministro, transporte e instalación de Totalizador industrial 3x80A c-C 240-440V, 25-12,5 KA, Incluye marcación RETIE. | UND | 1 | 418870 | 418870
QBT.011 | 113 | 18.5.4 |  | 18.5.4 | Suministro, transporte e instalación de Automático enchufable 2x20 A, 220-440V, 20-6 KA. Incluye señalización RETIE. | UND | 4 | 57502 | 230008
QBT.012 | 114 | 18.5.5 |  | 18.5.5 | Suministro, transporte e instalación de Automático enchufable 1x15 A, 120V, 20-6 KA. Incluye señalización RETIE. | UND | 7 | 24175 | 169225
QBT.013 | 115 | 18.5.6 |  | 18.5.6 | Suministro, transporte e instalación de Automático enchufable 1x20 A, 120V, 20-6 KA. Incluye señalización RETIE. | UND | 9 | 24175 | 217575
QBT.031 | 116 | 18.5.7 |  | 18.5.7 | Suministro, transporte e instalación de dispositivo de protección contra sobre tensiones DPS . Incluye cofre metálico 300X200X160mm , 1 protección 3X50A 10KA, DPS tipo II Imax 40KA/ Icc 10KA 220V 3P+N, cableado y demás accesorios de instalación y señalización. | UND | 1 | 1730805 | 1730805
QBT.014 | 117 | 18.5.8 |  | 18.5.8 | Suministro, transporte e instalación de caja de distribución de comunicaciones. Incluye, adaptador terminal PVC 3/4" y 1", gabinete metálico en calibre 18. y demas accesorios de instalación y marcación. | UND | 1 | 638786 | 638786
QBT.042 | 118 | 18.5.9 |  | 18.5.9 | Suministro, transporte e instalación de Fuente para cinta led 12V - 50A o similar,incluye conectores y demás accesorios de conexión e instalacion. | UND | 4 | 760536 | 3042144
QBT.041 | 119 | 18.5.10 |  | 18.5.10 | Suministro, transporte e instalación de Controlador cinta led RGB inteligente 6144 pixel, t500k o similar,incluye programacion de escenarios, cofre, conectores y demás accesorios de conexión e instalacion. | UND | 1 | 3747058 | 3747058
qbt.090 | 120 | 18.5.11 |  | 18.5.11 | Suministro, transporte e instalación de Controlador KNX DALI o similar,incluye programacion de escenarios, cofre, conectores y demás accesorios de conexión e instalacion. | UND | 1 | 14694980 | 14694980
|  | 18.6 |  | 18.6 | SALIDAS DE BAJA TENSION
SBT.017 | 121 | 18.6.1 |  | 18.6.1 | Suministro, transporte e instalación de salida TOMA (#12 LSHF - PVC) de pared o techo. Incluye red 3 No 12 LSHF Cu, ducto PVC 3/4", caja PVC rectangular o cuadrada. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación. | UND | 35 | 96853 | 3389855
SBT.022 | 122 | 18.6.2 |  | 18.6.2 | Suministro, transporte e instalación de salida de TOMA GFCI (#12 LSHF - PVC) por techo o pared. Incluye red 3 No 12 LSHF Cu, ducto PVC 3/4", caja Rawelt octogonal, caja Rawelt rectangular. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación. | UND | 5 | 147452 | 737260
SBT.016 | 123 | 18.6.3 |  | 18.6.3 | Suministro, transporte e instalación de salida TOMA (#14 LSHF - PVC) de pared o techo. Incluye red 3 No 14 LSHF Cu, ducto PVC 3/4", caja PVC rectangular o cuadrada. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación. | UND | 58 | 85366 | 4951228
SBT.021 | 124 | 18.6.4 |  | 18.6.4 | Suministro, transporte e instalación de salida de TOMA DEDICADA (#12 LSHF - EMT) por techo o pared. Incluye red 3 No 12 LSHF Cu, ducto EMT 3/4", caja Rawelt octogonal, caja Rawelt rectangular. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación. | UND | 6 | 252969 | 1517814
SBT.039 | 125 | 18.6.5 |  | 18.6.5 | Suministro, transporte e instalación de salida de TOMA BIFASICA (#10 LSHF - EMT) por techo o pared. Incluye red 3 No 10 LSHF Cu, ducto ETM 3/4", caja Rawelt octogonal, caja Rawelt rectangular. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación. | UND | 4 | 168326 | 673304
SBT.416 | 126 | 18.6.6 |  | 18.6.6 | Suministro, transporte e instalación de BALA DE PISO, BW03, 1134lm, 11w, DALI o similar . Incluye, marcación, sistema antirrobo y demás accesorios de instalación. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir la intención de iluminación ornamental indicada en planos. | UND | 16 | 3697995 | 59167920
SBT.203 | 127 | 18.6.7 |  | 18.6.7 | Suministro, transporte e instalación de cinta led RGB inteligente (pixel) 5050 60led por metro , incluye perfil de aluminio, Difusor, Tapas , Clips, conectores y demás accesorios de conexión e instalacion. | UND | 35 | 163181 | 5711335
SBT.085 | 128 | 18.6.8 |  | 18.6.8 | Suministro, transporte e instalación de PROYECTOR MUSEOGRAFICO N291 D=90 14W 3000K 1700LM DALI, o similar . Incluye, marcación, sistema antirrobo y demás accesorios de instalación. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir la intención de iluminación ornamental indicada en planos. | UND | 35 | 2446296 | 85620360
SBT.086 | 129 | 18.6.9 |  | 18.6.9 | Suministro, transporte de Juego de reflectores intercambiables SPOT - FLOOD - WIDE FLOOD para proyector museografico N291 | UND | 6 | 584893 | 3509358
SBT.087 | 130 | 18.6.10 |  | 18.6.10 | Suministro, transporte e instalación de LUMINARIA DE SUSPENDER Y SOBREPONER/ ø96x155 /12,9W / 1488lm , o similar . Incluye, marcación, sistema antirrobo y demás accesorios de instalación. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir la intención de iluminación ornamental indicada en planos. | UND | 11 | 2437612 | 26813732
SBT.103 | 131 | 18.6.11 |  | 18.6.11 | Suministro, transporte e instalación de luminaria LED STIL ROUND 91CM, 4000K, 100.000 horas, 80w. o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir la intención de iluminación ornamental indicada en planos. | UND | 10 | 1765785 | 17657850
SBT.067 | 132 | 18.6.12 |  | 18.6.12 | Suministro, transporte e instalación de luminaria LED tipo Linear 62.5cm 13w, dimeizable o similar. Incluye perfil personalizado, difusor, pc board, driver, cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir la intención de iluminación ornamental indicada en planos. | UND | 21 | 287736 | 6042456
|  | 18.7 |  | 18.7 | COMUNICACIONES
SCM.007 | 133 | 18.7.1 |  | 18.7.1 | Suministro, transporte e instalación de salida de comunicaciones en ducto PVC 3/4", incluye caja cuadrada, jack rj45, cable utp cat 6 y demas accesorios de instalación y marcación. | UND | 10 | 166518 | 1665180
SCM.001 | 134 | 18.7.2 |  | 18.7.2 | Suministro, transporte e instalación de salida de comunicaciones de pared en PVC. TV, TEL o D, ducto PVC 3/4", caja PVC cuadrada, y demas accesorios de instalación y marcación. | UND | 4 | 63554 | 254216
SCM.005 | 135 | 18.7.3 |  | 18.7.3 | Certificacion de puntos de datos. | UND | 10 | 24842 | 248420
|  | 18.8 |  | 18.8 | CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN.
DOC.010 | 136 | 18.8.1 |  | 18.8.1 | Legalización de la instalación ante el operador de red. Incluye aprobacion del proyecto por el operador de red, disponibilidad de servicio y revisión de media tensión. | UND | 1 | 591336 | 591336
DOC.012 | 137 | 18.8.2 |  | 18.8.2 | Certificación plena de conformidad con RETIE expedida por organismo acreditado ONAC. (A) | UND | 1 | 2126205 | 2126205
DOC.003 | 138 | 18.8.3 |  | 18.8.3 | Elaboración de planos y memorias de obra eléctrica As Build. | UND | 1 | 1059703 | 1059703
DOC.017 | 139 | 18.8.4 |  | 18.8.4 | Certificación plena de conformidad con RETILAP para alumbrado exterior o interior expedida por organismo acreditado ONAC. (A) | UND | 1 | 2244406 | 2244406
| Subtotal | [7 empty] | 275776394
|  | 19 |  | 19 | AIRE ACONDICIONADO
AA.001 | 140 | 19.1.1 |  | 19.1.1 | Suministro e Instalación Aire Acondicionado Samsung 18000BTU AR18MVFHCWK Wall-Mount AC | und | 5 | 3307453 | 16537265
AA.002 | 141 | 19.1.2 |  | 19.1.2 | Suministro e Instalación Aire Acondicionado Samsung 24000BTU AR24MVFHCWK Wall-Mount AC | und | 2 | 4030253 | 8060506
| Subtotal | [7 empty] | 24597771
|  | 20 |  | 20 | ASEO Y LIMPIEZA
AL.001 | 142 | 20.1.1 |  | 20.1.1 | Aseo y limpieza. | m2 | 353.43 | 3568 | 1261038.24
| Subtotal | [7 empty] | 1261038.24
| SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 1019853476.55
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 1019853476.55
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 34%
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 0%
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 39%
|  | SERGIO RAUL NEIRA DIAZ |  |  |  | WILLIAM LEONARDO MORENO ABRIL
|  | Ing. Civil |  |  |  | Ing. Electricista
|  | Mat. Prof. 68202-313950 STD |  |  |  | Mat. Prof. SN205-108183
|  | Proyectó |  |  |  | Proyectó
GLADYS HELENA SERRANO DELGADO
Ing. Civil
Mat. Prof. 68202086705 STD
Revisó

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente
[10 empty] | 0-PRESUPUESTO | T.MATERIALES | T.EQUIPOS | T.TRANSPORTE | T.M.O | 1
2
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3
| Código | CCE-EICP-FM-14 | Versión | 3
| FORMULARIO 1 | [13 empty] | #REF!
PROPUESTA ECONÓMICA- CASA GALÁN
PRESUPUESTO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
|  | 1 |  | 1 | PRELIMINARES
|  | 1.1 |  | 1.1 | MEDICIONES
MD.002 | 1 | 1.1.1 |  | 1.1.1 | Localización y replanteo con comisión topográfica, areas menores a 5.000 m2 | m2 | 272.91
|  | 1.2 |  | 1.2 | DESMONTES
DS.001 | 2 | 1.2.1 |  | 1.2.1 | Desmonte de teja liviana, incluye cargue y retiro | m2 | 47.18
DS.002 | 3 | 1.2.2 |  | 1.2.2 | Desmonte de tejas de barro, incluye cargue y retiro | m2 | 194.39
DS.003 | 4 | 1.2.3 |  | 1.2.3 | Desmonte estructura de cubierta, incluye cargue y retiro | m2 | 241.14
DS.004 | 5 | 1.2.4 |  | 1.2.4 | Desmonte de canal metálico y/o PVC, incluye cargue y retiro | m | 30.33
DS.010 | 6 | 1.2.5 |  | 1.2.5 | Desmonte de marco y puerta, incluye cargue y retiro | m2 | 14.08
|  | 1.3 |  | 1.3 | DEMOLICIONES
DM.030 | 7 | 1.3.1 |  | 1.3.1 | Demolición de muros en tapia pisada e=40 cm, altura hasta 5 mts, con acabado, incluye andamios, cargue, retiro y disposición final | m2 | 168.64
|  | 1.4 |  | 1.4 | EXCAVACIONES
EX.001 | 8 | 1.4.1 |  | 1.4.1 | Excavación manual en material común en seco, incluye cargue, retiro y disposición final | m3 | 34.51
|  | 1.5 |  | 1.5 | RELLENOS
RL.011 | 9 | 1.5.1 |  | 1.5.1 | Relleno con material seleccionado de préstamo, compactación mecánica con apisonador | m3 | 4.36
Subtotal
|  | 2 |  | 2 | CONCRETOS
|  | 2.1 |  | 2.1 | CIMENTACION
CM.008 | 10 | 2.1.1 |  | 2.1.1 | Viga de cimentación en concreto 3500 PSI . Área Transversal de 625 a 1600 cm2 | m3 | 10.1
|  | 2.2 |  | 2.2 | PLACAS DE PISO
CP.3500-1 | 11 | 2.2.1 |  | 2.2.1 | Placa aérea en concreto de 3500 psi apoyada sobre estructura metálica, incluye lámina de fibrocemento 20mm | m3 | 1.17
CP.3500-1-IMP | 12 | 2.2.2 |  | 2.2.2 | Placa aérea en concreto de 3500 psi apoyada sobre estructura metálica, incluye lámina de fibrocemento 20mm e impermeabilización | m3 | 0.9
CP.3500-2 | 13 | 2.2.3 |  | 2.2.3 | Piso en concreto 3500 psi premezclado. Coloreado con pigmentos líquidos sintéticos Acabado con helicóptero y endurecedor superficial de pisos | m3 | 20.85
VP.012-1 | 14 | 2.2.4 |  | 2.2.4 | Placa en concreto 3000 psi pulido, incluye malla y enducedor superficial | m3 | 0.12
|  | 2.3 |  | 2.3 | COLUMNAS Y MUROS
CO.005 | 15 | 2.3.1 |  | 2.3.1 | Columna en concreto 3500 psi mezclado en sitio. Área Transversal de 625 cm2 hasta 1600 cm2 | m3 | 1.37
CO.007 | 16 | 2.3.2 |  | 2.3.2 | Muros en concreto 3500 psi mezclado en sitio. Espesores de 10 a 20 cm, Altura máxima 3.00 m | m3 | 17.97
CO.3500-3 | 17 | 2.3.3 |  | 2.3.3 | Construcción de cajuela escafilando dentro de muro en Tapia existente para construcción de pantallas en concreto | m3 | 17.97
|  | 2.4 |  | 2.4 | VIGAS Y PLACAS AÉREAS
VP.018 | 18 | 2.4.1 |  | 2.4.1 | Viga aérea en concreto 3500 psi mezclado en sitio. Área transversal de 401 cm2 hasta 624 cm2 | m3 | 0.95
VP.019 | 19 | 2.4.2 |  | 2.4.2 | Viga aérea en concreto 3500 psi mezclado en sitio. Área transversal de 625 a 1600 cm2 | m3 | 14.35
Subtotal
|  | 3 |  | 3 | ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
|  | 3.1 |  | 3.1 | ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
AC.001 | 20 | 3.1.1 |  | 3.1.1 | Acero de refuerzo figurado | kg | 5591.45
AC.002 | 21 | 3.1.2 |  | 3.1.2 | Malla electro soldada | kg | 319.94
AC.003 | 22 | 3.1.3 |  | 3.1.3 | Estructura metálica en acero estructural con acabado en pintura anticorrosiva y esmalte para superficies metálicas de interior | Kg | 1210.91
|  | 3.2 |  | 3.2 | ANCLAJES
AN.005 | 23 | 3.2.1 |  | 3.2.1 | Anclaje de piso a techo con guaya de 3/8" galvanizada L=5.20 m. Incluye tensor, perro y carcamo de 3/8" embebida en concreto | und | 26
Subtotal
|  | 4 |  | 4 | CUBIERTAS Y CANALES
|  | 4.1 |  | 4.1 | CUBIERTAS
CU.010 | 24 | 4.1.1 |  | 4.1.1 | Cubierta en teja plana de barro de 30x20 cm. Incluye impermeabilizacion manto alfastico de 2,5 mm, listones madera 4x4 y panel osb de 15mm | m2 | 145.37
CU.EST-MAD | 25 | 4.1.2 |  | 4.1.2 | Suminstro e instalación de Estructura en Madera Laminada para Cubierta, conformada por cerchas, correas y apoyos a columnas según diseño, incluye perfiles metálico de conexión y pernos. | m2 | 145.37
CU.011 | 26 | 4.1.3 |  | 4.1.3 | Pergola Sunkeen Lite /Entre Muros /Motorizada/Lona Vinilicas para exposicion permanente en exteriores, Ondas suaves formadas por tela que se extiende o recogen para disfrutar de la luz natural/Estructura liviana y flexible/ Resistente al viento de hasta 30km/h./ sistema con una ligera inclinacion lateral para permitir el correcto deslizamineto del agua hacia un costado de la pergola/ Hunter Douglas | m2 | 23.56
|  | 4.2 |  | 4.2 | CANALES Y BAJANTES
CN.001 | 27 | 4.2.1 |  | 4.2.1 | Canal lámina galvanizada Cal. 22 D= 58 cm. Incluye pintura anticorrosiva y esmalte. | m | 14.89
Subtotal
|  | 5 |  | 5 | MUROS DIVISORIOS
|  | 5.1 |  | 5.1 | MAMPOSTERÍA
MA.001 | 28 | 5.1.1 |  | 5.1.1 | Muro en mampostería H-10 ladrillo cocido (10x30x20cm) | m2 | 50.17
MA.002 | 29 | 5.1.2 |  | 5.1.2 | Muro en mampostería H-10 ladrillo cocido (10x30x20cm) por metro lineal | m | 18.03
MA.014 | 30 | 5.1.3 |  | 5.1.3 | Muro en mampostería H-10 ladrillo cocido (10x30x20cm), para alturas mayores a 3 m | m2 | 76.41
|  | 5.2 |  | 5.2 | DIVISIONES SISTEMA LIVIANO
DI.011 | 31 | 5.2.1 |  | 5.2.1 | Muro liviano una cara en lamina de fibrocemento e= 10 mm, por metro lineal | m | 7.37
Subtotal
|  | 6 |  | 6 | RED HIDRÁULICA AGUA FRÍA
|  | 6.1 |  | 6.1 | TUBERÍAS PVC AGUA FRÍA
TH.EMP | 32 | 6.1.1 |  | 6.1.1 | Empalme a red hidraulica existente en PVC RDE 9 Diámetro1/2", incluye accesorios de conexión | und | 1
TH.001 | 33 | 6.1.2 |  | 6.1.2 | Red hidráulica PVC RDE 9 Diámetro 1/2", incluye accesorios de conexión | m | 54.03
TH.002 | 34 | 6.1.3 |  | 6.1.3 | Red hidráulica PVC RDE 11 Diámetro 3/4", incluye accesorios de conexión | m | 11.53
TH.004 | 35 | 6.1.4 |  | 6.1.4 | Red hidráulica PVC RDE 21 Diámetro 1 1/4", incluye accesorios de conexión | m | 18.76
|  | 6.2 |  | 6.2 | PUNTOS HIDRÁULICOS PVC AGUA FRÍA
PH.001 | 36 | 6.2.1 |  | 6.2.1 | Punto hidráulico PVC de 1/2", incluye accesorios de conexión | und | 5
Subtotal
|  | 7 |  | 7 | RED SANITARIA Y VENTILACIÓN
|  | 7.1 |  | 7.1 | TUBERÍAS PVC SANITARIA Y VENTILACIÓN
TS.001 | 37 | 7.1.1 |  | 7.1.1 | Red sanitaria PVC Diámetro 2", incluye accesorios de conexión | m | 8.95
TS.003 | 38 | 7.1.2 |  | 7.1.2 | Red sanitaria PVC Diámetro 4", incluye accesorios de conexión | m | 4.89
TS.005 | 39 | 7.1.3 |  | 7.1.3 | Red ventilación PVC Diámetro 2", incluye accesorios de conexión | m | 9.36
|  | 7.2 |  | 7.2 | PUNTOS SANITARIOS PVC
PS.001 | 40 | 7.2.1 |  | 7.2.1 | Punto sanitario PVC de 2", incluye accesorios de conexión | und | 6
PS.003 | 41 | 7.2.2 |  | 7.2.2 | Punto sanitario PVC de 4", incluye accesorios de conexión | und | 2
Subtotal
|  | 8 |  | 8 | RED AGUA LLUVIA
|  | 8.1 |  | 8.1 | TUBERÍAS PVC AGUA LLUVIA
TL.001 | 42 | 8.1.1 |  | 8.1.1 | Red agua lluvia PVC Diámetro 3", incluye accesorios de conexión | m | 26.46
TL.004 | 43 | 8.1.2 |  | 8.1.2 | Red agua lluvia PVC de 4", incluye accesorio de conexión | m | 8.5
|  | 8.2 |  | 8.2 | PUNTOS AGUA LLUVIA PVC
PL.001 | 44 | 8.2.1 |  | 8.2.1 | Punto agua lluvia PVC de 3", incluye accesorio de conexión | und | 2
Subtotal
|  | 9 |  | 9 | RED ALCANTARILLADO
|  | 9.1 |  | 9.1 | TUBERÍAS PVC PARED ESTRUCTURAL
TA.001 | 45 | 9.1.1 |  | 9.1.1 | Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 110mm (4"), incluye accesorios de conexión | m | 45.5
TA.002 | 46 | 9.1.2 |  | 9.1.2 | Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 160mm (6"), incluye accesorios de conexión | m | 11
|  | 9.2 |  | 9.2 | SUMIDEROS PREFABRICADOS
SM.005 | 47 | 9.2.1 |  | 9.2.1 | Canal 1 Monoblock MultiDrain ACO RD 150V TIPO 0,0% o similar, incluye reja y accesorios de conexión | m | 14.54
Subtotal
|  | 10 |  | 10 | CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN
|  | 10.1 |  | 10.1 | CAJAS DE INSPECCIÓN
CA.001 | 48 | 10.1.1 |  | 10.1.1 | Caja de inspección 0.40x0.40 H= 0.60 m en ladrillo temosa, incluye tapa en concreto | und | 7
CA.002 | 49 | 10.1.2 |  | 10.1.2 | Caja de inspección 0.60x0.60 H= 0.60 m en ladrillo temosa, incluye tapa en concreto | und | 1
Subtotal
|  | 11 |  | 11 | APARATOS HIDROSANITARIOS
|  | 11.1 |  | 11.1 | APARATOS BAÑOS Y ASEO
AB.016 | 50 | 11.1.1 |  | 11.1.1 | Sanitario Suspend LK o similar con tapa taza mate | und | 2
AB.021 | 51 | 11.1.2 |  | 11.1.2 | Lavamanos Vessel Mink o similar, incluye Griferia Lavamanos Ins Alta Sensor Smart e touch | und | 2
AB.022 | 52 | 11.1.3 |  | 11.1.3 | Dispensador de jabón en acero inoxidable | und | 2
AB.023 | 53 | 11.1.4 |  | 11.1.4 | Portarrollo Quadratta Negro o similar | und | 2
AB.024 | 54 | 11.1.5 |  | 11.1.5 | Toallero Aro Loft NR o similar | und | 2
AB.025 | 55 | 11.1.6 |  | 11.1.6 | Lavaplatos VAULT SENCILLO 1 HUECO o similar. Incluye Griferia lavaplatos MC LOFT NR | und | 1
|  | 11.2 |  | 11.2 | APARATOS REDES HIDROSANITARIAS Y AGUA LLUVIA
AR.010 | 56 | 11.2.1 |  | 11.2.1 | Válvula de corte tipo pesado Red White 3/4" | und | 2
AR.TLLV | 57 | 11.2.2 |  | 11.2.2 | Tapa plastica registro 20 x 20 cm para valvulas de corte | und | 2
AR.005 | 58 | 11.2.3 |  | 11.2.3 | Tanque plástico de almacenamiento de 1000 Lts, incluye accesorios. | und | 2
AR.012 | 59 | 11.2.4 |  | 11.2.4 | Medidor hidráulico de 1/2". Incluye accesorios de conexión, válvulas, cheque y caja prefabricada en concreto con tapa. | und | 1
AR.TALL | 60 | 11.2.5 |  | 11.2.5 | Tragante cupula 4" x 3" agua lluvia | und | 2
Subtotal
|  | 12 |  | 12 | MESONES
ME.BAÑO | 61 | 12.1.1 |  | 12.1.1 | Suministro e instalacion de meson de baño en MARMOLTECH CAVA ANTRACITE cortada de placa 320X160 espesor de 12 mm ancho estandar frentes 4 cm salpicadero 7 cm | m | 3.36
ME.CAF | 62 | 12.1.2 |  | 12.1.2 | Barra de cocina conformada por Meson en Placa de concreto pulido Dim: 0.73 x 3.65 m, incluye acabado en madera de pino y columna rectangular en acero PTE 100x100x2.0 mm Acabado negro mate, Según diseño. | und | 1
ME.RECP | 63 | 12.1.3 |  | 12.1.3 | Meson en concreto de 3500 psi hidrofugo | m | 3.97
Subtotal
|  | 13 |  | 13 | ACABADOS DE PARED
|  | 13.1 |  | 13.1 | FRISOS Y ESTUCOS PARED
FE.015 | 64 | 13.1.1 |  | 13.1.1 | Friso liso en muros de tapia pisada con mortero 1:4 impermeabilizado e=3 cm, incluye filos y dilataciones, y malla con vena | m2 | 722.17
FE.E=3CM | 65 | 13.1.2 |  | 13.1.2 | Friso liso pared con mortero 1:4 impermeabilizado e=3 cm, incluye filos y dilataciones y malla con vena por metro lineal | m | 65.63
FE.E=5CM | 66 | 13.1.3 |  | 13.1.3 | Friso liso en muros de tapia pisada con mortero 1:4 impermeabilizado e=5 cm, incluye filos y dilataciones, y malla con vena | m2 | 32.17
FE.007 | 67 | 13.1.4 |  | 13.1.4 | Estuco plástico pared interior y/o exterior | m2 | 722.17
FE.008 | 68 | 13.1.5 |  | 13.1.5 | Estuco plástico pared interior y/o exterior por metro lineal | m | 65.63
|  | 13.2 |  | 13.2 | PINTURA PARED
PP.001 | 69 | 13.2.1 |  | 13.2.1 | Pintura vinilo tipo 1 pared interior, sobre estuco, tres manos | m2 | 722.17
PP.002 | 70 | 13.2.2 |  | 13.2.2 | Pintura vinilo tipo 1 pared interior, sobre estuco, tres manos por metro lineal | m | 65.63
Subtotal
|  | 14 |  | 14 | ACABADOS DE PISOS
|  | 14.1 |  | 14.1 | ACABADOS DE PISO INTERIOR / EXTERIOR
IP.003 | 71 | 14.1.1 |  | 14.1.1 | Enchape de piso cerámica tipo rectificado 30 cm x 60 cm | m2 | 8.12
IP.019 | 72 | 14.1.2 |  | 14.1.2 | Pulida de Mortero con helicóptero y endurecedor superficial de pisos | m2 | 23.42
IP.PISO-PIN | 73 | 14.1.3 |  | 14.1.3 | Piso en laminas de madera de pino de 1.20 x 2.40 mts, incluye aislante acustico yumbolon de 1 mm y plastico C-6 como barrera de humedad, durmientes de madera de 8 y 4 x 2 cms en pino, terminacion con dos manos de laca semimate para alto trafico. | m2 | 53.13
|  | 14.2 |  | 14.2 | GUARDA ESCOBA Y MEDIACAÑA
GM.GUAR-MOR | 74 | 14.2.1 |  | 14.2.1 | Guarda escoba en mortero 1:4 con malla impermeabilizado 10 cm de alto con endurecedor | m | 25.83
GM.GUAR-PIN | 75 | 14.2.2 |  | 14.2.2 | Guarda escobas en madera pino ancho de 10 cms x 1.8 cm | m | 76.34
|  | 14.3 |  | 14.3 | ACABADO PISO EXTERIOR PEATONAL
AE.017 | 76 | 14.3.1 |  | 14.3.1 | Piso Loseta en concreto 40 x 40 x 6 cm sobre mortero 1:4 y malla de gallinero | m2 | 12.3
AE.016 | 77 | 14.3.2 |  | 14.3.2 | Piso adoquín táctil guía líneas y puntos cuadrado 40 x 40 x 6 cm en concreto sobre mortero 1:4 y malla gallinero | m | 38.44
Subtotal
|  | 15 |  | 15 | PUERTAS, VENTANAS, ESPEJOS Y VIDRIOS
|  | 15.1 |  | 15.1 | PUERTAS
PU.#1 | 78 | 15.1.1 |  | 15.1.1 | Puerta corredera 1.00x3.00 mts con estructura en madera de cedro y entamborada en MDF-RH. E 9 mm. Riel colgante marca ducasse. Acabada en pintura de poliuretano color blanco mate. Cerradura de incrustar 793 llave - perilla - Ideace o similar. | und | 3
PU.#2 | 79 | 15.1.2 |  | 15.1.2 | Puerta batiente pivotante 1.20x2.10 mts sin marco con estructura en madera de cedro y entamborada en MDF - RH. E 9 mm. Acabada en pintura de poliuretano - color blanco mate. Cerradura de incrustar 830 y manija 836 - Ideace o similar. | und | 1
PU.#3 | 80 | 15.1.3 |  | 15.1.3 | Puerta corredera 1.20x2.10 mts con estructura en madera de cedro y entamborada en MDF-RH. E 9 mm. Riel colgante marca Ducasse. Acabada en pintura de poliuretano color negro mate 1 cara. Color blanco mate 2 cara. Cerradura de incrustar 793 llave - perilla - Ideace o similar. | und | 2
PU.#4 | 81 | 15.1.4 |  | 15.1.4 | Puerta metálica batiente 1.20x2.10 mts plancha acero galvanizado calibre 18, con cierra puerta resistente y barra antipanico acabado en aluminio | und | 1
PU.#5 | 82 | 15.1.5 |  | 15.1.5 | Puerta 1.17x3.23 mts en madera de cedro entablerada marcos y sobre marcos en cedro, chapa de incrustar sencilla, pintura poliuretano | und | 3
|  | 15.2 |  | 15.2 | VENTANAS
VEN.01 | 83 | 15.2.1 |  | 15.2.1 | Ventana fija de 2.8m x 2.2m en tubular de 2 x 1 con aleta descentrada y vidrio laminado de 3 +pvb+3 (6mm) con película PVB transparente de dimensión. Color antracita RAL: 7016. RGB: 56-62-66. | und | 2
VEN.02 | 84 | 15.2.2 |  | 15.2.2 | Ventana fija de 10.35mx 0.73men tubular de 2 x 1 con aleta descentrada y vidrio templado de 6mm con película de seguridad de 4 micras transparente de dimension. Color antracita RAL: 7016. RGB: 56-62-66. | und | 1
VEN.03 | 85 | 15.2.3 |  | 15.2.3 | Mantenimiento ventana en madera y pintura en poliuretano (las ventanas para restauracion no deben tener gorgojo ni deterioro del mas del 30%) | und | 7
|  | 15.3 |  | 15.3 | ESPEJOS Y VIDRIOS
EV.002 | 86 | 15.3.1 |  | 15.3.1 | Espejo biselado 4 mm | m2 | 5.37
Subtotal
|  | 16 |  | 16 | BARRAS, BARANDAS Y PASAMANOS
|  | 16.1 |  | 16.1 | BARRAS DE APOYO
BA.001 | 87 | 16.1.1 |  | 16.1.1 | Barra abatible vertical 800 mm para discapacitados | und | 1
BA.002 | 88 | 16.1.2 |  | 16.1.2 | Barra recta 500 mm para discapacitados | und | 1
|  | 16.2 |  | 16.2 | BARANDAS Y PASAMANOS
BP.001 | 89 | 16.2.1 |  | 16.2.1 | Pasamanos tubo circular en acero inoxidable diametro: 8 cm | m | 1.2
BP.002 | 90 | 16.2.2 |  | 16.2.2 | Pasamanos en acero inoxidable con tubo de 2 1/2" con apoyos en acero inoxidable de 1/2" anclados a muro cada metro | m | 11.62
Subtotal
|  | 17 |  | 17 | BANCAS
BC.CAF | 91 | 17.1.1 |  | 17.1.1 | Banca de 1.00 x 0.50 mts en lamina metalica de 3 mm - acabado en negro mate con liston de madera de pino de 5 x 5 cm, según diseño | und | 5
BC.PAT | 92 | 17.1.2 |  | 17.1.2 | Banca de 2.00 x 0.45 mts en lamina metalica de 3 mm - acabado en negro mate con liston de madera de pino de 5 x 5 cm, según diseño | und | 2
BC.CON | 93 | 17.1.3 |  | 17.1.3 | Banca fundida en sitio en concreto armado de 3500 psi a la vista, apoyada en viga metalica perfil IPE-360, según diseño | und | 1
Subtotal
|  | 18 |  | 18 | INSTALACIONES ELECTRICAS
|  | 18.1 |  | 18.1 | PRELIMINARES
PRE.002 | 94 | 18.1.1 |  | 18.1.1 | Retiro, desarme, trasporte a bodega del municipio de Caja de medidor, tableros de distribución, salidas eléctricas internas, salidas de comunicaciones internas en edificación a remodelar. | UND | 1
PRE.007 | 95 | 18.1.2 |  | 18.1.2 | Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de conductor de redes de baja tensión aérea /subterránea en cualquier calibre. | ML | 45
PRE.001 | 96 | 18.1.3 |  | 18.1.3 | Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de luminaria tipo alumbrado público. | UND | 1
PRE.016 | 97 | 18.1.4 |  | 18.1.4 | Retiro y transporte a bodega del municipio de poste de concreto de 8 - 14 m. Incluye demolición de base y disposición final de escombros. | UND | 1
|  | 18.2 |  | 18.2 | CANALIZACION DE BAJA TENSION
CBT.001 | 98 | 18.2.1 |  | 18.2.1 | Suministro, transporte e instalación de bajante en tubería metálica galvanizada de 2” x 6 m con capacete galvanizado de 2”, conectores de perforación, amarres en cinta bandit, base en concreto y demás accesorios. | UND | 1
CBT.002 | 99 | 18.2.2 |  | 18.2.2 | Suministro, transporte e instalación de bajante en tubería metálica galvanizada de 1” x 6 m con capacete galvanizado de 1”, conectores de perforación, amarres en cinta bandit y base en concreto y demás accesorios. | UND | 1
CBT.027 | 100 | 18.2.3 |  | 18.2.3 | Suministro, transporte e instalación de Banco de ducto 2x2" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización, terminal tipo campana, retiro de escombros y disposición final. | ML | 10
CBT.003 | 101 | 18.2.4 |  | 18.2.4 | Suministro, transporte e instalación de ducto 2" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y retiro de escombros y disposición final. | ML | 60
CBT.007 | 102 | 18.2.5 |  | 18.2.5 | Suministro, transporte e instalación de ducto 3/4" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,7 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización y retiro de escombros y disposición final. | ML | 65
|  | 18.3 |  | 18.3 | REDES DE BAJA TENSION
RBT.017 | 103 | 18.3.1 |  | 18.3.1 | Suministro, transporte e instalación de cable Cu 3x2+4 XLPE/PVC antifraude con neutro concéntrico. Incluye accesorios de instalación y señalización RETIE. | ML | 50
RBT.022 | 104 | 18.3.2 |  | 18.3.2 | Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable Cu No 1x14 + 1x14N + 1x14T THW. Incluye accesorios de instalación y señalización. | ML | 55
RBT.006 | 105 | 18.3.3 |  | 18.3.3 | Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable Cu No 1x12 + 1x12N + 1x12T THW. Incluye accesorios de instalación y señalización. | ML | 12
|  | 18.4 |  | 18.4 | ESTRUCTURAS DE BAJAS TENSION
EBT.001 | 106 | 18.4.1 |  | 18.4.1 | Suministro, transporte e instalación de electrodo de puesta a tierra en varilla cooperwell. Incluye conector trasversal, electrodo tipo varilla cooperwell de 2,4m x5/8" y tratamiento de tierra. | UND | 1
EBT.002 | 107 | 18.4.2 |  | 18.4.2 | Suministro, transporte e instalación de foso Y caja de inspección para electrodo de puesta a tierra. | UND | 1
EBT.030 | 108 | 18.4.3 |  | 18.4.3 | Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de 400x400x700 mm (medidas internas) norma ESSA RS3-001. Incluye tapa de concreto reforzado de 3000 psi con marco y contramarco metálico soldados, fondo en gravilla Y señalización RETIE y ESSA para todos los circuitos. | UND | 2
EBT.041 | 109 | 18.4.4 |  | 18.4.4 | Suministro, transporte e instalación de RIEL para proyector museografico Incluye: cables de suspensión, cableado interno y demas accesorios de instalacion. | ML | 16
|  | 18.5 |  | 18.5 | EQUIPOS DE BAJA TENSION
QBT.001 | 110 | 18.5.1 |  | 18.5.1 | Suministro, transporte e instalación de caja de medida: Incluye caja para medidor 28x52x17 cm3 construida en lamina cold rolled C20, acabado en pintura electrostática IP44 con ventanilla y tornillo para manipulación de Automático por el OR, 1 medidor electrónico trifásico 5 (100)A 208V activa Cl 1, reactiva CL2, 1 protección termomagnética 3X50A 240/440V 20KA y demás accesorios de instalación y señalización. | UND | 1
QBT.065 | 111 | 18.5.2 |  | 18.5.2 | Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución trifásico T36-3F empotrable de 36 Módulos con espacio de totalizador - demás accesorios de instalación y señalización. | UND | 1
QBT.054 | 112 | 18.5.3 |  | 18.5.3 | Suministro, transporte e instalación de Totalizador industrial 3x80A c-C 240-440V, 25-12,5 KA, Incluye marcación RETIE. | UND | 1
QBT.011 | 113 | 18.5.4 |  | 18.5.4 | Suministro, transporte e instalación de Automático enchufable 2x20 A, 220-440V, 20-6 KA. Incluye señalización RETIE. | UND | 4
QBT.012 | 114 | 18.5.5 |  | 18.5.5 | Suministro, transporte e instalación de Automático enchufable 1x15 A, 120V, 20-6 KA. Incluye señalización RETIE. | UND | 7
QBT.013 | 115 | 18.5.6 |  | 18.5.6 | Suministro, transporte e instalación de Automático enchufable 1x20 A, 120V, 20-6 KA. Incluye señalización RETIE. | UND | 9
QBT.031 | 116 | 18.5.7 |  | 18.5.7 | Suministro, transporte e instalación de dispositivo de protección contra sobre tensiones DPS . Incluye cofre metálico 300X200X160mm , 1 protección 3X50A 10KA, DPS tipo II Imax 40KA/ Icc 10KA 220V 3P+N, cableado y demás accesorios de instalación y señalización. | UND | 1
QBT.014 | 117 | 18.5.8 |  | 18.5.8 | Suministro, transporte e instalación de caja de distribución de comunicaciones. Incluye, adaptador terminal PVC 3/4" y 1", gabinete metálico en calibre 18. y demas accesorios de instalación y marcación. | UND | 1
QBT.042 | 118 | 18.5.9 |  | 18.5.9 | Suministro, transporte e instalación de Fuente para cinta led 12V - 50A o similar,incluye conectores y demás accesorios de conexión e instalacion. | UND | 4
QBT.041 | 119 | 18.5.10 |  | 18.5.10 | Suministro, transporte e instalación de Controlador cinta led RGB inteligente 6144 pixel, t500k o similar,incluye programacion de escenarios, cofre, conectores y demás accesorios de conexión e instalacion. | UND | 1
qbt.090 | 120 | 18.5.11 |  | 18.5.11 | Suministro, transporte e instalación de Controlador KNX DALI o similar,incluye programacion de escenarios, cofre, conectores y demás accesorios de conexión e instalacion. | UND | 1
|  | 18.6 |  | 18.6 | SALIDAS DE BAJA TENSION
SBT.017 | 121 | 18.6.1 |  | 18.6.1 | Suministro, transporte e instalación de salida TOMA (#12 LSHF - PVC) de pared o techo. Incluye red 3 No 12 LSHF Cu, ducto PVC 3/4", caja PVC rectangular o cuadrada. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación. | UND | 35
SBT.022 | 122 | 18.6.2 |  | 18.6.2 | Suministro, transporte e instalación de salida de TOMA GFCI (#12 LSHF - PVC) por techo o pared. Incluye red 3 No 12 LSHF Cu, ducto PVC 3/4", caja Rawelt octogonal, caja Rawelt rectangular. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación. | UND | 5
SBT.016 | 123 | 18.6.3 |  | 18.6.3 | Suministro, transporte e instalación de salida TOMA (#14 LSHF - PVC) de pared o techo. Incluye red 3 No 14 LSHF Cu, ducto PVC 3/4", caja PVC rectangular o cuadrada. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación. | UND | 58
SBT.021 | 124 | 18.6.4 |  | 18.6.4 | Suministro, transporte e instalación de salida de TOMA DEDICADA (#12 LSHF - EMT) por techo o pared. Incluye red 3 No 12 LSHF Cu, ducto EMT 3/4", caja Rawelt octogonal, caja Rawelt rectangular. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación. | UND | 6
SBT.039 | 125 | 18.6.5 |  | 18.6.5 | Suministro, transporte e instalación de salida de TOMA BIFASICA (#10 LSHF - EMT) por techo o pared. Incluye red 3 No 10 LSHF Cu, ducto ETM 3/4", caja Rawelt octogonal, caja Rawelt rectangular. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación. | UND | 4
SBT.416 | 126 | 18.6.6 |  | 18.6.6 | Suministro, transporte e instalación de BALA DE PISO, BW03, 1134lm, 11w, DALI o similar . Incluye, marcación, sistema antirrobo y demás accesorios de instalación. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir la intención de iluminación ornamental indicada en planos. | UND | 16
SBT.203 | 127 | 18.6.7 |  | 18.6.7 | Suministro, transporte e instalación de cinta led RGB inteligente (pixel) 5050 60led por metro , incluye perfil de aluminio, Difusor, Tapas , Clips, conectores y demás accesorios de conexión e instalacion. | UND | 35
SBT.085 | 128 | 18.6.8 |  | 18.6.8 | Suministro, transporte e instalación de PROYECTOR MUSEOGRAFICO N291 D=90 14W 3000K 1700LM DALI, o similar . Incluye, marcación, sistema antirrobo y demás accesorios de instalación. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir la intención de iluminación ornamental indicada en planos. | UND | 35
SBT.086 | 129 | 18.6.9 |  | 18.6.9 | Suministro, transporte de Juego de reflectores intercambiables SPOT - FLOOD - WIDE FLOOD para proyector museografico N291 | UND | 6
SBT.087 | 130 | 18.6.10 |  | 18.6.10 | Suministro, transporte e instalación de LUMINARIA DE SUSPENDER Y SOBREPONER/ ø96x155 /12,9W / 1488lm , o similar . Incluye, marcación, sistema antirrobo y demás accesorios de instalación. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir la intención de iluminación ornamental indicada en planos. | UND | 11
SBT.103 | 131 | 18.6.11 |  | 18.6.11 | Suministro, transporte e instalación de luminaria LED STIL ROUND 91CM, 4000K, 100.000 horas, 80w. o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir la intención de iluminación ornamental indicada en planos. | UND | 10
SBT.067 | 132 | 18.6.12 |  | 18.6.12 | Suministro, transporte e instalación de luminaria LED tipo Linear 62.5cm 13w, dimeizable o similar. Incluye perfil personalizado, difusor, pc board, driver, cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir la intención de iluminación ornamental indicada en planos. | UND | 21
|  | 18.7 |  | 18.7 | COMUNICACIONES
SCM.007 | 133 | 18.7.1 |  | 18.7.1 | Suministro, transporte e instalación de salida de comunicaciones en ducto PVC 3/4", incluye caja cuadrada, jack rj45, cable utp cat 6 y demas accesorios de instalación y marcación. | UND | 10
SCM.001 | 134 | 18.7.2 |  | 18.7.2 | Suministro, transporte e instalación de salida de comunicaciones de pared en PVC. TV, TEL o D, ducto PVC 3/4", caja PVC cuadrada, y demas accesorios de instalación y marcación. | UND | 4
SCM.005 | 135 | 18.7.3 |  | 18.7.3 | Certificacion de puntos de datos. | UND | 10
|  | 18.8 |  | 18.8 | CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN.
DOC.010 | 136 | 18.8.1 |  | 18.8.1 | Legalización de la instalación ante el operador de red. Incluye aprobacion del proyecto por el operador de red, disponibilidad de servicio y revisión de media tensión. | UND | 1
DOC.012 | 137 | 18.8.2 |  | 18.8.2 | Certificación plena de conformidad con RETIE expedida por organismo acreditado ONAC. (A) | UND | 1
DOC.003 | 138 | 18.8.3 |  | 18.8.3 | Elaboración de planos y memorias de obra eléctrica As Build. | UND | 1
DOC.017 | 139 | 18.8.4 |  | 18.8.4 | Certificación plena de conformidad con RETILAP para alumbrado exterior o interior expedida por organismo acreditado ONAC. (A) | UND | 1
Subtotal
|  | 19 |  | 19 | AIRE ACONDICIONADO
AA.001 | 140 | 19.1.1 |  | 19.1.1 | Suministro e Instalación Aire Acondicionado Samsung 18000BTU AR18MVFHCWK Wall-Mount AC | und | 5
AA.002 | 141 | 19.1.2 |  | 19.1.2 | Suministro e Instalación Aire Acondicionado Samsung 24000BTU AR24MVFHCWK Wall-Mount AC | und | 2
Subtotal
|  | 20 |  | 20 | ASEO Y LIMPIEZA
AL.001 | 142 | 20.1.1 |  | 20.1.1 | Aseo y limpieza. | m2 | 353.43
| Subtotal | [7 empty] | 0
| SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 0
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 0
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A=
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I=
[6 empty] | UTILIDAD |  | U=
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.=
|  | SERGIO RAUL NEIRA DIAZ |  |  |  | WILLIAM LEONARDO MORENO ABRIL
|  | Ing. Civil |  |  |  | Ing. Electricista
|  | Mat. Prof. 68202-313950 STD |  |  |  | Mat. Prof. SN205-108183
|  | Proyectó |  |  |  | Proyectó
GLADYS HELENA SERRANO DELGADO
Ing. Civil
Mat. Prof. 68202086705 STD
Revisó

## INDICAR CÓDIGO DEL ÍTEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3
Código | CCE-EICP-FM-14 | Versión | 3
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :