## PRESUPUESTO CERRAMIENTO SAN JOS
FORMULARIO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE OBRAS CON POTENCIAL DE TURISMO ECOLÓGICO - OFICINA DEL TURISMO PARA EL MUNICIPIO DE VENECIA ANTIOQUIA.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | DEMOLICIONES, CERRAMIENTOS Y RETIROS
1.1 | RETIROS
1.1.1 | Demolición de muros de 12 a 17 cm de espesor, incluye botada de material sobrante | m2 | 6.269 | 15946 | 99965.474
1.1.2 | Demolición de Pisos en concreto con baldosa. | m2 | 44.65 | 20120 | 898358
1.1.3 | Retiro de cortina metálica de 2,1m x 1.50 | unid | 1 | 85000 | 85000
1.1.4 | Retiro de cortina metálica de 1.45m x 1.55 | unid | 1 | 65000 | 65000
1.1.5 | Retiro de Orinal | unid | 1 | 18000 | 18000
2 | PISOS
1.2.1 | Suministro, transporte y colocación de Piso en baldosa hidráulica, con mortero de 5 cm, incluye lechada, pulida y brillada. | m2 | 6.269 | 105300 | 660125.7
1.2.1 | Suministro, transporte y colocación de guardescoba en baldosa hidráulica, incluye lechada, pulida y brillada. | ml | 43.98 | 35000 | 1539300
3 | REVOQUE
3.1 | Colocación de revoque con mortero 1:4 para muros. Incluye suministro y transporte de materiales , y todos los demás elementos para su correcta construcción. | m2 | 10.5 | 10480 | 110040
4 | PINTURAS
4.1 | Suministro, Transporte y aplicación de Pintura tipo I lavable, el cubrimiento debe quedar uniforme., inlcuye resanes. | m2 | 37.5564 | 16400 | 615924.96
4.2 | Sumiistro, Transporte y Apliacion de Pintura tipo Esmalte, el cubrimiento debe quedar uniforme. | m2 | 8 | 18600 | 148800
5 | TECHOS
5.1 | Suministro, transporte y colocación de Cielo falso en Madera abarco de 1.5 cm, modulos de 80cm x 80cm, espaciados a 3 cm, estructura en madera para aire inmunizada, los paneles deben ser lijados, sellados y pintados color transpartente mate, incluye fijaciones a la losa, tornillos, clavos y demas elementos necesarios para la correcta instalacion. | m2 | 43.98 | 87000 | 3826260
6 | INSTALACIONES ELECTRICAS
6.1 | Suministro, Transporte e Instalacion de Lámpara Colgante Domo 3 Luces, ficha tecnica: Negra. Tamaño bombillo sugerido (cm): 12 Alto de la pantalla (cm): 20 Estilo: Moda Peso del producto (kg): 1,8 Ancho de la pantalla (cm): 20 Tipo Lámparas: Colgantes Material de la estructura: Lamina y alambre hierro Tipo de rosca de la lámpara: E27 Alto (cm): 60 Color y/o acabado de la estructura: Negro mate Número de luces (cm): 3 | unid | 6 | 258860 | 1553160
6.2 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para las salidas de INTERRUPTOR SENCILLO incluyendo tubería metálica EMT Ø ½, conduletas, cajas, Aplique, conductor de cobre LSHF, No 12 de acuerdo con lo mostrado en los planos, y conductor de cobre desnudo No 12 para puesta a tierra conectores tipo resorte y demás accesorios. | unid | 2 | 85350 | 170700
6.3 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para las salidas de INTERRUPTOR DOBLE incluyendo tubería metálica EMT Ø ½, conduletas, cajas, Aplique, conductor de cobre LSHF, No 12 de acuerdo con lo mostrado en los planos, y conductor de cobre desnudo No 12 para puesta a tierra conectores tipo resorte y demás accesorios. | unid | 3 | 88628 | 265884
6.4 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofásica normal, tipo LEVINTON BLANCO, incluyendo ducto EMT , de 1/2" O 3/4" según requiera, cajas, conduletas, conductor de cobre 3No12 AWG,LSHF (FASE-NEUTRO), toma corriente doble con polo 15a, desnudo No12 para continuidad, conectores tipo resorte y demás accesorios, 120V conductor de cobre. | unid | 8 | 85350 | 682800
6.5 | Suministro, transporte e instalación de VARRILLA COPERWUEY en cobre con soldadura isotérmica y cable en cobre N 4, para apantallamiento en Delta. | unid | 1 | 1902000 | 1902000
6.6 | Suministro, transporte e instalación de TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO DE 4 CIRCUÍTOS DE 4 HILOS, 220V CON CERRADURA, CHAPA Y TAPA (TR10B)(TV10B), con 4 protecciones de 20 Amperios. | unid | 6 | 358400 | 2150400
7 | CARPINTERIA DE MADERA
7.1 | STC de puerta (PM1) Doble batiente de 2mx2.10m, muro de 22 cm, madera cedro o similar con acabado en marcos caobo y alas en laca mate transparente cerradura pomo sencillo y con moldura guardaluz perimetral | unid | 1 | 1580000 | 1580000
7.2 | STC de Ventana Doble ala de 1.55mx1.40m, muro de 24 cm, madera cedro o similar con acabado en marcos caobo y alas en laca mate transparente cerradura pomo sencillo y con moldura guardaluz perimetral | unid | 1 | 950000 | 950000
8 | INSTALACION SANITARIAS Y APARATOS
8.1 | STC de Lavamanos De Piedra Redondo 43X15 cm, incluye griferia de desague, llave de control, Acomple metalico de 1/2", accesorios, Llave jardín extensión satinada, y todos los eleentos necesarios para su correcto funcionamiento. | unid | 1 | 1089180 | 1089180
8.2 | STC de meson en madera teka de 85cmX90cmX5cm, acabado sin lijar y pintado con vitriflex. | unid | 1 | 250000 | 250000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 18660898.134
ADMINISTRACIÓN (25%) |  |  |  |  | 4665224.5335
UTILIDAD (5%) |  |  |  |  | 933044.9067
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | 24259167.5742
Ervinson Alfredo Vásquez Morales
Secretario de Planeacion y Obras Publicas