SEGUNDO MODIFICATORIO AL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO No. 175-00-A-COFAC-DIFRA-2021 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y GR. INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S

Entre los suscritos: el Señora MY. LILIANA LOPEZ GIRALDO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 52.262.692, quien actúa en calidad de DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA (e) a quien se le efectuó traspaso de funciones administrativas mediante ORDEN DEL DIA NÚMERO 036 DE 03-09-2021 del COMANDO DE APOYO A LA FUERZA ORDEN artículo 163, actuando en nombre y representación de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA, con NIT 899.999.102-2, quien para los efectos del presente contrato se denomina LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA o Entidad Estatal contratante por una parte; y por la otra, GUSTAVO ROYETT GALVAN,  mayor de edad y domiciliado en Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 78.031.712 de cerete, quien actúa en calidad de Representante Legal de GR. INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S con NIT. 9 0 0 4 4 2 0 9 6 8, quien para los efectos del presente Contrato se denominará el Contratista, hemos convenido celebrar el presente Contrato modificatorio, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Oficio de fecha 14 de septiembre de 2021, mediante el cual el contratista solicita al Ordenador del gato (e) el cambio del anexo técnico actual 

Oficio No. FAC-S-2021-024696-CE- del 14 de septiembre de 2021/MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DIFRA-SUSEC mediante el cual el ordenador (e) le informa al contratista que bajo el marco de la ley y normatividad nacional es posible el reconocimiento del estudio geo eléctrico (tomografía) en reemplazo de las pruebas piezocono.

Oficio No. FAC-S-2021-176214-CI- del 15 de septiembre de 2021/MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DIFRA-SUSEC mediante el cual el Supervisor del contrato da concepto de viabilidad para el respectivo modificatorio respecto del cambio en el anexo técnico en las siguientes condiciones

	ACTUAL 
	MODIFICACIÓN 

	En todo caso, para este proyecto particular se deberán realizar los siguientes ensayos de forma obligatoria, con el fin de contar con mayores parámetros que permitan la caracterización de suelos en estudio: 
 
· Mínimo un ensayo de refracción sísmica tipo MASW unidimensional y tomografía sísmica con información estimada a unos 30m o más de profundidad, según lo requiera el proyecto. 
· Mínimo dos pruebas de piezocono a unos 30m o más de profundidad, según lo requiera el proyecto. 
· Instalación de un piezómetro situado en el suelo mediante barreno o percusión, con el fin de medir la presión hidrostática, dirección y sentido del agua subterránea en acuíferos confinados o no confinados, verificando la posición y variación del nivel freático pudiendo determinar así, condiciones particulares que llegaren a afectar la cimentación, a partir del abatimiento del agua en las excavaciones bajo el nivel freático. 
	En todo caso, para este proyecto particular se deberán realizar los siguientes ensayos de forma obligatoria, con el fin de contar con mayores parámetros que permitan la caracterización de suelos en estudio: 

· Mínimo un ensayo de refracción sísmica tipo MASW unidimensional y tomografía sísmica con información estimada a unos 30m o más de profundidad, según lo requiera el proyecto. 
· Tomografía eléctrica a 55 metros lineales de profundidad, o según lo requiera el proyecto. 
· Instalación de un piezómetro situado en el suelo mediante barreno o percusión, con el fin de medir la presión hidrostática, dirección y sentido del agua subterránea en acuíferos confinados o no confinados, verificando la posición y variación del nivel freático pudiendo determinar así, condiciones particulares que llegaren a afectar la cimentación, a partir del abatimiento del agua en las excavaciones bajo el nivel freático.




Oficio No. FAC-S-2021-176215-CI- del 15 de septiembre de 2021/MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DIFRA-SUSEC mediante el cual el ordenador (e), Solicita a la Directora de compras públicas se gestione el segundo modificatorio al contrato principal No. 175-00-A-COFAC-DINSA-2021 de conformidad con los soportes allegados

Cláusula 1 - Actividades específicas del Contrato

Modificase parcialmente algunos aspectos del anexo especificaciones técnicas así:

	MODIFICACIÓN 

	En todo caso, para este proyecto particular se deberán realizar los siguientes ensayos de forma obligatoria, con el fin de contar con mayores parámetros que permitan la caracterización de suelos en estudio: 

· Mínimo un ensayo de refracción sísmica tipo MASW unidimensional y tomografía sísmica con información estimada a unos 30m o más de profundidad, según lo requiera el proyecto. 
· Tomografía eléctrica a 55 metros lineales de profundidad, o según lo requiera el proyecto. 
· Instalación de un piezómetro situado en el suelo mediante barreno o percusión, con el fin de medir la presión hidrostática, dirección y sentido del agua subterránea en acuíferos confinados o no confinados, verificando la posición y variación del nivel freático pudiendo determinar así, condiciones particulares que llegaren a afectar la cimentación, a partir del abatimiento del agua en las excavaciones bajo el nivel freático.





CLAUSULA 2. Garantías

[bookmark: _GoBack]El contratista deberá subir a la plataforma SECOP II constancia de conocimiento por parte de la compañía aseguradora del presente modificatorio.

Cláusula 3 - Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución 

El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción en el SECOP II y para su ejecución se requiere de la modificación del respectivo registro presupuestal, de la publicación en el SECOP II por parte del CONTRATISTA de los mecanismos de cobertura del riesgo y aprobación de estos por parte del MINISTERIO.

Cláusula 4 - Anexos del Contrato

Este documento hace parte integral del contrato electrónico del SECOP II, así como los demás documentos relacionados en los considerandos publicados en el SECOP II.

Cláusula 5 – Vigencia de las demás estipulaciones

Continúan vigentes las demás cláusulas del contrato No. 175-00-A-COFAC-DILOS-2021, que no sean contrarias al presente contrato.

Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del SECOP II
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