## Propuesta economica
ANEXO 2
FORMATO PROPUESTA ECONOMICA
Ciudas y fecha
Señores
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Gerencia Departamental Colegiada de Arauca
Carrera 22 # 19-27
Ciudad
Asunto: INVITACIÓN PÚBLICA MÍNIMA CUANTÍA ARA-MC-004 de 2021
El suscrito, ___________________________________________, identificado con la (CC. NIT) _________________ con domicilio en __________________________, presentó oferta económica en el proceso de la referencia bajo las siguientes especificaciones y condiciones:
CODIGOS UNSPSC | DESCRIPCION | ESPECIFICACIONES TECNICAS | UND | CANT | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL
73152108 | Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos | 1 Banco de 16 baterías secas libres de mantenimientos con vida útil de 12 a 15 meses, para sostenimiento de carga nominal 192 voltios DC. 1 Unid 8.192.000 8.192.000 | UNIDAD | 1
73152108 | Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos | Inversor elevado-estabilizador interna de la ups de la DC a la AC a 220 voltios para sostener la carga. | UNIDAD | 1
73152108 | Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos | Tarjetas vigilantes de voltajes del bays pass de ups de 20 kva TITAN de DC a AC | UNIDAD | 1
73152108 | Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos | Mantenimiento, reparación de los ups de 20 KVA. - Mantenimiento. - Limpieza general. - Reparación. - Pruebas. - Puesta en servicio. | UNIDAD | 1
VALOR TOTAL OFERTA
Nota: Los valores que tengan decimales pr el calculo del IVA, deben dejarlos con decimales.
SON: _________________________________________________PESOS MCTE.
CON EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESENTE FORMULARIO, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE LOS PRODUCTOS QUE OFREZCO EN LA PRESENTE PROPUESTA CUMPLEN TOTALMENTE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS EN LA INVITACIÓN PÚBLICA Y LAS ADENDAS PUBLICADAS, COMPROMETIÉNDOME A CAMBIAR O REEMPLAZAR AQUELLOS QUE AL MOMENTO DE LA ENTREGA LLEGAREN A SER DE INFERIOR CALIDAD DE LA EXIGIDA EN LA PRESENTE INVITACIÓN.
GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS:(especificar)
Los precios ofrecidos en esta oferta económica, comprenden todos los gastos y costos en que incurra el oferente aceptado para la legalización y cumplimiento de la oferta aceptada objeto del proceso de la referencia, pago de los impuestos y descuentos de ley a que haya lugar.
___________________________________________
FIRMA PROPONENTE
Firma del R/L