## PRESUPUESTO OFICIAL
PRESUPUESTO OFICIAL 2021
OBJETO: “ Contratar la realización de mantenimientos electricos de la sede de Dosquebradas Risaralda, ubicada en la Cra 7 No 9-64 sector la Badea, a cargo de la Dirección Territorial Quindío Risaralda, para la correcta prestación del servicio"
Descripción actividad |  | Und | Cantidad | Valor Unitario | Valor Tota
7 | MANTENIMIENTO APARATOS ELECTRICOS.
7.1 | Suministro e instalación Canaleta metálica con división 12x5x240CMS, calibre # 22, incluye pintura electroestática | ML | 150 | 41250 | 6187500
7.2 | Troquel para salida en canaleta | UND | 38 | 19500 | 741000
7.3 | Salida doble de voz y datos. Incluye: cable F/UTP categoría 6A LSZH LSZH, 50 MTS; face plate; 4 Jack 6A;HDMI O USB, patch cord de 3 mts | UND | 70 | 155000 | 10850000
7.4 | Certificación de salida de comunicación. | UND | 70 | 80000 | 5600000
7.5 | Suministro e instalaicon de Interruptor doble | UND | 18 | 80000 | 1440000
7.6 | Tubo conduit e.m.t de 3/4" (incluye uniones y curvas) | ML | 150 | 14750 | 2212500
7.7 | Toma doble con polo a tierra cargas normales | UND | 70 | 105000 | 7350000
7.8 | Toma doble con polo a tierra aislada grado hospitalario cargas reguladas | UND | 70 | 107500 | 7525000
7.9 | Cable aislado trenzado SL Cu. 3#12.libre halógenos | ML | 1000 | 15250 | 15250000
7.1 | Suministro e instalación de luminarias led tipo bala incrustar y/o sobre poner 24W | UND | 60 | 84500 | 5070000
7.11 | Suministro e instalación panel led incrustar o sobreponer incluye guaya de 60X60 incluye socket | UND | 36 | 227500 | 8190000
7.12 | Suministro e instalación bombillos led cambio bombillo fluorescente | UND | 36 | 38500 | 1386000
7.13 | Cable aislado THNN/THHW-2 CT Cu. 3#12. | ML | 100 | 12500 | 1250000
7.14 | Suministro e instalación de luminarias tipo reflecto con tecnología solar con potencia de 50 W | UND | 6 | 765000 | 4590000
7.15 | Traslado evaporadora Aire Acondicionado 12000 BTU, incluye acometida ,ducteria en cu y accesorios necesarios | GLB | 2 | 1125000 | 2250000
7.16 | Suministro e instalacion de acometida para AA 12000 BTU, marca YORK 220 V 4,2 Amp ,Incliuye cable No 10 y protecciones | GLB | 1 | 1612500 | 1612500
7.17 | Equipotencializar sistema de puesta a tierra | GLB | 1 | 1650000 | 1650000
7.18 | Correr programa simulación dialux para las aulas 10 AULAS | GLB | 1 | 1275000 | 1275000
7.19 | Correr programa simulación dialux para las aulas 10 AULAS | GLB | 1 | 875000 | 875000
COSTO DIRECTO: |  |  |  |  | 85304500
| ADMINISTRACÍON |  |  | 14% | 11942630
| IMPREVISTO |  |  | 3% | 2559135
| UTILIDAD |  |  | 5% | 4265225
| IVA/UTILIDAD |  |  | 19% | 810392.75
COSTO TOTAL: | COSTO TOTAL |  |  |  | 104881882.75
SIGLAS: UNIDAD DE MEDIDA
UND: Unidad
MTS: Metros
m2: Metros Cuadrados
GLB: Global