## 1. CONDI. MINIMAS
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES GENERALES MINIMAS PARA TODOS LOS LOTES
El oferente deberá anexar certificación firmada por el representante legal, donde se evidencie el cumplimiento de cada uno de los requerimientos detallados a continuación y diligenciar marcando con una “X” si cumple o no el requisito exigido, favor abstenerse de realizar modificaciones al formato
INVITACION SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ISI 010 DE 2021
OBJETO: “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS MANUELA BELTRÁN Y LA TORRE 2 DE LA USS MEISSEN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E DELCARADOS DESIERTOS EN EL PROCESO ISI 005 DE 2021”
REQUERIMIENTO No. | CRITERIO | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
1 | Presentar el cronograma de entrega de equipos de acuerdo con la distribución de estos en las diferentes USS de la Subred, dichos cronogramas se deben concertar con el líder de ingeniería biomédica de la subred y con el supervisor del contrato, dentro de los cinco (5) primeros días siguientes a la firma del acta de inicio del contrato.
2 | Realizar todos los trámites de importación y nacionalización de los equipos, asumiendo todos los costos que estos generen.
3 | Asumir los gastos de la adquisición de materiales, equipos, herramientas, costos de importación, transporte, fletes o costos indirectos que se generen por la adquisición de los equipos y/o cualquier otro que sea necesario para el desarrollo del contrato y puesta en funcionamiento de los bienes en el destino final sin que esto refleje un aumento del valor ni disminución de la calidad de los equipos y en cumplimiento de la Resolución 3100 del 2019.
4 | Realizar la entrega, instalación, puesta en funcionamiento y prueba de puesta en marcha de los equipos en su destino final (Unidades de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.), en presencia del delegado o los delegados por la gerencia de la subred y el personal de la Unidad que se designe para ello, dentro del plazo contemplado.
5 | El oferente garantiza que los lotes ofertados serán sujetos a verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de los ingenieros biomédicos de la subred al momento de la instalación, y en caso de presentarse incumplimiento en relación con lo manifestado en la oferta, deberá realizar el cambio del equipo por uno que cumpla con lo ofertado inicialmente o con características superiores.
6 | Presentar los cronogramas de mantenimiento preventivo y calibración por equipo según recomendaciones del fabricante, durante el periodo de garantía.
7 | Garantizar por el periodo de garantía el mantenimiento preventivo, actualizaciones de software requeridas y los kits de mantenimiento sin costo adicional para la subred, para ello debe presentar al inicio del contrato, el programa de visitas de mantenimiento. Esto será corroborado de acuerdo con el proceso de recepción técnica de cada subred.
8 | El oferente garantizará que en el evento de que el equipo ofrecido sea retirado del mercado por el fabricante durante el tiempo de garantía, se realizará el cambio de este por uno de iguales o de mejores características sin costo adicional para la Subred.
9 | Entregar equipos nuevos, los cuales no deben estar usados ni repotenciados, ni en fase de experimentación; el año de fabricación debe ser 2019 o superior.
10 | Realizar la capacitación de manejo de los equipos al personal asistencial que lo operará, la cual debe comprender cuidado, uso adecuado, limpieza y desinfección; dicha capacitación se debe realizar a todos los turnos y en la frecuencia requerida por el supervisor del contrato.
11 | Realizar capacitación técnica al personal de ingeniería biomédica de la Subred, el cual se debe entrenar en soporte técnico, resolución de fallas, asistencia técnica en mantenimiento (preventivo y correctivo), test de chequeo y calibración para los equipos que lo requieran.
12 | Se debe entregar a cada uno de los participantes certificado de capacitación; dicha capacitación se realizará en la frecuencia requerida por el supervisor del contrato, durante la vigencia de la garantía.
13 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de manual de usuario en medio físico y digital con instrucciones de manejo y cuidados para tener en cuenta para el adecuado funcionamiento y conservación del equipo.
14 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de manual de Servicio Técnico, en castellano, en medio físico y digital
15 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de hoja de vida, en medio físico y digital donde se especifique las características técnicas del equipo, de acuerdo con el formato suministrado por la Subred.
16 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de guía de limpieza y desinfección del equipo.
17 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de guía de mantenimiento.
18 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de una guía rápida de manejo en castellano por equipo, la cual debe ser plastificada, de un solo cuerpo de acuerdo con el formato suministrado por la Subred.
19 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de los manuales y las guías deberán ser originales del fabricante, si el original se encuentra en idioma diferente al castellano, se debe entregar copia de traducción al castellano. Los manuales no deberán tener marca, anotación o sello que dificulte su lectura. Las versiones traducidas deben ser entregadas empastadas o argolladas.
20 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de una copia de los documentos de verificación técnica de conformidad a lo descrito en el numeral 1.3 del presente anexo técnico
21 | El oferente garantiza que junto con el equipo entregara una certificación que el equipo ofertado no tiene vigente ningún tipo de alerta sanitaria o suceso de seguridad en los entes internacionales como los nacionales.
22 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de una copia de los documentos de nacionalización por equipo entregado a las Unidades de Servicios de Salud -USS
23 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de una copia de los documentos de verificación del recurso humano de conformidad a lo descrito en el numeral 1.5 del presente anexo técnico
24 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de dos placas (en lugar de fácil visualización) con las siguientes leyendas:
PRIMERA PLACA:
SEGUNDA PLACA:
Nota: El tamaño de las placas serán proporcionales al bien que identifican, siempre visibles, legibles y de difícil eliminación. Las placas no se podrán arrancar manualmente y no deben dañar los bienes. Se exceptúan de las placas, los bienes fabricados en acero inoxidable, los cuales serán gravados en la estructura.
25 | El oferente garantiza que tomara todas las medidas pertinentes para garantizar que no se presenten daños a los bienes de las USS asignadas, durante el periodo de instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, para lo cual se implementarán medidas para la protección de pisos, muros, techos, carpinterías, instalaciones, equipos y en general todas las partes y bienes de las instalaciones. Que será a su cargo la ejecución de los trabajos que se originen a causa de sus intervenciones y la entrega de los bienes en el mismo buen estado en que le fueron entregados.
26 | El oferente garantizará que en el momento de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos tomará las precauciones necesarias para la protección y seguridad del personal a su cargo o servicio y las de otros contratistas, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país.
Firma del representante legal
Nombre:
Dirección:
Teléfono
Propiedad de la Subred Integrada De Servicios De Salid Sur E.S.E. - Secretaria Distrital de Salud de Bogotá D.C.

## 2. DOCS VERF. TECNICA
CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DOCUMENTOS DE VERIFICACION TÉCNICA
El oferente deberá anexar los documentos técnicos relacionados en el presente formato, donde se evidencie el cumplimiento de cada uno de los documentos y diligenciar marcando con una X si cumple o no el requisito exigido, favor abstenerse de realizar modificaciones al formato, adicional a lo anterior debe presentar los certificados solicitados para el proceso de evaluación técnica.
INVITACION SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ISI 010 DE 2021
OBJETO“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS MANUELA BELTRÁN Y LA TORRE 2 DE LA USS MEISSEN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E DELCARADOS DESIERTOS EN EL PROCESO ISI 005 DE 2021”
PROPONENTE:
DOCUMENTO | CRITERIO | 1. REGISTRO SANITARIO INVIMA | 2. CERTIFICADO ALERTA SANITARIA | 3, CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR
1. REGISTRO SANITARIO INVIMA | Fabricante:
Representante:
Nombre del equipo:
modelo:
vigencia:
2. CERTIFICADO ALERTA SANITARIA | Nombre del fabricante:
Equipo:
modelo:
Fecha de emisión:
3, CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR | Nombre del fabricante:
Equipo:
modelo:
Fecha de emisión:
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 3. EXP. PROPONENE
CUMPLIMIENTO EXPERIENCIA PROPONENTE
El oferente deberá relacionar la experiencia acreditada para el lote o lotes a los cuales presente oferta; la información deberá extractarse del Registro Único de Proponentes (RUP).
INVITACION SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ISI 010 DE 2021
OBJETO: “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS MANUELA BELTRÁN Y LA TORRE 2 DE LA USS MEISSEN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E DELCARADOS DESIERTOS EN EL PROCESO ISI 005 DE 2021”
PROPONENTE:
LOTE N° | DESCRIPCIÓN | CODIGO | SMMLV | No. CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO | NOMBRE DEL CONTRATANTE | VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV
1 | AGITADOR DE PLAQUETAS | 41103800 | 11.1355
2 | AUTOCLAVE (LACTARIO) | 42281500 | 287.584
3 | COMPRESOR DE 3 HP | 40151600 | 63.3613
4 | EXTRACTOR DE LECHE | 42192300 | 88.2175
5 | NEVERA DE 4 CUERPOS (cadaveres) | 42261800 | 187.6527
6 | PESA PAÑAL | 42182800 | 3.5686
7 | SIERRA CORTA YESOS | 42241600 | 6.5975
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 4. RECURSO HUMANO
CUMPLIMIENTO EXPERIENCIA RECURSO HUMANO
El oferente deberá diligenciar la información del talento humano con la que acreditará la experiencia exigida en el proceso para efectos de evaluación.
INVITACION SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ISI 010 DE 2021
OBJETO: “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS MANUELA BELTRÁN Y LA TORRE 2 DE LA USS MEISSEN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E DELCARADOS DESIERTOS EN EL PROCESO ISI 005 DE 2021”
PROPONENTE:
LOTE N° | EQUIPO | NOMBRE DEL PROFESIONAL | CEDULA No. | TARJETA PROFESIONAL No. | AÑOS DE EXPERIENCIA | REGISTRO INVIMA NO. | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL RELACIONADO
[7 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | AGITADOR DE PLAQUETAS
2 | AUTOCLAVE (LACTARIO)
3 | COMPRESOR DE 3 HP
4 | EXTRACTOR DE LECHE
5 | NEVERA DE 4 CUERPOS (cadaveres)
6 | PESA PAÑAL
7 | SIERRA CORTA YESOS
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono