## PROCESO DE REACTIVOS
ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS INSUMOS DE LABORATORIO PARA LABORATORIOS FORENSES 2021
OFERENTE:
LO SOLICITADO |  |  |  | CANTIDADES | [12 empty] | OFRECIDO
LOTE | ESPECIFICACIÓN TECNICA | PRESENTACION | CANTIDADES REGIONAL BOGOTA | CANTIDAD REGIONAL NOROCCIDENTE | CANTIDAD REGIONAL NORORIENTE | CANTIDAD REGIONAL NORTE | CANTIDAD REGIONAL OCCIDENTE | REGIONAL ORIENTE |  | CANTIDAD TOTAL REGIONAL ORIENTE | REGIONAL SUR |  | CANTIDAD TOTAL REGIONAL SUR | CANTIDAD REGIONAL SUROCCIDENTE | CANTIDAD GRUPO NACIONAL DE GENTICA CONVENIO ICBF | TOTAL | DESCRIPCIÓN ELEMENTO OFRECIDO | MARCA DEL ELEMENTO OFRECIDO | CATÁLOGO (MARCA Y AÑO) | NÚMERO DE REFERENCIA | VIGENCIA OFRECIDA | PRESENTACIÓN OFRECIDA | OBSERVACIONES
|  |  |  | SECCIONAL ANTIOQUIA | SECCIONAL SANTANDER | SECCIONAL ATLANTICO | SECCIONAL RISARALDA | SECCIONAL META | SECCIONAL BOYACA |  | REGIONAL SUR | SECCIONAL TOLIMA |  | SECCIONAL VALLE DEL CAUCA
1 | Cinta indicadora para esterilización por calor húmedo (autoclave) de 18-24mm de ancho y 50-60m de largo | Rollo | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 23
2 | Frasco en polipropileno de alta densidad capacidad 1litro-1,5 litros, dimensiones 9 cm - 10 cm de diámetro x 13 cm-21cm de alto si son redondos ó de 8cm-10 cm largo y de ancho y 13 cm-21cm de alto si son cuadrados. Tapa rosca de diámetro 4cm-6cm | Unidad | 133 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139
3 | Frasco Lavador de laboratorio, de polietileno, capacidad 250 mL, incoloro, medidas: 17,5cm x 6cm aproximadamente | Unidad | 35 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 8 | 10 | 5 | 0 | 66
4 | Papel filtro cualitativo, diámetro 12.5 cm, de flujo lento, grosor nominal entre 150 y 200 μm, rango de retención entre 5 y 10 μm , peso base mínimo 87 g/m2, flujo medio lento. | Paquete de 100 filtros | 81 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110
5 | Papel filtro cualitativo, diámetro 15 cm, de flujo lento, grosor nominal entre 150 y 200 μm, rango de retención entre 5 y 10 μm , peso base mínimo 87 g/m2, flujo medio lento. | Paquete de 100 filtros | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 85
6 | Pesasustancias cuadradas o hexagonales en poliestireno antiestático, biológicamente inerte, resistente a ácidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases, libre de contaminantes, color natural con capacidad aproximada de 100 ml | Paquete de 250 unidades | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10
7 | Pesasustancias cuadradas o hexagonales en poliestireno antiestático, biológicamente inerte, resistente a ácidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases, libre de contaminantes, color natural con capacidad aproximada de 250 ml | Paquete de 250 unidades | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
8 | Pesasustancias cuadradas o hexagonales en poliestireno antiestático, biológicamente inerte, resistente a ácidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases, libre de contaminantes, color natural con capacidad aproximada de 7 ml. | Caja de 100 unidades | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
9 | Papel parafilm caja standard de 4 pulgadas, (aproximadamente 10 cm) de ancho y mínimo 38.1 metros (Aproximadamente 125 pies) de largo. | Rollo | 27 | 0 | 1 | 3 |  | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 38
10 | Toallas de papel libre de fibra (Lint Free), para laboratorio tipo Kimwipes, o su equivalente. | Paquete de 280 toallas | 47 | 15 | 0 | 3 | 6 | 8 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 83
11 | Varillas (strips) indicadoras de pH 0-14 con escala colorimétrica, de 4 pads o almohadillas (No papel indicador). | Paquete de 100 varillas | 23 | 27 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 66
12 | Gradillas en polipropileno o PTFE para tubos de ensayo de mínimo 16 mm ± 2 mm de diámetro con capacidad mínimo para 40 tubos o mayor, referencia 4340021, 4340022 o 4340023 o equivalente, color rojo o azul o amarillo. | Unidad | 210 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 230
13 | Gradillas plásticas de 60 puestos para tubos vacutainer de 10 ml | Unidad | 200 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 240
14 | Tiras reactivas para orina, tipo Multistixs 10SG o equivalente. | Caja por 100 tiras | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10
15 | Tubos de centrífuga en polipropileno, fondo cónico, tapa rosca, plana y lisa, graduados, volumen de 50 ml (tipo falcon) Resistencia (de menor a moderada) a Fenol, Cloroformo, a fuerza centrífuga de 4000g o mayor, y a temperatura de 56ºC en agitación prolongada con soluciones acuosas (Presentar muestras por 5 unidades) | Caja de 500 unidades | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
16 | Tubos de microcentrífuga en polipropileno, fondo cónico de 2.0 ml, con tapa plana (no tapa rosca), graduados, con superficie de escritura, color natural, resistentes a autoclavado, libres de DNA´s y RNA´s. (Presentar muestras por 5 unidades) | Bolsa de 500 unidades | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25
17 | Tubos de PCR 0,2mL en polipropileno de pared delgada libres de DNAsa, RNAsa y DNA, resistentes a autoclavado, tapa plana, color natural (Presentar muestras por 5 unidades) | caja de 1000 unidades | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30
18 | Tubos de polipropileno fondo cónico, tapa rosca hermética, graduados, volumen de 15 mL, tipo falcon, no estéril, resistentes a solventes orgánicos. | Paquete de 50 tubos | 53 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 125
19 | Tubos de 1.5 ml tipo ClickFit Microtube, que incluya canastilla tipo Spin Baskets (ref V1221). Que el tubo tenga un cierre óptimo de la tapa con la canastilla adentro. Ref. V4741 | Bolsa por 1000 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 8 | 6 | 14 | 4 | 0 | 44
20 | Tubos de 1.5 ml tipo ClickFit Microtube, compatible con canastilla tipo Spin Baskets (ref V1221). Que el tubo tenga un cierre óptimo de la tapa con la canastilla adentro. Ref. V4741 | Bolsa por 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5
21 | Platos de reacción de 96 pozos con profundidad estándar, traslúcidos, claros, ópticos o no ópticos, media falda, sin código de barras (bordes superiores elevados, esquina A12 con corte en V) compatibles con equipos ABI 3130 y 3500, con termocicladores: Veriti, 9700,2720 y BioRad y con equipos RT-PCR 7500 (Presentar muestras por 5 unidades). | caja por 10 unidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
22 | Plato de almacenamiento en polipropileno, de 96 pozos de 0,8mL de profundidad, fondo redondo de 0.8 mL (midi plate) marca Fisher scientific Storage Plate. Referencia AB0859 | caja x 50 platos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
23 | Gradillas en polipropileno o PTFE para tubos tipo falcon de 50ml capacidad mínimo para 24 tubos | Unidad | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15