## cantidades
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR
“Mantenimiento ,adecuación ,remodelación y suministro de equipos a las Instalaciones del Comando Aéreo de Transporte Militar-CATAM ”
NOTAS:
Las cantidades de obra que a continuación se presentan son aproximadas.
Su pago será determinado por la obra medida, realmente ejecutada, previa medición por parte de la interventoría y/o supervisor.
Durante la ejecución de la obra se deben verificar las medidas por parte del contratista y la interventoría.
El contratista deberá prever todos los costos correspondientes a materiales, mano de obra, transportes y demás costos directos e indirectos requeridos para realizar la totalidad de las obras.
EL PROPONENTE NO PODRA EXCEDER EN SU PROPUESTA EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL EN CADA RUBRO PRESUPUESTAL
OFERTA ECONÓMICA
PRESUPUESTO ADECUACION ZONA DE CALDERA
ÍTEM | ACTIVIDAD | UND | CANT | VR/UNIT. | VR/PARC. | VR/TOTAL
1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 5124635
| CAMPAMENTO DE 18 M2 | UN | 1 | 1761214 | 1761214
| REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES. | M2 | 90 | 9920 | 892800
| DESMONTE DE CIELORRASO | M2 | 20 | 9045 | 180900
| DESMONTE DE PUERTAS METÁLICA DE ACCESO. | M2 | 12 | 50442 | 605304
| DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES. | UN | 2 | 16085 | 32170
| DEMOLICIÓN DE BANCOS EN CONCRETO | UN | 5 | 14710 | 73550
| ESCARIFICACIÓN Y RETIRO DE PAÑETE INTERNO | M2 | 170 | 6890 | 1171300
| DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO | UN | 1 | 7757 | 7757
| DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL | M2 | 20 | 19982 | 399640
ÍTEM | ACTIVIDAD | UND | CANT | VR/UNIT. | VR/PARC. | VR/TOTAL
| CIMENTACIÓN |  |  |  |  | 2979113
| VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS | M3 | 0.8 | 743153 | 594522
| CONCRETO CICLÓPEO DE 2500 PSI (60% CONCRETO Y 40% PIEDRA PEQUEÑA) SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. | M3 | 4.5 | 367422 | 1653399
| SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE RECEBO PARA RELLENO | M3 | 0.5 | 88584 | 44292
| ACERO FIGURADO PARA REFUERZO FY' 60,000 PSI, INCLUYE ANCLAJE EPOXICO A ELEMENTOS EXISTENTES | KG | 100 | 6869 | 686900
ÍTEM | ACTIVIDAD | UND | CANT | VR/UNIT. | VR/PARC. | VR/TOTAL
| ESTRUCTURA |  |  |  |  | 4870421
| COLUMNA EN CONCRETO DE 3.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS | M3 | 0.8 | 800879 | 640703
| MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.4 E=0.10 MTS (0.33X0.115X0.23) MTS. | M2 | 65 | 36849 | 2395185
| VIGA DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 4.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS | M3 | 0.5 | 998953 | 499477
| ACERO FIGURADO PARA REFUERZO FY' 60,000 PSI, INCLUYE ANCLAJE EPOXICO A ELEMENTOS EXISTENTES | KG | 180 | 6869 | 1236420
| DINTELES CONCRETO 0,15 X0,20 | ML | 2 | 49318 | 98636
ÍTEM | ACTIVIDAD | UND | CANT | VR/UNIT. | VR/PARC. | VR/TOTAL
7 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  | 4390097
SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE VALOR DE LA TOTALIDAD DE TRAMOS DE DUCTERÍA, CABLEADO, CAJAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN CADA SALIDA - NO SE HARÁN PAGOS POR ACOMETIDAS PARCIALES)
| SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. Y/O SUPERIOR | UN | 3 | 85496 | 256488
| SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL), INCLUYE TUBERÍA PVC 3/4", SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS) ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. Y/O SUPERIOR | UN | 3 | 153569 | 460707
| SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED HERMÉTICA LINEAL 36W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO | UN | 2 | 176527 | 353054
| SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO | UN | 6 | 131608 | 789648
| SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE ENCAUCHETADO 4 X NO. 8 AWGXCU INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | ML | 50 | 30348 | 1517400
| SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO, ENCHUFABLES, DOCE (12) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | UN | 1 | 900459 | 900459
| SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE BIFÁSICA 20A/220V(2Ø+PT), INCLUYE CLAVIJA, SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 1 | 112341 | 112341
ÍTEM | ACTIVIDAD | UND | CANT | VR/UNIT. | VR/PARC. | VR/TOTAL
| CIELO RASO |  |  |  |  | 1580187
| CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCIÓN) | M2 | 21 | 75247 | 1580187
| ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES |  |  |  |  | 15593198
| ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) | M2 | 80 | 27011 | 2160880
| ZÓCALO MEDIA CAÑA , ESQUINEROS LOSETA INDUSTRIAL 24X 24 REFERNCIA ALFA O SIMILIAR CON JUNTA EPOXICA SIMILAR O SUPERIOR | ML | 58 | 51851 | 3007358
| LOSETA INDUSTRIAL 24X24VREFERENCIA ALFA O SIMILAR CON JUNTA EPOXICA SIMILAR O SUPERIOR | M2 | 80 | 130312 | 10424960
ÍTEM | ACTIVIDAD | UND | CANT | VR/UNIT. | VR/PARC. | VR/TOTAL
| PAÑETE |  |  |  |  | 4172990
| PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES" | M2 | 170 | 24547 | 4172990
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  |  | 1007248
| TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1" INCLUYE CODOS , UNIONES, ADAPTADORES MACHOS | ML | 30 | 16630 | 498900
| REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1" | UN | 1 | 171613 | 171613
| VÁLVULA DE CHEQUE Ø 1" | UN | 1 | 70528 | 70528
| CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA EXISTENTE Ø 1" . | UN | 1 | 62909 | 62909
| SIFÓN CON REJILLA TRAGANTE Ø 4" ALUMINIO | UN | 2 | 83678 | 167356
| REGISTRO DE AGUA Ø 1/2" | UN | 1 | 35942 | 35942
| PINTURA |  |  |  |  | 8619100
| ESTUCO Y PINTURA EPOXICA 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 245 | 35180 | 8619100
| CARPINTERÍA METÁLICA |  |  |  |  | 10829436
| PORTÓN BODEGA DOS HOJAS EN HIERRO CALIBRE 16 ENTAMBORADA CON VENTANA DISEÑO A ELECCIÓN, DE BATIENTE , CON CHAPAS DE SEGURIDAD | M2 | 18 | 415367 | 7476606
| PUERTA ENTAMBORADA EN LÁMINA C.R. GALVANIZADA CAL.16, CON PERSIANA INFERIOR Y SUPERIOR. INCLUYE MARCO CHAPAS Y PASADORES. | M2 | 7.5 | 447044 | 3352830
| CUBIERTA |  |  |  |  | 9303524
| ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METÁLICOS TIPO ACESCO O SIMILAR SEGÚN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIÉN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE. | M2 | 37 | 60487 | 2238019
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR INCLUYE CABALLETES, LIMATESAS, LIMAHOYAS REMATES LATERALES CONTRA MUROS Y TODO ACCESORIO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 37 | 88525 | 3275425
| FLANCHE EN LÁMINA DE 0,25 ÚTIL POR 2,40ML CAL 26 SEGÚN PLANOS PARA LA CUBIERTA CONTRA MURO INCRUSTADO Y SELLADO CON IMPERMEABILIZANTE | ML | 30 | 48086 | 1442580
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA Y BAJANTE AGUAS LLUVIAS CON SUS CORRESPONDIENTES TAPAS, UNIONES , SELLOS , SOPORTES , CODOS, BAJANTES Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | ML | 30 | 78250 | 2347500
| ASEO GENERAL |  |  |  |  | 4437850
| LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR | M2 | 80 | 5214 | 417120
| RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD | M3 | 70 | 57439 | 4020730
PRESUPUESTO remodelacion bodega loreto- GRUEA
ÍTEM | ACTIVIDAD | UND | CANT | VR/UNIT. | VR/PARC. | VR/TOTAL
| CARPINTERIA EN MADERA |  |  |  |  | 2636755
| PUERTA CORREDIZA con bastidor, refuerzos y panel de madera maciza de cedro , MARCO EN MADERA , SOBRE HERRAJES INDUSTRIALES PARA MOVILIDAD Y TIRADERA 2 X 2,5 | UN | 1 | 2636755 | 2636755
| CARPINTERIA METALICA |  |  |  |  | 22478357
| DESMONTE DE PUERTAS METÁLICA DE ACCESO. | M2 | 5 | 10132 | 50660
| VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO DE 6 MM COLOR AZUL LAKE CON VENTANAS BATIENTES EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO CRUDO | M2 | 43 | 356724 | 15339132
| SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO LAMINADO TEMPLADO DE SEGURIDAD (VIDRIO 5 +5 COLOR GRIS + PVB .76) CON BARRA ANTIPÁNICO DE DOSPUNTO CENTRAL (SALIDA DE EMERGENCIA) PERFIL MARCO , MARCO EN ALUMINIO , SOCALOSUPERIOR E INFERIOR. DE (2,1x2,5 MTS) APROXIMADAMENTE. BISAGRA HIDRÁULICA (SPEEDY O SIMILAR) CHAPA DE SEGURIDAD | UN | 2 | 3447091 | 6894182
| MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE PUERTA METALICA (INCLUYE MARCO, ANCLAJES, BISAGRAS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | UN | 1 | 194383 | 194383 |  |  |  |  | 2636755
ÍTEM | ACTIVIDAD | UND | CANT | 195381.1 | VR/PARC. | VR/TOTAL
| ASEO GENERAL |  |  |  |  | 725681
| LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR | M2 | 18 | 5214 | 93852
| RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD | M3 | 11 | 57439 | 631829
PRESUPUESTO REMODELACIÓN RANCHO DE TROPA cocina
ÍTEM | ACTIVIDAD | UND | CANT | VR/UNIT. | VR/PARC. | VR/TOTAL
| PRELIMINARES |  |  |  |  | 3152205
| REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES. | M2 | 90 | 9920 | 892800
| DESMONTE DE PUERTAS METÁLICA DE ACCESO. | M2 | 2 | 50442 | 100884
| ESCARIFICACIÓN Y RETIRO DE PAÑETE INTERNO | M2 | 180 | 6890 | 1240200
| DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO | UN | 1 | 7757 | 7757
| DESMONTE DE EQUIPOS DE COCINA | UN | 10 | 17887 | 178870
| INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COCINA INCLUYE ACCESORIOS | UN | 10 | 72188 | 721880
| DESMONTE VENTANAS | UN | 1 | 9814 | 9814
ÍTEM | ACTIVIDAD | UND | CANT | VR/UNIT. | VR/PARC. | VR/TOTAL
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  | 3405238
SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE VALOR DE LA TOTALIDAD DE TRAMOS DE DUCTERÍA, CABLEADO, CAJAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN CADA SALIDA - NO SE HARÁN PAGOS POR ACOMETIDAS PARCIALES)
| SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. Y/O SUPERIOR | UN | 3 | 85496 | 256488
| SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL), INCLUYE TUBERÍA PVC 3/4", SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS) ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. Y/O SUPERIOR | UN | 8 | 153569 | 1228552
| SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED HERMÉTICA LINEAL 36W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO | UN | 8 | 176527 | 1412216
| REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE) | ML | 50 | 5666 | 283300
| SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE BIFÁSICA 20A/220V(2Ø+PT), INCLUYE CLAVIJA, SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 2 | 112341 | 224682
ÍTEM | ACTIVIDAD | UND | CANT | VR/UNIT. | VR/PARC. | VR/TOTAL
| CIELO RASO |  |  |  |  | 2257410
| CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCIÓN) | M2 | 30 | 75247 | 2257410
| ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES |  |  |  |  | 29427010
| ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) | M2 | 90 | 27011 | 2430990
| ZÓCALO MEDIA CAÑA , ESQUINEROS LOSETA INDUSTRIAL 24X 24 REFERNCIA ALFA O SIMILIAR CON JUNTA EPOXICA SIMILAR O SUPERIOR | ML | 70 | 51851 | 3629570
| LOSETA INDUSTRIAL 24X24VREFERENCIA ALFA O SIMILAR CON JUNTA EPOXICA SIMILAR O SUPERIOR | M2 | 90 | 130312 | 11728080
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA PARA PARED REF: VITTORIANO FORMATO 30 X 60 CMS RECTIFICADO COLOR BLANCO BRILLANTE. | M2 | 170 | 68461 | 11638370
| PAÑETE |  |  |  |  | 4172990
| PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES" | M2 | 170 | 24547 | 4172990
ÍTEM | ACTIVIDAD | UND | CANT | VR/UNIT. | VR/PARC. | VR/TOTAL
| INSTALACIONES DE GAS |  |  |  |  | 7336274
| TUBERIA DE COBRE TIPO "L" GAS 1/2" | ML | 64 | 32671 | 2090944
| VÁLVULA DE BOLA GAS Ø 1/2" (INCLUYE CAJA Y TAPA EN PVC) | UN | 9 | 51463 | 463167
| PUNTO DE GAS TUBERIA COBRE 1/2" | UN | 9 | 33044 | 297396
| MANGUERA FLEXOMETÁLICA DE GAS Ø 3/8" X 1,50 MT | UN | 8 | 101749 | 813992
| REGULADOR GAS 143 E-METER | UN | 3 | 229775 | 689325
| NICHOS Y GABINETES METÁLICO | UN | 2 | 497097 | 994194
| PRUEBA DE HERMETICIDAD | UN | 1 | 155976 | 155976
| PUNTO DE GAS HG 1/2" | UN | 9 | 163184 | 1468656
| REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE) | ML | 64 | 5666 | 362624
| PINTURA |  |  |  |  | 316620
| ESTUCO Y PINTURA EPOXICA 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 9 | 35180 | 316620
| CARPINTERÍA METÁLICA |  |  |  |  | 3322936
| PORTÓN BODEGA DOS HOJAS EN HIERRO CALIBRE 16 DISEÑO A ELECCIÓN, DE BATIENTE , CON CHAPAS DE SEGURIDAD | M2 | 8 | 415367 | 3322936
ÍTEM | ACTIVIDAD | UND | CANT | VR/UNIT. | VR/PARC. | VR/TOTAL
| CARPINTERIA EN ALUMINIO |  |  |  |  | 2140344
| VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO DE 6 MM COLOR AZUL LAKE CON VENTANAS BATIENTES EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO CRUDO | M2 | 6 | 356724 | 2140344
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  |  | 4159682
| SIFÓN CON REJILLA TRAGANTE DE PISO ACERO INOXIDABLE 30 X 11 CM | UN | 8 | 172976 | 1383808
| REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1" | UN | 2 | 171613 | 343226
| CARCAMO CON REJILLA EN EJE LONGITUDINAL, ANCHO EXTERIOR 35CM, ANCHO INTERNO:30CM PROFUNDIDAD:7-10CM, LARGO 1M CARACTERISTICAS, CANAL 100% ACERO INOXIDABLE 304 CAL 16. REJILLA PARTE SUPERIOR EN EJE DE 5/16" Y CANAL EN LAMINA CAL 16 INOX 304 REJILLA DESMONTABLE. INCLUYE REFUERZOS EN PLATINA INOXIDABLE TRAFICO PEATONAL. CONTIENE DESAGUE A LATERAL DE 3" CON CAJA ACABADO SATINADO | UN | 4 | 608162 | 2432648
| ASEO GENERAL |  |  |  |  | 5638770
| LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR | M2 | 90 | 5214 | 469260
| RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD | M3 | 90 | 57439 | 5169510
PRESUPUESTO REMODELACIÓN RANCHO DE TROPA PASILLO
ÍTEM | ACTIVIDAD | UND | CANT | VR/UNIT. | VR/PARC. | VR/TOTAL
| PRELIMINARES |  |  |  |  | 309098
| REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES. | M2 | 20 | 9920 | 198400
| DESMONTE DE PUERTAS METÁLICA DE ACCESO. | M2 | 2 | 50442 | 100884
| DESMONTE VENTANAS | UN | 1 | 9814 | 9814
ÍTEM | ACTIVIDAD | UND | CANT | VR/UNIT. | VR/PARC. | VR/TOTAL
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  | 1684314
SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE VALOR DE LA TOTALIDAD DE TRAMOS DE DUCTERÍA, CABLEADO, CAJAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN CADA SALIDA - NO SE HARÁN PAGOS POR ACOMETIDAS PARCIALES)
| SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. Y/O SUPERIOR | UN | 2 | 85496 | 170992
| SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL), INCLUYE TUBERÍA PVC 3/4", SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS) ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. Y/O SUPERIOR | UN | 3 | 153569 | 460707
| SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED HERMÉTICA LINEAL 36W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO | UN | 5 | 176527 | 882635
| REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE) | ML | 30 | 5666 | 169980
ÍTEM | ACTIVIDAD | UND | CANT | VR/UNIT. | VR/PARC. | VR/TOTAL
CIELO RASO
| ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES |  |  |  |  | 4912934
| ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) | M2 | 22 | 27011 | 594242
| ZÓCALO MEDIA CAÑA , ESQUINEROS LOSETA INDUSTRIAL 24X 24 REFERNCIA ALFA O SIMILIAR CON JUNTA EPOXICA SIMILAR O SUPERIOR | ML | 28 | 51851 | 1451828
| LOSETA INDUSTRIAL 24X24VREFERENCIA ALFA O SIMILAR CON JUNTA EPOXICA SIMILAR O SUPERIOR | M2 | 22 | 130312 | 2866864
| PINTURA |  |  |  |  | 3166200
| ESTUCO Y PINTURA EPOXICA 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 90 | 35180 | 3166200
| CARPINTERÍA METÁLICA |  |  |  |  | 2492202
| PORTÓN BODEGA DOS HOJAS EN HIERRO CALIBRE 16 DISEÑO A ELECCIÓN, DE BATIENTE , CON CHAPAS DE SEGURIDAD | M2 | 6 | 415367 | 2492202
| CARPINTERIA EN ALUMINIO |  |  |  |  | 713448
| VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO DE 6 MM COLOR AZUL LAKE CON VENTANAS BATIENTES EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO CRUDO | M2 | 2 | 356724 | 713448
| ASEO GENERAL |  |  |  |  | 678670
| LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR | M2 | 20 | 5214 | 104280
| RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD | M3 | 10 | 57439 | 574390
PRESUPUESTO REMODELACIÓN RANCHO DE TROPA CUARTO FRIO
ÍTEM | ACTIVIDAD | UND | CANT | VR/UNIT. | VR/PARC. | VR/TOTAL
| PRELIMINARES |  |  |  |  | 447242
| REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES. | M2 | 40 | 9920 | 396800
| DESMONTE DE PUERTAS METÁLICA DE ACCESO. | M2 | 1 | 50442 | 50442
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  | 1506808
SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE VALOR DE LA TOTALIDAD DE TRAMOS DE DUCTERÍA, CABLEADO, CAJAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN CADA SALIDA - NO SE HARÁN PAGOS POR ACOMETIDAS PARCIALES)
| SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. Y/O SUPERIOR | UN | 2 | 85496 | 170992
| SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL), INCLUYE TUBERÍA PVC 3/4", SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS) ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. Y/O SUPERIOR | UN | 3 | 153569 | 460707
| SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED HERMÉTICA LINEAL 36W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO | UN | 4 | 176527 | 706108
| REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE) | ML | 10 | 5666 | 56660
| SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE BIFÁSICA 20A/220V(2Ø+PT), INCLUYE CLAVIJA, SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 1 | 112341 | 112341
CIELO RASO
| ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES |  |  |  |  | 8366960
| ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) | M2 | 40 | 27011 | 1080440
| ZÓCALO MEDIA CAÑA , ESQUINEROS LOSETA INDUSTRIAL 24X 24 REFERNCIA ALFA O SIMILIAR CON JUNTA EPOXICA SIMILAR O SUPERIOR | ML | 40 | 51851 | 2074040
| LOSETA INDUSTRIAL 24X24VREFERENCIA ALFA O SIMILAR CON JUNTA EPOXICA SIMILAR O SUPERIOR | M2 | 40 | 130312 | 5212480
| HIDROSANITARIO |  |  |  |  | 172976
| SIFÓN CON REJILLA TRAGANTE ALARGADA Ø 4" ALUMINIO | UN | 1 | 172976 | 172976
| PINTURA |  |  |  |  | 4327140
| ESTUCO Y PINTURA EPOXICA 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 123 | 35180 | 4327140
| CARPINTERÍA METÁLICA |  |  |  |  | 1246101
| PORTÓN BODEGA DOS HOJAS EN HIERRO CALIBRE 16 DISEÑO A ELECCIÓN, DE BATIENTE , CON CHAPAS DE SEGURIDAD | M2 | 3 | 415367 | 1246101
| ASEO GENERAL |  |  |  |  | 1495873
| LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR | M2 | 94.11 | 5214 | 490690
| RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD | M3 | 17.5 | 57439 | 1005183
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 195598037 | 0 | 257110878.6 | 0.76075
|  | ADMINISTRACIÓN |  |  | 27.23% | 53261345.48 |  | 61706610.864 | 0.86314
|  | IMPREVISTOS |  |  | 1% | 1955980.37 |  | 2571108.786 | 0.76075
|  | UTILIDADES |  |  | 4% | 7823921.48 |  | 12855543.93 | 0.6086
|  | IVA SOBRE UTILIDAD |  |  | 19% | 1486545.08 | 63041247.33 | 2442553.3467 | 0.6086
|  | TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  | 64527792.41 |  | 79575816.9267 | 0.8109
EQUIPOS
| SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CALDERA HORIZONTAL DE MINIMO 30 BHP DE CAPACIDAD DE TRES PASOS DE GASES CON SISTEMA DE COMBUSTION CON QUEMADOR TIPO PAQUETE A GAS NATURAL O PROPANO, CONTROL ELECTRICO DE FUNCIONAMIENTO AUTOMATICO, ELEMENTOS DE SEGURIDAD, Y CONTROL AISLADA EN FIBRA DE VIDRIO Y PROTEGIDA EN ACERO INOXIDABLE, PRESION DE TRABAJO 125 PSI INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS , CONEXIONES , REDES Y SISTEMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UN | 1 | 116740000 | 116740000 | 116740000
TOTAL OFERTA ECONÓMICA ANTES DE IVA INCLUIDA CALDERA | [5 empty] | 375379284.33
IVA CALDERA | [5 empty] | 22180600
TOTAL OFERTA ECONÓMICA INCLUIDO IVA COSTO INDIRECTO E IVA CALDERA | [5 empty] | 399046429.41 |  | 336686695.5267 | 1.1852
JORGE PINZÓN CASTIBLANCO
R.L. GRUPO EMPRESARIAL PINZÓN MUÑOZ S.A.S.