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REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4 

GS - 2021 -                 AREAD – GRUCO – 17.2 

Santiago de Cali, 

INVITACIÓN PÚBLICA A PRESENTAR OFERTA AL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA
PN RASES4 MIC 125/2021
La Regional de Aseguramiento en Salud No. 4, invita a todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia en Consorcio o Unión Temporal existentes en el mercado Nacional, con capacidad de desarrollar el objeto del presente proceso “INSTALACION, PUESTO EN MARCHA; FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTIGO DE CALI”, de acuerdo a las condiciones técnicas mínimas establecidas y que cumplan con todos los requisitos exigidos para el mismo.

MODALIDAD DE SELECCIÓN

El presente proceso de contratación se adelantará por modalidad de selección de MÍNIMA CUANTÍA, según lo establecido en el artículo 274 de la Ley 1450 del 2011, 94 de la Ley 1474 del 2011 y acorde con lo estipulado en el capítulo 2 subsección 5 del Decreto 1082 de 2015 y la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional”, metodología SECOP II, dispuesta por Colombia Compra Eficiente, 
 Las condiciones de la presente invitación son las siguientes:

1.   DATOS DEL PROCESO
	Objeto
	“INSTALACION, PUESTO EN MARCHA; FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTIGO DE CALI”.

CLASIFICACIÓN UNSPSC

SEGMENTO

FAMILIA

CLASE

PRODUCTO

40101701
Componente y equipos para distribución y sistema de condicionado
Calefacción, ventilación y circulación de aire.
Enfriamiento
Aires acondicionado



	Presupuesto Oficial
	El valor estimado en el presente proceso es de CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($50.000.000,00), distribuido en la vigencia 2021 amparados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF No. 58121 de fecha 01 de octubre del 2021, expedido por la Líder de Presupuestos de la Regional de Aseguramiento en Salud No 4.
NOTA: La oferta que exceda el presupuesto oficial no será tenida en cuenta en el presente proceso de selección. (Diligenciar Anexo No. 3 “Oferta Económica”). 

	Forma y plazo de ejecución
	El contrato a celebrar se ejecutará en forma de tracto sucesivo, y de acuerdo a los requerimientos de los supervisores.

La prestación del servicio debe ser ejecutada por el CONTRATISTA cumpliendo con las condiciones establecidas en el ANEXO No 2 – CONDICIONES TÉCNICAS, de acuerdo con los protocolos establecidos por la norma y cumpliendo con las obligaciones enunciadas en el ANEXO No. 3 – OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
EL OFERENTE DEBE CEÑIRSE AL VALOR ASIGNADO SIN SOBREPASAR EL PRESUPUESTO ESTABLECIDO POR LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4.

	
	PLAZO

El contrato tendrá vigencia, hasta el 31 de diciembre del 2021 con el fin de dar cumplimiento cabal a las prestaciones a que se obliga; dicho plazo iniciará a partir de la entrega de la Carta de Inicio de Ejecución del Contrato previa aprobación de la Garantía Única por parte de la Jefatura de la RASES N°4.

	Forma y procedimiento de adjudicación
	La adjudicación del presente proceso se realizará en forma TOTAL, esto teniendo en cuenta los aspectos técnicos conforme a lo establecido en el pliego de condiciones.

	Lugar de prestación de servicios 
	La distribución e instalación de estos equipos se realizará según el análisis y estudio realizado por personal idóneo adscrito a la Regional de Aseguramiento en Salud N°4, así:
CANTIDAD

EQUIPO

CAPACIDAD

AREA

02

Aire acondicionado TIPO TECHO

60.000 btu

Área Administrativa RASES N°4 

(ESPRI FATIMA) 

 Avenida 10 norte N°16n-21 Barrio Granada - Cali

01

Aire Acondicionado Mini Split

18.000 btu

04

Aire acondicionado TIPO TECHO

60.000 btu

Área COVID – CLINICA DEVAL

 Carrera 86 –N°48-06 Barrio el Caney - Cali

01

Aire acondicionado TIPO TECHO

60.000 btu

Laboratorio Clínico -  CLINICA DEVAL

Carrera 86 –N°48-06 Barrio el Caney - Cali

01

Aire Acondicionado Mini Split

12.000 btu

Rayos X

Carrera 86 –N°48-06 Barrio el Caney - Cali

01

Aire Acondicionado Mini Split

24.000 btu

Área de Tomografía Rayos X

Carrera 86 –N°48-06 Barrio el Caney - Cali

05

Aire Acondicionado Mini Split

18.000 btu

Hospitalización

Carrera 86 –N°48-06 Barrio el Caney - Cali

Establecimiento de Sanidad Policial Complementario CLINICA DEVAL (Carrera 86 N°48-06)
Establecimiento de Sanidad Policial Primario Fátima. (Avenida 10 norte N°16N - 21)



	Forma de pago
	La Regional de Aseguramiento en Salud No. 4, cancelará al contratista que se le adjudique el presente proceso de contratación, en forma parcial, los pagos según el monto facturado, dentro de los Cuarenta y Cinco (45) días hábiles siguientes a la radicación de la factura, para lo cual se requiere que la empresa contratada facture y radique sin dilación los primeros 05 días hábiles de cada mes, en la Ventanilla Única de la Central de Cuentas, previa expedición del Recibo a Satisfacción Técnico (RAS) expedido por el Supervisor del Contrato, cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes conforme al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC). Se realizarán pagos una vez se presente la respectiva factura con los respectivos anexos (certificación de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, certificación del revisor fiscal de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, -copia planilla pago seguridad social, certificación del supervisor del contrato) de los servicios prestados por la empresa contratada. 

No obstante, la aprobación de los cupos de PAC no será impedimento para la ejecución del objeto contractual; el oferente debe manifestar mediante documentos escrito y firmado por el representante legal que se acoge a la forma de pago establecida en la presente convocatoria. 
PROCEDIMIENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO PARA EMISIÓN DEL RAS  
Una vez radicada la factura por parte del Contratista, el Coordinador de la Ventanilla Única – Central de Cuentas de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 4, deberá remitir la cuenta al Supervisor del Contrato, quien dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción deberá revisar los documentos y soportes para expedir el Recibo a Satisfacción Técnico–Económico y devolverla junto con los soportes a la Central de Cuentas, para continuar con el trámite correspondiente. 
Si los documentos en referencia son devueltos por la Regional de Aseguramiento en Salud No. 4, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Regional se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado. 
Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  
PARÁGRAFO 1: El oferente y posterior CONTRATISTA en caso de estar obligado a la implementación de la facturación electrónica, se obliga a cumplir con la emisión de la facturación electrónica, para lo cual deberá coordinar con el supervisor de contrato para la recepción de la misma. Dando cumplimiento así a la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 y la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 expedida por el MINHACIENDA, Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020”. 


	Causales de rechazo de la propuesta o declaratoria desierta del proceso
	Son causales para el rechazo de la propuesta, las siguientes:

a. Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influenciado, u obtenida correspondencia interna, proyectos de concepto de evaluación o de respuesta a observaciones, no enviados oficialmente a los proponentes.

b. Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes que altere de cualquier manera la aplicación del principio de selección objetiva.

c. Cuando el proponente o alguno de sus integrantes se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o incompatibilidades fijadas por la Constitución y la Ley.

d. Cuando el Objeto Social de la firma, incluido en el Certificado de Existencia y Representación Legal no faculte a la sociedad para desarrollar la actividad materia de la futura contratación.

e. Cuando la firma oferente no haya realizado la renovación de la matricula mercantil en firme, reflejada en el certificado de existencia y representación legal o registro mercantil expedido por la cámara de comercio correspondiente.

f. Cuando el oferente sea persona jurídica y se encuentre incurso en alguna de las causales de disolución o liquidación proferidas por Autoridad Competente.

g. Cuando se presente más de una oferta por un mismo oferente o se ostente la calidad de Representante Legal o socio de más de una persona jurídica participante en el presente proceso de selección.

h. Cuando el valor de la propuesta contenga precios artificialmente bajos y al solicitar la justificación esta no sea coherente a la propuesta presentada. 

i. Cuando la oferta no cumpla con las especificaciones técnicas mínimas exigidas.

j. En el evento en que la Regional De Aseguramiento En Salud No. 4 de la Policía Nacional haya solicitado al oferente por escrito con posterioridad a la presentación de la oferta, aclaraciones o explicaciones relacionadas con información de la misma y éste no dé respuesta hasta el vencimiento del término de traslado del informe de evaluación.

k. Cuando la oferta se presente en forma extemporánea o en un lugar distinto al señalado en el presente proceso. 

l. No se aceptarán propuestas enviadas por un medio diferente al SECOP II, de hacerlo será causal de rechazo. 

m. Cuando la propuesta sea presentada por Consorcio o Unión Temporal o cualquier tipo de sociedad futura y no se constituya el documento legal que demuestre tal condición. 

CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO

La Regional De Aseguramiento En Salud No 4 declarará desierto el presente proceso al vencimiento del plazo previsto para adjudicar, cuando entre las propuestas presentadas no se logre adjudicar a ninguna el contrato ofrecido, ya sea porque las propuestas no cumplan con las condiciones para ser adjudicatarias, porque no se presenten propuestas, o por cualquier otra causa que impida la selección objetiva.

Oferta artificialmente baja. Si de la consulta y análisis de precios o condiciones del mercado se desprende que no existen razones que justifiquen la diferencia de precios entre los precios de referencia y los presentados por los oferentes en el presente proceso, la Entidad Estatal podrá descalificarlos o declarar desierto el proceso, caso en el cual podrá darse inicio a uno nuevo. La declaratoria de desierta del proceso se hará mediante comunicación motivada, que se publicará en el SECOP II. 

	Factores que se tendrán en cuenta para la evaluación
	De conformidad con el numeral 4 del artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, la entidad estatal procederá a revisar las ofertas económicas y a verificar los requisitos habilitantes y condiciones técnicas de la oferta con el ofrecimiento económico que no superen el valor estimado de cada ítem que conforma el proceso, que ofrezca la mayor cantidad de ítems con el menor valor ofertado, en caso de que esta no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, vencido el plazo para subsanar los mismos, se procederá a verificar la oferta del ofrecimiento económico siguiente.   

Si una vez verificadas todas las ofertas presentadas, no se logra la habilitación, el proceso se declarará desierto mediante comunicación motivada que se publicará en el SECOP según Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional”.  

	Procedimiento en caso de empate a menor precio
	De conformidad con el numeral 7 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, la entidad adjudicará a quien haya entregado primero la oferta entre los empatados, según el orden de entrega de las mismas.  

	Información de aceptación de la oferta
	Con la publicación de la comunicación de aceptación en el SECOP II el proponente seleccionado quedará informado de la aceptación de su oferta. (Según la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional”.

	Análisis de garantías:

tipificación, estimación y asignación del riesgo
	Las contenidas en el Anexo No. 2 de la presente Invitación. 


2. REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES
Los proponentes deberán presentar la integridad de su oferta en la plataforma del SECOP II, en letra imprenta legible, escaneada de forma consecutiva (Formato PDF) con los siguientes documentos así: 

2.1 JURÍDICOS
· Carta de Presentación de la Oferta: De acuerdo al formulario No. 1 adjunto, firmada por el oferente (persona natural o Representante Legal de la persona jurídica).
· Certificado de existencia y representación legal para personas jurídicas y/o matricula mercantil de persona natural expedidos por la Cámara de Comercio respectiva, el cual debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la oferta. 

· CUANDO HUBIERE LUGAR A ELLO, AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, JUNTA DE SOCIOS O ASAMBLEA GENERAL, AL REPRESENTANTE LEGAL PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO.
· Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal y/o proponente. 

· La Policía Nacional consultará el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República de la firma y del Representante Legal. (www.contraloriagen.gov.co – link, certificado antecedentes fiscales).   _
· La Policía Nacional consultará los antecedentes judiciales del oferente o su Representante Legal. (www.policia.gov.co – link, Enlaces de Interés)
· La Policía Nacional consultara el certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación del Representante Legal. (www.procuraduria.gov.co – link, Generar Certificado).
· Certificación de Aportes Parafiscales y aportes al sistema de seguridad social integral suscrito por el Representante Legal, o Revisor Fiscal, según corresponda. En este último evento, se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional del revisor fiscal.
-Persona Jurídica: Anexar certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal por el término establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, aportando la planilla del último pago de los aportes de salud y pensiones, fecha de pago verificable acorde Decreto 1670 de 2007.
-Persona Natural: Anexar declaración juramentada, en la cual el oferente a nombre propio certifique el pago de los aportes parafiscales e indique que se encuentra al día con dichos pagos (Caja de Compensación Familiar, SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar). La información presentada en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo gravedad de juramento, respecto su fidelidad y veracidad
· Copia del Formulario de Inscripción en el Registro Único Tributario (RUT).
· Compromiso Anticorrupción: De acuerdo con el Formulario No. 3 adjunto, suscrito por el oferente (Persona Natural o Representante Legal de la persona jurídica).
· Origen Lícito de Recursos: El proponente mediante documento escrito deberá manifestar expresamente que los activos y recursos que conforman el patrimonio del proponente, y de cada uno de sus integrantes (cuando sea el caso) que empleará para el desarrollo del contrato, provienen de actividades lícitas.

· CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN CAUSALES DE CONFLICTO DE INTERESES, INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD. (diligenciar el formulario 6, adjunto al presente documento). 
· CERTIFICADO DE REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS (RNMC): La Regional de Aseguramiento en Salud No. 4, consultará y verificará en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas, si el representante legal de la entidad o la persona natural se encuentra vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016 por concepto del no pago de multas. Para lo cual ingresar al enlace: https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx. Igual requisito deberá cumplir las personas naturales (nacionales o extranjeras), el representante legal de las personas jurídicas nacionales o extranjeras y el representante de los consorcios o uniones temporales.
2.2 TÉCNICOS
· Anexo Nº 1 adjunto: Diligenciamiento del mismo “Especificaciones Técnicas Mínimas”.
· Experiencia Mínima Contractual:  Con el fin de garantizar la calidad de los bienes o servicios a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos similares al objeto del presente estudio previo, tal acreditación será avalada con la presentación de los documentos que acrediten la realización de contratos celebrados y ejecutados durante los años (2019, 2020 y 2021) de proyectos iguales o similares al presente proceso contractual cuya suma supere el cincuenta por ciento (50%) del presupuesto asignado al proceso contractual para la Instalación, puesta en marcha, funcionamiento y mantenimiento preventivo de equipos de aires acondicionados, con empresas públicas o privadas, para lo cual el oferente deberá  presentar mínimo dos (02) certificaciones (una certificación por contrato) con concepto favorable de la recepción de los contratos:
Las certificaciones deben contener la siguiente información:

· Objeto del contrato 

· No. Del contrato  

· Valor 

· Plazo 

· Fechas de inicio y finalización del contrato 

· Cumplimiento

· Nombre y NIT del contratante y del contratista 
· Nivel De Educación o Nivel Académico: Se requiere que la empresa a contratar disponga de funcionarios u operarios que estén debidamente capacitados para las labores requeridas. De igual manera, el personal encargado de la Instalación puesto en marcha de funcionamiento y mantenimiento preventivo de cada uno de los equipos de aire acondicionado, deberán estar certificados como mínimo en las siguientes áreas del conocimiento, técnico en refrigeración industrial, electricistas, ingeniero industrial, ingeniero electricistas entre otras, es decir la empresa contratada debe tener un personal idóneo en el manejo de estos.
· Experiencia: La Regional de Aseguramiento en Salud No. 4 requiere que las labores de Instalación, puesta en marcha de funcionamiento y mantenimiento preventivo sean realizadas por personal capacitado e idóneo para el desarrollo de las mismas, que como mínimo ofrezca: que la actividad será liderada por un profesional en Ingeniería con afinidad a los sistemas de aire acondicionado, y un grupo de mínimo cuatro Técnicos en Aire Acondicionado y refrigeración. (Anexar junto a la oferta certificados de estudios referentes a Instalación, puesta en marcha de funcionamiento y mantenimiento de equipos de refrigeración y curso de alturas avanzado.)

Así mismo, deberá acreditar la experiencia en instalación, puesta en marcha de funcionamiento y mantenimiento preventivo como mínimo un (01) año.

De igual manera, deberá acreditar la capacitación del personal mediante la presentación de los siguientes documentos:

· CERTIFICACION TRABAJO EN ALTURAS: Curso básico en alturas, certificado por una entidad avalada por el ministerio del trabajo, como mínimo 80 horas certificadas.

· CERTIFICADO TECNICO: En mantenimiento de refrigeración, (equipos de aire acondicionado) o certificado de fabricante en seminario de instalación de aires acondicionados o reparador de aire acondicionados
· Capacidad Operativa: El oferente deberá contar con capacidad operativa (se entiende como capacidad operacional el conjunto de elementos que interactúan de forma continua en un proceso de producción), propia o contratada que le permita coordinar la satisfacción y entrega de buen servicio, contando con los equipos y herramientas mínimas necesarios para el desarrollo del objeto de este contrato.
· Compromiso con el Sistema de Gestión Ambiental (SGA): El oferente se compromete mediante documento escrito y firmado por el representante legal que es subordinado de la normatividad vigente en materia ambiental colombiana; para lo cual debe diligenciar el formulario Nº 5 adjunto al presente proceso.
· Política ambiental: Con el fin de alinear la actividad contractual de la institución a las buenas prácticas en materia ambiental, dentro del proceso que se adelanta se incorporan los siguientes criterios articulados con la protección del medio ambiente, los cuales deben ser verificados, en caso de que ello aplique.  
Los oferentes deben presentar certificaciones ambientales o los indicadores ambientales de favorabilidad y confiabilidad o el plan de manejo ambiental para la mitigación de los aspectos e impactos ambientales derivados de la presentación del servicio. 
Los oferentes deben garantizar la disposición final de materiales utilizados y su tratamiento como residuos hospitalarios, los cuales serán verificados periódicamente por la Regional De Aseguramiento En Salud No4. El oferente anexará junto con su oferta la constancia de registro de generadores de residuos peligrosos RESPEL, que se tramita ante el IDEAM a través de la plataforma virtual y PGIRASA actualizado.
2.3 ECONÓMICOS
· Oferta Económica: La oferta económica deberá presentarse conforme a la clase de oferta señalada en el Anexo No. 3 adjunto, la cual se evaluará con el mayor porcentaje de descuento ofertado.
· Sostenibilidad de Precio: El oferente deberá manifestar la sostenibilidad de los precios durante la vigencia del contrato (diligenciar el Formulario Nº 4 adjunto).
2.4 OTROS DOCUMENTOS

· Certificación Bancaria: Se requiere en original y que se encuentre vigente, con el fin de realizar los pagos por parte de la Regional de aseguramiento en Salud No 4. 
· Datos Básicos Beneficiario Cuenta: La información contenida en el formulario debe ser coherente con la contenida en la Certificación Bancaria. (Diligenciar formulario N° 2 adjunto).
3. CRONOGRAMA DEL PROCESO
	Publicación de la invitación 
	Lugar: PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN SECOP II https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE&currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO 

Fecha:  05 DE OCTUBRE  DE 2021

	Observaciones a la invitación
	Los interesados podrán solicitar aclaraciones a la Invitación Pública a través de la plataforma SECOP II, hasta las 12:00 horas del 07 DE OCTUBRE DE 2021.
NOTA: NO SE TENDRÁN EN CUENTA OBSERVACIONES REALIZADAS DE FORMA VERBAL, NI TAMPOCO LAS REALIZADAS POSTERIORES A LA FECHA Y HORA ANTES DESCRITAS, NI LAS REALIZADAS EN SITIOS DIFERENTES A LOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE.

	Entrega de propuestas 
	Lugar: La propuesta será recibida ÚNICAMENTE a través de la plataforma SECOP II. Para ello el interesado deberá estar registrado y contar con usuario y contraseña. No se aceptarán propuestas enviadas por correo electrónico, ni otro medio diferente al señalado en la invitación. 

Fecha: 12 DE OCTUBRE DE 2021 
Hora: hasta las 15:00:00 horas

	Evaluación de las Propuestas y Verificación de los Requisitos Habilitantes
	Dentro de los TRES (03) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de ofertas.

En el evento que la propuesta a evaluar no cumpla con la verificación de los requisitos mínimos habilitantes, este mismo plazo aplicara para la propuesta en segundo orden de elegibilidad y así sucesivamente para las demás propuestas si se continúe con la misma situación.   

	Termino para la publicación del informe de verificación de los requisitos habilitantes
	Dentro del día hábil siguientes al vencimiento del término anterior.

	Publicación para observaciones y Presentación de documentos habilitantes
	Dentro del día hábil siguiente la fecha de publicación del informe de resultados de evaluación de las propuestas.

	Notificación de aceptación de oferta.
	Dentro de los tres (3) días hábiles siguiente al plazo otorgado a los proponentes para presentar observaciones a la evaluación.


NOTA: Se requiere obligatoriamente la presentación de una OFERTA TOTAL, es decir, todos los ítems que conforman el proceso, de lo contrario la oferta será rechazada.

*La validez de la oferta se requiere que sea por el tiempo de ejecución del contrato y contado a partir de la fecha de presentación de la oferta.

*De ser necesaria la modificación de las condiciones de la invitación, esta se efectuará mediante ADENDA, la cual será expedida y publicada en el portal único de contratación hasta el día hábil anterior a la fecha y hora establecida para la entrega de las propuestas.

*En caso de tener dificultades para presentar la oferta en la plataforma del SECOP II seguir el protocolo de Indisponibilidad establecido por Colombia Compra Eficiente, el correo de la Regional de Aseguramiento en Salud No 4, al cual puede comunicar la dificultad es: deval.rases-lic@policia.gov.co
4. SUPERVISOR DEL CONTRATO
La supervisión del contrato estará a cargo del Responsable del proceso Logístico de la Regional de Aseguramiento en Salud No.4 , o quien haga sus veces, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo a las funciones asignadas para el efecto en la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018, “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014”, emanada por el Director General de la Policía Nacional.
“DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES 80/1993, 134/1994, 850/2003 Y DECRETO 1082 DE 2015, SE INVITA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS PARA EJERCER CONTROL SOCIAL”.
Atentamente,

LA POLICÍA NACIONAL
Coronel HECTOR ALEJANDRO SANCHEZ TORRES    
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 4 
Proyectado por: SI. DIANA CAROLINA ARISTIZABAL MONTOYA 
     Analista de Contratos Raes No 4
Revisado por:   TE. GUSTAVO ANDRES NARVAEZ ARTEAGA     

    Jefe Grupo Contratos Rases No 4
Revisado por:   CT. YURY LORENA RAMIREZ ZUÑIGA
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Revisado por:   CPS SULY AIDE CORTES GRAJALES
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ANEXO No. 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

El oferente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta el formato de Especificaciones Técnicas que se presenta a continuación debidamente firmado por el Representante Legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, las cuales serán verificadas por el Comité Técnico aplicando el criterio de cumple o no cumple.
REQUISITOS GENERALES 

a. Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta se considerará no apta técnicamente.

b. En la columna CUMPLE/NO CUMPLE, se evaluará las especificaciones técnicas ofertadas por la firma.
	ITEM
	DESCRIPCION
	CUMPLE

	
	
	SI
	NO

	1

	Equipo Aire acondicionado Tipo Techo de 60.000 BTU: 
· Instalación: El oferente se compromete, a entregar instalado y funcionado los siete (07) aires acondicionado tipo techo de 60.000 BTU en el presente proceso, de acuerdo a las normas establecidas; así mismo se debe incluir: acometidas eléctricas (reglamento Retie NTC20250), protecciones eléctricas en cada tablero, tuberías de cobre, gas refrigerante y las adecuaciones y obras civiles necesarias en el área a instalar para su implementación, garantizando la armonía con lo existente, para garantizar el buen funcionamiento del equipo. En los lugares que por carga eléctrica la acometida existente no soporte la potencia de los aires a instalar, el contratista deberá proveer una cometida eléctrica que garantice la correcta instalación y funcionamiento del sistema, sin generar costos adicionales para la Regional de Aseguramiento en Salud N°4.
· Montaje y puesta en Marcha: El contratista deberá entregar los equipos en operación, siendo a su cargo la totalidad del montaje, incluyendo el diseño, suministro e instalación de todos los materiales, implementos y accesorios necesarios para una correcta operación. El montaje o instalación de los equipos comprende el suministro de la totalidad de materiales, insumos y ejecución de todos los trabajos para una correcta instalación y puesta en marcha a entera satisfacción de la entidad. todos los materiales suministrados serán nuevos, de la mejor calidad, libre de defectos e imperfecciones. Todos aquellos componentes que no se indique expresamente aquí, pero sean necesarios dentro del propósito del contrato, deberán ser suministrados, instalados adecuadamente y dejarlos listos para operación continua. Todos los materiales cuya instalación este prevista para la intemperie deberán incorporar todas las medidas razonables que prevenga la absorción de humedad y su condensación sobre partes metálicas o superficies aislantes. Todas las rutas para la instalación (Tubería de cobre, conduits, canaletas, cajas, entre otros) deberán ser presentadas para aprobación por parte del supervisor del contrato. El contratista, al final de cada jornada de trabajo deberá dejar limpia el área de todo material extraño a fin de prevenir posibles daños o accidentes en las personas que puedan circular por las áreas de trabajo. Al finalizar el montaje y previo al recibo de satisfacción, el contratista deberá hacer una limpieza general de las zonas objeto de intervención.
· Protección: Incluye breaker de protección e instalación en los tableros de conexión para cada sistema. 

· Herramientas: el contratista deberá hacer el suministro de las herramientas necesarias para la instalación de los equipos de aire acondicionado sin costo monetario alguno para la Regional de Aseguramiento en Salud N°4
	
	

	2

	Equipo Aire acondicionado Mini Split de 24.000 BTU: 

· Instalación: el oferente se compromete, a entregar instalado y funcionado los aire incluidos en el presente proceso, de acuerdo a las normas establecías; así mismo debe incluir: acometidas eléctricas (Reglamento Retie, NTC20250), protecciones eléctricas en cada tablero, tuberías de cobre, gas refrigerante  y las adecuaciones y obras civiles necesarias en el área a instalar para su implementación, garantizando la armonía con lo existente, para garantizar el buen funcionamiento del equipo. En los lugares que por carga eléctrica la acometida existente no soporte la potencia de los aires a instalar, el contratista deberá prever una acometida eléctrica que garantice a correcta instalación y funcionamiento del sistema, sin generar costos adicionales para la Regional de Aseguramiento en Salud N°4.

· Montaje y Puesto en Marcha:  el contratista deberá entregar los equipos instalados y en operación, siendo a su cargo la totalidad del montaje, incluyendo el diseño, suministro en instalación de todos los materiales, implementos y accesorios necesarios para una correcta operación. El montaje o instalación de los equipos comprende el suministro de la totalidad de materiales, insumos y ejecución de todos los trabajos para una correcta instalación y puesta en marcha a entera satisfacción de la entidad. todos los materiales y equipos suministrados serán nuevos, de la mejor calidad, libres de defectos e imperfecciones. Todos aquellos componentes que no se indiquen expresamente aquí, pero que sean necesarios dentro el propósito del contrato, deberán ser suministrados, instalados adecuadamente y dejarlos listos para operación continua, todos los materiales cuya instalación este prevista para la intemperie deberán incorporar a todas las medidas razonables que prevengan la absorción de humedad y su condensación sobre partes metálicas o superficies aislantes. Todas las rutas para la instalación (tubería de cobre, conduits, canaletas, cajas, entre otros) deberán ser presentadas para aprobación por parte del supervisor del contrato. El contratista, al final de cada jornada de trabajo deberá dejar limpia el área de todo material extraño a fin de prevenir posibles daños o accidentes en las personas y/o pacientes en circulación que puedan transitar por las aéreas de trabajo. Al finalizar el montaje y previo al recibido a satisfacción, el contratista deberá hacer una limpieza general a las zonas objeto de intervención.

· Protección: Incluye break de protección e instalación en los tableros de conexión para cada sistema. 
	
	

	3

	Equipo Aire acondicionado Mini Split de 18.000 BTU

· Instalación: el oferente se compromete, a entregar instalado y funcionado los aréis incluidos en el presente proceso, de acuerdo a las normas establecías; así mismo debe incluir: acometidas eléctricas (Reglamento Retie, NTC20250), protecciones eléctricas en cada tablero, tuberías de cobre, gas refrigerante  y las adecuaciones y obras civiles necesarias en el área a instalar para su implementación, garantizando la armonía con lo existente, para garantizar el buen funcionamiento del equipo. En los lugares que por carga eléctrica la acometida existente no soporte la potencia de los aires a  instalar, el contratista deberá proveer una acometida eléctrica que garantice una correcta instalación y funcionamiento del sistema, sin generar costos adicionales para la Regional de Aseguramiento en Salud N°4.

· Montaje y Puesto en Marcha: el contratista deberá entregar los equipos instalados y en operación, siendo a su cargo la totalidad del montaje, incluyendo el diseño, suministro en instalación de todos los materiales, implementos y accesorios necesarios para una correcta operación. El montaje o instalación de los equipos comprende el suministro de la totalidad de materiales, insumos y ejecución de todos los trabajos para una correcta instalación y puesta en marcha a entera satisfacción de la entidad. todos los materiales y equipos suministrados serán nuevos, de la mejor calidad, libres de defectos e imperfecciones. Todos aquellos componentes que no se indiquen expresamente aquí, pero que sean necesarios dentro el propósito del contrato, deberán ser suministrados, instalados adecuadamente y dejarlos listos para operación continua, todos los materiales cuya instalación este prevista para la intemperie deberán incorporar a todas las medidas razonables que prevengan la absorción de humedad y su condensación sobre partes metálicas o superficies aislantes. Todas las rutas para la instalación (tubería de cobre, conduits, canaletas, cajas, entre otros) deberán ser presentadas para aprobación por parte del supervisor del contrato. El contratista, al final de cada jornada de trabajo deberá dejar limpia el área de todo material extraño a fin de prevenir posibles daños o accidentes en las personas y/o pacientes en circulación que puedan transitar por las aéreas de trabajo. Al finalizar el montaje y previo al recibido a satisfacción, el contratista deberá hacer una limpieza general a las zonas objeto de intervención.

· Protección: Incluye break de protección e instalación en los tableros de conexión para cada sistema. 
	
	

	4
	Equipo Aire acondicionado Mini Split de 12.000 BTU

· Instalación: el oferente se compromete, a entregar instalado y funcionado los aréis incluidos en el presente proceso, de acuerdo a las normas establecías; así mismo debe incluir: acometidas eléctricas (Reglamento Retie, NTC20250), protecciones eléctricas en cada tablero, tuberías de cobre, gas refrigerante  y las adecuaciones y obras civiles necesarias en el área a instalar para su implementación, garantizando la armonía con lo existente, para garantizar el buen funcionamiento del equipo. En los lugares que por carga eléctrica la acometida existente no soporte la potencia de los aires a instalar, el contratista deberá prever una acometida eléctrica que garantice a correcta instalación y funcionamiento del sistema, sin generar costos adicionales para la Regional de Aseguramiento en Salud N°4.

· Montaje y Puesto en Marcha:  el contratista deberá entregar los equipos instalados y en operación, siendo a su cargo la totalidad del montaje, incluyendo el diseño, suministro en instalación de todos los materiales, implementos y accesorios necesarios para una correcta operación. El montaje o instalación de los equipos comprende el suministro de la totalidad de materiales, insumos y ejecución de todos los trabajos para una correcta instalación y puesta en marcha a entera satisfacción de la entidad. todos los materiales y equipos suministrados serán nuevos, de la mejor calidad, libres de defectos e imperfecciones. Todos aquellos componentes que no se indiquen expresamente aquí, pero que sean necesarios dentro el propósito del contrato, deberán ser suministrados, instalados adecuadamente y dejarlos listos para operación continua, todos los materiales cuya instalación este prevista para la intemperie deberán incorporar a todas las medidas razonables que prevengan la absorción de humedad y su condensación sobre partes metálicas o superficies aislantes. Todas las rutas para la instalación (tubería de cobre, conduits, canaletas, cajas, entre otros) deberán ser presentadas para aprobación por parte del supervisor del contrato. El contratista, al final de cada jornada de trabajo deberá dejar limpia el área de todo material extraño a fin de prevenir posibles daños o accidentes en las personas y/o pacientes en circulación que puedan transitar por las aéreas de trabajo. Al finalizar el montaje y previo al recibido a satisfacción, el contratista deberá hacer una limpieza general a las zonas objeto de intervención.

Protección: Incluye break de protección e instalación en los tableros de conexión para cada sistema
	
	


CONDICIONES TÉCNICAS

	ITEM
	DESCRIPCION
	CUMPLE

	
	
	SI
	NO

	5
	Todos los equipos a instalar son NUEVOS, por tanto,  se recargara el equipo con la cantidad de refrigerante y aceite necesario para su correcta operación de acuerdo a las especificaciones técnicas de cada uno de los equipos de aire acondicionado, no se podrá utilizar refrigerante que sea dañino para el medio ambiente de acuerdo con las normas internacionales que prohíben su uso, y/o afecte la capa de ozono.
	
	

	6
	Todos los equipos eléctricos a instalar por el CONTRATISTA deben asegurar como mínimo una eficiencia energética de acuerdo con los modelos existentes por cada una de las marcas, lo cual podrá verificarse en cualquier momento posterior al montaje.
	
	

	7
	El CONTRATISTA deberá garantizar que la Red de Drenaje deberá ser en tubería PVC. El drenaje del condensado será por gravedad, con la relación correcta de pendiente, y se llevará hasta el sifón más cercano. La instalación de estos drenajes deberá planearse de tal forma que presente el mejor aspecto estético, procurando el uso de paredes y techos falsos.
	
	

	8
	De ser necesario se instalarán bombas de condensado con tanque con el fin de desalojar el agua residual, con el aislamiento térmico necesario para evitar condensado. Las Bombas de condensados deberán ser instaladas con una caja de protección para mimetizar su apariencia incluidas dentro del costo de instalación.
	
	

	9
	Los defectos de la instalación que puedan aparecer durante las pruebas deberán ser corregidas por el CONTRATISTA a satisfacción de la supervisión y sin costo alguno para LA ENTIDAD.
	
	

	10
	El CONTRATISTA estará a cargo del funcionamiento inicial que implica la observación de los equipos de Aire Acondicionado hasta su entrega, tiempo en el cual se debe evitar la acumulación de suciedad, escombros, basura, etc., causadas por la terminación de las obras de adecuación del sistema, siendo responsable de las posibles fallas y contratiempos que se presenten hasta el momento de la entrega final de los sistemas. Sin costo alguno para LA ENTIDAD.
	
	

	11
	Ajuste y Balanceo

El CONTRATISTA balanceará y ajustará los sistemas de distribución de aire: 

· Examinará los sistemas de manejo de aire con el objeto de determinar que están libres de obstrucciones. 

· Demostrará que el equipo de aire trabaja de acuerdo con lo especificado y a las recomendaciones del fabricante. 
Ajustará las compuertas de volumen y control donde sea necesario.
	
	

	12
	Arranque y Puesta en Marcha La mano de obra será calificada para efectuar el montaje de los equipos ofrecidos y hacer las conexiones eléctricas, de fuerza y control, finales de los mismos. 

Igualmente, en presencia de la SUPERVISIÓN deberán realizarse las pruebas de operación necesarias para el recibo del sistema.
	
	

	13
	Características técnicas del montaje:

· Las cantidades de materiales para las adecuaciones y especificaciones se complementan entre sí y tienen por objeto explicar las condiciones y características constructivas relacionadas con el empleo de materiales, pero en ningún caso constituyen un manual de construcción. 

Durante la ejecución del contrato, el Supervisor designado por LA ENTIDAD podrá revisar e inspeccionar todo proceso constructivo y estado general de la instalación y ordenar la remoción de cualquier parte o elemento que no cumpla con lo estipulado en las cantidades o especificaciones consignadas en este documento y sus anexos; así mismo, ordenar el retiro de cualquier material que no reúna las condiciones de calidad, estabilidad o presentación estética de los acabados. Lo cual no genera costos adicionales para LA ENTIDAD.
	
	

	14
	GARANTÍAS Y MANTENIMIENTO:

· Se hace necesario que los equipos queden a punto y en correcto funcionamiento.  Es necesario que el contratista brinde una visita que incluya una revisión y un mantenimiento preventivo a todos los compontes que hacen parte del sistema de aire acondicionado, en un periodo subsiguiente a sesenta días posterior al recibo a satisfacción.
· Así mismo, los trabajos de instalación deben estar garantizados por un (1) año.
Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.
	
	

	15
	Mantenimiento preventivo de Equipo de Aire acondicionado tipo Mini Split Regional de Aseguramiento en Salud No.4

Cumplir con la totalidad de ficha técnica de servicio y procedimientos ANEXO # 7

El servicio se deberá prestar durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, notificando al teléfono de contacto presentado en el contrato.
	
	

	16
	Instalaciones Las instalaciones de las firmas oferentes deben contar mínimo con las siguientes áreas:

-  Área Administrativa

- Taller Técnico
- Área para almacenamiento de los equipos y elementos.
Para su verificación el comité técnico podrá realizar una visita a las instalaciones.
	
	

	17
	La firma contratista deberá contar con medios de transporte permanentes, acatando los protocolos y normas en el transporte de los equipos de aire acondicionado, en caso que se requiera realizar mantenimientos correctivos fuera de las instalaciones.
	
	

	18
	Que haya una disponibilidad permanente y se garantice  un cubrimiento total de todo servicio solicitado de acuerdo a la DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO SOLICITADO sin exclusión de punto alguno.
	
	

	19
	La Regional de Aseguramiento en Salud No. 4 requiere que las labores de Instalación, puesta en marcha de funcionamiento y mantenimiento preventivo sean realizadas por personal capacitado e idóneo para el desarrollo de las mismas, que como mínimo ofrezca: que la actividad será liderada por un profesional en Ingeniería con afinidad a los sistemas de aire acondicionado, y un grupo de mínimo cuatro Técnicos en Aire Acondicionado y refrigeración. (Anexar junto a la oferta certificados de estudios referentes a Instalación, puesta en marcha de funcionamiento y mantenimiento de equipos de refrigeración y curso de alturas avanzado.)
Así mismo, deberá acreditar la experiencia en instalación, puesta en marcha de funcionamiento y mantenimiento preventivo como mínimo un (01) año. De igual manera, deberá acreditar la capacitación del personal mediante la presentación de los siguientes documentos:

· CERTIFICACION TRABAJO EN ALTURAS: Curso básico en alturas, certificado por una entidad avalada por el ministerio del trabajo, como mínimo 80 horas certificadas.

· CERTIFICADO TECNICO: En mantenimiento de refrigeración, (equipos de aire acondicionado) o certificado de fabricante en seminario de instalación de aires acondicionados o reparador de aire acondicionados  
	
	

	20
	La firma proponente deberá tener todo el personal con sus respectivos carnés de identificación y elementos necesarios para la prestación del servicio.  
	
	

	21
	La firma oferente deberá sustituir oportunamente los componentes deficientes de sistema de aire acondicionado, cuando el caso lo amerite previa autorización por parte del supervisor del contrato.
	
	

	22
	Sin excepción, todo  vehículo, herramienta, materiales e insumos para la adecuada ejecución de la labor, deberán depender y ser parte de la empresa contratista y en ningún caso herramienta; vehículo o insumos de propiedad de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 4 serán usados para las labores contratadas.
	
	

	23
	Se deberá tener plena garantía del servicio solicitado, de tal manera que no se generen cobros por procedimientos o actividades inadecuadas, descuido por parte de los empleados o el uso de materiales o repuestos inapropiados. Es de anotar que en caso de presentarse  algún daño  por los motivos antes expuestos,  se estará en obligación por parte del contratista a la reposición de repuestos y reparación del mismo.
	
	

	24
	El contratista debe suministrar (sin costo adicional) todos los insumos para realizar el mantenimiento  preventivo tales como aceites, grasas, bandas, soldadura, contactores, desincrustantes, refrigerantes (completar cargas), filtros (lavables) y todo repuesto que se detecte durante el proceso de mantenimiento preventivo que requiere ser cambiado.
	
	

	25
	El personal que realice las actividades objeto a contratar obligatoriamente debe contar con los elementos de seguridad industrial que se requieren para la prestación del presente  servicio.
	
	

	26
	Cualquier cambio en las condiciones técnicas o económicas, que deba hacerse en el transcurso del cumplimiento del Objeto del Contrato, deberá hacerse por mutuo acuerdo, previa solicitud escrita plenamente justificada por cualquiera de las dos partes, de igual forma deberá comprometerse a atender las recomendaciones que se consideren pertinentes para mejorar el servicio y las demás que sean necesarias para que se dé un buen cumplimiento al objeto contractual.
	
	

	27
	La firma oferente, debe garantizar que las características técnicas, de operación y seguridad de los equipos utilizados para la prestación del presente  servicio,  cumplan con todas las medidas de seguridad industrial.
	
	

	28
	Las visitas de mantenimiento preventivo se realizarán teniendo como referencia la demanda y horas de uso de los equipos. Esta frecuencia deberá ser concertado con el Supervisor del contrato.
	
	

	29
	El oferente deberá disponer e informar de medios que permitan la fácil comunicación o ubicación en caso de ser requerido durante la ejecución del posible contrato en caso de eventualidad o contingencia.  Se Nombrara mediante OFICIO a una persona que se encargará de supervisar en su entidad la ejecución del contrato, así como solucionar inquietudes e imprevistos que puedan presentarse;  informará en que teléfono, fax, o correo electrónico podrá ubicarse.
	
	

	30
	Llevar por cada equipo una carpeta donde se relacione las actividades de que ha sido objeto dicho equipo, la cual deberá ser entrega a la Regional de Aseguramiento en Salud No. 4 al momento de finalizar el contrato o cuando sea requerida por la Regional de Aseguramiento en Salud No. 4.
	
	

	31
	El contratista se compromete a cumplir con los tiempos de respuesta para llamados de emergencia en la ciudad de Cali a tres (3) horas. Anexar junto a la oferta carta de compromiso. Así mismo deberá certificar por escrito los datos de una persona que quede a cargo de realizar coordinaciones entre el supervisor y la empresa 
	
	

	32
	Realizar visitas rutinarias de mantenimiento interviniendo todos y cada uno de los equipos objetos de este proceso. Nota: se deberá realizar rutina de lavado de filtros del 33% mensualmente.
	
	

	33
	El oferente, deberá estar autorizado por la marca fabricante de los equipos de Aire acondicionado tipo mini Split, para realizar la instalación, puesto en marcha de funcionamiento y mantenimiento preventivo de los equipos. 

 Nota: El oferente debe anexar junto a la oferta el certificado de autorización por LG, para conservar la garantía de los equipos. No se aceptaran autocertificaciones.
	
	

	34
	El oferente deberá certificar por escrito, que entregara e instalará los elementos de forma total y bajo las condiciones técnicas establecidas en el presente proceso, con los respectivos Kits, manuales, cables, ductos, conectores y demás accesorios que apliquen para su uso. 
	
	

	35
	El contratista se compromete a sostener los precios después de presentada su oferta y durante la ejecución del contrato o adiciones que se presenten. 
	
	

	36


	El oferente deberá anexar a la oferta certificar por escrito y que brindara garantía de los elementos (accesorios de instalación) por un (01) año, contados a partir de la entrega de los mismos, garantía que debe cubrir, alteración en su composición y características, que les haga no aptos para su uso y la forma de hacerla efectiva, debiendo efectuar su reparación y/o cambio, sin costo alguno para la Regional de Aseguramiento en Salud N°4.
	
	

	37
	Buenas prácticas ambientales: Durante la ejecución del contrato, el contratista es responsable de dar estricto cumplimiento a la normatividad vigente en materia ambiental y social. En caso de establecerse conductas, hechos o actividades consideradas infracciones en materia ambiental o que sean violatorias de la normatividad vigente o el incumplimiento de los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente, lo hará acreedor de las acciones preventivas y sancionatorias establecidas por la Ley. El Contratista es el único responsable de los procedimientos administrativos que de este incumplimiento se deriven. 

Los elementos para la instalación de equipos, deben ser nuevos y de primera calidad, para lo cual se realizará una verificación de todos los elementos que se entregan. 
	
	

	38
	El oferente deberá aportar certificación de no encontrarse registrado en el Registro Único de Infractores Ambiental RUIA. Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del mantenimiento, será asumida como responsabilidad exclusiva del contratista. 
	
	

	39
	El oferente deberá CERTIFICAR POR ESCRITO y anexar a la oferta, que los bienes serán instalados y entregados en perfecto funcionamiento en la dependencia o Unidad Policial requerida respectivamente, previa coordinación con el supervisor del contrato. 
	
	

	40
	COSTO UNITARIO: El posible oferente deberá certificar por escrito y anexar a la oferta que garantizará que el costo unitario propuesto en su oferta, se mantendrá durante el término de ejecución del contrato. 
	
	


OTRAS CONDICIONES TECNICAS MINIMAS HABILITANTES

RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTO

El oferente deberá garantizar como mínimo las siguientes condiciones y características técnicas de cumplimiento las cuales no serán subsanables, Para la verificación técnica se revisarán el anexo y se emitirá el concepto (cumple o no cumple), por tratarse de requisitos obligatorios.
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REALIZAR
	CUMPLE

	
	SI
	NO

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (mano de obra incluida)
	SECCION EVAPORADORA
	SERPENTIN
	· Lavado y desincrustado con     producto químico.     
· Limpieza y purga de desagües.

· Limpieza y revisión de bandeja de condensados.

· Prueba y/o corrección de fugas.           
	 
	 

	
	
	CONJUNTO MOTOR, VENTILADOR
 Y TRANSMISION
	· Limpieza de motores.

· Limpieza de ejes.

· Medición de amperajes de operación.
	 
	 

	
	
	GABINETE
	· Revisión de ajuste estructural.

· Revisión de soportes

· Revisión y restauración de aislamientos.
	 
	 

	
	SECCION CONDENSADORA
	CONJUNTO MOTOR
 Y VENTILADOR
	· Limpieza de motores

· Limpieza de ejes

· Medición de amperajes de operación.
	 
	 

	
	
	COMPRESOR
	· Lectura y registro de presión de succión.

· Limpieza y ajuste de conexión de partes eléctricas.

· Medición de amperajes de operación.
	 
	 

	
	CIRCUITO DE TUBERIA Y REFRIGERACION
	· Prueba y/o corrección de fugas.

· Restauración de aislamientos térmicos.

· Lectura y registros de sobrecalentamientos.
	 
	 

	
	SISTEMA ELECTRICO DE POTENCIA Y CONTROL
	· Limpieza de tablero y ajuste de conexiones.

· Revisión de operación de contactores.

· Revisión de operación de relevos.

· Cambio de cables calcinados.

· Revisión y/o calibración de termostato.
	 
	 


La Regional de Aseguramiento en Salud N°4, requiere que las labores de mantenimiento preventivas sean realizadas por personal capacitado e idóneo para el desarrollo de las mismas, que como mínimo ofrezca que las actividades sean lideradas por un profesional e idóneo con afinidad a los sistemas de aire acondicionado y refrigeración. 

REPUESTOS: EL CONTRATISTA CON CARGO AL CONTRATO, asumirá el costo de los equipos, repuestos, partes, unidades o elementos necesarios para el mantenimiento preventivo de los equipos. 

ENTREGABLES: 

· Por cada servicio prestado se diligenciará el acta de servicios, formato de la Regional de Aseguramiento en Salud N°4, firmada por las partes.
· Informe de las actividades realizadas para cada corte (cuenta de cobro) y reporte según formato manejado por el contratista de los mantenimientos realizados, el cual será entregado al supervisor del contrato en la Oficina del Responsable Logístico de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 4
Otros requisitos habilitantes

Lineamientos para la implementación del SG-SST que se deben cumplir. La Regional de Aseguramiento en Salud No. 4 solicita a los oferentes presentar junto con la propuesta los siguientes documentos:

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE

	
	
	SI
	NO

	1
	Certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la Evaluación Inicial o Autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación total que se encuentre en una escala de valoración “Moderadamente Aceptable” (puntaje entre el 60% y 85 %) y el respectivo plan de mejoramiento a que haya lugar de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019 o la que lo modifique o sustituya (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial o Autoevaluación del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato.
	
	

	2
	Presentar junto a la oferta el Certificado de Accidentalidad de la ARL (Sura, Colmena, Colpatria, Positiva, entre otras), donde se acredite la no ocurrencia  accidentes mortales durante el periodo anterior a la contratación, no obstante si no se cuenta con el documento al momento de la presentación de la oferta, se deberá anexar una constancia donde se indique que se encuentra en trámite; así mismo deberá anexar carta firmada por el Representante Legal y Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad donde certifiquen que no se han presentado sucesos mortales.
	
	

	3
	Presentar junto a la oferta el Certificado de la ARL o SENA, que la persona responsable del diseño y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, cursó y aprobó el curso de las 50 horas SG-SST y/o la actualización según la circular 063 del 2020.
	
	

	4
	Presentar junto a la oferta la constancia donde se certifique que los integrantes de la empresa (en todos sus niéveles) tienen pleno conocimiento y especificación de los peligros/riesgos, así como los medios de control de los mismos, al momento de ejecutar el servicio en la Regional de Aseguramiento en Salud No. 4.
	
	

	5
	Presentar junto a la oferta la Matriz de identificación de peligros y riesgos con sus respectivas medidas preventivas, controles generales y específicos.
	
	


RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE: ______________________________________________
Nombre del Representante Legal: ______________________________________
Firma Representante Legal: _________________________

C.C. N°: ___________________
ANEXO No. 2 
ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS.
Los parámetros de mecanismos de cobertura de los riesgos se efectúan dentro de los términos definidos en el Decreto 1082 del 2015.
	MECANISMO DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACION DE LOS RIESGOS
	ESTIMACION DEL RIESGO
	ASIGNACION DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACION COBERTURA / VIGENCIA

	Garantía única
	Riesgo jurídico
	Incumplimiento del contrato.
	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato
	Contratista
	Vigente por un término igual a la vigencia del contrato y sesenta (60) días calendario mas
	Ampara el riesgo de incumplimiento durante el plazo  de ejecución  y liquidación del contrato la estimación del riesgo cubre el 20% del valor del contrato como quiera que se pretende el pago parcial o definitivo de los perjuicios que cause a la entidad en los mismos términos de la cláusula penal pecuniaria.

	Garantía única
	Riesgo operativo
	calidad del servicio
	Cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato
	Contratista
	Vigente por un término igual  a la vigencia del contrato y un año (1) más.
	Ampara de los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado por el contratista durante la vigencia del contrato.

	Garantía única
	Riesgo jurídico
	No pago de salarios prestaciones e indemnizaciones laborales.
	Cinco por ciento (5%) del valor del contrato.
	Contratista
	Vigente por un término igual al  plazo de ejecución del contrato y tres (3) años mas
	Ampara a la entidad de los perjuicios que se le ocasione como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que este obligado el contratista derivadas de la contratación del personal utilizados para la ejecución del contrato.


CLAUSULAS SANCIONATORIAS
	MULTA
	RIESGO JURÍDICO
	LA NO CONSTITUCIÓN DENTRO DEL TERMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS LA PÓLIZA DE GARANTÍAÚNICA
	MULTA CUYO VALOR SE LIQUIDARA CON BASE EN UN CERO PUNTO DOS (0.2%) DEL VALOR DEL CONTRATO
	CONTRATISTA
	LA MULTA SE APLICARA POR CADA DÍA DE RETARDO Y HASTA POR DIEZ(10) DÍAS
	CUANDO EL CONTRATISTA NO CONSTITUYA DENTRO DEL TERMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS, LA PÓLIZA DE GARANTÍAÚNICA

	MULTA
	RIESGO JURÍDICO
	INCUMPLIMIENTO PARCIAL
	MULTAS CUYO VALOR SE LIQUIDARA CON BASE EN UN CERO PUNTO CINCO (0.5%) DEL VALOR DEJADO DE CUMPLIR O ENTREGAR
	CONTRATISTA
	LA MULTA SE APLICARÁ POR CADA DÍA DE RETARDO HASTA POR UN PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO QUE SE DESCONTARÁ DEL SALDO QUE LE ADEUDE LA ENTIDAD. ESTA SANCIÓN SE IMPONDRÁ MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO EN EL QUE SE EXPRESARA LAS CAUSAS QUE DIERONLUGAR A ELLA
	AMPARA LA MORA O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE ALGUNA OBLIGACIÓN DERIVADA DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA

	CLAUSULA PENAL PECUNIARIA
	RIESGO JURÍDICO
	INCUMPLIMIENTO TOTAL DECLARATORIA DE CADUCIDAD
	VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
	CONTRATISTA
	EL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO CUANDO SE TRATE DE INCUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO Y PROPORCIONAL AL INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO
	AMPARA EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFINITIVO DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA , SE BUSCA EL PAGO PARCIAL Y DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE SE CAUSEN A LA ENTIDAD


ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO
	MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

	No.
	clase
	Fuente 
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación total
	Prioridad
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo 
	Categoría 
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuándo?

	1
	Especifico
	Externo
	Selección
	Ambientales
	Incumplimiento normativo frente al manejo ambiental
	Procesos judiciales  y Sanciones por la autoridad competente 
	2
	3
	5
	Riesgo bajo
	Oferente
	Contar con programa de gestión ambiental
	2
	3
	5
	Riesgo bajo
	Si
	contratista
	Con la presentación de la propuesta
	20 días después de recibidas el total de ofertas.
	En la evaluación de las propuestas y mediante certificaciones por parte del proveedor
	Mensual

	2
	Especifico
	Externo
	Selección
	De la naturaleza
	Incumplimiento para prestar los servicios contratados en razón de la ocurrencia de desastres y fenómenos naturales que pudieran catalogarse como de caso fortuito o fuerza mayor.
	Incumplimientos y dilaciones en la ejecución del proceso
	2
	3
	5
	Riesgo bajo
	Oferente
	Establecer planes de contingencia frente a este tipo de situaciones
	2
	3
	5
	Riesgo bajo
	Si
	contratista
	Con la presentación de la propuesta
	20 días después de recibidas el total de ofertas.
	En la evaluación de las propuestas y mediante certificaciones por parte del proveedor
	Mensual

	3
	Especifico
	Externo
	Selección
	Económico
	Diferencia marcada en precios en las ofertas.
	· Riesgo  al seleccionar la oferta más económica en garantía,  calidad y tiempo de respuesta en  las solicitudes de mantenimientos de los equipos.

· Afectación a presupuesto estimado en plan anual de adquisiciones.
	2
	3
	5
	Riesgo Bajo
	Oferentes
	Realizar sondeos en precios de mercado con las firmas  de mayor prestigio del sector.
	2
	3
	5
	Riesgo Bajo
	Si
	Supervisor
	Después de recibidas las diferentes ofertas.
	20 días después de recibidas el total de ofertas.
	Verificando el comportamiento, en precios estandarizados de mantenimiento de equipos de aire acondicionado y demás equipos incluidos en el proceso de las firmas exclusivas del sector.  
	mensual

	4
	Especifico
	Interno
	Selección
	Financiero
	Financiación del proceso 
	· No contar con el certificado de disponibilidad presupuestal para apalancar financieramente el proceso
	2
	3
	5
	Bajo 
	Contratante 
	Incluir el requerimiento en el plan de necesidades y establecer su certificación como requisito para iniciar el estudio
	2
	3
	5
	Riesgo bajo 
	Si 
	Dueño del proceso 
	Incluir la el requerimiento en el plan de necesidades
	A mediados de la vigencia fiscal 
	Revisión en el plan de compras
	Anual 

	5
	General
	Externo 
	Contratación
	Operacional
	Que el contratista no reúna la documentación exigida a tiempo para la firma del contrato oportunamente.
	Retraso en la legalización del contrato. 
* desgaste  administrativo
* Retraso en la ejecución del recurso presupuestal
* generación de la demanda insatisfecha
	3
	3
	6
	 Riesgo Bajo
	Contratista 
	Realizar contacto lo más pronto posible solicitando al contratista que justifique la tardanza en la firma del contrato
* Informar a la compañía aseguradora
*Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta
	1
	2
	3
	Riesgo bajo
	Si 
	*Contratos
*Jurídica
	De acuerdo al cronograma del proceso
	Dentro de los términos establecidos en el cronograma del proceso, la normatividad aplicable y respetando el debido proceso
	Con notificaciones, de acuerdo a los plazos establecidos en el cronograma del proceso para legalización del contrato
	Permanente, mientras se logre el perfeccionamiento del contrato

	6
	General
	  Externo
	Contratación
	regulatorio
	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
	· Demora en la prestación del servicio.

· Afectación a la prestación del servicio.
	4
	3
	7
	Riesgo Medio
	Contratista
	Determinar causas del siniestro, asignar responsabilidades,.

Informar a la compañía aseguradora.

Hacer efectiva póliza de riesgos.
	4
	3
	7
	Riesgo Medio
	Si
	Contratos.

Jurídica
	Verificación Permanente después de legalizado contrato
	Durante la ejecución del contrato.
	Verificando periódicamente la normativa asociada al proceso y sus cambios
	Permanente, durante vigencia del contrato.

	7
	 General
	Externo 
	Contratación
	Sociales o Políticos
	Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
	· Dificultades en la ejecución del contrato por alteraciones del orden publico
	2
	3
	5
	 Riesgo  Medio Bajo
	Contratista 
	Colectar información sobre situaciones anómalas a nivel de la comunidad
	2
	3
	5
	Riesgo bajo
	Si 
	Regional de Aseguramiento en Salud No. 4
	De acuerdo al cronograma del proceso
	Antes, durante y en la ejecución del proceso
	Estando alertas y atendiendo l las informaciones de inteligencia
	Mensualmente.


ANEXO No. 3

OFERTA ECONÓMICA
El suscrito _____________, obrando en nombre y representación de _________, de conformidad con lo establecido en la Invitación Publica, del presente proceso de contratación, adelantado por la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4  -  DE LA POLICÍA NACIONAL, por medio de la presente, oferto de forma irrevocable y con el porcentaje de descuento ofertado, que al aplicarse a cada uno de los ítems se establecerá como precios fijos, para la celebración del contrato que es objeto del presente proceso, y en consecuencia, ofrezco proveer los servicios correspondientes previstos en la invitación discriminado así:
NOTA 1: El presente anexo debe diligenciarse por el proponente, de conformidad con las condiciones establecidas en la invitación publica, incluyendo sus anexos, formatos y formularios, en especial la forma de pago, plazo de ejecución del contrato, lugar de entrega y las establecidas en las obligaciones del contratista.

NOTA 2: El oferente deberá diligenciar el porcentaje de descuento para cada servicio, en la columna correspondiente.
	INSTALACION: EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO TECHO DE 60.000 BTU



	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	DESCRIPCION
	VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)
	PORCENTAJE DE DESCUENTO
	

	“INSTALACION, PUESTO EN MARCHA; FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTIGO DE CALI”.
	01 UNIDAD
	Instalación (Mano de Obra)
	$1.785.000
	________%
	

	
	
	Tubo de Cobre línea de liquido y línea de succión (metro)
	$162.400
	
	

	
	
	Aislamiento Rubatex línea liquido y línea succion (metro)
	$22.500
	
	

	
	
	Cable Encauchetado Centelsa 3x10 (unidad)
	$21.600
	
	

	
	
	Cable encauchetado Centelsa 4x12 (metro)
	$16.280
	
	

	
	
	Canaleta de Plastico(metro)
	$29.750
	
	

	
	
	Tubo de PVC (metro)
	$45.000
	
	

	
	
	Gas refrigerante R410 (libra)
	$72.000
	
	

	
	
	Breaker 40 Amperios 

(unidad)
	$180.200
	
	

	
	
	Base Unidad Condensadora
	$360.000
	
	

	VALOR TOTAL
	$2.694.730
	
	


	INSTALACION: EQUIPO AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24.000 BTU



	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	DESCRIPCION
	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
	PORCENTAJE DE DESCUENTO
	

	“INSTALACION, PUESTO EN MARCHA; FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTIGO DE CALI”.
	01 UNIDAD
	Instalación (Mano de Obra)
	$952.000
	________%
	

	
	
	Tubo de Cobre línea de liquido y línea de succión (metro)
	$87.298
	
	

	
	
	Aislamiento Rubatex Linea liquido y línea succion (metro)
	$16.065
	
	

	
	
	Cable encauchetado Centelsa 3x12 (unidad)
	$18.750
	
	

	
	
	Cable encauchetado Centelsa 4x2 (unidad)
	$16.280
	
	

	
	
	Canaleta de plástico  (metro)
	$29.750
	
	

	
	
	Tubo de PVC (metro)
	$45.000
	
	

	
	
	Gas refrigerante R410 (Libra)
	$72.000
	
	

	
	
	Breaker 30 Amperio
	$150.000
	
	

	
	
	Bases Unidad Condensadora
	$140.000
	
	

	VALOR TOTAL
	$1.527.143
	
	


	INSTALACION: EQUIPO AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18.000 BTU



	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	DESCRIPCION
	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
	PORCENTAJE DE DESCUENTO
	

	“INSTALACION, PUESTO EN MARCHA; FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTIGO DE CALI”.
	01 UNIDAD
	Instalación (Mano de Obra)
	$952.000
	________%
	

	
	
	Tubo de Cobre línea de liquido y línea de succión (metro)
	$84.500
	
	

	
	
	Aislamiento Rubatex Linea liquido y línea succion (metro)
	$15.400
	
	

	
	
	Cable encauchetado Centelsa 3x12 (unidad)
	$18.750
	
	

	
	
	Cable encauchetado Centelsa 4x2 (unidad)
	$16.280
	
	

	
	
	Canaleta de plástico (metro)
	$29.750
	
	

	
	
	Tubo de PVC (metro)
	$45.000
	
	

	
	
	Gas Refrigerante R410 (Libra)
	$72.000
	
	

	
	
	Breaker de 20 amperios
	$150.000
	
	

	
	
	Base Unidad Condensadora
	$140.000
	
	

	VALOR TOTAL
	$1.523.680
	
	


	INSTALACION: EQUIPO AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12.000 BTU



	FICHA TECNICA
	CANTIDAD
	DESCRIPCION
	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
	PORCENTAJE DE DESCUENTO
	

	
	01 UNIDAD
	Instalación (Mano de Obra)
	$833.000
	________%
	

	
	
	Tubo de Cobre línea de liquido y línea de succión (metro)
	$66.545
	
	

	
	
	Aislamiento Rubatex Linea liquido y línea succion (metro)
	$12.500
	
	

	
	
	Cable encauchetado Centelsa 3x12 (unidad)
	$18.750
	
	

	
	
	Cable encauchetado Centelsa 4x2 (unidad)
	$16.280
	
	

	
	
	Canaleta de plastico (metro)
	$29.750
	
	

	
	
	Tubo de PVC (metro)
	$45.000
	
	

	
	
	Gas refrigerante R410 (libra)
	$72.000
	
	

	
	
	Breaker de 20 amperios
	$150.000
	
	

	
	
	Base Unidad Condensadora
	$140.000
	
	

	VALOR TOTAL
	$1.383.825
	
	


OFERTA ECONOMICA 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT

	N°
	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	VALOR MANTENIMIENTO preventivo

(Iva Incluido)
	PORCENTAJE DE DESCUENTO
	

	1
	Mantenimiento preventivo a equipo de Aire acondicionado TIPO TECHO de 60.000 btu
	1
	$200.000
	__________%
	

	2
	Mantenimiento preventivo a equipo de  Aire Acondicionado Mini Split 24.000 btu
	1
	$80.000
	
	

	3
	Mantenimiento preventivo a equipo de Aire Acondicionado Mini Split 18.000 btu
	1
	$80.000
	
	

	4
	Mantenimiento preventivo a equipo de Aire Acondicionado Mini Split 12.000 btu
	1
	$80.000
	
	


PRESUPUESTO OFICIAL: CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($50.000.000,00), distribuido en la vigencia 2021 amparados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF No. 58121 de fecha 01 de octubre del 2021, expedido por la Líder de Presupuestos de la Regional de Aseguramiento en Salud No 4, 
Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad Institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada 

RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE: ____________________________________
Nombre del Representante Legal: ______________________________________
Firma Representante Legal: _________________________

C.C. N°: ___________________

ANEXO No. 4
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
1. Cumplir con el objeto contractual.

2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 

3. Responder en los plazos que la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 4 establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. 

4. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. 

5. Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 4, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única y cancelar los pagos a que hubiere lugar. Así mismo el CONTRATISTA deberá cargar las garantías en el SECOP II.
6. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. 

7. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento al grupo administrativo y financiero de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 4 y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. 

8. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.

9. Restituir a la Regional de Aseguramiento en Salud No. 4 los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado. 

10. El contratista deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Titulo cuarto del Decreto Reglamentario del sector trabajo No. 1072 del 250515, especialmente frente a la implementación y seguimiento del SG-SST

11. El contratista deberá contar con un proceso de gestión ambiental que garantice el mínimo impacto ambiental con motivo del desarrollo de sus actividades al interior de los ESP de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 4.

12. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.

 En cumplimiento al artículo 16 del Decreto 723 del 15 de abril de 2013, las siguientes: 
1.) Procurar el cuidado integral de su salud. 

2.) Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo. 

3.) Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

4.) Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por los contratantes, los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigías Ocupacionales o la Administradora de Riesgos Laborales. 

5.) Cumplir con las normas reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

6.) Consulta, conocer y dar cumplimiento estricto a los protocolos y guías de manejo expedidos por Ministerio de Salud y Protección Social los adoptados por la Dirección de Sanidad para los procedimientos y atención en salud con ocasión del desarrollo del objeto contractual. 

7.) Participar en la socialización y retroalimentaciones que se efectúen, relacionadas con las guías de manejo y protocolos de salud. 

8.) Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivad del contrato.

Obligaciones del Contratista en Seguridad y Salud en el Trabajo que está obligado a entregar los siguientes documentos:
1. Matriz de elementos de protección personal, donde conste el suministro de elementos de dotación y protección personal, que se requiere para la realización de sus actividades objeto del contrato. En caso de deterioro daño o pérdida deberá contemplarse los protocolos de reposición sin afectar la ejecución del contrato.
2. Declaración de compromiso de cumplimiento en donde se especifique que durante el contrato se cumplirán las disposiciones legales y reglamentarias referentes a Higiene y Seguridad Ocupacional

3. Certificación mensual donde se reporte que todos los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato, se encuentran afiliados al Sistema de Seguridad Social. 
4. En el caso que ocurriera un accidente de trabajo dentro de las instalaciones de sanidad presentar informe de los reportes de accidentes de trabajo realizados por la ARL durante el plazo de ejecución del contrato.
5. Constancia que los colaboradores vinculados para la ejecución de las actividades contractuales cuentan con la idoneidad y competencia para el manejo de equipos, herramientas e insumos en la realización de las actividades propias del objeto contractual

6. Informe de capacitación realizada a los trabajadores, donde se evidencie la realización de inducción y reinducción en aspectos generales y específicos de las actividades por realizar que incluya entre otros la identificación de peligros y control de los riesgos en su puesto de trabajo, y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo
ANEXO No. 5
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATANTE
1. Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado.

2. Los valores facturados serán los que aparecen en la oferta, los cuales hacen parte integral de este contrato y permanecerán vigentes durante toda la vigencia o periodo de ejecución del contrato, sin ningún tipo de modificación.

3. Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado.

4. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un Supervisor, a través de quien la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 4 mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA. 

5. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar. 

6. Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el “ANEXO TÉCNICO”. 

7. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno a la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 4, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 

8. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.

9. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.

10. Solicitar y recibir información técnica respecto del servicio y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto contractual. 

11. Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumpla con los requerimientos técnicos exigidos.

12. Cumplir con las Obligaciones señaladas en la Resolución No. 03256 del 16 de diciembre de 2004 por el cual se establecen las Obligaciones para los Supervisores e Interventores de los Contratos suscritos en la Policía Nacional de Colombia, y el Instructivo 0024 DISAN – ASJUR del 27 de Marzo de 2009 de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y los artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

En cumplimiento al artículo 15 del Decreto 723 del 15 de abril de 2013, las siguientes: 
1.) Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

2.) Investigar todos los incidentes y accidente de trabajo. 

3.) Realizar actividades de prevención y promoción. 

4.) Incluir a las personas que les aplica el presente decreto en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

5.) Permitir la participación del contratista en las capacitaciones que realizase el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.) Verificar en cualquier momento el cumplimiento de los requisitos de seguridad y salud necesarios para cumplir la actividad contractada de las personas a las que les aplica el presente decreto. 

7.) Informar a los contratistas afiliados en riesgo IV y/o V sobre los aportes efectuados al Sistema General de Riesgos Laborales. 

8.) Adoptar los mecanismos necesarios para realizar el pago anticipado de la cotización, cuando el pago del aporte este a su cargo.
ANEXO No. 6
FICHA TÉCNICA SERVICIO Y PROCEDIMIENTOS INSTALACION, PUESTA EN MARCHA DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 4 

EQUIPO DE TRABAJO Y/O PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Técnicos especializados en las áreas de: instalación, puesta en marcha de funcionamiento y mantenimiento preventivo de equipos de aire acondicionado, vigentes durante el tiempo del contrato. Y todo el personal que se requiera para cumplir con las obligaciones objeto de este contrato en la Regional de Aseguramiento en Salud No. 4.
RELACION DE EQUIPOS y/o HERRAMIENTAS: EL CONTRATISTA debe disponer de equipos y/o herramientas adecuados para las diferentes pruebas que se deban realizar al mantenimiento de los equipos de aire acondicionado tipo mini Split.

El mantenimiento preventivo se realizará de acuerdo a las necesidades de la Regional de Aseguramiento en Salud N°4, dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, en el horario establecido en el cronograma de actividades acordado por las partes. EL CONTRATISTA se obliga a atender los requerimientos de RASES N°4, por fallas o errores bajo los siguientes parámetros: 
a) Los requerimientos deberán ser atendidos en cualquier día de la semana, hábil o no, las veinticuatro (24) horas del día. Durante el tiempo de vigencia del contrato. 

b) Atender los reportes por fallas y/o errores en un término máximo de tres (3) horas contadas a partir del reporte de la falla y/o error por parte de LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 4, en el lugar en donde se encuentre instalado el bien o equipo en la ciudad de Cali.
c) Diagnosticar el problema que ocasiona la falla o error en un término máximo de tres (3) horas posteriores a la valoración del equipo.

d) Solucionar el problema en el término acordado por las partes de acuerdo con el diagnóstico dado y la complejidad de la falla presentada. Este tiempo no podrá exceder tres (3) horas. Si dentro de las tres (3) horas no hay solución, EL CONTRATISTA, debe suministrar en préstamo el equipo que está presentando la falla. Este debe contar con las mismas especificaciones técnicas que el que está fallando, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento. 

e) Las visitas de mantenimiento e inspección se realizarán de lunes a sábado de 7:00 a.m., a 17:00 horas. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 

Dentro del mantenimiento se debe realizar como mínimo entre otras, las siguientes actividades: 

a) Balanceo y validación del sistema para su óptimo funcionamiento. 

b) Limpieza de todas las rejillas y filtros del sistema. 

c) Revisar y configurar la programación (Si es necesario) de los diferentes parámetros de los variadores de velocidad, de los distintos sensores TEC, MEC (donde aplique), humedad relativa de flujo, cajas de volumen variable (donde aplique), actuadores mecánicos, termostatos, bombas de inyección de agua y demás elementos que componen los sistemas.

d) Se deben verificar todos los sistemas de integración (donde aplique) 

e) Probar la comunicación y el correcto funcionamiento del sistema de monitoreo del cuarto de control, cuando se realicen reposiciones o cambios en equipos tales como TEC, MEC (donde aplique) etc.

f) Mantener al día el software y el hardware del sistema de integración de monitoreo y control (donde aplique).

g) Calibrar los sensores de temperatura con un equipo certificado y verificación y programación del Sept Point verificando el correcto funcionamiento en el sistema de monitoreo y control (donde aplique).

h) Contar con los procesos operativos de mantenimiento que se deben realizar a los distintos equipos de las instalaciones de LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 4.

i) El mantenimiento se realizará mensualmente a todos los equipos que conforman los sistemas de aire acondicionado, ventilación mecánica, evaporativa y frigoríficos cajas de volumen variable (donde aplique) de LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 4.

j) Cumplir con los términos de referencia y las rutinas preventivas estipuladas para los distintos equipos de aire acondicionado, ventilación mecánica, evaporativa y equipos frigoríficos de las instalaciones de LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 4.

k) Todas las labores correspondientes a los trabajos predictivos, preventivos deben estar contempladas en este contrato. 
Rutinas sugeridas para el mantenimiento de los equipos de aire acondicionado

Rutina Sistema Eléctrico 
a) Sistemas frigoríficos

b) Revisión del cableado eléctrico

c) Ajuste de las borneras y conectores

d) Verificación de las protecciones térmicas

e) Verificación de los pilotos

f) Verificación de los distintos selectores

g) Toma de los distintos amperajes del sistema por línea de la unidad condensadora

h) Toma de los distintos voltajes por línea de la unidad condensadora

i) Revisión de los condensadores de marcha y arranque y medir sus microfaradios

j) Revisión de los sistemas de protección de alta y baja presostatos

k) Revisión y operación de los contactores (bobinas y contactos)

l) Revisión de los distintos relees electromecánicos

m) Revisión eléctrica de los ventiladores (voltajes y amperajes) 

n) Toma de los distintos amperajes del sistema por línea de las resistencias de la unidad condensadora o manejadora

o) Toma de los distintos amperajes de los compresores herméticos y semi-herméticos de los diferentes sistemas

p) Revisión de las resistencias eléctricas (voltajes y amperajes) 

Rutinas sugeridas de mantenimiento de los extractores

Rutina Sistema Eléctrico
a) Revisión del cableado eléctrico 

b) Ajuste de las borneras

c) Verificación de las protecciones térmicas

d) Verificación de los pilotos

e) Verificación de los distintos selectores

f) Toma de los distintos amperajes del sistema por línea

g) Revisión eléctrica de los distintos motores del sistema (inyección, extracción y a de recirculación de agua)

h) Toma de los distintos voltajes por línea

i) Revisión de los relevos del sistema

j) Verificación del voltaje de alimentación

k) Verificación eléctrica del transformador del sistema de control

l) Verificación eléctrica de los distintos actuadores mecánicos del sistema

Rutina Estado General
a) Observación del funcionamiento

b) Limpieza en general

c) Revisión de los filtros

d) Revisión y ajuste de correas y alineamiento

e) Revisión de las chumaceras y lubricación

f) Revisión de los rodamientos y lubricación

g) Revisión de los ejes y alineamiento

h) Revisión del rotor de los motores

i) Revisión del estado del caracol de los diferentes Sistemas de ventilación mecánica evaporativa

j) Limpieza de los serpentines

k) Limpieza de las bandejas de drenaje

l) Realizar limpieza interna de los diferentes equipos de aire acondicionado
m) Revisión de los sistemas anti vibratorios

NOTA: Los ítems anteriormente mencionados son informativos, teniendo en cuenta que el contratista es el especialista en el tema, deberá realizar todas las actividades requeridas durante ejecución de los mantenimientos, con el fin de cumplir con el óptimo servicio garantizando el óptimo funcionamiento de los equipos objeto de este contrato. 

RELACIÓN DE EQUIPOS DEL TIPO MINI SPLIT DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.4

INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE FUNCIONAMIENTO 

	INSTALACION: EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO TECHO DE 60.000 BTU

	FICHA TECNICA
	CANTIDAD
	DESCRIPCION
	VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)

	· Capacidad de Enfriamiento: 60.000 BTU
· Tecnología: Inverter

· Modo: Frio

· Potencia: 5.85kW
· Control Remoto Incluido
· Timer programable
· Encendido Electrónico
· Tipo de Instalación: Split
· Tipo de Refrigerante: R410A

· Cantidad de Refrigerante: 3,6
· Tipo de Pantalla: Digital
· Funciones: deshumidificación
· Selector de velocidades incluido
· Tipo: Aires acondicionados Split
· Peso de la unidad interior: 43 kg
· Peso de la unidad exterior: 96 kg
· Dimensiones de la unidad interior:  1715X317X768
· Dimensiones de la unidad exterior: 950X1380X330
	01 UNIDAD
	Instalación (Mano de Obra)
	$1.785.000

	
	
	Tubo de Cobre línea de liquido y línea de succión (metro)
	$162.400

	
	
	Aislamiento Rubatex línea liquido y línea succion (metro)
	$22.500

	
	
	Cable Encauchetado Centelsa 3x10 (unidad)
	$21.600

	
	
	Cable encauchetado Centelsa 4x12 (metro)
	$16.280

	
	
	Canaleta de Plastico(metro)
	$29.750

	
	
	Tubo de PVC (metro)
	$45.000

	
	
	Gas refrigerante R410 (libra)
	$72.000

	
	
	Breaker 40 Amperios 

(unidad)
	$180.200

	
	
	Base Unidad Condensadora
	$360.000

	VALOR TOTAL
	$2.694.730


	INSTALACION: EQUIPO AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24.000 BTU

	FICHA TECNICA
	CANTIDAD
	DESCRIPCION
	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO

	· Capacidad de Enfriamiento: 24.000 BTU
· Tecnología: Inverter

· Modo: Frio

· Clasificación Energética: C

· Potencia: 1080 W
· Control Remoto Incluido
· Timer programable
· Encendido Electrónico
· Tipo de Instalación: Split
· Tipo de Refrigerante: R410
· Cantidad de Refrigerante: 850 G
· Tipo de Pantalla: Digital
· Tipo de Clima: T (Tropical) 18ºC-43ºC
· Selector de Velocidades
· Modelo: VM122C7
· Tipo: Aires acondicionados Split
· Peso de la unidad interior: 8.8 kg
· Peso de la unidad exterior: 24.6 kg
· Dimensiones de la unidad interior: 83.7 x 30.2 x 18.9 cm
Dimensiones de la unidad exterior: 71.7 x 48.3 x 23 cm
	01 UNIDAD
	Instalación (Mano de Obra)
	$952.000

	
	
	Tubo de Cobre línea de liquido y línea de succión (metro)
	$87.298

	
	
	Aislamiento Rubatex Linea liquido y línea succion (metro)
	$16.065

	
	
	Cable encauchetado Centelsa 3x12 (unidad)
	$18.750

	
	
	Cable encauchetado Centelsa 4x2 (unidad)
	$16.280

	
	
	Canaleta de plástico  (metro)
	$29.750

	
	
	Tubo de PVC (metro)
	$45.000

	
	
	Gas refrigerante R410 (Libra)
	$72.000

	
	
	Breaker 30 Amperio
	$150.000

	
	
	Bases Unidad Condensadora
	$140.000

	VALOR TOTAL
	$1.527.143


	INSTALACION: EQUIPO AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18.000 BTU

	FICHA TECNICA
	CANTIDAD
	DESCRIPCION
	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO

	· Capacidad de Enfriamiento: 18.000 BTU

· Tecnología: Inverter

· Modo: Frio

· Contro remoto incluido

· Timer programable

· Encendido electrónico

· Tipo de instalación: Split

· Tipo de refigerante: R410A

· Cantidad de refrigerante: 5lb

· Tipo de pantalla: LED

· Funciones: Smart ThinQ Comfort Sleep – Jet Dry & Diagnostico inteligente.

· Selector de velocidades

· Marca: LG

· Modelo: VM182C7

· Tipo Aires Acondicionados Split

· Peso de la unidad interior: 35.2Kg

· Peso de la unidad exterior 12.1kg

· Dimensiones de la unidad interior: 998*330*210
	01 UNIDAD
	Instalación (Mano de Obra)
	$952.000

	
	
	Tubo de Cobre línea de liquido y línea de succión (metro)
	$84.500

	
	
	Aislamiento Rubatex Linea liquido y línea succion (metro)
	$15.400

	
	
	Cable encauchetado Centelsa 3x12 (unidad)
	$18.750

	
	
	Cable encauchetado Centelsa 4x2 (unidad)
	$16.280

	
	
	Canaleta de plástico (metro)
	$29.750

	
	
	Tubo de PVC (metro)
	$45.000

	
	
	Gas Refrigerante R410 (Libra)
	$72.000

	
	
	Breaker de 20 amperios
	$150.000

	
	
	Base Unidad Condensadora
	$140.000

	VALOR TOTAL
	$1.523.680


	INSTALACION: EQUIPO AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12.000 BTU

	FICHA TECNICA
	CANTIDAD
	DESCRIPCION
	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO

	· Capacidad de Enfriamiento: 12.000 BTU
· Tecnología: Inverter

· Modo: Frio

· Clasificación Energética: C

· Potencia: 1080 W
· Control remoto incluido

· Timer programable
· Encendido electrónico

· Tipo de instalación: Split

· Tipo de refigerante: R410A

· Cantidad de refrigerante: 850g
· Tipo de pantalla: LED

· Funciones: Conectividad Wifi- control de persiana, bajo ruido, rápido enfriamiento, modo silencio, confort sleep.

· Tipo de Clima: Tropical

· Selector de velocidades

· Marca: LG

· Modelo: VM122C7

· Tipo: Aire acondicionado Split

· Peso de la Unidad Inferior: 8.8kg

· Peso de la Unidad exterior: 24.6kg

· Dimensiones de la Unidad exterior 83.7 x 30.2 x 18.9 cm

· Dimensiones de la Unidad Exterior: 71.7 x 48.3 x 23 cm
	01 UNIDAD
	Instalación (Mano de Obra)
	$833.000

	
	
	Tubo de Cobre línea de liquido y línea de succión (metro)
	$66.545

	
	
	Aislamiento Rubatex Linea liquido y línea succion (metro)
	$12.500

	
	
	Cable encauchetado Centelsa 3x12 (unidad)
	$18.750

	
	
	Cable encauchetado Centelsa 4x2 (unidad)
	$16.280

	
	
	Canaleta de plastico (metro)
	$29.750

	
	
	Tubo de PVC (metro)
	$45.000

	
	
	Gas refrigerante R410 (libra)
	$72.000

	
	
	Breaker de 20 amperios
	$150.000

	
	
	Base Unidad Condensadora
	$140.000

	VALOR TOTAL
	$1.383.825


MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT

	N°
	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	VALOR MANTENIMIENTO preventivo 

(Iva Incluido)

	1
	Mantenimiento preventivo a equipo de Aire acondicionado TIPO TECHO de 60.000 btu
	1
	$200.000

	2
	Mantenimiento preventivo a equipo de  Aire Acondicionado Mini Split 24.000 btu
	1
	$80.000

	3
	Mantenimiento preventivo a equipo de Aire Acondicionado Mini Split 18.000 btu
	1
	$80.000

	4
	Mantenimiento preventivo a equipo de Aire Acondicionado Mini Split 12.000 btu
	1
	$80.000


ANEXO No. 7

COMPROMISO AMBIENTAL

Me comprometo a contribuir con la protección del medio ambiente a través de la prevención de la contaminación, el cumplimiento de la legislación y las diferentes regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos, así como al mejoramiento continuo del desempeño ambiental, de tal forma que los bienes y/o servicios que suministraré cumplen los parámetros exigidos por el Sistema de Gestión Ambiental contribuyendo de esta forma con la protección efectiva del medio ambiente.

Igualmente me comprometo a cumplir y respetar los programas ambientales establecidos por la Regional de Aseguramiento en Salud No. 4, en cuanto al uso y ahorro del agua y energía, manejo de residuos entre otros.

Cordialmente, _______________________________

(Firma y post-firma del representante legal del proponente)

NIT O CC.

FORMULARIO No. 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Santiago de Cali, 
Señores

POLICÍA NACIONAL – REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4

Referencia: Presentación de propuesta para el Proceso de Mínima Cuantía PN RASES4 MIC 125/2021 cuyo objeto es “INSTALACION, PUESTO EN MARCHA; FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTIGO DE CALI”.
Yo (Nombre) (s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el (los) firmante(s) de la propuesta; si el (los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste (éstos) deberá (n) suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el Representante Legal de la misma), de conformidad con lo establecido en el (En el evento de  que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de Unión Temporal o Consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria y formal para participar en el proceso mínima cuantía No. PN RASES4 MIC 125/2021, convocado por la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4 , cuyo objeto es “INSTALACION, PUESTO EN MARCHA; FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTIGO DE CALI”. conforme a la información suministrada en los términos establecidos en la invitación que rige el proceso, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, sus Decretos reglamentarios, los Códigos Civil y de Comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él objeto del proceso se encuentra detalladamente enunciado en la invitación y en el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas Mínimas” y para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y funcionales. 

En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

1. Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de la invitación y de sus Anexos y Formularios, así como el de cada uno de las adendas hechos al mismo.

2. Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.

3. Que ni el representante legal ó apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidades determinadas por la Constitución Política y la Ley aplicable.

4. Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.

5. Que me obligo a suministrar a solicitud de LA POLICÍA NACIONAL – REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4    cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine esa entidad.

6. Que la presente propuesta consta de ______ (XX) folios distribuidos en... (Número de fólderes en los que es presentada la propuesta) 

7. Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la (s) siguiente (s) dirección (es): ________________________________Teléfono (s): _____________ Fax:____________  celular Nº:___________ Email:__________________________________________________ Nombre de Contacto:__________________________
8. Que en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y contratación, los pagos que se pacten dentro del contrato respectivo, deberán consignarse en la cuenta No. (Indicar clase de cuenta, número, banco, sucursal, ciudad, país y cualquier otro dato necesario).

9. Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 Ley 610 de 2000).

10. El plazo de ejecución del contrato que se derive del presente proceso, se inicia a partir de generada el acta de inicio y la aprobación de la garantía única (si se solicita) y por un tiempo de ______________ o hasta agotar el presupuesto, en todo caso lo primero que ocurra.
11. Que la vigencia de la presente oferta es por el tiempo de ejecución del contrato y contado a partir de la presentación de la misma.

RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE: _______________________________________

Nombre del Representante Legal: _______________________________

Firma del Representante Legal: _______________________
C.C. No.:___________________________
FORMULARIO No. 2
DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA
CIUDAD_______________________                 FECHA ___________________

Me permito certificar la siguiente información con el objeto de ser incluida en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF. 

APERTURA ________                                         CANCELACIÓN________
I. DATOS ENTIDAD INFORMANTE (Beneficiario)

Entidad o beneficiario ___________________________ NIT ________________

                                  ___________________________ Y/O

                                  ___________________________ C.C. _______________

Dirección                   __________________ Teléfono________ Fax__________
                                 __________________              ________

                                 __________________
Departamento _______________ Ciudad_______________ Municipio________

Denominación de la cuenta    Corriente      ______
                                             Ahorros       ______
Teniendo en cuenta que la Tesorería informará al proveedor sobre la realización del pago, indicando el día del giro, concepto y cuenta del beneficiario, para que éste verifique el abono en la respectiva cuenta y confirme a la Entidad, el contratista deberá manifestar si está información la recibirá por correo electrónico, para lo cual tendrá en cuenta lo siguiente:

1. Si es a través de correo electrónico el contratista verificará que los recursos fueron recibidos y dará respuesta al correo electrónico de la Tesorería de la Entidad dentro del siguiente día hábil.

CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________SI (___)

TELÉFONO: ______________________________ SI (___)

II. DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA: 

Entidad Financiera __________________________ Código _________________

Sucursal _________________Código ________________Ciudad_____________

Dirección _______________Teléfono_____________ Fax______________

Número de la cuenta _____________________________

NOTA: La información contenida en el presente formulario debe ser coherente con la contenida en la Certificación Bancaria. (Adjuntar original Certificación Bancaria)

RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE: _______________________________________

Nombre del Representante Legal: _______________________________

Firma del Representante Legal: _______________________

C.C. No.:___________________________

FORMULARIO No. 3 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El (los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o Unión Temporal proponente) domiciliado en (Domicilio de la persona firmante), identificado con (Documento de Identificación de la persona firmante. y lugar de expedición), quien obra en calidad de (Representante legal de la Sociedad, del Consorcio, de la Unión Temporal, o de la Asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión Temporal, o Asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, la presente invitación, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

 

PRIMERO: Que la POLICÍA NACIONAL – REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4 adelanta un proceso de Mínima Cuantía para la celebración de un contrato estatal. 

SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y de la POLICÍA NACIONAL – REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4   para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: Que siendo del interés de EL PROPONENTE participar en el proceso de Mínima Cuantía aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.

 

EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

1.1. EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta,
1.2. EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;
1.3. EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de Mínima Cuantía y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:

a) No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta;
b) No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de LA POLICÍA NACIONAL – REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4 durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

1.4. EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de Mínima Cuantía. 

 

EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

 

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Día del mes en letras y números, días del mes de del año).

 

EL PROPONENTE:

RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE: _______________________________________

Nombre del Representante Legal: _______________________________

Firma del Representante Legal: _______________________

C.C. No.: ___________________________
	SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL), A TRAVÈS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES.


FORMULARIO No. 4
SOSTENIBILIDAD DE PRECIOS

Santiago de Cali, 
Señores

POLICÍA NACIONAL

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4
Cali.
La empresa ___________________________________________ identificada con NIT. Nº _________________________________ nos comprometemos a sostener los precios ofertados dentro del proceso de mínima cuantía PN RASES4 MIC 125/2021, cuyo objeto es “INSTALACION, PUESTO EN MARCHA; FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTIGO DE CALI”, durante la vigencia del contrato si este se llegara a suscribir.

Atentamente,

RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE: ___________________________________
Nombre del Representante Legal: _______________________________

Firma del Representante Legal: _______________________

C.C. No.: ___________________________

FORMULARIO No. 5
COMPROMISO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

El oferente se comprometerá a contribuir con la protección del medio ambiente a través de la prevención de la contaminación, el cumplimiento de la legislación y las diferentes regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos, así como al mejoramiento continuo del desempeño ambiental, además sus productos deberán cumplir los parámetros exigidos por el Sistema de Gestión Ambiental.

LA POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD, REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4, debe procurar realizar los procesos asociados a la adquisición de bienes y servicios necesarios para el eficiente funcionamiento de la unidad que posibiliten el cumplimiento de la política ambiental (En la Policía Nacional nos comprometemos a contribuir con la protección del medio ambiente a través de la prevención de la contaminación el cumplimiento de la legislación y las diferentes regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos asociados a nuestras instalaciones, procesos y servicios, así como el mejoramiento continuo del desempeño ambiental de la institución), contribuyendo de esta forma con la protección efectiva del medio ambiente, dentro de los procesos que se adelanten con miras a la adquisición de bienes y/o servicios se incorporan criterios articulados con la protección del medio ambiente, a partir de la inclusión de parámetros como la compra verde o responsable, que significa la integración del componente ambiental en la toma de decisiones de compra de bienes y contratación de servicios; por lo tanto solicitamos de manera informativa a nuestros proveedores, relacionar la siguiente información de carácter adicional. Así mismo se solicita el compromiso de cumplir y respetar los programas ambientales establecidos para las instalaciones de la POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4, en cuanto al manejo de residuos sólidos, residuos peligrosos, manejo de vertimientos, uso y ahorro del agua y energía.
	CONDICIÓN AMBIENTAL
	RESPUESTA

	
	SI
	NO

	Informar si cuenta con certificaciones ISO 9001:2008 “Sistema de Gestión de Calidad” y/o ISO 14001:2004 “Sistema de Gestión Ambiental” o sus equivalentes o algún tipo de reconocimiento de carácter ambiental o de calidad, bien sea nacional o internacional.
	
	


NOTA: CON LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO DEJO CONSTANCIA QUE ME COMPROMETO CON LO AQUÍ EXPUESTO.

Atentamente,

RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE: ___________________________________

Nombre del Representante Legal: _______________________________

Firma del Representante Legal: _______________________

C.C. No.: ___________________________

FORMULARIO No. 6
CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN CAUSALES DE CONFLICTO DE INTERESES, INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD
Santiago de Cali, 
Señores

POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No4
Ciudad.

Por medio de la presente, con el fin de que integre los soportes previos requeridos para la suscripción del futuro contrato o convenio, en caso de ser adjudicatario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que tanto mi persona como la empresa a la cual represento no nos encontramos incurso en ninguna causal de conflicto de intereses, inhabilidad e incompatibilidad de aquellas establecidas en la Constitución Política de Colombia, así como las de los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, los de la Ley 734 de 2002 ,“por la cual se expide el Código Disciplinario Único”, 1474 de 2011 y los del Decreto Ley 019 de 2012, y las demás que hayan sido constituidas en la ley.

Conforme lo anterior, manifiesto ser el único responsable por los efectos de la presente declaración, y por lo tanto asumo todas las consecuencias jurídicas que ello acarrea, tanto penales, como disciplinarias y fiscales.  

Igualmente, manifiesto saber el contenido del artículo 442 del Código Penal, modificado por el artículo 8 de la Ley 890 de 2004, que establece: “Falso testimonio”. El que en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años".
Cordialmente,

RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE: ___________________________________

Nombre del Representante Legal: _______________________________

Firma del Representante Legal: _______________________

C.C. No.: ___________________________

FORMULARIO No. 7
FORMULARIO DE COMPROMISO SGSST
 
 
Formulario de compromiso con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección   de Sanidad de la Policía Nacional Referencia:
Compromisos con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el proceso cuyo objeto es “INSTALACION, PUESTO EN MARCHA; FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTIGO DE CALI”
 

El (los) suscrito (s) a saber (nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente) domiciliado en (domicilio de la persona firmante), identificado con (documento de identificación de la persona firmante y lugar de expedición), quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta (n) su voluntad de asumir de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: Certifico que la empresa a la cual represento cumple con la afiliación a seguridad social de sus empleados, que tiene implementado el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a los establecido en título 4, capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, así mismo, que cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo. 

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad Institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta y puede ser verificada.

NOMBRE DEL OFERENTE _____________________________________________________ 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE ______________________________ 

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (Cédula de ciudadanía o NIT) ____________________ 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO _____________________________________________________
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