## CANT ADICIONAR
OFERTA ECONOMICA
ACTIVIDADES A REALIZAR CON EL SERVICIO DE MANO DE OBRA, CUADRILLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2.
Adición presupuestal para ejecución de actividades contractuales de los ítems 1 al 5.4 y no previstas desde los ítems 6 al 7.1 hasta por un valor de $ 8.418.803 ocho millones cuatrocientos diez y ocho mil ochocientos tres pesos.
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR CUADRILLA (01 OFICIAL Y 03 AYUDANTES) X CANTIDAD 1
1 | PLACAS Y SARDINELES
1.1 | Demolición de placa de concreto andenes espesores entre 08 y 15 cm. | METRO CUADRADO | 1 | 8565
1.2 | Construcción de andenes en concreto: Consiste en la demolición de anden existente en mal estado, cargue y descargue de escombros en vehículo suministrado por el cacom-2, replanteo del terreno, nivelación con recebo compactado, adecuación e instalación de formaleta en madera, preparación de concreto y fundición de placas de concreto reforzada con malla electrosoldada de entre 8 y 10 cm, terminadas en acabado escobado y llamado dilatadas en ajedrez, todas las demás acciones, herramientas y equipos necesarios para su correcta construcción y puesta en servicio. | METRO CUADRADO | 1 | 20200
1.3 | Sardinel en concreto: Consiste en la demolición de sardinel existente en mal estado, cargue y descargue de escombros en vehículo suministrado por el cacom-2, replanteo del terreno, nivelación con recebo compactado, adecuación e instalación de formaleta en madera, figuración e instalación de refuerzo en acero, alistamiento de materiales, preparación de concreto y fundición de sardinel en concreto reforzado de entre 8 y 10 cm y todas las demás acciones, herramientas y equipos necesarios para su correcta construcción y puesta en servicio. | METRO LINEAL | 1 | 20300
2 | INSTALACION CIELO RASO Y MUROS LIVIANOS.
2.1 | Instalación de cielo raso PVC, incluye estructura borde perimetral y todos los demás procedimientos para su correcta instalación y puesta en servicio. | METRO CUADRADO | 1 | 12100
2.2 | Construcción de muro en sistema liviano con láminas de fibrocemento resistentes a la humedad incluye la nivelación, plomado e instalación de estructura en perfileria galvanizada, instalación de láminas de fibrocemento, juntas de cinta malla y posterior terminación, estucado lijado y pintura. | METRO CUADRADO | 1 | 21500
3 | CERAMICA Y PINTURA
3.1 | Enchape de muros: Consiste en la adecuación de superficie de muros pintados (raspado, rayado limpieza y posterior instalación de cerámica en fachada cuidando el realizar todas las buenas prácticas de instalación recomendadas por el fabricante y su posterior emboquillado, limpieza final y puesta en servicio. | METRO CUADRADO | 1 | 18900
3.2 | Pintura exterior consiste en la preparación de la superficie a pintar (resane, estuco y lijado de ser necesario y en no más de 10% de la totalidad de la superficie a pintar y posterior aplicación de pintura acrílica en dos o tres manos) en muros exteriores con una altura de hasta de 9 metros para el desarrollo de este ítem la unidad contratante suministrara los andamios. | METRO CUADRADO | 1 | 8000
3.3 | Pintura interior consiste en la preparación de superficie, (resane, estuco y lijado de ser necesario y en no más de 50% de la totalidad de la superficie a pintar y posterior aplicación de pintura a dos y tres manos según necesidad. en muros con una altura hasta de 3 metros. | METRO CUADRADO | 1 | 7000
4 | ACTIVIDADES MAMPOSTERIA Y CIMENTACION.
4.1 | Descapote capa vegetal | METRO CUADRADO | 1 | 3000
4.2 | Excavación en terreno natural para cimentación, (este ítem se refiere a la realización de excavación manual, con herramientas típicas como lo son: Pica, pala barra y su posterior retiro y disposición en vehículo de carga suministrado por la unidad militar y descargue en sitio designado por el supervisor. Las excavaciones pueden ser realizadas para la construcción de actividades de cimentación” zapatas vigas, muros de contención entre otras”. | METRO CUBICO | 1 | 22000
4.3 | Construcción de viga de cimentación incluye, solado de limpieza, armado de canasta de hierro y flejes o estribos, formaleteado en sitio, fundición de concreto. | METRO LINEAL | 1 | 22000
4.4 | Construcción de muros en ladrillo farol de seis huecos. | METRO CUADRADO | 1 | 12000
4.5 | Pañete en mortero sobre muros de ladrillo, incluye todas las actividades requeridas para la correcta realización de la actividad, preparación de mezcla, lanzado nivelado, llanado, curado etc. | METRO CUADRADO | 1 | 11000
5 | OTRAS ACTIVIDADES
5.1 | Pintura de sardineles: incluye limpieza y/o lavado del elemento, raspado de pintura existente en mal estado y aplicación de pintura tipo tráfico de 1 a 2 manos. | METRO LINEAL | 1 | 5000
5.2 | Enchape de pisos: Consiste en la adecuación de superficie de pisos (raspado, rayado limpieza y posterior instalación de acabado cerámico cuidando el realizar todas las buenas prácticas de instalación recomendadas por el fabricante y su posterior emboquillado, limpieza final y puesta en servicio. | METRO CUADRADO | 1 | 14900
5.3 | Manipulación transporte, corte e instalación de vidrios y espejos entre 4 y 6 mm de espesor (transporte y material suministrado por el cacom-2 | METRO CUADRADO | 1 | 5000
5.4 | Desmonte ajuste reparación e instalación de bisagras para puerta en vidrio, aluminio, acero y vidrio. | UNIDAD | 1 | 12000
ACTIVIDADES NO PREVISTAS- VALOR UNITARIO DETERMINADO POR ESTUDIO DE MERCADO.
6 | ACTIVIDADES DE PLOMERIA HIDROSANITARIA.
6.1 | Desmonte e instalación y puesta en servicio, grifería para tanque de almacenamiento en sitios elevados diámetro de 1/2 hasta 1 1/2". | UNIDAD | 1 | 120667
6.2 | Desmonte e instalación y puesta en servicio, válvula cheque horizontal exterior de 1/2 hasta 1 1/2" . | UNIDAD | 1 | 50533
6.3 | Desmonte e instalación y puesta en servicio válvula cheque horizontal de 1/2 hasta 1 1/2" enterrada no mayor a 60 cm de profundidad y su posterior relleno y nivelación de terreno. | UNIDAD | 1 | 88400
6.4 | Desmonte instalación y puesta en servicio, de registro tipo cortina o cierre rápido embebido en muros, de 1/2 hasta 1" y su posterior resane, pañete, estuco y pintura. | UNIDAD | 1 | 99000
6.5 | Desmonte instalación y puesta en servicio, de registro ducha embebido en muros y su posterior resane y enchape área afectada. | UNIDAD | 1 | 68400
6.6 | Desmonte instalación y puesta en servicio de grifería para tanque sanitario | UNIDAD | 1 | 56667
6.7 | Desmonte e instalación y puesta en servicio acople (lavamanos, lavaplatos, sanitario) | UNIDAD | 1 | 38333
6.8 | Instalación y puesta en servicio tanque almacenamiento elevado de 500 y hasta 1000 litros incluye, conexión y entrega de agua a tuberías ubicadas a una distancia no mayor a 3 metros, instalación sistema by pass (cheque, flotador, registro y demás accesorios en tubería PVC.) | UNIDAD | 1 | 218667
7 | ACTIVIDADES REFRIGERACION. |  | 1
7.1 | Instalación y puesta en servicio acondicionadores de aire tipo mini Split de entre 12.000 y 24.000 btu. | UNIDAD | 1 | 268280
Adición presupuestal para ejecución de actividades no contractuales de los ítems 8 al 8,3 hasta por un valor de $ 15,000,000 quince millones de pesos.
8 | ACTIVIDADES MUEBLES DE MADERA Y PUERTAS
8.1 | Corte, armado, instalación y puesta en servicio de muebles de madera (closet, muebles de baño y muebles de cocina) en lamina de aglomerado con melaminico rh de espesores entre 15, 12, 9 y 6 mm. | METRO CUADRADO | 1 | 203233
8.2 | Corte, armado, instalación y puesta en servicio de muebles de madera (Fachadas Bajo mesón, muebles de cocina) en lamina de aglomerado con melaminico rh de espesores entre 15, 12, 9 y 6 mm. | METRO LINEAL | 1 | 165883
8.3 | Corte, armado, instalación y puesta en servicio de puertas entamboradas en madera aglomerado con melaminico totalmente terminadas e instaladas, de espesores entre 9 y 5 mm. Espesor total de puerta de 36 a 50 mm y medidas de entre 60 a 110 cm de ancho y alto de entre 190 a 230 cm. | UNIDAD | 1 | 219167
VALOR COSTO DIRECTO
IVA 19%
VALOR TOTAL