## Hoja1
ANEXO 6. CANTIDADES DE SERVICIOS LOTE 5 FTA
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR/UNIT | VALOR TOTAL
MANTENIMIENTO CORRECTIVO, VIGENCIA 2021
PLANTA SATELITAL (BOCATOMA) FT-ARES 25 KVA - Air Rover - Modelo: DCA-25USI2 - Serie: 8103766
1 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | UND | 1 | 0 | 0
2 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | UND | 1 | 0 | 0
3 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | UND | 1 | 0 | 0
4 | CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE | UND | 1 | 0 | 0
5 | CAMBIO DE ACEITE 15W - 40 | UND | 1 | 0 | 0
6 | LAVADO GENERAL DEL EQUIPO, CON DESENGRASANTE Y CONTROL ÓXIDO, INCLUYE LAVADO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | UND | 1 | 0 | 0
7 | PUESTA EN MARCHA Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ELECTRÓGENO INCLUYE MOTOR Y GENERADOR | UND | 1 | 0 | 0
8 | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERÍA DE 12V, 100- 145 amp hr 20 hr, 750 CCA | UND | 1 | 0 | 0
9 | CAMBIO DE CORREAS ALTERNADOR | UND | 1 | 0 | 0
MANTENIMIENTO CORRECTIVO, VIGENCIA 2022
PLANTA SATELITAL (BOCATOMA) FT-ARES 25 KVA - Air Rover - Modelo: DCA-25USI2 - Serie: 8103766
1 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | UND | 1 | 0 | 0
2 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | UND | 1 | 0 | 0
3 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | UND | 1 | 0 | 0
4 | CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE | UND | 1 | 0 | 0
5 | CAMBIO DE ACEITE 15W - 40 | UND | 1 | 0 | 0
6 | LAVADO GENERAL DEL EQUIPO, CON DESENGRASANTE Y CONTROL ÓXIDO, INCLUYE LAVADO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | UND | 1 | 0 | 0
7 | PUESTA EN MARCHA Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ELECTRÓGENO INCLUYE MOTOR Y GENERADOR | UND | 1 | 0 | 0
8 | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERÍA DE 12V, 100- 145 amp hr 20 hr, 750 CCA | UND | 1 | 0 | 0
9 | CAMBIO DE CORREAS ALTERNADOR | UND | 1 | 0 | 0
PLANTA SATELITAL (RESPALDO DE BOCATOMA) FT-ARES 25 KVA - Air Rover - Modelo: DCA-25USI2 - Serial: 8103767
1 | REPARACIÓN Y RETICTIFICACIÓN DEL MOTOR | UND | 1 | 0 | 0
2 | Revision de Mangueras, abrazaderas, correas, tensión, fuga de panel, tanques, nivel de agua, nivel de aceite, ventilador, manzana ventilador, fugas de combustible, componentes del sistema de escape, turbo cargador, ventilación del generador, alternador y motor de arranque, limpieza mallas protectoras, y PH del refrigerante, (TENIENDO EN CUENTA QUE EL MOTOR PRESENTA FUGA EN EL SISTEMA DE ACEITE, LO CUAL SE MEZCLA CON EL SISTEMA DEL LIQUIDO REFRIGERANTE OCACIONADO RECALENTAMIENTO Y UNA FALLA DEL EQUIPO) | UND | 1 | 0 | 0
3 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | UND | 1 | 0 | 0
4 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | UND | 1 | 0 | 0
5 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | UND | 1 | 0 | 0
6 | CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE | UND | 1 | 0 | 0
7 | CAMBIO DE ACEITE 15W - 40 | UND | 1 | 0 | 0
8 | LAVADO GENERAL DEL EQUIPO, CON DESENGRASANTE Y CONTROL ÓXIDO, INCLUYE LAVADO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | UND | 1 | 0 | 0
9 | PUESTA EN MARCHA Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ELECTRÓGENO INCLUYE MOTOR Y GENERADOR | UND | 1 | 0 | 0
10 | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERÍA DE 12V, 100- 145 amp hr 20 hr, 750 CCA | UND | 1 | 0 | 0
11 | CAMBIO DE CORREAS ALTERNADOR | UND | 1 | 0 | 0
IVA |  |  |  |  | 0
VALOR TOTAL DEL COTRATO |  |  |  |  | -
NOTA: Teniendo en cuenta que los mantenimientos correctivos y/o recuperativos tanto para las vigencias 2021 y 2022 no se pueden determinar toda vez que serían situaciones imprevistas; estos se realizaran cuando la novedad se presente y los recursos estén disponibles.