## ANEXO 2 OFERTA ECONOMICA
ANEXO 2 OFERTA ECONÓMICA
El suscrito______________________________________, identificado con la C.C. ______________________ mayor de edad, en representación de la entidad de comercio __________________________________, de conformidad con lo establecido en la invitación PN DECAQ MIC 038 2021, cuyo objeto es el MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACION A TODO COSTO, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS, REPUESTOS QUE SE REQUIERAN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, UBICADA EN EL COMANDO DE POLICÍA DE FLORENCIA-CAQUETÁ, por medio de la presente, oferto de forma irrevocable y como precios para la celebración del contrato, y en consecuencia, ofrezco proveer los bienes y servicios que relacionados a continuación, por un valor unitario (IVA incluido) que se discrimina así:
ITEM | DESCRIPCION DEL SERVICIO | SUB-NUMERAL | ACTIVIDADES A REALIZAR | PRECIO TECHO DECAQ | OFERENTE__________
|  |  |  | VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO) | VALOR UNITARIO OFERTADO (IVA INCLUIDO)
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CIRCUITOS DE ENTRADA DE TENSIÓN DE MEDIA |  | INSPECCIONES
|  | 1.1 | Inspección de Hermeticidad gabinete y celdas asociadas | 65000
|  | 1.2 | Inspección de fugas y estado externo | 65000
|  | 1.3 | Inspección Estado de contactos y conectores | 65000
|  | 1.4 | Inspección Estado de las bridas | 65000
|  | 1.5 | Inspección Estado de aisladores | 65000
|  | 1.6 | Inspección Estado SF, visores y manómetros | 65000
|  | 1.7 | Inspección Estado del mecanismo de cierre | 65000
|  | 1.8 | Inspección Puesta a Tierra | 65000
|  | 1.9 | Inspección Relés Operando correctamente | 65000
|  | 1.10. | Inspección Estado de Resistencias calefactoras | 65000
|  | 1.11 | Inspección Iluminación de la celda asociada al interruptor | 65000
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
|  | 1.12 | Cambio de Tornillería | 85000
|  | 1.13 | Apriete de contactos y conectores | 65000
|  | 1.14 | Apriete de conexiones de puesta a tierra | 60000
|  | 1.15 | Limpieza General | 165000
|  | 1.16 | Limpieza y ajuste de borneras del gabinete | 63000
|  | 1.17 | Aspirar gabinete de control | 105000
|  | 1.18 | Mantenimiento a Celda Asociada | 225000
|  | 1.19 | Revisión de resistencias calefactoras del gabinete | 75000
|  | 1.20. | Lubricación partes móviles de accionamiento | 105000
|  | 1.21 | Pintar Equipo | 285000
|  |  | SUB TOTAL: | 1948000 | 0
ITEM | DESCRIPCION DEL SERVICIO | SUB-NUMERAL | ACTIVIDADES A REALIZAR | PRECIO TECHO DECAQ | OFERENTE__________
|  |  |  | VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO) | VALOR UNITARIO OFERTADO (IVA INCLUIDO)
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CIRCUITO DE ENTRADA A SUBESTACIÓN |  | INSPECCIONES
|  | 2.1 | Inspección de Hermeticidad gabinete y celdas asociadas | 65000
|  | 2.2 | Inspección de fugas y estado externo | 65000
|  | 2.3 | Inspección Estado de contactos y conectores | 65000
|  | 2.4 | Inspección Estado de las bridas | 65000
|  | 2.5 | Inspección Estado de aisladores | 65000
|  | 2.6 | Inspección Estado SF, visores y manómetros | 65000
|  | 2.7 | Inspección Estado del mecanismo de cierre | 65000
|  | 2.8 | Inspección Puesta a Tierra | 65000
|  | 2.9 | Inspección Relés Operando correctamente | 65000
|  | 2.10. | Inspección Estado de Resistencias calefactoras | 65000
|  | 2.11 | Inspección Iluminación de la celda asociada al interruptor | 65000
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
|  | 2.12 | Ajuste de Tornillería | 85000
|  | 2.13 | Apriete de contactos y conectores | 65000
|  | 2.14 | Apriete de conexiones de puesta a tierra | 60000
|  | 2.15 | Limpieza General | 165000
|  | 2.16 | Limpieza y ajuste de borneras del gabinete | 63000
|  | 2.17 | Aspirar gabinete de control | 105000
|  | 2.18 | Mantenimiento a Celda Asociada | 750000
|  | 2.19 | Revisión de resistencias calefactoras del gabinete | 75000
|  | 2.20. | Lubricación partes móviles de accionamiento | 105000
|  | 2.21 | Pintar Equipo | 325000
|  | 2.22 | Cambio de Fusibles de Media Tensión de 30 cm Largo-3Amp - bussmann LPJ - 350sp | 3900000
|  |  | SUB TOTAL: | 6413000 | 0
ITEM | DESCRIPCION DEL SERVICIO | SUB-NUMERAL | ACTIVIDADES A REALIZAR | PRECIO TECHO DECAQ | OFERENTE__________
|  |  |  | VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO) | VALOR UNITARIO OFERTADO (IVA INCLUIDO)
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADOR DE 225KVA.
INSPECCIONES
|  | 3.1 | Inspección de Hermeticidad gabinete y celdas asociadas | 65000
|  | 3.2 | Inspección de fugas y estado externo | 65000
|  | 3.3 | Inspección Estado de contactos y conectores | 65000
|  | 3.4 | Inspección Estado de las bridas | 65000
|  | 3.5 | Inspección Estado de aisladores | 65000
|  | 3.6 | Inspección Estado SF, visores y manómetros | 65000
|  | 3.7 | Inspección Estado del mecanismo de cierre | 65000
|  | 3.8 | Inspección Puesta a Tierra | 65000
|  | 3.9 | Inspección Relés Operando correctamente | 65000
|  | 3.10. | Inspección Estado de Resistencias calefactoras | 65000
|  | 3.11 | Inspección Iluminación de la celda asociada al interruptor | 65000
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
|  | 3.12 | Ajuste de Tornillería | 85000
|  | 3.13 | Apriete de contactos y conectores | 65000
|  | 3.14 | Apriete de borneras del gabinete de control | 120000
|  | 3.15 | Apriete de conexiones de puesta a tierra | 45000
|  | 3.16 | Chequear correcto funcionamiento de cambia taps | 45000
|  | 3.17 | Limpieza General de las partes del transformador | 250000
|  | 3.18 | Limpieza de gabinete de conexión | 80000
|  | 3.19 | Limpieza y ajuste de borneras | 95000
|  | 3.2 | Cambiar Silica Gel | 195000
|  | 3.21 | Aspirar gabinete de control | 138000
|  | 3.22 | Mantenimiento a Celdas Asociadas | 80000
|  | 3.23 | Sellar Gabinete con poliuretano, pintar cuba | 190000
|  | 3.24 | Eliminar corrosión y fugas | 75000
|  | 3.25 | Revisión de resistencias calefactoras del gabinete | 125000
|  |  | SUB TOTAL: | 2303000 | 0
ITEM | DESCRIPCION DEL SERVICIO | SUB-NUMERAL | ACTIVIDADES A REALIZAR | PRECIO TECHO DECAQ | OFERENTE__________
|  |  |  | VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO) | VALOR UNITARIO OFERTADO (IVA INCLUIDO)
4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO E PUESTA A TIERRA DE LA SUBESTACIÓN | 4.1 | Correccion de puesta a tierra maya de varillas cobre CU - Con Hidrosolda | 1300000
|  | 4.2 | Hidrogel x 12Kg | 150000
|  | 4.3 | Cable No 4 AWG THHN/THWN | 652000
|  | 4.4 | Soldadura Exotermica 90GM TECNOWELLO | 158000
|  | 4.5 | Caja de Distribución P/Minibreaker 4P SASSIN | 77000
|  |  | SUB TOTAL: | 2337000 | 0
ITEM | DESCRIPCION DEL SERVICIO | SUB-NUMERAL | ACTIVIDADES A REALIZAR | PRECIO TECHO DECAQ | OFERENTE__________
|  |  |  | VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO) | VALOR UNITARIO OFERTADO (IVA INCLUIDO)
5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
|  | 5.1 | Ajuste de Tornillería | 60000
|  | 5.2 | Apriete de contactos y conectores | 42000
|  | 5.3 | Apriete de conexiones de puesta a tierra | 35000
|  | 5.4 | Limpieza General | 135000
|  | 5.5 | Limpieza y ajuste de borneras del gabinete | 35000
|  | 5.6 | Aspirar gabinete de control | 80000
|  | 5.7 | Mantenimiento a Celda Asociada | 180000
|  | 5.8 | Revisión de resistencias calefactoras del gabinete | 60000
|  | 5.9 | Lubricación partes móviles de accionamiento | 80000
|  | 5.10. | Pintar Equipo | 120000
|  | 5.11 | Cambio control de transferencia automática | 3200000
|  | 5.12 | Cambio Tarjeta Planta - Receptora señal transferencia automática ITACM2-440 | 3800000
|  |  | SUB TOTAL: | 7827000 | 0
ITEM | DESCRIPCION DEL SERVICIO | SUB-NUMERAL | ACTIVIDADES A REALIZAR | PRECIO TECHO DECAQ | OFERENTE__________
|  |  |  | VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO) | VALOR UNITARIO OFERTADO (IVA INCLUIDO)
6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CANALES DE CABLEADO CIRCUITOS ENTRADA Y SALIDA DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA |  | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
|  | 6.1 | Limpieza General | 200000
|  | 6.2 | Cambio de Canaletas | 165000
|  | 6.3 | Organización del Cableado | 180000
|  |  | SUB TOTAL: | 545000 | 0
ITEM | DESCRIPCION DEL SERVICIO | SUB-NUMERAL | ACTIVIDADES A REALIZAR | PRECIO TECHO DECAQ | OFERENTE__________
|  |  |  | VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO) | VALOR UNITARIO OFERTADO (IVA INCLUIDO)
7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
|  | 7.1 | Cambio de Luminarias | 350000
|  | 7.2 | Correcciones instalaciones eléctricas Luminarias | 285000
|  | 7.3 | Cambio Tacos para Riel 1x 16A | 265000
|  | 7.4 | Cambio Tubos PVC IMEC 1/2" | 120000
|  | 7.5 | Cambio Curva PVC 1/2" | 35000
|  | 7.6 | Cambio Boquilla PVC 1/2" | 27000
|  | 7.7 | Cambio Caja Plástica ICAFEL 2600 - PLAFON | 65000
|  | 7.8 | Cambio Plafón CODECOL - AVE E-27 | 45000
|  | 7.9 | Cambio Alambre ACHV 840 - 50 Mts | 389000
|  | 7.10. | Cambio Toma Corriente Doble P/T | 75000
|  |  | SUB TOTAL: | 1656000 | 0
ITEM | DESCRIPCION DEL SERVICIO | SUB-NUMERAL | ACTIVIDADES A REALIZAR | PRECIO TECHO DECAQ | OFERENTE__________
|  |  |  | VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO) | VALOR UNITARIO OFERTADO (IVA INCLUIDO)
8 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CTS Y PTS |  | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
|  | 8.1 | Ajuste de Tornillería | 60000
|  | 8.2 | Apriete de Contactos y Contactores | 42000
|  | 8.3 | Apriete de Conexiones de Puesta a Tierra | 35000
|  | 8.4 | Limpieza General de CTs y PTs | 120000
|  | 8.5 | Limpieza de Concentrador de Señales | 85000
|  | 8.6 | Ajuste borneras en CTs y PTs y concentrador de señales | 125000
|  | 8.7 | Aspirar Concentrador de Señales | 65000
|  | 8.8 | Mantenimiento a Celda Asociada | 75000
|  | 8.9 | Revisión de Resistencias calefactoras del concentrador | 95000
|  | 8.10. | Hacer limpieza y engrasar contactores en CTs tipo celda | 185000
|  |  | SUB TOTAL - IVA INCLUIDO: | 887000 | 0
|  |  | TOTAL IVA INCLUIDO | 23916000 | 0
_________________________________ (Firma del representante legal del OFERENTE) NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE: NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE: DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT.) DIRECCIÓN: TELÉFONO: