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CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE OBLIGATORIO  CUMPLIMIENTO 

El oferente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta el formato de Especificaciones Técnicas que se presenta a continuación debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de ofrecer o no, cada una de las especificaciones técnicas solicitadas para cada ítem ó ítems que conforma el grupo o grupos a ofertar.

Este Anexo será verificado por el Comité Técnico aplicando el criterio de cumple o no cumple.
[bookmark: _Hlk34232984]
 
	
	GRUPO 1 - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL

	
	Sistema 1.0 mm - 1.3 mm

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	MARCA A OFERTAR
	OFRECE

	
	
	
	
	SI
	NO

	1
	TORNILLO DE CORTICAL DE 1.0 - 1.3 MM
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DIÁMETRO (MM):  1.0 -1.3 MM
	
	
	
	

	
	LONGITUD (MM):  2-13
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	2
	TORNILLO DE EMERGENCIA DE 1.2 - 1.7 MM.
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DIAMETRO (MM): 1.2- 1.5 MM
	
	
	
	

	
	LONGITUD (MM): 3-5
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	3
	PLACA RECTA 
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: RECTA
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 1.0 - 1.3
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: 4 - 24
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	4
	PLACA PARA REBORDE ORBITAL
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: ARQUEADA
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 1.0 - 1.3
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: 6 - 12
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	5
	PLACA EN Y
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: EN Y
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 1.0 - 1.3
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: 5 - 13
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	6
	PLACA EN X
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: EN X
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 1.0 - 1.3
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: 4 - 9
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	7
	PLACA EN L
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: EN L
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 1.0 - 1.3
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: 4 - 8
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	8
	PLACA EN T 
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: EN T
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 1.0 - 1.3
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: 4 - 16
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	9
	PLACA PARA AGUJERO DE TREPANACIÓN
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: CIRCULAR
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 1.0 - 1.3
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: 5 - 8
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	10
	MALLAS
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: VARIABLE
	
	
	
	

	
	LOGITUD: Desde 15mm hasta 100mm X 25 hasta 130 mm
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: VARIABLE
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	11
	BROCAS DE 0.6 - 1.0 MM.
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DIÁMETRO: 0.6-1.0 MM
	
	
	
	

	
	TOPE: 2-10
	
	
	
	

	
	MATERIAL: ACERO
	
	
	
	

	
	Sistema 1.5 mm - 1.8 mm

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	MARCA A OFERTAR
	OFRECE

	
	
	
	
	SI
	NO

	12
	TORNILLO DE CORTICAL DE 1.5 - 1.7 MM
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DIÁMETRO (MM): 1.5 -1.8MM
	
	
	
	

	
	LONGITUD (MM): 4 - 15
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	13
	TORNILLO DE EMERGENCIA DE 1.7 - 2.0 MM.
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DIÂMETRO (MM): 1.7- 25.0 MM
	
	
	
	

	
	LONGITUD (MM): 3 - 125
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	14
	TORNILLO PARA FIJACIÓN INTERMAXILAR
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DIÁMETRO (MM): 1.5 -2.0 MM
	
	
	
	

	
	LONGITUD (MM): 8-13
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	15
	PLACA RECTA
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: RECTA
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 1.5 -1.7MM
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: 2 - 24
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	16
	PLACA PARA REBORDE ORBITAL
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: ARQUEADA
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 1.5 -1.8 MM
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: 6 - 13
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	17
	PLACA EN Y
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: EN Y
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 1.5 -1.8MM
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: 5 - 12
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	18
	PLACA EN X
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: EN X
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 1.5 -1.8MM
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: 5 - 9
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	19
	PLACA EN L
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: EN L
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 1.5 -1.8MM
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: 4 - 8
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	20
	PLACA EN H
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: EN H
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 1.5 -1.8MM
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: 5 - 12
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	21
	PLACA PREMOLDEADA PARA AVANCE DE MAXILAR SUPERIOR
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: ESCALONADA
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 1.5 -1.8MM
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: 10 - 12
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	22
	PLACA PARA AGUJERO DE TREPANACIÓN
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: CIRCULAR
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 1.5 -1.8MM
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: 5 - 8
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	23
	PLACA TRIDIMENSIONAL 
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: VARIABLE
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 1.5 -1.7MM
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: MAS DE UNA CONFIGURACION
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	24
	MALLAS
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	 DISEÑO: VARIABLE 
	
	
	
	

	
	LONGITUD: Desde 30mm hasta 60 mm X 50 hasta 140 mm
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 1.5 -1.8MM
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: VARIABLE
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	25
	MALLA PARA LA BASE DE LA ORBITA OCULAR PREFORMADAS
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: VARIABLE 
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 1.5 -1.8MM
	
	
	
	

	
	PERFIL GROSOR: 0.3mm – 0.5mm
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	26
	MALLA PARA LA BASE DE LA ORBITA OCULAR NO PREFORMADA
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: VARIABLE 
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 1.5 -1.7MM
	
	
	
	

	
	PERFIL GROSOR: 0.3mm – 0.5mm
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	27
	BROCAS DE 1.1 - 1.5 MM
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DIÁMETRO: 1.1 -1.5MM
	
	
	
	

	
	TOPE: 4 -18
	
	
	
	

	
	MATERIAL: ACERO
	
	
	
	

	
	SISTEMA 2.0 MM

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	MARCA A OFERTAR
	OFRECE

	
	
	
	
	SI
	NO

	28
	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.0- 2.3 MM
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DIÁMETRO (MM): 2.0 MM
	
	
	
	

	
	LONGITUD (MM): 4 - 20
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	29
	TORNILLO DE EMERGENCIA DE 2.3 -2.4 MM
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DIÁMETRO (MM): 2.3 -2.4 MM
	
	
	
	

	
	LONGITUD (MM): 5 - 12
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	30
	TORNILLO PARA FIJACION INTERMAXILAR
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DIAMETRO: (MM): 2.0 MM
	
	
	
	

	
	LONGITUD: (MM): 8 – 13
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	31
	PLACA RECTA
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: RECTA
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 2.0 MM
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: 2 - 41
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	32
	PLACA RECTA CON GUIA DE AVANCE DE 5mm A 25mm
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: RECTA
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 2.0 MM
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: 4 - 6
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	33
	PLACA PARA REBORDE ORBITAL
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: ARQUEADA
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 2.0 MM
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: 6 - 12
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	34
	PLACA EN Y
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: EN Y
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 2.0 MM
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: 5- 11
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	35
	PLACA EN X
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: EN X
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 2.0 MM
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: 4- 9
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	36
	PLACA EN L
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: EN L
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 2.0 MM
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: 4- 11
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	37
	PLACA EN T
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: EN T
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 2.0 MM
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: 4- 11
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	38
	PLACA EN T CON GUIA DE AVANCE DE 5mm A 20mm
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: EN T ANGULADA
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 2.0 MM
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: 4 - 6
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	39
	PLACA EN C CON GUIA DE AVANCE DE 4mm A 20mm
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: EN C
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 2.0 MM
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: 4 - 8
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	40
	PLACA EN Z
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: EN Z
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 2.0 MM
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: 4- 6
	
	
	
	

	41
	PLACA EN DOBLE Y
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: DOBLE Y
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 2.0 MM
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: 6 – 8 
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	42
	PLACA ROMBOIDAL PARA CONDILO
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: ROMBOIDAL
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 2.0 MM
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: 3 - 5
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	43
	PLACA PARA AGUJERO DE TREPANACIÓN
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: CIRCULAR
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 2.0 MM
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: 5 – 8 
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	44
	PLACA TRIDIMENSIONAL
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: VARIABLE
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 2.0 MM
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: VARIABLE 
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	45
	PLACA PARA MENTOPLASTIA DE AVANCE 
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: PRE MOLDEADA CON AVANCE DE 2 - 14
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 1.8 - 2.0 MM
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS:  4 - 6
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	46
	PLACA PARA MENTOPLASTIA DE AVANCE 
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: DOBLE Y
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 1.8 - 2.0 MM
	
	
	
	

	
	PERFIL: 0.6mm A 0.8mm 
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: 4 - 6
	
	
	
	

	
	LONGITUD DE AVANCE:  2- 12
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	47
	BROCAS DE 1.5 - 1.9 MM
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DIÁMETRO: 1.5 -1.9MM
	
	
	
	

	
	TOPE: 4 -18
	
	
	
	

	
	MATERIAL: ACERO
	
	
	
	

	48
	BROCAS DE 1.5 - 1.9 MM
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DIÁMETRO: 1.5 -1.9MM
	
	
	
	

	
	TOPE: SIN TOPE
	
	
	
	

	
	MATERIAL: ACERO
	
	
	
	

	49
	MALLA PARA RECONSTRUCCIÓN MANDIBULAR TRIDIMENSIONAL 
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO PREMOLDEADA
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 2.0 MM
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS VARIABLES
	
	
	
	

	
	ALAMBRES

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	
	OFRECE

	
	
	
	
	SI
	NO

	50
	ALAMBRE
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DIÁMETRO (MM): 0.4MM
	
	
	
	

	
	MATERIAL: ACERO
	
	
	
	

	51
	ALAMBRE
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DIÁMETRO (MM): 0.5 M
	
	
	
	

	
	MATERIAL: ACERO
	
	
	
	

	52
	ARCO DE ERICK
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DIÁMETRO (MM): NO APLICA
	
	
	
	

	
	MATERIAL: ACERO
	
	
	
	

	
	HOJAS DE SIERRA 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	MARCA A OFERTAR
	OFRECE

	
	
	
	
	SI
	NO

	53
	HOJA DE SIERRA OSCILANTE
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	LARGO: 10mm a 19mm
	
	
	
	

	
	GROSOR:5MM - 10MM
	
	
	
	

	
	ANCHO: 5.00mm a 10.0mm
	
	
	
	

	
	MATERIAL: ACERO
	
	
	
	

	54
	HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE PLANA
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	LARGO: 20.0mm a 40.0mm
	
	
	
	

	
	GROSOR: 0.4 a 0.6mm
	
	
	
	

	
	MATERIAL: ACERO
	
	
	
	

	55
	HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE CON VASTAGO
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	LARGO: 20.0mm - 40.0mm
	
	
	
	

	
	GROSOR:0.4 a 0.6mm
	
	
	
	

	
	MATERIAL: ACERO
	
	
	
	

	
	SISTEMA 2.3 - 2.4MM

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	MARCA A OFERTAR
	OFRECE

	
	
	
	
	SI
	NO

	56
	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.3 - 2.4 MM
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DIÁMETRO (MM): 2.3 -2.4 MM
	
	
	
	

	
	LONGITUD (MM):  5 – 24 
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	57
	TORNILLO DE EMERGENCIA DE 2.5 - 2.7 MM
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DIÁMETRO (MM): 2.5 -2.7 MM
	
	
	
	

	
	LONGITUD (MM):  6 – 20 
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	58
	PLACA RECTA
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO:  RECTA
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 2.3 – 2.4 
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: 2 – 20          MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	59
	PLACA RECTA
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO:  RECTA
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 2.3 – 2.4 
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: 4 - 20
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	60
	PLACA PREFORMADA ANGULADA
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO:  PREFORMADA
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 2.3 – 2.4 
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: 6 - 20
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	61
	BROCAS DE 1.8 - 2.0 MM
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DIÁMETRO: 1.8 - 2.0 MM
	
	
	
	

	
	TOPE: 4 -18
	
	
	
	

	
	MATERIAL: ACERO
	
	
	
	

	62
	BROCAS DE 1.8 - 2.0 MM
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DIÁMETRO: 1.8 - 2.0 MM
	
	
	
	

	
	TOPE:  SIN TOPE
	
	
	
	



	
	SISTEMA 2.7 – 3.2 MM

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	MARCA A OFERTAR
	OFRECE

	
	
	
	
	SI
	NO

	63
	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.4 - 3.2 MM
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DIÁMETRO (MM): 2.7 -3.2 MM
	
	
	
	

	
	LONGITUD (MM): 6 - 24
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	64
	TORNILLO DE EMERGENCIA DE 2.7 - 3.2 MM
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DIÁMETRO (MM): 2.7 -3.2 MM
	
	
	
	

	
	LONGITUD (MM): 6 - 24
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	65
	PLACA RECTA PARA RECONSTRUCCIÓN
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO:  RECTA
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 2.4 - 3.0
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: 6 - 24
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	66
	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN ANGULADA X=RAMA Y= CUERPO
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO:  ANGULADA
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 2.4 - 3.0
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: X (3 -6) Y= (16 -22)
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	67
	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN AUTOBLOQUENATE DE DOBLE ANGULO X=RAMA Y= CUERPO
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO:  DOBLE ANGULADA
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 2.4 - 3.0
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: X (5 - 7)   Y (16 - 24)
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	68
	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN CON CABEZA CONDILAR
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO:  CABEZA CONDILAR
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 2.4 - 3.0
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: (3 - 5)
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	69
	BROCAS DE 2.0 - 2.4MM.
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DIÁMETRO: 2.0 - 2.4 MM
	
	
	
	

	
	TOPE: 4 -18
	
	
	
	

	
	MATERIAL: ACERO
	
	
	
	

	
	SISTEMA DE INTERBLOQUEO CON ÁNGULO FIJO 2.0 - 3.0 MM

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	MARCA A OFERTA
	OFRECE

	
	
	
	
	SI
	NO

	70
	TORNILLO DE INTERBLOQUEO SISTEMA 2.0 MM -2.3 MM
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DIÂMETRO (MM): 2.0-2.3 MM
	
	
	
	

	
	LONGITUD (MM):  4 – 20 
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	71
	TORNILLO DE INTERBLOQUEO SISTEMA 2.3 MM -2.4 MM
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DIÂMETRO (MM): 2.3-2.4 MM
	
	
	
	

	
	LONGITUD (MM):  4 – 20 
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	72
	TORNILLO DE INTERBLOQUEO SISTEMA 2.7 MM - 3.0 MM
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DIÂMETRO (MM): 2.7-3.0 MM.
	
	
	
	

	
	LONGITUD (MM):  6 – 20 
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	73
	PLACA RECTA DE INTERBLOQUEO
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: RECTA
	
	
	
	

	
	GROSOR PERFIL (MM): 1.0 MM
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 2.0-2.4     
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: 4 - 20
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	74
	PLACA CURVA DE INTERBLOQUEO
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: CURVAS
	
	
	
	

	
	GROSOR PERFIL (MM): 1.0 
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 2.0-2.4
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: 6-10
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	75
	PLACA TRIDIMENCIONAL DE INTERBLOQUEO
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: TRIDIMENCIONAL
	
	
	
	

	
	GROSOR PERFIL (MM): 1.0 
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 2.0-2.4
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: 6-10
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	76
	PLACA RECTA DE INTERBLOQUEO
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: RECTA
	
	
	
	

	
	GROSOR PERFIL (MM): 1.5 MM
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 2.0-2.4
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: 4-20
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	77
	PLACA CURVA DE INTERBLOQUEO
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: CURVAS
	
	
	
	

	
	GROSOR PERFIL (MM): 1.5 - 1.6 MM
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 2.0-2.4
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: 4-8
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	78
	PLACA RECTA PARA RECONSTRUCCIÓN DE INTERBLOQUEO
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: RECTA
	
	
	
	

	
	GROSOR PERFIL (MM): 1.6 - 2.0 MM
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 2.0-2.4
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: 4-20
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	79
	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN ANGULADA  DE INTERBLOQUEO X=RAMA Y=CUERPO
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: ANGULADA
	
	
	
	

	
	GROSOR PERFIL (MM): 2.0 MM
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 2.0-2.4
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: X = (3 - 4) Y= (10 - 25)
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	80
	PLACA DE RECONSTRUCCION PERFORMADA DE ANGUILO FIJO SIN PUENTE
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: PERFORMADA
	
	
	
	

	
	GROSOR PERFIL (MM): 2.0MM
	
	
	
	

	
	TORNILLO 2.0 – 2.4
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	81
	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DOBLE ANGULADA  DE INTERBLOQUEO
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: DOBLE ANGULADA
	
	
	
	

	
	GROSOR PERFIL (MM): 2.0 MM
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 2.0-2.4
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: X = (4 - 6) Y= (20 - 25)
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	82
	PLACA DE RECONSTRUCCION PERFORMADA DE ANGUILO FIJO SIN PUENTE
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: PERFORMADA
	
	
	
	

	
	GROSOR PERFIL (MM): 2.5MM
	
	
	
	

	
	TORNILLO 2.0 – 2.4
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	83
	PLACA RECTA PARA RECONSTRUCCIÓN DE INTERBLOQUEO
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: RECTA
	
	
	
	

	
	GROSOR PERFIL (MM): 2.5 - 3.0 MM
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 2.7-3.0
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: 7-20
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	84
	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN ANGULADA  DE INTERBLOQUEO  X=RAMA Y=CUERPO
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: ANGULADA
	
	
	
	

	
	GROSOR PERFIL (MM): 3.0 MM
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 2.7-3.0
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: X= (4 - 7)  Y=(16 - 25)
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	85
	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN PERFORMADA DE ANGULO FIJO CON PUENTE
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: PREFORMADA
	
	
	
	

	
	GROSOR PERFIL (MM): 3.0 MM
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 2.7-3.0
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	86
	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN AUTOBLOQUEANTE DE DOBLE ANGULO   DE INTERBLOQUEO X=RAMA Y=CUERPO
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: DOBLE ANGULADA
	
	
	
	

	
	GROSOR PERFIL (MM): 3.0 MM
	
	
	
	

	
	TORNILLOS: 2.7-3.0
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: X= (4 - 7) Y=(16 - 24)
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	87
	BROCAS DE 1.5 - 1.9 MM.
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DIÁMETRO: 1.5 -1.9MM
	
	
	
	

	
	TOPE: 4 -18
	
	
	
	

	
	MATERIAL: ACERO
	
	
	
	

	88
	BROCAS DE 1.5 - 1.9 MM.
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DIÁMETRO: 1.5 -1.9MM
	
	
	
	

	
	TOPE: SIN TOPE
	
	
	
	

	
	MATERIAL: ACERO
	
	
	
	

	89
	BROCAS DE 2.0 - 2.4 MM 
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DIÁMETRO: 2.0- 2.4MM 
	
	
	
	

	
	TOPE: SIN TOPE
	
	
	
	

	
	MATERIAL: ACERO
	
	
	
	

	
	MATERIAL REABSORBIBLE SISTEMA 1.5 - 2.3 MM

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	MARCA A OFERTAR
	OFRECE

	
	
	
	
	SI
	NO

	90
	PINES Ó TORNILLOS1.5 1.7 MM
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DIÁMETRO (MM): 1.5 - 1.7 MM
	
	
	
	

	
	LONGITUD (MM): 3-10
	
	
	
	

	
	PAQUETE: 2 UND
	
	
	
	

	
	MATERIAL: ACIDO LÁCTICO
	
	
	
	

	91
	PINES Ó TORNILLOS 1.5 1.7 MM
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DIÁMETRO (MM): 1.5 - 1.7 MM
	
	
	
	

	
	LONGITUD (MM): 3-10
	
	
	
	

	
	PAQUETE: 4 - 5 UND
	
	
	
	

	
	MATERIAL: ACIDO LÁCTICO
	
	
	
	

	92
	PINES Ó TORNILLOS 2.0 - 2.3 MM
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DIÁMETRO (MM): 2.0 - 2.3 MM
	
	
	
	

	
	LONGITUD (MM): 4-17
	
	
	
	

	
	PAQUETE: 4 - 5 UND
	
	
	
	

	
	MATERIAL: ACIDO LÁCTICO
	
	
	
	

	93
	PINES Ó TORNILLOS 2.0 - 2.3 MM
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DIÁMETRO (MM): 2.0 - 2.3 MM
	
	
	
	

	
	LONGITUD (MM): 4-17
	
	
	
	

	
	PAQUETE: 5 UND
	
	
	
	

	
	MATERIAL: ACIDO LÁCTICO
	
	
	
	

	94
	PLACA RECTA
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: RECTA
	
	
	
	

	
	PINES: 1.5 - 2.3
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: 2-22
	
	
	
	

	
	GROSOR PERFIL: 0.5 - 1.0
	
	
	
	

	
	MATERIAL: ACIDO LÁCTICO
	
	
	
	

	95
	PLACA PARA REBORDE ORBITAL
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: ARQUEADA
	
	
	
	

	
	PINES: 1.5 - 2.3
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: 4 - 8
	
	
	
	

	
	GROSOR PERFIL: 0.5 - 1.0
	
	
	
	

	
	MATERIAL: ACIDO LÁCTICO
	
	
	
	

	96
	PLACA EN Y 
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: EN Y
	
	
	
	

	
	PINES: 1.5 - 2.3
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: 4 - 8
	
	
	
	

	
	GROSOR PERFIL: 0.6 - 1.0                    
	
	
	
	

	
	MATERIAL: ACIDO LÁCTICO
	
	
	
	

	97
	PLACA EN X 
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: EN X
	
	
	
	

	
	PINES: 1.5 - 2.3
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: 4 - 8
	
	
	
	

	
	GROSOR PERFIL: 0.5 - 1.0
	
	
	
	

	
	MATERIAL: ACIDO LÁCTICO
	
	
	
	

	98
	PLACA EN L
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: EN L 
	
	
	
	

	
	PINES: 1.5 - 2.3
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: 4 - 8
	
	
	
	

	
	GROSOR PERFIL: 0.5 - 1.0
	
	
	
	

	
	MATERIAL: ACIDO LÁCTICO
	
	
	
	

	99
	PLACA EN T
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: EN T
	
	
	
	

	
	PINES: 1.5 - 2.3
	
	
	
	

	
	ORIFICIOS: 4 - 8
	
	
	
	

	
	GROSOR PERFIL: 0.5 - 1.0
	
	
	
	

	
	MATERIAL: ACIDO LÁCTICO
	
	
	
	

	100
	MALLA CUADRADA
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: CUADRADO
	
	
	
	

	
	PINES: 1.5 – 2.3 
	
	
	
	

	
	MILÍMETROS: 20 X 20 – 30 X 30
	
	
	
	

	
	DIÁMETRO: 0.1 – 1.0                   
	
	
	
	

	
	 MATERIAL: ACIDO LÁCTICO
	
	
	
	

	101
	MALLA CUADRADA
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: CUADRADO
	
	
	
	

	
	PINES: 1.5 – 2.3 
	
	
	
	

	
	MILÍMETROS: 50 X 50 – 60 X 60
	
	
	
	

	
	DIÁMETRO: 0.3 – 1.0 
	
	
	
	

	
	MATERIAL: ACIDO LÁCTICO
	
	
	
	

	102
	MALLA CUADRADA
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: CUADRADO
	
	
	
	

	
	PINES: 1.5 – 2.3 
	
	
	
	

	
	MILÍMETROS: 100 X 100 – 130 X 130
	
	
	
	

	
	DIÁMETRO: 0.5 – 1.0
	
	
	
	

	
	MATERIAL: ACIDO LÁCTICO
	
	
	
	

	103
	MALLA RECTANGULAR
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: RECTANGULAR
	
	
	
	

	
	PINES: 1.5 – 2.3 
	
	
	
	

	
	MILÍMETROS: 25 X 100 – 35 X 110
	
	
	
	

	
	DIÁMETRO: 0.5 – 1.0
	
	
	
	

	
	MATERIAL: ACIDO LÁCTICO
	
	
	
	

	104
	MALLA RECTANGULAR
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: RECTANGULAR
	
	
	
	

	
	PINES: 1.5 – 2.3 
	
	
	
	

	
	MILÍMETROS: 10 X 100 – 10 X 260
	
	
	
	

	
	DIÁMETRO: 0.5 – 1.0
	
	
	
	

	
	MATERIAL: ACIDO LÁCTICO
	
	
	
	

	105
	PLACA RECTANGULAR
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: RECTANGULAR
	
	
	
	

	
	PINES: 1.5 – 2.3 
	
	
	
	

	
	MILÍMETROS: 10 X 50 – 10 X 130
	
	
	
	

	
	DIÁMETRO: 0.5 – 1.0
	
	
	
	

	
	MATERIAL: ACIDO LÁCTICO
	
	
	
	

	106
	MALLA PARA REBORDE ORBITAL
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO: VARIABLE
	
	
	
	

	
	PINES: 1.5 – 2.3 
	
	
	
	

	
	MILÍMETROS: VARIABLE
	
	
	
	

	
	DIÁMETRO: 0.5 – 1.0
	
	
	
	

	
	MATERIAL: ACIDO LÁCTICO
	
	
	
	

	
	DISTRACTORES MANDIBULARES

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	MARCA A OFERTAR
	OFRECE

	
	
	
	
	SI
	NO

	107
	EXTRAORALES O PERCUTÁNEOS: MONOAXIAL NEONATOS
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	RANGO DISTRACCIÓN: 28 MM
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	108
	EXTRAORALES O PERCUTÁNEOS: MONOAXIAL PEDIÁTRICO
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	RANGO DISTRACCIÓN: 43 MM
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	109
	EXTRAORALES O PERCUTÁNEOS: MONOAXIAL ADULTO
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	RANGO DISTRACCIÓN: 50 – 60 MM
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	110
	EXTRAORALES O PERCUTÁNEOS: BIAXIAL PEDIÁTRICO
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	RANGO DISTRACCIÓN: 56*40MM
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	111
	EXTRAORALES O PERCUTÁNEOS: BIAXIAL ADULTO
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	RANGO DISTRACCIÓN: 76*40 MM
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	112
	INTRAORALES DE: CUERPO ADULTO
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	RANGO DISTRACCIÓN: 10 – 25
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	113
	INTRAORALES DE: CUERPO PEDIÁTRICO
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	RANGO DISTRACCIÓN: 10 – 25
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	114
	INTRAORALES DE: BIDIRECCIONAL
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	RANGO DISTRACCIÓN: 10*15 – 20*20
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	115
	INTRAORALES DE: RAMA ADULTO
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	RANGO DISTRACCIÓN: 10 - 25
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	116
	INTRAORALES DE: RAMA PEDIÁTRICO
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	RANGO DISTRACCIÓN: 10 - 25
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	117
	INTRAORALES DE: CUERPO Y RAMA MODULAR
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	RANGO DISTRACCIÓN: 15 - 25
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	118
	INTRAORALES DE:  MICRO CUERPO Y RAMA MODULAR
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	RANGO DISTRACCIÓN: 15 - 30
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	119
	INTRAORALES DE:  RAMA EXPANSIBLE
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	RANGO DISTRACCIÓN: 21 - 30
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	120
	INTRAORALES DE:  RAMA ACTIVACIÓN A 90°
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	RANGO DISTRACCIÓN: 20 - 30
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	121
	INTRAORALES DE:  TRANSPORTE ÓSEO MANDIBULAR
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	RANGO DISTRACCIÓN: 30 - 60
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	122
	INTRAORALES DE:  TRANSPORTE ÓSEO CÓNDILO
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	RANGO DISTRACCIÓN: 20 - 30
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	123
	INTRAORALES DE:  PALADAR
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	RANGO DISTRACCIÓN: 9 - 36
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	124
	INTRAORALES DE:  SÍNFISIS
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	RANGO DISTRACCIÓN: 10- 15
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	125
	INTRAORAL Y EXTREMO: CRANEOMANDIBULAR
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	RANGO DE DISTRACCION: 40 – 50
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	126
	FIJADOR EXTERNO EN CLAMPS
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	DISEÑO PERCUTÁNEO
	
	
	
	

	
	MATERIAL TITANIO
	
	
	
	

	
	DISTRACTORES DE TERCIO MEDIO

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	MARCA A OFERTAR
	OFRECE

	
	
	
	
	SI
	NO

	127
	INTRAORALES:  PARA MAXILAR ADULTO
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	RANGO DISTRACCIÓN:15-30
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	128
	INTRAORALES:  PARA MAXILAR PEDIÁTRICO
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	RANGO DISTRACCIÓN: 15-30
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	129
	INTRAORALES:  PARA MAXILAR EXPANSIBLE
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	RANGO DISTRACCIÓN:21-30
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	130
	INTRAORALES:  TRANSPORTE ÓSEO MAXILAR SUPERIOR
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	RANGO DISTRACCIÓN:15-20
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	131
	INTRAORALES:  CRANEOFACIAL MONOBLOQUE
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	RANGO DISTRACCIÓN: 20 - 30
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	
	ALVEOLARES

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	MARCA A OFERTAR
	OFRECE

	
	
	
	
	SI
	NO

	132
	INTRAORALES:  PARA 1 o 2 ESPACIOS DENTALES
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	RANGO DISTRACCIÓN:6 - 32
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	133
	INTRAORALES:  PARA 3 o 4 ESPACIOS DENTALES
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	RANGO DISTRACCIÓN: 10 - 15
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	134
	INTRAORALES:  PARA 4 o MAS ESPACIOS DENTALES
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	RANGO DISTRACCIÓN:10 - 15
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	135
	INTRAORALES:  PARA DISTRACCIÓN HORIZONTAL
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	RANGO DISTRACCIÓN:4-10
	
	
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	
	
	

	
	GRUPO 2 - DISPOSITIVO DE ANCLAJE ESQUELÉTICO

	
	DISPOSITIVO  QUIRÚRGICO DE ANCLAJE ESQUELÉTICO  PARA MENISCOPEXIA PARA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	MARCA A OFERTAR
	OFRECE

	
	
	
	
	SI
	NO

	1
	DISPOSITIVO QUIRÚRGICO DE ANCLAJE ESQUELÉTICO BILATERAL
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	EL SISTEMA DE DISPOSITIVO QUIRÚRGICO DE ANCLAJE ESQUELÉTICO PARA FIJACIÓN DEL DISCO ARTICULAR MANDIBULAR PARA MENISCOPEXIA EN LA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR BILATERAL.
	
	
	
	

	
	ANCLA: HILO DE SUTURA EN ALEACIÓN EN TITANIO O POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR O SUTURA DE ALTA RESISTENCIA NO REABSORBIBLE.
	
	
	
	

	
	• LLAVE DE APLICACIÓN O DISPOSITIVO DE INSERCIÓN (VÁSTAGO METÁLICO – MANGO)
	
	
	
	

	
	• AGUJA DE SUTURA MEDIA CURVA BORDES CORTANTES EN ACERO INOXIDABLE
	
	
	
	

	
	TORNILLO DE INTERFERENCIA ESTÉRIL, EN ALEACIÓN DE TITANIO RANGO DIÁMETRO (1.5 - 2) X RANGO LONGITUD (5MM – 8MM)
	
	
	
	

	2
	DISPOSITIVO QUIRÚRGICO DE ANCLAJE ESQUELÉTICO UNILATERAL
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	EL SISTEMA DE DISPOSITIVO QUIRÚRGICO DE ANCLAJE ESQUELÉTICO PARA FIJACIÓN DEL DISCO ARTICULAR MANDIBULAR PARA MENISCOPEXIA EN LA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR UNILATERAL.
	
	
	
	

	
	ANCLA: HILO DE SUTURA EN ALEACIÓN EN TITANIO O POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR O SUTURA DE ALTA RESISTENCIA NO REABSORBIBLE.
	
	
	
	

	
	• LLAVE DE APLICACIÓN O DISPOSITIVO DE INSERCIÓN (VÁSTAGO METÁLICO – MANGO)
	
	
	
	

	
	• AGUJA DE SUTURA MEDIA CURVA BORDES CORTANTES EN ACERO INOXIDABLE.
	
	
	
	

	
	TORNILLO DE INTERFERENCIA: ESTÉRIL, EN ALEACIÓN DE TITANIO RANGO DIÁMETRO (1.5 - 2) X RANGO LONGITUD (5MM – 8MM)
	
	
	
	

	
	GRUPO 3 - REEMPLAZO PRÓTESIS ARTICULAR TÉMPORO MANDIBULAR

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	MARCA A OFERTAR
	OFRECE

	
	
	
	
	SI
	NO

	1
	REEMPLAZO ARTICULAR TOTAL ALOPLÁSTICO CON PRÓTESIS HECHA A LA MEDIDA DE ÁNGULO, RAMA Y ATM UNILATERAL.
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	EL SISTEMA DE REMPLAZO ARTICULAR TOTAL ALOPLÁSTICO  CON PRÓTESIS HECHA A LA MEDIDA DEBE INCLUIR : • REEMPLAZO UNILATERAL ATM  • EXTENSIÓN DE RAMA MANDIBULAR QUE REEMPLAZA PLACA EXISTENTE - MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA FIJACIÓN (TORNILLOS DE IMPLANTACIÓN) • PRÓTESIS SIMULADA EN FÍSICO SOBRE EL MODELO ESTEROLITOGRÁFICO  • IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE TODO EL PROCESO DE CIRUGÍA VIRTUAL DEL CASO HASTA LA ÚLTIMA FASE • ASESORÍA Y ASISTENCIA DE ESPECIALISTA PRE, INTRA Y POST QUIRÚRGICA • PLANIFICACIÓN PREOPERATORIA Y GUÍAS DE CORTE PARA LA RESECCIÓN MANDIBULAR  • WEBMEETING PARA ANÁLISIS DE CASO • INSERTO DE CORTE ÓSEO POR ULTRASONIDO (PIEZOSURGERY) • LOCALIZADOR DE NERVIO
	
	
	
	

	2
	REEMPLAZO ARTICULAR TOTAL ALOPLASTICO CON PRÓTESIS HECHAS A LA MEDIDA DE ANGULO, RAMA Y ATM BILATERAL
	UNIDAD
	
	 
	 

	
	EL SISTEMA DE REMPLAZO ARTICULAR TOTAL ALOPLÁSTICO  CON PRÓTESIS HECHA A LA MEDIDA DEBE INCLUIR : • REEMPLAZO BILATERAL ATM  • EXTENSIÓN DE RAMA MANDIBULAR QUE REEMPLAZA PLACA EXISTENTE - MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA FIJACIÓN (TORNILLOS DE IMPLANTACIÓN) • PRÓTESIS SIMULADA EN FÍSICO SOBRE EL MODELO ESTEROLITOGRÁFICO  • IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE TODO EL PROCESO DE CIRUGÍA VIRTUAL DEL CASO HASTA LA ÚLTIMA FASE • ASESORÍA Y ASISTENCIA DE ESPECIALISTA PRE, INTRA Y POST QUIRÚRGICA • PLANIFICACIÓN PREOPERATORIA Y GUÍAS DE CORTE PARA LA RESECCIÓN MANDIBULAR  • WEBMEETING PARA ANÁLISIS DE CASO • INSERTO DE CORTE ÓSEO POR ULTRASONIDO (PIEZOSURGERY) • LOCALIZADOR DE NERVIO 
	
	
	
	



	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS 
	SI 
ofrece
	NO
ofrece

	Registro del INVIMA: El oferente deberá presentar registro del INVIMA vigente, para aquellos ítems que lo requieran o en caso que el ítem no requiera de dicha certificación deberá presentar la debida constancia expedida por el INVIMA.
	
	

	Certificación de Fabricante, Distribuidor o Comercializador Autorizado: El oferente deberá presentar certificación de fabricante, distribuidor o comercializador autorizado de los insumos ofertados, expedido por la casa fabricante, con fecha de expedición, no mayor a un año anterior a la fecha de cierre del presente proceso de contratación en la cual se pueda constatar la cadena de distribución y autorización del fabricante.
	
	

	El oferente debe presentar con su oferta catálogo (no técnica quirúrgica), en idioma castellano o en su defecto con traducción al español, de cada uno de los inusmos ofertados para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el presente Anexo.
	
	

	El oferente debe garantizar el cambio de los inusmos que presenten cualquier defecto o mala calidad sin costo alguno para el Hospital Central Policía Nacional dentro de los 10 días calendarios siguientes al requerimiento del supervisor del contrato y previa solicitud del Director del Hospital Central.
	
	

	El oferente debe garantizar el cambio de los inusmos en el caso que el INVIMA ordene el retiro del mercado en un período no superior a (10) diez días calendario. 
	
	

	El oferente debe garantizar el cambio de los insumos que tengan una fecha de vencimiento próxima a seis (06) meses, dentro de los (10) diez días calendario siguiente al requerimiento por parte del supervisor de contrato, previa solicitud del Director del Hospital Central sin costo alguno para la institución .
	
	

	El oferente se compromete a garantizar que la fecha de vencimiento de los inusmos de la presente contratación será mínima de dos (02) años, contados a partir de la fecha de entrega de los mismos.
	
	

	Para el grupo No. 2 El oferente deberá acreditar experiencia certificada del seguimiento a los pacientes como mínimo de 5 años; posterior a la colocación del dispositivo de anclaje esquelético.
	
	

	El oferente  debe suministrar la siguiente información de todos y cada uno de los inusmos implantables, ya sea mediante Sticker, o en la hoja de remisión del respectivo insumo al Hospital Central, con el objeto de dar cumplimiento al Decreto 4725 de 2005:

•	a) Nombre y modelo del producto.
•	b) Número de lote o número de serie.
•	c) Nombre y dirección del fabricante.
	
	

	El oferente deberá dejar en consignación en la Central de Esterilización del Hospital Central, por el tiempo de ejecución del contrato el instrumental básico, Implantes, distractores, motores y equipos necesarios que se requieran para cada procedimiento quirúrgico, para cirugía programada y de urgencia, previa coordinación con supervisor de contrato.
	
	

	Para la colocación o retiro de implantes el oferente deberá suministrar sin costo adicional, al Hospital Central:
· Los instrumentales básicos, propios del implante a colocar, según el tipo de cirugía que se programe.
· Las cajas para esterilización de los instrumentales y equipos
	
	

	El oferente deberá entregar y realizar las respectivas reposiciones de los Implantes, Instrumentales y el equipo básico en la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía Nacional:
· En los casos de cirugías programadas 24 horas antes de cada intervención en el horario de 7:00 AM a 7:00 PM de lunes a sábado.
· En los casos de cirugías de urgencias en un tiempo no mayor a 12 horas después de la solicitud por vía telefónica o escrita de lunes a domingo las 24 horas al día, para lo cual dispondrá una línea de comunicación permanente. 
Para los demás inusmos no solicitados bajo la modalidad de urgencias tendrá un plazo de 72 horas.
	
	

	El oferente debe garantizar durante la ejecución de contrato:

Asesoría técnica en todo lo referente al manejo del instrumental quirúrgico especializado para conocer los implantes, instrumentos, equipos y manejo de los mismos y brindar asesoría teórico práctica al personal asistencial y administrativo que intervenga en la recepción, implantación y entrega del material de osteosíntesis en un intervalo de (2) dos horas, a 6 especialistas en Cirugía Maxilofacial y a 24 instrumentadoras quirúrgicas, trimestralmente durante la ejecución del contrato. Sin costo adicional para el Hospital Central.
Asesoría técnica en los procedimientos quirúrgicos para cirugía programada (se enviara notificación escrita del nombre del soporte quien estará en el procedimiento) y de urgencia, con experiencia mínima de un (1) año en  Instrumentación quirúrgica  y procedimientos de cirugía maxilofacial, así mismo se encargará en la sala de cirugía de dar a conocer el instrumental y señalar los implantes requeridos por el cirujano, cuando se le requerirá para procedimientos de urgencias debe atender el llamado en  un tiempo de una (1) hora. 
	
	

	El oferente deberá entregar un reporte estadístico que permita el registro y consulta de variables útiles para el seguimiento detallado, epidemiológico y de costos de los inusmos entregados, lo cual se hará los primeros cinco días hábiles de cada mes, al supervisor del contrato. El envió de la información será requisito para la recepción de las facturas. Los datos serán entregados relacionados por procedimiento quirúrgico, en medio magnético reporte Excel sin costo adicional para el Hospital Central de la Policía Nacional y debe incluir:

· NÚMERO DE CONTRATO. 
· OBJETO 
· FECHA DE SUSCRIPCIÓN 
· FECHA DE VENCIMIENTO
· MONTO
· NOMBRE Y APELLIDO DEL PACIENTE
· IDENTIFICACIÓN
· FECHA DE PROCEDIMIENTO
· VALOR TOTAL DE INSUMOS POR PACIENTE
· VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO
· SALDO POR EJECUTAR
· NÚMERO DE LA FACTURA
· FECHA DE LA FACTURA
	
	

	En el caso en que el oferente suministre algún insumo deberá estar libre de mercurio en cumplimiento de la Resolución 159 de 2015 y presentará el correspondiente soporte donde permita evidenciar su cumplimiento como manuales de fabricación y/o etiquetas. Igualmente, el contratista deberá garantizar que los materiales de los empaques, embalajes o informes deben estar constituidos con un porcentaje de material reciclable o porvenir de una fuente sustentable. Así como asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de inusmos o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autorizados, vehículos con emisiones atmosféricas representativas y demás que conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiento normativo para el Hospital Central y en general para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.
	
	

	En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el oferente debe dar cumplimiento al decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, libro 2. Régimen reglamentario del sector trabajo parte 2. Reglamentaciones título 4. Riesgos laborales, capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, al igual que lo establecido en la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, para lo cual deberá diligencia el Anexo N°. 8 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
	
	

	El OFERENTE deberá dar cumplimiento a la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”.   
El oferente deberá presentar el certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la evaluación inicial o autoevaluación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) (en el caso de autoevaluación deberán presentar licencia del profesional en seguridad y salud en el trabajo que la realiza), donde conste una calificación total que se encuentre en una escala de valoración “ACEPTABLE” (puntaje mayor al 85%) de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019 o la que lo modifique o sustituya (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio).   
  
La calificación total de la Evaluación Inicial o Autoevaluación del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contratro por el supervisor del contrato 
  
El oferente deberá anexar el soporte del registro de la autoevaluación del SGSST ante el Ministerio de Trabajo.   
	
	

	El oferente deberá anexar el pantallazo donde conste la consulta de infracciones o sanciones vigentes en el Registro Único de Infractores Ambientales –RUIA, de acuerdo a lo previsto en la Resolución 415 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
	
	







Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, puede ser verificada y que ofertamos el 100% de los requerimientos solicitados en el presente Anexo.

NOTA: ESTE ANEXO NO DEBE SER MODIFICADO POR LOS OFERENTES, SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.

NOMBRE DEL PROPONENTE		:
NIT o C.C.				:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE  LEGAL	:
C.C.					:
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	:
DIRECCIÓN				:
TELÉFONO				:
E-MAIL					:	










































[bookmark: _Hlk35007339]ANEXO No . 2
FICHA TECNICA
[bookmark: _Hlk39068683]
	[bookmark: _Hlk78813741]GRUPO 1 - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL

	Sistema 1.0 mm - 1.3 mm

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CODIGO UNSPSC

	1
	TORNILLO DE CORTICAL DE 1.0 - 1.3 MM
	UNIDAD
	42151600 - INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD


	
	DIÁMETRO (MM):  1.0 -1.3 MM
	
	

	
	LONGITUD (MM):  2-13
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	

	2
	TORNILLO DE EMERGENCIA DE 1.2 - 1.7 MM.
	UNIDAD
	

	
	DIAMETRO (MM): 1.2- 1.5 MM
	
	

	
	LONGITUD (MM): 3-5
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	

	3
	PLACA RECTA 
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: RECTA
	
	

	
	TORNILLOS : 1.0 - 1.3
	
	

	
	ORIFICIOS: 4 - 24
	
	

	
	MATERIAL : TITANIO
	
	

	4
	PLACA PARA REBORDE ORBITAL
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: ARQUEADA
	
	

	
	TORNILLOS : 1.0 - 1.3
	
	

	
	ORIFICIOS: 6 - 12
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	

	5
	PLACA EN Y
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: EN Y
	
	

	
	TORNILLOS : 1.0 - 1.3
	
	

	
	ORIFICIOS: 5 - 13
	
	

	
	MATERIAL : TITANIO
	
	

	6
	PLACA EN X
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: EN X
	
	

	
	TORNILLOS : 1.0 - 1.3
	
	

	
	ORIFICIOS: 4 - 9
	
	

	
	MATERIAL : TITANIO
	
	

	7
	PLACA EN L
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: EN L
	
	

	
	TORNILLOS : 1.0 - 1.3
	
	

	
	ORIFICIOS: 4 - 8
	
	

	
	MATERIAL : TITANIO
	
	

	8
	PLACA EN T 
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: EN T
	
	

	
	TORNILLOS : 1.0 - 1.3
	
	

	
	ORIFICIOS: 4 - 16
	
	

	
	MATERIAL : TITANIO
	
	

	9
	PLACA PARA AGUJERO DE TREPANACIÓN
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: CIRCULAR
	
	

	
	TORNILLOS : 1.0 - 1.3
	
	

	
	ORIFICIOS: 5 - 8
	
	

	
	MATERIAL : TITANIO
	
	

	10
	MALLAS
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: VARIABLE
	
	

	
	LOGITUD: Desde 15mm hasta 100mm X 25 hasta 130 mm
	
	

	
	ORIFICIOS: VARIABLE
	
	

	
	MATERIAL : TITANIO
	
	

	11
	BROCAS DE 0.6 - 1.0  MM.
	UNIDAD
	

	
	DIÁMETRO: 0.6-1.0 MM
	
	

	
	TOPE: 2-10
	
	

	
	MATERIAL : ACERO
	
	

	Sistema 1.5 mm - 1.8 mm

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CODIGO UNSPSC

	12
	TORNILLO DE CORTICAL DE 1.5 - 1.7 MM
	UNIDAD
	42151600 - INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD

	
	DIÁMETRO (MM) : 1.5 -1.8MM
	
	

	
	LONGITUD  (MM): 4 - 15
	
	

	
	MATERIAL : TITANIO
	
	

	13
	TORNILLO DE EMERGENCIA DE 1.7 - 2.0 MM.
	UNIDAD
	

	
	DIÂMETRO (MM) : 1.7- 25.0 MM
	
	

	
	LONGITUD  (MM): 3 - 125
	
	

	
	MATERIAL : TITANIO
	
	

	14
	TORNILLO PARA FIJACIÓN INTERMAXILAR
	UNIDAD
	

	
	DIÁMETRO (MM) : 1.5 -2.0 MM
	
	

	
	LONGITUD  (MM): 8-13
	
	

	
	MATERIAL : TITANIO
	
	

	15
	PLACA RECTA
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: RECTA
	
	

	
	TORNILLOS : 1.5 -1.7MM
	
	

	
	ORIFICIOS: 2 - 24
	
	

	
	MATERIAL : TITANIO
	
	

	16
	PLACA PARA REBORDE ORBITAL
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: ARQUEADA
	
	

	
	TORNILLOS : 1.5 -1.8 MM
	
	

	
	ORIFICIOS: 6 - 13
	
	

	
	MATERIAL : TITANIO
	
	

	17
	PLACA EN Y
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: EN Y
	
	

	
	TORNILLOS : 1.5 -1.8MM
	
	

	
	ORIFICIOS: 5 - 12
	
	

	
	MATERIAL : TITANIO
	
	

	18
	PLACA EN X
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: EN X
	
	

	
	TORNILLOS : 1.5 -1.8MM
	
	

	
	ORIFICIOS: 5 - 9
	
	

	
	MATERIAL : TITANIO
	
	

	19
	PLACA EN L
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: EN L
	
	

	
	TORNILLOS : 1.5 -1.8MM
	
	

	
	ORIFICIOS: 4 - 8
	
	

	
	MATERIAL : TITANIO
	
	

	20
	PLACA EN H
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: EN H
	
	

	
	TORNILLOS : 1.5 -1.8MM
	
	

	
	ORIFICIOS: 5 - 12
	
	

	
	MATERIAL : TITANIO
	
	

	21
	PLACA PREMOLDEADA PARA AVANCE DE MAXILAR SUPERIOR
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: ESCALONADA
	
	

	
	TORNILLOS : 1.5 -1.8MM
	
	

	
	ORIFICIOS: 10 - 12
	
	

	
	MATERIAL : TITANIO
	
	

	22
	PLACA PARA AGUJERO DE TREPANACIÓN
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: CIRCULAR
	
	

	
	TORNILLOS : 1.5 -1.8MM
	
	

	
	ORIFICIOS: 5 - 8
	
	

	
	MATERIAL : TITANIO
	
	

	23
	PLACA TRIDIMENSIONAL 
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: VARIABLE
	
	

	
	TORNILLOS : 1.5 -1.7MM
	
	

	
	ORIFICIOS: MAS DE UNA CONFIGURACION
	
	

	
	MATERIAL : TITANIO
	
	

	24
	MALLAS
	UNIDAD
	

	
	 DISEÑO: VARIABLE 
	
	

	
	LONGITUD: Desde 30mm hasta 60 mm X 50 hasta 140 mm
	
	

	
	TORNILLOS : 1.5 -1.8MM
	
	

	
	ORIFICIOS: VARIABLE
	
	

	
	MATERIAL : TITANIO
	
	

	25
	MALLA PARA LA BASE DE LA ORBITA OCULAR PREFORMADAS
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: VARIABLE 
	
	

	
	TORNILLOS : 1.5 -1.8MM
	
	

	
	PERFIL GROSOR: 0.3mm – 0.5mm
	
	

	
	MATERIAL : TITANIO
	
	

	26
	MALLA PARA LA BASE DE LA ORBITA OCULAR NO PREFORMADA
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: VARIABLE 
	
	

	
	TORNILLOS : 1.5 -1.7MM
	
	

	
	PERFIL GROSOR: 0.3mm – 0.5mm
	
	

	
	MATERIAL : TITANIO
	
	

	27
	BROCAS DE 1.1 - 1.5 MM
	UNIDAD
	

	
	DIÁMETRO: 1.1 -1.5MM
	
	

	
	TOPE: 4 -18
	
	

	
	MATERIAL : ACERO
	
	

	SISTEMA 2.0 MM

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CODIGO UNSPSC

	28
	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.0- 2.3 MM
	UNIDAD
	42151600 - INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD

	
	DIÁMETRO (MM) : 2.0 MM
	
	

	
	LONGITUD  (MM): 4 - 20
	
	

	
	MATERIAL : TITANIO
	
	

	29
	TORNILLO DE EMERGENCIA DE 2.3 -2.4 MM
	UNIDAD
	

	
	DIÁMETRO (MM) : 2.3 -2.4 MM
	
	

	
	LONGITUD  (MM): 5 - 12
	
	

	
	MATERIAL : TITANIO
	
	

	30
	TORNILLO PARA FIJACION INTERMAXILAR
	UNIDAD
	

	
	DIAMETRO: (MM): 2.0 MM
	
	

	
	LONGITUD:  (MM): 8 – 13
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	

	31
	PLACA RECTA
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: RECTA
	
	

	
	TORNILLOS : 2.0 MM
	
	

	
	ORIFICIOS: 2 - 41
	
	

	
	MATERIAL : TITANIO
	
	

	32
	PLACA RECTA CON GUIA DE AVANCE DE 5mm A 25mm
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: RECTA
	
	

	
	TORNILLOS : 2.0 MM
	
	

	
	ORIFICIOS: 4 - 6
	
	

	
	MATERIAL : TITANIO
	
	

	33
	PLACA PARA REBORDE ORBITAL
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: ARQUEADA
	
	

	
	TORNILLOS : 2.0 MM
	
	

	
	ORIFICIOS: 6 - 12
	
	

	
	MATERIAL : TITANIO
	
	

	34
	PLACA EN Y
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: EN Y
	
	

	
	TORNILLOS : 2.0 MM
	
	

	
	ORIFICIOS: 5- 11
	
	

	
	MATERIAL : TITANIO
	
	

	35
	PLACA EN X
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: EN X
	
	

	
	TORNILLOS : 2.0 MM
	
	

	
	ORIFICIOS: 4- 9
	
	

	
	MATERIAL : TITANIO
	
	

	36
	PLACA EN L
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: EN L
	
	

	
	TORNILLOS : 2.0 MM
	
	

	
	ORIFICIOS: 4- 11
	
	

	
	MATERIAL : TITANIO
	
	

	37
	PLACA EN T
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: EN T
	
	

	
	TORNILLOS : 2.0 MM
	
	

	
	ORIFICIOS: 4- 11
	
	

	
	MATERIAL : TITANIO
	
	

	38
	PLACA EN T CON GUIA DE AVANCE DE 5mm A 20mm
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: EN T ANGULADA
	
	

	
	TORNILLOS : 2.0 MM
	
	

	
	ORIFICIOS: 4 - 6
	
	

	
	MATERIAL : TITANIO
	
	

	39
	PLACA EN C CON GUIA DE AVANCE DE 4mm A 20mm
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: EN C
	
	

	
	TORNILLOS : 2.0 MM
	
	

	
	ORIFICIOS: 4 - 8
	
	

	
	MATERIAL : TITANIO
	
	

	40
	PLACA EN Z
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: EN Z
	
	

	
	TORNILLOS : 2.0 MM
	
	

	
	ORIFICIOS: 4- 6
	
	

	41
	PLACA EN DOBLE Y
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: DOBLE Y
	
	

	
	TORNILLOS : 2.0 MM
	
	

	
	ORIFICIOS: 6 – 8 
	
	

	
	MATERIAL : TITANIO
	
	

	42
	PLACA ROMBOIDAL PARA CONDILO
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: ROMBOIDAL
	
	

	
	TORNILLOS : 2.0 MM
	
	

	
	ORIFICIOS: 3 - 5
	
	

	
	MATERIAL : TITANIO
	
	

	43
	PLACA PARA AGUJERO DE TREPANACIÓN
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: CIRCULAR
	
	

	
	TORNILLOS : 2.0 MM
	
	

	
	ORIFICIOS: 5 – 8 
	
	

	
	MATERIAL : TITANIO
	
	

	44
	PLACA TRIDIMENSIONAL
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: VARIABLE
	
	

	
	TORNILLOS : 2.0 MM
	
	

	
	ORIFICIOS: VARIABLE 
	
	

	
	MATERIAL : TITANIO
	
	

	45
	PLACA PARA MENTOPLASTIA DE AVANCE 
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: PRE MOLDEADA CON AVANCE DE 2 - 14
	
	

	
	TORNILLOS : 1.8 - 2.0 MM
	
	

	
	ORIFICIOS:  4 - 6
	
	

	
	MATERIAL : TITANIO
	
	

	46
	PLACA PARA MENTOPLASTIA DE AVANCE 
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: DOBLE Y
	
	

	
	TORNILLOS : 1.8 - 2.0 MM
	
	

	
	PERFIL: 0.6mm A 0.8mm 
	
	

	
	ORIFICIOS: 4 - 6
	
	

	
	LONGITUD DE AVANCE:  2- 12
	
	

	
	MATERIAL : TITANIO
	
	

	47
	BROCAS DE 1.5 - 1.9 MM
	UNIDAD
	

	
	DIÁMETRO: 1.5 -1.9MM
	
	

	
	TOPE: 4 -18
	
	

	
	MATERIAL : ACERO
	
	

	48
	BROCAS DE 1.5 - 1.9 MM
	UNIDAD
	

	
	DIÁMETRO: 1.5 -1.9MM
	
	

	
	TOPE: SIN TOPE
	
	

	
	MATERIAL : ACERO
	
	

	49
	MALLA PARA RECONSTRUCCIÓN MANDIBULAR TRIDIMENSIONAL 
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO PREMOLDEADA
	
	

	
	TORNILLOS: 2.0 MM
	
	

	
	ORIFICIOS VARIABLES
	
	

	ALAMBRES

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CODIGO UNSPSC

	50
	ALAMBRE
	UNIDAD
	42151600 - INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD

	
	DIÁMETRO (MM): 0.4MM
	
	

	
	MATERIAL: ACERO
	
	

	51
	ALAMBRE
	UNIDAD
	

	
	DIÁMETRO (MM): 0.5 M
	
	

	
	MATERIAL: ACERO
	
	

	52
	ARCO DE ERICK
	UNIDAD
	

	
	DIÁMETRO (MM): NO APLICA
	
	

	
	MATERIAL: ACERO
	
	

	HOJAS DE SIERRA 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CODIGO UNSPSC

	53
	HOJA DE SIERRA OSCILANTE
	UNIDAD
	42151600 - INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD

	
	LARGO: 10mm a 19mm
	
	

	
	GROSOR:5MM - 10MM
	
	

	
	ANCHO: 5.00mm a 10.0mm
	
	

	
	MATERIAL: ACERO
	
	

	54
	HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE PLANA
	UNIDAD
	

	
	LARGO: 20.0mm a 40.0mm
	
	

	
	GROSOR: 0.4 a 0.6mm
	
	

	
	MATERIAL: ACERO
	
	

	55
	HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE CON VASTAGO
	UNIDAD
	

	
	LARGO: 20.0mm - 40.0mm
	
	

	
	GROSOR:0.4 a 0.6mm
	
	

	
	MATERIAL: ACERO
	
	

	SISTEMA 2.3 - 2.4MM

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CODIGO UNSPSC

	56
	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.3 - 2.4  MM
	UNIDAD
	42151600 - INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD

	
	DIÁMETRO (MM) : 2.3 -2.4 MM
	
	

	
	LONGITUD  (MM):  5 – 24 
	
	

	
	MATERIAL : TITANIO
	
	

	57
	TORNILLO DE EMERGENCIA DE 2.5 - 2.7  MM
	UNIDAD
	

	
	DIÁMETRO (MM) : 2.5 -2.7 MM
	
	

	
	LONGITUD  (MM):  6 – 20 
	
	

	
	MATERIAL : TITANIO
	
	

	58
	PLACA RECTA
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO:  RECTA
	
	

	
	TORNILLOS : 2.3 – 2.4 
	
	

	
	ORIFICIOS: 2 – 20          MATERIAL : TITANIO
	
	

	59
	PLACA  RECTA
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO:  RECTA
	
	

	
	TORNILLOS : 2.3 – 2.4 
	
	

	
	ORIFICIOS: 4 - 20
	
	

	
	MATERIAL : TITANIO
	
	

	60
	PLACA PREFORMADA ANGULADA
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO:  PREFORMADA
	
	

	
	TORNILLOS : 2.3 – 2.4 
	
	

	
	ORIFICIOS: 6 - 20
	
	

	
	MATERIAL : TITANIO
	
	

	61
	BROCAS DE 1.8 - 2.0 MM
	UNIDAD
	

	
	DIÁMETRO: 1.8 - 2.0 MM
	
	

	
	TOPE: 4 -18
	
	

	
	MATERIAL : ACERO
	
	

	62
	BROCAS DE 1.8 - 2.0 MM
	UNIDAD
	

	
	DIÁMETRO: 1.8 - 2.0 MM
	
	

	
	TOPE:  SIN TOPE
	
	

	SISTEMA 2.7 – 3.2 MM

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CODIGO UNSPSC

	63
	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.4 - 3.2 MM
	UNIDAD
	42151600 - INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD

	
	DIÁMETRO (MM) : 2.7 -3.2 MM
	
	

	
	LONGITUD  (MM): 6 - 24
	
	

	
	MATERIAL : TITANIO
	
	

	64
	TORNILLO DE EMERGENCIA DE 2.7 - 3.2 MM
	UNIDAD
	

	
	DIÁMETRO (MM) : 2.7 -3.2 MM
	
	

	
	LONGITUD  (MM): 6 - 24
	
	

	
	MATERIAL : TITANIO
	
	

	65
	PLACA RECTA PARA RECONSTRUCCIÓN
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO:  RECTA
	
	

	
	TORNILLOS : 2.4 - 3.0
	
	

	
	ORIFICIOS: 6 - 24
	
	

	
	MATERIAL : TITANIO
	
	

	66
	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN ANGULADA X=RAMA Y= CUERPO
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO:  ANGULADA
	
	

	
	TORNILLOS : 2.4 - 3.0
	
	

	
	ORIFICIOS: X (3 -6)  Y= (16 -22)
	
	

	
	MATERIAL : TITANIO
	
	

	67
	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN  AUTOBLOQUENATE DE DOBLE ANGULO X=RAMA Y= CUERPO
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO:  DOBLE ANGULADA
	
	

	
	TORNILLOS : 2.4 - 3.0
	
	

	
	ORIFICIOS: X (5 - 7)   Y(16 - 24)
	
	

	
	MATERIAL : TITANIO
	
	

	68
	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN CON CABEZA CONDILAR
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO:  CABEZA CONDILAR
	
	

	
	TORNILLOS : 2.4 - 3.0
	
	

	
	ORIFICIOS:  (3 - 5)
	
	

	
	MATERIAL : TITANIO
	
	

	69
	BROCAS DE 2.0 - 2.4MM.
	UNIDAD
	

	
	DIÁMETRO: 2.0 - 2.4 MM
	
	

	
	TOPE: 4 -18
	
	

	
	MATERIAL : ACERO
	
	

	SISTEMA DE INTERBLOQUEO CON ÁNGULO FIJO 2.0 - 3.0 MM

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CODIGO UNSPSC

	70
	TORNILLO DE INTERBLOQUEO SISTEMA 2.0 MM -2.3 MM
	UNIDAD
	42151600 - INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD

	
	DIÂMETRO (MM) : 2.0-2.3 MM
	
	

	
	LONGITUD  (MM):  4 – 20 
	
	

	
	MATERIAL : TITANIO
	
	

	71
	TORNILLO DE INTERBLOQUEO SISTEMA 2.3 MM -2.4 MM
	UNIDAD
	

	
	DIÂMETRO (MM) : 2.3-2.4 MM
	
	

	
	LONGITUD  (MM):  4 – 20 
	
	

	
	MATERIAL : TITANIO
	
	

	72
	TORNILLO DE INTERBLOQUEO SISTEMA 2.7 MM - 3.0 MM
	UNIDAD
	

	
	DIÂMETRO (MM) : 2.7-3.0 MM.
	
	

	
	LONGITUD  (MM):  6 – 20 
	
	

	
	MATERIAL : TITANIO
	
	

	73
	PLACA RECTA DE INTERBLOQUEO
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: RECTA
	
	

	
	GROSOR PERFIL (MM): 1.0 MM
	
	

	
	TORNILLOS: 2.0-2.4     
	
	

	
	ORIFICIOS: 4 - 20
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	

	74
	PLACA CURVA DE INTERBLOQUEO
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: CURVAS
	
	

	
	GROSOR PERFIL (MM): 1.0 
	
	

	
	TORNILLOS: 2.0-2.4
	
	

	
	ORIFICIOS: 6-10
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	

	75
	PLACA  TRIDIMENCIONAL DE INTERBLOQUEO
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: TRIDIMENCIONAL
	
	

	
	GROSOR PERFIL (MM): 1.0 
	
	

	
	TORNILLOS: 2.0-2.4
	
	

	
	ORIFICIOS: 6-10
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	

	76
	PLACA RECTA DE INTERBLOQUEO
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: RECTA
	
	

	
	GROSOR PERFIL (MM): 1.5 MM
	
	

	
	TORNILLOS: 2.0-2.4
	
	

	
	ORIFICIOS: 4-20
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	

	77
	PLACA CURVA DE INTERBLOQUEO
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: CURVAS
	
	

	
	GROSOR PERFIL (MM): 1.5 - 1.6 MM
	
	

	
	TORNILLOS: 2.0-2.4
	
	

	
	ORIFICIOS: 4-8
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	

	78
	PLACA RECTA PARA RECONSTRUCCIÓN DE INTERBLOQUEO
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: RECTA
	
	

	
	GROSOR PERFIL (MM): 1.6 - 2.0 MM
	
	

	
	TORNILLOS: 2.0-2.4
	
	

	
	ORIFICIOS: 4-20
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	

	79
	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN ANGULADA  DE INTERBLOQUEO X=RAMA Y=CUERPO
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: ANGULADA
	
	

	
	GROSOR PERFIL (MM): 2.0 MM
	
	

	
	TORNILLOS: 2.0-2.4
	
	

	
	ORIFICIOS: X = (3 - 4) Y= (10 - 25)
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	

	80
	PLACA DE RECONSTRUCCION PERFORMADA DE ANGUILO FIJO SIN PUENTE
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: PERFORMADA
	
	

	
	GROSOR PERFIL (MM): 2.0MM
	
	

	
	TORNILLO 2.0 – 2.4
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	

	81
	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DOBLE ANGULADA  DE INTERBLOQUEO
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: DOBLE ANGULADA
	
	

	
	GROSOR PERFIL (MM): 2.0 MM
	
	

	
	TORNILLOS: 2.0-2.4
	
	

	
	ORIFICIOS: X = (4 - 6) Y= (20 - 25)
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	

	82
	PLACA DE RECONSTRUCCION PERFORMADA DE ANGUILO FIJO SIN PUENTE
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: PERFORMADA
	
	

	
	GROSOR PERFIL (MM): 2.5MM
	
	

	
	TORNILLO 2.0 – 2.4
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	

	83
	PLACA RECTA PARA RECONSTRUCCIÓN DE INTERBLOQUEO
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: RECTA
	
	

	
	GROSOR PERFIL (MM): 2.5 - 3.0 MM
	
	

	
	TORNILLOS: 2.7-3.0
	
	

	
	ORIFICIOS: 7-20
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	

	84
	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN ANGULADA  DE INTERBLOQUEO  X=RAMA Y=CUERPO
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: ANGULADA
	
	

	
	GROSOR PERFIL (MM): 3.0 MM
	
	

	
	TORNILLOS: 2.7-3.0
	
	

	
	ORIFICIOS: X= (4 - 7)  Y=(16 - 25)
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	

	85
	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN PERFORMADA DE ANGULO FIJO CON PUENTE
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: PREFORMADA
	
	

	
	GROSOR PERFIL (MM): 3.0 MM
	
	

	
	TORNILLOS: 2.7-3.0
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	

	86
	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN AUTOBLOQUEANTE DE DOBLE ANGULO   DE INTERBLOQUEO X=RAMA Y=CUERPO
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: DOBLE ANGULADA
	
	

	
	GROSOR PERFIL (MM): 3.0 MM
	
	

	
	TORNILLOS: 2.7-3.0
	
	

	
	ORIFICIOS: X= (4 - 7)  Y=(16 - 24)
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	

	87
	BROCAS DE 1.5 - 1.9 MM.
	UNIDAD
	

	
	DIÁMETRO: 1.5 -1.9MM
	
	

	
	TOPE: 4 -18
	
	

	
	MATERIAL : ACERO
	
	

	88
	BROCAS DE 1.5 - 1.9 MM.
	UNIDAD
	

	
	DIÁMETRO: 1.5 -1.9MM
	
	

	
	TOPE: SIN TOPE
	
	

	
	MATERIAL : ACERO
	
	

	89
	BROCAS DE 2.0 - 2.4 MM 
	UNIDAD
	

	
	DIÁMETRO: 2.0- 2.4MM 
	
	

	
	TOPE: SIN TOPE
	
	

	
	MATERIAL : ACERO
	
	

	MATERIAL REABSORBIBLE SISTEMA 1.5 - 2.3 MM

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CODIGO UNSPSC

	90
	PINES Ó  TORNILLOS1.5 1.7 MM
	UNIDAD
	42151600 - INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD

	
	DIÁMETRO (MM): 1.5 - 1.7 MM
	
	

	
	LONGITUD (MM): 3-10
	
	

	
	PAQUETE: 2 UND
	
	

	
	MATERIAL: ACIDO LÁCTICO
	
	

	91
	PINES Ó  TORNILLOS 1.5 1.7 MM
	UNIDAD
	

	
	DIÁMETRO (MM): 1.5 - 1.7 MM
	
	

	
	LONGITUD (MM): 3-10
	
	

	
	PAQUETE: 4 - 5  UND
	
	

	
	MATERIAL: ACIDO LÁCTICO
	
	

	92
	PINES Ó  TORNILLOS 2.0 - 2.3 MM
	UNIDAD
	

	
	DIÁMETRO (MM): 2.0 - 2.3 MM
	
	

	
	LONGITUD (MM): 4-17
	
	

	
	PAQUETE: 4 - 5  UND
	
	

	
	MATERIAL: ACIDO LÁCTICO
	
	

	93
	PINES Ó  TORNILLOS 2.0 - 2.3 MM
	UNIDAD
	

	
	DIÁMETRO (MM): 2.0 - 2.3 MM
	
	

	
	LONGITUD (MM): 4-17
	
	

	
	PAQUETE: 5 UND
	
	

	
	MATERIAL: ACIDO LÁCTICO
	
	

	94
	PLACA RECTA
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: RECTA
	
	

	
	PINES: 1.5 - 2.3
	
	

	
	ORIFICIOS: 2-22
	
	

	
	GROSOR PERFIL: 0.5 - 1.0
	
	

	
	MATERIAL: ACIDO LÁCTICO
	
	

	95
	PLACA PARA REBORDE ORBITAL
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: ARQUEADA
	
	

	
	PINES: 1.5 - 2.3
	
	

	
	ORIFICIOS: 4 - 8
	
	

	
	GROSOR PERFIL: 0.5 - 1.0
	
	

	
	MATERIAL: ACIDO LÁCTICO
	
	

	96
	PLACA EN Y 
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: EN Y
	
	

	
	PINES: 1.5 - 2.3
	
	

	
	ORIFICIOS: 4 - 8
	
	

	
	GROSOR PERFIL: 0.6 - 1.0                    
	
	

	
	MATERIAL: ACIDO LÁCTICO
	
	

	97
	PLACA EN X 
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: EN X
	
	

	
	PINES: 1.5 - 2.3
	
	

	
	ORIFICIOS: 4 - 8
	
	

	
	GROSOR PERFIL: 0.5 - 1.0
	
	

	
	MATERIAL: ACIDO LÁCTICO
	
	

	98
	PLACA EN L
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: EN L 
	
	

	
	PINES: 1.5 - 2.3
	
	

	
	ORIFICIOS: 4 - 8
	
	

	
	GROSOR PERFIL: 0.5 - 1.0
	
	

	
	MATERIAL: ACIDO LÁCTICO
	
	

	99
	PLACA EN T
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: EN T
	
	

	
	PINES: 1.5 - 2.3
	
	

	
	ORIFICIOS: 4 - 8
	
	

	
	GROSOR PERFIL: 0.5 - 1.0
	
	

	
	MATERIAL: ACIDO LÁCTICO
	
	

	100
	MALLA CUADRADA
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: CUADRADO
	
	

	
	PINES: 1.5 – 2.3 
	
	

	
	MILÍMETROS: 20 X 20 – 30 X 30
	
	

	
	DIÁMETRO: 0.1 – 1.0                   
	
	

	
	 MATERIAL: ACIDO LÁCTICO
	
	

	101
	MALLA CUADRADA
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: CUADRADO
	
	

	
	PINES: 1.5 – 2.3 
	
	

	
	MILÍMETROS: 50 X 50 – 60 X 60
	
	

	
	DIÁMETRO: 0.3 – 1.0 
	
	

	
	MATERIAL: ACIDO LÁCTICO
	
	

	102
	MALLA CUADRADA
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: CUADRADO
	
	

	
	PINES: 1.5 – 2.3 
	
	

	
	MILÍMETROS: 100 X 100 – 130 X 130
	
	

	
	DIÁMETRO: 0.5 – 1.0
	
	

	
	MATERIAL: ACIDO LÁCTICO
	
	

	103
	MALLA RECTANGULAR
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: RECTANGULAR
	
	

	
	PINES: 1.5 – 2.3 
	
	

	
	MILÍMETROS: 25 X 100 – 35 X 110
	
	

	
	DIÁMETRO: 0.5 – 1.0
	
	

	
	MATERIAL: ACIDO LÁCTICO
	
	

	104
	MALLA RECTANGULAR
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: RECTANGULAR
	
	

	
	PINES: 1.5 – 2.3 
	
	

	
	MILÍMETROS: 10 X 100 – 10 X 260
	
	

	
	DIÁMETRO: 0.5 – 1.0
	
	

	
	MATERIAL: ACIDO LÁCTICO
	
	

	105
	PLACA RECTANGULAR
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: RECTANGULAR
	
	

	
	PINES: 1.5 – 2.3 
	
	

	
	MILÍMETROS: 10 X 50 – 10 X 130
	
	

	
	DIÁMETRO: 0.5 – 1.0
	
	

	
	MATERIAL: ACIDO LÁCTICO
	
	

	106
	MALLA PARA REBORDE ORBITAL
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO: VARIABLE
	
	

	
	PINES: 1.5 – 2.3 
	
	

	
	MILÍMETROS: VARIABLE
	
	

	
	DIÁMETRO: 0.5 – 1.0
	
	

	
	MATERIAL: ACIDO LÁCTICO
	
	

	DISTRACTORES MANDIBULARES

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CODIGO UNSPSC

	107
	EXTRAORALES O PERCUTÁNEOS: MONOAXIAL NEONATOS
	UNIDAD
	42151600 - INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD

	
	RANGO DISTRACCIÓN: 28 MM
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	

	108
	EXTRAORALES O PERCUTÁNEOS: MONOAXIAL PEDIÁTRICO
	UNIDAD
	

	
	RANGO DISTRACCIÓN: 43 MM
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	

	109
	EXTRAORALES O PERCUTÁNEOS: MONOAXIAL ADULTO
	UNIDAD
	

	
	RANGO DISTRACCIÓN: 50 – 60  MM
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	

	110
	EXTRAORALES O PERCUTÁNEOS: BIAXIAL PEDIÁTRICO
	UNIDAD
	

	
	RANGO DISTRACCIÓN: 56*40MM
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	

	111
	EXTRAORALES O PERCUTÁNEOS: BIAXIAL ADULTO
	UNIDAD
	

	
	RANGO DISTRACCIÓN: 76*40 MM
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	

	112
	INTRAORALES DE: CUERPO ADULTO
	UNIDAD
	

	
	RANGO DISTRACCIÓN: 10 – 25
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	

	113
	INTRAORALES DE: CUERPO  PEDIÁTRICO
	UNIDAD
	

	
	RANGO DISTRACCIÓN: 10 – 25
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	

	114
	INTRAORALES DE: BIDIRECCIONAL
	UNIDAD
	

	
	RANGO DISTRACCIÓN: 10*15 – 20*20
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	

	115
	INTRAORALES DE: RAMA ADULTO
	UNIDAD
	

	
	RANGO DISTRACCIÓN: 10 - 25
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	

	116
	INTRAORALES DE: RAMA PEDIÁTRICO
	UNIDAD
	

	
	RANGO DISTRACCIÓN: 10 - 25
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	

	117
	INTRAORALES DE: CUERPO Y RAMA  MODULAR
	UNIDAD
	

	
	RANGO DISTRACCIÓN: 15 - 25
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	

	118
	INTRAORALES DE:  MICRO CUERPO Y RAMA MODULAR
	UNIDAD
	

	
	RANGO DISTRACCIÓN: 15 - 30
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	

	119
	INTRAORALES DE:  RAMA EXPANSIBLE
	UNIDAD
	

	
	RANGO DISTRACCIÓN: 21 - 30
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	

	120
	INTRAORALES DE:  RAMA ACTIVACIÓN A 90°
	UNIDAD
	

	
	RANGO DISTRACCIÓN: 20 - 30
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	

	121
	INTRAORALES DE:  TRANSPORTE ÓSEO MANDIBULAR
	UNIDAD
	

	
	RANGO DISTRACCIÓN: 30 - 60
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	

	122
	INTRAORALES DE:  TRANSPORTE ÓSEO CÓNDILO
	UNIDAD
	

	
	RANGO DISTRACCIÓN: 20 - 30
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	

	123
	INTRAORALES DE:  PALADAR
	UNIDAD
	

	
	RANGO DISTRACCIÓN: 9 - 36
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	

	124
	INTRAORALES DE:  SÍNFISIS
	UNIDAD
	

	
	RANGO DISTRACCIÓN: 10- 15
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	

	125
	INTRAORAL Y EXTREMO: CRANEOMANDIBULAR
	UNIDAD
	

	
	RANGO DE DISTRACCION: 40 – 50
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	

	126
	FIJADOR  EXTERNO EN CLAMPS
	UNIDAD
	

	
	DISEÑO PERCUTÁNEO
	
	

	
	MATERIAL TITANIO
	
	

	DISTRACTORES DE TERCIO MEDIO

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CODIGO UNSPSC

	127
	INTRAORALES:  PARA MAXILAR ADULTO
	UNIDAD
	42151600 - INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD

	
	RANGO DISTRACCIÓN:15-30
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	

	128
	INTRAORALES:  PARA MAXILAR PEDIÁTRICO
	UNIDAD
	

	
	RANGO DISTRACCIÓN: 15-30
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	

	129
	INTRAORALES:  PARA MAXILAR EXPANSIBLE
	UNIDAD
	

	
	RANGO DISTRACCIÓN:21-30
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	

	130
	INTRAORALES:  TRANSPORTE ÓSEO MAXILAR SUPERIOR
	UNIDAD
	

	
	RANGO DISTRACCIÓN:15-20
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	

	131
	INTRAORALES:  CRANEOFACIAL MONOBLOQUE
	UNIDAD
	

	
	RANGO DISTRACCIÓN: 20 - 30
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	

	ALVEOLARES

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CODIGO UNSPSC

	132
	INTRAORALES:  PARA 1 o 2 ESPACIOS DENTALES
	UNIDAD
	42151600 - INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD

	
	RANGO DISTRACCIÓN:6 - 32
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	

	133
	INTRAORALES:  PARA 3 o 4 ESPACIOS DENTALES
	UNIDAD
	

	
	RANGO DISTRACCIÓN: 10 - 15
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	

	134
	INTRAORALES:  PARA 4 o MAS ESPACIOS DENTALES
	UNIDAD
	

	
	RANGO DISTRACCIÓN:10 - 15
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	

	135
	INTRAORALES:  PARA DISTRACCIÓN HORIZONTAL
	UNIDAD
	

	
	RANGO DISTRACCIÓN:4-10
	
	

	
	MATERIAL: TITANIO
	
	

	GRUPO 2 - DISPOSITIVO DE ANCLAJE ESQUELÉTICO

	DISPOSITIVO  QUIRÚRGICO DE ANCLAJE ESQUELÉTICO  PARA MENISCOPEXIA PARA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CODIGO UNSPSC

	1
	DISPOSITIVO  QUIRÚRGICO DE ANCLAJE ESQUELÉTICO  BILATERAL
	UNIDAD
	42151600 - INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD

42322200 - PRODUCTOS PARA LA FIJACIÓN DE TEJIDOS BLANDOS 


	
	EL SISTEMA DE DISPOSITIVO  QUIRÚRGICO DE ANCLAJE ESQUELÉTICO  PARA FIJACIÓN DEL DISCO ARTICULAR MANDIBULAR PARA MENISCOPEXIA EN LA  ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR BILATERAL.
	
	

	
	ANCLA: HILO DE SUTURA EN ALEACIÓN EN TITANIO O POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR O SUTURA DE ALTA RESISTENCIA NO REABSORBIBLE.
	
	

	
	• LLAVE DE APLICACIÓN O DISPOSITIVO DE INSERCIÓN (VÁSTAGO METÁLICO – MANGO)
	
	

	
	• AGUJA DE SUTURA  MEDIA CURVA BORDES CORTANTES EN ACERO INOXIDABLE
	
	

	
	TORNILLO DE INTERFERENCIA  ESTÉRIL ,  EN ALEACIÓN DE TITANIO RANGO DIÁMETRO (1.5 - 2) X  RANGO LONGITUD (5MM – 8MM)
	
	

	2
	DISPOSITIVO  QUIRÚRGICO DE ANCLAJE ESQUELÉTICO UNILATERAL
	UNIDAD
	

	
	EL SISTEMA DE DISPOSITIVO  QUIRÚRGICO DE ANCLAJE ESQUELÉTICO  PARA FIJACIÓN DEL DISCO ARTICULAR MANDIBULAR PARA MENISCOPEXIA EN LA  ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR UNILATERAL.
	
	

	
	ANCLA: HILO DE SUTURA EN ALEACIÓN EN TITANIO O POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR O SUTURA DE ALTA RESISTENCIA NO REABSORBIBLE.
	
	

	
	• LLAVE DE APLICACIÓN O DISPOSITIVO DE INSERCIÓN (VÁSTAGO METÁLICO – MANGO)
	
	

	
	• AGUJA DE SUTURA  MEDIA CURVA BORDES CORTANTES EN ACERO INOXIDABLE.
	
	

	
	TORNILLO DE INTERFERENCIA: ESTÉRIL ,  EN ALEACIÓN DE TITANIO RANGO DIÁMETRO (1.5 - 2) X  RANGO LONGITUD (5MM – 8MM)
	
	

	GRUPO 3 - REEMPLAZO PRÓTESIS ARTICULAR TÉMPORO MANDIBULAR

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CODIGO UNSPSC

	1
	REEMPLAZO ARTICULAR TOTAL ALOPLÁSTICO CON PRÓTESIS HECHA A LA MEDIDA DE ÁNGULO, RAMA Y ATM UNILATERAL.
	UNIDAD
	42151600 - INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD
42295500 - IMPLANTES QUIRÚRGICO Y ENSANCHADORES Y EXTENSORES Y ALAMBRES QUIRÚRGICOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS

	
	EL SISTEMA DE REMPLAZO ARTICULAR TOTAL ALOPLÁSTICO  CON PRÓTESIS HECHA A LA MEDIDA DEBE INCLUIR : • REEMPLAZO UNILATERAL ATM  • EXTENSIÓN DE RAMA MANDIBULAR QUE REEMPLAZA PLACA EXISTENTE - MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA FIJACIÓN (TORNILLOS DE IMPLANTACIÓN) • PRÓTESIS SIMULADA EN FÍSICO SOBRE EL MODELO ESTEROLITOGRÁFICO  • IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE TODO EL PROCESO DE CIRUGÍA VIRTUAL DEL CASO HASTA LA ÚLTIMA FASE • ASESORÍA Y ASISTENCIA DE ESPECIALISTA PRE, INTRA Y POST QUIRÚRGICA • PLANIFICACIÓN PREOPERATORIA Y GUÍAS DE CORTE PARA LA RESECCIÓN MANDIBULAR  • WEBMEETING PARA ANÁLISIS DE CASO • INSERTO DE CORTE ÓSEO POR ULTRASONIDO (PIEZOSURGERY) • LOCALIZADOR DE NERVIO
	
	

	2
	REEMPLAZO ARTICULAR TOTAL ALOPLASTICO CON PRÓTESIS HECHAS A LA MEDIDA DE ANGULO, RAMA Y ATM BILATERAL
	UNIDAD
	

	
	EL SISTEMA DE REMPLAZO ARTICULAR TOTAL ALOPLÁSTICO  CON PRÓTESIS HECHA A LA MEDIDA DEBE INCLUIR : • REEMPLAZO BILATERAL ATM  • EXTENSIÓN DE RAMA MANDIBULAR QUE REEMPLAZA PLACA EXISTENTE - MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA FIJACIÓN (TORNILLOS DE IMPLANTACIÓN) • PRÓTESIS SIMULADA EN FÍSICO SOBRE EL MODELO ESTEROLITOGRÁFICO  • IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE TODO EL PROCESO DE CIRUGÍA VIRTUAL DEL CASO HASTA LA ÚLTIMA FASE • ASESORÍA Y ASISTENCIA DE ESPECIALISTA PRE, INTRA Y POST QUIRÚRGICA • PLANIFICACIÓN PREOPERATORIA Y GUÍAS DE CORTE PARA LA RESECCIÓN MANDIBULAR  • WEBMEETING PARA ANÁLISIS DE CASO • INSERTO DE CORTE ÓSEO POR ULTRASONIDO (PIEZOSURGERY) • LOCALIZADOR DE NERVIO 
	
	




ESTE ANEXO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y TIENE COMO FINALIDAD EL DETERMINAR LA NECESIDAD QUE REQUIERE LA ENTIDAD SUPLIR. 





ANEXO Nº 3
INFORMATIVO PRECIOS TECHO
	GRUPO 1 - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL

	Sistema 1.0 mm - 1.3 mm

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT
	VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)
	VIGENCIA 2021
	VIGENCIA 2022

	1
	TORNILLO DE CORTICAL DE 1.0 - 1.3 MM
	UNIDAD  
	1
	$ 191.836,00
	$ 386.700.000,00
	$ 125.000.000,00

	2
	TORNILLO DE EMERGENCIA DE 1.2 - 1.7 MM.
	UNIDAD
	1
	$ 175.726,00
	
	

	3
	PLACA RECTA
	UNIDAD
	1
	$ 588.911,00
	
	

	4
	PLACA PARA REBORDE ORBITAL
	UNIDAD
	1
	$ 917.187,00
	
	

	5
	PLACA EN Y
	UNIDAD
	1
	$ 950.469,00
	
	

	6
	PLACA EN X
	UNIDAD
	1
	$ 950.469,00
	
	

	7
	PLACA EN L 
	UNIDAD
	1
	$ 706.807,00
	
	

	8
	PLACA EN T 
	UNIDAD
	1
	$ 664.420,00
	
	

	9
	PLACA PARA AGUJERO DE TREPANACIÓN
	UNIDAD
	1
	$ 632.682,00
	
	

	10
	MALLAS
	UNIDAD
	1
	$ 2.002.156,00
	
	

	11
	BROCAS DE 0.6 - 1.0  MM.
	UNIDAD
	1
	$ 628.245,00
	
	

	Sistema 1.5 mm - 1.8 mm
	
	

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT
	VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)
	
	

	12
	TORNILLO DE CORTICAL DE 1.5 - 1.8 MM
	UNIDAD
	1
	$ 260.031,00
	
	

	13
	TORNILLO DE EMERGENCIA DE 1.7 - 2.0 MM.
	UNIDAD
	1
	$ 202.769,00
	
	

	14
	TORNILLO PARA FIJACIÓN INTERMAXILAR
	UNIDAD
	1
	$ 680.518,00
	
	

	15
	PLACA RECTA
	UNIDAD
	1
	$ 490.288,00
	
	

	16
	PLACA PARA REBORDE ORBITAL
	UNIDAD
	1
	$ 665.557,00
	
	

	17
	PLACA EN Y
	UNIDAD
	1
	$ 769.814,00
	
	

	18
	PLACA EN X
	UNIDAD
	1
	$ 767.311,00
	
	

	19
	PLACA EN L
	UNIDAD
	1
	$ 660.961,00
	
	

	20
	PLACA EN H
	UNIDAD
	1
	$ 2.257.257,00
	
	

	21
	PLACA PREMOLDEADA PARA AVANCE DE MAXILAR SUPERIOR
	UNIDAD
	1
	$ 1.563.659,00
	
	

	22
	PLACA PARA AGUJERO DE TREPANACIÓN
	UNIDAD
	1
	$ 1.109.986,00
	
	

	23
	PLACA TRIDIMENSIONAL 
	UNIDAD
	1
	$ 1.079.866,00
	
	

	24
	MALLAS
	UNIDAD
	1
	$ 1.984.078,00
	
	

	25
	MALLA PARA LA BASE DE LA ÓRBITA OCULAR PREFORMADA
	UNIDAD
	1
	$ 10.632.454,00
	
	

	26
	MALLA PARA LA BASE DE LA ÓRBITA OCULAR NO PREFORMADA
	UNIDAD
	1
	$ 2.355.796,00
	
	

	27
	BROCAS DE 1.1 - 1.5 MM
	UNIDAD
	1
	$ 631.161,00
	
	

	SISTEMA 2.0 MM
	
	

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT
	VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)
	
	

	28
	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.0- 2.3 MM
	UNIDAD
	1
	$ 174.850,00
	
	

	29
	TORNILLO DE EMERGENCIA DE 2.3 -2.4 MM
	UNIDAD
	1
	$ 121.676,00
	
	

	30
	TORNILLO PARA FIJACIÓN INTERMAXILAR
	UNIDAD
	1
	$ 314.280,00
	
	

	31
	PLACA RECTA
	UNIDAD
	1
	$ 728.563,00
	
	

	32
	PLACA RECTA CON GUIA DE AVANCE DE 5mm A 25mm
	UNIDAD
	1
	$ 183.117,00
	
	

	33
	PLACA PARA REBORDE ORBITAL
	UNIDAD
	1
	$ 604.824,00
	
	

	34
	PLACA EN Y
	UNIDAD
	1
	$ 515.516,00
	
	

	35
	PLACA EN X
	UNIDAD
	1
	$ 652.943,00
	
	

	36
	PLACA EN L
	UNIDAD
	1
	$ 579.658,00
	
	

	37
	PLACA EN T
	UNIDAD
	1
	$ 486.829,00
	
	

	38
	PLACA EN T CON GUÍA DE AVANCE DE 5mm A 20mm
	UNIDAD
	1
	$ 873.984,00
	
	

	39
	PLACA EN C CON GUÍA DE AVANCE DE 4mm A 20mm
	UNIDAD
	1
	$ 919.293,00
	
	

	40
	PLACA EN Z
	UNIDAD
	1
	$ 458.192,00
	
	

	41
	PLACA EN DOBLE Y
	UNIDAD
	1
	$ 803.993,00
	
	

	42
	PLACA ROMOIDAL PARA CÓNDILO
	UNIDAD
	1
	$ 1.649.543,00
	
	

	43
	PLACA PARA AGUJERO DE TREPANACIÓN
	UNIDAD
	1
	$ 1.109.986,00
	
	

	44
	PLACA TRIDIMENSIONAL
	UNIDAD
	1
	$ 123.793,00
	
	

	45
	PLACA PARA MENTOPLASTIA DE AVANCE 
	UNIDAD
	1
	$ 909.564,00
	
	

	46
	PLACA PARA MENTOPLASTIA DE AVANCE 
	UNIDAD
	1
	$ 1.103.105,00
	
	

	47
	BROCAS DE 1.5 - 1.9 MM
	UNIDAD
	1
	$ 676.500,00
	
	

	48
	BROCAS DE 1.5 - 1.9 MM
	UNIDAD
	1
	$ 676.500,00
	
	

	49
	MALLA PARA RECONSTRUCCIÓN MANDIBULAR TRIDIMENSIONAL 
	UNIDAD
	1
	$ 18.003.688,00
	
	

	ALAMBRES
	
	

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT
	VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)
	
	

	50
	ALAMBRE 0.4MM
	UNIDAD
	1
	$ 9.495,00
	
	

	51
	ALAMBRE 0.5 MM
	UNIDAD
	1
	$ 8.380,00
	
	

	52
	ARCO DE ERICK
	UNIDAD
	1
	$ 33.801,00
	
	

	HOJAS DE SIERRA 
	
	

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT
	VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)
	
	

	53
	HOJA DE SIERRA OSCILANTE
	UNIDAD
	1
	$ 170.100,00
	
	

	54
	HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE PLANA
	UNIDAD
	1
	$ 226.500,00
	
	

	55
	HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE CON VÁSTAGO
	UNIDAD
	1
	$ 693.800,00
	
	

	SISTEMA 2.3 - 2.4MM
	
	

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT
	VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)
	
	

	56
	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.3 - 2.4  MM
	UNIDAD
	1
	$ 203.164,00
	
	

	57
	TORNILLO DE EMERGENCIA DE 2.5 - 2.7  MM
	UNIDAD
	1
	$ 151.808,00
	
	

	58
	PLACA RECTA
	UNIDAD
	1
	$ 1.525.037,00
	
	

	59
	PLACA PREFORMADA RECTA
	UNIDAD
	1
	$ 1.941.398,00
	
	

	60
	PLACA PREFORMADA ANGULADA
	UNIDAD
	1
	$ 3.729.444,00
	
	

	61
	BROCAS DE 1.8 - 2.0 MM
	UNIDAD
	1
	$ 334.453,00
	
	

	62
	BROCAS DE 1.8 - 2.0 MM
	UNIDAD
	1
	$ 334.453,00
	
	

	SISTEMA 2.7 – 3.2 MM
	
	

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT
	VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)
	
	

	63
	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.4 - 3.2 MM
	UNIDAD
	1
	$ 334.255,00
	
	

	64
	TORNILLO DE EMERGENCIA DE 2.7 - 3.2 MM
	UNIDAD
	1
	$ 315.316,00
	
	

	65
	PLACA RECTA PARA RECONSTRUCCIÓN
	UNIDAD
	1
	$ 1.915.219,00
	
	

	66
	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN ANGULADA X= RAMA Y= CUERPO 
	UNIDAD
	1
	$ 3.503.412,00
	
	

	67
	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN  AUTOBLOQUEANTE DE DOBLE ÁNGULO  X= RAMA Y= CUERPO 
	UNIDAD
	1
	$ 5.751.675,00
	
	

	68
	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN CON CABEZA CONDILAR
	UNIDAD
	1
	$ 4.453.769,00
	
	

	69
	BROCAS DE 2.0 - 2.4MM TOPE: 4 -18
	UNIDAD
	1
	$ 605.484,00
	
	

	SISTEMA DE INTERBLOQUEO CON ÁNGULO FIJO 2.0 - 3.0 MM
	
	

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT
	VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)
	
	

	70
	TORNILLO DE INTERBLOQUEO SISTEMA 2.0 MM -2.3 MM
	UNIDAD
	1
	$ 216.161,00
	
	

	71
	TORNILLO DE INTERBLOQUEO SISTEMA 2.3 MM -2.4 MM
	UNIDAD
	1
	$ 216.161,00
	
	

	72
	TORNILLO DE INTERBLOQUEO SISTEMA 2.7 MM - 3.0 MM
	UNIDAD
	1
	$ 247.318,00
	
	

	73
	PLACA RECTA DE INTERBLOQUEO
	UNIDAD
	1
	$ 710.835,00
	
	

	74
	PLACA CURVA DE INTERBLOQUEO
	UNIDAD
	1
	$ 653.524,00
	
	

	75
	PLACA  TRIDIMENCIONAL DE INTERBLOQUEO
	UNIDAD
	1
	$ 1.688.903,00
	
	

	76
	PLACA RECTA DE INTERBLOQUEO
	UNIDAD
	1
	$ 1.226.301,00
	
	

	77
	PLACA CURVA DE INTERBLOQUEO
	UNIDAD
	1
	$ 1.659.525,00
	
	

	78
	PLACA RECTA PARA RECONSTRUCCIÓN DE INTERBLOQUEO
	UNIDAD
	1
	$ 2.041.393,00
	
	

	79
	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN ANGULADA  DE INTERBLOQUEO X= RAMA Y= CUERPO 
	UNIDAD
	1
	$ 3.363.117,00
	
	

	80
	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN PERFORMADA DE ÁNGULO FIJO SIN PUENTE
	UNIDAD
	1
	$ 3.155.234,00
	
	

	81
	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DOBLE ANGULADA  DE INTERBLOQUEO
	UNIDAD
	1
	$ 4.207.600,00
	
	

	82
	PLACA DE RECONSTRUCCION PERFORMADA DE ÁNGULO FIJO SIN PUENTE
	UNIDAD
	1
	$ 7.754.275,00
	
	

	83
	PLACA RECTA PARA RECONSTRUCCIÓN DE INTERBLOQUEO
	UNIDAD
	1
	$ 2.335.076,00
	
	

	84
	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN ANGULADA  DE INTERBLOQUEO             X= RAMA Y= CUERPO 
	UNIDAD
	1
	$ 4.090.087,00
	
	

	85
	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN PERFORMADA DE ÁNGULO FIJO CON PUENTE
	UNIDAD
	1
	$ 8.282.985,00
	
	

	86
	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN AUTOBLOQUEANTE DE DOBLE ÁNGULO   DE INTERBLOQUEO X= RAMA Y= CUERPO 
	UNIDAD
	1
	$ 4.596.756,00
	
	

	87
	BROCAS DE 1.5 - 1.9 MM TOPE: 4 -18
	UNIDAD
	1
	$ 623.215,00
	
	

	88
	BROCAS DE 1.5 - 1.9 MM TOPE: SIN TOPE
	UNIDAD
	1
	$ 334.500,00
	
	

	89
	BROCAS DE 2.0 - 2.4 MM TOPE: SIN TOPE
	UNIDAD
	1
	$ 676.500,00
	
	

	MATERIAL REABSORBIBLE SISTEMA 1.5 - 2.3 MM
	
	

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT
	VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)
	
	

	90
	PINES Ó  TORNILLOS 1.5 1.7 MM
	UNIDAD
	1
	$ 1.615.457,00
	
	

	91
	PINES Ó  TORNILLOS 1.5 1.7 MM
	UNIDAD
	1
	$ 3.237.735,00
	
	

	92
	PINES Ó  TORNILLOS 2.0 - 2.3 MM
	UNIDAD
	1
	$ 1.986.889,00
	
	

	93
	PINES Ó  TORNILLOS 2.0 - 2.3 MM
	UNIDAD
	1
	$ 3.237.735,00
	
	

	94
	PLACA RECTA
	UNIDAD
	1
	$ 2.592.142,00
	
	

	95
	PLACA PARA REBORDE ORBITAL
	UNIDAD
	1
	$ 1.464.205,00
	
	

	96
	PLACA EN Y 
	UNIDAD
	1
	$ 1.383.459,00
	
	

	97
	PLACA EN X 
	UNIDAD
	1
	$ 1.383.459,00
	
	

	98
	PLACA EN L
	UNIDAD
	1
	$ 1.464.205,00
	
	

	99
	PLACA EN T
	UNIDAD
	1
	$ 1.490.656,00
	
	

	100
	MALLA CUADRADA 20 X 20 – 30 X 30
	UNIDAD
	1
	$ 6.711.595,00
	
	

	101
	MALLA CUADRADA 50 X 50 – 60 X 60
	UNIDAD
	1
	$ 6.711.595,00
	
	

	102
	MALLA CUADRADA 100 X 100 – 130 X 130
	UNIDAD
	1
	$ 24.672.735,00
	
	

	103
	MALLA RECTANGULAR 25 X 100 – 35 X 110
	UNIDAD
	1
	$ 6.645.500,00
	
	

	104
	MALLA RECTANGULAR  10 X 100 – 10 X 260
	UNIDAD
	1
	$ 10.133.469,00
	
	

	105
	PLACA RECTANGULAR 10 X 50 – 10 X 130
	UNIDAD
	1
	$ 2.466.319,00
	
	

	106
	MALLA PARA REBORDE ORBITAL
	UNIDAD
	1
	$ 6.212.264,00
	
	

	DISTRACTORES MANDIBULARES
	
	

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT
	VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)
	
	

	107
	EXTRAORALES O PERCUTÁNEOS: MONOAXIAL NEONATOS
	UNIDAD
	1
	$ 14.092.552,00
	
	

	108
	EXTRAORALES O PERCUTÁNEOS: MONOAXIAL PEDIÁTRICO
	UNIDAD
	1
	$ 14.059.962,00
	
	

	109
	EXTRAORALES O PERCUTÁNEOS: MONOAXIAL ADULTO
	UNIDAD
	1
	$ 14.895.030,00
	
	

	110
	EXTRAORALES O PERCUTÁNEOS: BIAXIAL PEDIÁTRICO
	UNIDAD
	1
	$ 21.275.323,00
	
	

	111
	EXTRAORALES O PERCUTÁNEOS: BIAXIAL ADULTO
	UNIDAD
	1
	$ 22.759.481,00
	
	

	112
	INTRAORALES DE: CUERPO ADULTO
	UNIDAD
	1
	$ 11.688.292,00
	
	

	113
	INTRAORALES DE: CUERPO  PEDIÁTRICO
	UNIDAD
	1
	$ 11.688.292,00
	
	

	114
	INTRAORALES DE: BIDIRECCIONAL
	UNIDAD
	1
	$ 30.769.481,00
	
	

	115
	INTRAORALES DE: RAMA ADULTO
	UNIDAD
	1
	$ 12.537.185,00
	
	

	116
	INTRAORALES DE: RAMA PEDIÁTRICO
	UNIDAD
	1
	$ 12.938.127,00
	
	

	117
	INTRAORALES DE: CUERPO Y RAMA  MODULAR
	UNIDAD
	1
	$ 16.151.117,00
	
	

	118
	INTRAORALES DE:  MICRO CUERPO Y RAMA MODULAR
	UNIDAD
	1
	$ 20.447.123,00
	
	

	119
	INTRAORALES DE:  RAMA EXPANSIBLE
	UNIDAD
	1
	$ 39.920.947,00
	
	

	120
	INTRAORALES DE:  RAMA ACTIVACIÓN A 90°
	UNIDAD
	1
	$ 28.300.832,00
	
	

	121
	INTRAORALES DE:  TRANSPORTE ÓSEO MANDIBULAR
	UNIDAD
	1
	$ 25.789.307,00
	
	

	122
	INTRAORALES DE:  TRANSPORTE ÓSEO CÓNDILO
	UNIDAD
	1
	$ 28.208.187,00
	
	

	123
	INTRAORALES DE:  PALADAR
	UNIDAD
	1
	$ 9.232.194,00
	
	

	124
	INTRAORALES DE:  SÍNFISIS
	UNIDAD
	1
	$ 5.507.153,00
	
	

	125
	INTRAORAL Y EXTREMO: CRANEOMANDIBULAR
	UNIDAD
	1
	$ 25.131.286,00
	
	

	126
	FIJADOR  EXTERNO EN CLAMPS
	UNIDAD
	1
	$ 70.356.915,00
	
	

	DISTRACTORES DE TERCIO MEDIO
	
	

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT
	VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)
	
	

	127
	INTRAORALES:  PARA MAXILAR ADULTO
	UNIDAD
	1
	$ 12.724.425,00
	
	

	128
	INTRAORALES:  PARA MAXILAR PEDIÁTRICO
	UNIDAD
	1
	$ 17.336.161,00
	
	

	129
	INTRAORALES:  PARA MAXILAR EXPANSIBLE
	UNIDAD
	1
	$ 39.969.153,00
	
	

	130
	INTRAORALES:  TRANSPORTE ÓSEO MAXILAR SUPERIOR
	UNIDAD
	1
	$ 8.679.851,00
	
	

	131
	INTRAORALES:  CRANEOFACIAL MONOBLOQUE
	UNIDAD
	1
	$ 5.753.979,00
	
	

	ALVEOLARES
	
	

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT
	VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)
	
	

	132
	INTRAORALES:  PARA 1 o 2 ESPACIOS DENTALES
	UNIDAD
	1
	$ 6.272.169,00
	
	

	133
	INTRAORALES:  PARA 3 o 4 ESPACIOS DENTALES
	UNIDAD
	1
	$ 6.738.552,00
	
	

	134
	INTRAORALES:  PARA 4 o MAS ESPACIOS DENTALES
	UNIDAD
	1
	$ 8.692.200,00
	
	

	135
	INTRAORALES:  PARA DISTRACCIÓN HORIZONTAL
	UNIDAD
	1
	$ 4.164.484,00
	
	

	GRUPO 2 - DISPOSITIVO DE ANCLAJE ESQUELÉTICO

	DISPOSITIVO  QUIRÚRGICO DE ANCLAJE ESQUELÉTICO  PARA MENISCOPEXIA PARA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT
	VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)
	VIGENCIA 2021
	VIGENCIA 2022

	1
	DISPOSITIVO  QUIRÚRGICO DE ANCLAJE ESQUELÉTICO  BILATERAL
	UNIDAD
	1
	 
 
$ 1.776.106,00 
 
 
	 $ 5.800.256,00 
	 $ 2.000.000,00 

	
	EL SISTEMA DE DISPOSITIVO  QUIRÚRGICO DE ANCLAJE ESQUELÉTICO  PARA FIJACIÓN DEL DISCO ARTICULAR MANDIBULAR PARA MENISCOPEXIA EN LA  ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR BILATERAL.
	
	
	
	
	

	
	ANCLA: HILO DE SUTURA EN ALEACIÓN EN TITANIO O POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR O SUTURA DE ALTA RESISTENCIA NO REABSORBIBLE.
	
	
	
	
	

	
	• LLAVE DE APLICACIÓN O DISPOSITIVO DE INSERCIÓN (VÁSTAGO METÁLICO – MANGO)
	
	
	
	
	

	
	• AGUJA DE SUTURA  MEDIA CURVA BORDES CORTANTES EN ACERO INOXIDABLE
	
	
	
	
	

	
	TORNILLO DE INTERFERENCIA  ESTÉRIL ,  EN ALEACIÓN DE TITANIO RANGO DIÁMETRO (1.5 - 2) X  RANGO LONGITUD (5MM – 8MM)
	
	
	
	
	

	2
	DISPOSITIVO  QUIRÚRGICO DE ANCLAJE ESQUELÉTICO UNILATERAL
	UNIDAD
	1
	 
 
$ 1.776.107,00
  
 
	
	

	
	EL SISTEMA DE DISPOSITIVO  QUIRÚRGICO DE ANCLAJE ESQUELÉTICO  PARA FIJACIÓN DEL DISCO ARTICULAR MANDIBULAR PARA MENISCOPEXIA EN LA  ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR UNILATERAL.
	
	
	
	
	

	
	ANCLA: HILO DE SUTURA EN ALEACIÓN EN TITANIO O POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR O SUTURA DE ALTA RESISTENCIA NO REABSORBIBLE.
	
	
	
	
	

	
	• LLAVE DE APLICACIÓN O DISPOSITIVO DE INSERCIÓN (VÁSTAGO METÁLICO – MANGO)
	
	
	
	
	

	
	• AGUJA DE SUTURA  MEDIA CURVA BORDES CORTANTES EN ACERO INOXIDABLE.
	
	
	
	
	

	
	TORNILLO DE INTERFERENCIA: ESTÉRIL ,  EN ALEACIÓN DE TITANIO RANGO DIÁMETRO (1.5 - 2) X  RANGO LONGITUD (5MM – 8MM)
	
	
	
	
	

	GRUPO 3 - REEMPLAZO PRÓTESIS ARTICULAR TÉMPORO MANDIBULAR

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT
	VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)
	VIGENCIA 2021
	VIGENCIA 2022

	1
	REEMPLAZO ARTICULAR TOTAL ALOPLÁSTICO CON PRÓTESIS HECHA A LA MEDIDA DE ÁNGULO, RAMA Y ATM UNILATERAL.
	UNIDAD
	1
	$ 31.000.000,00
	 $     71.200.000,00 
	 $ 23.000.000,00 

	
	EL SISTEMA DE REMPLAZO ARTICULAR TOTAL ALOPLÁSTICO  CON PRÓTESIS HECHA A LA MEDIDA DEBE INCLUIR : • REEMPLAZO UNILATERAL ATM  • EXTENSIÓN DE RAMA MANDIBULAR QUE REEMPLAZA PLACA EXISTENTE - MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA FIJACIÓN (TORNILLOS DE IMPLANTACIÓN) • PRÓTESIS SIMULADA EN FÍSICO SOBRE EL MODELO ESTEROLITOGRÁFICO  • IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE TODO EL PROCESO DE CIRUGÍA VIRTUAL DEL CASO HASTA LA ÚLTIMA FASE • ASESORÍA Y ASISTENCIA DE ESPECIALISTA PRE, INTRA Y POST QUIRÚRGICA • PLANIFICACIÓN PREOPERATORIA Y GUÍAS DE CORTE PARA LA RESECCIÓN MANDIBULAR  • WEBMEETING PARA ANÁLISIS DE CASO • INSERTO DE CORTE ÓSEO POR ULTRASONIDO (PIEZOSURGERY) • LOCALIZADOR DE NERVIO
	
	
	
	
	

	2
	REEMPLAZO ARTICULAR TOTAL ALOPLASTICO CON PRÓTESIS HECHAS A LA MEDIDA DE ANGULO, RAMA Y ATM BILATERAL
	UNIDAD
	1
	 $51.000.000,00
	
	

	
	EL SISTEMA DE REMPLAZO ARTICULAR TOTAL ALOPLÁSTICO  CON PRÓTESIS HECHA A LA MEDIDA DEBE INCLUIR : • REEMPLAZO BILATERAL ATM  • EXTENSIÓN DE RAMA MANDIBULAR QUE REEMPLAZA PLACA EXISTENTE - MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA FIJACIÓN (TORNILLOS DE IMPLANTACIÓN) • PRÓTESIS SIMULADA EN FÍSICO SOBRE EL MODELO ESTEROLITOGRÁFICO  • IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE TODO EL PROCESO DE CIRUGÍA VIRTUAL DEL CASO HASTA LA ÚLTIMA FASE • ASESORÍA Y ASISTENCIA DE ESPECIALISTA PRE, INTRA Y POST QUIRÚRGICA • PLANIFICACIÓN PREOPERATORIA Y GUÍAS DE CORTE PARA LA RESECCIÓN MANDIBULAR  • WEBMEETING PARA ANÁLISIS DE CASO • INSERTO DE CORTE ÓSEO POR ULTRASONIDO (PIEZOSURGERY) • LOCALIZADOR DE NERVIO 
	
	
	
	
	

	VALOR TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA 2021 - 2022
	 $ 613.700.256,00 


NOTA 1: ESTE ANEXO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y NO DEBE SER MODIFICADO POR LOS OFERENTES SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.




ANEXO No. 4
PORCENTAJE DE IVA

	GRUPO 1 - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL

	Sistema 1.0 mm - 1.3 mm

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT
	% PORCENTAJE
DE IVA

	1
	TORNILLO DE CORTICAL DE 1.0 - 1.3 MM
	UNIDAD  
	1
	__%

	2
	TORNILLO DE EMERGENCIA DE 1.2 - 1.7 MM.
	UNIDAD
	1
	__%

	3
	PLACA RECTA
	UNIDAD
	1
	__%

	4
	PLACA PARA REBORDE ORBITAL
	UNIDAD
	1
	__%

	5
	PLACA EN Y
	UNIDAD
	1
	__%

	6
	PLACA EN X
	UNIDAD
	1
	__%

	7
	PLACA EN L 
	UNIDAD
	1
	__%

	8
	PLACA EN T 
	UNIDAD
	1
	__%

	9
	PLACA PARA AGUJERO DE TREPANACIÓN
	UNIDAD
	1
	__%

	10
	MALLAS
	UNIDAD
	1
	__%

	11
	BROCAS DE 0.6 - 1.0  MM.
	UNIDAD
	1
	__%

	Sistema 1.5 mm - 1.8 mm

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT
	% PORCENTAJE
DE IVA

	12
	TORNILLO DE CORTICAL DE 1.5 - 1.8 MM
	UNIDAD
	1
	__%

	13
	TORNILLO DE EMERGENCIA DE 1.7 - 2.0 MM.
	UNIDAD
	1
	__%

	14
	TORNILLO PARA FIJACIÓN INTERMAXILAR
	UNIDAD
	1
	__%

	15
	PLACA RECTA
	UNIDAD
	1
	__%

	16
	PLACA PARA REBORDE ORBITAL
	UNIDAD
	1
	__%

	17
	PLACA EN Y
	UNIDAD
	1
	__%

	18
	PLACA EN X
	UNIDAD
	1
	__%

	19
	PLACA EN L
	UNIDAD
	1
	__%

	20
	PLACA EN H
	UNIDAD
	1
	__%

	21
	PLACA PREMOLDEADA PARA AVANCE DE MAXILAR SUPERIOR
	UNIDAD
	1
	__%

	22
	PLACA PARA AGUJERO DE TREPANACIÓN
	UNIDAD
	1
	__%

	23
	PLACA TRIDIMENSIONAL 
	UNIDAD
	1
	__%

	24
	MALLAS
	UNIDAD
	1
	__%

	25
	MALLA PARA LA BASE DE LA ÓRBITA OCULAR PREFORMADA
	UNIDAD
	1
	__%

	26
	MALLA PARA LA BASE DE LA ÓRBITA OCULAR NO PREFORMADA
	UNIDAD
	1
	__%

	27
	BROCAS DE 1.1 - 1.5 MM
	UNIDAD
	1
	__%

	SISTEMA 2.0 MM

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT
	% PORCENTAJE
DE IVA

	28
	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.0- 2.3 MM
	UNIDAD
	1
	__%

	29
	TORNILLO DE EMERGENCIA DE 2.3 -2.4 MM
	UNIDAD
	1
	__%

	30
	TORNILLO PARA FIJACIÓN INTERMAXILAR
	UNIDAD
	1
	__%

	31
	PLACA RECTA
	UNIDAD
	1
	__%

	32
	PLACA RECTA CON GUIA DE AVANCE DE 5mm A 25mm
	UNIDAD
	1
	__%

	33
	PLACA PARA REBORDE ORBITAL
	UNIDAD
	1
	__%

	34
	PLACA EN Y
	UNIDAD
	1
	__%

	35
	PLACA EN X
	UNIDAD
	1
	__%

	36
	PLACA EN L
	UNIDAD
	1
	__%

	37
	PLACA EN T
	UNIDAD
	1
	__%

	38
	PLACA EN T CON GUÍA DE AVANCE DE 5mm A 20mm
	UNIDAD
	1
	__%

	39
	PLACA EN C CON GUÍA DE AVANCE DE 4mm A 20mm
	UNIDAD
	1
	__%

	40
	PLACA EN Z
	UNIDAD
	1
	__%

	41
	PLACA EN DOBLE Y
	UNIDAD
	1
	__%

	42
	PLACA ROMOIDAL PARA CÓNDILO
	UNIDAD
	1
	__%

	43
	PLACA PARA AGUJERO DE TREPANACIÓN
	UNIDAD
	1
	__%

	44
	PLACA TRIDIMENSIONAL
	UNIDAD
	1
	__%

	45
	PLACA PARA MENTOPLASTIA DE AVANCE 
	UNIDAD
	1
	__%

	46
	PLACA PARA MENTOPLASTIA DE AVANCE 
	UNIDAD
	1
	__%

	47
	BROCAS DE 1.5 - 1.9 MM
	UNIDAD
	1
	__%

	48
	BROCAS DE 1.5 - 1.9 MM
	UNIDAD
	1
	__%

	49
	MALLA PARA RECONSTRUCCIÓN MANDIBULAR TRIDIMENSIONAL 
	UNIDAD
	1
	__%

	ALAMBRES

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT
	% PORCENTAJE
DE IVA

	50
	ALAMBRE 0.4MM
	UNIDAD
	1
	__%

	51
	ALAMBRE 0.5 MM
	UNIDAD
	1
	__%

	52
	ARCO DE ERICK
	UNIDAD
	1
	__%

	HOJAS DE SIERRA 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT
	% PORCENTAJE
DE IVA

	53
	HOJA DE SIERRA OSCILANTE
	UNIDAD
	1
	__%

	54
	HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE PLANA
	UNIDAD
	1
	__%

	55
	HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE CON VÁSTAGO
	UNIDAD
	1
	__%

	SISTEMA 2.3 - 2.4MM

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT
	% PORCENTAJE
DE IVA

	56
	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.3 - 2.4  MM
	UNIDAD
	1
	__%

	57
	TORNILLO DE EMERGENCIA DE 2.5 - 2.7  MM
	UNIDAD
	1
	__%

	58
	PLACA RECTA
	UNIDAD
	1
	__%

	59
	PLACA PREFORMADA RECTA
	UNIDAD
	1
	__%

	60
	PLACA PREFORMADA ANGULADA
	UNIDAD
	1
	__%

	61
	BROCAS DE 1.8 - 2.0 MM
	UNIDAD
	1
	__%

	62
	BROCAS DE 1.8 - 2.0 MM
	UNIDAD
	1
	__%

	SISTEMA 2.7 – 3.2 MM

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT
	% PORCENTAJE
DE IVA

	63
	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.4 - 3.2 MM
	UNIDAD
	1
	__%

	64
	TORNILLO DE EMERGENCIA DE 2.7 - 3.2 MM
	UNIDAD
	1
	__%

	65
	PLACA RECTA PARA RECONSTRUCCIÓN
	UNIDAD
	1
	__%

	66
	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN ANGULADA X= RAMA Y= CUERPO 
	UNIDAD
	1
	__%

	67
	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN  AUTOBLOQUEANTE DE DOBLE ÁNGULO  X= RAMA Y= CUERPO 
	UNIDAD
	1
	__%

	68
	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN CON CABEZA CONDILAR
	UNIDAD
	1
	__%

	69
	BROCAS DE 2.0 - 2.4MM TOPE: 4 -18
	UNIDAD
	1
	__%

	SISTEMA DE INTERBLOQUEO CON ÁNGULO FIJO 2.0 - 3.0 MM

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT
	% PORCENTAJE
DE IVA

	70
	TORNILLO DE INTERBLOQUEO SISTEMA 2.0 MM -2.3 MM
	UNIDAD
	1
	__%

	71
	TORNILLO DE INTERBLOQUEO SISTEMA 2.3 MM -2.4 MM
	UNIDAD
	1
	__%

	72
	TORNILLO DE INTERBLOQUEO SISTEMA 2.7 MM - 3.0 MM
	UNIDAD
	1
	__%

	73
	PLACA RECTA DE INTERBLOQUEO
	UNIDAD
	1
	__%

	74
	PLACA CURVA DE INTERBLOQUEO
	UNIDAD
	1
	__%

	75
	PLACA  TRIDIMENCIONAL DE INTERBLOQUEO
	UNIDAD
	1
	__%

	76
	PLACA RECTA DE INTERBLOQUEO
	UNIDAD
	1
	__%

	77
	PLACA CURVA DE INTERBLOQUEO
	UNIDAD
	1
	__%

	78
	PLACA RECTA PARA RECONSTRUCCIÓN DE INTERBLOQUEO
	UNIDAD
	1
	__%

	79
	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN ANGULADA  DE INTERBLOQUEO X= RAMA Y= CUERPO 
	UNIDAD
	1
	__%

	80
	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN PERFORMADA DE ÁNGULO FIJO SIN PUENTE
	UNIDAD
	1
	__%

	81
	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DOBLE ANGULADA  DE INTERBLOQUEO
	UNIDAD
	1
	__%

	82
	PLACA DE RECONSTRUCCION PERFORMADA DE ÁNGULO FIJO SIN PUENTE
	UNIDAD
	1
	__%

	83
	PLACA RECTA PARA RECONSTRUCCIÓN DE INTERBLOQUEO
	UNIDAD
	1
	__%

	84
	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN ANGULADA  DE INTERBLOQUEO             X= RAMA Y= CUERPO 
	UNIDAD
	1
	__%

	85
	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN PERFORMADA DE ÁNGULO FIJO CON PUENTE
	UNIDAD
	1
	__%

	86
	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN AUTOBLOQUEANTE DE DOBLE ÁNGULO   DE INTERBLOQUEO X= RAMA Y= CUERPO 
	UNIDAD
	1
	__%

	87
	BROCAS DE 1.5 - 1.9 MM TOPE: 4 -18
	UNIDAD
	1
	__%

	88
	BROCAS DE 1.5 - 1.9 MM TOPE: SIN TOPE
	UNIDAD
	1
	__%

	89
	BROCAS DE 2.0 - 2.4 MM TOPE: SIN TOPE
	UNIDAD
	1
	__%

	MATERIAL REABSORBIBLE SISTEMA 1.5 - 2.3 MM

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT
	% PORCENTAJE
DE IVA

	90
	PINES Ó  TORNILLOS 1.5 1.7 MM
	UNIDAD
	1
	__%

	91
	PINES Ó  TORNILLOS 1.5 1.7 MM
	UNIDAD
	1
	__%

	92
	PINES Ó  TORNILLOS 2.0 - 2.3 MM
	UNIDAD
	1
	__%

	93
	PINES Ó  TORNILLOS 2.0 - 2.3 MM
	UNIDAD
	1
	__%

	94
	PLACA RECTA
	UNIDAD
	1
	__%

	95
	PLACA PARA REBORDE ORBITAL
	UNIDAD
	1
	__%

	96
	PLACA EN Y 
	UNIDAD
	1
	__%

	97
	PLACA EN X 
	UNIDAD
	1
	__%

	98
	PLACA EN L
	UNIDAD
	1
	__%

	99
	PLACA EN T
	UNIDAD
	1
	__%

	100
	MALLA CUADRADA 20 X 20 – 30 X 30
	UNIDAD
	1
	__%

	101
	MALLA CUADRADA 50 X 50 – 60 X 60
	UNIDAD
	1
	__%

	102
	MALLA CUADRADA 100 X 100 – 130 X 130
	UNIDAD
	1
	__%

	103
	MALLA RECTANGULAR 25 X 100 – 35 X 110
	UNIDAD
	1
	__%

	104
	MALLA RECTANGULAR  10 X 100 – 10 X 260
	UNIDAD
	1
	__%

	105
	PLACA RECTANGULAR 10 X 50 – 10 X 130
	UNIDAD
	1
	__%

	106
	MALLA PARA REBORDE ORBITAL
	UNIDAD
	1
	__%

	DISTRACTORES MANDIBULARES

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT
	% PORCENTAJE
DE IVA

	107
	EXTRAORALES O PERCUTÁNEOS: MONOAXIAL NEONATOS
	UNIDAD
	1
	__%

	108
	EXTRAORALES O PERCUTÁNEOS: MONOAXIAL PEDIÁTRICO
	UNIDAD
	1
	__%

	109
	EXTRAORALES O PERCUTÁNEOS: MONOAXIAL ADULTO
	UNIDAD
	1
	__%

	110
	EXTRAORALES O PERCUTÁNEOS: BIAXIAL PEDIÁTRICO
	UNIDAD
	1
	__%

	111
	EXTRAORALES O PERCUTÁNEOS: BIAXIAL ADULTO
	UNIDAD
	1
	__%

	112
	INTRAORALES DE: CUERPO ADULTO
	UNIDAD
	1
	__%

	113
	INTRAORALES DE: CUERPO  PEDIÁTRICO
	UNIDAD
	1
	__%

	114
	INTRAORALES DE: BIDIRECCIONAL
	UNIDAD
	1
	__%

	115
	INTRAORALES DE: RAMA ADULTO
	UNIDAD
	1
	__%

	116
	INTRAORALES DE: RAMA PEDIÁTRICO
	UNIDAD
	1
	__%

	117
	INTRAORALES DE: CUERPO Y RAMA  MODULAR
	UNIDAD
	1
	__%

	118
	INTRAORALES DE:  MICRO CUERPO Y RAMA MODULAR
	UNIDAD
	1
	__%

	119
	INTRAORALES DE:  RAMA EXPANSIBLE
	UNIDAD
	1
	__%

	120
	INTRAORALES DE:  RAMA ACTIVACIÓN A 90°
	UNIDAD
	1
	__%

	121
	INTRAORALES DE:  TRANSPORTE ÓSEO MANDIBULAR
	UNIDAD
	1
	__%

	122
	INTRAORALES DE:  TRANSPORTE ÓSEO CÓNDILO
	UNIDAD
	1
	__%

	123
	INTRAORALES DE:  PALADAR
	UNIDAD
	1
	__%

	124
	INTRAORALES DE:  SÍNFISIS
	UNIDAD
	1
	__%

	125
	INTRAORAL Y EXTREMO: CRANEOMANDIBULAR
	UNIDAD
	1
	__%

	126
	FIJADOR  EXTERNO EN CLAMPS
	UNIDAD
	1
	__%

	DISTRACTORES DE TERCIO MEDIO

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT
	% PORCENTAJE
DE IVA

	127
	INTRAORALES:  PARA MAXILAR ADULTO
	UNIDAD
	1
	__%

	128
	INTRAORALES:  PARA MAXILAR PEDIÁTRICO
	UNIDAD
	1
	__%

	129
	INTRAORALES:  PARA MAXILAR EXPANSIBLE
	UNIDAD
	1
	__%

	130
	INTRAORALES:  TRANSPORTE ÓSEO MAXILAR SUPERIOR
	UNIDAD
	1
	__%

	131
	INTRAORALES:  CRANEOFACIAL MONOBLOQUE
	UNIDAD
	1
	__%

	ALVEOLARES

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT
	% PORCENTAJE
DE IVA

	132
	INTRAORALES:  PARA 1 o 2 ESPACIOS DENTALES
	UNIDAD
	1
	__%

	133
	INTRAORALES:  PARA 3 o 4 ESPACIOS DENTALES
	UNIDAD
	1
	__%

	134
	INTRAORALES:  PARA 4 o MAS ESPACIOS DENTALES
	UNIDAD
	1
	__%

	135
	INTRAORALES:  PARA DISTRACCIÓN HORIZONTAL
	UNIDAD
	1
	__%

	GRUPO 2 - DISPOSITIVO DE ANCLAJE ESQUELÉTICO

	DISPOSITIVO  QUIRÚRGICO DE ANCLAJE ESQUELÉTICO  PARA MENISCOPEXIA PARA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT
	% PORCENTAJE
DE IVA

	1
	DISPOSITIVO  QUIRÚRGICO DE ANCLAJE ESQUELÉTICO  BILATERAL
	UNIDAD
	1
	 
 
__%
 
 

	
	EL SISTEMA DE DISPOSITIVO  QUIRÚRGICO DE ANCLAJE ESQUELÉTICO  PARA FIJACIÓN DEL DISCO ARTICULAR MANDIBULAR PARA MENISCOPEXIA EN LA  ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR BILATERAL.
	
	
	

	
	ANCLA: HILO DE SUTURA EN ALEACIÓN EN TITANIO O POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR O SUTURA DE ALTA RESISTENCIA NO REABSORBIBLE.
	
	
	

	
	• LLAVE DE APLICACIÓN O DISPOSITIVO DE INSERCIÓN (VÁSTAGO METÁLICO – MANGO)
	
	
	

	
	• AGUJA DE SUTURA  MEDIA CURVA BORDES CORTANTES EN ACERO INOXIDABLE
	
	
	

	
	TORNILLO DE INTERFERENCIA  ESTÉRIL ,  EN ALEACIÓN DE TITANIO RANGO DIÁMETRO (1.5 - 2) X  RANGO LONGITUD (5MM – 8MM)
	
	
	

	2
	DISPOSITIVO  QUIRÚRGICO DE ANCLAJE ESQUELÉTICO UNILATERAL
	UNIDAD
	1
	__% 

	
	EL SISTEMA DE DISPOSITIVO  QUIRÚRGICO DE ANCLAJE ESQUELÉTICO  PARA FIJACIÓN DEL DISCO ARTICULAR MANDIBULAR PARA MENISCOPEXIA EN LA  ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR UNILATERAL.
	
	
	

	
	ANCLA: HILO DE SUTURA EN ALEACIÓN EN TITANIO O POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR O SUTURA DE ALTA RESISTENCIA NO REABSORBIBLE.
	
	
	

	
	• LLAVE DE APLICACIÓN O DISPOSITIVO DE INSERCIÓN (VÁSTAGO METÁLICO – MANGO)
	
	
	

	
	• AGUJA DE SUTURA  MEDIA CURVA BORDES CORTANTES EN ACERO INOXIDABLE.
	
	
	

	
	TORNILLO DE INTERFERENCIA: ESTÉRIL ,  EN ALEACIÓN DE TITANIO RANGO DIÁMETRO (1.5 - 2) X  RANGO LONGITUD (5MM – 8MM)
	
	
	

	GRUPO 3 - REEMPLAZO PRÓTESIS ARTICULAR TÉMPORO MANDIBULAR

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT
	% PORCENTAJE
DE IVA

	1
	REEMPLAZO ARTICULAR TOTAL ALOPLÁSTICO CON PRÓTESIS HECHA A LA MEDIDA DE ÁNGULO, RAMA Y ATM UNILATERAL.
	UNIDAD
	1
	__%

	
	EL SISTEMA DE REMPLAZO ARTICULAR TOTAL ALOPLÁSTICO  CON PRÓTESIS HECHA A LA MEDIDA DEBE INCLUIR : • REEMPLAZO UNILATERAL ATM  • EXTENSIÓN DE RAMA MANDIBULAR QUE REEMPLAZA PLACA EXISTENTE - MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA FIJACIÓN (TORNILLOS DE IMPLANTACIÓN) • PRÓTESIS SIMULADA EN FÍSICO SOBRE EL MODELO ESTEROLITOGRÁFICO  • IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE TODO EL PROCESO DE CIRUGÍA VIRTUAL DEL CASO HASTA LA ÚLTIMA FASE • ASESORÍA Y ASISTENCIA DE ESPECIALISTA PRE, INTRA Y POST QUIRÚRGICA • PLANIFICACIÓN PREOPERATORIA Y GUÍAS DE CORTE PARA LA RESECCIÓN MANDIBULAR  • WEBMEETING PARA ANÁLISIS DE CASO • INSERTO DE CORTE ÓSEO POR ULTRASONIDO (PIEZOSURGERY) • LOCALIZADOR DE NERVIO
	
	
	

	2
	REEMPLAZO ARTICULAR TOTAL ALOPLASTICO CON PRÓTESIS HECHAS A LA MEDIDA DE ANGULO, RAMA Y ATM BILATERAL
	UNIDAD
	1
	 __%

	
	EL SISTEMA DE REMPLAZO ARTICULAR TOTAL ALOPLÁSTICO  CON PRÓTESIS HECHA A LA MEDIDA DEBE INCLUIR : • REEMPLAZO BILATERAL ATM  • EXTENSIÓN DE RAMA MANDIBULAR QUE REEMPLAZA PLACA EXISTENTE - MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA FIJACIÓN (TORNILLOS DE IMPLANTACIÓN) • PRÓTESIS SIMULADA EN FÍSICO SOBRE EL MODELO ESTEROLITOGRÁFICO  • IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE TODO EL PROCESO DE CIRUGÍA VIRTUAL DEL CASO HASTA LA ÚLTIMA FASE • ASESORÍA Y ASISTENCIA DE ESPECIALISTA PRE, INTRA Y POST QUIRÚRGICA • PLANIFICACIÓN PREOPERATORIA Y GUÍAS DE CORTE PARA LA RESECCIÓN MANDIBULAR  • WEBMEETING PARA ANÁLISIS DE CASO • INSERTO DE CORTE ÓSEO POR ULTRASONIDO (PIEZOSURGERY) • LOCALIZADOR DE NERVIO 
	
	
	




1.	El oferente deberá diligenciar la oferta económica determinada por la entidad en el SECOP II. 

2.	El valor unitario que se relaciona en la oferta económica del SECOP II es incluido IVA sin afectar el presupuesto total asignado al presente proceso. 

3.	El Oferente debe establecer el porcentaje de IVA que aplique para cada uno de los items, de los grupos a ofertar e indicar si está exento o excluido de IVA, en concordancia a lo establecido en el numeral 1.2.7 PORCENTAJE DE IVA, del presente pliego.

4.	El valor unitario adjudicado se aproximará a la unidad de peso más cercana.

5.	Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada,



NOMBRE DEL PROPONENTE		   	:
NIT o C.C.					:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 	:
C.C.					 	:
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	:
DIRECCIÓN				 	:
TELÉFONO				   	:
E-MAIL				



























ANEXO No. 5
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
[bookmark: _Hlk62652609]
1. [bookmark: _Hlk73484493][bookmark: _Hlk72778813]El CONTRATISTA se obliga a cumplir el objeto (del contrato), cumpliendo con el 100 % de las condiciones establecidas en la el proceso de selección PN HOCEN SA 029 2021 y en la oferta presentada.
2. El CONTRATISTA debe obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y trabas.
3. El CONTRATISTA debe cumplir con los amparos requeridos (póliza de Seguros), garantía de cumplimiento, calidad y las que la institución requiera o la normatividad vigente lo establezca.
4. El CONTRATISTA debe guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.
5. El CONTRATISTA no debe acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento al Hospital Central de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. 
6. El CONTRATISTA debe mantener activa la cuenta reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.  
7. El CONTRATISTA debe garantizar la sostenibilidad de los precios para evitar el incremento de los mismos durante el tiempo que dure la ejecución del contrato. 
8. Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del suministro objeto del presente contrato. Estos costos se entenderán incorporados al valor total (del contrato), incluyendo los impuestos. 
9. El CONTRATISTA debe cumplir con la obligación de pagar los Aportes a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, de acuerdo a la normatividad vigente. 
10. El CONTRATISTA debe cumplir, responder y tramitar los requerimientos y solicitudes realizadas por parte del supervisor del contrato en los plazos y  en las condiciones que el mismo estipule. 
11. En el planeamiento de las actividades el CONTRATISTA debe observar todas las disposiciones legales sobre seguridad y ejercer un control permanente de los factores que puedan afectar la salud o la vida de los trabajadores propios del contratista, según Resolución 2400 de 1979 título  IV De la ropa de trabajo-equipos y inusmos de protección personal.
12. El CONTRATISTA debe cumplir con la normatividad ambiental vigente relacionada con vertimientos, gestión de residuos, emisiones atmosféricas, saneamiento básico, manejo de sustancias químicas como son las siguientes: Constitución Política, Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Ley 9 de 1979, Ley 253 de 1996, Ley 55 de 1993, Ley 430 de 1998, Decreto 2  de 1982, Decreto 1594 de 1984, Decreto 948 de 1995, Decreto 1575 de 2007, Decreto 3930 de 2010, Decreto 4741 de 2005, Decreto 1609 de 2002, Decreto 351 de 2014, Resolución 1164 de 2002, Resolución 222 de 2011, Resolución 1223 de 2014, Resolución 631 de 2015, y demás que le apliquen, deroguen y/o modifiquen. Así como asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de insumos o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autorizados, vehículos con emisiones atmosféricas representativas y demás que conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiento normativo para el Hospital Central y en general para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.
13. Cumplir con las Obligaciones señaladas en la Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019, Decreto 723 de 2013, Circular Unificada de 2004 de la Dirección General de Riesgos Profesionales y demás normatividad que las modifiquen o deroguen.
14. El Contratista se compromete a informar al Supervisor del contrato cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre en un 70%.
15. Si durante el tiempo de ejecución del contrato surge alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte  la actividad del mismo, el CONTRATISTA debe informar por escrito al supervisor de contrato, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo, si es viable 
16. Dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, el contratista debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros, en tal virtud, adoptara todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar. En virtud del presente contrato, el contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del contrato; tales como información locativa o de arquitectura fisica, lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de la labor, información contenida en los sistemas de información, documentación fisica, archivos digitales, información de los funcionarios y contratistas e información de los usuarios del Subsistema de Salud los cuales son de carácter reservado y confidencial.
17. Las partes acuerdan que cualquier información intercambiada, facilitada o creada entre ellas para el cumplimiento del objeto contractual, será mantenida en estricta confidencialidad. La parte receptora correspondiente sólo podrá revelar información confidencial a quienes la necesiten y estén autorizados previamente por la parte de cuya información confidencial se trata, se considera también información confidencial: a) aquella que como conjunto o por la configuración o estructuración exacta de sus componentes, no sea generalmente conocida entre los expertos en los campos correspondientes. b) la que no sea de fácil acceso, y c) aquella información que no esté sujeta a medidas de protección razonables, de acuerdo con las circunstancias del caso, a fin de mantener su carácter confidencial. 
18. El contratista acatara los lineamientos del Régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de la información que les sea aplicable, en el marco de la ley estatutaria 1581 de 2012 y de la ley 1712 de 2014, del capitulo 25 titulo 2 del libro 2 de la parte 2 del decreto 1074 del 2015 y las normas que la modifiquen, reglamenten o sustituyan en virtud de lo cual se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad y la Resolución No. 08310 de 2016 por la cual se expide el Manual de Seguridad de la Información para la Policia Nacional. 
19. Las demás contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual









ANEXO No. 6
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

En desarrollo de la ejecución del contrato que se llegue a suscribir como resultado de la definición del proceso de selección, serán Obligaciones del CONTRATANTE las siguientes:

1. Ejercer el control a la ejecución del contrato por intermedio del supervisor del contrato del Hospital Central Policía Nacional e informar sobre cualquier anomalía presentada. 

2. Recibir los inusmos a contratar en los términos y condiciones establecidos en el contrato que se llegase a celebrar

3. El supervisor del contrato expedirá el recibo a satisfacción técnico económico respectivo, con la periodicidad que se establezca en el plan de pagos durante la ejecución del contrato, debiendo enunciar en forma puntual la ejecución física del contrato, relacionando para ello los aspectos de carácter técnico, administrativo, financiero y legal del negocio jurídico,  cumpliendo con las obligaciones señaladas en la  Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se actualiza, modifica, y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante la Resolución No. 03049 de 2014”, Resolución 00021 del 08 de Marzo de 2019 “Por la cual se establecen las instancias de apoyo para la contratación del Hospital Central de la Policía Nacional y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 .

4. El supervisor del contrato del Hospital Central Policía Nacional publicará los respectivos informes de supervisión en la plataforma virtual SECOP II, sin que para el efecto se sobrepase el término que se refiere el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del decreto 1082 del 2015. 

5. Poner a disposición del CONTRATISTA los lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado.

6. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, el supervisor del contrato mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA. 

7. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor dará aviso oportuno al Hospital Central de la Policía sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 

8. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de programa anual mensualizado de caja (PAC) previstas para el efecto. 

9. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato. 

10. [bookmark: _Hlk72778889]Solicitar y recibir información técnica respecto de los inusmos objeto del contrato por parte del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contractual. 

11. Rechazar los inusmos cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos. 

12. Cumplir con las Obligaciones señaladas en la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se actualiza, modifica, y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante la Resolución No. 03049 de 2014”, Resolución 00021 del 08 de Marzo de 2019 “Por la cual se establecen las instancias de apoyo para la contratación del Hospital Central de la Policía Nacional y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 .












































ANEXO No. 7
ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS – MATRIZ DE RIESGO

	AMPARO
	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO
	ESTIMACIÓN DEL RIESGO
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
	COBERTURA VIGENCIA/ESPECIFICACIONES

	Garantía Seriedad de la Oferta
	Cumplimiento
	10% del valor del presupuesto asignado al grupo, grupos, ítem o ítems ofertados
	Oferente
	La garantía de seriedad de la oferta cubrirá la sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos: 
 
1. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.

2. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses.

3. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato.

4. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.

La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y cuatro (4) meses más.

	Que ampara la Garantía Única
	Cumplimiento

	20%
	Contratista
	Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; y (c) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. 

El valor de este amparo será el equivalente veinte Por Ciento (20%) del valor total del Contrato. El CONTRATISTA deberá otorgar este amparo con un término igual a la vigencia del Contrato garantizado.

	
	Calidad de los bines (inusmos)
	50%
	Contratista
	Este amparo debe cubrir la calidad de los inusmos que recibe la Entidad Estatal en cumplimiento de un contrato. 
 
El valor de esta Garantía será el equivalente al Cincuenta Por Ciento (50%) del valor total del Contrato, y deberá extenderse por la vigencia del Contrato y dos (02) años más.

	Multas

	Cláusula penal
Pecuniaria

	20%
	Contratista
	Procede su aplicación, como sanción por el incumplimiento parcial o definitivo del contrato por parte del contratista. Lo que se pretende con ella, es el pago parcial pero no definitivo de los perjuicios que se causen a la entidad. No obstante, la entidad se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por valor superior al porcentaje que se señale en la respectiva estipulación contractual cuando quiera que los mismos se acrediten. La cuantía de la cláusula penal será como mínimo del 20% del valor del contrato cuando se trate de incumplimiento total del mismo y proporcional al incumplimiento parcial del contrato que no supere el porcentaje señalado. El pago de la cláusula penal pecuniaria estará amparado por la garantía única exigida en el respectivo contrato.

	
	Cumplimiento
Parcial.

	V/r del
Incumplimiento,
aplicación
Multa. (0.5%)

	Contratista

	Multas cuyo valor se liquidará con base en cero punto cinco por ciento (0.5%) sobre el valor de lo no entregado por cada día de retardo hasta por un plazo de quince (15) días calendario, que se descontara del saldo que le adeude la Entidad. Esta sanción se impondrá mediante acto administrativo motivado, en el que se expresará las causas que dieron lugar a ella.

	
	Multa por la mora en la constitución de los requisitos de ejecución y legalización
	0.2%
	Contratista

	Cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, y/o alguno de los requisitos de legalización. EL CONTRATANTE podrá mediante acto administrativo afectar al CONTRATISTA con multa, cuyo valor se liquidará con base en un cero punto dos por ciento (0.2%) del valor del contrato, por cada día de retardo y hasta por diez (10) días.




Nota: Al término de la vigencia de cada uno de los amparos, el contratista deberá adicionar un (1) mes más, con el fin de garantizar que los términos de la garantía única cobran la totalidad de lo exigido y de esta manera prevenir la ampliación de los mismos ocasionada por el lapso que transcurre desde el momento de la suscripción del contrato y el cumplimento de los requisitos de ejecución.
 
En todo caso en el mecanismo de cobertura de riesgo deberá constar expresamente que se ampara el incumplimiento del contrato, el pago de las multas y de la penal pecuniaria convenidas y que la entidad aseguradora renuncia al beneficio de excusión.  Así mismo, se indicará que el evento en que por incumplimiento del contratista asegurado garantizado al asegurador resolviera continuar como cesionario, con la ejecución del contrato y la entidad estatal contratante estuviere de acuerdo con ella, el contratista garantizado aceptara desde el momento de contratación de la póliza la cesión del contrato a favor del asegurador. En todo caso, dependiendo del tipo de mecanismo de cobertura elegido, deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015.

MATRIZ DE RIESGO 

	NUMERO
	CLASE
	FUENTE
	ETAPA
	TIPO
	DESCRIPCIÓN
	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACION DEL RIESGO
	CATEGORIA
	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO

	1
	GENERAL
	EXTERNO
	SELECCIÓN
	RIESGO  OPERACIONAL
	FENÓMENOS CLIMÁTICOS, INCENDIOS FORESTALES, INUNDACIONES Y OTRO FACTORES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESARROLLO DEL PROCESO.
	AFECTACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
	1
	3
	4
	MEDIO
	ENTIDAD

	2
	GENERAL
	EXTERNO
	CONTRATACIÓN
	RIESGO  OPERACIONAL
	DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO
	INICIO DE UN NUEVO PROCESO CONTRACTUAL
	2
	4
	6
	ALTO
	ENTIDAD

	3
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCION
	RIESGO  OPERACIONAL
	QUE SE PRESENTEN CAMBIOS DE LOS REGIMENES Y/O NORMAS ESTABLECIDAS DE CARÁCTER TECNICO O DE CALIDAD
	LA MODIFICACION DE LOS TERMINOS EN QUE FUE ADJUDICADO EN EL CONTRATO
	1
	3
	4
	BAJO
	LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

	3
	GENERAL
	EXTEERNO
	SELECCIÓN
	RIESGO  OPERACIONAL
	QUE EL PERSONAL EN CARGADO DE CUMPLIR CON EL SUMINISTRO OBJETO DEL PRESENTE PROCESO SUFRA UN ACCIDENTE Y LA EMPRESA  NO CUBRA RAPIDAMENTE LA NECESIDAD
	RETRASOS EN LA EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL.
	
3
	1
	4
	BAJO
	ENTIDAD

	4
	ESPECIFICO
	INTERNO
	EJECUCION
	RIESGO  OPERACIONAL
	DESABASTECIMIENTO Y ESPECULACION.
	ALZA EN LOS PRECIOS DE LOS INUSMOS Y DISPONIBILIDAD DE LOS MISMOS QUE PUEDEN INCIDIR EN LAS CANTIDADES CONTRATADAS.
	
1
	4
	5
	MEDIO
	  ENTIDAD 




	TRATAMIENTO/
CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACION DEL RIESGO
	CATEGORIA
	AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO
	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	COMO SE REALIZA EL MONITOREO
	PERIODICIDAD CUANDO

	VERIFICAR LAS CONDICIONES TECNICAS Y JURIDICAS 
	1
	2
	3
	BAJO
	SI, DEBIDO AL RETRASO EN LA ADJUDICACION  
	DUEÑO DE LA NECESIDAD
	AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS JURIDICOS, TECNICOS Y LEGALES
	
ADJUDICACION
	VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRA LA OFERTA.
	
DE ACUERDO A LA CRONOLOGÍA DEL PROCESO

	REVISION DE LAS NORMAS Y DOCUMENTOS DE ENTES REGULADORES
	1
	2
	3
	BAJO
	SI, ALTERA LOS TERMINOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
	HOSPITAL CENTRAL – SUPERVISOR DE CONTRATO Y EL CONTRATISTA
	DESDE EL MOMENTO EN QUE SE DETECTE LA INCURRENCIA
	
AL MOMENTO EN QUE SE ADOPTEN LAS MEDIDAS PERTINENTES
	
MEDIANTE LA SUPERVISION DEL CONTRATO
	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

	EVITAR EL RIESGO
	3
	1
	4
	BAJO
	SI, ALTERA LOS TERMINOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
	HOSPITAL CENTRAL – GRUPO CONTRATOS
	
DE ACUERDO A CRONOLOGÍA
	
DE ACUERDO A CRONOLOGÍA
	
CANTIDAD DE PROCESOS DESIERTOS
	PERIODO DE TIEMPO PARA CADA CASO

	INICIAR LOS PROCEDIMIENTOS NECESARIOS
	1
	3
	4
	MEDIO
	NO, SE ALTERAN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
	HOSPITAL CENTRAL – SUPERVISOR DE CONTRATO Y EL CONTRATISTA
	DESDE EL MOMENTO EN QUE SE DETECTE EL EVENTIO
	AL MOMENTO EN QUE SE REALIZEN LOS PROCEDIMIENTOS NECESARIOS
	MEDIANTE LA SUPERVISION DEL CONTRATO Y SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO
	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

	INICIAR LOS PROCEDIMIENTOS NECESARIOS
	1
	3
	4
	MEDIO
	NO, SE ALTERAN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
	HOSPITAL CENTRAL – SUPERVISOR DE CONTRATO Y EL CONTRATISTA
	DESDE EL MOMENTO EN QUE SE DETECTE EL EVENTIO
	AL MOMENTO EN QUE SE REALIZEN LOS PROCEDIMIENTOS NECESARIOS
	MEDIANTE LA SUPERVISION DEL CONTRATO Y SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO
	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO







NOTA: 
1. La evaluación y valoración de los riesgos en cuanto a probabilidad e impacto, se establecen bajo los siguientes rangos:

	PROBABILIDAD
	CATEGORIA
	VALORACION
	IMPACTO                      

	
	RARO
	1
	

	
	IMPROBABLE
	2
	

	
	POSIBLE
	3
	

	
	PROBABLE
	4
	

	
	CASI CIERTO
	5
	



2. La valoración completa de los riesgos se establece una categoría a cada uno para su correcta gestión, así:

	CATEGORIA
	VALORACION

	8,9 Y 10
	EXTREMO

	6 Y 7
	ALTO

	5
	MEDIO

	2,3 Y 4
	BAJO



FUENTE: Manual para la Identificación y Cobertura de los Riesgos en los Procesos de Contratación.








































ANEXO N°. 8

[bookmark: _Hlk38993438]SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMULARIO DE COMPROMISO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL 

Referencia: compromisos con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el proceso cuyo objeto es “SUMINISTRO DE MATERIAL PARA FIJACION INTERNA RIGIDA Y DISTRACCION OSTEOGENICA, ANCLAJE ESQUELÉTICO Y REEMPLAZO ARTICULAR TOTAL DE CIRUGIA MAXILOFACIAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSITEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL.”.
 
El (los) suscrito (s) a saber (nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente) domiciliado en (domicilio de la persona firmante), identificado con (documento de identificación de la persona firmante y lugar de expedición), quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta (n) su voluntad de asumir de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

Certifico que la empresa a la cual represento cumple con la afiliación a seguridad social de sus empleados, que tiene implementado el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a los establecido en título 4, capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, así mismo, que cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo.

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad Institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta y puede ser verificada. 

NOMBRE DEL OFERENTE _____________________________________________________ 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE ______________________________ 

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (Cédula de ciudadanía o NIT) ____________________ 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO _____________________________________________________ 











ANEXO N°. 9
MINUTA DEL CONTRATO
(NO DILIGENCIAR ES UN BORRADOR)

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 96-8-20XXX-21 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL Y XXXXXXXXXXXXXXXXXX, QUE TIENE POR OBJETO EL SUMINISTRO DE MATERIAL PARA FIJACION INTERNA RIGIDA Y DISTRACCION OSTEOGENICA, ANCLAJE ESQUELÉTICO Y REEMPLAZO ARTICULAR TOTAL DE CIRUGIA MAXILOFACIAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSITEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL.
Entre los suscritos, de una parte NACIÒN - POLICÍA NACIONAL- DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL, quien actúa a través de su representante legal o su delegado, quien en adelante se denominará HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL, y por la otra, el CONTRATISTA, debidamente identificados como aparece en el anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO”, hemos convenido celebrar el presente contrato, previos los siguientes considerandos: a) Que se elaboraron los estudios previos de conformidad con lo señalado en el Decreto 1082 de 2015 b) Que al momento de la apertura del proceso de selección, se contó con la respectiva apropiación presupuestal que respalda el presente compromiso. c) Que el presente contrato se deriva de un proceso de contratación realizado por la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA, definida en el artículo 2º, de la Ley 1150 de 2007 y reglamentado por los artículos 2.2.1.2.1.2.2, 2.2.1.2.1.2.3, 2.2.1.2.1.2.4, 2.2.1.2.1.2.5 y 2.2.1.2.1.2.6 del Decreto 1082 de 2015. d) Que el HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL designará el supervisor para el presente contrato, el cual mantendrá comunicación con el CONTRATISTA, durante el desarrollo del presente contrato y ejercerá las funciones prescritas en la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014”, Resolución 021 del 08 de marzo de 2019 “Por la cual se establecen las instancias de apoyo para la contratación del Hospital Central de la Policía Nacional” y los artículo 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. e) Que habiéndose dado cumplimiento a todos los trámites y requisitos que exige la contratación administrativa para este tipo de contrato (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015), es procedente la celebración del mismo, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: El objeto del presente contrato es el que se indica el Anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO”. CLÁUSULA SEGUNDA. FINALIDADES DEL CONTRATO: El presente contrato está orientado al suministro de inusmos del mismo, en forma efectiva y eficiente, en consecuencia, el CONTRATISTA se compromete para con el HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL, a cumplir con el objeto del presente contrato para suplir las necesidades definidas en los estudios previos, así como de la naturaleza de su objeto y las finalidades por él previstas, las cuales deberán tenerse en cuenta para la adecuada comprensión e interpretación del presente contrato, especialmente en lo que concierne a sus reglas y condiciones, así como para determinar el alcance de los derechos y obligaciones que el mismo atribuye a las partes. CLÁUSULA TERCERA. VALOR: Para efectos legales, fiscales y presupuestales, el valor del presente contrato asciende a la suma descrita en el anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO”. PARÁGRAFO: Todos los precios aquí contemplados se entienden firmes y fijos por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente dentro de este precio están incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución del presente contrato y la utilidad razonable que el CONTRATISTA pretende obtener, en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de reajustes, fundamentados en estas circunstancias.CLÁUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO: la forma de pago que se realizara durante la ejecucion del  presente contrato se encuentra señalado en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”.CLÁUSULA QUINTA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El presente contrato está amparado por la apropiación presupuestal que se indica en el anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO”. CLÁUSULA SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato es el señalado en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. CLÁUSULA SÉPTIMA. FORMA DE EJECUCION: la forma de ejecución del presente contrato es el señalado en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. CLÁUSULA OCTAVA. VIGENCIA: La Vigencia del presente contrato será de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución establecido en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”, estos cuatro (4) meses serán únicamente para efectos de liquidar el presente contrato de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. CLÁUSULA NOVENA. LUGAR DE ENTREGA: La entrega de los inusmos, objeto del  presente contrato será el que aparece en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. CLÁUSULA DECIMA.  DERECHOS DEL CONTRATISTA: En general, son derechos del CONTRATISTA: 1.) Recibir el pago que en su favor establece el presente contrato. 2.) Tener acceso a los inusmos físicos para desarrollar el objeto del presente contrato y cumplir con sus obligaciones. 3.) Obtener la colaboración necesaria de EL CONTRATANTE para el adecuado desarrollo del presente contrato.CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. El CONTRATISTA se obliga a cumplir el objeto (del contrato), cumpliendo con el 100 % de las condiciones establecidas en la el proceso de selección PN HOCEN SA 029 2021 y en la oferta presentada. 2. El CONTRATISTA debe obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y trabas. 3. El CONTRATISTA debe cumplir con los amparos requeridos (póliza de Seguros), garantía de cumplimiento, calidad y las que la institución requiera o la normatividad vigente lo establezca. 4.	El CONTRATISTA debe guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. 5. El CONTRATISTA no debe acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento al Hospital Central de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. 6. El CONTRATISTA debe mantener activa la cuenta reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. 7. El CONTRATISTA debe garantizar la sostenibilidad de los precios para evitar el incremento de los mismos durante el tiempo que dure la ejecución del contrato. 8. Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del suministro objeto del presente contrato. Estos costos se entenderán incorporados al valor total (del contrato), incluyendo los impuestos. 9.	El CONTRATISTA debe cumplir con la obligación de pagar los Aportes a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, de acuerdo a la normatividad vigente. 10. El CONTRATISTA debe cumplir, responder y tramitar los requerimientos y solicitudes realizadas por parte del supervisor del contrato en los plazos y  en las condiciones que el mismo estipule. 11. En el planeamiento de las actividades el CONTRATISTA debe observar todas las disposiciones legales sobre seguridad y ejercer un control permanente de los factores que puedan afectar la salud o la vida de los trabajadores propios del contratista, según Resolución 2400 de 1979 título  IV De la ropa de trabajo-equipos y inusmos de protección personal. 12.	El CONTRATISTA debe cumplir con la normatividad ambiental vigente relacionada con vertimientos, gestión de residuos, emisiones atmosféricas, saneamiento básico, manejo de sustancias químicas como son las siguientes: Constitución Política, Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Ley 9 de 1979, Ley 253 de 1996, Ley 55 de 1993, Ley 430 de 1998, Decreto 2  de 1982, Decreto 1594 de 1984, Decreto 948 de 1995, Decreto 1575 de 2007, Decreto 3930 de 2010, Decreto 4741 de 2005, Decreto 1609 de 2002, Decreto 351 de 2014, Resolución 1164 de 2002, Resolución 222 de 2011, Resolución 1223 de 2014, Resolución 631 de 2015, y demás que le apliquen, deroguen y/o modifiquen. Así como asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de insumos o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autorizados, vehículos con emisiones atmosféricas representativas y demás que conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiento normativo para el Hospital Central y en general para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. 13. Cumplir con las Obligaciones señaladas en la Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019, Decreto 723 de 2013, Circular Unificada de 2004 de la Dirección General de Riesgos Profesionales y demás normatividad que las modifiquen o deroguen. 14. El Contratista se compromete a informar al Supervisor del contrato cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre en un 70%. 15. Si durante el tiempo de ejecución del contrato surge alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la ejecucion de contrato, el CONTRATISTA debe informar por escrito al supervisor de ontrato, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo.  16. Las demás contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. DERECHOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL: Supervisar el desarrollo y ejecución del presente contrato, y acceder a los documentos e información que soportan la labor del CONTRATISTA. CLÁUSULA DECIMA TERCERA. OBLIGACIONES DEL HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL:1. Ejercer el control y supervisión del contrato por intermedio del supervisor del contrato del Hospital Central de la Policía Nacional. 2. Recibir los inusmos objeto del presente documento, en los términos y condiciones establecidos en el presente contrato. 3. El supervisor del contrato expedirá el recibo a satisfacción técnico económico respectivo, con la periodicidad que se establezca en el plan de pagos durante la ejecución del contrato, debiendo enunciar en forma puntual la ejecución física del contrato, relacionando para ello los aspectos de carácter técnico, administrativo, financiero y legal del negocio jurídico, lo anterior en cumplimiento  a lo  dispuesto  en el capítulo  XII de la resolución 00090 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional”, y resolución 00021 del 08 de marzo de 2019 “Por la cual se establecen las instancias de apoyo para la contratación del Hospital Central de la Policía Nacional” y los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011. 4. El supervisor del contrato publicará los respectivos informes de supervisión en la plataforma virtual SECOP II, en la fecha de su expedición o a más tardar en el plazo que se haya previsto, sin que para el efecto se sobrepase el término que se refiere el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del decreto 1082 del 2015. 5. Poner a disposición del CONTRATISTA los lugares que se requieran para la ejecución y entrega de los inusmos objeto del presente contrato. 6. El Supervisor de Contrato, mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA. 7. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor dará  aviso oportuno al Hospital Central de la Policía sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 8. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) previstas para el efecto. 9. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato. 10. Solicitar y recibir información técnica respecto de los inusmos  objeto del contrato por parte del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contractual. 11. Rechazar los inusmos cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos. 12. Cumplir con las Obligaciones señaladas en el capítulo XII de la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se actualiza, modifica, y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante la Resolución No. 03049 de 2014”, Resolución 00021 del 08 de marzo de 2019 “Por la cual se establece las instancias de apoyo para la contratación del Hospital Central de la Policía Nacional HOCEN”, y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. RESERVA DEL PRESENTE CONTRATO: El CONTRATISTA se obliga para con el HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL a no suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y a mantener como documentación reservada, todos los aspectos que conozca en el cumplimiento del presente contrato, así como los asuntos técnicos e instalaciones de la Policía Nacional, conocidos o que llegaren a ser conocidos por el contratista, durante el desarrollo o con posterioridad a la ejecución del presente contrato. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO A CARGO DEL CONTRATISTA: Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción y registro del presentecontrato y la entrega de la copia firmada del mismo al CONTRATISTA, éste deberá constituir y presentar a favor de LA NACION – POLICIA NACIONAL – DIRECCION DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL, cualquiera de los mecanismos de cobertura de riesgo establecidos en el Decreto 1082 de 2015, que cubra los siguientes riesgos: a) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:El valor de este amparo será el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato. El CONTRATISTA deberá otorgar este amparo con un término igual a la vigencia del Contrato garantizado y un mes más. b)CALIDAD DE LOS INUSMOS (bienes):El valor de esta Garantía será el equivalente al Cincuenta por ciento (50%) del valor total del Contrato, y deberá extenderse por la vigencia del Contrato y dos (02) años más. PARÁGRAFO PRIMERO: al término de la vigencia de cada uno de los amparos el CONTRATISTA deberá adicionar UN (1) MES más, con el fin de garantizar que los términos de la garantía única cubran la totalidad de lo exigido y de esta manera prevenir la ampliación de los mismos ocasionada por el lapso que transcurre desde el momento de la suscripción del presentecontrato y el cumplimiento de los requisitos de ejecución. PARÁGRAFO SEGUNDO: En todo caso en el mecanismo de cobertura de riesgo deberá constar expresamente que se ampara el cumplimiento del presente contrato, el pago de las multas y de la penal pecuniaria convenidas y que la entidad aseguradora renuncia al beneficio de excusión. Así mismo, se indicará que en el evento en que por incumplimiento del contratista garantizado el asegurador resolviera continuar, como cesionario, con la ejecución del presentecontrato y la entidad estatal contratante estuviere de acuerdo con ello, el contratista garantizado aceptará desde el momento de contratación de la póliza la cesión del contrato a favor del asegurador. En todo caso, dependiendo del tipo de mecanismo de cobertura elegido, deberá cumplir con los requisitos es tablecidos en el Decreto 1082 de 2015. Así mismo, se indicará que en el evento en que por incumplimiento del contratista garantizado el asegurador resolviera continuar, como cesionario, con la ejecución del contrato y la Entidad Estatal contratante estuviere de acuerdo con ello, el contratista garantizado aceptará desde el momento de contratación de la póliza la cesión del contrato a favor del asegurador. En todo caso, dependiendo del tipo de mecanismo de cobertura elegido, deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015.CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones. CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA. IMPOSICION DE MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: a) MULTAS.- En caso de mora o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas del presente contrato por causas imputables al CONTRATISTA - salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las definiciones del artículo 1º de la Ley 95 de 1890 – las partes acuerdan que EL CONTRATANTE, mediante acto administrativo, afectará al CONTRATISTA con multas, cuyo valor se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor de los inusmos no entregados, por cada día de retardo y hasta por un plazo máximo de  quince (15)  días  calendario, de acuerdo con la incidencia de la gravedad del incumplimiento o mora en la que incurra, incidencia que será evaluada y cuantificada por el supervisor técnico del contrato. En caso de incumplimiento no valorable en días la multa a imponer será entre el cero punto cinco (0.5 %) por ciento y el cinco (5%) por ciento del valor del contrato según la gravedad del incumplimiento, Esta incidencia será tasada por el supervisor técnico del contrato. En todo caso el valor de las multas totales y acumuladas no podrá exceder en ningún evento del veinte por ciento (20%) del valor del contrato. Esta multa se impondrá mediante Acto administrativo motivado, previa audiencia del afectado para garantizar el derecho al debido proceso del contratista, en el que se expresará las causas que dieron lugar a ella, el cual además estará sujeto al agotamiento del control Administrativo b). MULTA POR LA MORA EN LA CONSTITUCIÓN DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: Cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, y/o alguno de los requisitos de legalización, el HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL podrá mediante acto administrativo afectar al CONTRATISTA con multa, cuyo valor se liquidará con base en un cero punto dos por ciento (0,2%) del valor del contrato, por cada día de retardo y hasta por diez (10) días. c). PENAL PECUNIARIA.- En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total de las obligaciones derivadas del presente contrato, EL CONTRATISTA pagará al HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato cuando se trate de incumplimiento total del contrato y proporcional al incumplimiento parcial del contrato que no supere el porcentaje señalado. Para efectos de calcular el monto del incumplimiento parcial relativo a la obligación de plazo de ejecución, se empleará la misma fórmula de estimación de valor contemplada en el literal a) de la presente cláusula. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios que cause al HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL. No obstante, el HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. El pago de la cláusula penal pecuniaria estará amparado mediante póliza de seguros en las condiciones establecidas en el presente contrato. PARÁGRAFO.- APLICACIÓN DE LAS MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Una vez notificada la resolución por medio de la cual se imponen alguna de las Multas o Cláusula Penal Pecuniaria  antes descritas, el CONTRATISTA dispondrá de quince (15) días calendario para proceder de manera voluntaria para a su pago. Las multas no serán reintegrables aún en el supuesto que el CONTRATISTA dé posterior ejecución a la obligación incumplida. En caso de no pago voluntario y una vez en firme la resolución que imponga multas, podrá tomarse del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, o acudir a la jurisdicción coactiva. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, el HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL por medio de acto administrativo debidamente motivado podrá decretar la caducidad y ordenar la liquidación en el estado en que se encuentre,todo de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y Ley 1474 de 2011. Ejecutoriada la resolución de caducidad, el contrato quedará definitivamente terminado y el CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. El HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL hará efectivo el valor de la pena pecuniaria, y procederá a su liquidación. Para efectos de esta liquidación, el CONTRATISTA devolverá al HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL los dineros que hubiere recibido por concepto del presente contrato, previa deducción del valor de los inusmos entregados por aquel y recibidos a satisfacción por el HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL de conformidad con lo establecido en la cláusula primera del presente contrato. En el acta de liquidación se determinarán las obligaciones a cargo de las partes, teniendo en cuenta el valor de las multas y CLÁUSULA penal pecuniaria por aplicar o las indemnizaciones a cargo del HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL, si a esto hubiere lugar, y la fecha de pago. CLÁUSULA DÈCIMA NOVENA.OTRAS FACULTADES EXCEPCIONALES: En caso de presentarse cualquiera de las circunstancias establecidas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80/93, debidamente establecidas y documentadas, la HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL podrá hacer uso de las facultades excepcionales allí previstas, en caso que las mismas resulten aplicables. CLÁUSULA VIGÉSIMA. MONEDA DEL CONTRATO: La moneda del presente contrato es la indicada en el anexo No. 1 DATOS DEL CONTRATO. CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA. CESIONES: El CONTRATISTA no podrá ceder en todo o en parte el presente contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin previa autorización escrita del  HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar dicha autorización.CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA.INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, la cual se entenderá cumplida con la suscripción del presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en la ley. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.SUSPENSIÓN TEMPORAL: Las partes podrán suspender temporalmente el plazo de ejecución del contrato, cuando se presenten causas que impidan la ejecución temporal o transitoria, por ocurrencia de un imprevisto o hecho inevitable; una vez establecida en debida forma la causal se suscribirá una acta entre las partes donde conste el evento, su causa, el término de la suspensión y aquellas previsiones que se consideren necesario consignar. El tiempo de suspensión no se computara para los efectos del plazo extintivo del presente contrato. Para el reinicio de la ejecución y, superada la situación que originó la suspensión del plazo de ejecución, se suscribirá la correspondiente acta de reinicio. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Si con ocasión del desarrollo y ejecución del contrato, surgieren diferencias o discrepancias entre las partes, estas se comprometen a utilizar los mecanismos de solución directa previstos en el artículo 68 de la Ley 80 de 1993.CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. PERFECCIONAMIENTO LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: Para el perfeccionamiento del presente contrato se requiere de las firmas de las partes, para su legalización se requiere que se efectué el correspondiente registro presupuestal y para su ejecución se requiere la aprobación por parte delHOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL del mecanismo de cobertura de riesgos; y la  presentación de la Certificación de Cumplimiento de pago de los Aportes a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, respecto al pago de parafiscales se aplicará lo contenido en la normatividad vigentepor parte del CONTRATISTA. PARÁGRAFO: Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del contrato y entrega de una copia del mismo al CONTRATISTA, éste se obliga, a constituir la garantía única. Dentro de ese mismo término, deberá presentar los recibos de consignación correspondientes y el mecanismo de cobertura de riesgos en la oficina del Grupo de Contratos del HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL. Las multas y cláusula penal pecuniaria que ocasionen su no pago oportuno y la no entrega de los respectivos documentos al HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL dentro del término antes fijado, serán a cargo del CONTRATISTA.CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.DOCUMENTOS: Entre otros, los documentos que a continuación se relacionan se consideran para todos los efectos parte integrante del presente contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 1.) Estudio Previo 2.) PLIEGO DE CONDICIONES PN HOCEN SA 029 2021 3.) Oferta del Contratista 4). Informe de Evaluaciòn 4.) Contrato (Documentos que suscriban las partes). CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA.IMPUESTOS: El CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas, contribuciones y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la ley colombiana. CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. PUBLICACIÓN El presente Contrato se publicara en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II, conforme a lo establecido en el artículo 223 del Decreto 0019 del 10 de enero de 2012. CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. LIQUIDACIÓN: El presente contrato se liquidará de conformidad con lo señalado en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007. CLÁUSULA TRIGÉSIMA. VEEDURÍAS CIUDADANAS: el presente contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano, en los términos que señala el artículo 66 de la Ley 80 de 1993.CLÁUSULA TRIGESIMA PRIMERA.RÉGIMEN LEGAL: Este contrato se regirá por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública vigente y sus decretos reglamentarios, las leyes de presupuesto, en general las normas civiles y comerciales vigentes, las demás normas concordantes que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente contrato y las disposiciones de la Policía Nacional que apliquen. CLÁUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. NOTIFICACIÓN- El contratista acepta ser notificado conforme se establece en el Anexo N°1 NOTIFICACIONES. CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos, las partes acuerdan como domicilio contractual el Distrito Capital de Bogotá. Para constancia de lo anterior, se firma en un (1) original en 

Bogotá, D.C., el_______________________________


CONTRATANTE


























“DATOS DEL CONTRATO”
(NO DILIGENCIAR ES UN BORRADOR)

	CONTRATO
	PN HOCEN No. 96-8-20XXX-21

	CONTRATANTE
	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

	REPRESENTANTE LEGAL Y/O DELEGADO
	Teniente Coronel JUAN PABLO BLANCO SIERRA

	CÉDULA DE
CIUDADANÍA No.
	xxxxxxxx de Bogotá 

	CARGO
	Director del Hospital Central de la Policía Nacional 

	DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
	Orden Interna N° 168 del 12 de octubre de 2021 de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. 

	RESOLUCION DE DELEGACION
	Resolución No. 00277 del 27 de enero de 2020 de la Policía Nacional.

	


CONTRATISTA
	
NOMBRE: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NIT: xxxxxxxxxx
REPRESENTANTE LEGAL: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DOC. IDENTIDAD: C.C. xxxxxxxxxxx
CIUDAD NOTIFICACIÓN: xxxxxxxxxxxx.
DIRECCIÓN: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
TELÉFONO: xxxxxxxxxxxxx
E-MAIL:xxxxxxxxxxxxx


	NOTIFICACIONES 
	El contratista acepta de manera voluntaria recibir todo tipo de notificaciones personales que surjan en el desarrollo del presente contrato, tanto en la etapa contractual como poscontractual al E-MAIL relacionado en datos del contratista, de conformidad con los términos de los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

	CONSIDERANDOS
	
Que el presente contrato se deriva del PROCESO de SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA PN HOCEN SA 029 2021.


	

SUPERVISIÓN DE CONTRATO
	La Supervisión del Contrato que se llegue a suscribir como resultado de la definición del proceso de contratación estará a cargo  del(a) Responsable de Salud Oral del  Hospital Central de la Policía Nacional o quien haga sus veces, el cual será designado por el Hospital Central de la Policía Nacional, previa solicitud del Jefe del Departamento quirúrgico, cumpliendo para ello con lo ordenado por la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se actualiza, modifica, y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante la Resolución No. 03049 de 2014”, los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, y la Resolución 00021 del 08 de marzo de 2019 "Por la cual se establecen las instancias de apoyo para la contratación del Hospital Central de la Policía Nacional”.

	
CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO
	El objeto del presente contrato es: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA FIJACION INTERNA RIGIDA Y DISTRACCION OSTEOGENICA, ANCLAJE ESQUELÉTICO Y REEMPLAZO ARTICULAR TOTAL DE CIRUGIA MAXILOFACIAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSITEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL.


	

CLAUSULA TERCERA.- VALOR
	Para efectos legales y presupuestales, el valor toital del contrato asciende a la sumas de SEISCIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($613.700.256,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, distribuidos de la siguiente manera, así: vigencia  2021 CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($463.700.256,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, vigencia 2022 CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, de acuerdo con el Anexo No XX ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS TECNICAS – VALOR, del presente documento.

	





CLAUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO

	El Hospital Central de la Policía Nacional pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, en la ciudad de Bogotá, D. C., en pagos mensuales, una vez entregados los inusmos dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes, de los siguientes documentos:
a. Factura acompañada de constancia de recibo a satisfacción de los inusmos objeto del contrato, suscrita por el supervisor del mismo.
b. Copia del RIT (Registro de información Tributaria), la cual deberá ser allegada únicamente para el primer pago.
c. Certificación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, pensiones y riesgos profesionales; respecto al pago de parafiscales se aplicará lo contenido en el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 y demás normatividad vigente.
d. Copia del certificado de importación expedido por la DIAN, (únicamente cuando los inusmos son de origen extranjero).
e. Alta del Almacén

Los anteriores documentos deben ser tramitados en la Ventanilla Única – Central de Cuentas del Hospital Central de la Policía Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 “Derecho a Turno” se le asignará un número de radicación. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago después del día quince (15) del mes, los pagos mensuales se realizarán dentro de los (60) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de programa anual mensual de caja (PAC) y ubicación de los recursos por parte del Nivel Central.
Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de Certificación Bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario, a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.
PROCEDIMIENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO PARA EMISIÓN DEL RAS 
Una vez radicada la factura y entregados los inusmos por parte del Contratista, el almacenista con el supervisor del contrato expedirá el recibo a satisfacción técnico económico respectivo, con la periodicidad que se establezca en el plan de pagos durante la ejecución del contrato, debiendo enunciar en forma puntual la ejecución física del contrato, relacionando para ello los aspectos de carácter técnico, administrativo, financiero y legal del negocio jurídico, lo anterior en cumplimiento de la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014”.
Nota 1: El Registro de Información Tributaria (RIT), es un requisito que constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes, declarantes, agentes de retención, así como de los demás sujetos de obligaciones tributarias distritales respecto de los cuales ésta requiera su inscripción, por tal motivo aquellos que estén exonerados del mismo, deberán anexar la documentación que lo soporte.
Nota 2: Para aquellos oferentes que resulten adjudicatarios y pertenezcan a contribuyentes del régimen tributario especial según el artículo 19 del estatuto tributario, modificado por el artículo 140 de la Ley 1819 de 2016, deberá anexar en cada cuenta de cobro copia de la certificación de la entidad encargada de su vigilancia o de la que haya concedido su personería jurídica, para no efectuar la liquidación de retención en la fuente por renta.
Nota 3: La certificación que expida para acreditar dicho requisito deberá ser suscrita por parte del contador y/o revisor fiscal según corresponda, para el caso de los consorcios y la unión temporal, dicha certificación deberá ser suscrita por los contadores y revisores fiscales de los integrantes del consorcio y/o unión temporal.
Si los documentos en referencia son devueltos por el Hospital central de la Policía Nacional, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, el Hospital central de la Policía Nacional, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.
 El recibo a satisfacción, aunque se encuentre suscrito por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte del Hospital central de la Policía Nacional y por consiguiente, no exime al contratista de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los inusmos entregados o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil. 
Si el recibo a satisfacción no ha sido bien elaborado o no se acompaña a este de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores sólo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregido el recibo a satisfacción o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. 
Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza
Los pagos se realizaran en la presente cuenta: 

NOMBRE BENEFICIARIO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
BANCO: xxxxxxxxxx
TIPO DE CUENTA: xxxxxxxxx
NUMERO DE CUENTA: xxxxxxxxxxx

	CLAUSULA QUINTA - APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
	Que existen los recursos libres y disponibles de afectación para el desarrollo del proceso de contratación, por valor de SEISCIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($613.700.256,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, distribuidos de la siguiente manera, así: VIGENCIA 2021 CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($463.700.256,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA amparados con el certificado de disponibilidad presupuestal SIIF NACION N°.222621 y QUIPU 1355 del 14 de julio de 2021, expedido por el responsable de presupuesto del Hospital Central y VIGENCIA 2022 CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, amparados con el certificado de disponibilidad presupuestal QUIPU 1356 del 14 de julio de 2021, expedido por el responsable de presupuesto del Hospital Central,   autorizadas mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2021-025847 DISAN y Oficio No. 2-2021-021553 del 28 de abril de 2021 del Ministerio de Hacienda y Credito Publico, desagregados así:
	|GRUPO
	DESCRIPCIÓN
	VIGENCIA 2021
	VIGENCIA 2022

	1
	FIJACION INTERNA RIGIDA Y DISTRACCION OSTEOGENICA DE CIRUGIA MAXILOFACIAL
	$ 386.700.000,00
	$ 125.000.000,00

	2
	DISPOSITIVO DE ANCLAJE ESQUELÉTICO
	$ 5.800.256,00
	$ 2.000.000,00

	3
	REEMPLAZO ARTICULAR TOTAL
	$ 71.200.000,00
	$ 23.000.000,00

	VALOR TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA 2021 - 2022
	$ 613.700.256,00




	CLAUSULA SEXTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN
	Para el desarrollo de la ejecución del contrato que se suscriba como resultado de la definición del proceso de contratación, el CONTRATISTA cuenta con un Plazo de Ejecución hasta el 30 de abril de 2022 o hasta agotar el presupuesto asignado, lo primero que ocurra, tiempo durante el cual deberá dar cumplimiento cabal a las prestaciones a que se obliga. Dicho plazo iniciará a partir de la aprobación de la garantía única y entrega de la carta de Iniciación de ejecución del contrato.

	
CLAUSULA SÉPTIMA -  FORMA DE EJECUCION DEL CON TRATO
	Una vez celebrado el contrato, los inusmos objeto de compra deben ser entregados por el CONTRATISTA en forma de tracto sucesivo y de acuerdo con los requerimientos del supervisor en las cantidades, condiciones y presentaciones exigidas en el anexo No.1.  CONDICIONES TECNICAS MINIMAS Y DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, a partir de la aprobación de la garantía única y entrega de la carta de iniciación de ejecución del contrato, según la siguiente proyección: 
 
	GRUPO 1 - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL

	Sistema 1.0 mm - 1.3 mm

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CONSUMO PROMEDIO MES

	1
	TORNILLO DE CORTICAL DE 1.0 - 1.3 MM
	UNIDAD  
	15

	2
	TORNILLO DE EMERGENCIA DE 1.2 - 1.7 MM.
	UNIDAD
	10

	3
	PLACA RECTA
	UNIDAD
	10

	4
	PLACA PARA REBORDE ORBITAL
	UNIDAD
	7

	5
	PLACA EN Y
	UNIDAD
	5

	6
	PLACA EN X
	UNIDAD
	5

	7
	PLACA EN L 
	UNIDAD
	20

	8
	PLACA EN T 
	UNIDAD
	5

	9
	PLACA PARA AGUJERO DE TREPANACIÓN
	UNIDAD
	10

	10
	MALLAS
	UNIDAD
	15

	11
	BROCAS DE 0.6 - 1.0  MM.
	UNIDAD
	10

	Sistema 1.5 mm - 1.8 mm

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CONSUMO PROMEDIO MES

	12
	TORNILLO DE CORTICAL DE 1.5 - 1.8 MM
	UNIDAD
	10

	13
	TORNILLO DE EMERGENCIA DE 1.7 - 2.0 MM.
	UNIDAD
	15

	14
	TORNILLO PARA FIJACIÓN INTERMAXILAR
	UNIDAD
	15

	15
	PLACA RECTA
	UNIDAD
	15

	16
	PLACA PARA REBORDE ORBITAL
	UNIDAD
	7

	17
	PLACA EN Y
	UNIDAD
	5

	18
	PLACA EN X
	UNIDAD
	5

	19
	PLACA EN L
	UNIDAD
	20

	20
	PLACA EN H
	UNIDAD
	 

	21
	PLACA PREMOLDEADA PARA AVANCE DE MAXILAR SUPERIOR
	UNIDAD
	25

	22
	PLACA PARA AGUJERO DE TREPANACIÓN
	UNIDAD
	20

	23
	PLACA TRIDIMENSIONAL 
	UNIDAD
	20

	24
	MALLAS
	UNIDAD
	20

	25
	MALLA PARA LA BASE DE LA ÓRBITA OCULAR PREFORMADA
	UNIDAD
	10

	26
	MALLA PARA LA BASE DE LA ÓRBITA OCULAR NO PREFORMADA
	UNIDAD
	10

	27
	BROCAS DE 1.1 - 1.5 MM
	UNIDAD
	5

	SISTEMA 2.0 MM

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CONSUMO PROMEDIO MES

	28
	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.0- 2.3 MM
	UNIDAD
	20

	29
	TORNILLO DE EMERGENCIA DE 2.3 -2.4 MM
	UNIDAD
	20

	30
	TORNILLO PARA FIJACIÓN INTERMAXILAR
	UNIDAD
	20

	31
	PLACA RECTA
	UNIDAD
	15

	32
	PLACA RECTA CON GUIA DE AVANCE DE 5mm A 25mm
	UNIDAD
	15

	33
	PLACA PARA REBORDE ORBITAL
	UNIDAD
	15

	34
	PLACA EN Y
	UNIDAD
	10

	35
	PLACA EN X
	UNIDAD
	10

	36
	PLACA EN L
	UNIDAD
	15

	37
	PLACA EN T
	UNIDAD
	2

	38
	PLACA EN T CON GUÍA DE AVANCE DE 5mm A 20mm
	UNIDAD
	2

	39
	PLACA EN C CON GUÍA DE AVANCE DE 4mm A 20mm
	UNIDAD
	2

	40
	PLACA EN Z
	UNIDAD
	2

	41
	PLACA EN DOBLE Y
	UNIDAD
	2

	42
	PLACA ROMOIDAL PARA CÓNDILO
	UNIDAD
	15

	43
	PLACA PARA AGUJERO DE TREPANACIÓN
	UNIDAD
	2

	44
	PLACA TRIDIMENSIONAL
	UNIDAD
	15

	45
	PLACA PARA MENTOPLASTIA DE AVANCE 
	UNIDAD
	20

	46
	PLACA PARA MENTOPLASTIA DE AVANCE 
	UNIDAD
	20

	47
	BROCAS DE 1.5 - 1.9 MM
	UNIDAD
	5

	48
	BROCAS DE 1.5 - 1.9 MM
	UNIDAD
	5

	49
	MALLA PARA RECONSTRUCCIÓN MANDIBULAR TRIDIMENSIONAL 
	UNIDAD
	20

	ALAMBRES

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CONSUMO PROMEDIO MES

	50
	ALAMBRE 0.4MM
	UNIDAD
	60

	51
	ALAMBRE 0.5 MM
	UNIDAD
	60

	52
	ARCO DE ERICK
	UNIDAD
	20

	HOJAS DE SIERRA 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CONSUMO PROMEDIO MES

	53
	HOJA DE SIERRA OSCILANTE
	UNIDAD
	20

	54
	HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE PLANA
	UNIDAD
	20

	55
	HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE CON VÁSTAGO
	UNIDAD
	20

	SISTEMA 2.3 - 2.4MM

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CONSUMO PROMEDIO MES

	56
	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.3 - 2.4 MM
	UNIDAD
	2

	57
	TORNILLO DE EMERGENCIA DE 2.5 - 2.7 MM
	UNIDAD
	2

	58
	PLACA RECTA
	UNIDAD
	10

	59
	PLACA PREFORMADA RECTA
	UNIDAD
	10

	60
	PLACA PREFORMADA ANGULADA
	UNIDAD
	10

	61
	BROCAS DE 1.8 - 2.0 MM
	UNIDAD
	5

	62
	BROCAS DE 1.8 - 2.0 MM
	UNIDAD
	5

	SISTEMA 2.7 – 3.2 MM

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CONSUMO PROMEDIO MES

	63
	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.7 - 3.2 MM
	UNIDAD
	5

	64
	TORNILLO DE EMERGENCIA DE 2.7 - 3.2 MM
	UNIDAD
	5

	65
	PLACA RECTA PARA RECONSTRUCCIÓN
	UNIDAD
	10

	66
	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN ANGULADA X= RAMA Y= CUERPO 
	UNIDAD
	10

	67
	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN AUTOBLOQUEANTE DE DOBLE ÁNGULO X= RAMA Y= CUERPO 
	UNIDAD
	10

	68
	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN CON CABEZA CONDILAR
	UNIDAD
	10

	69
	BROCAS DE 2.0 - 2.4MM TOPE: 4 -18
	UNIDAD
	10

	SISTEMA DE INTERBLOQUEO CON ÁNGULO FIJO 2.0 - 3.0 MM

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CONSUMO PROMEDIO MES

	70
	TORNILLO DE INTERBLOQUEO SISTEMA 2.0 MM -2.3 MM
	UNIDAD
	10

	71
	TORNILLO DE INTERBLOQUEO SISTEMA 2.3 MM -2.4 MM
	UNIDAD
	10

	72
	TORNILLO DE INTERBLOQUEO SISTEMA 2.7 MM - 3.0 MM
	UNIDAD
	10

	73
	PLACA RECTA DE INTERBLOQUEO
	UNIDAD
	10

	74
	PLACA CURVA DE INTERBLOQUEO
	UNIDAD
	10

	75
	PLACA TRIDIMENCIONAL DE INTERBLOQUEO
	UNIDAD
	 

	76
	PLACA RECTA DE INTERBLOQUEO
	UNIDAD
	10

	77
	PLACA CURVA DE INTERBLOQUEO
	UNIDAD
	10

	78
	PLACA RECTA PARA RECONSTRUCCIÓN DE INTERBLOQUEO
	UNIDAD
	10

	79
	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN ANGULADA DE INTERBLOQUEO X= RAMA Y= CUERPO 
	UNIDAD
	10

	80
	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN PERFORMADA DE ÁNGULO FIJO SIN PUENTE
	UNIDAD
	10

	81
	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DOBLE ANGULADA DE INTERBLOQUEO
	UNIDAD
	 

	82
	PLACA DE RECONSTRUCCION PERFORMADA DE ÁNGULO FIJO SIN PUENTE
	UNIDAD
	10

	83
	PLACA RECTA PARA RECONSTRUCCIÓN DE INTERBLOQUEO
	UNIDAD
	10

	84
	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN ANGULADA DE INTERBLOQUEO             X= RAMA Y= CUERPO 
	UNIDAD
	10

	85
	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN PERFORMADA DE ÁNGULO FIJO CON PUENTE
	UNIDAD
	10

	86
	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN AUTOBLOQUEANTE DE DOBLE ÁNGULO   DE INTERBLOQUEO X= RAMA Y= CUERPO 
	UNIDAD
	10

	87
	BROCAS DE 1.5 - 1.9 MM TOPE: 4 -18
	UNIDAD
	10

	88
	BROCAS DE 1.5 - 1.9 MM TOPE: SIN TOPE
	UNIDAD
	10

	89
	BROCAS DE 2.0 - 2.4 MM TOPE: SIN TOPE
	UNIDAD
	10

	MATERIAL REABSORBIBLE SISTEMA 1.5 - 2.3 MM

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CONSUMO PROMEDIO MES

	90
	PINES Ó TORNILLOS 1.5 1.7 MM
	UNIDAD
	10

	91
	PINES Ó TORNILLOS 1.5 1.7 MM
	UNIDAD
	10

	92
	PINES Ó TORNILLOS 2.0 - 2.3 MM
	UNIDAD
	10

	93
	PINES Ó TORNILLOS 2.0 - 2.3 MM
	UNIDAD
	10

	94
	PLACA RECTA
	UNIDAD
	10

	95
	PLACA PARA REBORDE ORBITAL
	UNIDAD
	10

	96
	PLACA EN Y 
	UNIDAD
	10

	97
	PLACA EN X 
	UNIDAD
	10

	98
	PLACA EN L
	UNIDAD
	10

	99
	PLACA EN T
	UNIDAD
	10

	100
	MALLA CUADRADA 20 X 20 – 30 X 30
	UNIDAD
	10

	101
	MALLA CUADRADA 50 X 50 – 60 X 60
	UNIDAD
	10

	102
	MALLA CUADRADA 100 X 100 – 130 X 130
	UNIDAD
	10

	103
	MALLA RECTANGULAR 25 X 100 – 35 X 110
	UNIDAD
	10

	104
	MALLA RECTANGULAR  10 X 100 – 10 X 260
	UNIDAD
	10

	105
	PLACA RECTANGULAR 10 X 50 – 10 X 130
	UNIDAD
	10

	106
	MALLA PARA REBORDE ORBITAL
	UNIDAD
	10

	DISTRACTORES MANDIBULARES

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CONSUMO PROMEDIO MES

	107
	EXTRAORALES O PERCUTÁNEOS: MONOAXIAL NEONATOS
	UNIDAD
	1

	108
	EXTRAORALES O PERCUTÁNEOS: MONOAXIAL PEDIÁTRICO
	UNIDAD
	1

	109
	EXTRAORALES O PERCUTÁNEOS: MONOAXIAL ADULTO
	UNIDAD
	1

	110
	EXTRAORALES O PERCUTÁNEOS: BIAXIAL PEDIÁTRICO
	UNIDAD
	1

	111
	EXTRAORALES O PERCUTÁNEOS: BIAXIAL ADULTO
	UNIDAD
	1

	112
	INTRAORALES DE: CUERPO ADULTO
	UNIDAD
	1

	113
	INTRAORALES DE: CUERPO PEDIÁTRICO
	UNIDAD
	1

	114
	INTRAORALES DE: BIDIRECCIONAL
	UNIDAD
	1

	115
	INTRAORALES DE: RAMA ADULTO
	UNIDAD
	1

	116
	INTRAORALES DE: RAMA PEDIÁTRICO
	UNIDAD
	1

	117
	INTRAORALES DE: CUERPO Y RAMA MODULAR
	UNIDAD
	1

	118
	INTRAORALES DE:  MICRO CUERPO Y RAMA MODULAR
	UNIDAD
	1

	119
	INTRAORALES DE:  RAMA EXPANSIBLE
	UNIDAD
	1

	120
	INTRAORALES DE:  RAMA ACTIVACIÓN A 90°
	UNIDAD
	1

	121
	INTRAORALES DE:  TRANSPORTE ÓSEO MANDIBULAR
	UNIDAD
	1

	122
	INTRAORALES DE:  TRANSPORTE ÓSEO CÓNDILO
	UNIDAD
	1

	123
	INTRAORALES DE:  PALADAR
	UNIDAD
	1

	124
	INTRAORALES DE:  SÍNFISIS
	UNIDAD
	1

	125
	INTRAORAL Y EXTREMO: CRANEOMANDIBULAR
	UNIDAD
	1

	126
	FIJADOR EXTERNO EN CLAMPS
	UNIDAD
	1

	DISTRACTORES DE TERCIO MEDIO

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CONSUMO PROMEDIO MES

	127
	INTRAORALES:  PARA MAXILAR ADULTO
	UNIDAD
	1

	128
	INTRAORALES:  PARA MAXILAR PEDIÁTRICO
	UNIDAD
	1

	129
	INTRAORALES:  PARA MAXILAR EXPANSIBLE
	UNIDAD
	1

	130
	INTRAORALES:  TRANSPORTE ÓSEO MAXILAR SUPERIOR
	UNIDAD
	1

	131
	INTRAORALES:  CRANEOFACIAL MONOBLOQUE
	UNIDAD
	1

	ALVEOLARES

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CONSUMO PROMEDIO MES

	132
	INTRAORALES:  PARA 1 o 2 ESPACIOS DENTALES
	UNIDAD
	1

	133
	INTRAORALES:  PARA 3 o 4 ESPACIOS DENTALES
	UNIDAD
	1

	134
	INTRAORALES:  PARA 4 o MAS ESPACIOS DENTALES
	UNIDAD
	1

	135
	INTRAORALES:  PARA DISTRACCIÓN HORIZONTAL
	UNIDAD
	1

	GRUPO 2 - DISPOSITIVO DE ANCLAJE ESQUELÉTICO

	DISPOSITIVO QUIRÚRGICO DE ANCLAJE ESQUELÉTICO PARA MENISCOPEXIA PARA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CONSUMO PROMEDIO MES

	1
	DISPOSITIVO QUIRÚRGICO DE ANCLAJE ESQUELÉTICO BILATERAL
	UNIDAD
	10

	
	EL SISTEMA DE DISPOSITIVO QUIRÚRGICO DE ANCLAJE ESQUELÉTICO PARA FIJACIÓN DEL DISCO ARTICULAR MANDIBULAR PARA MENISCOPEXIA EN LA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR BILATERAL.
	
	

	
	ANCLA: HILO DE SUTURA EN ALEACIÓN EN TITANIO O POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR O SUTURA DE ALTA RESISTENCIA NO REABSORBIBLE.
	
	

	
	• LLAVE DE APLICACIÓN O DISPOSITIVO DE INSERCIÓN (VÁSTAGO METÁLICO – MANGO)
	
	

	
	• AGUJA DE SUTURA MEDIA CURVA BORDES CORTANTES EN ACERO INOXIDABLE
	
	

	
	TORNILLO DE INTERFERENCIA ESTÉRIL, EN ALEACIÓN DE TITANIO RANGO DIÁMETRO (1.5 - 2) X RANGO LONGITUD (5MM – 8MM)
	
	

	2
	DISPOSITIVO QUIRÚRGICO DE ANCLAJE ESQUELÉTICO UNILATERAL
	UNIDAD
	2

	
	EL SISTEMA DE DISPOSITIVO QUIRÚRGICO DE ANCLAJE ESQUELÉTICO PARA FIJACIÓN DEL DISCO ARTICULAR MANDIBULAR PARA MENISCOPEXIA EN LA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR UNILATERAL.
	
	

	
	ANCLA: HILO DE SUTURA EN ALEACIÓN EN TITANIO O POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR O SUTURA DE ALTA RESISTENCIA NO REABSORBIBLE.
	
	

	
	• LLAVE DE APLICACIÓN O DISPOSITIVO DE INSERCIÓN (VÁSTAGO METÁLICO – MANGO)
	
	

	
	• AGUJA DE SUTURA MEDIA CURVA BORDES CORTANTES EN ACERO INOXIDABLE.
	
	

	
	TORNILLO DE INTERFERENCIA: ESTÉRIL, EN ALEACIÓN DE TITANIO RANGO DIÁMETRO (1.5 - 2) X RANGO LONGITUD (5MM – 8MM)
	
	

	GRUPO 3 - REEMPLAZO PRÓTESIS ARTICULAR TÉMPORO MANDIBULAR

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CONSUMO PROMEDIO MES

	1
	REEMPLAZO ARTICULAR TOTAL ALOPLÁSTICO CON PRÓTESIS HECHA A LA MEDIDA DE ÁNGULO, RAMA Y ATM UNILATERAL.
	UNIDAD
	1

	
	EL SISTEMA DE REMPLAZO ARTICULAR TOTAL ALOPLÁSTICO CON PRÓTESIS HECHA A LA MEDIDA DEBE INCLUIR: 
• REEMPLAZO UNILATERAL ATM  
• EXTENSIÓN DE RAMA MANDIBULAR QUE REEMPLAZA PLACA EXISTENTE - MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA FIJACIÓN (TORNILLOS DE IMPLANTACIÓN) 
• PRÓTESIS SIMULADA EN FÍSICO SOBRE EL MODELO ESTEROLITOGRÁFICO  
• IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE TODO EL PROCESO DE CIRUGÍA VIRTUAL DEL CASO HASTA LA ÚLTIMA FASE • ASESORÍA Y ASISTENCIA DE ESPECIALISTA PRE, INTRA Y POST QUIRÚRGICA 
• PLANIFICACIÓN PREOPERATORIA Y GUÍAS DE CORTE PARA LA RESECCIÓN MANDIBULAR  
• WEBMEETING PARA ANÁLISIS DE CASO 
• INSERTO DE CORTE ÓSEO POR ULTRASONIDO (PIEZOSURGERY) 
• LOCALIZADOR DE NERVIO
	
	

	2
	REEMPLAZO ARTICULAR TOTAL ALOPLASTICO CON PRÓTESIS HECHAS A LA MEDIDA DE ANGULO, RAMA Y ATM BILATERAL
	UNIDAD
	1

	
	EL SISTEMA DE REMPLAZO ARTICULAR TOTAL ALOPLÁSTICO CON PRÓTESIS HECHA A LA MEDIDA DEBE INCLUIR: 
• REEMPLAZO BILATERAL ATM  
• EXTENSIÓN DE RAMA MANDIBULAR QUE REEMPLAZA PLACA EXISTENTE - MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA FIJACIÓN (TORNILLOS DE IMPLANTACIÓN) 
• PRÓTESIS SIMULADA EN FÍSICO SOBRE EL MODELO ESTEROLITOGRÁFICO  
• IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE TODO EL PROCESO DE CIRUGÍA VIRTUAL DEL CASO HASTA LA ÚLTIMA FASE 
• ASESORÍA Y ASISTENCIA DE ESPECIALISTA PRE, INTRA Y POST QUIRÚRGICA 
• PLANIFICACIÓN PREOPERATORIA Y GUÍAS DE CORTE PARA LA RESECCIÓN MANDIBULAR  
• WEBMEETING PARA ANÁLISIS DE CASO 
• INSERTO DE CORTE ÓSEO POR ULTRASONIDO (PIEZOSURGERY) 
• LOCALIZADOR DE NERVIO 
	
	



Nota: Los anteriores datos corresponden a proyección de consumo promedio mes y en ningún caso corresponden a cantidades especificas a entregar. Dichos requerimientos son variables y pueden aumentar o disminuir de acuerdo con las necesidades del servicio.

	CLAUSULA NOVENA: LUGAR DE ENTREGA
	Los inusmos objeto del presente proceso que se llegue a suscribir como resultado de la definición del proceso de selección, deberán ser entregados en la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía Nacional ubicada en la Carrera 59 No. 26 – 21 CAN de la ciudad de Bogotá D.C, con visto bueno del almacenista, previa coordinación con el supervisor del contrato quien realizará la verificación técnica.

	CLAUSULA VIGÉSIMA -  MONEDA DEL CONTRATO
	Pesos Colombianos



FORMULARIO 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá, D.C.,   __ __ ____  de 2021
Señores
POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA NACIONAL
Ciudad

Referencia: Presentación de propuesta para el Proceso de SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA - PN HOCEN SA 029 2021 que tiene por objeto el SUMINISTRO DE MATERIAL PARA FIJACION INTERNA RIGIDA Y DISTRACCION OSTEOGENICA, ANCLAJE ESQUELÉTICO Y REEMPLAZO ARTICULAR TOTAL DE CIRUGIA MAXILOFACIAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSITEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL.

Yo (Nombre) (s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste (éstos) deberá(n) suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una unión temporal o de un consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el Representante Legal de la misma), de conformidad con lo establecido en el (En el evento de  que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de unión temporal o consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria y formal para participar en el proceso de SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA  PN HOCEN SA 029 2021 cuyo objeto es SUMINISTRO DE MATERIAL PARA FIJACION INTERNA RIGIDA Y DISTRACCION OSTEOGENICA, ANCLAJE ESQUELÉTICO Y REEMPLAZO ARTICULAR TOTAL DE CIRUGIA MAXILOFACIAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSITEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL., convocado por el HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL, conforme a la información suministrada  en los términos establecidos en el PLIEGO DE CONDICIONESque rige el proceso, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, sus Decretos reglamentarios, los Códigos Civil y de Comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él. 
  
El objeto del proceso se encuentra detalladamente enunciado en el PLIEGO DE CONDICIONESy en el ANEXO N°. 1  “CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE OBLIGATORIO  CUMPLIMIENTO” y para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y funcionales. 

En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

1. Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de los pliegos de condiciones y de sus anexos y formularios, así mismo como el de cada una de las adendas hechas al mismo. 

2. Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.
3. Que ni el representante legal ó apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad determinadas por la Constitución Política y la ley aplicable.

4. Que el proponente, en este caso (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), está compuesto por las siguientes personas, y que el nombre de su representante legal, dirección, teléfono, fax, correo electrónico, son los siguientes: (Información de cada uno de los integrantes que componen al proponente, si son varias personas; si se tratara de un proponente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad proponente y su representante legal únicamente).

5. Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en los pliegos de condiciones y en la Ley, y cualquier omisión, contradicción ó declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso de contratación dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta.

6. Que nos comprometemos a proveer al Hospital Central de La Policia Nacional – Unidad Ejecutora, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, el suministro de inusmos de la propuesta, que corresponden a aquella solicitada por los pliegos de condiciones para la Selección Abreviada, con las especificaciones y en los términos, condiciones y plazos establecidos en los Pliegos de Condiciones, y en las condiciones allegada a esa entidad a través de la presente carta de presentación.

7. Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características, funcionalidades y especificaciones de los inusmos que nos obligamos a entregar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que los inusmos a entregar al Hospital Central de la Policia Nacional, en el caso de resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumplen con todas y cada una de las exigencias de los pliegos de condiciones, sus anexos, sus formularios y adendas que llegaren a suscribirse.

8. En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.

9.  Reconocemos que ni el Hospital Central de La Policia Nacional, ni el personal interno o externo al mismo que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del presente proceso de selección y contratación, han manifestado declaración o garantía alguna expresa o implícita en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de la información contenida en las fuentes de información analizadas y conocidas por el proponente, en los materiales proporcionados o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia ó visita efectuada a las instalaciones en las cuales se llevarán a cabo las labores para la ejecución del contrato, ya sea por escrito o en forma verbal, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto al pasado o al futuro.

10. Reconocemos que ni los pliegos de condiciones,  del proceso de contratación, ni la información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección y contratación y del contrato que se suscriba.

11. Aceptamos plena, incondicional e irrestrictamente los términos del contrato que se nos ofrece, conforme al Anexo “Minuta del Contrato”  de los pliegos de condiciones y nos comprometemos a suscribirlo sin modificaciones sustanciales o formales de ninguna naturaleza, por la sola adjudicación que a nosotros se nos haga del contrato, salvo aquellas modificaciones que determine incluir el Hospital Central de la Policia Nacional, por considerarlas necesarias para incorporar las variaciones que se deriven de los adendas que se expidan dentro del referido proceso de selección, las que de antemano aceptamos.

12. Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que el Hospital Central de la Policia NacionaL se encuentra facultada para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás proponentes ó participantes en el proceso de selección y contratación impulsado, y al público en general (Esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos).

13. El representante legal quien tiene las facultades necesarias para presentar  propuesta para el presente proceso de selección y contratación declaro y acepto, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según los términos del Reglamento que rige el proceso de contratación, y reconocemos que nos encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la propuesta, de la correspondiente adjudicación, y de la suscripción del contrato respectivo, conforme a las condiciones de responsabilidad previstas en la Ley.

14. Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.

15. Que me obligo a suministrar a solicitud del Hospital Central de la Policia Nacional cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine esa entidad.

16. Aceptamos recibir notificaciones en : 

Dirección de Sede Administrativa ___________________________________ 
E-MAIL _____________________________ y ________________celular ________________________

17. Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 Ley 610 de 2000).

18. Que la vigencia de la presente oferta es de cuatro (4) meses, contados a partir de la presentación de la misma.

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

Nombre del proponente; ____________________________
NIT o C.C.	___________________________________
Nombre del representante  legal; _____________________
Cedula; _________________________________________
Firma del representante legal: _______________________
Dirección; _______________________________________
Telefono; _______________________________________
E-mail; _________________________________________








FORMULARIO No. 2 
ORIGEN LÍCITO DE LOS RECURSOS

Proceso de contratación PN HOCEN SA 029 2021


Bogotá, D.C.,   __ __ ____  de 2021


Señores  
POLICIA NACIONAL – DIRECCION DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL   
Bogotá



Yo ____________________________________________________ Identificado (a) con cédula de ciudadanía Nro.  _____________ expedida en ________________ certifico que lo que los activos y recursos que conforman el patrimonio de la empresa o establecimiento de comercio (según corresponda) __________________________________ Nit. _________________________, así como el patrimonio de cada uno de los socios, que se destinaran para el desarrollo del proceso de SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA PN HOCEN SA 029 2021 cuyo objeto es la SUMINISTRO DE MATERIAL PARA FIJACION INTERNA RIGIDA Y DISTRACCION OSTEOGENICA, ANCLAJE ESQUELÉTICO Y REEMPLAZO ARTICULAR TOTAL DE CIRUGIA MAXILOFACIAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSITEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL. rovienen de actividades licitas y que no estamos incluidos en listas nacionales o internacionales de lavado de activos. 

Manifestación que se entiende prestada bajo la gravedad de juramento.

Atentamente; 



Nombre del proponente; ____________________________
NIT o C.C.	___________________________________
Nombre del representante  legal; _____________________
Cedula; _________________________________________
Firma del representante legal: _______________________
Dirección; _______________________________________
Telefono; _______________________________________
E-mail; _________________________________________











FORMULARIO No. 3 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El (los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente) domiciliado en (domicilio de la persona firmante), identificado con (documento de Identificación de la persona firmante y lugar de expedición), quien obra en calidad de (Representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente PLIEGO DE CONDICIONES, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que el HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL adelanta un proceso de SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA PN HOCEN SA 029 2021 cuyo objeto es SUMINISTRO DE MATERIAL PARA FIJACION INTERNA RIGIDA Y DISTRACCION OSTEOGENICA, ANCLAJE ESQUELÉTICO Y REEMPLAZO ARTICULAR TOTAL DE CIRUGIA MAXILOFACIAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSITEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL. para la celebración de un contrato estatal. 
 
SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y del HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: Que siendo del interés de EL PROPONENTE participar en el proceso de selección abreviada aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.
 
EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

1. EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta, 

1.1. EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;  

1.2.  EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de Selección Abreviada y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá  las obligaciones de: 

1. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los  funcionarios del Hospital Central de La Policía Nacional , ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta; 

1. No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios del Hospital Central de La Policía Nacional durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.
 
1.3. EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de selección abreviada. 
 
1.5 EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.
 
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Día del mes en letras y números, días del mes de del año).
 
Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

Nombre del proponente; ____________________________
NIT o C.C.	___________________________________
Nombre del representante  legal; _____________________
Cedula; _________________________________________
Firma del representante legal: _______________________
Dirección; _______________________________________
Telefono; _______________________________________
E-mail; _________________________________________



	 SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL), A TRAVÈS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES.














 				               


FORMULARIO No 4
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FORMULARIO No. 5
SOSTENIBILIDAD DE PRECIOS



Bogotá D.C.,    ______________ 2021


Señores 
HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
La Ciudad. 



La firma………………………………………………………………… se compromete a sostener los precios ofertados dentro del proceso SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA PN HOCEN SA 029 2021 durante la vigencia del contrato si este se llegara a suscribir, el cual tiene por objeto la SUMINISTRO DE MATERIAL PARA FIJACION INTERNA RIGIDA Y DISTRACCION OSTEOGENICA, ANCLAJE ESQUELÉTICO Y REEMPLAZO ARTICULAR TOTAL DE CIRUGIA MAXILOFACIAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSITEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL..


Atentamente,      



Nombre del proponente; ____________________________
NIT o C.C.	___________________________________
Nombre del representante  legal; _____________________
Cedula; _________________________________________
Firma del representante legal: _______________________
Dirección; _______________________________________
Telefono; _______________________________________
   E-mail; _________________________________________

















FORMULARIO No. 6

FORMATO PARA LANCES EN SUBASTA INVERSA PRESENCIAL (CUANDO APLIQUE )


SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA PN HOCEN SA 029 2021


SUMINISTRO DE MATERIAL PARA FIJACION INTERNA RIGIDA Y DISTRACCION OSTEOGENICA, ANCLAJE ESQUELÉTICO Y REEMPLAZO ARTICULAR TOTAL DE CIRUGIA MAXILOFACIAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSITEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL.

LANCE NÚMERO ________



ITEM: ___________


	CONTRASEÑA DEL OFERENTE: _______

	PORCENTAJE

	_____%

	NO SE HARÁ NINGÚN LANCE DE MEJORA DE PRECIOS (marque con una X)

	(       )




____________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O SU DELEGADO




ESTE ANEXO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y TIENE COMO FINALIDAD DETERMINAR EL MODELO DEL LANCE, EN LOS EVENTOS QUE EXISTA SUBASTA PRESENCIAL
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1.1. Consorcio o Unión Temporal 1.11. Persona Natural Extranjera

1.2. Departamento 1.12. Persona Natural Nacional

1.3. Empresa Pública no Financiera 1.13. Persona Jurídica Nacional Sector Privado

1.4. Empresa Pública Financiera 1.14. Persona Jurídica Publica Administracion Central Nacional

1.5. Establecimiento Publico Nacional 1.15. Persona Jurídica Extranjera Sector Privado

1.6. Gobierno Extranjero 1.16. Regional sin Nit Especial

1.7. Municipio 1.17. Resguardo

1.8. Otra Publica Departamental 1.18. Sociedad de Economia Mixta

1.9. Otra Publica Municipal 1.19. Universidad Publica

1.10 Otro beneficiario 1.20. Empresa Industrial y Comercial del Estado

2.1. Cedula de Ciudadanía 2.4. Otro Tipo de Documentacion

2.2. Cedula de Extranjería 2.5. Pasaporte

2.3. Numero de Identificacion Tributaria 2.6. Tarjeta de Identidad

-

3.1 Autoretenedor no Gran Contribuyente 3.5. General no es Gran Contribuyente ni Auto retenedor

3.2. Entidad Estatal o sin animo de lucro 3.6. Régimen Común

3.3. Gran contribuyente Autoretenedor 3.7. Régimen Simplificado

3.4. Gran contribuyente no Autoretenedor

4. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

5. PAÍS

6. CIUDAD

7. TELÉFONO Y FAX

8. DIRECCIÓN

9. E - MAIL

1. ENTIDAD FINANCIERA DONDE TIENE LA CUENTA

2. NUMERO DE LA CUENTA

3. CLASE DE CUENTA CORRIENTE AHORROS

FECHA 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL



FORMATO DE INFORMACIÓN DE TERCEROS

DILIGENCIAR EN LETRA IMPRETA, MAQUINA O COMPUTADOR

ANEXAR CERTIFICACIÓN

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

3. TIPO DE RETENCION

ANEXAR FOTOCOPIA DE CEDULA O NIT

2. TIPO DE DOCUMENTO

1. TIPO DE BENEFICIARIO



NUMERO DEL DOCUMENTO

SE DA FE DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA ANTERIORMENTE
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