## MATERIALES RED y RED CABLEADA
| CUADRO DE MATERIALES DE RED |  | PRECIO TECHO
ITEM | DESCRIPCIÓN RED DE DATOS | UNIDAD DE MEDIDA | valor incluido IVA
1 | Switch de 24 puertos 10/100/1000 tipo rack, ver características en el AnexoTecnico Cableado Estructurado | UNIDAD | 2362467.3333
2 | Switch de 48 puertos 10/100/1000 tipo rack, ver características en el Anexo Tecnico Cableado Estructurado | UNIDAD | 4655003.1267
3 | Face Plate Sencillo categoria 6A | UNIDAD | 6577.13
4 | Face Plate Doble categoria 6A | UNIDAD | 6684.5275
5 | Face Plate Sencillo categoria 6 | UNIDAD | 6279.63
6 | Face Plate Doble categoria 6 | UNIDAD | 6387.0275
7 | Rack De Piso De 90X58X61cms aproximadamente, con multitoma y barraje de tierra (tipo gabinete) | UNIDAD | 1103583.6875
8 | Rack De Piso De 120X58X61cms aproximadamente, con multitoma y barraje de tierra (tipo gabinete) | UNIDAD | 1307612.1625
9 | Rack De Piso De 150X58X61cms aproximadamente, con multitoma y barraje de tierra (tipo gabinete) | UNIDAD | 1456668.8194
10 | Rack De Piso De 210X58X61cms aproximadamente, con multitoma y barraje de tierra (tipo gabinete) | UNIDAD | 2009211.4372
11 | Rack De Pared De 7 Rms (Unidades De Rack) con barraje de tierra (tipo gabinete) | UNIDAD | 463280.685
12 | Rack De Pared De 5 Rms (Unidades De Rack) con barraje de tierra (tipo gabinete) | UNIDAD | 351152.935
13 | Patch Cord De 3Ft cat 6A con chaqueta LSZH | UNIDAD | 25813.1825
14 | Patch Cord De 7Ft cat 6A con chaqueta LSZH | UNIDAD | 30905.49
15 | Patch Cord De 3Ft cat 6 con chaqueta LSZH | UNIDAD | 16371.3437
16 | Patch Cord De 7Ft cat 6 con chaqueta LSZH | UNIDAD | 20168.5286
17 | Cable Utp Cat 6A (300 o 305metros) con chaqueta LSZH | CAJA | 816530.1025
18 | Cable Utp Cat 6 (300 o 305metros) con chaqueta LSZH | CAJA | 664410.915
19 | Patch Panel De 24 Puertos Cat 6A tipo herraje | UNIDAD | 403120.2037
20 | Patch Panel De 48 Puertos Cat 6A tipo herraje | UNIDAD | 680662.1947
21 | Patch Panel De 24 Puertos Cat 6 tipo herraje | UNIDAD | 359481.6511
22 | Patch Panel De 48 Puertos Cat 6 tipo herraje | UNIDAD | 571969.5632
23 | Jack cat 6A | UNIDAD | 30148.3525
24 | Jack cat 6 | UNIDAD | 18724.949
25 | Herraje para jack categoría 6A (24 puertos) | UNIDAD | 192443.23
26 | Herraje para jack categoría 6A (48 puertos) | UNIDAD | 308174.3
27 | Herraje para jack categoría 6 (24 puertos) | UNIDAD | 181733.23
28 | Herraje para jack categoría 6 (48 puertos) | UNIDAD | 283220
29 | Organizador 60X60 | UNIDAD | 80369.625
30 | Organizador De 80X80 | UNIDAD | 87561.985
31 | Tramo De Canaleta 10X5 Doble Vía, Pintura Electrostática Y Calibre 22. El Tramo Estándar Es De 2.40Cm | UNIDAD | 45710.756
32 | Troquel Eléctrico 10X5 En Pintura Electrostática Y Calibre 22 | UNIDAD | 7869.1114
33 | Troquel De Datos 10X5 En Pintura Electrostática Y Calibre 22 | UNIDAD | 7922.6614
34 | Tramo De Canaleta 12X5 Doble Vía, Pintura Electrostática Y Calibre 22. El Tramo Estándar Es De 2.40Cm | UNIDAD | 57178.31
35 | Troquel Eléctrico 12X5 En Pintura Electrostática Y Calibre 22 | UNIDAD | 9341.9645
36 | Troquel De Datos 12X5 En Pintura Electrostática Y Calibre 22 | UNIDAD | 9449.0645
37 | Tramo De Canaleta 15X5 Doble Vía, Pintura Electrostática Y Calibre 22. El Tramo Estándar Es De 2.40Cm | UNIDAD | 73000.55
38 | Troquel Eléctrico 15X5 En Pintura Electrostática Y Calibre 22 | UNIDAD | 11668.4593
39 | Troquel De Datos 15X5 En Pintura Electrostática Y Calibre 22 | UNIDAD | 12132.5593
40 | Conector Rj 45 Categoría 6 | UNIDAD | 3033.8573
41 | FIBRA OPTICA MULTIMODO 50/125UM 6 HILOS INTERIOR/EXTERIOR OM3 con chaqueta LSZH | METRO | 13272.9618
42 | FIBRA OPTICA MULTIMODO 50/125UM 6 HILOS ARMADA(uso en terreno) OM3 | METRO | 17708.7695
43 | FIBRA OPTICA MULTIMODO 50/125UM 6 HILOS INTERIOR/EXTERIOR OM4 con chaqueta LSZH | METRO | 20939.0961
44 | FIBRA OPTICA MULTIMODO 50/125UM 6 HILOS ARMADA(uso en terreno) OM4 | METRO | 25068.2932
45 | Patch Cord de Fibra LC-LC Multimodo OM3 2MTS 50/125UM 1GB DUPLEX con chaqueta LSZH | UNIDAD | 87674.0963
46 | Patch Cord de Fibra LC-LC Multimodo OM4 2MTS 50/125UM 1GB DUPLEX con chaqueta LSZH | UNIDAD | 114378.9914
47 | Conector PIG TAIL Fibra LC Multimodo 50/125U OM3 | UNIDAD | 37758.6404
48 | Conector PIG TAIL Fibra LC Multimodo 50/125U OM4 | UNIDAD | 40543.5088
49 | Transceiver para Fibra Óptica multimodo 1 Giga(igual marca de los switch`s ofertados) | UNIDAD | 529962.335
50 | Transceiver para Fibra Óptica multimodo 1 Giga(100% compatibles con los switch`s existentes en los colegios marca Dlink DGS-1500) | UNIDAD | 548515.625
51 | Acople de fibra multimodo 3 duplex LC | UNIDAD | 182841.7829
52 | Acople de fibra multimodo 6 duplex LC | UNIDAD | 254657.6946
53 | Bandeja para Fibra Óptica de una unidad de rack con herraje frontal (alojar hasta 48 hilos) | UNIDAD | 654819.3167
54 | Panel ciego para bandeja de Fibra Óptica | UNIDAD | 62423.5355
ITEM | DESCRIPCIÓN-RED ELECTRICA | UNIDAD DE MEDIDA | valor incluido IVA
1 | Tablero De 18 Circuitos Trifásico De Sobreponer Con Puerta. | UNIDAD | 294653.52
2 | Caja Monofásica De 4 Circuitos | UNIDAD | 49528.75
3 | Tablero De 12 Circuitos Trifásico De Sobreponer Con Puerta. | UNIDAD | 244704.7575
4 | Tablero De 12 Circuitos Trifásico De Sobreponer Con Puerta, Con Espacio Para Totalizador. | UNIDAD | 356143.4975
5 | Tablero De 18 Circuitos Trifásico De Sobreponer Con Puerta, Con Espacio Para Totalizador. | UNIDAD | 503499.115
6 | Tablero De 24 Circuitos Trifásico De Sobreponer Con Puerta, Con Espacio Para Totalizador. | UNIDAD | 590630.915
7 | Tablero De 36 Circuitos Trifásico De Sobreponer Con Puerta, Con Espacio Para Totalizador. | UNIDAD | 729925.4725
8 | Caja Monofásica De 8 Circuitos | UNIDAD | 57300.865
9 | Caja minipragma de 6 circuitos | UNIDAD | 66092.49
10 | Caja minipragma de 10 circuitos | UNIDAD | 100319.6275
11 | Caja minipragma de 16 cuentas | UNIDAD | 107897.3
12 | Caja minipragma de 20 circuitos | UNIDAD | 204408.335
13 | Conector para caja minipragma | UNIDAD | 60967.865
14 | Breaker De 60A Trifásico Enchufable | UNIDAD | 95407.3806
15 | Breaker De 50A Trifásico Enchufable | UNIDAD | 94267.635
16 | Breaker De 40A Trifásico Enchufable | UNIDAD | 92512.385
17 | Breaker De 30A Trifásico Enchufable | UNIDAD | 92720.635
18 | Breaker monofásico Enchufable De 50 Amperios | UNIDAD | 16421.405
19 | Breaker monofásico Enchufable De 40 Amperios | UNIDAD | 15975.155
20 | Breaker monofásico Enchufable De 30 Amperios | UNIDAD | 15796.655
21 | Breaker monofásico 20 Amperios Enchufable | UNIDAD | 15564.605
22 | Breaker tipo riel 1x 20A | UNIDAD | 19425.56
23 | Breaker tipo riel 1X30A | UNIDAD | 20050.31
24 | Breaker tipo riel 1X40A | UNIDAD | 20645.31
25 | Breaker tipo riel 3X30A | UNIDAD | 75415.2223
26 | Breaker tipo riel 3X40A | UNIDAD | 86152.5923
27 | Breaker tipo riel 3X50A | UNIDAD | 86152.5923
28 | Peines Eléctricos Monofásicos | UNIDAD | 63661.9677
29 | Peines Eléctricos Trifásicos | UNIDAD | 104972.9636
30 | Breaker Industrial De 3X80 Amperios | UNIDAD | 260217.6646
31 | Breaker Industrial De 3X70 Amperios | UNIDAD | 255067.6646
32 | Breaker Industrial De 3X50 Amperios | UNIDAD | 224479.3571
33 | Breaker Industrial De 3X40 Amperios | UNIDAD | 194291.0018
34 | Breaker Industrial De 3X30 Amperios | UNIDAD | 186470.9018
35 | Cable No 8 Negro 7 HILOS con chaqueta LSZH | METRO | 5734.015
36 | Cable No 6 Negro 7 HILOS con chaqueta LSZH | METRO | 7816.515
37 | Cable No 4 Negro 7 HILOS con chaqueta LSZH | METRO | 12434.31
38 | Cable Trenzado # 12 Thhn\Thwn con chaqueta LSZH | METRO | 7731.906
39 | cable de cobre desnudo No 10 | METRO | 3522.4
40 | Toma Corriente Doble (Color Naranja) Con Tapa | UNIDAD | 23847.8975
41 | Toma Corriente Doble Red Normal (Color Blanca) Con Tapa | UNIDAD | 11131.5575
42 | Caja De Paso De 20X20 | UNIDAD | 37183.335
43 | Caja De Paso De 30X30X15 | UNIDAD | 53044.25
44 | Coraza Lt 3/4" Metálica Recubierta En PVC | METRO | 5614.7175
45 | Coraza Lt 1" Metálica Recubierta En PVC | METRO | 8639.1025
46 | Coraza Lt 1-1/2" Metálica Recubierta En PVC | METRO | 13431.2325
47 | Coraza Lt 2" Metálica Recubierta En PVC | METRO | 18101.9825
48 | Terminal Recta Para Coraza Tipo Americana 3/4” | UNIDAD | 6032.8275
49 | Terminal Recta Para Coraza Tipo Americana 1” | UNIDAD | 8800.95
50 | Terminal Recta Para Coraza Tipo Americana 1-1/2” | UNIDAD | 11982.705
51 | Terminal Recta Para Coraza Tipo Americana 2” | UNIDAD | 16448.775
52 | Caja 10x10 doble fondo galvanizada con tapa ciega | UNIDAD | 8750
53 | Caja 10x10 doble fondo galvanizada con realce | UNIDAD | 10072.057
54 | Barrajes De Cobre Para Neutro De 25 Cms Con Aisladores De 1/8X1/2 De 63Amperios (Conexión Con Rosca). | UNIDAD | 186007.5877
55 | Barrajes De Cobre Para Tierra De 25 Cms Con Aisladores De 1/8X1/2 De 63Amperios (Conexión Con Rosca) | UNIDAD | 186870.3377
56 | Barrajes De Cobre Para Neutro De 10 Cms Con Aisladores De 1/8X1/2 De 63Amperios (Conexión Con Rosca). | UNIDAD | 169176.1718
57 | Regulador Trifásico De 30 Kva Regulador-Estabilizador-Con Transformador De Aislamiento Con Entrada Y Salida 120/115 Regulada, protección: fusible o interruptor termomagnetico, indicadores: voltímetro análogo o digital. | UNIDAD | 10795970.1125
58 | Regulador Trifásico De 25 Kva Regulador-Estabilizador-Con Transformador De Aislamiento Con Entrada Y Salida 120/115 Regulada, protección: fusible o interruptor termomagnetico, indicadores: voltímetro análogo o digital. | UNIDAD | 8866438.5075
59 | Regulador Trifásico De 20 Kva Regulador-Estabilizador-Con Transformador De Aislamiento Con Entrada Y Salida 120/115 Regulada, protección: fusible o interruptor termomagnetico, indicadores: voltímetro análogo o digital. | UNIDAD | 7805391.81
60 | Regulador Trifásico De 15 Kva Regulador-Estabilizador-Con Transformador De Aislamiento Con Entrada Y Salida 120/115 Regulada, protección: fusible o interruptor termomagnetico, indicadores: voltímetro análogo o digital. | UNIDAD | 6357066.3475
61 | Regulador Trifásico De 12 Kva Regulador-Estabilizador-Con Transformador De Aislamiento Con Entrada Y Salida 120/115 Regulada, protección: fusible o interruptor termomagnetico, indicadores: voltímetro análogo o digital. | UNIDAD | 4955713.66
62 | Regulador Trifásico De 10 Kva Regulador-Estabilizador-Con Transformador De Aislamiento Con Entrada Y Salida 120/115 Regulada, protección: fusible o interruptor termomagnetico, indicadores: voltímetro análogo o digital. | UNIDAD | 4448846.5325
63 | Regulador Trifásico De 8 Kva Regulador-Estabilizador-Con Transformador De Aislamiento Con Entrada Y Salida 120/115 Regulada, protección: fusible o interruptor termomagnetico, indicadores: voltímetro análogo o digital. | UNIDAD | 3690813.5075
64 | Regulador Trifásico De 6 Kva Regulador-Estabilizador-Con Transformador De Aislamiento Con Entrada Y Salida 120/115 Regulada, protección: fusible o interruptor termomagnetico, indicadores: voltímetro análogo o digital. | UNIDAD | 3009323.6875
65 | Regulador Trifásico De 3 Kva Regulador-Estabilizador-Con Transformador De Aislamiento Con Entrada Y Salida 120/115 Regulada, protección: fusible o interruptor termomagnetico, indicadores: voltímetro análogo o digital. | UNIDAD | 2047276.7175
66 | Regulador Monofásico De 10 Kva Regulador-Estabilizador-Con Transformador De Aislamiento Con Entrada Y Salida 120/115 Regulada, protección: fusible o interruptor termomagnetico, indicadores: voltímetro análogo o digital. | UNIDAD | 3810817.28
67 | Regulador Monofásico De 8 Kva Regulador-Estabilizador-Con Transformador De Aislamiento Con Entrada Y Salida 120/115 Regulada, protección: fusible o interruptor termomagnetico, indicadores: voltímetro análogo o digital. | UNIDAD | 3355973.885
68 | Regulador Monofásico De 6 Kva Regulador-Estabilizador-Con Transformador De Aislamiento Con Entrada Y Salida 120/115 Regulada, protección: fusible o interruptor termomagnetico, indicadores: voltímetro análogo o digital. | UNIDAD | 2746779.83
69 | Regulador Monofásico De 1Kva Regulador-Estabilizador Entrada Y Salida 120/115 Regulada. | UNIDAD | 499284.5197
70 | Regulador Monofásico De 3Kva Regulador-Estabilizador Entrada Y Salida 120/115 Regulada. | UNIDAD | 860843.5285
| CUADRO DE RED CABLEADA |  | PRECIO TECHO
ITEM | DESCRIPCIÓN RED DE DATOS- SUMINISTRO/INSTALACION | UNIDAD DE MEDIDA | valor incluido IVA
1 | Punto de datos categoría 6A para el área administrativa, laboratorios, aula múltiple, comedor, salones de los colegios, oficinas del edificio nivel central y Direcciones Locales. Incluye suministro e instalación de: cable utp categoría 6A, consumibles, tubería emt, canaleta, jack cat 6A, troquel, face plate, patch cord cat 6A del usuario certificado de fábrica, patch cord cat 6A para el rack certificado de fábrica, adecuación, certificación del punto en medio magnético. El herraje para jack cat 6A, rack y organizador serán suministrados por la SED. La calidad de los materiales igual al del CUADRO MATERIALES CABLEADO, distancia promedio 15 metros. | UNIDAD | 566444.053
2 | Punto de datos categoría 6A para el área administrativa, laboratorios, aula múltiple, comedor, salones de los colegios, oficinas del edificio nivel central y Direcciones Locales. Incluye suministro e instalación de: cable utp categoría 6A, consumibles, tubería emt, canaleta, jack cat 6A, troquel, face plate, patch cord cat 6A del usuario certificado de fábrica, patch cord cat 6A para el rack certificado de fábrica, adecuación, certificación del punto en medio magnético. El herraje para jack cat 6A, rack y organizador serán suministrados por la SED. La calidad de los materiales igual al del CUADRO MATERIALES CABLEADO, distancia promedio 45 metros. | UNIDAD | 891804.3197
3 | Punto de datos categoría 6A para el área administrativa, laboratorios, aula múltiple, comedor, salones de los colegios, oficinas del edificio nivel central y Direcciones Locales. Incluye suministro e instalación de: cable utp categoría 6A, consumibles, tubería emt, canaleta, jack cat 6A, troquel, face plate, patch cord cat 6A del usuario certificado de fábrica, patch cord cat 6A para el rack certificado de fábrica, adecuación, certificación del punto en medio magnético. El herraje para jack cat 6A, rack y organizador serán suministrados por la SED. La calidad de los materiales igual al del CUADRO MATERIALES CABLEADO, distancia promedio 75 metros. | UNIDAD | 1072993.1579
4 | Punto de datos categoría 6A para salas de informática o especializadas, la distancia promedio del punto es de 30metros. Incluye suministro e instalación de: cable utp categoría 6A, consumibles, tubería emt, canaleta perimetral o para soportarla en el mobiliario, jack cat 6A, troquel, face plate, patch cord cat 6A del usuario certificado de fábrica, patch cord cat 6A para el rack certificado de fábrica, adecuación, certificación del punto en medio magnético). El herraje para jack cat 6A, rack y organizador serán suministrados por la SED. La calidad de los materiales igual al del CUADRO MATERIALES CABLEADO. | UNIDAD | 807579.0127
5 | Punto de datos categoría 6A para salas de informática o especializadas, la distancia promedio del punto es de 30metros, las salas cuentan con mobiliario el cual posee zócalo para la red de datos y red regulada. Incluye suministro e instalación de: cable utp categoría 6A, consumibles, tubería emt, canaleta, jack cat 6A, troquel, face plate, patch cord cat 6A del usuario certificado de fábrica, patch cord cat 6A para el rack certificado de fábrica, adecuación, certificación del punto en medio magnético. El herraje para jack cat 6A, rack y organizador será suministrado por la SED. La calidad de los materiales igual al del CUADRO MATERIALES CABLEADO. | UNIDAD | 820074.0127
6 | Fibra Óptica MULTIMODO 50/125UM 6 HILOS INTERIOR/EXTERIOR OM3. Incluye suministro e instalación de: fibra óptica, ducteria EMT y/o canaleta, accesorios y resanes. La calidad de los materiales igual al del CUADRO MATERIALES CABLEADO. | METRO | 57403.458
7 | Fibra Óptica Multimodo 6 Hilos ARMADA OM3 en terrenos blandos, Incluye suministro e instalación de: fibra óptica, tubería, anclajes, accesorios, regatas y resanes. La calidad de los materiales igual al del CUADRO MATERIALES CABLEADO. | METRO | 67594.3205
8 | Fibra Óptica Multimodo 6 Hilos ARMADA OM3 en canalización subterranea en asfalto o concreto. Incluye suministro e instalación de: fibra óptica, tubería, regatas y resanes. La calidad de los materiales igual al del CUADRO MATERIALES CABLEADO. | METRO | 81389.3955
9 | Fibra Óptica Multimodo 6 Hilos ARMADA OM3 en canalización subterranea en piso de adoquin o ladrillo. Incluye suministro e instalación de: fibra óptica, tubería, regatas y cambio de adoquin o ladrillos. La calidad de los materiales igual al del CUADRO MATERIALES CABLEADO. | METRO | 89964.833
10 | Fibra Óptica Multimodo 6 Hilos ARMADA OM3 en tuberia EMT o canaleta. Incluye suministro e instalación de: fibra óptica, tubería EMT, canaleta y resanes. La calidad de los materiales igual al del CUADRO MATERIALES CABLEADO. | METRO | 68486.0413
11 | Fibra Óptica MULTIMODO 50/125UM 6 HILOS INTERIOR/EXTERIOR OM4. Incluye suministro e instalación de: fibra óptica, ducteria EMT y/o canaleta, accesorios y resanes. La calidad de los materiales igual al del CUADRO MATERIALES CABLEADO. | METRO | 65055.8663
12 | Fibra Óptica Multimodo 6 Hilos ARMADA OM4 en terrenos blandos. Incluye suministro e instalación de: fibra óptica, tubería y/o canaleta, anclajes, accesorios, regatas y resanes. La calidad de los materiales igual al del CUADRO MATERIALES CABLEADO. | METRO | 86829.183
13 | Fibra Óptica Multimodo 6 Hilos ARMADA OM4 en canalización subterranea en asfalto o concreto. Incluye suministro e instalación de: fibra óptica, tubería, regatas y resanes. La calidad de los materiales igual al del CUADRO MATERIALES CABLEADO. | METRO | 121562.308
14 | Fibra Óptica Multimodo 6 Hilos ARMADA OM4 en canalización subterranea en piso de adoquin o ladrillo. Incluye suministro e instalación de: fibra óptica, tubería, regatas y cabio de adoquin o ladrillos. La calidad de los materiales igual al del CUADRO MATERIALES CABLEADO. | METRO | 103063.758
15 | Fibra Óptica Multimodo 6 Hilos ARMADA OM4 en tuberia EMT o canaleta. Incluye suministro e instalación de: fibra óptica, tubería EMT, canaleta y resanes. La calidad de los materiales igual al del CUADRO MATERIALES CABLEADO. | METRO | 76161.5413
16 | Instalación Bandeja para Fibra Óptica con herraje frontal y acoples de fibra(materiales son suministrados por la SED), los elementos de instalación consumibles serán suministrados por el proveedor. | UNIDAD | 184580.4825
17 | Conectorización hilo de Fibra Óptica OM3 terminación LC MULTIMODO 50/125UM, incluyendo el CONECTOR PIG TAIL, usando sistema por fusión. | UNIDAD | 90707.75
18 | Conectorización hilo de Fibra Óptica OM4 terminación LC MULTIMODO 50/125UM, incluyendo el CONECTOR PIG TAIL, usando sistema por fusión. | UNIDAD | 92939
19 | Caja de Inspección tipo CODENSA–CS-275 para un promedio de 6 Fibras Opticas multimodo de 6 hilos o cables UTP, en cemento con su tapa de inspección. | UNIDAD | 577384.7275
20 | Diagrama esquemático de recorrido en planta de Fibra Óptica o backbone en UTP, en medio magnético. | UNIDAD | 343767.795
21 | Certificación de par de Fibra Óptica(doble vía), certificación en medio magnético. | UNIDAD | 62779.045
22 | Certificación punto de red categoría 6 o 6A, entregando el reporte en medio magnético. | UNIDAD | 18771.4514
23 | Desinstalación del switch existente si lo hay, Instalación switch de 24 puertos, incluye instalación de los patch cord de administración, organizador de cableado y hasta 4 módulos de fibra óptica con sus patch cord de Fibra Óptica, incluye consumibles, cable No 12, para aterrizarlo al barraje de tierra del rack, terminales de ojo y tornillería necesaria, verificando el estado del punto de red en el puesto del usuario, se debe entregar reporte impreso de los puntos de red activos y de los que por daño no queden activos en el switch, indicando la oficina donde se encuentre el punto de red, tanto los activos como los dañados. El switch, patch cord, transceiver, y organizadores serán suministrados por la SED. | UNIDAD | 453586.0525
24 | Desinstalación del switch existente si lo hay, Instalación switch de 48 puertos, incluye instalación de los patch cord de administración, organizador de cableado y hasta 4 módulos de fibra óptica con sus patch cord de Fibra Óptica, incluye consumibles, cable No 12 para aterrizarlo al barraje de tierra del rack, terminales de ojo y tornillería necesaria, verificando el estado del punto de red en el puesto del usuario, se debe entregar reporte impreso de los puntos de red activos y de los que por daño no queden activos en el switch, indicando la oficina donde se encuentre el punto de red, tanto los activos como los dañados. El switch, patch cord, transceiver y organizadores serán suministrados por la SED. | UNIDAD | 618201.2279
25 | REUBICACION PUESTO DE TRABAJO SALAS DE INFORMATICA: desmonte, cambio de la distribución y reinstalación de punto de datos(red de datos) en salas de informática o especializadas, incluye consumibles, abrazaderas para coraza LT y tornillería (canaleta, cable eléctrico, cajas de paso y coraza LT serán suministradas por la SED) distancia promedio 20 metros. | UNIDAD | 180285
26 | REUBICACION PUESTO DE TRABAJO SALAS DE INFORMATICA: desmonte, cambio de la distribución y reinstalación de toma eléctrica( red eléctrica) en salas de informática o especializadas, incluye consumibles, abrazadera para coraza LT, derivadores u autodesforres y tornillería (canaleta, cajas de paso, cable eléctrico y coraza LT serán suministradas por la SED) distancia promedio 20 metros. | UNIDAD | 156485
27 | REUBICACION PUESTO DE TRABAJO ADMINISTRATIVO: desmonte, cambio de la distribución y reinstalación de puesto de trabajo(punto de datos o voz); incluye consumibles, abrazaderas para coraza LT y tornillería. (canaleta, redistribución del mobiliario, cajas de paso y coraza LT serán suministradas por la SED, si se requiere suministro e instalación de tubería la misma será pagada por la SED), dentro del área de trabajo, distancia promedio 20 metros. | UNIDAD | 265708.8816
28 | REUBICACION PUESTO DE TRABAJO ADMINISTRATIVO: desmonte, cambio de la distribución y reinstalación de puesto de trabajo( toma regulada o normal); incluye consumibles, abrazaderas doble ala metálica para coraza LT, derivadores u autodesforres y tornillería. (canaleta, redistribución del mobiliario, cajas de paso, cable eléctrico y coraza LT serán suministradas por la SED, si se requiere suministro e instalación de tubería la misma será pagada por la SED), dentro del área de trabajo, distancia promedio 20 metros. | UNIDAD | 234471.3816
29 | Anclaje al piso mobiliario especializado en salas de informática, con platina doble ala y Chazo Expansivo De 3/8" o chazo hilti a los dos lados de la mesa. | UNIDAD | 134654.0011
30 | Desmonte cable de datos de puesto de trabajo mobiliario por zocalo, tubería y/o canaleta. | METRO | 4605.7697
31 | Desmonte de canaleta de hasta 15x5cms. | METRO | 11780.739
32 | Instalación canaleta de 10x5cms hasta 15x5cms, incluye tornilleria y consumibles, la canaleta será suministrada por la SED. | METRO | 14265.125
33 | Instalación de cable UTP categoria 6 o 6A por tubería o canaleta existente, incluye consumibles, cable existente dentro del edificio. | METRO | 3280.9193
34 | Suministro e instalación tubería emt de 3/4", con tornilleria, abrazaderas doble ala metálica y consumibles. | METRO | 12570.208
35 | Suministro e Instalación tubería emt de 1", con tornilleria, abrazaderas doble ala y consumibles. | METRO | 16348.2795
36 | Suministro e instalación tubería emt de 11/2", con tornilleria, abrazaderas doble ala metálica y consumibles. | METRO | 17687.0295
37 | Suministro e instalación tubería emt de 2", con tornilleria, abrazaderas doble ala metálica y consumibles. | METRO | 20305.0295
38 | Suministro e instalación curva emt de 3/4" | UNIDAD | 6698.9693
39 | Suministro e instalación curva emt de 1" | UNIDAD | 8677.9035
40 | Suministro e instalación curva emt de 11/2"" | UNIDAD | 10210.5877
41 | Suministro e instalación curva emt de 2" | UNIDAD | 12829.7061
42 | Suministro e instalación unión emt de 3/4" | UNIDAD | 4305.125
43 | Suministro e instalación unión emt de 1" | UNIDAD | 5385.125
44 | Suministro e instalación unión emt de 11/2"" | UNIDAD | 7004.375
45 | Suministro e instalación unión emt de 2" | UNIDAD | 8531.875
46 | Suministro e instalación terminal emt de 3/4" | UNIDAD | 3646.5746
47 | Suministro e instalación terminal emt de 1" | UNIDAD | 4926.0482
48 | Suministro e instalación terminal emt de 11/2" | UNIDAD | 6868.4474
49 | Suministro e instalación terminal emt de 2" | UNIDAD | 8520.1316
50 | Suministro e instalación tubería pvc de 3/4", con tornilleria, abrazaderas doble ala metálica y consumibles. | METRO | 5734.5693
51 | Suministro e instalación tubería pvc de 1", con tornilleria, abrazaderas doble ala metálicay consumibles. | METRO | 6908.936
52 | Suministro e instalación tubería pvc de 11/2", con tornilleria, abrazaderas doble ala metálica y consumibles. | METRO | 10516.3118
53 | Suministro e instalación unión pvc de 3/4" | UNIDAD | 1711.314
54 | Suministro e instalación unión pvc de 1" | UNIDAD | 2055.3509
55 | Suministro e instalación unión pvc de 11/2"" | UNIDAD | 3088.7325
56 | Suministro e instalación terminal pvc de 3/4" | UNIDAD | 1562.564
57 | Suministro e instalación terminal pvc de 1" | UNIDAD | 1936.3509
58 | Suministro e instalación terminal pvc de 11/2"" | UNIDAD | 2850.7325
59 | Suministro e instalación caja de paso IP65, para 5 fibras ópticas o cables utp cat 6A. | UNIDAD | 128063.7049
60 | Instalación caja de paso de 10x10cm a 30x30cm, incluye consumibles, la caja de paso será suministrada por la SED. | UNIDAD | 20428.7269
61 | Regata en concreto con resane para tubería hasta de 2" | METRO | 30987.4956
62 | Regata en terreno blando para tubería hasta de 2" | METRO | 39522.875
63 | Alquiler por día de sección de Andamio certificado, entregado en el sitio requerido dentro de la ciudad de Bogotá D.C. | UNIDAD | 168859.2105
64 | Pase placa para tubería hasta de 2" | UNIDAD | 148804.0406
65 | Pase muro o pared para canaleta 12x5cms o tubería hasta de 2" con resane | UNIDAD | 49194.4956
66 | Organización y limpieza de rack existente de hasta 70cm, sin marquillado, incluye consumibles y tornilleria necesaria para sujetar switches. | UNIDAD | 196350
67 | Organización y limpieza de rack existente de 90cm hasta 1,5metros, sin marquillado, incluye consumibles y tornilleria necesaria para sujetar switches. | UNIDAD | 236215
68 | Organización y limpieza de rack existente de 2,10metros, sin marquillado, incluye consumibles y tornilleria necesaria para sujetar switches. | UNIDAD | 481950
69 | Ponchado de jack Cat 6 o 6A en el rack para punto de red existente, incluye marquilla para el patch panel y del face place del usuario, el jack cat 6 o 6A y herraje para jack cat 6 o 6A serán suministrados por la SED. | UNIDAD | 14721.0307
70 | Ponchado de jack Cat 6 o 6A en el puesto del usuario para punto de red existente, incluye tornilleria y marquilla para el face place, el jack cat 6 o 6A, troquel de datos, face place serán suministrados por la SED. | UNIDAD | 14721.0307
71 | Revisión punto de red cat 6 o 6A, se debe entregar reporte impreso del estado del punto(ubicación y estado). | UNIDAD | 35030.625
72 | Instalación de brazo expansivo o soporte para Access Point, incluye 4 chazos expansivo de 3/8", el brazo expansivo o soporte será entregado por la SED. | UNIDAD | 100674.8038
73 | Desmonte de tubería PVC y/o EMT con el cable eléctrico y/o de datos, de hasta 2" pulgada. | METRO | 4993.8246
ITEM | DESCRIPCIÓN RED ELECTRICA REGULADA y SISTEMAS A TIERRA- SUMINISTRO/INSTALACION | UNIDAD DE MEDIDA | valor incluido IVA
1 | Toma regulada para el área administrativa, laboratorios, aula múltiple, comedor, salones de los colegios, oficinas del edificio nivel central y Direcciones Locales. Incluye suministro e instalación de: Cable trenzado THHN\Thwn #12, consumibles, tubería emt, troquel, cajas de paso, canaleta, protección en los tableros existentes (breaker) y adecuación. La calidad de los materiales igual al del CUADRO MATERIALES CABLEADO- distancia promedio 15 metros. | UNIDAD | 287711.7875
2 | Toma regulada para el área administrativa, laboratorios, aula múltiple, comedor, salones de los colegios, oficinas del edificio nivel central y Direcciones Locales. Incluye suministro e instalación de: Cable trenzado THHN\Thwn #12, consumibles, tubería emt, troquel, cajas de paso, canaleta, protección en los tableros existentes (breaker) y adecuación. La calidad de los materiales igual al del CUADRO MATERIALES CABLEADO- distancia promedio 45 metros. | UNIDAD | 459548.0263
3 | Toma regulada para el área administrativa, laboratorios, aula múltiple, comedor, salones de los colegios, oficinas del edificio nivel central y Direcciones Locales. Incluye suministro e instalación de: Cable trenzado THHN\Thwn #12, consumibles, tubería emt, troquel, cajas de paso, canaleta, protección en los tableros existentes(breaker) y adecuación. La calidad de los materiales igual al del CUADRO MATERIALES CABLEADO- distancia promedio 75 metros. | UNIDAD | 540646.9737
4 | Toma normal para el área administrativa, laboratorios, aula múltiple, comedor, salones de los colegios, oficinas del edificio nivel central y Direcciones Locales. Incluye suministro e instalación de: Cable trenzado THHN\Thwn #12, consumibles, tubería emt, troquel, cajas de paso, canaleta, protección en los tableros existentes (breaker) y adecuación. La calidad de los materiales igual al del CUADRO MATERIALES CABLEADO- distancia promedio 15 metros. | UNIDAD | 275828.4475
5 | Toma normal para el área administrativa, laboratorios, aula múltiple, comedor, salones de los colegios, oficinas del edificio nivel central y Direcciones Locales. Incluye suministro e instalación de: Cable trenzado THHN\Thwn #12, consumibles, tubería emt, troquel, cajas de paso, canaleta, protección en los tableros existentes (breaker) y adecuación. La calidad de los materiales igual al del CUADRO MATERIALES CABLEADO- distancia promedio 45 metros. | UNIDAD | 432840.1316
6 | Toma normal para el área administrativa, laboratorios, aula múltiple, comedor, salones de los colegios, oficinas del edificio nivel central y Direcciones Locales. Incluye suministro e instalación de: Cable trenzado THHN\Thwn #12, consumibles, tubería emt, troquel, cajas de paso, canaleta, protección en los tableros existentes(breaker) y adecuación. La calidad de los materiales igual al del CUADRO MATERIALES CABLEADO- distancia promedio 75 metros. | UNIDAD | 525839.0789
7 | Sistema a tierra: una varilla cobre/cobre de 5/8 X 2,4metros y conexión de la varilla con el cable por medio del proceso de soldadura exotérmica. Incluye suministro e instalación de: tubería emt, consumibles, cajas de paso, cable de cobre desnudo No 8 (distancia promedio 15metros), tapa de inspección en cemento de 30x30, caja de inspección para puesta a tierra en bloque y cemento de 30x30x50, gel de mejoramiento de tierra, adecuando la tapa de inspección y equipotenciación. | UNIDAD | 999331.0062
8 | Sistema a tierra: una varilla cobrexcobre de 5/8 X 2,4metros y conexión de la varilla con el cable por medio del proceso de soldadura exotérmica. Incluye suministro e instalación de: tubería emt, consumibles, cajas de paso, cable de cobre desnudo No 8 (distancia promedio 45metros), tapa de inspección en cemento de 30x30, caja de inspección para puesta a tierra en bloque y cemento de 30x30x50, gel de mejoramiento de tierra, adecuando la tapa de inspección y equipotenciación. | UNIDAD | 1243641.9729
9 | Sistema a tierra: una varilla cobre/cobre de 5/8 X2,4metros y conexión de la varilla con el cable por medio del proceso de soldadura exotérmica. Incluye suministro e instalación de: tubería emt, consumibles, cajas de paso, cable de cobre desnudo No 8 (distancia promedio 75metros), tapa de inspección en cemento de 30x30, caja de inspección para puesta a tierra en bloque y cemento de 30x30x50, gel de mejoramiento de tierra, adecuando la tapa de inspección y equipotenciación. | UNIDAD | 1480595.5871
10 | Sistema a tierra: tres varillas cobre/cobre de 5/8 X 2,4metros y conexión de las varillas con el cable por medio del proceso de soldadura exotérmica. Incluye suministro e instalación de: tubería emt, consumibles, cajas de paso, cable de cobre desnudo No 6 (distancia promedio 15metros), 1 tapa de inspección en cemento de 30x30, caja de inspección para puesta a tierra en bloque y cemento de 30x30x50, gel de mejoramiento de tierra, adecuando la tapa de inspección y equipotenciación. | UNIDAD | 1271560.865
11 | Sistema a tierra: tres varillas cobre/cobre de 5/8 X 2,4metros y conexión de las varillas con el cable por medio del proceso de soldadura exotérmica. Incluye suministro e instalación de: tubería emt, consumibles, cajas de paso, cable de cobre desnudo No 6 (distancia promedio 45metros), 1 tapa de inspección en cemento de 30x30, caja de inspección para puesta a tierra en bloque y cemento de 30x30x50, gel de mejoramiento de tierra, adecuando la tapa de inspección y equipotenciación. | UNIDAD | 1423726.7385
12 | Sistema a tierra: tres varillas cobre/cobre de 5/8 X 2,4metros y conexión de las varillas con el cable por medio del proceso de soldadura exotérmica. Incluye suministro e instalación de: tubería emt, cajas de paso, consumibles, cable de cobre desnudo No 6 (distancia promedio 75metros), 1 tapa de inspección en cemento de 30x30, caja de inspección para puesta a tierra en bloque y cemento de 30x30x50, gel de mejoramiento de tierra, adecuando la tapa de inspección y equipotenciación. | UNIDAD | 1790154.8426
13 | Sistema a tierra: tres varillas cobre/cobre de 5/8 X 2,4metros y conexión de las varillas con el cable por medio del proceso de soldadura exotérmica. Incluye suministro e instalación de: tubería emt, consumibles, cajas de paso, cable de cobre desnudo No 4 (distancia promedio 15metros), 1 tapa de inspección en cemento de 30x30, caja de inspección para puesta a tierra en bloque y cemento de 30x30x50, gel de mejoramiento de tierra, adecuando la tapa de inspección y equipotenciación. | UNIDAD | 1192327.7025
14 | Sistema a tierra: tres varillas cobre/cobre de 5/8 X 2,4metros y conexión de las varillas con el cable por medio del proceso de soldadura exotérmica. Incluye suministro e instalación de: tubería emt, consumibles, cajas de paso, cable de cobre desnudo No 4 (distancia promedio 45metros), 1 tapa de inspección en cemento de 30x30, caja de inspección para puesta a tierra en bloque y cemento de 30x30x50, gel de mejoramiento de tierra, adecuando la tapa de inspección y equipotenciación. | UNIDAD | 1626503.9885
15 | Sistema a tierra: tres varilla cobre/cobre de 5/8 X 2,4metros y conexión de las varillas con el cable por medio del proceso de soldadura exotérmica. Incluye suministro e instalación de: tubería emt, consumibles, cajas de paso, cable de cobre desnudo No 4 (distancia promedio 75metros), 1 tapa de inspección en cemento de 30x30, caja de inspección para puesta a tierra en bloque y cemento de 30x30x50, gel de mejoramiento de tierra, adecuando la tapa de inspección y equipotenciación. | UNIDAD | 2007028.9099
16 | Toma regulada para salas de informática en canaleta perimetral o para soportarla en el mobiliario, la distancia promedio del punto es de 30 metros. Incluye suministro e instalación de: Cable trenzado THHN\Thwn #12, tubería emt, consumibles, canaleta, troquel, protección en los tableros existentes (breaker) y adecuación. La calidad de los materiales igual al del CUADRO MATERIALES CABLEADO. | UNIDAD | 441235.3661
17 | Toma regulada para salas de informática, las salas cuentan con mobiliario el cual posee zócalo para la red de datos y red regulada, la distancia promedio del punto es de 30metros, Incluye suministro e instalación de: Cable trenzado THHN\Thwn #12, tubería emt, consumibles, canaleta, protección en los tableros existentes (breaker) y adecuación. La calidad de los materiales igual al del CUADRO MATERIALES CABLEADO. | UNIDAD | 449075.3661
18 | Acometida Trifásica a una distancia promedio de 15 metros. Incluye suministro e instalación de: Cable No 8, tubería emt, canaleta, consumibles, cajas de paso, adecuación, instalación de: tablero, regulador, protecciones de entrada y salida. El tablero, regulador y protecciones de entrada y salida serán suministrados por la SED. La calidad de los materiales igual al del CUADRO MATERIALES CABLEADO. | UNIDAD | 692074.4737
19 | Acometida Trifásica a una distancia promedio de 45 metros. Incluye suministro e instalación de: Cable No 8, tubería emt, canaleta, consumibles, cajas de paso, adecuación, instalación de: tablero, regulador, protecciones de entrada y salida. El tablero, regulador y protecciones de entrada y salida serán suministrados por la SED. La calidad de los materiales igual al del CUADRO MATERIALES CABLEADO. | UNIDAD | 1476604.0126
20 | Acometida Trifásica a una distancia promedio de 75 metros. Incluye suministro e instalación de: Cable No 8, tubería emt, canaleta, cajas de paso, consumibles, adecuación, instalación de: tablero, regulador y protecciones de entrada y salida. El tablero, regulador, protecciones de entrada y salida serán suministrados por la SED. La calidad de los materiales igual al del CUADRO MATERIALES CABLEADO. | UNIDAD | 2224165.3191
21 | Acometida monofásica a una distancia promedio de 15 metros. Incluye suministro e instalación de: Cable No 8, tubería emt, canaleta, cajas de paso, consumibles, adecuación, instalación de: tablero, regulador, protecciones de entrada y salida. El tablero, regulador, protecciones de entrada y salida serán suministrados por la SED. La calidad de los materiales igual al del CUADRO MATERIALES CABLEADO. | UNIDAD | 366806.3158
22 | Acometida monofásica a una distancia promedio de 45 metros. Incluye suministro e instalación de: Cable No 8, tubería emt, consumibles, canaleta, cajas de paso, adecuación, instalación de: tablero, regulador, protecciones de entrada y salida. El tablero, regulador, protecciones de entrada y salida serán suministrados por la SED. La calidad de los materiales igual al del CUADRO MATERIALES CABLEADO. | UNIDAD | 820916.5789
23 | Acometida monofásica a una distancia promedio de 75 metros. Incluye suministro e instalación de: Cable No 8, tubería emt, consumibles, canaleta, cajas de paso, adecuación, instalación de: tablero, regulador, protecciones de entrada y salida. El tablero, regulador, protecciones de entrada y salida serán suministrados por la SED. La calidad de los materiales igual al del CUADRO MATERIALES CABLEADO. | UNIDAD | 1454121.8421
24 | Acometida Trifásica a una distancia promedio de 15 metros. Incluye suministro e instalación de: Cable No 6, tubería emt, consumibles, canaleta, cajas de paso, adecuación, instalación de: tablero, regulador, protecciones de entrada y salida. El tablero, regulador, protecciones de entrada y salida serán suministrados por la SED. La calidad de los materiales igual al del CUADRO MATERIALES CABLEADO. | UNIDAD | 677743.2347
25 | Acometida Trifásica a una distancia promedio de 45 metros. Incluye suministro e instalación de: Cable No 6, tubería emt, consumibles, canaleta, cajas de paso, adecuación, instalación de: tablero, regulador, protecciones de entrada y salida. El tablero, regulador, protecciones de entrada y salida serán suministrados por la SED. La calidad de los materiales igual al del CUADRO MATERIALES CABLEADO. | UNIDAD | 1473804.0858
26 | Acometida Trifásica a una distancia promedio de 75 metros. Incluye suministro e instalación de: Cable No 6, tubería emt, consumibles, canaleta, cajas de paso, adecuación, instalación de: tablero, regulador, protecciones de entrada y salida. El tablero, regulador, protecciones de entrada y salida serán suministrados por la SED. La calidad de los materiales igual al del CUADRO MATERIALES CABLEADO. | UNIDAD | 2256983.7743
27 | Acometida Trifásica a una distancia promedio de 15 metros. Incluye suministro e instalación de: Cable No 4, tubería emt, consumibles, canaleta, cajas de paso, adecuación, instalación de: tablero, regulador, protecciones de entrada y salida. El tablero, regulador, protecciones de entrada y salida serán suministrados por la SED. La calidad de los materiales igual al del CUADRO MATERIALES CABLEADO. | UNIDAD | 783866.6832
28 | Acometida Trifásica a una distancia promedio de 45 metros. Incluye suministro e instalación de: Cable No 4, tubería emt, consumibles, canaleta, cajas de paso, adecuación, instalación de: tablero, regulador, protecciones de entrada y salida. El tablero, regulador, protecciones de entrada y salida serán suministrados por la SED. La calidad de los materiales igual al del CUADRO MATERIALES CABLEADO. | UNIDAD | 1702924.4311
29 | Acometida Trifásica a una distancia promedio de 75 metros. Incluye suministro e instalación de: Cable No 4, tubería emt, consumibles, canaleta, cajas de paso, adecuación, instalación de: tablero, regulador, protecciones de entrada y salida. El tablero, regulador, protecciones de entrada y salida serán suministrados por la SED. La calidad de los materiales igual al del CUADRO MATERIALES CABLEADO. | UNIDAD | 2638226.9375
30 | Instalación toma normal o regulada en circuito existente, incluye tornilleria, derivadores u autodesforres y cable eléctrico para derivación, la toma eléctrica y troquel serán suministrados por la SED. | UNIDAD | 36771
31 | Desmonte cable eléctrico trenzado o por circuito de puesto de trabajo mobiliario por zocalo, tubería y/o canaleta. | METRO | 4638.1294
32 | Desmonte de tablero eléctrico de sobreponer monofásico y/o trifásico, de hasta 12 circuitos. | UNIDAD | 87548.5088
33 | Desmonte de tablero eléctrico de sobreponer monofásico y/o trifásico, de 18 hasta 36 circuitos. | UNIDAD | 127277.807
34 | Instalación de cable eléctrico trenzado No 12 por tubería o canaleta existente, incluye consumibles, cable existente dentro del edificio. | METRO | 4165
35 | Instalación entrada/salida regulador de 6kva a 10kva monofásico distancia promedio 15 metros, incluye tornillos, terminales,abrazadera doble ala para coraza LT y consumibles. El cable, canaleta o coraza LT, breaker serán suministrado por la SED, se debe entregar reporte impreso de las mediciones de entrada y salida. | UNIDAD | 405145.4167
36 | Instalación entrada/salida regulador de 3kva a 30kva trifásico distancia promedio 15 metros, incluye tornillos, terminales, abrazadera doble ala para coraza LT y consumibles. El cable, canaleta o coraza LT, totalizador, breaker serán suministrado por la SED, se debe entregar reporte impreso de las mediciones de entrada y salida. | UNIDAD | 434553.2917