ANEXO Nº. 6
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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[bookmark: _Hlk84859797]
	[bookmark: _Hlk86416281]ITEM No.
	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	1
	ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
	SISTEMA
	1

	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

	ITEM No.
	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO
	FOTOGRAFIA DE REFERENCIA 
(meramente para efectos ilustrativos)
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	1
	Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento del CCTV. (SISTEMA DE SEGURIDAD INTERNA Y PERIMÉTRICA) conformada por los siguientes elementos:

. Características generales y especificaciones:

1. cámara de interior de 4 megapíxeles tipo FISHEYE (ojo de pez), Cámara Fisheye Anti vandálica 4K, Visión 360 grados, Audio, Ranura MicroSD, Esta cámara se puede utilizar para montaje en pared usando su lente en 180° o para montaje en techo usando su capacidad de visión total de 360°, Con accesorios (adaptador de corriente, video BALUM, PLUGS corriente 12v, cajas plásticas y cable UTP).
	[image: ]
	UNIDAD
	8

	
	2. (cámara de exterior de 2 megapíxeles tipo PTZ, ZOOM 25x, 100m visión nocturna, con accesorios (soporte para pared, adaptador de corriente, video BALUM, caja plástica y cable UTP).
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	UNIDAD
	8

	
	3. GABINETE (CAJÓN METÁLICO con cerradura para mantener los equipos seguros y organizados para salvaguardar UPS Banco de baterías regulador de voltaje)
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	UNIDAD
	1

	
	
4. (UPS banco de batería que alimentara el CCTV cuando se presente ausencia de energía, además de proporcionar un regulador de voltaje ante subidas o bajadas del mismo.) 
	[image: ]
	UNIDAD
	1

	
	5. Disco duro 4TB WD Purple, especial para video vigilancia)
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	UNIDAD
	1

	
	6. NVR 4  megapixeles H265+ pentahíbrido
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	UNIDAD
	1

	
	Incluye asesoría e instructivo de uso desde la aplicación del teléfono, todo esto anterior con el aval del supervisor.
	 
	UNIDAD
	1



	OTRAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

	         Los equipos deben ser entregados con todos los accesorios exigidos en las especificaciones técnicas de cada referencia.   

	         Cada bien debe ser entregado en su empaque de fábrica. No se aceptan bienes sueltos sin empaque o que no se pueda identificar quien es su fabricante.

	         Se debe garantizar que los equipos y accesorios que se adquieran deben ser nuevos y originales y no remanufacturados, de marca y con garantía esto con el fin de salvaguardar la vida útil de los mismos

	         Suministrar las instrucciones, en idioma español para la correcta utilización de los bienes de acuerdo con la naturaleza de estos.

	PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

	El contratista deberá efectuar todas las pruebas necesarias para comprobar el correcto, perfecto y continuo funcionamiento de cada uno de los bienes entregados a plena satisfacción. Estas pruebas serán coordinadas por el supervisor.

	VERIFICACIÓN PARA LA RECEPCIÓN

	Los equipos o elementos que en la prueba de funcionamiento estén defectuosos o averiados se tienen que remplazar por uno de igual o mejores condiciones de acuerdo con la presente ficha técnica. El cambio realizado por parte del futuro contratista será de 48 horas a partir del momento que se presentó la falla o avería del equipo, así mismo, el futuro contratista se compromete a realizar la prueba técnica de funcionamiento del equipo que haya presentado su avería dentro de las 24 horas siguiente de la recepción del equipo.

	GARANTIA DE LOS BIENES

	Período de garantía mínimo de doce (12) meses sobre la totalidad de los elementos adquiridos contados a partir del acta de recibo a satisfacción:

	Es la obligación, en los términos de la ley 1480 de 2011 de todo productor y/o proveedor de responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los productos. de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas.  Aspectos incluidos en la garantía legal. - Corresponden a la garantía legal las siguientes obligaciones:

	1. Como regla general, reparación totalmente gratuita de los defectos de los bienes, así como su transporte, de ser necesario, y el suministro oportuno de los repuestos (cuando aplique). Si los bienes no admiten reparación, se procederá a su reposición. Cualquiera de las anteriores en un término no superior de quince (15) días calendario, contados a partir del requerimiento que realice el supervisor del contrato. 

	2. En caso de repetirse la falla y atendiendo a la naturaleza de los bienes y a las características del defecto, a elección del COGFM-DIAF, se procederá al cambio parcial o total del o los bienes por otros de la misma especie, características o especificaciones técnicas, las cuales en ningún caso podrán ser inferiores a las requeridas en las especificaciones técnicas exigidas. 

	3. Disponer de asistencia o soporte técnico para la instalación y utilización de los bienes y/o elementos, de acuerdo con la naturaleza de estos y las especificaciones técnicas exigidas

	4. La entrega material del producto y, de ser el caso, el registro correspondiente en forma oportuna.

	5. Las partes, insumos, accesorios o componentes adheridos a los bienes inmuebles que deban ser cambiados por efectividad de garantía, podrán ser de igual o mejor calidad.

	OTROS REQUERIMIENTOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

	[bookmark: _GoBack]El oferente seleccionado deberá dar cumplimiento a la Resolución N° 666 del 24 de abril de 2020, por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19 y con las normas que la modifiquen, adicionen o deroguen. 





_____________________, identificado con cc No_______________________ Expedida en _________________, actuando en calidad de representante legal de la firma (o persona natural), manifiesto que cumplo con todas las especificaciones técnicas contempladas en el anexo técnico del proceso de selección y me comprometo a prestar los servicios bajo las condiciones técnicas requeridas por el Comando General, sin condición alguna. 

Así mismo declaro bajo la gravedad del juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal e institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que representamos.

Para constancia firmo, en la ciudad de Bogotá a los ________________ 

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CC.
Representante Legal
Empresa:
NIT.
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