## PRESUPUESTO OFICIAL
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ NIT. 891.801.268-7 MONUMENTO NACIONAL PRESUPUESTO OFICIAL
CONVENIO No. |  | 2104 de 2020 |  | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL "FINCA CAMPANARIO - ALTO DE LOS MIGUELES - POZO DE LA VIEJA”, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2104 DE 2020, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, EN MARCO DEL PROGRAMA DEL COLOMBIA RURAL”
No | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UNID | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL 2018 | PARTICULAR
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO
| 1.1 | CONSTRUCCIÓN DE 19 ALCANTARILLA.
1 | 600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 836 | 15830 | 13233880
2 | 661.1 | 661-13 |  | TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR | m | 142.5 | 590399 | 84131858
3 | 630.4P |  | 630-4P | CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) FABRICADO EN SITU | m3 | 197.6 | 623014 | 123107566
4 | 640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. | kg | 19570 | 7730 | 151276100
5 | 610.1 | 610-13 |  | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO. | m3 | 399 | 52913 | 21112287
SUBTOTAL | [7 empty] | 392861691
| 1.2 | CONSTRUCCIÓN DE 1 BOX COULVERT: 3.0X3.0, L= 6 m
6 | 600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 285.38 | 15830 | 4517565
7 | 630.7 | 630-13 |  | CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (G) (CICLOPEO) | m3 | 3.41 | 500223 | 1705760
8 | 630.4P |  | 630-4P | CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) FABRICADO EN SITU | m3 | 36.17 | 623014 | 22534416
9 | 640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. | kg | 5747.16 | 7730 | 44425547
10 | 610.1 | 610-13 |  | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO. | m3 | 75.6 | 52913 | 4000223
SUBTOTAL | [7 empty] | 77183511
| 1.3 | CONSTRUCCION 200 m FILTRO DRENAJE
11 | 600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 120 | 15830 | 1899600
12 | 6P |  | 6P | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC D=4" | ml | 200 | 25586 | 5117200
13 | 7P |  | 7P | CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2500 | m3 | 120 | 254053 | 30486360
SUBTOTAL | [7 empty] | 37503160
| 1.4 | CONSTRUCCION 310 m CUNETAS EN CONCRETO
14 | 600.1.1P |  | 600.1.1P | EXCAVACION MANUAL | m3 | 27.9 | 75813 | 2115183
15 | 630.4P |  | 630-4P | CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) FABRICADO EN SITU | m3 | 58.9 | 623014 | 36695525
16 | 640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. | kg | 1805.44 | 7730 | 13956051
SUBTOTAL | [7 empty] | 52766759
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO
17 | 310.1 | 310-13 |  | CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE | m2 | 3000 | 1218 | 3654000
18 | 311.1 | 300-13 |  | AFIRMADO | m3 | 341.5 | 82785 | 28271078
SUBTOTAL | [7 empty] | 31925078
SECCIÓN 3 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
19 | 3P |  | 3P | LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIAMETRO MENOR O IGUAL A 36", INCLUYE RECTIFICACION DE DESCOLES | UND | 5 | 195865 | 979325
20 | 4P |  | 4P | LIMPIEZA DE CUNETAS EN TIERRA CON RECTIFICACION DE SALIDAS Y DESCOLES | ML | 436 | 1257 | 548052
21 | 5P |  | 5P | ROCERIA A CADA LADO DE LA VIA y/o ZONAS NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD | HA | 1 | 456034 | 456034
SUBTOTAL | [7 empty] | 1983411
SECCIÓN 4 - PROTOCOLO BIOSEGURIDAD
22 | 102.1P |  | 102.1P | IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 | GL | 1 | 1512644 | 1512644
SUBTOTAL | [7 empty] | 1512644
SECCIÓN 5 - ACTIVIDADES DE CONSULTORIA
23 | 1P |  | 1P | CARACTERIZACIÓN DEL CORREDOR VIAL POSTULADO | km | 4.6 | 347750 | 1599650
24 | 2P |  | 2P | REVISION y/o AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS BASE | GL | 1 | 5385860 | 5385860
SUBTOTAL | [7 empty] | 6985510
SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA = (A) | [7 empty] | 595736254
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS = ( B ) | [7 empty] | 5950989
VALOR BASICO OBRA A+B = ( C ) | [7 empty] | 601687243
VALOR BASICO ACTIVIDADES DE CONSULTORIA-SECCION 4 = ( D ) | [7 empty] | 6985510
VALOR IVA ACTIVIDADES DE CONSULTORIA (19% *D = ( E ) | [7 empty] | 1327247
VALOR TOTAL = C+D+ E ( AIU = 30%, I = 5%, U = 5%) | [7 empty] | 610000000
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 20%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 5%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%
NOTAS
1. En la SECCIÓN 1 y SECCION 2, se presentan las actividades de mejoramiento y de mantenimiento periodico, teniendo en cuenta el valor asignado para cada una en el convenio.
2. En la SECCIÓN 4, se presenta el rubro disponible para IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 (REEMBOLSO DE GASTOS). La provisión de recursos para la implementación del protocolo de bioseguridad requerido para contratos de obra en la CIRCULAR CONJUNTA 003 del 8 de abril de 2020, adoptada por INVIAS mediante Circular Externa No.02 del 13 de abril de 2010, es un valor fijo; es decir, no puede ser modificado. Su ejecución se realizará de acuerdo con lo establecido en la Circular Externa No.003 de fecha 7 de mayo y su complemento del 13 de mayo de 2020. El pago por este concepto se incluirá en las actas parciales de obra, de acuerdo con lo que se establece en la especificación particular INVIAS 102.1P Implementación del Protocolo de Bioseguridad.
3. En la SECCIÓN 5, se presentan las actividades de CONSULTORIA, que incluye: a.- Caracterización vial del corredor, conforme a la Resolución vigente, para la longitud postulada. b.- Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños Base, calculado en forma particular según las obras que lo requieran, tales como: Construcción de alcantarillas, filtros, Box Culvert y cunetas.
4. El valor del item de “IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 (REEMBOLSO DE GASTOS)", se suma con el básico de obra, porque tiene la misma característica de estar exento de IVA.
5. Los valores calculados para los ítems: "Revisión y/o ajuste de estudios y diseños base", "Obras de compensación ambiental y/o complementarias", e "Implementación del protocolo de Bioseguridad por covid-19, son fijos, no se pueden modificar.
6. El valor de cada item incluye costo directo + indirecto (AIU del 30%, I= 5%, U=5%), excepto el item de implementación del Protocolo de Bioseguridad en el que solo se considera el 2,5% por administración, tal como lo especifica la Circular externa No.03 del 7 de mayo, el complemento del 13 de mayo
7. Los valores de los materiales de obra y tarifas de maquinaria y equipos se revisan y proponen de acuerdo con los que se manejan comercialmente en la zona objeto del contrato.
8. Para el transporte de materiales se toma la distancia de acarreo a las fuentes de materiales autorizadas en la zona, que para el caso particular transporte de agregados de concreto(, gravilla y piedra ) y sub base 26,5 km (Cucaita), Arena lavada = 9,0 km(Depositos casco urbano Villa De Leyva), transporte del afirmado de la zona 1 km, el transporte de la tuberia de concreto reforzado se tomo desde Tunja 48,7 km.
9. El valor de las obras de compensación ambiental y/o complementarias, corresponden aproximadamente al 1% sobre el valor básico de obra.
10. Según Art. 100 de la Ley 21 de 1992, la contratación de obra por parte de los Entes Territoriales está excluida de IVA, razón por la cual no se incluye IVA de obra en el presente presupuesto.
11. Teniendo en cuenta el Manual de Señalización Vial - Dispositivos uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia, adoptado mediante Resolución No. 0001885 del 17 de junio de 2015 del Ministerio de Transporte, se aclara que el aparte de SEÑALIZACIÓN se debe ajustar a todo su contenido, esta señalización debe colocarse desde la órden de iniciación del contrato.
12. El control de tráfico temporal (controladores de tráfico) y la señalización provisional necesarios para la ejecución de las obras será por cuenta y riesgo del Contratista.
13. El ítem de Conformación de calzada existente, 310,1, es para sectores diferentes al destinado para el ítem de Afirmado.
14. El ítem de Afirmado, 311.1, en la especificacion general INVIAS y en el presente APU, considera en el costo la conformación de la calzada existente respectiva al sector donde se aplica el Afirmado
15. Las obras de drenaje deberán ser localizadas previo al inicio de las actividades por los profesionales de obra e interventoría de acuerdo a las necesidades identificadas por las partes.
16. Las abscisas de las obras a ejecutar son aproximadas, por tanto, deberán ser revisadas y replanteadas en sitio por los profesionales de obra e interventoría, para lo cual deberá tenerse en cuenta las necesidades reales de la vía al momento de iniciar la ejecución de las obras.
17. La sección hidráulica de filtro y demás obras de drenaje deberá ser determinada en la etapa de revisión y ajuste a los estudios y diseños, por los profesionales de obra e interventoría de acuerdo a las necesidades identificadas por las partes, las alcantarillas contempladas para el proyecto son mínimo de 36”.
Firma
Nombre:
Profesional

## PROPUESTA ECONOMICA OK
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ NIT. 891.801.268-7 MONUMENTO NACIONAL PROPUESTA ECONOMICA
CONVENIO No. |  | 2104 de 2020 |  | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL "FINCA CAMPANARIO - ALTO DE LOS MIGUELES - POZO DE LA VIEJA”, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2104 DE 2020, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, EN MARCO DEL PROGRAMA DEL COLOMBIA RURAL”
No | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UNID | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL 2018 | PARTICULAR
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO
| 1.1 | CONSTRUCCIÓN DE 19 ALCANTARILLA.
1 | 600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 836
2 | 661.1 | 661-13 |  | TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR | m | 142.5
3 | 630.4P |  | 630-4P | CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) FABRICADO EN SITU | m3 | 197.6
4 | 640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. | kg | 19570
5 | 610.1 | 610-13 |  | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO. | m3 | 399
SUBTOTAL
| 1.2 | CONSTRUCCIÓN DE 1 BOX COULVERT: 3.0X3.0, L= 6 m
6 | 600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 285.38
7 | 630.7 | 630-13 |  | CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (G) (CICLOPEO) | m3 | 3.41
8 | 630.4P |  | 630-4P | CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) FABRICADO EN SITU | m3 | 36.17
9 | 640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. | kg | 5747.16
10 | 610.1 | 610-13 |  | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO. | m3 | 75.6
SUBTOTAL
| 1.3 | CONSTRUCCION 200 m FILTRO DRENAJE
11 | 600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 120
12 | 6P |  | 6P | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC D=4" | ml | 200
13 | 7P |  | 7P | CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2500 | m3 | 120
SUBTOTAL
| 1.4 | CONSTRUCCION 310 m CUNETAS EN CONCRETO
14 | 600.1.1P |  | 600.1.1P | EXCAVACION MANUAL | m3 | 27.9
15 | 630.4P |  | 630-4P | CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) FABRICADO EN SITU | m3 | 58.9
16 | 640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. | kg | 1805.44
SUBTOTAL
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO
17 | 310.1 | 310-13 |  | CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE | m2 | 3000
18 | 311.1 | 300-13 |  | AFIRMADO | m3 | 341.5
SUBTOTAL
SECCIÓN 3 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
19 | 3P |  | 3P | LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIAMETRO MENOR O IGUAL A 36", INCLUYE RECTIFICACION DE DESCOLES | UND | 5
20 | 4P |  | 4P | LIMPIEZA DE CUNETAS EN TIERRA CON RECTIFICACION DE SALIDAS Y DESCOLES | ML | 436
21 | 5P |  | 5P | ROCERIA A CADA LADO DE LA VIA y/o ZONAS NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD | HA | 1
SUBTOTAL
SECCIÓN 4 - PROTOCOLO BIOSEGURIDAD
22 | 102.1P |  | 102.1P | IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 | GL | 1
SUBTOTAL
SECCIÓN 5 - ACTIVIDADES DE CONSULTORIA
23 | 1P |  | 1P | CARACTERIZACIÓN DEL CORREDOR VIAL POSTULADO | km | 4.6
24 | 2P |  | 2P | REVISION y/o AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS BASE | GL | 1
SUBTOTAL
SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA = (A)
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS = ( B )
VALOR BASICO OBRA A+B = ( C )
VALOR BASICO ACTIVIDADES DE CONSULTORIA-SECCION 4 = ( D )
VALOR IVA ACTIVIDADES DE CONSULTORIA (19% *D = ( E )
VALOR TOTAL = C+D+ E
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A=
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I=
[5 empty] | UTILIDAD |  | U=
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.=
NOTAS
1. En la SECCIÓN 1 y SECCION 2, se presentan las actividades de mejoramiento y de mantenimiento periodico, teniendo en cuenta el valor asignado para cada una en el convenio.
2. En la SECCIÓN 4, se presenta el rubro disponible para IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 (REEMBOLSO DE GASTOS). La provisión de recursos para la implementación del protocolo de bioseguridad requerido para contratos de obra en la CIRCULAR CONJUNTA 003 del 8 de abril de 2020, adoptada por INVIAS mediante Circular Externa No.02 del 13 de abril de 2010, es un valor fijo; es decir, no puede ser modificado. Su ejecución se realizará de acuerdo con lo establecido en la Circular Externa No.003 de fecha 7 de mayo y su complemento del 13 de mayo de 2020. El pago por este concepto se incluirá en las actas parciales de obra, de acuerdo con lo que se establece en la especificación particular INVIAS 102.1P Implementación del Protocolo de Bioseguridad.
3. En la SECCIÓN 5, se presentan las actividades de CONSULTORIA, que incluye: a.- Caracterización vial del corredor, conforme a la Resolución vigente, para la longitud postulada. b.- Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños Base, calculado en forma particular según las obras que lo requieran, tales como: Construcción de alcantarillas, filtros, Box Culvert y cunetas.
4. El valor del item de “IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 (REEMBOLSO DE GASTOS)", se suma con el básico de obra, porque tiene la misma característica de estar exento de IVA.
5. Los valores calculados para los ítems: "Revisión y/o ajuste de estudios y diseños base", "Obras de compensación ambiental y/o complementarias", e "Implementación del protocolo de Bioseguridad por covid-19, son fijos, no se pueden modificar.
6. El valor de cada item incluye costo directo + indirecto (AIU del 30%, I= 5%, U=5%), excepto el item de implementación del Protocolo de Bioseguridad en el que solo se considera el 2,5% por administración, tal como lo especifica la Circular externa No.03 del 7 de mayo, el complemento del 13 de mayo
7. Los valores de los materiales de obra y tarifas de maquinaria y equipos se revisan y proponen de acuerdo con los que se manejan comercialmente en la zona objeto del contrato.
8. Para el transporte de materiales se toma la distancia de acarreo a las fuentes de materiales autorizadas en la zona, que para el caso particular transporte de agregados de concreto(, gravilla y piedra ) y sub base 26,5 km (Cucaita), Arena lavada = 9,0 km(Depositos casco urbano Villa De Leyva), transporte del afirmado de la zona 1 km, el transporte de la tuberia de concreto reforzado se tomo desde Tunja 48,7 km.
9. El valor de las obras de compensación ambiental y/o complementarias, corresponden aproximadamente al 1% sobre el valor básico de obra.
10. Según Art. 100 de la Ley 21 de 1992, la contratación de obra por parte de los Entes Territoriales está excluida de IVA, razón por la cual no se incluye IVA de obra en el presente presupuesto.
11. Teniendo en cuenta el Manual de Señalización Vial - Dispositivos uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia, adoptado mediante Resolución No. 0001885 del 17 de junio de 2015 del Ministerio de Transporte, se aclara que el aparte de SEÑALIZACIÓN se debe ajustar a todo su contenido, esta señalización debe colocarse desde la órden de iniciación del contrato.
12. El control de tráfico temporal (controladores de tráfico) y la señalización provisional necesarios para la ejecución de las obras será por cuenta y riesgo del Contratista.
13. El ítem de Conformación de calzada existente, 310,1, es para sectores diferentes al destinado para el ítem de Afirmado.
14. El ítem de Afirmado, 311.1, en la especificacion general INVIAS y en el presente APU, considera en el costo la conformación de la calzada existente respectiva al sector donde se aplica el Afirmado
15. Las obras de drenaje deberán ser localizadas previo al inicio de las actividades por los profesionales de obra e interventoría de acuerdo a las necesidades identificadas por las partes.
16. Las abscisas de las obras a ejecutar son aproximadas, por tanto, deberán ser revisadas y replanteadas en sitio por los profesionales de obra e interventoría, para lo cual deberá tenerse en cuenta las necesidades reales de la vía al momento de iniciar la ejecución de las obras.
17. La sección hidráulica de filtro y demás obras de drenaje deberá ser determinada en la etapa de revisión y ajuste a los estudios y diseños, por los profesionales de obra e interventoría de acuerdo a las necesidades identificadas por las partes, las alcantarillas contempladas para el proyecto son mínimo de 36”.
Firma
Nombre R/L:

## 1P
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ NIT. 891.801.268-7 MONUMENTO NACIONAL
[7 empty] | FECHA | 29 | 4 | 2020
[8 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
ENTIDAD EJECUTORA: |  | MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA |  |  |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL: | BOYACA
OBJETO DEL CONTRATO: |  |  | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL "FINCA CAMPANARIO - ALTO DE LOS MIGUELES - POZO DE LA VIEJA”, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2104 DE 2020, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, EN MARCO DEL PROGRAMA DEL COLOMBIA RURAL”
CORREDOR: | FINCA CAMPANARIO - ALTO DE LOS MIGUELES - POZO DE LA VIEJA |  |  |  |  | SECTOR: | 0
MUNICIPIO: | VILLA DE LEYVA
INTERVENTOR: | [6 empty] | CTO No.: |  | DE
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
1P | Caracterización Vial | [6 empty] | Km
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | TIPO |  | TARIFA/DIA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
GPS DE PRECISIÓN SUBMETRICA | [6 empty] | 265000 | 2 |  | 132500
EQUIPO DE COMPUTO (Receptora y Post-Proceso) | [6 empty] | 35000 | 1 |  | 35000
CAMIONETA (Superior a 2000 c.c.) | [6 empty] | 200000 | 2 |  | 100000
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 267500
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Topógrafo |  |  |  |  | 86502.36 | 1.85 | 160029.37 | 2 |  | 80014.69
Cadenero |  |  |  |  | 37484.36 | 1.85 | 69346.07 | 2 |  | 34673.04
Profesional SIG |  |  |  |  | 49800 | 1.85 | 92130 | 1 |  | 92130
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [9 empty] | 267500
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [6 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [6 empty] | 20% | 53500
IMPREVISTOS | [6 empty] | 5% | 13375
UTILIDAD | [6 empty] | 5% | 13375
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 80250
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [9 empty] | 347750
Firma
Nombre:
Profesional
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

## 2P
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ NIT. 891.801.268-7 MONUMENTO NACIONAL
CONVENIO No. | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL "FINCA CAMPANARIO - ALTO DE LOS MIGUELES - POZO DE LA VIEJA”, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2104 DE 2020, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, EN MARCO DEL PROGRAMA DEL COLOMBIA RURAL”
2104 de 2020
ITEM: 2P
PERSONAL PROFESIONAL | HONORARIO MENSUAL / Vr. Unitario | PARTICIPACIÓN (h-mes) | VALOR PARCIAL ($)
Especialista en vías y tránsito | 5385860 | 0 | 0
Especialista ambiental | 5385860 | 0 | 0
Especialista en estructuras | 5385860 | 0.5 | 2692930
Especialista en hidráulica e hidrología | 5385860 | 0.5 | 2692930
Especialista en Geotecnia y Pavimentos | 5385860 | 0 | 0
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA
Camioneta o campero de más de 2000 c. c. modelo 2012 a 2017 (incluye conductor, peajes y combustible) | 5273500 | 0 | 0
Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte) | 6148000 | 0 | 0
Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos | 1271270 | 0 | 0
| TOTAL COSTOS |  | 5385860
| TOTAL |  | 5385860
Firma
Nombre:
Profesional
Matricula No. :

## 3P
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ NIT. 891.801.268-7 MONUMENTO NACIONAL
FECHA
[8 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
ENTIDAD EJECUTORA: |  | MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA |  |  |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL: | BOYACA
OBJETO DEL CONTRATO: |  |  | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL "FINCA CAMPANARIO - ALTO DE LOS MIGUELES - POZO DE LA VIEJA”, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2104 DE 2020, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, EN MARCO DEL PROGRAMA DEL COLOMBIA RURAL”
FINCA CAMPANARIO - ALTO DE LOS MIGUELES - POZO DE LA VIEJA
CORREDOR: | [5 empty] | SECTOR: | 0
MUNICIPIO: | VILLA DE LEYVA
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
3P | Limpieza de Alcantarillas con diametro menor o igual a 36", incluye rectificación de descoles | [6 empty] | UND
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta Menor (%) | [7 empty] | 5% |  | 7003.41
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 7003.41
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
0
0
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Material Desmontado |  |  |  | m3/km | 2.7 | 1 | 2.7 | 1331 |  | 3593.7
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 3593.7
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Obrero (2) |  |  |  |  | 60570 | 185 | 112054.5 | 0.8 |  | 140068.13
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 140068.13
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [9 empty] | 150665.24
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [6 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [6 empty] | 20% | 30133.05
IMPREVISTOS | [6 empty] | 5% | 7533.26
UTILIDAD | [6 empty] | 5% | 7533.26
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 45199.57
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [9 empty] | 195865
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado

## 4P
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ NIT. 891.801.268-7 MONUMENTO NACIONAL
FECHA
[8 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
ENTIDAD EJECUTORA: |  | MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA |  |  |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL: | BOYACA
OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL "FINCA CAMPANARIO - ALTO DE LOS MIGUELES - POZO DE LA VIEJA”, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2104 DE 2020, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, EN MARCO DEL PROGRAMA DEL COLOMBIA RURAL”
FINCA CAMPANARIO - ALTO DE LOS MIGUELES - POZO DE LA VIEJA
CORREDOR: | [5 empty] | SECTOR: | 0
MUNICIPIO: | VILLA DE LEYVA
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
4P | Limpieza de cunetas en tierra con rectificación de salidas y descoles | [6 empty] | ML
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta Menor (%) | [7 empty] | 25% |  | 140.07
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 140.07
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
0
0
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Material Desmontado |  |  |  | m3/km | 0.2 | 1 | 0.2 | 1331 |  | 266.2
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 266.2
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Obrero (1) |  |  |  |  | 30285 | 185 | 56027.25 | 100 |  | 560.27
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 560.27
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [9 empty] | 966.54
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [6 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [6 empty] | 20% | 193.31
IMPREVISTOS | [6 empty] | 5% | 48.33
UTILIDAD | [6 empty] | 5% | 48.33
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 289.97
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [9 empty] | 1257
Firma
Nombre:
Profesional
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

## 5P
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ NIT. 891.801.268-7 MONUMENTO NACIONAL
FECHA
[8 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
ENTIDAD EJECUTORA: |  | MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA |  |  |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL: | BOYACA
OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL "FINCA CAMPANARIO - ALTO DE LOS MIGUELES - POZO DE LA VIEJA”, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2104 DE 2020, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, EN MARCO DEL PROGRAMA DEL COLOMBIA RURAL”
FINCA CAMPANARIO - ALTO DE LOS MIGUELES - POZO DE LA VIEJA
CORREDOR: | [5 empty] | SECTOR: | 0
MUNICIPIO: | VILLA DE LEYVA
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
5.P | Rocería a cada lado de la vía y/o zonas necesarias para buena visibilidad | [6 empty] | HA
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Guadañadora | [6 empty] | 4703 | 0.0675 |  | 69674.07
Motosierra | [6 empty] | 6293 | 0.27 |  | 23307.41
Herramienta Menor (%) | [7 empty] | 5% |  | 10375.42
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 103356.9
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
0
0
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Material Desmontado |  |  |  | m3/km | 30 | 1 | 30 | 1331 |  | 39930
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 39930
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Obrero (2) |  |  |  |  | 60570 | 185 | 112054.5 | 0.54 |  | 207508.33
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 207508.33
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [9 empty] | 350795.23
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [6 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [6 empty] | 20% | 70159.05
IMPREVISTOS | [6 empty] | 5% | 17539.76
UTILIDAD | [6 empty] | 5% | 17539.76
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 105238.57
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [9 empty] | 456034
Firma
Nombre:
Profesional
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

## 6P
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ NIT. 891.801.268-7 MONUMENTO NACIONAL
FECHA
[8 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
ENTIDAD EJECUTORA: |  | MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA |  |  |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL: | BOYACA
CONTRATO No. | 2104 de 2020
OBJETO DEL CONTRATO: |  |  | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL "FINCA CAMPANARIO - ALTO DE LOS MIGUELES - POZO DE LA VIEJA”, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2104 DE 2020, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, EN MARCO DEL PROGRAMA DEL COLOMBIA RURAL”
FINCA CAMPANARIO - ALTO DE LOS MIGUELES - POZO DE LA VIEJA
CORREDOR: | [5 empty] | SECTOR: | 0
MUNICIPIO | VILLA DE LEYVA
INTERVENTOR: | [6 empty] | CTO No.: |  | DE
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
6P | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DIAMETRO 4" DRENAJE SIN FILTRO | [6 empty] | ml
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%) | [8 empty] | 3% | 18.68
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 18.68
II. INSUMOS
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
TUBERÍA DRENAJE 4`` PVC CORR | [5 empty] | ML | 1 |  | 19040 | 19040
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 19040
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial (1) |  |  |  |  | 60570 | 185 | 112054.5 |  | 360 | 311.26
Obrero (2) |  |  |  |  | 60570 | 185 | 112054.5 |  | 360 | 311.26
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 622.52
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [9 empty] | 19681.2
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [6 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [6 empty] | 20% | 3936.24
IMPREVISTOS | [6 empty] | 5% | 984.06
UTILIDAD | [6 empty] | 5% | 984.06
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 5904.36
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [9 empty] | 25586
Firma
Nombre:
Profesional
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

## 102.1P
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ NIT. 891.801.268-7 MONUMENTO NACIONAL
FECHA
[8 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
ENTIDAD EJECUTORA: |  | MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA |  |  |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL: | BOYACA
CONTRATO No. | 2104 de 2020
OBJETO DEL CONTRATO: |  |  | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL "FINCA CAMPANARIO - ALTO DE LOS MIGUELES - POZO DE LA VIEJA”, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2104 DE 2020, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, EN MARCO DEL PROGRAMA DEL COLOMBIA RURAL”
FINCA CAMPANARIO - ALTO DE LOS MIGUELES - POZO DE LA VIEJA
CORREDOR: | [5 empty] | SECTOR: | 0
MUNICIPIO | VILLA DE LEYVA
INTERVENTOR: | [6 empty] | CTO No.: |  | DE
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
102.1P | IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO BIOSEGURIDAD POR COVID-19 | [6 empty] | GL |  | (20 personas)
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%) | [8 empty] | 1% | 0
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 0
II. INSUMOS
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Tapabocas reutilizable en tela | [5 empty] | und | 460 | 1400 |  | 644000
Jabón líquido antibacterial | [5 empty] | lt | 12 | 10000 |  | 120000
Gel Antibacterial | [5 empty] | lt | 7.2 | 10000 |  | 72000
Alcohol desinfectante al 70% | [5 empty] | lt | 7.2 | 6000 |  | 43200
Guantes Nitrilo por 100 und | [5 empty] | par | 102 | 1500 |  | 153000
Termómetro clínico infrarrojo Digital | [5 empty] | und | 1 | 299900 |  | 299900
Hipoclorito de uso doméstico | [5 empty] | lt | 5 | 3750 |  | 18750
Bomba de espalda | [5 empty] | und | 1 | 124900 |  | 124900
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 1475750
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 0
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [9 empty] | 1475750
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [6 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [6 empty] | 2.5% | 36893.75
IMPREVISTOS | [7 empty] | 0
UTILIDAD | [7 empty] | 0
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 36893.75
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [9 empty] | 1512644
Firma
Nombre:
Profesional
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Note on K36: JOANNA: Corresponde a cantidad de acuerdo a la especificación de la circula 003 X la cantidad de trabajadores(en este caso 10) X el numero de meses de sus contrattos.

## 600.1.1
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ NIT. 891.801.268-7 MONUMENTO NACIONAL
FECHA
[9 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  | □ |  | ITEMS NO PREVISTOS |  | □
ENTIDAD EJECUTORA: |  | MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA |  |  |  |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL: | BOYACA
CONTRATO No. | 2104 de 2020
OBJETO DEL CONTRATO: |  |  | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL "FINCA CAMPANARIO - ALTO DE LOS MIGUELES - POZO DE LA VIEJA”, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2104 DE 2020, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, EN MARCO DEL PROGRAMA DEL COLOMBIA RURAL”
CORREDOR: | FINCA CAMPANARIO - ALTO DE LOS MIGUELES - POZO DE LA VIEJA | [5 empty] | SECTOR: | 0
CONTRATISTA:
INTERVENTOR: | [7 empty] | CTO No.: |  | DE
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:
|  |  |  | (Día) |  | (Mes) | (Año)
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
ITEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
600.1.1 | Excavaciones Varias sin Clasificar | [7 empty] | m3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Compresor 120 HP, con martillo. | [7 empty] | 127783 |  | 35 | 3650.94
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3. | [7 empty] | 209564 |  | 35 | 5987.54
HERRAMIENTA MENOR (%) | [9 empty] | 1% | 8
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 9646.48
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Disposición de materiales | [6 empty] | m3 | 1.3 |  |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Transporte de material de excavación |  |  |  |  | m3km | 1.3 | 1 | 1.3 | 1331 |  | 1730.3
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1730.3
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Obrero (2) | [5 empty] | 60570 | 185 | 112054.5 |  | 280 | 400.19
Oficial | [5 empty] | 60570 | 185 | 112054.5 |  | 280 | 400.19
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 800.38
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 12177.16
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [7 empty] | 20% | 2435.43
IMPREVISTOS | [7 empty] | 5% | 608.86
UTILIDAD | [7 empty] | 5% | 608.86
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 3653.15
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [10 empty] | 15830
Firma
Nombre:
Profesional
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

## 600.1.1P
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ NIT. 891.801.268-7 MONUMENTO NACIONAL
FECHA
[9 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  | □ |  | ITEMS NO PREVISTOS |  | □
ENTIDAD EJECUTORA: |  | MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA |  |  |  |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL: | BOYACA
CONTRATO No. | 2104 de 2020
OBJETO DEL CONTRATO: |  |  | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL "FINCA CAMPANARIO - ALTO DE LOS MIGUELES - POZO DE LA VIEJA”, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2104 DE 2020, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, EN MARCO DEL PROGRAMA DEL COLOMBIA RURAL”
CORREDOR: | FINCA CAMPANARIO - ALTO DE LOS MIGUELES - POZO DE LA VIEJA | [5 empty] | SECTOR: | 0
CONTRATISTA:
INTERVENTOR: | [7 empty] | CTO No.: |  | DE
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:
|  |  |  | (Día) |  | (Mes) | (Año)
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
ITEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
600.1.1P | Excavaciones Varias sin Clasificar | [7 empty] | m3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%) | [9 empty] | 1% | 560.27
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 560.27
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Transporte de material de excavación |  |  |  |  | m3km | 1.3 | 1 | 1.3 | 1331 |  | 1730.3
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1730.3
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Obrero (2) | [5 empty] | 60570 | 185 | 112054.5 |  | 4 | 28013.63
Oficial | [5 empty] | 60570 | 185 | 112054.5 |  | 4 | 28013.63
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 56027.26
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 58317.83
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [7 empty] | 20% | 11663.57
IMPREVISTOS | [7 empty] | 5% | 2915.89
UTILIDAD | [7 empty] | 5% | 2915.89
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 17495.35
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [10 empty] | 75813
Firma
Nombre:
Profesional
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

## 661.1
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ NIT. 891.801.268-7 MONUMENTO NACIONAL
FECHA
[9 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  | □ |  | ITEMS NO PREVISTOS |  | □
ENTIDAD EJECUTORA: |  | MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA |  |  |  |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL: | BOYACA
CONTRATO No. | 2104 de 2020
OBJETO DEL CONTRATO: |  |  | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL "FINCA CAMPANARIO - ALTO DE LOS MIGUELES - POZO DE LA VIEJA”, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2104 DE 2020, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, EN MARCO DEL PROGRAMA DEL COLOMBIA RURAL”
CORREDOR: | FINCA CAMPANARIO - ALTO DE LOS MIGUELES - POZO DE LA VIEJA | [5 empty] | SECTOR: | 0
CONTRATISTA:
INTERVENTOR: | [7 empty] | CTO No.: |  | DE
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:
|  |  |  | (Día) |  | (Mes) | (Año)
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
ITEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
661.1 | Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior | [7 empty] | m
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Retroexcavadora A25C | [7 empty] | 143116.82 |  | 3 | 47705.61
HERRAMIENTA MENOR (%) | [9 empty] | 10% | 1400.68
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 49106.29
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Mortero 1:3 Para Anillos | [6 empty] | m3 | 0.02 |  | 349029 | 6980.58
Material para solado y atraque | [6 empty] | m3 | 0.46 |  | 44346.39 | 20399.34
Tubo concreto reforzado 900mm (tipo 1) | [6 empty] | m | 1 |  | 291419.13 | 291419.13
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 318799.05
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Transporte de Tubería de Concreto Reforzado |  |  |  |  | kgk | 358 | 48.7 | 17434.6 | 4.11 |  | 71656.21
Transporte de Material de Solado y Atraque Tubería de Concreto Reforzado |  |  |  |  | m3k | 0.46 | 1 | 0.46 | 1271 |  | 584.66
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 72240.87
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Obrero (4) | [5 empty] | 121140 | 185 | 224109 |  | 24 | 9337.88
Oficial | [5 empty] | 60570 | 185 | 112054.5 |  | 24 | 4668.94
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 14006.82
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 454153.03
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [7 empty] | 20% | 90830.61
IMPREVISTOS | [7 empty] | 5% | 22707.65
UTILIDAD | [7 empty] | 5% | 22707.65
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 136245.91
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [10 empty] | 590399
Firma
Nombre:
Profesional
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado

## 630.4P
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ NIT. 891.801.268-7 MONUMENTO NACIONAL
FECHA
[9 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  | □ |  | ITEMS NO PREVISTOS |  | □
ENTIDAD EJECUTORA: |  | MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA |  |  |  |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL: | BOYACA
CONTRATO No. | 2104 de 2020
OBJETO DEL CONTRATO: |  |  | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL "FINCA CAMPANARIO - ALTO DE LOS MIGUELES - POZO DE LA VIEJA”, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2104 DE 2020, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, EN MARCO DEL PROGRAMA DEL COLOMBIA RURAL”
CORREDOR: | FINCA CAMPANARIO - ALTO DE LOS MIGUELES - POZO DE LA VIEJA | [5 empty] | SECTOR: | 0
CONTRATISTA:
INTERVENTOR: | [7 empty] | CTO No.: |  | DE
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:
|  |  |  | (Día) |  | (Mes) | (Año)
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
ITEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
630.4P | Concreto Resistencia 21MPa (D) Fabricado In Situ | [7 empty] | m3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm Mangueras de 4 mt | [7 empty] | 7666.97 |  | 2 | 3833.49
Mezcladora de concreto 1 bulto | [7 empty] | 21289 |  | 1 | 21289
HERRAMIENTA MENOR (%) | [9 empty] | 5% | 3735.15
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 28857.64
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Cemento gris | [6 empty] | kg | 357 |  | 501.09 | 178889.13
Arena lavada | [6 empty] | m3 | 0.57 |  | 78556.46 | 44777.18
Gravilla 3/4" | [6 empty] | m3 | 0.86 |  | 78556 | 67558.16
Agua | [6 empty] | lt | 183 |  | 73.47 | 13445.01
Antisol blanco (presentación 20 kg) | [6 empty] | kg | 1 |  | 6250.02 | 6250.02
Formaleta (gaviones, juntas de bordillos, juntas de cunetas, muros, concretos clase D,E, F y G) | [6 empty] | m2 | 4.6 |  | 6000 | 27600
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 338519.5
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Transporte de arena |  |  |  |  | m3k | 0.57 | 9 | 5.13 | 1331 |  | 6828.03
Transporte de material triturado |  |  |  |  | m3k | 0.86 | 26.5 | 22.79 | 1331 |  | 30333.49
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 37161.52
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Obrero (6) | [5 empty] | 181710 | 185 | 336163.5 |  | 6 | 56027.25
Oficial | [5 empty] | 60570 | 185 | 112054.5 |  | 6 | 18675.75
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 74703
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 479241.66
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [7 empty] | 20% | 95848.33
IMPREVISTOS | [7 empty] | 5% | 23962.08
UTILIDAD | [7 empty] | 5% | 23962.08
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 143772.49
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [10 empty] | 623014
Firma
Nombre:
Profesional
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

## 640.1
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ NIT. 891.801.268-7 MONUMENTO NACIONAL
FECHA
[9 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  | □ |  | ITEMS NO PREVISTOS |  | □
ENTIDAD EJECUTORA: |  | MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA |  |  |  |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL: | BOYACA
CONTRATO No. | 2104 de 2020
OBJETO DEL CONTRATO: |  |  | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL "FINCA CAMPANARIO - ALTO DE LOS MIGUELES - POZO DE LA VIEJA”, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2104 DE 2020, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, EN MARCO DEL PROGRAMA DEL COLOMBIA RURAL”
CORREDOR: | FINCA CAMPANARIO - ALTO DE LOS MIGUELES - POZO DE LA VIEJA | [5 empty] | SECTOR: | 0
CONTRATISTA:
INTERVENTOR: | [7 empty] | CTO No.: |  | DE
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:
|  |  |  | (Día) |  | (Mes) | (Año)
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
ITEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
640.1 | Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa. | [7 empty] | kg
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cizalla manual de 90 cm. | [7 empty] | 1137.98 |  | 37.5 | 30.35
HERRAMIENTA MENOR (%) | [9 empty] | 2% | 16.81
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 47.16
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Acero PDR-60 | [6 empty] | kg | 1.05 |  | 4677.71 | 4911.6
Alambre Negro Para Amarre | [6 empty] | kg | 0.03 |  | 4897.8 | 146.93
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 5058.53
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Obrero | [5 empty] | 30285 | 185 | 56027.25 |  | 200 | 280.14
Oficial | [5 empty] | 60570 | 185 | 112054.5 |  | 200 | 560.27
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 840.41
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 5946.1
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [7 empty] | 20% | 1189.22
IMPREVISTOS | [7 empty] | 5% | 297.31
UTILIDAD | [7 empty] | 5% | 297.31
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1783.84
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [10 empty] | 7730
Firma
Nombre:
Profesional
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

## 630.7
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ NIT. 891.801.268-7 MONUMENTO NACIONAL
FECHA
[9 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  | □ |  | ITEMS NO PREVISTOS |  | □
ENTIDAD EJECUTORA: |  | MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA |  |  |  |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL: | BOYACA
CONTRATO No. | 2104 de 2020
OBJETO DEL CONTRATO: |  |  | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL "FINCA CAMPANARIO - ALTO DE LOS MIGUELES - POZO DE LA VIEJA”, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2104 DE 2020, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, EN MARCO DEL PROGRAMA DEL COLOMBIA RURAL”
CORREDOR: | FINCA CAMPANARIO- ALTO DE LOS MIGUELES- POZO DE LA VIEJA | [5 empty] | SECTOR: | VILLA DE LEYVA GACHANTIVA
CONTRATISTA:
INTERVENTOR: | [7 empty] | CTO No.: |  | DE
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:
|  |  |  | (Día) |  | (Mes) | (Año)
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
ITEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
630.7 | Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo) | [7 empty] | m3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Mezcladora de concreto 1 bulto | [7 empty] | 21289 |  | 1 | 21289
HERRAMIENTA MENOR (%) | [9 empty] | 5% | 7003.41
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 28292.41
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Agregado para concreto hidráulico | [6 empty] | m3 | 0.504 |  | 78556.46 | 39592.46
Agua | [6 empty] | lt | 111 |  | 73.47 | 8155.17
Piedra para concreto ciclópeo (rajón o canto rodado) | [6 empty] | m3 | 0.4 |  | 61002.1 | 24400.84
Arena lavada | [6 empty] | m3 | 0.378 |  | 78556.46 | 29694.34
Cemento gris | [6 empty] | kg | 156 |  | 501.09 | 78170.04
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 180012.85
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Transporte de arena |  |  |  |  | m3k | 0.378 | 9 | 3.402 | 1331 |  | 4528.06
Transporte de material triturado |  |  |  |  | m3k | 0.504 | 26.5 | 13.356 | 1331 |  | 17776.84
Transporte de piedra para Ciclópeo |  |  |  |  | m3k | 0.4 | 26.5 | 10.6 | 1331 |  | 14108.6
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 36413.5
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Obrero (8) | [5 empty] | 242280 | 185 | 448218 |  | 4 | 112054.5
Oficial | [5 empty] | 60570 | 185 | 112054.5 |  | 4 | 28013.63
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 140068.13
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 384786.89
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [7 empty] | 20% | 76957.38
IMPREVISTOS | [7 empty] | 5% | 19239.34
UTILIDAD | [7 empty] | 5% | 19239.34
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 115436.06
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [10 empty] | 500223
Firma
Nombre:
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

## 610.1
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ NIT. 891.801.268-7 MONUMENTO NACIONAL
FECHA
[9 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  | □ |  | ITEMS NO PREVISTOS |  | □
ENTIDAD EJECUTORA: |  | MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA |  |  |  |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL: | BOYACA
CONTRATO No. | 2104 de 2020
OBJETO DEL CONTRATO: |  |  | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL "FINCA CAMPANARIO - ALTO DE LOS MIGUELES - POZO DE LA VIEJA”, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2104 DE 2020, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, EN MARCO DEL PROGRAMA DEL COLOMBIA RURAL”
CORREDOR: | FINCA CAMPANARIO- ALTO DE LOS MIGUELES- POZO DE LA VIEJA | [5 empty] | SECTOR: | 0
CONTRATISTA:
INTERVENTOR: | [7 empty] | CTO No.: |  | DE
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:
|  |  |  | (Día) |  | (Mes) | (Año)
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
ITEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
610.1 | Rellenos para Estructuras con Suelo. | [7 empty] | m3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Compactador manual (SALTARIN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12. | [7 empty] | 20445.26 |  | 2.5 | 8178.1
HERRAMIENTA MENOR (%) | [9 empty] | 5% | 420.2
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 8598.3
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Material seleccionado para Relleno | [6 empty] | m3 | 1.3 |  | 15204.48 | 19765.82
Agua | [6 empty] | lt | 30 |  | 73.47 | 2204.1
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 21969.92
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Transporte de material seleccionado para relleno |  |  |  |  | m3km | 1.3 | 1 | 1.3 | 1331 |  | 1730.3
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1730.3
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Obrero (3) | [5 empty] | 90855 | 185 | 168081.75 |  | 20 | 8404.09
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 8404.09
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 40702.61
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [7 empty] | 20% | 8140.52
IMPREVISTOS | [7 empty] | 5% | 2035.13
UTILIDAD | [7 empty] | 5% | 2035.13
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 12210.78
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [10 empty] | 52913
Firma
Nombre:
Profesional
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

## 673.1.1
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ NIT. 891.801.268-7 MONUMENTO NACIONAL
FECHA
[9 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  | □ |  | ITEMS NO PREVISTOS |  | □
ENTIDAD EJECUTORA: |  | MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA |  |  |  |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL: | BOYACA
CONTRATO No. | 2104 de 2020
OBJETO DEL CONTRATO: |  |  | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL "FINCA CAMPANARIO - ALTO DE LOS MIGUELES - POZO DE LA VIEJA”, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2104 DE 2020, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, EN MARCO DEL PROGRAMA DEL COLOMBIA RURAL”
CORREDOR: | FINCA CAMPANARIO- ALTO DE LOS MIGUELES- POZO DE LA VIEJA | [5 empty] | SECTOR: | 0
CONTRATISTA:
INTERVENTOR: | [7 empty] | CTO No.: |  | DE
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:
|  |  |  | (Día) |  | (Mes) | (Año)
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
ITEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
673.1.1 | Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido | [7 empty] | m2
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%) | [9 empty] | 5% | 16.01
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 16.01
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Geotextil Nt-2500 O Similar (Proveedores, Pavco, Geomatrix, Tensar, Omnes U Otros) | [6 empty] | m2 | 1.05 | 6349.04 |  | 6666.49
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 6666.49
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Obrero (2) | [5 empty] | 60570 | 185 | 112054.5 |  | 350 | 320.16
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 320.16
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 7002.66
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [7 empty] | 20% | 1400.53
IMPREVISTOS | [7 empty] | 5% | 350.13
UTILIDAD | [7 empty] | 5% | 350.13
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 2100.79
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [10 empty] | 9103
Firma
Nombre:
Profesional
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

## 673.2
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ NIT. 891.801.268-7 MONUMENTO NACIONAL
FECHA
[9 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  | □ |  | ITEMS NO PREVISTOS |  | □
ENTIDAD EJECUTORA: |  | MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA |  |  |  |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL: | BOYACA
CONTRATO No. | 2104 de 2020
OBJETO DEL CONTRATO: |  |  | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL "FINCA CAMPANARIO - ALTO DE LOS MIGUELES - POZO DE LA VIEJA”, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2104 DE 2020, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, EN MARCO DEL PROGRAMA DEL COLOMBIA RURAL”
CORREDOR: | FINCA CAMPANARIO- ALTO DE LOS MIGUELES- POZO DE LA VIEJA | [5 empty] | SECTOR: | 0
CONTRATISTA:
INTERVENTOR: | [7 empty] | CTO No.: |  | DE
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:
|  |  |  | (Día) |  | (Mes) | (Año)
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
ITEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
673.2 | Material granular drenante | [7 empty] | m3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%) | [9 empty] | 5% | 336.16
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 336.16
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Material drenante (3´´) | [6 empty] | m2 | 1.05 | 73488.3 |  | 77162.72
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 77162.72
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Transporte de Material Drenante |  |  |  |  | m1/km | 0.5 | 26.5 | 13.25 | 1331 |  | 17635.75
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 17635.75
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Obrero (3) | [5 empty] | 90855 | 185 | 168081.75 |  | 25 | 6723.27
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 6723.27
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 101857.9
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [7 empty] | 20% | 20371.58
IMPREVISTOS | [7 empty] | 5% | 5092.9
UTILIDAD | [7 empty] | 5% | 5092.9
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 30557.38
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [10 empty] | 132415
Firma
Nombre:
Profesional
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

## 310.1
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ NIT. 891.801.268-7 MONUMENTO NACIONAL
FECHA
[9 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  | □ |  | ITEMS NO PREVISTOS |  | □
ENTIDAD EJECUTORA: |  | MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA |  |  |  |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL: | BOYACA
CONTRATO No. | 2104 de 2020
OBJETO DEL CONTRATO: |  |  | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL "FINCA CAMPANARIO - ALTO DE LOS MIGUELES - POZO DE LA VIEJA”, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2104 DE 2020, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, EN MARCO DEL PROGRAMA DEL COLOMBIA RURAL”
CORREDOR: | FINCA CAMPANARIO- ALTO DE LOS MIGUELES- POZO DE LA VIEJA | [5 empty] | SECTOR: | 0
CONTRATISTA:
INTERVENTOR: | [7 empty] | CTO No.: |  | DE
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:
|  |  |  | (Día) |  | (Mes) | (Año)
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
ITEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
310.1 | CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE | [7 empty] | m2
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Carrotanque de agua(1000 Galones) | [7 empty] | 69513.88 |  | 600 | 115.86
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton. | [7 empty] | 194229.96 |  | 600 | 323.72
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton. | [7 empty] | 138005.5 |  | 600 | 230.01
HERRAMIENTA MENOR (%) | [9 empty] | 1% | 0.47
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 670.06
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Agua | [6 empty] | lt | 3 | 73.47 |  | 220.41
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 220.41
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial | [5 empty] | 60570 | 185 | 112054.5 |  | 4800 | 23.34
Obrero (2) | [5 empty] | 60570 | 185 | 112054.5 |  | 4800 | 23.34
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 46.68
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 937.15
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [7 empty] | 20% | 187.43
IMPREVISTOS | [7 empty] | 5% | 46.86
UTILIDAD | [7 empty] | 5% | 46.86
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 281.15
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [10 empty] | 1218
Firma
Nombre:
Profesional
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

## 311,1
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ NIT. 891.801.268-7 MONUMENTO NACIONAL
FECHA
[9 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  | □ |  | ITEMS NO PREVISTOS |  | □
ENTIDAD EJECUTORA: |  | MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA |  |  |  |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL: | BOYACA
CONTRATO No. | 2104 de 2020
OBJETO DEL CONTRATO: |  |  | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL "FINCA CAMPANARIO - ALTO DE LOS MIGUELES - POZO DE LA VIEJA”, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2104 DE 2020, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, EN MARCO DEL PROGRAMA DEL COLOMBIA RURAL”
CORREDOR: | FINCA CAMPANARIO- ALTO DE LOS MIGUELES- POZO DE LA VIEJA | [5 empty] | SECTOR: | 0
CONTRATISTA:
INTERVENTOR: | [7 empty] | CTO No.: |  | DE
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:
|  |  |  | (Día) |  | (Mes) | (Año)
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
ITEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
311.1 | AFIRMADO | [7 empty] | m3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Carrotanque de agua(1000 Galones) | [7 empty] | 69513.88 |  | 45 | 1544.75
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton. | [7 empty] | 194229.96 |  | 45 | 4316.22
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton. | [7 empty] | 138005.5 |  | 45 | 3066.79
HERRAMIENTA MENOR (%) | [9 empty] | 2% | 12.45
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 8940.21
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Agua | [6 empty] | lt | 25 |  | 73.47 | 1836.75
Material de afirmado de la Zona | [6 empty] | m3 | 1.25 |  | 40545.27 | 50681.59
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 52518.34
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Transporte de Material de Afirmado de la Zona |  |  |  |  | m3km | 1.25 | 1 | 1.25 | 1280 |  | 1600
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1600
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial | [5 empty] | 60570 | 185 | 112054.5 |  | 360 | 311.26
Obrero (2) | [5 empty] | 60570 | 185 | 112054.5 |  | 360 | 311.26
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 622.52
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 63681.07
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [7 empty] | 20% | 12736.21
IMPREVISTOS | [7 empty] | 5% | 3184.05
UTILIDAD | [7 empty] | 5% | 3184.05
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 19104.31
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [10 empty] | 82785
Firma
Nombre:
Profesional
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

## insumos (hidden)
DISTANCIA INSUMOS |  |  | VALOR m3/Km
insumos | vr unitario | distancia a la cantera (km) | 1331
arena lavada | 78556.46 | 9
gravilla | 78556 | 26.5
cemento | 501.09 | 1
concreto 21 | 381378.94 | 50.1 | 1382
tuberia 36 | 291419.13 | 48.7
subbase | 45613.43 | 26.5
afirmado | 40545.27 | 1 | 1280
Geotextil NT-2000 m2 | 6349.04 |  | 1280
Tuberia drenaje 4" | 19040 | 1
Material drenante | 73488.3 | 26.5
Triturado | 78556 | 26.5
Piedra para ciclopedo | 61002.1
Solado | 44346.39
Agua | 73.47
Agregado concr hidraulico | 78556.46 | 26.5
Formaleta | 6000
Acero PDR-60 | 4677.71
Alambre negro | 4897.8
Antisol Blanco | 6250.02
Mortero 1:3 | 349029 | 1 | 1271
Material de Relleno | 15204.48 | 1
Cemento Asfaltico 60-70 | 1546.0014
concreto 14 MPA | 359434 | 50.1 | 1382
Material de Sub- Base | 45613.4283 | 26.5 | 1280
Material de base | 57016.7853 | 26.5 | 1280
Emulsion Asfaltica | 1234
Mezcla Semidensa en Caliente MSC-19 | 295791.3312 | 8.21 | 1536
Esferas reflectivas | 6335.1984
Pintura acrílica pura para tráfico | 79855.4416
Disolvente para pintura Trafico (acrílico) | 30000
Poste en angulo de 2*2*1/4 de 3,5m para señal | 126703.9674
Señal (grupo 1). Tablero en lámina galvanizada de 75cm*75cm, calibre 16, reflectivo tipo 1/ incluye poste ) | 278748.7283
jornales | vr unitario
obrero | 30285
oficial | 60570
Rastrilleros | 80014.6827