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Bogotá, D.C., 10 de noviembre de 2021

Señor Teniente Coronel
RAFAEL PEREZ BEJARANO
Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto 
Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”
Carrera 11 No. 102-50
Ciudad. –

Asunto	: Evaluación Económica final del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO. 293-MDN-COGFM-ESDEG-2021

[bookmark: _Hlk10560237][bookmark: _Hlk5710497]Con toda atención me dirijo al Señor teniente coronel jefe del Departamento Administrativo y ordenador del gasto, con el fin de presentar la Evaluación Económica final, efectuada para el proceso No DE MENOR CUANTÍA NO. 293-MDN-COGFM-ESDEG-2021 CUYO OBJETO ES LA CONTRATAR LA “PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RED DE GAS INTERNA PARA LOS SAUNAS DEL EDIFICIO DE AULAS EN LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”.”

OFERTAS RECIBIDAS POR LA PLATAFORMA SECOP II 

	ORDEN PRESENTACIÓN OFERTA
	FIRMA OFERENTE
	VALOR TOTAL OFERTA

	1
	REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S
	$ 134.734.342,00

	2
	SERVOBRAS LTDA
	$134.055.837,00



De acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones para el proceso No. 293-MDN-COGFM-ESDEG-2021 cuyo objeto es contratar “LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RED DE GAS INTERNA PARA LOS SAUNAS DEL EDIFICIO DE AULAS EN LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO se evalúan las propuestas presentadas, así:

VERIFICACIÓN DOCUMENTAL:

REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S

	DOCUMENTOS 
	EVALUACIÓN

	Identificación Tributaria – RUT 
	CUMPLE 

	CERTIFICACIÓN BANCO BANCOLOMBIA; CUENTA CORRIENTE No. 09800000990
	CUMPLE 

	Información para el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Datos beneficiario cuenta (Formulario No. 2 "DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA")
	CUMPLE

	RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN
	CUMPLE MEDIANTE DOCUMENTO SUBSANADO

	RUP
	CUMPLE



Conclusión:
El oferente cumple con la verificación documental.

SERVOBRAS LTDA

	DOCUMENTOS 
	EVALUACIÓN

	Identificación Tributaria – RUT 
	CUMPLE 

	CERTIFICACIÓN BANCO CAJA SOCIAL; CUENTA CORRIENTE No. 21500240723
	CUMPLE 

	Información para el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Datos beneficiario cuenta (Formulario No. 2 "DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA")
	 CUMPLE 

	RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN
	 CUMPLE 

	RUP
	 CUMPLE 



Conclusión:

El oferente cumple con la verificación documental.

VERIFICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS

Se realiza verificación de estados financieros de acuerdo con lo establecido en los pliegos de condiciones así:

	CAPACIDAD FINANCIERA 
	REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S
	SERVOBRAS LTDA

	ACTIVO CORRIENTE
	 $                  176.383.624,00 
	 $                    203.955.857,00 

	TOTAL ACTIVO
	 $                  536.383.624,00 
	 $                    205.225.109,00 

	PASIVO CORRIENTE
	 $                    12.924.284,00 
	 $                         2.679.954,00 

	TOTAL PASIVO
	 $                  227.795.100,00 
	 $                         8.681.142,00 

	TOTAL PATRIMONIO
	 $                  308.588.524,00 
	 $                    196.543.967,00 

	UTILIDAD OPERACIONAL
	 $                    65.252.196,00 
	 $                    300.917.218,00 

	GASTOS FINANCIEROS
	 $                                           -   
	 $                              32.130,00 

	AÑO RUP
	2020
	2020

	CPACIDAD PATRIMONIAL
	 
	 

	CP= PATRIMONIO
	308.588.524,00
	196.543.967,00

	CP => 145,000,000
	 $                       308.588.524 
	 $                          196.543.967 

	145000000
	CUMPLE
	CUMPLE

	CAPITAL TRABAJO
	 
	 

	AC= Activo Corriente
	176.383.624,00
	203.955.857,00

	PC= Pasivo Corriente
	12.924.284,00
	2.679.954,00

	CT = AC- PC => 145,000,000
	 $                       163.459.340 
	 $                          201.275.903 

	145000000
	CUMPLE
	CUMPLE

	INDICE DE LIQUIDEZ
	 
	 

	AC= Activo Corriente
	176.383.624,00
	203.955.857,00

	PC= Pasivo Corriente
	12.924.284,00
	2.679.954,00

	Liquidez = AC/ PC => 1.11
	13,65
	76,10

	1,11
	CUMPLE
	CUMPLE

	
	
	

	INDICE DE ENDEUDAMIENTO  
	 
	 

	PT= Pasivo Total
	227.795.100,00
	8.681.142,00

	AT= Activo Total
	536.383.624,00
	205.225.109,00

	Endeudamiento Total = (PT/AT) * 100   <= 70%
	42,47%
	4,23%

	70%
	CUMPLE
	CUMPLE

	RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES  
	 
	 

	UO= Utilidad Operacional
	65.252.196,00
	300.917.218,00

	GI= Gastos financieros
	0,00
	32.130,00

	COBERTURA I. = UO / GI >= 2.26 VECES
	N/A
	9365,62

	2,26
	CUMPLE
	CUMPLE

	
	
	

	CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN
	 
	 

	
	
	

	RENTABILIDAD DEL ACTIVO
	 
	 

	UO= Utilidad Operacional
	65.252.196,00
	300.917.218,00

	AT= Activo Total
	536.383.624,00
	205.225.109,00

	RA = UO / AT  > =2%
	12,17%
	146,63%

	2%
	CUMPLE
	CUMPLE

	
	
	

	RENTABILIDAD DE PATRIMONIO 
	 
	 

	UO= Utilidad Operacional
	65.252.196,00
	300.917.218,00

	P= Patrimonio
	308.588.524,00
	196.543.967,00

	RP = UO / P  >= 4%
	21,15%
	153,10%

	4%
	CUMPLE
	CUMPLE



Conclusión

	FIRMA OFERENTE
	OBSERVACION

	REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S
	CUMPLE.

	SERVOBRAS LTDA .
	CUMPLE


.
VERIFICACIÓN DE K RESIDUAL

REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S
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SERVOBRAS LTDA

No subsana dentro del término correspondiente por lo cual queda rechazado de acuerdo con las causales de rechazo establecidas en el pliego de condiciones del presente proceso.

Verificación de precios 

Se realiza verificación de precios de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones y el formulario de valoración económica así:

REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S

	
	
	
	
	
	REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD POR ADQUIRIR
	PRECIO DE REFERENCIA
	VALOR UNITARIO OFERTADO
	VERIFICACIÓN DE PRECIO

	1
	Instalación acometida red de gas externa:
instalación de red de distribución de gas externa hasta
punto de entrada interna, con resane y restauración de
superficies intervenidas. Esta red inicia desde el punto
de entrada de gas en la UNIVERSIDAD MILITAR
atravesando zonas verdes, senderos peatonales y la
vía; hasta llegar al punto de entrada de la ESCUELA
SUPERIOR DE GUERRA sin afectación a las vías
vehiculares
	GLB
	1
	10.616.091,24
	10.563.000,00
	CUMPLE

	2
	instalación red de gas interno para 4 puntos de
salida (incluye) tubería, accesorios, medidores
válvulas y todo lo necesario para su correcto
funcionamiento. Esta red inicia desde el punto de
regulación y medición hasta llegar a la terraza (7°
piso) donde se instalarán cuatro puntos: dos (2) para
calderines, uno (1) para generador eléctrico a gas para sauna y un punto (1) para distribuirse en tres puntos: para una estufa y dos calefactores con una longitud aproximada de 70m.
	GLB
	1
	10.800.000,00
	10.746.000,00
	CUMPLE

	3
	instalación sistema de regulación para red de gas interno: Instalación y suministro de sistema de regulación (incluye: tubería, accesorios, medidores, válvulas, bombas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) para cuatro puntos de salida.
	GLB
	1
	2.916.000,00
	2.901.400,00
	CUMPLE

	4
	Instalación de Sistema centralizado de agua caliente con calderines murales de 30kw: (INCLUYE) desmonte de un tanque de 100 lts de alta recuperación, suministro de dos calderines murales de 30kw, Tanque de almacenamiento rápido, manómetro de presión, Sistema de termostato, dos bombas: una de presión y bomba de retorno de agua caliente de 1/2 BHP, tanque expansivo por válvula de presión con su sistema de tablero eléctrico con sus contactores, presostato y térmicos.
	UND
	1
	32.850.000,00
	32.685.700,00
	CUMPLE

	5
	Instalación de Tubería de agua caliente: (INCLUYE) suministro de tubería CPVC de 3/4 y 1/2 desde el punto de salida donde estarán ubicados los calderines, hasta llegar a los puntos de interconexión de las duchas en cada uno de los baños de hombre y de mujer para saunas, con su sistema de tubería de retorno, (incluye) tuberías, accesorios, cheques y soportería.
	GLB
	1
	7.786.224,67
	7.747.200,00
	CUMPLE

	6
	Instalación y Montaje de agua fría en tubería PVC, (INCLUYE) tubería en PVC con levantamiento de encerramiento en mampostería equivalente o similar, para los tanques de agua caliente en cubierta.
	GLB
	1
	2.920.000,00
	2.905.400,00
	CUMPLE

	7
	Instalación de Sistema de calentamiento para saunas: (INCLUYE) instalación de sistema eléctrico, tablero digital, para dos (2) calentadores de saunas ref.: corriente 220 bifásica, consumo de 9kw cada calentador, incluye dos calentadores, piedras volcánicas, control digital.
	GLB
	1
	12.995.890,00
	12.930.900,00
	CUMPLE

	8
	Instalación de Sistema de generación de energía eléctrica a gas, referencia 16 KWS BIFASICA, la cual se instalará en terraza (INCLUYE): generador eléctrico, transferencia automática, Instalación del sistema eléctrico, tablero, cableado y tubería desde la planta eléctrica hasta llegar a saunas.
	UND
	1
	39.000.000,00
	38.805.000,00
	CUMPLE

	
	
	SUBTOTAL
	
	
	119.284.600,00
	

	
	
	ADMNISTRACIÓN
	12%
	11%
	13.121.306,00
	

	
	
	IMPREVISTOS
	3%
	1%
	1.192.846,00
	

	
	
	UTILIDAD
	5%
	0,80%
	954.276,80
	

	
	
	IVA
	19%
	19%
	181.312,59
	

	
	
	VALOR TOTAL
	
	
	134.734.341,39
	



Conclusión:

El oferente cumple con la verificación de precios 

SERVOBRAS LTDA

	
	
	
	
	
	SERVOBRAS LTDA

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD POR ADQUIRIR
	PRECIO DE REFERENCIA
	VALOR UNITARIO OFERTADO
	VERIFICACIÓN DE PRECIO

	1
	Instalación acometida red de gas externa:
instalación de red de distribución de gas externa hasta
punto de entrada interna, con resane y restauración de
superficies intervenidas. Esta red inicia desde el punto
de entrada de gas en la UNIVERSIDAD MILITAR
atravesando zonas verdes, senderos peatonales y la
vía; hasta llegar al punto de entrada de la ESCUELA
SUPERIOR DE GUERRA sin afectación a las vías
vehiculares
	GLB
	1
	10.616.091,24
	10.510.000,00
	CUMPLE

	2
	instalación red de gas interno para 4 puntos de
salida (incluye) tubería, accesorios, medidores
válvulas y todo lo necesario para su correcto
funcionamiento. Esta red inicia desde el punto de
regulación y medición hasta llegar a la terraza (7°
piso) donde se instalarán cuatro puntos: dos (2) para
calderines, uno (1) para generador eléctrico a gas para sauna y un punto (1) para distribuirse en tres puntos: para una estufa y dos calefactores con una longitud aproximada de 70m.
	GLB
	1
	10.800.000,00
	10.692.000,00
	CUMPLE

	3
	instalación sistema de regulación para red de gas interno: Instalación y suministro de sistema de regulación (incluye: tubería, accesorios, medidores, válvulas, bombas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) para cuatro puntos de salida.
	GLB
	1
	2.916.000,00
	2.887.000,00
	CUMPLE

	4
	Instalación de Sistema centralizado de agua caliente con calderines murales de 30kw: (INCLUYE) desmonte de un tanque de 100 lts de alta recuperación, suministro de dos calderines murales de 30kw, Tanque de almacenamiento rápido, manómetro de presión, Sistema de termostato, dos bombas: una de presión y bomba de retorno de agua caliente de 1/2 BHP, tanque expansivo por válvula de presión con su sistema de tablero eléctrico con sus contactores, presostato y térmicos.
	UND
	1
	32.850.000,00
	32.522.000,00
	CUMPLE

	5
	Instalación de Tubería de agua caliente: (INCLUYE) suministro de tubería CPVC de 3/4 y 1/2 desde el punto de salida donde estarán ubicados los calderines, hasta llegar a los puntos de interconexión de las duchas en cada uno de los baños de hombre y de mujer para saunas, con su sistema de tubería de retorno, (incluye) tuberías, accesorios, cheques y soportería.
	GLB
	1
	7.786.224,67
	7.708.000,00
	CUMPLE

	6
	Instalación y Montaje de agua fría en tubería PVC, (INCLUYE) tubería en PVC con levantamiento de encerramiento en mampostería equivalente o similar, para los tanques de agua caliente en cubierta.
	GLB
	1
	2.920.000,00
	2.891.000,00
	CUMPLE

	7
	Instalación de Sistema de calentamiento para saunas: (INCLUYE) instalación de sistema eléctrico, tablero digital, para dos (2) calentadores de saunas ref.: corriente 220 bifásica, consumo de 9kw cada calentador, incluye dos calentadores, piedras volcánicas, control digital.
	GLB
	1
	12.995.890,00
	12.866.000,00
	CUMPLE

	8
	Instalación de Sistema de generación de energía eléctrica a gas, referencia 16 KWS BIFASICA, la cual se instalará en terraza (INCLUYE): generador eléctrico, transferencia automática, Instalación del sistema eléctrico, tablero, cableado y tubería desde la planta eléctrica hasta llegar a saunas.
	UND
	1
	39.000.000,00
	38.610.000,00
	CUMPLE

	
	
	SUBTOTAL
	
	
	118.686.000,00
	

	
	
	ADMNISTRACIÓN
	12%
	6%
	7.121.160,00
	

	
	
	IMPREVISTOS
	3%
	1%
	1.186.860,00
	

	
	
	UTILIDAD
	5%
	5%
	5.934.300,00
	

	
	
	IVA
	19%
	19%
	1.127.517,00
	

	
	
	VALOR TOTAL
	
	
	134.055.837,00
	


Conclusión: 

El oferente cumple con la verificación de precios 

PUNTAJE ECONOMICO

De acuerdo en lo señalado en el pliego de condiciones definitivo la calificación de cantidades y precios se realizará de la siguiente manera:

“Únicamente se calificarán las propuestas hábiles, es decir aquellas que cumplan la totalidad de los requisitos de orden jurídico, técnico y financiero de los proponentes. Para el efecto se tomará la información (…) (…) La entidad a partir del valor de las Ofertas debe asignar máximo 250 PUNTOS acumulable de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta económica, métodos son determinados por Colombia Compra Eficiente (…)(…) Para la determinación del método se tomarán los primeros dos decimales de la TRM que rija el día hábil anterior a la fecha prevista para la publicación del informe de evaluación. El método debe ser escogido de acuerdo con los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuación.

[image: Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente]

TRM del día 3 de noviembre de 2021: $ 3.778,69

Método de evaluación: Media Geométrica con Presupuesto Oficial

Por lo anterior el comité económico evaluador procede a realizar informe de evaluación económica final donde se otorgará puntaje a las ofertas habilitadas integralmente.


	NO.
	FIRMA OFERENTE
	CONCLUSIÓN
	PUNTAJE ECONOMICO.

	1
	REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S
	HABILITADO INTEGRALMENTE
	250

	2
	SERVOBRAS LTDA
	RECHAZADO
	0





Atentamente,



PF. ANDRÉS ERNESTO SOTO D LAVALLE 
Comité Evaluador Económico Proceso 293-MDN-COGFM-ESDEG-2021.





UNIÓN, PROYECCION, LIDERAZGO
Carrera 11 N° 102 – 50 
PBX: 6204066 Ext. 21450
www.esdegue.edu.co      



UNIÓN, PROYECCION, LIDERAZGO
Carrera 11 N° 102 – 50 
PBX: 6204066 Ext. 21450
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image1.png
(=]

Archive

: copia_de kresidualvi-

sertar | s de | Frmts Dt vevisr | v |

12-12-2018 - Bxcel [}

=]

x

2 Compartic

Célculo de Ia Capacidad Residua del Proceso de Contratacidn
Presupuesto estimado del Proceso de Contratacin
Capacidad Residua del Proceso de Contratacion
‘Cumplimiento de Ia Capacidad Residual
€1 Proponente cumple la Capacidad Residual?

145.000.000
145.000.000

B e e =] [[s B Formato condicional || 3| | | o
Ea- (N K s~ KA ar formato como tabla ~
P o S A pincacion Namero 2 format BT Catgas Modifcar
- W |H- | D A - ~ [ Estilos de celda~ - .
Portapapeles Fuente 5 Estilos
02 - £ || sicumpLe
Al 8 ) 3
i
2]
3| Reporte-Calculo dela Capacidad Residual
Calulo de la Capacidad Residual del Proponente:
proponente SINGENIERIA INTEGRAL SAS
Capacidad organizacional s 38778000
Capacidad tecnica 2
Capacidad financiera o
Experiencia 120
Saldo de Contratos en Eiecucion 306,604 868
Cilalo 29105531
Capacidad Residual del Proponente: s 2905531

Reporte





image2.png
() PLIEGOS CONDICIONES 20 DE OCT.doc.pef - Adobe Actobat Reader DC (32-bit)

Archivo  Edicién

Ver Firmar Ventana Ayuda

Inidio Herramientas PLIEGOS CONDL.. X = FORMULARIO N... FORMULARIO N... @

KB ADD n/wm KD O O -

La enfidad a partr del valor de las Ofertas debe asignar maximo 250 PUNTOS acumulable de acu
forma aleatori para la ponderacion e Ia oferta econdmica, métodos son deferminados por
Calombia Gompra Efiiente:

METODO

Wedia Aritmética
Media Aritmética alta
Media Geométrica con Presupuesto Oficial

en la tabla que se presenta a continuacién.

En caso de que sea necesaria la modificacion del cror enlo al termino
evaluaciones, la TR siempre va a ser I que rija el dia habil anterior a la fecha INICIAL prevista
informe de evaluacién, ESTABLECIDA EN EL CRONOGRAMA DEL PLIEGO DE CONDICION
asi el cronograma DESPUES DEL CIERRE se ajuste, SEGUN SEA LA RAZON. esto con el fin de evitar posibles
‘cuestionamientos de procedimiento y de manipulacién de la TRM.

EImétodo debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se presentaa
confinuacion, de acuerdo a o instruido por Colombia Gompra Efiiente:

‘Tabla 3 - Asignacisn de método de evaluacién segiin TRM

Rango (Inclusive) Namero Wétodo

De, 00224 1 Media Armética

De, 25249 2 Media Arimética alta

De,50a74 3 Media Geométrica con Presupuesto Ofical
De, 75298 5 Menor Valor

2 Media aritmética

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las Ofertas validas y la asignacion de puntos en funcién de la prosimidad
delas Ofertas a dicho promedio artméfico, como resuitado de aplicar las siguientes formuias
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