ANEXO N°. 02

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Ciudad y fecha

El suscrito XXX (oferente) certifica el cumplimiento del servicio, objeto de la presente solicitud, de acuerdo a los requerimientos de especificaciones técnicas así:
	[bookmark: _Hlk44964968]DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DIQUES  EN CONCRETO PARA LA PROTECCION DE LOS TANQUS DE COMBUSTIBLE
Identificacion del Activo Fijo: 164000001096
Número de inventario: 8004030000000000002509337

	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
	NOMBRE CUENTA

	C-1505-0100-2-0-1505028-02
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL I CON MANTENIMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LAS FUERZAS MILITARES  NACIONAL EN APOYO DE LAS FUNCIONES PROPIAS PARA LA UNIDAD.

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	NECESIDAD TOTAL
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)

	1
	54129
	EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO  - Incluye mano de obra, equipo menor, herramienta y elementos  necesarios para su correcta ejecucion,  incluye cargue y reteiro de material a botadero.Para  esta actividad se debe contar con las siguientes dimensiones:
 Tanque 1 : 2,30 x 2,30 x 0,20  metros 
Tanque 2 : 2,20 x 1,35 x 0,20 metros 
carcamo 1: 0,35 x 0,15 x 2,10 metros
carcamo 2: 0,35 x 0,15 x 2,00 metros
	M3
	0
	2,7
	2,7
	72102900
	OMITIDO
	OMITIDO

	2
	54129
	RELLENO  Y COMPACTACION DE RECEBO COMUN  - Incluye mano de obra, equipo menor, herramienta y elementos  necesarios para su correcta ejecucion,para  esta actividad se debe contar con las siguientes dimensiones:

Tanque 1 : 2,30 x 2,30 x 0,20  metros 
Tanque 2 : 2,20 x 1,35 x 0,20 metros 
carcamo 1: 0,15 x 0,15 x 2,10 metros
carcamo 2: 0,15 x 0,15 x 2,00 metros
	M3
	0
	2,7
	2,7
	72102900
	OMITIDO
	OMITIDO

	3
	54129
	PLACA EN CONCRETO IMPERMEABILZADO de 3000 PSI  - Incluye mano de obra, equipo menor, herramienta y elementos  necesarios para su correcta ejecucion.
- Cubrimiento con pintura epóxica o similar para que facilite el deslizamiento del combustible.
- Pendiente 2% inclinado hacia carcamo.

- MALLA ELECTROSOLDADA M-188Q-5Φ 6mm c/.15 m en ambos sentidos (Incluye alambre negro,colocación y traslapo).
- Para  esta actividad se debe contar con las siguientes dimensiones:

 Tanque 1 : 2,30 x 2,30 x 0,10 metros 
 Tanque 2 : 1,35 x 2,20 x 0,10  metros
Espesor: 0,10 m.
	M2
	0
	8,26
	8,26
	72102900
	OMITIDO
	OMITIDO

	4
	54129
	CONSTRUCCION DE DIQUES EN CONCRETO REFORZADO IMPERMEABILIZADO  PARA CONDUCIR FLUIDOS EN ZONA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE, Incluye mano de obra, equipo menor, herramienta y elementos  necesarios para su correcta ejecucion,para  esta actividad se debe contar con las siguientes especificaciones:
1. Concreto Impermeabilizado con una resistencia 3000 PSI.
2.  MALLA ELECTROSOLDADA M-188Q-5Φ 6mm c/.15 m en ambos sentidos (Incluye alambre negro,colocación y traslapo).
3.cubrimiento con pintura epóxica o similar para que facilite el deslizamiento del combustible. 

DIMENSIONES: de acuerdo a diseño
TANQUE 1 :  Altura:  0,50 m Ancho: 0,10 m Largo: 8,8 m
TANQUE 2 :  Altura:  0,40 m Ancho: 0,10 m Largo: 6,7 m  
	ML
	0
	15,5
	15,5
	72102900
	OMITIDO
	OMITIDO

	5
	54129
	 ANCLAJE EN PLACA EXISTENTE  (5/8")  (Incluye perforación y adhesivo epóxico según ASTM C881-02 tipo IV grado 3).
para instalacion de refuerzo vertical cada 0,15 metros sobre placa existente .Incluye mano de obra, equipo menor, herramienta y elementos  necesarios para su correcta ejecucion, 

	und
	0
	25
	25
	72102900
	OMITIDO
	OMITIDO

	6
	54129
	CARCAMO CONCRETO 3.000 PSI ,  con rejilla en angulo de 2" x 2 * 3/16" y platinas 2" x 3/16" C/60mm y contramarco en angulo 2x 3/16" 

-Incluye acabado con wash primer anticorrosivo y pintura esmalte tipo Pintulux color según diseño de 

- Incluye mano de obra, equipo menor , herramienta y accesorios para su correcta ejejcucion.
 -MALLA ELECTROSOLDADA M-188Q-5Φ 6mm c/.15 m en ambos sentidos (Incluye alambre negro,colocación y traslapo).
- Dimensiones: 
 Tanque 1 : (Ancho =0.15m. Largo =2,10   m Profundidad = 0,15 m)
Tanque 2 : (Ancho =0.15m. Largo =2,00  m Profundidad = 0,15 m)
	ML
	0
	4,1
	4,1
	72102900
	OMITIDO
	OMITIDO

	7
	54129
	SUMISTRO E INSTALACION DE TUBERIA  y  ACCESORIOS EN CPVC  PRESIÓN DE 3” , para conexión  del carcamo al tanque ( FLUIDO ACEITOSO)
- incluye todos los accesorios necesarios para su conexion y funcionamiento.
- incluye tapon de registro   para bajante del carcamo 
- Incluye  herramientas, equipo menor y mano de obra. 
	ML
	0
	3
	3
	72102900
	OMITIDO
	OMITIDO

	8
	54129
	SUMISTRO E INSTALACION DE TUBERIA  y  ACCESORIOS EN CPVC  PRESIÓN DE 3” , para conexión  salida agua lluvia  ( FLUIDO AGUA LLUVIA )
- incluye todos los accesorios necesarios para su conexion y funcionamiento.
- incluye sifon antisosco para bajante del carcamo 
- Inclyue herramientas, equipo menor y mano de obra. 
	ML
	0
	3
	3
	72102900
	OMITIDO
	OMITIDO

	9
	54129
	REGISTRO DE PASO - Suministro e instalación de registro de control de paso de agua 3" incluye accesorios y tuberia de hasta 2 metros de longitud de 3" GALVANIZADO PRESIÓN necesarios para la correcta circulación y control de los fluidos.
	und
	0
	4
	4
	72102900
	OMITIDO
	OMITIDO

	10
	54129
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLASTICO  PARA RECEPCIÓN DE FLUIDOS CON SUS ACCESORIOS

-Capacidad de tanque:  mayor  o  igual  a una capacidad de 550 galones (2081 litros).

 - Incluye excavación y  cargue y retiro de material excavado. ( el tanque debe ir empotrado a nivel del suelo) 
- El tanque debe ser resistente a fluidos combustibles como ACPM y aceites, acupacion en espacio sin alterar area perimetral  urbanismo. 

- Incluye mano de obra, equipo menor , herramienta y accesorios para su correcta ejejcucion.
	und
	0
	1
	1
	72102900
	OMITIDO
	OMITIDO

	11
	54129
	SUMISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLASTICO  PARA RECEPCIÓN DE FLUIDOS CON SUS ACCESORIOS

-Capacidad de tanque :  mayor  o  igual  a una capacidad de 275 galones (1041 litros).

 - Incluye excavación y  cargue y retiro de material excavado. ( el tanque debe ir empotrado a nivel del suelo) 
- El tanque debe ser resistente a fluidos combustibles como ACPM y aceites, acupacion en espacio sin alterar area perimetral  urbanismo. 

- Incluye mano de obra, equipo menor , herramienta y accesorios para su correcta ejejcucion.
	und
	0
	1
	1
	72102900
	OMITIDO
	OMITIDO

	12
	54129
	Movimiento de tanques de almacenamiento de combustible a 1.50 mts de la pared con  su tuberia de 1/2" , incluye mano de obra para desinstalación y reinstalación, incluye sumnistro de accesorios y demas elementos para su instalacion y puesta en funcionamiento. 
	und
	0
	2
	2
	72102900
	OMITIDO
	OMITIDO



ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES
El proponente deberá tener en cuenta que en desarrollo de la ejecución del respectivo contrato, deberá cumplir mínimo con las siguientes obligaciones y especificaciones técnicas adicionales:
	No.
	DESCRIPCIÓN

	

1
	INDEMNIDAD/INEXISTENCIA DE VINCULO LABORAL El contratista se obliga a mantener indemne a la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI y al EJERCITO NACIONAL por cualquier reclamación, demanda, daño que se pudiera ocasionar durante la ejecución del contrato. El contratista entiende que no existirá vínculo laboral alguno entre la CENAC CALI y el personal que el contratista designe para el cumplimiento del objeto contractual, por lo que el contratista asumirá con total autonomía e independencia técnica, administrativa y financiera la ejecución del contrato.

	
2
	REUNION DE PRE-INICIO Dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la firma del contrato, el contratista deberá asistir a la reunión de pre- inicio, la cual será coordinada por parte del supervisor del contrato, en dicha reunión presentara las inquietudes referentes a la ejecución del contrato.

	

3
	El oferente debe certificar EN DOCUMENTO INDEPENDIENTE SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL que prestará los servicios conforme a solicitud de la unidad beneficiaria  y de acuerdo a la prioridad para la realización del servicio de mantenimiento, prioridad que sera establecida por el SUPERVISOR DEL CONTRATO. 

Nota: en caso de que la obra,  no se realice en debida forma o condiciones diferentes a las requeridas, no serán recibidos y habrá lugar a los respectivos trámites administrativos de incumplimiento.

	



4
	TRANSPORTE Y PUESTA EN SITIO DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.
El transporte de todos los elementos, personal y equipos necesarios para la ejecución de la obra hasta el lugar de los trabajos, hacen parte de todos los costos que deberá asumir el contratista, por lo que deben ser considerados dentro de sus costos. El hecho de que alguna actividad no se encuentre relacionada en algunos de los ítems o especificaciones, no exonera al contratista de asumir la responsabilidad y los costos de la puesta en funcionamiento de todos los elementos necesarios, por lo que no se pagará ningún costo adicional por este concepto.
La totalidad de insumos y equipos necesarios para la ejecución de las actividades contratadas se consiguen a nivel nacional, sin embargo, en el caso en que alguno(s) por sus características especiales de trabajo técnico no se consigan, el contratista deberá́ considerar y asumir el costo del transporte, fletes y demás hasta el sitio de la necesidad, dentro del valor de su oferta, por tanto, no podrá́ cobrar ningún valor adicional a lo establecido en su propuesta por este concepto. 

	


5
	
RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SOBRANTES: El contratista se compromete a los traslados internos de material, como todos los desperdicios, los cuales deberán ser retirados del sitio donde se producen y/o almacenan y transportados hasta el lugar previamente seleccionado, el cual deberá ubicarse en un sitio donde no incomode la realización de otras labores, y que sea de fácil acceso para efectos de su cargue cerca al sitio de su utilización. 

RETIRO DE SOBRANTES Y CARGUE MANUAL: Los sobrantes de material, producto de las actividades ejecutadas, deben ser trasladados a un lugar donde se pueda realizar el cargue, sin que se interrumpan las labores y sin dejar basuras ni desperdicios.

El retiro de los sobrantes se realizará en volqueta o similar hasta los botaderos autorizados por las autoridades correspondientes en la ciudad, las volquetas deberán estar previstas de lona protectora para evitar el derrame de material durante su transporte, caso en el cual el contratista exigirá al transportador la recolección del mismo o la efectuará con sus propios medios. 

Esta labor también deberá cumplir con las normas pertinentes en lo que se refiere a protección a terceros, horarios y vías de circulación, sitios de descargue del material, precauciones y demás requisitos indispensables para la labor.


	




6
	SEGURIDAD INDUSTRIAL: El contratista deberá acatar todas las normas aplicables a las actividades de mantenimiento y adecuación del lugar respectivo y todas las medidas de seguridad de su personal y de terceros, en cuanto a la prevención de accidentes y seguridad industrial que estén vigentes y hayan sido dictadas por las entidades competentes, las cuales serán publicadas en los lugares más visibles y vulnerables en cuanto a seguridad industrial del área intervenida y como mínimo deberá cumplir con las siguientes exigencias: 

PROTECCIONES: Los sitios de trabajo que puedan ofrecer algún peligro para el público o el personal que labora se protegerán con cerramiento previamente demarcado con todos los avisos de seguridad que este corresponda.  Todos estos cerramientos serán por parte del Contratista hasta el momento en que el Contratante reciba el área correspondiente a plena satisfacción. 

ASEO: Por ningún motivo el Contratista ocupará las vías y zonas públicas; será su responsabilidad mantener limpios y con libre tránsito los andenes, antejardines y calles circundantes, para lo cual deberá disponer en forma inmediata y cuantas veces sea necesario del personal y equipo solicitado para dichos fines.  

Todo sitio de trabajo donde se destine y apruebe el inicio de una actividad deberá ser entregado por el Contratista en completo aseo una vez se concluyan las labores, entendiéndose como parte unitaria de la actividad correspondiente, la cual no se medirá hasta no ser recibida a satisfacción del Contratante.

EL OFERENTE DEBERÁ CONTAR CON UN PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y EN LOS QUE INDIQUE LA LEY VIGENTE.


	7
	DOTACIÓN DE PERSONAL: Todo el personal que labore en cualquier sitio del proyecto por cuenta del contratista deberá tener en todo momento la dotación que requiera, según la labor que ejecute, de acuerdo a lo señalado en la Resolución No. 1409 de 2012 y Resolución No. 1903 de 2013 del Ministerio de Trabajo y siguiendo lo determinado en estos casos por el Ministerio de Salud y Protección Social, en cuanto al número de dotaciones, de acuerdo con la permanencia y el tiempo de trabajo. La mínima dotación exigida será: casco, botas, overol, guantes y tapabocas.  Los cascos y overoles deberán ser de un mismo color, previa aprobación del supervisor del contrato.

Además de los implementos anteriormente anotados, el personal que lo requiera o lo indiquen el contratante o el supervisor, deberá contar con gafas, protectores de ruido, caretas, cinturones de seguridad, tapa bocas y cualquier otro elemento de protección.

	8
	PERSONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES: Todo el personal, sin excepción, deberá portar un carné de identificación con foto, datos personales, oficio y fecha de ingreso, el cual será entregado a diario en el puesto de control.

El proponente se compromete a responder administrativamente por el personal a contratar y la responsabilidad será́ atribuida exclusivamente a la empresa CONTRATISTA, quien deberá́ responder por los aportes parafiscales, seguros, EPS, ARL, cesantías y demás gastos que implican la contratación del personal en Colombia, (Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003, Ley 789 de 2002, y demás normas concordantes) para llevar a cabo las tareas encomendadas. 
El futuro adjudicatario asumirá́ todos los riesgos laborales y demás erogaciones en que puedan incurrir sus trabajadores con ocasión del desarrollo de los servicios de mantenimiento objeto del presente proceso, es decir que no existirá́ vínculo laboral alguno entre el Ejército Nacional – CENAC CALI y el personal que desarrollará los trabajos. 
El contratista en coordinación con el Supervisor del Contrato y  la Oficina de Seguridad Militar de la TERCERA Brigada  debe gestionar los correspondientes permisos y documentación necesaria como estudios de seguridad del personal, ficheros, autorizaciones y demás que sean necesarias para garantizar el ingreso del personal a las instalaciones de la Unidad Militar, donde se desarrollaran los trabajos objeto del presente proceso.

	9
	RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA: El contratista deberá cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de diseño y construcción, nacional aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato.

A continuación se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir el contratista en desarrollo del contrato, los trabajos deberán ajustarse a la Legislación Colombiana, a los estándares de ingeniería, estándares y códigos  internacionales, además de la Normas Internacionales de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001), NSR 10, RETIE, NTC 2050, Código de la Construcción del 1997, las mejores prácticas de ingeniería, legislación sobre los aspectos de salud, seguridad y medio ambiente, aplicando las últimas versiones de estándares, códigos y prácticas recomendadas en la industria detallándose a continuación y sin ser limitativas.

Para la ejecución de las actividades se tendrán en cuenta los siguientes referentes: 

 GENERALES:

• REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCIÓN RESOLUCIÓN No. 02413 DE 1979, EMANADA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE COLOMBIA.
• RESOLUCIÓN 1409 de 2012, POR LA CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS EN TRABAJO EN ALTURAS.  

	10
	SERVICIOS PUBLICOS El proponente debe certificar que Efectuará las coordinaciones con las empresas de servicios públicos domiciliarios para que instale a su costa equipos de medición para el control del consumo de energía y de agua necesarios para la ejecución de las obras contratadas, o en su defecto el contratista deberá proveerse de plantas eléctricas, equipos requeridos y tanques de agua necesarios para la ejecución del objeto contractual. En ningún momento la unidad táctica se hace responsable de las obligaciones adquiridas por el contratista con las empresas de servicios públicos, lo anterior será verificado por el supervisor. 

	11
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 
1. Cada persona interesada en ingresar al CANTON MILITAR PICHINCHA, a efectos de realizar trabajos de mantenimiento, deberá́ usar obligatoriamente el tapabocas de manera correcta sobre nariz y boca. El uso inadecuado del tapabocas será́ considerado como una amenaza a la salud pública.
2. Al momento de ingreso CANTON MILITAR PICHINCHA, se tomará la temperatura a todas las personas que ingresen a realizar mantenimiento, de lo cual se dejará registro en la guardia. 
3. Cada persona interesada en ingresar al CANTON MILITAR PICHINCHA, a efectos de realizar trabajos de mantenimiento a las instalaciones estipuladas en el contrato, deberá́ portar un frasco pequeño con alcohol o antibacterial para desinfección de sus manos cada 30 minutos. 
4. Todas aquellas medidas de bioseguridad adicionales que permita la seguridad del personal civil y militar, encaminadas a evitar la propagación y contagio de COVID-19. 
Nota: En la preparación de estos programas, el proponente seleccionado deberá́ tener en cuenta los siguientes aspectos:
· Las condiciones climáticas, topográficas y demás condiciones del sitio de mantenimiento (ubicación).
· La evaluación de las condiciones de producción y adquisición de materiales. 
· Los racionamientos de los servicios públicos.
· Los horarios de trabajos permitidos de acuerdo con la ley, el medio ambiente y con las disposiciones que sobre la materia rige en el sitio del mantenimiento.
· Durante la ejecución de cada uno de los trabajos y al finalizar cada actividad se deben entregar las zonas completamente limpias. 

	12
	El oferente mediante documento independientes suscrito por el representante legal manifestara el compromiso de que cuenta con el personal idóneo y debidamente capacitado para la ejecución de la obra.


ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES OBLIGATORIAS DE CARÁCTER AMBIENTAL
El oferente deberá acreditar cada uno de los aspectos que se relacionan a continuación los cuales se verificarán y calificarán como CUMPLE / NO CUMPLE: 
	El oferente que resulte adjudicatario del contrato deberá poner en conocimiento del SUPERVISOR al iniciar LOS MANTENIMIENTOS, el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA), con el fin de que este le dé el respectivo aval o realice las observaciones que considere pertinentes. 

	El oferente que resulte adjudicatario del contrato deberá poner en conocimiento del SUPERVISOR al iniciar LOS MANTENIMIENTOS EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SGSST), con el fin de que este le dé el respectivo aval o realice las observaciones que considere pertinentes. 

	El oferente se compromete a que en caso resultar adjudicatario del presente proceso no descargará, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios y, en general, desechos que deterioren los suelos o causen daño o molestia a individuos o núcleos humanos. 

	OBLIGACIONES AMBIENTALES: 
1. El oferente se compromete desde ya a que en caso de resultar adjudicatario del proceso dará cumplimiento a los artículo 13, 14 y 15 de la Resolución N° 472 de 2.017. 
2. Aislar el acceso al público con cerramientos perimetrales debidamente señalizados. 
3. Darle manejo de residuos sólidos y escombros donde se tenga en cuenta el proceso de reciclaje, garantizando que la disposición final de los residuos generados se realice en sitios autorizados por la autoridad competente. 
4. Retiro de escombros de conformidad con la Resolución 541 de 1994 y demás normas de orden nacional o distrital vigentes. 
5. Responder por cualquier contravención, acción o sanción que origine daño ambiental y los costos asociadas a las mismas. 
6. Minimizar al máximo la generación de ruidos por la utilización de equipos en la ejecución de la obra y que causen molestias a la comunidad, en todo caso, procurando que aquellos que produzcan mayores niveles de ruido sean utilizados en horarios de menor impacto. 


PROHIBICIONES AMBIENTALES: 
1. El abandono de residuos de construcción y demolición en el territorio Nacional. 
2. Disponer residuos de construcción y demolición en espacio púbico o en los rellenos sanitarios. 
3. Mezclar los RCD generados con residuos sólidos ordinarios o residuos peligrosos. 
4. El almacenamiento temporal o permanente de RCD en zonas verdes, áreas arborizadas
NOTA: Tener en cuenta los requerimientos adicionales de obligatorio cumplimiento, los cuales se deben anexar junto con su oferta en documento independiente debidamente firmadas en el portal de contratación SECOP II
PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO: EL OFERENTE DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN DEBERÁ PRESENTAR LAS HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONA CON LOS RESPECTIVO SOPORTES, LOS CUALES SE VERIFICARAN POR PARTE DEL COMITÉ  TÉCNICO EVALUADOR
	CARGO
	PERMANENCIA
	FORMACIÓN ACADÉMICA
	EXPERIENCIA
	TIEMPO
	
DOCUMENTOS SOPORTE:


	TECNICO Y/O PROFESIONAL EN SALUD  OCUPACION AL (1)
	50%
	Tecnico y/o profesional en Salud Ocupacional 
	General 
	Experiencia general mínima de TRES (3) años (contados a partir de la fecha de expedición de la licencia en salud ocupacional y/o Diploma) 
	
Hoja de Vida respaldada por las certificaciones que acrediten el tiempo de experiencia (las certificaciones laborales, debidamente firmadas por el contratante, que contengan, como mínimo: nombre del contratante, objeto del contrato, cargo desempeñado, fechas de inicio y terminación.
· Presentar copia del documento de identidad.
· Aportar la licencia en Salud ocupacional
· Fotocopia de los diplomas respectivos o certificados de obtención del título correspondiente.
Con CERTIFICADO EN ALTURAS- ACTUALIZADO
· Carta suscrita por cada uno de los profesionales ofrecidos en la que, bajo Gravedad de juramento, certifiquen que toda la documentación presentada es verídica.

	
	
	
	Específica 
	Experiencia especifica mínima de DOS (2)  años en proyectos relacionados con MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O REMODELACION Y/O MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y/O INSTALACIONES
	

	MAESTRO DE OBRA (1)

	100%
	Tecnólogo en Obras Civiles y/o Técnico Constructor 
	General
	Mínimo TRES (03) años contados a partir de la fecha de expedición del diploma
	Hoja de Vida respaldada por las certificaciones que acrediten el tiempo de experiencia (las certificaciones laborales, debidamente firmadas por el contratante, que contengan, como mínimo: nombre del contratante, objeto del contrato, cargo desempeñado, fechas de inicio y terminación.

· Presentar copia del documento de identidad.

· Presentar la matrícula o tarjeta profesional vigente expedida por el Consejo Profesional correspondiente.

· Fotocopia de los diplomas respectivos o certificados de obtención del título correspondiente.

· Certificado de inscripción en el COPNIA vigente de acuerdo a la ley 842 de 2003.

· Carta suscrita por cada uno de los profesionales ofrecidos en la que, bajo Gravedad de juramento, certifiquen que toda la documentación presentada es verídica.

 Con - CERTIFICADO EN ALTURAS ACTUALIZADO.

	
	
	
	Especifica
	Experiencia especifica mínima de DOS (02) años como Maestro de Obra en MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O REMODELACION Y/O MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y/O INSTALACIONES
	· 

	En todo caso, el oferente deberá contar con todo el personal requerido para desarrollar a satisfacción cada una de las actividades e items contratadas. 

	Nota: La experiencia de los profesionales sólo podrá ser contabilizada a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional. 

	Este personal no podrá ser remplazado una vez se adjudique la presente contratación, de llegarse a presentar esta situación de cambio, el personal deberá tener el mismo perfil o superior al presentado en la oferta ganadora, con la debida solicitud dirigida a la Entidad para su respectiva aprobación



________________________

Nombre: XXXXXXXXXXXXXXX C.C. / NIT XXXXXXX


FORMULARIO N. 01
CARTA DE PRESENTACION


CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Ciudad y fecha:
Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL–EJÉRCITO NACIONAL-CENACCALI

Referencia: 

Presentación de propuesta proceso de Mínima Cuantía No 111-CENACCALI-2021 convocada por el MDN-EJÉRCITO NACIONAL-CENACCALI.
.
Yo (Nombre) (s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta), identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, este (estos) deberá(n) suscribirlo). Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el representante legal de la misma (en el evento de suscribirse por el Suplente, deberá manifestar dentro del presente formulario si actúa por ausencia temporal o definitiva del principal), de conformidad con lo establecido en el evento de que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de unión temporal o consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria, formal e irrevocable para participar en proceso de Mínima Cuantía N°111-CENACCALI-2021, convocada por el MDN-EJÉRCITO NACIONAL-CENACCALI, para la celebración de un contrato para “LA CONSTRUCCION A TODO COSTO DE DIQUES EN CONCRETO PARA LA PROTECCION DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL DISPENSARIO MEDICO DE CALI, UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC CALI.” en los términos prescritos en el pliego de condiciones que rige el proceso, en la minuta del contrato, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 0019 de 2012 y Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios, los códigos civil y de comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él, con el objeto de prestar al MDN-EJÉRCITO NACIONAL-CENACCALI.
Los ítems se encuentran detalladamente enunciados en la invitación pública en el Anexo 2 “Especificaciones Técnicas” y para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y funcionales.
En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:
Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de los pliegos y de sus Anexos y Formularios, así como el de cada uno de los adendas hechos al mismo.
Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional y obliga insubordinadamente al proponente que represento.
Que ni el representante legal o apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad determinadas por la Constitución Política y las establecidas en la ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, ley 1150 de 2007 y la ley 1474 de 2011 y demás normas aplicable.
Que el proponente, en este caso (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), está compuesto por las siguientes personas y que el nombre de su representante legal, dirección, teléfono y fax son los siguientes: (Información de cada uno de los integrantes que componen al proponente, si son varias personas; si se tratara de un proponente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad proponente y su representante legal únicamente). Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en los pliegos de condiciones y en la Ley.

Nos comprometemos a proveer al MDN-EJÉRCITO NACIONAL-CENACCALI, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, los bienes (servicios u obras) ofrecidos en la presente propuesta, que corresponden a aquellos solicitados por los pliegos de condiciones en los Anexos 1 “Datos del Proceso” y 2 “Especificaciones Técnicas” y en las condiciones allegada a esa entidad a través de la presente carta de presentación Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características, funcionalidades y especificaciones de los bienes, (servicios u obras) que nos obligamos a entregar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que los bienes que se entregarán al MDN-EJÉRCITO NACIONAL-CENACCALI, en el caso de resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumple con todas y cada una de las exigencias de los pliegos de condiciones, sus Anexos, sus Formularios y adendas. Que en el evento de resultar adjudicatario del proceso de Mínima Cuantía No 111-CENACCALI-2021, y si la administración así lo dispone, SÍ ____, NO______, acepto suministrar cantidades superiores a las mínimas exigidas en el anexo No. 1 “DATOS DEL PROCESO” de acuerdo con la necesidad y al presupuesto asignado en el CDP.

   
FIRMA





















FORMULARIO N° 2: BENEFICIARIO CUENTA SIIF

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
DATOS BASICOS BENEFICIARIO CUENTA
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE – CENAC CALI


CIUDAD________________________ 	FECHA________________________

Me permito certificar la siguiente información con el fin de ser incluida/terminada en el sistema integrado de información financiera


                    Apertura _____                                        Cancelación_____

I. DATOS ENTIDAD INFORMANTE (beneficiario)

Entidad o Beneficiario__________________________ NIT__________________

Dirección___________________________________Teléfono________________ Fax_____________ 
Departamento_________________Ciudad_____________Municipio__________

Correo Electrónico__________________________________________________

Denominación de la cuenta marque con X
                                                                        Corriente_________ 
                                                                         De ahorros_______

II. DATOS DE LA ENTIDAD DE CREDITO

Entidad financiera__________________________Código__________________                                                  
Sucursal_______________________Código_______________ciudad________
Dirección______________________telefono____________fax______________
Número de la Cuenta_______________________________
(Adjuntar original de certificación bancaria)


__________________________________                                        
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO 



Solicitud Aprobada________                                   Solicitud Rechazada______


VoBo						   	     VoBo
Nombre y firma func. Perfil presupuesto                       Nombre y firma func.perfil beneficiario/cta.


OBSERVACIONES

FIRMA








FORMULARIO N°.3

COMPROMISO ANTICORRUPCION

El(los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o Unión Temporal proponente) domiciliado en (Domicilio de la persona firmante), identificado con (Documento de Identificación de la persona firmante. y lugar de expedición), quien obra en calidad de (Representante legal de la Sociedad, del Consorcio, de la Unión Temporal, o de la Asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión Temporal, o Asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente proyecto de pliego de condiciones, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que el MDN - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC CALI  adelanta un proceso de SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA N°.111-CENACCALI-2021, cuyo objeto corresponde a contratar LA “CONSTRUCCION A TODO COSTO DE DIQUES EN CONCRETO PARA LA PROTECCION DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL DISPENSARIO MEDICO DE CALI, UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC CALI .” para la celebración de un contrato estatal para la prestación del servicio objeto del presente proceso contractual. 

SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y del  MDN - EJÉRCITO NACIONAL- CENAC CALI para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: Que siendo del interés de EL PROPONENTE participar en el proceso de SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA N°111-CENACCALI-2021, cuyo objeto corresponde a contratar “LA CONSTRUCCION A TODO COSTO DE DIQUES EN CONCRETO PARA LA PROTECCION DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL DISPENSARIO MEDICO DE CALI, UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC CALI.” aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.

EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

1. EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta,

1.1. EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;

1.2.  EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de 111-CENACCALI-2021 la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá  las obligaciones de:

a. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los  funcionarios del MDN EJÉRCITO NACIONAL- CENAC CALI, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta

b. No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios del MDN EJÉRCITO NACIONAL- CENAC CALI durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

1.3. EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de 111-CENACCALI-2021

CLAUSULA SEGUNDA. PAGOS REALIZADOS.
EL PROPONENTE declara que para la elaboración y presentación de la presente propuesta ha realizado, o deberá realizar, únicamente los siguientes pagos, incluyen los pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a sus propios empleados, representantes, agentes o asesores, o a los empleados, representantes, agentes o asesores de otras empresas, tanto públicos como privados: 

	BENEFICIARIO (Nombre del beneficiario del pago realizado o por realizar)
	MONTO ($) (Valor del pago realizado o por realizar, en pesos corrientes)
	CONCEPTO (Concepto del pago realizado o por realizar. En esta columna deben discriminarse de manera clara y detallada cada uno de los conceptos bajo los cuales se ha realizado cada pago, o el concepto por el cual se prevé que se realizará un gasto en el futuro, asociados en cualquiera de los casos a la presentación de la propuesta.)



En caso de resultar favorecida su propuesta EL PROPONENTE realizará únicamente los siguientes pagos:  

	BENEFICIARIO (Nombre del beneficiario del pago realizado o por realizar)
	MONTO ($) (Valor del pago realizado o por realizar, en pesos corrientes)
	CONCEPTO (Concepto del pago realizado o por realizar. En esta columna deben discriminarse de manera clara y detallada cada uno de los conceptos bajo los cuales se ha realizado cada pago, o el concepto por el cual se prevé que se realizará un gasto en el futuro, asociados en cualquiera de los casos a la presentación de la propuesta.)



CLAUSULA TERCERA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en el proyecto de pliego de condiciones del proceso de Selección Abreviada de Mínima Cuantía, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Día del mes en letras y números, días del mes de del año).
EL PROPONENTE:
(Nombre, número del documento de identificación y firma del proponente o su representante)
Únicamente se exceptúan los gastos que haya realizado el proponente por concepto de salarios, bonificaciones, prestaciones sociales o cualquier gasto derivado de los contratos de trabajo bajo los cuales se encuentren vinculadas las personas que laboran de manera permanente con el proponente o con cualquiera de las personas jurídicas que conforman al proponente en el caso de tratarse de un proponente plural, costos que no deben discriminarse por beneficiario, sino que deben consolidarse bajo uno de los siguientes dos rubros: 1. Total Salarios Brutos y 2. Aportes parafiscales y seguridad social. Igualmente, todos los gastos menores, tales como papelería, mensajería, etc., podrán agruparse en un único concepto bajo la denominación ‘gastos de funcionamiento’, siempre que de manera tanto individual como consolidada tengan un costo total inferior a los mil dólares de los estados unidos de América (US$1.000.oo). 



[bookmark: _GoBack]
FORMULARIO  N°. 04
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE


EXPERIENCIA EN XXXXXXXXXXXXXXXXX.

PROPONENTE: _____________________________________________________

PERSONA QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA:


	CLASE DE
DOCUMENTO
(CONTRATO,
FACTURA …)
	AÑO
	OBJETO
	VALOR
	FOLIO
(DEL
SOPORTE)
	NOMBRE
(nombre del
comprador)
	TEL/
DIR

	
	
	
	
	
	
	



NOTA: ADJUNTAR 

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.


Firma Representante Legal del proponente

Nombre: ________________________

Documento Identidad:
SOCIEDAD REPRESENTADA:







ESPACIO EN BLANCO






FORMULARIO N°. 5
PACTO DE INTEGRIDAD

Ante la opinión pública nacional e internacional, nosotros: por una parte, LOS REPRESENTANTES LEGALES Y DIRECTIVOS DE LAS EMPRESAS PROPONENTES en el proceso 111-CENACCALI-2021 para CONTRATAR  “LA CONSTRUCCION A TODO COSTO DE DIQUES EN CONCRETO PARA LA PROTECCION DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL DISPENSARIO MEDICO DE CALI, UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC CALI.” actuando en nombre propio y en representación de las PERSONAS JURÍDICAS QUE OBRAN COMO PROPONENTES, en este proceso de contratación, y por OTRA LOS FUNCIONARIOS ASESORES DEL MDN- EJERCITO NACIONAL- CENAC CALI que han participado y o participarán en las estructuración técnica, económica y jurídica  del presente proceso de contratación, o en su trámite, impulso, revisión, y definición, hemos acordado suscribir el presente PACTO DE INTEGRIDAD, teniendo en cuenta que en Colombia todas las formas de corrupción son ilegales, y que el Estado procesa y continuará procesando a los infractores.

Sin perjuicio del cumplimiento de la ley colombiana, el Pacto de Integridad se enfoca en el compromiso de no soborno con el fin de obtener o retener un contrato u otra ventaja impropia, incluyendo la colusión con otros con el fin de limitar la competencia para este contrato, y la actuación desleal y contraria a la libre competencia y al interés de propiciar la selección objetiva dentro de las instancias del proceso de contratación.

Lo anterior incluye cualquier tipo de pagos, dádivas u otros favores ofrecidos o concedidos, de manera directa o a través de terceros, a funcionarios  o asesores del MDN- EJERCITO NACIONAL- CENAC CALI  con el fin de: 

1.  Procurar que se  diseñe el proyecto o partes de éste de una manera que ofrezca ventajas a uno o varios participantes; 

2. Dar ventaja indebida a cualquiera de los participantes en la evaluación y elección de los mismos para la adjudicación del contrato;

3. Ganar la adjudicación del contrato;

4. Lograr cambios sustanciales en el contrato ajustando las especificaciones, los plazos o cualquier otro componente importante del contrato;

5. Logar que sean aprobados por funcionarios públicos, asesores o por el interventor o supervisor del contrato (o por su personal, asesores y subcontratistas) resultados por debajo de los parámetros que sean propuestos por los PROPONENTES y pactados con el MDN- EJERCITO NACIONAL- CENAC CALI.

6. Abstenerse de monitorear apropiadamente la implementación del proyecto, de informar sobre violaciones de especificaciones del contrato u otras formas de incumplimiento, o de hacer plenamente responsable al contratista de sus obligaciones legales; 
7. Evadir impuestos, derechos, licencias o cualquier otra obligación legal que s e debería satisfacer;

8. Inducir a un funcionario a quebrantar   sus deberes oficiales de cualquier otra manera;

Dentro de este marco los firmantes adquieren los siguientes compromisos, en todo de acuerdo con las leyes colombianas:

1. Las empresas participantes y el MDN- EJERCITO NACIONAL- CENAC CALI asignan importancia a la presentación de propuestas en un entorno libre, imparcial, competitivo y no sujeto a  abuso. A las empresas les complace  confirmar que:

a. No han ofrecido o concedido, ni han intentado ofrecer o conceder y no ofrecerán ni concederán, no directa ni indirectamente mediante agentes o terceros, ninguna inducción o recompensa impropias a ningún funcionario o asesor del MDN- EJERCITO NACIONAL- CENAC CALI , sus parientes, o socios de negocios, con el fin de obtener o retener este contrato u otra ventaja impropia, y

b. No han coludido y no coludirán con otros con el fin de limitar indebidamente la competencia para este contrato. Las empresas comprenden la importancia material de estos compromisos para el MDN- EJERCITO NACIONAL- CENAC CALI y la seriedad  de los mismos.

Por  su parte los FUNCIONARIOS O ASESORES DEL MDN- EJERCITO NACIONAL- CENAC CALI, también confirman que no han pedido ni aceptado, ni pedirán ni aceptarán, de manera directa o a través de terceros, ningún pago u otro favor por parte de las empresas participantes a cambio de favorecerlos en la obtención o retención del contrato

2. Las empresas participantes desarrollan sus actividades en el marco de principios éticos de comportamiento  y se comprometen a tomar  las medidas necesarias a fin de que este compromiso de No soborno sea acatado por todos sus gerentes y empleados, así como por todos los terceros que trabajan con esa compañía en este proyecto, incluyendo agentes consultores y subcontratistas.

3. Este compromiso se presenta en nombre y de parte de los Presidentes y/o Gerentes Generales  de las empresas participantes.

4. Las empresas internacionales que participen en este proceso de contratación, asumen  este compromiso en nombre y de parte del Presidente y/o Gerentes generales de la casa matriz de la compañía y este compromiso cobija a los gerentes y empleados de la subsidiaria en Colombia cuando esta existiese.

5. Con  respecto a la presentación  de las propuestas, las empresas participantes se comprometen a estructurar una propuesta seria, con información fidedigna y con una oferta económica ajustada a la realidad que asegure la posibilidad de ejecutar el objeto del contrato y/o prestar el servicio en las condiciones de calidad y oportunidad exigidas en la solicitud de oferta.

6. Con respecto a los pagos  relacionados con el negocio, las empresas participantes acuerdan: 

a. Los pagos a agentes y otros terceros estarán limitados a una compensación razonable por servicios claramente asociados al negocio.

b. En caso de presentarse una queja sobre incumplimiento de los compromisos de no soborno adquiridos en este pacto y existir serios indicios sobre dicho incumplimiento calificados para tal efecto por el Arbitro establecido en el numeral 7 de este documento, el proponente involucrado o el participante adjudicatario se comprometen a poner a disposición del árbitro si así lo exigiere, toda la información sobre pagos efectuados a terceros relacionados con la preparación de la propuesta y/o con el contrato y sobre beneficiarios de los mismos, y toda la documentación relacionada con el contrato. En caso de tratarse de información que puede considerarse reservada, el árbitro deberá comprometerse a respetar dicha reserva.

c. Al finalizar la ejecución del contrato, el representante legal del participante  adjudicatario certificará formalmente que no se han pagado sobornos  u otras comisiones ilícitas con el fin de obtener o retener este contrato, El estado final de cuentas incluirá breves detalles de los bienes y servicios suministrados que sean suficientes para establecer la legitimidad de los pagos efectuados.

7. Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad del presente proceso  de contratación directa frente a eventuales incumplimientos de los compromisos de carácter ético adquiridos por los funcionarios y por los participantes, se pronunciará un “Arbitro denominado defensor para la transparencia”, cuyos fallos serán en equidad al amparo de lo dispuesto en la Ley 446 de 1998.

De las materias relacionadas anteriormente conocerá el Árbitro por solicitud del MDN- EJERCITO NACIONAL- CENAC CALI, del programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción,  o por manifestación de alguno de los participantes.

Dicho Árbitro deberá tener las mismas calidades que dispone la Constitución Nacional para ser magistrado de la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia y será seleccionado.

De la lista de árbitros de la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante el sistema de sorteo público.

8. Si un participante incumple su compromiso de no soborno y de dicho acto ha sido declarado culpable por parte del Árbitro se generarán, además de los procesos contemplados en la Legislación Colombiana u otra legislación que cobije el proceso de contratación,  los siguientes efectos jurídicos.

a. Si el participante que hubiere incumplido fuere el adjudicatario del proceso de contratación, cualquiera de las partes del presente documento podrá solicitar ante el juez competente la nulidad absoluta  del contrato con fundamento en que el mismo adolece de una causa lícita;

b. El contrato estatal terminará por causa imputable al contratista. El participante que hubiere incumplido los compromisos de no soborno derivados del presente documento se obliga incondicional e irrevocablemente  a aceptar la terminación del contrato por causa imputable al mismo, en el momento en que  el Arbitro declare  el incumplimiento de los compromisos referidos, y a  asumir las consecuencias contractuales que s e deriven de tal terminación.

c. Una pena económica equivalente  al veinte por ciento (20%) del valor del contrato  a título de estimación anticipada de los perjuicios a favor de los demás proponentes que participaron el proceso de contratación y que no hubieren incumplido los compromisos consignados en el presente documento. Si hubiere más de un proponente el valor referido se repartirá en partes iguales entre dichos proponentes.

d. Abstenerse de participar en procesos de contratación de cualquier naturaleza de Entidades Públicas de la República de Colombia, que s e lleven a cabo durante un periodo de cinco años.

9. Adicionalmente, todos los jefes  del MDN- EJERCITO NACIONAL- CENAC CALI se obligarán a realizar todas y cada una de las gestiones y actuaciones necesarias para que las entidades competentes impulsen y desarrollen las investigaciones correspondientes con ocasión de las conductas de los funcionarios de la entidad contratante o de los asesores externos de la misma que pudieren haber infringido el presente  pacto y cualquier ley aplicable.

10.   En caso de presentarse un incumplimiento probado del compromiso de no soborno de acuerdo con lo establecido de acuerdo con lo establecido en el numeral 8 de este pacto, el MDN- EJERCITO NACIONAL- CENAC CALI podrá excluir a futuro a  aquel infractor para la elegibilidad de contratos en procesos de contratación directa.

11. Las empresas participantes declaran públicamente que conocen y aceptan las condiciones de participación establecidas en los Documentos del proceso de contratación y en las modificaciones que se han hecho a los mismos hasta la fecha de cierre del proceso de contratación , en términos de su transparencia y equidad,. En este marco, se comprometen a no utilizar, en  la etapa e evaluación de las propuestas, argumentos sobre incumplimiento de condiciones diferentes a las allí establecidas para efectos de buscar le descalificación de sus competidores.

12. Las empresas participantes aceptan que durante la evaluación de las propuestas prime el criterio de respetar los aspectos de fondo por encima de los de forma, buscando siempre favorecer  la libre competencia y la participación del mayor número posible de propuestas en el proceso.
13. Adicionalmente el Gobierno Nacional ha establecido el programa Presidencial de Lucha contra la corrupción con la facultad de servir de canal para la tramitación de cualquier investigación sobre cualquier forma de extorsión o soborno en la contratación pública. Las empresas participantes denunciaran ante este programa  cualquier información  sobre manejos irregulares sobre los que tengan conocimiento en lo referente al presente proceso de contratación.
______________________________________________________
(Nombre y firma  del proponente, representante legal o apoderado)
C.C. No.

































FORMULARIO No 06
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	FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL


	
	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC CALI-





CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Yo__________________________identificado con	cédula de	ciudadanía No.______________________                           de______________________en calidad de Representante Legal de la empresa____________________________,
con NIT___________________; certifico que actualmente nuestra organización se encuentra en la adecuación, transición y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en cumplimiento a la normatividad establecida por el Ministerio del Trabajo en el Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6, “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo” y en la Resolución No. 0312  de 2019, “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes”.

De igual manera nuestra empresa cuenta con un responsable para el diseño, administración y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con licencia vigente en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo, en cumplimiento a lo establecido en la  resolución No. 0312  de 2019, dependiendo del número de trabajadores.

Doy fe que a la fecha hemos aplicado lo establecido en la Resolución No. 0312  de 2019: “Evaluación Inicial de Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes”, encontrándonos en una fase de implementación ________ y con un porcentaje de cumplimiento en nuestra organización del 	%.

Teniendo en cuenta lo anterior en caso de requerirse estaremos dispuestos a recibir visita de verificación de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, por parte del contratante.


La presente se firma a los 	días del mes 	del año 201__. Firma Representante Legal
______________________________________
Nombre Representante Legal
Cedula de ciudadanía


NOTA 1: Partiendo del principio de la buena fe, lo certificado en este documento se asume como un hecho cierto y veraz; la rendición de información no comprobable mediante evidencia, se configura como falsedad en documento público.


GARANTIAS

Ciudad y fecha

El suscrito XXX (oferente) certifica el cumplimiento de las siguientes garantías, contemplados en el presente proceso, de acuerdo a los requerimientos de la invitación pública así:

GARANTÍA TECNICA Y TERMINO DE RESPUESTA
La garantía mínima requerida debe ser por un término no inferior a veinticuatro (24) meses a partir del recibo a satisfacción de la entrega total y acta de recibo a satisfacción por parte del contratante, lo cual debe cumplir con los siguientes requisitos: 
1. Que ampare la calidad de la materia prima que se utiliza para la ejecución de la obra. 
2. Que ampare la calidad del servicio.
3. Durante el lapso de la vigencia de las diferentes garantías, los costos y gastos que se generen deberá́ asumirlos el contratista, quien se compromete para con el MDN- Ejército Nacional-CENAC CALI a tramitar y hacer efectivas las mismas sin costo adicional.
4. Los bienes para la realización del objeto del contrato deben ser de óptima calidad y en condición nuevos, de forma tal que no se recibirán bienes usados, ni reconstruidos, así́ mismo la mano de obra debe ser certificada, con el fin que se genere un trabajo de calidad.
5. Las garantías deben cubrir el transporte, fletes, y demás situaciones que se requieran para el cumplimiento de la garantía estos deben ser asumidos por el contratista seleccionado. 
Durante el lapso de la vigencia de la garantía, los costos y gastos que se generen Deberá́ asumirlos el contratista, quien se compromete para con el MDN-Ejército Nacional-CENAC CALI a tramitar y hacer efectiva la respuesta a la misma sin costo adicional para la entidad. 
TÉRMINO DE RESPUESTA A LA GARANTIA TÉCNICA. 

En caso de que los trabajos de mantenimiento bienes inmuebles no cumplan con las especificaciones técnicas, el contratista deberá́ corregirlo en un término no mayor CINCO (05) días calendario, contados a partir del requerimiento del supervisor, previo informe del supervisor. Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía. 
NOTA: Los términos de garantía técnica y el tiempo de respuesta de la misma, deberán ser aportados en documento independiente debidamente suscrito por el oferente. 
Estarán a cargo del contratista todos los costos, gastos, licencias, permisos y demás tramites a que haya lugar en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía, sin que esto genere costos adicionales al precio inicialmente pactado. 
Nota: La garantía Técnica y el término de respuesta de la garantía Técnica debe allegarse adjunto a la propuesta, debidamente suscrito por el proponente. 
Nota: El oferente está en la obligación de cargar en el SECOP II todos los documentos requeridos por la entidad, debidamente suscritos por el representante legal (si aplica). 
Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de sus obligaciones que tengan relación directa con el cumplimiento de la garantía técnica y el termino de respuesta, los cuales se entregarán en las condiciones de tiempo, modo y lugar.
_____________________________________________________
(Nombre y firma  del proponente, representante legal o apoderado)
C.C. No.
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ANEXO N°. 02


 


 


ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO


 


 


Ciudad y fecha


 


 


El suscrito XXX (oferente) certifica el cumplimiento del servicio, objeto de la presente solicitud, de acuerdo a los 


requerimientos de especificaciones técnicas así


:


 


DESCRIPCIÓN:


 


CONSTRUCCION


 


DIQUE


S 


 


EN CONCRETO PARA LA PROTECCION 


DE 


LOS TANQUS DE COMBUSTIBLE


 


Identificacion del Activo Fijo: 


164000001096


 


Número de inventario: 8004030000000000002509337


 


CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO


 


NOMBRE CUENTA


 


C


-


1505


-


0100


-


2


-


0


-


1505028


-


02


 


ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 


-


 


INFRAESTRUCTURA 


HOSPITALARIA DE NIVEL I CON MANTENIMIENTO 


-


 


FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 


SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LAS 


FUERZAS MILITARES  NACIO


NAL EN APOYO DE LAS FUNCIONES 


PROPIAS PARA LA UNIDAD.


 


ITEM


 


CÓDIGO 


DANE


 


DESCRIPCIÓN DEL 


BIEN Y/O SERVICIO 


 


UNIDAD 


MEDIDA


 


EXISTENCIAS 


(STOCK 


-


 


INVENTARIOS)


 


NECESIDAD


 


NECESIDAD 


TOTAL


 


UNSPSC 


(CCE)


 


CÓDIGO 


MATERIAL 


SAP 


(OPCIONAL)


 


CÓDIGO 


OTAN 


-


 


NOC 


(OPCIONAL)


 


1


 


54129


 


EXCAVACIÓN 


MANUAL DE 


MATERIAL 


HETEROGENEO  


-


 


Incluye mano de obra, 


equipo menor, 


herramienta y 


elementos  necesarios 


para su correcta 


ejecucion,  incluye 


cargue y reteiro de 


material a 


botadero.Para  esta 


actividad se debe 


contar con las 


siguientes 


dimensiones:


 


 


Tanque 1 : 2,30 x 


2,30 x 0,20  metros 


 


Tanque 2 : 2,20 x 1,35 


x 0,20 metros 


 


carcamo 1: 0,35 x 


0,15 x 2,10 metros


 


carcamo 2: 0,35 x 


0,15 x 2,00 metros


 


M3


 


0


 


2,7


 


2,7


 


72102900


 


OMITIDO


 


OMITIDO


 




ANEXO N°. 02     ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO     Ciudad y fecha     El suscrito XXX (oferente) certifica el cumplimiento del servicio, objeto de la presente solicitud, de acuerdo a los  requerimientos de especificaciones técnicas así :  

DESCRIPCIÓN:   CONSTRUCCION   DIQUE S    EN CONCRETO PARA LA PROTECCION  DE  LOS TANQUS DE COMBUSTIBLE   Identificacion del Activo Fijo:  164000001096   Número de inventario: 8004030000000000002509337  

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO  NOMBRE CUENTA  

C - 1505 - 0100 - 2 - 0 - 1505028 - 02  ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  -   INFRAESTRUCTURA  HOSPITALARIA DE NIVEL I CON MANTENIMIENTO  -   FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE  SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LAS  FUERZAS MILITARES  NACIO NAL EN APOYO DE LAS FUNCIONES  PROPIAS PARA LA UNIDAD.  

ITEM  CÓDIGO  DANE  DESCRIPCIÓN DEL  BIEN Y/O SERVICIO   UNIDAD  MEDIDA  EXISTENCIAS  (STOCK  -   INVENTARIOS)  NECESIDAD  NECESIDAD  TOTAL  UNSPSC  (CCE)  CÓDIGO  MATERIAL  SAP  (OPCIONAL)  CÓDIGO  OTAN  -   NOC  (OPCIONAL)  

1  54129  EXCAVACIÓN  MANUAL DE  MATERIAL  HETEROGENEO   -   Incluye mano de obra,  equipo menor,  herramienta y  elementos  necesarios  para su correcta  ejecucion,  incluye  cargue y reteiro de  material a  botadero.Para  esta  actividad se debe  contar con las  siguientes  dimensiones:     Tanque 1 : 2,30 x  2,30 x 0,20  metros    Tanque 2 : 2,20 x 1,35  x 0,20 metros    carcamo 1: 0,35 x  0,15 x 2,10 metros   carcamo 2: 0,35 x  0,15 x 2,00 metros  M3  0  2,7  2,7  72102900  OMITIDO  OMITIDO  

