## FORMULARIO
FICHA TECNICA
ITEM | DESCRIPCIÓN | MEDIDA | IMAGEN
1 | Fabricadas mediante el sistema de inyección con polietileno de alta densidad coloreado en masa y estabilizado frente a la acción combinada del agua y los rayos U.V. Capacidad: 50 Litros, incluye poste, personalización e instalación. Alto contenedor con paral: 1280 mm Alto contenedor: 858 mm Ancho: 375mm Características de las canastillas o cestas públicas. Las canastillas o cestas públicas deben cumplir con las siguientes características: 1. Estar diseñadas de tal forma que se facilite el depósito de los residuos, aspecto que debe tenerse en cuenta en los casos en que se coloquen tapas. 2. Deben tener algún dispositivo para evitar que se llenen de agua cuando llueva. 3. Deben estar ancladas para evitar que sean hurtadas. 4. Los soportes tienen que ser resistentes, teniendo en cuenta el uso a que son sometidos las cestas y que se trata de mobiliario público. 5. Las cestas públicas se instalarán en la ubicación entregada por el supervisor del contrato, y se deberá tener en cuenta la afluencia de público, la generación de residuos y las condiciones del espacio público, evitando que se obstruya el paso de peatones y la visibilidad a los conductores de vehículos automotores. 6. Deberá llevar logo en sticker adhesivo impreso a color en vinilo de alto brillo, resistente a las condiciones del ambiente (agua, temperatura, aire) con arte entregado por el supervisor del contrato de dimensiones 370 mm. de base x 150 mm. de altura el cual se debe ajustar al diseño del contenedor. 7. la instalación de las canecas debe realizarse teniendo en cuenta que estas deben ser ancladas al suelo con las siguientes especificaciones: Fundidos en una unidad de cimiento, con base en concreto de 3000 psi in situ de 300 mm de profundidad, y 150 x150 mm de sección. El corte que se efectúe en el suelo para embeber el elemento debe hacerse con cortadora de disco y debe ser en forma rectangular, el acabado del área afectada se deberá reponer con el mismo material de acabado encontrado. | Alto contenedor con paral: 1280 mm Alto contenedor: 858 mm Ancho: 375mm Capacidad: 50 Litros