ANEXO 9

MODELO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

| ITEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD AJUST. | MARCA | REFERENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LADRILLO FAROL DE ARCILLA BLOQUE # 4 (33cm X 23cm X 9cm ) por unidad | UN | 2000 |  |  |
| 2 | TABLA FINA 3,0 X 0,25 METROS, CEPILLADA 1 CARA, EN MADERA BURRA X UNIDAD. | UN | 15 |  |  |
| 3 | CEMENTO GRIS 50 KG PORTLAND TIPO 1 -BULTO | UN | 120 |  |  |
| 4 | CEMENTO ESTRUCTURAL 42.5kg -BULTO | UN | 90 |  |  |
| 5 | BARRA CORRUGADA G 60 1/2" X 6 METROS | UN | 100 |  |  |
| 6 | CHIPA CORRUGADA DE 3/8 G 60 POR KILO. | KG | 150 |  |  |
| 7 | CHIPA CORRUGADA DE 1/4 G 60 POR KILO. | KG | 100 |  |  |
| 8 | GRAVA O TRITURADO 3/4 PULGADA A GRANEL VIAJE POR 6M3 | UN | 3 |  |  |
| 9 | ARENA CONCRETO GRANEL VIAJE POR 6 M3 | UN | 3 |  |  |
| 10 | ARENA DE PEGA A GRANEL VIAJE POR 6M3 | UN | 3 |  |  |
| 11 | ARENA DE REVOQUE A GRANEL POR VIAJE 6M3 | UN | 3 |  |  |
| 12 | ALAMBRE RECOCIDO NEGRO C18 X 1KG | KG | 50 |  |  |
| 13 | TUBO PVC PRESION 1/2" X 6 METROS RDE 13.5 CONFORME A LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA | UN | 4 |  |  |
| 14 | TUBO PVC SANITARIA 2" X 6 METROS CONFORME A LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA | UN | 3 |  |  |
| 15 | TUBO PVC SANITARIA 4" X 6 METROS CONFORME A LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA | UN | 3 |  |  |
| 16 | CUBIERTA MASTER 1000 GALVANIZADA DE 1 X 6MT CAL.28 E= 0.36MM | UN | 50 |  |  |
| 17 | PERFIL TUBO RECTAGULAR DE 76mm x 38mm x 0.8mm CAL. 18 x 6 METROS | UN | 25 |  |  |
| 18 | ALAMBRE DE COBRE SUAVE AISLADO THHN AWG LIBRE DE HALOGENOS NO.10 DE 100 METROS COLOR NEGRO HOMOLOGADO Y CERTIFICADO QUE CUMPLA CON RETIE | UN | 3 |  |  |
| 19 | ALAMBRE DE COBRE SUAVE AISLADO THHN AWG LIBRE DE HALOGENOS NO.10 DE 100 METROS COLOR BLANCO HOMOLOGADO Y CERTIFICADO QUE CUMPLA CON RETIE | UN | 3 |  |  |
| 20 | ALAMBRE DE COBRE SUAVE AISLADO THHN AWG LIBRE DE HALOGENOS NO.10 DE 100 METROS COLOR VERDE HOMOLOGADO Y CERTIFICADO QUE CUMPLA CON RETIE | UN | 3 |  |  |
| 21 | ALAMBRE DE COBRE SUAVE AISLADO THHN AWG LIBRE DE HALOGENOS NO.12 DE 100 METROS COLOR NEGRO HOMOLOGADO Y CERTIFICADO QUE CUMPLA CON RETIE | UN | 3 |  |  |
| 22 | ALAMBRE DE COBRE SUAVE AISLADO THHN AWG LIBRE DE HALOGENOS NO.12 DE 100 METROS COLOR BLANCO HOMOLOGADO Y CERTIFICADO QUE CUMPLA CON RETIE | UN | 3 |  |  |
| 23 | ALAMBRE DE COBRE SUAVE AISLADO THHN AWG LIBRE DE HALOGENOS NO.12 DE 100 METROS COLOR VERDE HOMOLOGADO Y CERTIFICADO QUE CUMPLA CON RETIE | UN | 3 |  |  |
| 24 | ALAMBRE DE COBRE SUAVE AISLADO THHN AWG LIBRE DE HALOGENOS NO.14 DE 100 METROS COLOR NEGRO HOMOLOGADO Y CERTIFICADO QUE CUMPLA CON RETIE | UN | 3 |  |  |
| 25 | ALAMBRE DE COBRE SUAVE AISLADO THHN AWG LIBRE DE HALOGENOS NO.14 DE 100 METROS COLOR BLANCO HOMOLOGADO Y CERTIFICADO QUE CUMPLA CON RETIE | UN | 3 |  |  |
| 26 | ALAMBRE DE COBRE SUAVE AISLADO THHN AWG LIBRE DE HALOGENOS NO.14 DE 100 METROS COLOR VERDE HOMOLOGADO Y CERTIFICADO QUE CUMPLA CON RETIE | UN | 3 |  |  |
| 27 | CINTA AISLANTE DE CAUCHO AUTOFUNDANTE 122 PARA BAJA TENSÓN HASTA 600 VOLTIOS DIMENSION 3/4" POR UNIDAD. | UN | 5 |  |  |
| 28 | TUBO CONDUCTOR METÁLICO GALVANIZADO, MATERIAL EMT, DE 1/2 PULGADA DE 3 METROS DE LARGO. | UN | 10 |  |  |
| 29 | TUBO CONDUCTOR METÁLICO GALVANIZADO, MATERIAL EMT, DE 3/4 PULGADA DE 3 METROS DE LARGO. | UN | 10 |  |  |
| 30 | TUBO CURVA METÁLICO GALVANIZADO, MATERIAL EMT, DE 3/4 PULGADA. | UN | 10 |  |  |
| 31 | TUBO CURVA METÁLICO GALVANIZADO, MATERIAL EMT, DE 1/2 PULGADA. | UN | 10 |  |  |
| 32 | CAJA METÁLICA GALVANIZADA (REF.: 5800) PARA INTERRUPTORES Y TOMAS. | UN | 12 |  |  |
| 33 | CAJILLA METÁLICA GALVANIZADA OCTAGONAL PARA PLAFÓN | UN | 12 |  |  |
| 34 | CONECTOR TIPO TORNILLO EN COBRE, DIMENSIÓN 5/8" PARA VARILLA DE PUESTA EN TIERRA | UN | 5 |  |  |
| 35 | INTERRUPTOR DE CIRCUITO ELÉCTRICO DE TRES PULSADORES, CON MATERIAL EXTERNO PLÁSTICO Y MATERIAL INTERNO METÁLICO | UN | 5 |  |  |
| 36 | CURVA 90° PVC CONDUIT DE 1/2" PULGADA | UN | 13 |  |  |
| 37 | CURVA 90° PVC CONDUIT DE 3/4" PULGADA | UN | 10 |  |  |
| 38 | INTERRUPTOR DE CIRCUITO ELÉCTRICO DE DOS PULSADORES, CON MATERIAL EXTERNO PLÁSTICO Y MATERIAL INTERNO METÁLICO | UN | 10 |  |  |
| 39 | INTERRUPTOR DE CIRCUITO ELÉCTRICO CON UN PULSADOR, CON MATERIAL EXTERNO PLÁSTICO Y MATERIAL INTERNO METÁLICO | UN | 10 |  |  |
| 40 | INTERRUPTOR DE CIRCUITO ELÉCTRICO TIPO CONMUTABLE DE 4 VÍAS | UN | 5 |  |  |
| 41 | PLAFÓN PLÁSTICO BLANCO, DIÁMETRO 20 CENTÍMETROS DE UNA LUZ | UN | 10 |  |  |
| 42 | TABLERO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS BIFÁSICO CON PUERTA DE 8 CIRCUITOS, CON BARRAJE DE 125 AMPERIOS, CONTIENE BARRA NEUTRO - BARRA TIERRA | UN | 1 |  |  |
| 43 | TABLERO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS MONOFÁSICO DE 4 CIRCUITOS CON BARRAJE DE 125 AMPERIOS, BARRA NEUTRO - BARRA TIERRA | UN | 1 |  |  |
| 44 | TOMACORRIENTE DOBLE 2 POLOS + TIERRA DE INCRUSTAR, MATERIAL EXTERIOR EN PLÁSTICO, INTERIOR EN METAL | UN | 10 |  |  |
| 45 | TUBO PVC CONDUIT DE 1/2 PULGADA X 3 METROS DE LARGO | UN | 15 |  |  |
| 46 | TUBO PVC CONDUIT DE 3/4 PULGADA X 3 METROS DE LARGO | UN | 15 |  |  |
| 47 | VARILLA DE PUESTA A TIERRA DE 5/8" DE DIÁMETRO * 2,40 METROS DE LARGO EN COBRE MACIZO | UN | 1 |  |  |
| 48 | PISO A BASE DE CAUCHO ACANALADO TIPO ROMPECABERZAS DE ANCHO 0.5 M X LARGO 0.5 M X CAL. 10 MM CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y DURABILIDAD, TEXTURA COMPLETAMENTE ANTIDESLIZANTE, ABSORBE EL IMPACTO DE MATERIALES PESADOS | M2 | 50 |  |  |

Firma Representante Legal

_________________________

Nombre Representante Legal

NOTA 1: LOS ÍTEMS, DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ELEMENTO, UNIDAD Y CANTIDAD DEBEN SER LAS MISMAS QUE ESTÁN DESCRITAS EN EL PUNTO DE LA ESPECIFICACIÓN TECNICA DEL ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO, POR ENDE, NO PUEDEN SER MODIFICADAS, ELIMINADAS O CAMBIADAS.

NOTA 2. LAS PROPUESTAS DEBEN SER DILIGENCIADAS ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD, AL IGUAL QUE UNA (1) MARCA Y REFERENCIA (UN NÚMERO, UN DATO, UN NOMBRE, QUE PERMITIRÁ LA POSTERIOR LOCALIZACIÓN DEL MISMO) EN CASO CONTRARIO ESTABLECER LOS ÍTEM EN DONDE NO SE APLIQUE.