## PH HOLDINGS
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES
1. CUARTO DE MAQUINAS |  |  |  |  | PH HOLDINGS
ITEM | DESCRIPCION | ACTIVIDADES | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR TOTAL
1.1. | Pánel de fuerza, breakers y fusibles | INSPECCIONAR Y AJUSTAR | UNIDAD | 2 | 6700 | 1273 | 7973
1.2. | Revisión niveles de aceite | INSPECCIONAR |  |  | 6700 | 1273 | 7973
1.3. | Revisión de humedad de tarjetas eléctricas | INSPECCIONAR Y LIMPIAR |  |  | 6700 | 1273 | 7973
1.4. | Válvulas paracaídas/Limitador de velocidad | INSPECCIONAR ,LIMPIAR Y AJUSTAR |  |  | 6700 | 1273 | 7973
1.5. | Limpieza cuarto de máquinas | INSPECCIOANAR Y LIMPIAR |  |  | 6700 | 1273 | 7973
1.6. | Máquina de tracción | INSPECCIONAR Y LIMPIAR |  |  | 6700 | 1273 | 7973
1.7. | Revisión de resistencia de frenado | INSPECCIONAR Y LIMPIAR |  |  | 6700 | 1273 | 7973
1.8. | Cuadro de comando | INSPECCIONAR Y LIMPIAR |  |  | 6700 | 1273 | 7973
1.9. | Relés, térmicos, fusibles y conexiones | INSPECCIONAR ,LIMPIAR Y AJUSTAR |  |  | 6700 | 1273 | 7973
1.10. | Protector de polea de tracción y desvío | INSPECCIONAR ,LIMPIAR Y AJUSTAR |  |  | 6700 | 1273 | 7973
1.11. | Supervisión de señalización según norma | INSPECCIONAR |  |  | 6700 | 1273 | 7973
1.12. | Iluminación | INSPECCIONAR |  |  | 6700 | 1273 | 7973
1.13. | Acceso al cuarto de máquinas | INSPECCIONAR |  |  | 6700 | 1273 | 7973
2. POZO
2.1. | Guías de cabina | INSPECCIONAR, LIMPIAR Y LUBRICAR | UNIDAD | 2 | 6700 | 1273 | 7973
2.2. | Cables de maniobra o viajeros | INSPECCIONAR Y LIMPIAR |  |  | 6700 | 1273 | 7973
2.3. | Cables de tracción y regulador | INSPECCIONAR ,LIMPIAR Y AJUSTAR |  |  | 6700 | 1273 | 7973
2.4. | Contrapeso y pesas | INSPECCIONAR Y LIMPIAR |  |  | 6700 | 1273 | 7973
2.5. | Deslizaderas de contrapeso superiores | INSPECCIONAR, LIMPIAR, AJUSTAR Y LUBRICAR |  |  | 6700 | 1273 | 7973
2.6. | Guías de contrapeso | INSPECCIONAR, LIMPIAR, AJUSTAR Y LUBRICAR |  |  | 6700 | 1273 | 7973
2.7. | Iluminación | INSPECCIONAR Y LIMPIAR |  |  | 6700 | 1273 | 7973
2.8. | Límites de finales de curso y reducción | INSPECCIONAR ,LIMPIAR Y AJUSTAR |  |  | 6700 | 1273 | 7973
2.9. | Mecanismos de puertas de cabina y piso | INSPECCIONAR ,LIMPIAR Y AJUSTAR |  |  | 6700 | 1273 | 7973
2.10. | Quicios | INSPECCIONAR ,LIMPIAR Y AJUSTAR |  |  | 6700 | 1273 | 7973
2.11. | Sefuridades de recorrido | INSPECCIONAR ,LIMPIAR Y AJUSTAR |  |  | 6700 | 1273 | 7973
2.12. | Sistema de paracaídas | INSPECCIONAR, LIMPIAR Y AJUSTAR |  |  | 6700 | 1273 | 7973
2.13. | Pesas y resortes de puertas | INPECCIONAR , LIMPIAR ,AJUSTAR Y LUBRICAR |  |  | 6700 | 1273 | 7973
2.14. | Soportes de guías - Emplames | INSPECCIONAR , LIMPIAR Y LUBRICAR |  |  | 6700 | 1273 | 7973
2.15. | Limpieza de paños y general | INSPECCIONAR Y LIMPIAR |  |  | 6700 | 1273 | 7973
3. CABINA
3.1. | Pánel de operación (botonera) | INSPECCIONAR Y LIMPIAR | UNIDAD | 2 | 4800 | 912 | 5712
3.2. | Iluminación de cabina | INSPECCIONAR Y LIMPIAR |  |  | 4800 | 912 | 5712
3.3. | Luz de emergencia | INSPECCIONAR |  |  | 4800 | 912 | 5712
3.4. | Señalizaciones | INSPECCIONAR |  |  | 4800 | 912 | 5712
3.5. | Paneles de acabados | INSPECCIONAR Y LIMPIAR |  |  | 4800 | 912 | 5712
3.6. | Piso, techo y acrílicos | INSPECCIONAR, LIMPIAR Y AJUSTAR |  |  | 4800 | 912 | 5712
3.7. | Puertas de cabina | INSPECCIONAR, LIMPIAR Y AJUSTAR |  |  | 4800 | 912 | 5712
3.8. | Barreras de rayos infrarojo - Fotocelda | INSPECCIONAR Y LIMPIAR |  |  | 4800 | 912 | 5712
3.9. | Ventilador | INSPECCIONAR , LIMPIAR Y LUBRICAR |  |  | 4800 | 912 | 5712
3.10. | Deslizaderas de puertas - Zapatas | INSPECCIONAR, LIMPIAR Y AJUSTAR |  |  | 4800 | 912 | 5712
4.SOBRE CABINA
4.1. | Contacto de puertas y cierre de emergencia | INSPECCIONAR Y LIMPIAR | UNIDAD | 2 | 4800 | 912 | 5712
4.2. | Suspensión de cables de tracción | INSPECCIONAR Y LIMPIAR |  |  | 4800 | 912 | 5712
4.3. | Pesacargas | INSPECCIONAR Y LIMPIAR |  |  | 4800 | 912 | 5712
4.4. | Operador de puertas | INSPECCIONAR Y AJUSTAR |  |  | 4800 | 912 | 5712
4.5. | Receptores - Inductores | INSPECCIONAR Y LIMPIAR |  |  | 4800 | 912 | 5712
4.6. | Caja de conexiones | INSPECCIONAR Y LIMPIAR |  |  | 4800 | 912 | 5712
4.7. | Rolletes y güaya de puertas | INSPECCIONAR, LIMPIAR Y AJUSTAR |  |  | 4800 | 912 | 5712
4.8. | Botonera de mantenimiento | INSPECCIONAR Y LIMPIAR |  |  | 4800 | 912 | 5712
4.9. | Deslizadera de cabina superior - Zapatas | INPECCIONAR , LIMPIAR ,AJUSTAR Y LUBRICAR |  |  | 4600 | 874 | 5474
4.10. | Pin de seguridad de güayas de tracción | INSPECCIONAR |  |  | 4600 | 874 | 5474
4.11. | Espadín | INSPECCIONAR, LIMPIAR Y AJUSTAR |  |  | 4000 | 760 | 4760
4.12. | Seguridades | INSPECCIONAR, LIMPIAR Y AJUSTAR |  |  | 4400 | 836 | 5236
5. PISOS
5.1. | Botoneras de piso | INSPECCIONAR Y LIMPIAR | UNIDAD | 2 | 4600 | 874 | 5474
5.2. | Señalizaciones (Indicadores) | INSPECCIONAR Y LIMPIAR |  |  | 4800 | 912 | 5712
5.3. | Deslizaderas de puertas - Zapatas | INSPECCIONAR, LIMPIAR Y AJUSTAR |  |  | 2000 | 380 | 2380
5.4. | Puertas de piso | INSPECCIONAR, LIMPIAR Y AJUSTAR |  |  | 2000 | 380 | 2380
6.FOSO
6.1. | Polea tensora | INSPECCIONAR Y AJUSTAR | UNIDAD | 2 | 2000 | 380 | 2380
6.2. | Amortigüadores | INSPECCIONAR , LIMPIAR Y LUBRICAR |  |  | 2000 | 380 | 2380
6.3. | Deslizaderas de cabina inferiores | INPECCIONAR , LIMPIAR ,AJUSTAR Y LUBRICAR |  |  | 2000 | 380 | 2380
6.4. | Cadena de compensación | INPECCIONAR , LIMPIAR ,AJUSTAR Y LUBRICAR |  |  | 2000 | 380 | 2380
6.5. | Limpieza | INSPECCIONAR Y LIMPIAR |  |  | 2000 | 380 | 2380
SUBTOTAL |  |  |  |  | 315000
IVA (19%) |  |  |  |  | 59850
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 374850
POSIBLES RESPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASECENSORES
1.UNIDAD DE TRACCION
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR IVA
1.1. | Bobinas de freno | UNIDAD | 350000 | 66500
1.2. | Brazos, resortes y palancas del freno |  | 227273 | 43181.87
1.3. | Freno electromagnético |  | 650000 | 123500
1.4. | Guarniciones de freno |  | 380000 | 72200
1.5. | Polea de tracción |  | 2150000 | 408500
1.6. | Rodamientos, bujes y espaciadores |  | 250000 | 47500
1.7. | Encoder del motor |  | 500000 | 95000
1.8. | Sistema de rescate de emergencia (Mecánico) |  | 1500000 | 285000
1.9. | Aceite del reductor |  | 181818 | 34545.42
1.10. | Sensores y micros del motor |  | 100000 | 19000
1.11. | Polea de desvío |  | 750000 | 142500
1.12. | Acople motor-reductor |  | 250000 | 47500
1.13. | Motor eléctrico (Cambio o reparación) |  | 3800000 | 722000
1.14. | Ventilador de motor |  | 170455 | 32386.45
1.15. | Reductor |  | 5000000 | 950000
1.16. | Bancada y amortiguadores de máquina |  | 500000 | 95000
2. EQUIPO MECANICO |  |  |  | 0
2.2. | Cables de tracción | UNIDAD | 2613636 | 496590.84
2.3. | Terminales de cables y bandas de tracción |  | 88636 | 16840.84
2.4. | Cadena o cables de compensación |  | 950000 | 180500
2.5. | Guías, bridas, anclajes o expansiones |  | 500000 | 95000
2.6. | Amortiguador de cabina y contrapeso |  | 795455 | 151136.45
2.7. | Limitador de velocidad y polea de reenvío de cabina |  | 850000 | 161500
2.8. | Colector de aceite |  | 1200 | 228
2.9. | Cable de limitador de velocidad |  | 180000 | 34200
2.10. | Cable Viajero |  | 850000 | 161500
2.11. | Ductos, tuberías y grapas |  | 150000 | 28500
3. CABINA |  |  |  | 0
3.1. | Paredes, paneles, piso, techo, frente, vidrios, espejos o puertas de cabina | UNIDAD | 5000000 | 950000
3.2. | Ventilador de cabina |  | 170455 | 32386.45
3.3. | Iluminación de cabina incluyendo luz de emergencia |  | 200000 | 38000
3.4. | Sistema de paracaídas de cabina |  | 685000 | 130150
3.5. | Lubricadoras y deslizaderas de cabina |  | 70000 | 13300
3.6. | Rodamientos y ruedas de zapatas rodantes |  | 45455 | 8636.45
3.7. | Dispositivos de pesacargas |  | 285000 | 54150
4. PUERTA DE PISO Y CABINA |  |  |  | 0
4.1. | Motor de puertas | UNIDAD | 800000 | 152000
4.2. | Variador y control de puertas (circuitos) |  | 750000 | 142500
4.3. | Ganchos de enclavamiento |  | 150000 | 28500
4.4. | Palancas, poleas y partes mecánicas de las puertas |  | 150000 | 28500
4.5. | Correas y bandas del operador de puertas |  | 150000 | 28500
4.6. | Dispositivo de desenclavamiento de puertas (Tanqueta de emergencia) |  | 170455 | 32386.45
4.7. | Cables de puertas de piso y cabina |  | 11364 | 2159.16
4.8. | Interruptores y contactos de puertas |  | 56000 | 10640
4.9. | Rozaderas de puertas |  | 39773 | 7556.87
4.10. | Ruedas de suspensión de puertas |  | 51136 | 9715.84
4.11. | Topes de goma de puertas |  | 1114 | 211.66
5.CONTRAPESO |  |  |  | 0
5.1. | Lubricadoras y deslizaderas de contrapeso | UNIDAD | 100000 | 19000
5.2. | Rodamientos y ruedas de zapatas rodantes |  | 51136 | 9715.84
5.3. | Sistema paracaídas contrapeso |  | 415000 | 78850
5.4. | Limitador de velocidad y polea de reenvío de contrapeso |  | 850000 | 161500
6.EQUIPO ELECTRICO |  |  |  | 0
6.1. | Baterías removibles | UNIDAD | 45455 | 8636.45
6.2. | Contactores |  | 45455 | 8636.45
6.3. | Fusibles |  | 625 | 118.75
6.4. | Variador de frecuencia |  | 2995000 | 569050
6.5. | Circuitos impresos del control |  | 395000 | 75050
6.6. | Filtros y rectificadores |  | 34091 | 6477.29
6.7. | Fuente de alimentación DC |  | 150000 | 28500
6.8. | Módulo de frenado |  | 230000 | 43700
6.9. | Módulo de potencia |  | 285000 | 54150
6.10. | Resistencias, relés y temporizadores |  | 50000 | 9500
6.11. | Sistema de evacuación de emergencia y sus baterías |  | 1000000 | 190000
6.12. | Sensores y contactos del circuito de seguridad |  | 95000 | 18050
6.13. | Instalación de software |  | 80000 | 15200
6.14. | Botonera de cabina (Display, circuito, impreso y cableado) |  | 250000 | 47500
6.15. | Pulsadores de piso y cabina |  | 79545 | 15113.55
6.16. | Indicadores de posición y dirección |  | 50000 | 9500
6.17. | Llavines de piso |  | 60000 | 11400
6.18. | Llamadores de piso |  | 90909 | 17272.71
6.19. | Llavines de botonera de cabina |  | 50000 | 9500
6.20. | Sistema de alarma y citofonía |  | 400000 | 76000
6.21. | Sistema de posicionamiento de cabina en hueco del ascensor |  | 175000 | 33250
6.22. | Fotocelda de punto |  | 85000 | 16150
6.23. | Fotocelda piso a techo (Cortina óptica) |  | 780000 | 148200
6.24. | Luz de Emergencia (Control) |  | 25000 | 4750
6.25. | Transformadores AC |  | 300000 | 57000
6.26. | Sistema de monitoreo o gestión de tráfico y sus partes |  | 350000 | 66500
6.27. | Cables eléctricos |  | 80000 | 15200
SUBTOTAL |  |  | 42121441
IVA(19%) |  |  | 8003073.79
VALOR TOTAL |  |  | 50124514.79