## ANEXO Nº8 OFERTA ECONOMICA
ANEXO Nº8
PROPOESTA ECONOMICA
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | RUTINAS ( A ) | CANTIDAD DE EQUIPOS ( B ) | VALOR UNITARIO POR MTTO ( C ) | VALOR TOTAL (AxBxC)
1. DIRECCION REGIONAL TEQUENDAMA
1.1 | Mantenimiento Panel central de incendios, 159 detectores, 159 módulos por slc., 2 lazos, UL/FM/EN54/CE. | UND | 4 | 1
1.2 | Mantenimiento Batería de respaldo, (5 minutos alarma, 24 horas stand by. 16 amperios). | UND | 4 | 2
1.3 | Mantenimiento Detector de humo, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 16
1.4 | Mantenimiento Detector de calor, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 1
1.5 | Mantenimiento Estación manual direccionable, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 1
1.6 | Mantenimiento Sirena estroboscopica,multicandela, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 2
1. DIRECCION REGIONAL TEQUENDAMA
2. DIRECCION REGIONAL ALMEIDAS Y GUATAVITA
2.1 | Mantenimiento Panel central de incendios, 159 detectores, 159 módulos por slc., 2 lazos, UL/FM/EN54/CE. | UND | 4 | 1
2.2 | Mantenimiento Batería de respaldo, (5 minutos alarma, 24 horas stand by. 16 amperios). | UND | 4 | 2
2.3 | Mantenimiento Detector de humo, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 10
2.4 | Mantenimiento Detector de calor, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 2
2.5 | Mantenimiento Estación manual direccionable, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 1
2.6 | Mantenimiento Sirena estroboscopica,multicandela, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 4
2. DIRECCION REGIONAL ALMEIDAS Y GUATAVITA
3. DIRECCION REGIONAL BAJO MAGDALENA
3.1 | Mantenimiento Panel central de incendios, 159 detectores, 159 módulos por slc., 2 lazos, UL/FM/EN54/CE. | UND | 4 | 1
3.2 | Mantenimiento Batería de respaldo, (5 minutos alarma, 24 horas stand by. 16 amperios). | UND | 4 | 2
3.3 | Mantenimiento Detector de humo, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 25
3.4 | Mantenimiento Detector de calor, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 1
3.5 | Mantenimiento Estación manual direccionable, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 2
3.6 | Mantenimiento Sirena estroboscopica,multicandela, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 4
3. DIRECCION REGIONAL BAJO MAGDALENA
4. DIRECCION REGIONAL SOACHA
4.1 | Mantenimiento Panel central de incendios, 159 detectores, 159 módulos por slc., 2 lazos, UL/FM/EN54/CE. | UND | 4 | 1
4.2 | Mantenimiento Batería de respaldo, (5 minutos alarma, 24 horas stand by. 16 amperios). | UND | 4 | 2
4.3 | Mantenimiento Detector de humo, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 15
4.4 | Mantenimiento Detector de calor, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 1
4.5 | Mantenimiento Estación manual direccionable, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 4
4.6 | Mantenimiento Sirena estroboscopica,multicandela, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 3
4. DIRECCION REGIONAL SOACHA
5. DIRECCION REGIONAL UBATE
5.1 | Mantenimiento Panel central de incendios, 159 detectores, 159 módulos por slc., 2 lazos, UL/FM/EN54/CE. | UND | 4 | 1
5.2 | Mantenimiento Batería de respaldo, (5 minutos alarma, 24 horas stand by. 16 amperios). | UND | 4 | 2
5.3 | Mantenimiento Módulo de monitoreo, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 1
5.4 | Mantenimiento Módulo supervisión direccionable, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 1
5.5 | Mantenimiento Anunciador Remoto | UND | 4 | 1
5.6 | Mantenimiento Detector de humo, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 38
5.7 | Mantenimiento Detector de calor, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 7
5.8 | Mantenimiento Estación manual direccionable, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 12
5.9 | Mantenimiento Sirena estroboscopica,multicandela, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 12
5.10 | Mantenimiento Red Humeda Extinsion de Incendios incluye gabinetes 3 gabinetes y pruebas de funcionaiento | GLB | 2 | 1
5.11 | Mantenimiento Equipo de bombeo contra incendio 500 gpm @ 135 psi, incluye bomba Jockey de 10 gpm y 125 psi. | GLB | 2 | 1
5. DIRECCION REGIONAL UBATE
6. DIRECCION REGIONAL BOGOTA LA CALERA
6.1 | Mantenimiento Panel central de incendios, 159 detectores, 159 módulos por slc., 2 lazos, UL/FM/EN54/CE. | UND | 4 | 1
6.2 | Mantenimiento Batería de respaldo, (5 minutos alarma, 24 horas stand by. 16 amperios). | UND | 4 | 2
6.3 | Mantenimiento Detector de humo, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 15
6.4 | Mantenimiento Detector de calor, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 1
6.5 | Mantenimiento Estación manual direccionable, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 1
6.6 | Mantenimiento Sirena estroboscopica,multicandela, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 2
6. DIRECCION REGIONAL BOGOTA LA CALERA
7. DIRECCION REGIONAL CHIQUINQUIRA
7.1 | Mantenimiento Panel central de incendios, 159 detectores, 159 módulos por slc., 2 lazos, UL/FM/EN54/CE. | UND | 4 | 1
7.2 | Batería de respaldo, (5 minutos alarma, 24 horas stand by. 16 amperios). | UND | 4 | 2
7.3 | Mantenimiento Detector de humo, incluye base, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 55
7.4 | Mantenimiento Detector de calor, incluye base, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 2
7.5 | Mantenimiento Estación manual direccionable, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 5
7.6 | Mantenimiento Módulo monitoreo, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 1
7.7 | Mantenimiento Sirena estroboscopica,multicandela, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 6
7.8 | Mantenimeinto Módulo supervisión direccionable, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 1
7.9 | Mantenimiento Sirena Exterior. UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 1
7.10 | Mantenimiento Red Humeda Extinsion de Incendios incluye gabinetes 3 gabinetes y pruebas de funcionaiento | GLB | 2 | 1
7.11 | Mantenimiento Equipo de bombeo contra incendio 500 gpm @ 135 psi, incluye bomba Jockey de 10 gpm y 125 psi. | GLB | 2 | 1
7. DIRECCION REGIONAL CHIQUINQUIRA
8. DIRECCION REGIONAL SABANA OCCIDENTE
8.1 | Panel central de incendios, 159 detectores, 159 módulos por slc., 2 lazos, UL/FM/EN54/CE. | UND | 4 | 1
8.2 | Batería de respaldo, (5 minutos alarma, 24 horas stand by. 16 amperios). | UND | 4 | 2
8.3 | Detector de humo, incluye base, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 20
8.4 | Detector de calor, incluye base, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 1
8.5 | Estación manual direccionable, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 2
8.6 | Sirena estroboscopica,multicandela, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 3
8. DIRECCION REGIONAL SABANA OCCIDENTE
9. DIRECCION REGIONAL SUMAPAZ
9.1 | Panel central de incendios, 159 detectores, 159 módulos por slc., 2 lazos, UL/FM/EN54/CE. | UND | 4 | 1
9.2 | Batería de respaldo, (5 minutos alarma, 24 horas stand by. 16 amperios). | UND | 4 | 2
9.3 | Detector de humo, incluye base, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 16
9.4 | Detector de calor, incluye base, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 1
9.5 | Estación manual direccionable, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 2
9.6 | Sirena estroboscopica,multicandela, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 3
9. DIRECCION REGIONAL SUMAPAZ
10. DIRECCION REGIONAL ALTO MAGDALENA
10.1 | Mantenimiento Panel central de incendios, 159 detectores, 159 módulos por slc., 2 lazos, UL/FM/EN54/CE. | UND | 4 | 1
10.2 | Mantenimiento Batería de respaldo, (5 minutos alarma, 24 horas stand by. 16 amperios). | UND | 4 | 2
10.3 | Mantenimiento Detector de humo, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 21
10.4 | Mantenimiento Detector de calor, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 1
10.5 | Mantenimiento Estación manual direccionable, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 3
10.6 | Mantenimiento Sirena estroboscopica,multicandela, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 4
10. DIRECCION REGIONAL ALTO MAGDALENA
11. CENTRO DE INVESTIGACION AMBIENTAL Y ZONA LABORATORIO
11.1 | Mantenimiento Panel central de incendios, 159 detectores, 159 módulos por slc., 2 lazos, UL/FM/EN54/CE. | UND | 3 | 2
11.2 | Mantenimiento Batería de respaldo, (5 minutos alarma, 24 horas stand by. 16 amperios). | UND | 3 | 4
11.3 | Mantenimiento Detector de humo, UL/FM/EN54/CE | UND | 3 | 89
11.4 | Mantenimiento Detector de calor, UL/FM/EN54/CE | UND | 3 | 1
11.5 | Mantenimiento Estación manual direccionable, UL/FM/EN54/CE | UND | 3 | 12
11.6 | Mantenimiento Sirena estroboscopica,multicandela, UL/FM/EN54/CE | UND | 3 | 9
11. CENTRO DE INVESTIGACION AMBIENTAL Y ZONA LABORATORIO
12. DIRECCION REGIONAL RIONEGRO
12.1 | Mantenimiento Panel central de incendios, 159 detectores, 159 módulos por slc., 2 lazos, UL/FM/EN54/CE. | UND | 4 | 1
12.2 | Mantenimiento Anunciador Remoto | UND | 4 | 1
12.3 | Mantenimiento Batería de respaldo, (5 minutos alarma, 24 horas stand by. 16 amperios). | UND | 4 | 2
12.4 | Mantenimiento Detector de humo, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 13
12.5 | Mantenimiento Detector de calor, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 1
12.6 | Mantenimiento Estación manual direccionable, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 3
12.7 | Mantenimiento Sirena estroboscopica,multicandela, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 3
12. DIRECCION REGIONAL RIONEGRO
13. DIRECCION REGIONAL MAGDALENA CENTRO
13.1 | Mantenimiento Panel central de incendios, 159 detectores, 159 módulos por slc., 2 lazos, UL/FM/EN54/CE. | UND | 4 | 1
13.2 | Mantenimiento Batería de respaldo, (5 minutos alarma, 24 horas stand by. 16 amperios). | UND | 4 | 2
13.3 | Mantenimiento Detector de humo, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 11
13.4 | Mantenimiento Detector de calor, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 1
13.5 | Mantenimiento Estación manual direccionable, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 3
13.6 | Mantenimiento Sirena estroboscopica,multicandela, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 4
13. DIRECCION REGIONAL MAGDALENA CENTRO
14. DIRECCION REGIONAL SABANA CENTRO
14.1 | Mantenimiento Panel central de incendios, 159 detectores, 159 módulos por slc., 2 lazos, UL/FM/EN54/CE. | UND | 4 | 1
14.2 | Mantenimiento Batería de respaldo, (5 minutos alarma, 24 horas stand by. 16 amperios). | UND | 4 | 2
14.3 | Mantenimiento Detector de humo, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 40
14.4 | Mantenimiento Detector de calor, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 1
14.5 | Mantenimiento Estación manual direccionable, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 8
14.6 | Mantenimiento Módulo monitoreo, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 1
14.7 | Mantenimiento Sirena estroboscopica,multicandela, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 7
14.8 | Mantenimiento Módulo supervisión direccionable, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 1
14.9 | Mantenimiento Sirena Exterior. UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 1
14.10 | Mantenimiento Red Humeda Extinsion de Incendios incluye gabinetes 3 gabinetes y pruebas de funcionaiento | GLB | 2 | 1
14.11 | Mantenimiento Equipo de bombeo contra incendio 500 gpm @ 135 psi, incluye bomba Jockey de 10 gpm y 125 psi. | GLB | 2 | 1
14. DIRECCION REGIONAL SABANA CENTRO
15. DIRECCION REGIONAL GUALIVA
15.1. INSTALACION RED DE DETECCION DE INCENDIOS
15.1.1 | Panel Central de incendios, 159 detectores, 159 modulos por sic., 2 lazos, UL/FM/EN54/CE | UND | 1 | 1
15.1.2 | Bateria de respaldo (5 minutos alarma, 24 horas stand by, 16 AH) | UND | 1 | 2
15.1.3 | Detector de Humo Fotoeléctrico, incluye base. CERTIFICADO UL/FM/EN54/CE | UND | 1 | 16
15.1.4 | Detector de Calor, incluye base. CERTIFICADO UL/FM/EN54/CE | UND | 1 | 3
15.1.5 | Estación manual direccionable, CERTIFICADO UL/FM/EN54/CE | UND | 1 | 2
15.1.6 | Cajilla metálica tipo radwel dimensiones 4x4 o 4x2 incluye accesorios. | UND | 1 | 15
15.1.7 | Sirena con Luz Estroboscopica, multicandela CERTIFICADO UL/FM/EN54/CE | UND | 1 | 2
15.1.8 | Tubería EMT de ¾ pulgada incluye soportes y accesorios(cableado) | ML | 1 | 220
15.1.9 | Cable FPLP 2X16 AWG shielded CERTIFICADO UL/FM/EN54/CE | ML | 1 | 350
15.1.10 | Instalación Regional Gualiva | GLB | 1 | 1
15.1. INSTALACION RED DE DETECCION DE INCENDIOS
15.2. MANTENIMIENTO RED CONTRAINCEDIOS
15.2.1 | Mantenimiento Panel central de incendios, 159 detectores, 159 módulos por slc., 2 lazos, UL/FM/EN54/CE. | UND | 3 | 1
15.2.2 | Mantenimiento Batería de respaldo, (5 minutos alarma, 24 horas stand by. 16 amperios). | UND | 3 | 2
15.2.3 | Mantenimiento Detector de humo, UL/FM/EN54/CE | UND | 3 | 16
15.2.4 | Mantenimiento Detector de calor, UL/FM/EN54/CE | UND | 3 | 3
15.2.5 | Mantenimiento Estación manual direccionable, UL/FM/EN54/CE | UND | 3 | 2
15.2.6 | Mantenimiento Sirena estroboscopica,multicandela, UL/FM/EN54/CE | UND | 3 | 2
15.2.7 | Mantenimiento Equipo de bombeo contra incendio 500 gpm @ 135 psi, incluye bomba Jockey de 10 gpm y 125 psi. | GLB | 1 | 1
15.2.8 | Mantenimiento Red Humeda Extinsion de Incendios incluye gabinetes 2 gabinetes | GLB | 1 | 1
15.2.9 | Pruebas de funcionaiento con equipo pitometrico | GLB | 1 | 1
15.2. MANTENIMIENTO RED CONTRAINCEDIOS
15. DIRECCION REGIONAL GUALIVA
16. MANTENIMIENTO RED DE INCENDIOS CAV MOSQUERA
16.1 | Mantenimiento Red Humeda Extinsion de Incendios incluye gabinetes 3 gabinetes y pruebas de funcionaiento Incluye Equipo de Bombeo contra Incendios Horizontal, 1.500 gpm @ 130 psi, Motor DIESEL listado UL aprobado FM, para uso en contra incendio, modelo JU6HUF84 de 275 HP @ 3000RPM Bomba Jockey Multietapas Vertical en Línea, 20 gpm @ 140 psi. | GLB | 3 | 1
16. MANTENIMIENTO RED DE INCENDIOS CAV MOSQUERA
17. CAV - FAUNA TOCAIMA
17.1 | Mantenimiento Panel central de incendios, 159 detectores, 159 módulos por slc., 2 lazos, UL/FM/EN54/CE. | UND | 4 | 1
17.2 | Mantenimiento Batería de respaldo, (5 minutos alarma, 24 horas stand by. 16 amperios). | UND | 4 | 1
17.3 | Mantenimiento Detector de humo, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 46
17.4 | Mantenimiento Detector de calor, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 8
17.5 | Mantenimiento Estación manual direccionable, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 8
17.6 | Mantenimiento Sirena estroboscopica,multicandela, UL/FM/EN54/CE | UND | 4 | 8
17.7 | Mantenimiento Anunciador Remoto | UND | 4 | 9
17.8 | Mantenimiento Equipo de Bombeo contra Incendios Horizontal, 500 gpm @ 130 psi, Motor DIESEL, para uso en contra incendio, modelo ETN 80/40 de 60 HP @ 1800RPM Bomba Jockey Multietapas Vertical en Línea, 15 gpm @ 140 psi. | GLB | 2 | 1
17.9 | Mantenimiento Red Humeda Extinsion de Incendios incluye 6 gabinetes y pruebas de funcionamiento. | GLB | 2 | 1
17.10 | Pruebas de funcionaiento con equipo pitometrico | GLB | 1 | 1
17. CAV - FAUNA TOCAIMA
SUBTOTAL ITEMS (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17)
IVA |  |  |  |  | 19%
SUBTOTAL OFERTA ECONOMICA RED CONTRAINCENDIOS (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17) + IVA
BOLSA DE REPUESTOS |  |  |  |  | 10%
TOTAL OFERTA ECONOMICA
Nota 1: Actualmente los sistemas de detección, alarma y extinción de incendios instalados en los diferentes inmuebles de la Corporación se encuentran operado en su totalidad, sin embargo por tratarse de equipos electrónicos, la Entidad estableció un valor estimado del diez por ciento (10%) denominado Bolsa de Repuestos, el cual será destinado para atender las actividades y/o suministros que no es factible diagnosticar a nivel de detalle, por tratarse de equipos electrónicos sensibles solo se pueden evidenciar mediante la inspección o en el momento de presentarse una eventualidad tal como descargas eléctricas, transientes de tensión, etc., por tal motivo es necesario contemplar un rubro para la reparación de equipos, suministro de elementos eléctricos, arreglos estructurales, insumos contraincendios y mano de obra especializada, con el fin de no afectar la ejecución del contrato, garantizando la funcionalidad de los sistemas en un 100%, dado que dichos sistemas deben contar con la funcionalidad 24/7 en caso de presentarse una emergencia o eventualidad.
NOTA 2. El valor estimado de la BOLSA DE REPUESTOS es un porcentaje fijo que corresponde al diez por ciento (10%) del SUBTOTAL OFERTA ECONOMICA RED CONTRAINCENDIOS. La Entidad cancelará este costo conforme a lo establecido en el Protocolo Bolsa de Repuestos.
Nota 3: La propuesta económica deberá contener todos y cada uno de los ítems requeridos, con sus condiciones técnicas, valores unitarios, totales y el IVA; adicional a ello, los oferentes NO podrán exceder su propuesta en el valor total del presupuesto oficial, ni en los valores unitarios promedio establecidos para cada uno de los ítems, para lo cual deberá tener en consideración el estudio realizado por la Entidad denominado Anexo ESTUDIO DEL MERCADO Y/O ANÁLISIS COMPARATIVO DE PRECIOS, que es publicado para su conocimiento.
NOTA 4:La propuesta economica deberá presentarse en formato PDF debidamente suscrita por el Representante Legal del proponente, así mismo en formato excel con valores redondeados y sin decimales.
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL:
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO