## BASE - ITEMS (hidden)
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR UNITARIO OFICIAL
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF!

## FORMULARIO 1 - PROP ECONOMICA
FORMULARIO 1 - FORMULARIO DE PROPUESTA ECONOMICA
LICITACION PUBLICA OBRA No. UAESP-LP-05-2021
NOMBRE PROPONENTE:
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO OFICIAL | SUB TOTAL OFICIAL | VALOR UNITARIO OFERTADO |  | SUB TOTAL OFERTADO
A | CONSTRUCCIÓN DE REDES Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LAS BODEGAS DE MARÍA PAZ DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS UAESP – BOGOTÁ D.C.
A.1 | INSTALACIONES ELECTRICAS
A.1.1 | SUBESTACION ELECTRICA
A.1.1.1 | BAJANTE PARA ACOMETIDA MT NORMA CS400 1∅6'' IMC | UN | 1 | 3613573 | 3613573 |  |  | 0
A.1.1.2 | RED M.T. SUBTEARRANEA 3*185MM²/ XLPE-ALUMINO_15KV – INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO | ML | 110 | 417425 | 45916750 | 0 |  | 0
A.1.1.3 | BANCO DE DUCTOS 4∅6'' PVC | ML | 110 | 320755 | 35283050 | 0 |  | 0
A.1.1.4 | CAJA DOBLE CS276 | UN | 1 | 2333613 | 2333613 | 0 |  | 0
A.1.1.5 | CAJA TIPO VEHICULAR CS280 | UN | 3 | 3505183 | 10515549 | 0 |  | 0
A.1.1.6 | TRANSFORMADOR TIPO SECO 800 KVA | UN | 1 | 75149318 | 75149318 | 0 |  | 0
A.1.1.7 | CELDA TRIPLEX CTS 506-2 | UN | 1 | 25863635 | 25863635 | 0 |  | 0
A.1.1.8 | TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3*2500A Y BREAKERS INDUSTRIALES (1 BREAKERS 3*2000A+ 1 BREAKER 3*600+ 1 BREAKER 3*700A) | UN | 1 | 37805580 | 37805580 | 0 |  | 0
A.1.1.9 | ARMARIO DE MEDIDA 1 - AE308 - CON TOTALIZADOR DE 3*2000A - 8 CUENTAS TRIFÁSICAS EQUIPADAS CON PROTECCIONES 3*1250A, 3*350A, 3*450A, 3*300A, 3*450A, 3*80A, 3*90A, 3*70A | UN | 1 | 36686073 | 36686073 | 0 |  | 0
A.1.1.10 | ARMARIO DE MEDIDA 2 - AE306 - CON TOTALIZADOR DE 3*600A - 4 CUENTAS TRIFÁSICAS EQUIPADAS CON PROTECCIONES 3*125A, 3*125A, 3*90A, 3*300A | UN | 1 | 13145476 | 13145476 | 0 |  | 0
A.1.1.11 | ARMARIO DE MEDIDA 3 - AE308 - CON TOTALIZADOR DE 3*700A - 6 CUENTAS TRIFÁSICAS EQUIPADAS CON 6 PROTECCIONES 3*110A | UN | 1 | 13145476 | 13145476 | 0 |  | 0
A.1.1.12 | ALIMENTADOR PARA TGA DESDE TRANSFORMADOR EN 7*(3*500+500+3/0) AWG ALUMINIO SERIE 8000 | ML | 6 | 716935 | 4301610 | 0 |  | 0
A.1.1.13 | ALIMENTADOR PARA ARMARIO DE MEDIDA 1 DESDE TGA EN 5*(3*500+500+3/0) AWG ALUMINIO SERIE 8000 | ML | 4 | 504325 | 2017300 | 0 |  | 0
A.1.1.14 | ALIMENTADOR PARA ARMARIO DE MEDIDA 2 DESDE TGA EN 2*(3*500+500+3/0) AWG ALUMINIO SERIE 8000 | ML | 64 | 200437 | 12827968 | 0 |  | 0
A.1.1.15 | PUERTA CELOSÍA CTS 548-1- 3M | UN | 1 | 3605817 | 3605817 | 0 |  | 0
A.1.1.16 | LUMINARIA HERMÉTICA 2*18W | UN | 3 | 231716 | 695148 | 0 |  | 0
A.1.1.17 | CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 AWG PARA SPT | ML | 25 | 40407 | 1010175 | 0 |  | 0
A.1.1.18 | ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CU NORMALIZADO 5/8''X 2,4M PUNTO DE CONEXIÓN EXOTÉRMICA 150 GR VARILLA - CABLE | UN | 4 | 263639 | 1054556 | 0 |  | 0
A.1.1.19 | CAJA DE INSPECCIÓN NORMALIZADA PARA ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA 30*30 CM LIBRES | UN | 1 | 365740 | 365740 | 0 |  | 0
A.1.1.20 | PUNTO DE CONEXIÓN EXOTÉRMICA EN "X" 200 GR | UN | 1 | 89968 | 89968 | 0 |  | 0
A.1.1.21 | PUNTO DE CONEXIÓN EXOTÉRMICA EN "T" 90 GR | UN | 4 | 83468 | 333872 | 0 |  | 0
A.1.2. | REDES INTERNAS
A.1.2.1 | TABLERO TRIFÁSICO PRINCIPAL 36 CIRCUITOS EN CADA BODEGA CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UN | 18 | 2262916 | 40732488 | 0 |  | 0
A.1.2.2 | TABLERO TRIFASICO PARA ALIMENTACIÓN EXCLUSIVA DE CADA EQUIPO UBICADO EN LAS BODEGAS | UN | 9 | 2241450 | 20173050 | 0 |  | 0
A.1.2.3 | CABLE 3*4/0+4/0+1/0 AWG_AL_SERIE 8000 | ML | 604 | 73226 | 44228504 | 0 |  | 0
A.1.2.4 | CABLE 3*2/0+2/0+2 AWG_AL_SERIE 8000 | ML | 140 | 59895 | 8385300 | 0 |  | 0
A.1.2.5 | CABLE 3*1/0+1/0+4 AWG_AL_SERIE 8000 | ML | 109 | 22097 | 2408573 | 0 |  | 0
A.1.2.6 | CABLE 3*6+6+8, AWG, AL - THWN-2, 600V, 90°C | ML | 452 | 24867 | 11239884 | 0 |  | 0
A.1.2.7 | TUBERIA 1∅3" PVC | ML | 604 | 47514 | 28698456 | 0 |  | 0
A.1.2.8 | TUBERIA 1∅2" PVC | ML | 249 | 37912 | 9440088 | 0 |  | 0
A.1.2.9 | TUBERIA 1∅4" PVC | ML | 452 | 63710 | 28796920 | 0 |  | 0
A.1.3 | TOMACORRIENTES
A.1.3.1 | CAJA DE TOMACORRIENTES (TRIFASICOS Y MONOFASICOS) | UN | 18 | 1858454 | 33452172 | 0 |  | 0
A.1.3.2 | CANALIZACION 1∅1-1/4" EMT | ML | 321 | 57804 | 18555084 | 0 |  | 0
A.1.3.3 | CANALIZACION 1∅1-1/2" EMT | ML | 270 | 60087 | 16223490 | 0 |  | 0
A.1.3.4 | CANALIZACION 1∅1" EMT | ML | 216 | 41081 | 8873496 | 0 |  | 0
A.1.3.5 | CANALIZACION 1∅2" EMT | ML | 110 | 65071 | 7157810 | 0 |  | 0
A.1.3.6 | CANALIZACION 1∅2-1/2" EMT | ML | 66 | 117516 | 7756056 | 0 |  | 0
A.1.3.7 | SALIDA DE TOMA CORRIENTES MONOFÁSICOS | UN | 25 | 262203 | 6555075 | 0 |  | 0
A.1.4 | ILUMINACION
A.1.4.1 | LUMINARIA LED HIGH BAY 100W | UN | 144 | 358178 | 51577632 | 0 |  | 0
A.1.4.2 | INTERRUPTOR MONOPOLAR SENCILLO | UN | 12 | 136481 | 1637772 | 0 |  | 0
A.1.4.3 | CANALIZACIÓN PARA ILUMINACIÓN EN 3/4" EMT | ML | 550 | 39726 | 21849300 | 0 |  | 0
A.1.4.4 | CONDUCTOR PARA ILUMINACION EN 3*12 AWG_CU - THWN-2_90°C | ML | 750 | 30361 | 22770750 | 0 |  | 0
A.1.4.5 | LUMINARIA REFLECTOR LED 150W_FOTOCELDA | UN | 12 | 536858 | 6442296 | 0 |  | 0
A.1.4.6 | CANALIZACIÓN PARA ILUMINACIÓN EN 3/4" EMT | ML | 150 | 39726 | 5958900 | 0 |  | 0
A.1.4.7 | LUMINARIA REDONDA LED 20W | UN | 3 | 151858 | 455574 | 0 |  | 0
A.1.4.8 | INTERRUPTOR MONOPOLAR DOBLE | UN | 1 | 62128 | 62128 | 0 |  | 0
A.1.5 | VOZ Y DATOS
A.1.5.1 | DVR PARA SISTEMA DE CCTV | UN | 12 | 1345318 | 16143816 | 0 |  | 0
A.1.5.2 | CÁMARA POE HD 4 MP | UN | 48 | 435569 | 20907312 | 0 |  | 0
A.1.5.3 | CANALIZACIÓN PARA SISTEMA CCTV 1∅ 3/4" EMT | ML | 1850 | 29143 | 53914550 | 0 |  | 0
A.1.5.4 | CONDUCTOR PARA SISTEMA DE CCTV EN CABLE UTP CAT 6A | ML | 1270 | 18095 | 22980650 | 0 |  | 0
A.1.5.5 | REGULADOR UPS (1KW) | UN | 12 | 1258212 | 15098544 | 0 |  | 0
A.1.6 | DETECCION
A.1.6.1 | DETECTORES DE HUMO FOTOELECTRICOS ASPIRACION | UN | 96 | 230479 | 22125984 | 0 |  | 0
A.1.6.2 | PANEL CONVENCIONAL DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO DE DOS ZONAS | UN | 12 | 3510976 | 42131712 | 0 |  | 0
A.1.6.3 | ESTACIÓN MANUAL DE EMERGENCIA DOBLE ACCIÓN, CONVENCIONAL CON MENSAJE EN ESPAÑOL (UL, ULC, MEA, FM), INCLUYE CAJA. | ML | 24 | 976738 | 23441712 | 0 |  | 0
A.1.6.4 | SIRENA CON LÁMPARA ESTROBOSCÓPICA A 2 HILOS, MONTAJE EN PARED, COLOR ROJO, CONFIGURACIÓN ESTROBOSCÓPICA, TEXTO EN ESPAÑOL. | ML | 24 | 530812 | 12739488 | 0 |  | 0
A.1.6.5 | CONDUCTOR CALIBRE 2X16, CHAQUETA COLOR ROJO PARA SISTEMA DE DETECCIÓN | ML | 2800 | 17918 | 50170400 | 0 |  | 0
A.1.6.6 | CANALIZACIÓN PARA SISTEMA DETECCIÓN 1∅ 3/4" EMT | ML | 2800 | 22803 | 63848400 | 0 |  | 0
A.1.7. | OBRAS CIVILES
A.1.7.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA | M2 | 114 | 653 | 74442 | 0 |  | 0
A.1.7.2 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO A SITIO AUTORIZADO) | M3 | 66.72 | 52068 | 3473977 | 0 |  | 0
A.1.7.3 | DEMOLICIÓN MECÁNICA DE PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL) | M2 | 84 | 86307 | 7249788 | 0 |  | 0
A.1.7.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO EN BLOQUE N° 5. | M2 | 75 | 39561 | 2967075 | 0 |  | 0
A.1.7.5 | COLUMNETAS DE AMARRE EN CONCRETO DE 0.10*0.20 EN CONCRETO DE 3000 PSI MEZCLADO EN OBRA(INC. ACERO DE REFUERZO) | ML | 50 | 78592 | 3929600 | 0 |  | 0
A.1.7.6 | CINTAS DE AMARRE EN CONCRETO DE 0.12*0.25 EN CONCRETO DE 3000 PSI MEZCLADO EN OBRA (INC. ACERO DE REFUERZO) | ML | 36 | 82884 | 2983824 | 0 |  | 0
A.1.7.7 | DINTELES EN CONCRETO DE 0.12*0.25 EN CONCRETO DE 3000 PSI MEZCLADO EN OBRA (INC. ACERO DE REFUERZO) | ML | 12 | 87658 | 1051896 | 0 |  | 0
A.1.7.8 | ANCLAJE DE 1/2" MAMPOSTERÍA Y/O CONFINAMIENTOS (INC HIERRO L=50CM Y EPÓXIDO) (Y TODOS SUS ACCESORIOS) | UND | 40 | 21343 | 853720 | 0 |  | 0
A.1.7.9 | PAÑETE LISO MUROS 1:4 INCLUYE LINEALES, FILOS Y DILATACIONES E=1.5CM | M2 | 135 | 21192 | 2860920 | 0 |  | 0
A.1.7.10 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 ESP. 1.5 CM. (M2) | M2 | 135 | 23192 | 3130920 | 0 |  | 0
A.1.7.11 | PISO EN CONCRETO DE 210 KG/CM2 CON REFUERZO EN MALLA ELECTRO SOLDADA DE 4MM H= 7CM | M2 | 26 | 146064 | 3797664 | 0 |  | 0
A.1.7.12 | VINILO 2 MANOS TIPO 1 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 135 | 6048 | 816480 | 0 |  | 0
A.1.7.13 | ENCHAPE CERÁMICO LISO DE 33 CM X 33 CM | M2 | 45 | 69471 | 3126195 | 0 |  | 0
A.1.7.14 | DPMT-04 PUERTA DOBLE DE APERTURA BATIENTE CON MARCO EN PERFILERÍA DE LÁMINA COLD ROLLED CAL 18. CON REVESTIMIENTO EN ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE COLOR GRIS VANO 2,05 MTS (Y TODOS SUS ACCESORIOS) | UND | 4 | 1840293 | 7361172 | 0 |  | 0
A.1.7.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INSTITUCIONAL DE TANQUE COLOR BLANCO INC ELEMENTOS DE CONEXIÓN | UND | 1 | 559270 | 559270 | 0 |  | 0
A.1.7.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR EN PORCELANA COLOR BLANCO LÍNEA INSTITUCIONAL CON GRIFERÍA TIPO PUSH TIPO , ACCESORIOS, SIFÓN, CONEXIÓN Y VÁLVULA PARA DESMONTE. | UND | 1 | 307988 | 307988 | 0 |  | 0
A.1.7.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR PARA PAPEL HIGIÉNICO DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE SATINADO | UND | 1 | 186226 | 186226 | 0 |  | 0
A.1.7.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JABONERA DE SOBREPONER, CERÁMICA | UND | 1 | 77702 | 77702 | 0 |  | 0
A.1.7.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA PARA MEZCLADOR | UND | 1 | 110547 | 110547 | 0 |  | 0
A.1.7.20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO | UND | 1 | 232196 | 232196 | 0 |  | 0
A.1.7.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA TOALLAS DE PAPEL DE SOBREPONER A LA PARED EN ACERO INOXIDABLE SATINADO | UND | 1 | 207001 | 207001 | 0 |  | 0
A.1.7.22 | ESPEJOS BISELADOS DE 5 MM. CON BORDE PULIDO | UND | 1 | 137309 | 137309 | 0 |  | 0
A.1.7.23 | CONCRETO DE 2500 PSI E=0,15 M | M2 | 37.5 | 160204 | 6007650 | 0 |  | 0
A.1.7.24 | RELLENO CON RECEBO B-200 INCLUYE COMPACTACIÓN | M3 | 84 | 64389 | 5408676 | 0 |  | 0
A.1.7.25 | PLACA EN PAVIMENTO RÍGIDO TIPO - MR 45 | M2 | 97.5 | 253084 | 24675690 | 0 |  | 0
A.1.7.26 | SARDINEL PREFABRICADO A-10 | ML | 6 | 53221 | 319326 | 0 |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO OFICIAL |  |  |  |  | 1154600867 | COSTO DIRECTO - OFERTADO | 0
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 22% | 254012191 | ADMINISTRACION (OFERTADO) | 0% | 0
IMPREVISTO |  |  |  | 3% | 34638026 | IMPREVISTO (OFERTADO) | 0% | 0
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 57730043 | UTILIDAD (OFERTADO) | 0% | 0
IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  |  | 19% | 10968708 | IVA SOBRE LA UTILIDAD | 19% | 0
TOTAL COSTO PRESUPUESTO OFICIAL - OBRAS INCLUIDO A.I.U. |  |  |  |  | 1511949835 | COSTO PRESUPUESTO - OBRAS INCLUIDO A.I.U. - OFERTADO | 0
COSTO ESTIMADO PARA DISEÑOS O REDISEÑOS O AJUSTES A LOS DISEÑOS O LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS INCLUIDO IVA (REEMBOLSABLE) |  |  |  |  | 11416148 | COSTO ESTIMADO PARA DISEÑOS O REDISEÑOS O AJUSTES A LOS DISEÑOS O LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS INCLUIDO IVA (REEMBOLSABLE) - NO OFERTABLE | 11416148
COSTO ESTIMADO PARA TRAMITES Y APROBACIONES DE LICENCIAS Y/O PERMISOS INCLUIDO IVA (REEMBOLSABLE) |  |  |  |  | 47360672 | COSTO ESTIMADO PARA TRAMITES Y APROBACIONES DE LICENCIAS Y/O PERMISOS INCLUIDO IVA (REEMBOLSABLE) - NO OFERTABLE | 47360672
COSTO ESTIMADO CERTIFICACION RETIE - IVA INCLUIDO (REEMBOLSABLE) |  |  |  |  | 9961621 | COSTO ESTIMADO CERTIFICACION RETIE - IVA INCLUIDO (REEMBOLSABLE) - NO OFERTABLE | 9961621
COSTO ESTIMADO PARA IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD |  |  |  |  | 6794611 | COSTO ESTIMADO PARA IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD - NO OFERTABLE | 6794611
TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL |  |  |  |  | 1587482887 | VALOR TOTAL OFERTADO INCLUIDO A.I.U. e IVA. | 0
FIRMA DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL PROPONENTE