## Formato Oferta Económica
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
FORMATO OFERTA ECONÓMICA
IDRD-SG-SAMC-073-2021
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, ELECTRÓNICOS Y EN GENERAL LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS UBICADOS EN PARQUES, ESCENARIOS Y EN LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL IDRD”.
Proponente:
|  |  | NIT: |  | Teléfono:
Dirección:
Correo Electrónico:
|  |  | Repres. Legal: |  | No. Cédula:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | EQUIPOS | CANTIDAD DE EQUIPOS | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR OFICIAL | VALOR OFERTADO
1 | COSTO DEL SERVICIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, LOS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN: (Incluye el valor de los costos directos e indirectos (mano de obra, transporte, elementos, entre otros), impuestos, tasas, estampillas y contribuciones a que haya lugar y que se generen durante la ejecución del contrato). | ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS Y SUMERGIBLES | 253 | 1 MANTENIMIENTO DURANTE EL CONTRATO | 321003751
|  | AIRES ACONDICIONADOS Y MOTOREDUCTORES | 10
|  | RED HIDRÁULICA (Calderas, Calentador de agua, Hidroflow) | 137
|  | RED ELÉCTRICA (Plantas eléctricas, tableros eléctricos, etc) | 121
|  | PUERTA ELÉCTRICA | 1 | 4 MANTENIMIENTOS DURANTE EL CONTRATO (UNO POR MES)
|  | SALVAESCALERAS | 1
|  | ELEVADOR DE CARGA | 2
VALOR OFERTADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO | [5 empty] | 0
BOLSA DE REPUESTOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR OFICIAL | VALOR OFERTADO
A. | MANTENIMIENTO ELECTROBOMBA DE 0,5 A 0.75 (¾) HP
1 | Adaptador 56Y/56J |  | 1 | UND | 104143
2 | Plato sello 1 1/2A |  | 1 | UND | 118113
3 | Rodamiento 6204-ZZ |  | 1 | UND | 24512
4 | Empaque carcasa P/SELLO carcasa superior. |  | 1 | UND | 9771
5 | Sello mecánico diámetro de 5/8” tipo 6 |  | 1 | UND | 13208
6 | Rotor 1A-1/2 110mm |  | 1 | UND | 113033
7 | Carcasa CARAC SUPERIOR 1X 1 1/4 |  | 1 | UND | 279408
B. | MANTENIMIENTO ELECTROBOMBA DE 1 HP SUMERGIBLE
8 | Argolla de sujeción MS |  | 1 | UND | 12447
9 | Cable MS 4X12 |  | 1 | UND | 617238
10 | Aerosello Venturi - Difusor JS |  | 1 | UND | 4710
11 | Tapa superior MS 12 |  | 1 | UND | 327670
12 | Aerosello referencia 2-162 |  | 1 | UND | 7747
13 | Rodamiento 6204-ZZ |  | 1 | UND | 24512
14 | Rodamiento 6305-ZZ |  | 1 | UND | 49659
15 | Cuerpo motor MS 12 122 mm |  | 1 | UND | 571516
16 | Sello mecanico 7/8" tipo 21 |  | 1 | UND | 429653
17 | Plato sello MS12 |  | 1 | UND | 190505
18 | Rotor MS-12H -1 120 mm |  | 1 | UND | 387360
19 | CUÑA ROTOR 3/16" X 25mm |  | 1 | UND | 7367
20 | Empaque arandela rotor 3x20-18 |  | 1 | UND | 8890
21 | Arandela rotor MS AC 17/32X36 Acero inoxidable |  | 1 | UND | 45848
22 | Arandela de presión 1/2" acero inoxidable |  | 1 | UND | 978
23 | Tuerca ESP NF 1/2" MS Acero inoxidable |  | 1 | UND | 69852
24 | Carcasa ANILLO MS 12H |  | 1 | UND | 829333
25 | Brida de 3" HWH |  | 1 | UND | 88903
26 | Empaque brida WH/HWH |  | 1 | UND | 6478
27 | Plato inferior MS 12H |  | 1 | UND | 189764
C. | MANTENIMIENTO ELECTROBOMBA DE 2 HP
28 | Deflector 15 mm diametro interior |  | 1 | UND | 5069
29 | Plato sello ED1 |  | 1 | UND | 214636
30 | Rodamiento 6204-ZZ |  | 1 | UND | 24512
31 | Sello mecanico diametro de 5/8" tipo 6 |  | 1 | UND | 13208
32 | Rotor 15A-2 A 2 a 2.4 de 125 a 132 mm |  | 1 | UND | 328938
33 | Rotor 15H-2 TW SS 162 mm |  | 1 | UND | 342631
34 | Arandela plana de 1/4" calibre 14 y/o Arandela de presión 3/8" |  | 1 | UND | 248
35 | Tornillo NF 1/4" X 1/2" |  | 1 | UND | 2291
36 | Empaque carcasa P/Sello 15D |  | 1 | UND | 10033
37 | Carcasa 15D |  | 1 | UND | 255278
D. | MANTENIMIENTO ELECTROBOMBA DE 2.4 HP
38 | Deflector 15 mm. DIA. INT. |  | 1 | UND | 5069
39 | Plato sello ED1 |  | 1 | UND | 214636
40 | Rodamiento 6204-ZZ |  | 1 | UND | 24512
41 | Sello mecánico diámetro de 5/8” tipo 6 |  | 1 | UND | 13208
42 | Rotor 15A-3.0 (M O T) de 148 a153 mm 7/16 NF ND |  | 1 | UND | 342631
43 | Tornillo NF 1/4” x 1/2” |  | 1 | UND | 2291
44 | Arandela plana de 1/4” calibre 14 |  | 1 | UND | 349
45 | Arandela de presión de 1/4” o de 3/8" |  | 1 | UND | 349
46 | Empaque carcasa P/sello 15D |  | 1 | UND | 10033
47 | Carcasa 15D |  | 1 | UND | 255278
E. | MANTENIMIENTO ELECTROBOMBA DE 3 HP
48 | Deflector 15 mm. DIA. INT. |  | 1 | UND | 4237
49 | Plato sello ED1 |  | 1 | UND | 214636
50 | Rodamiento 6204-ZZ |  | 1 | UND | 24512
51 | Sello mecánico diámetro de 5/8” tipo 6 |  | 1 | UND | 13208
52 | Rotor 15A-3.0 (M O T) de 148 a153 mm 7/16 NF ND |  | 1 | UND | 328113
53 | Tornillo NF 1/4” x 1/2” |  | 1 | UND | 2291
54 | Arandela plana de 1/4” calibre 14 |  | 1 | UND | 349
55 | Arandela de presión de 1/4” o de 3/8" |  | 1 | UND | 349
56 | Empaque carcasa P/sello 15D |  | 1 | UND | 10033
57 | Carcasa 15D |  | 1 | UND | 255278
F. | MANTENIMIENTO ELECTROBOMBA DE 3 HP SUMERGIBLE
58 | Argolla de sujeción MS |  | 1 | UND | 12446
59 | Cable MS 4X12 |  | 1 | UND | 617238
60 | Aerosello Venturi - Difusor JS |  | 1 | UND | 4699
61 | Tapa superior MS 22 |  | 1 | UND | 327670
62 | Aerosello referencia 2-167 |  | 1 | UND | 7747
63 | Rodamiento 6306-2Z |  | 1 | UND | 24512
64 | Rodamiento 6308-2Z |  | 1 | UND | 49659
65 | Cuerpo motor MS 22 |  | 1 | UND | 571516
66 | Cuerpo camara de aceite MS 22 |  | 1 | UND | 571517
67 | Sello mecanico 1. 1/4" tipo 21 |  | 1 | UND | 429653
68 | Anillo retenedor ROD. A-32 |  | 1 | UND | 429654
69 | Sello mecanico 1. 1/4" tipo 21 SIC |  | 1 | UND | 429655
70 | Plato sello MS22 |  | 1 | UND | 190505
71 | Rotor MS-22 -3.0 165mm |  | 1 | UND | 387360
72 | CUÑA ROTOR 1/4" X 21mm |  | 1 | UND | 7367
73 | Empaque arandela rotor 29/32" |  | 1 | UND | 8890
74 | Arandela rotor 25/32 Acero inoxidable |  | 1 | UND | 45848
75 | Tuerca rotor MS22 SS |  | 1 | UND | 69852
76 | Carcasa ANILLO MS 2 |  | 1 | UND | 829333
G. | MANTENIMIENTO ELECTROBOMBA DE 5 HP
77 | Cuña 3/16” X25 mm |  | 1 | UND | 7367
78 | Deflector 29,3 mm. DIA. INT. |  | 1 | UND | 9144
79 | Plato sello ED3 |  | 1 | UND | 381011
80 | Rodamiento 6204-ZZ |  | 1 | UND | 24512
81 | Casquillo SM. 59.3 mm. |  | 1 | UND | 81898
82 | Sello mecánico diámetro de 1.1/4” tipo 21 |  | 1 | UND | 37720
83 | Rotor 15H-5 D 175 mm – 2H-5 D 165 mm |  | 1 | UND | 399370
84 | Empaque arandela rotor 1.1/2-6.6 |  | 1 | UND | 7747
85 | Arandela rotor |  | 1 | UND | 24512
86 | Empaque carcasa P/sello 20D |  | 1 | UND | 16003
87 | Carcasa 15D2-20D |  | 1 | UND | 407681
H. | MANTENIMIENTO ELECTROBOMBA DE 6 HP
88 | Cuña 3/16" x 25 mm |  | 1 | UND | 7367
89 | Deflector 29,3 mm diametro interior |  | 1 | UND | 9144
90 | Plato sello ED 3 |  | 1 | UND | 474854
91 | Rodamiento 6204-ZZ |  | 1 | UND | 24512
92 | Casquillo SM. 59.3 mm |  | 1 | UND | 81898
93 | Aerosello referencia 2-015 |  | 1 | UND | 4780
94 | Sello mecanico diametro 1.1/4" tipo 21 |  | 1 | UND | 37720
95 | Rotor 2H Oo AE 6.6 diametro de 160 a 180 mm |  | 1 | UND | 365130
96 | Empaque arandela rotor |  | 1 | UND | 7747
97 | Arandela rotor 10D interior X 32 D exterior |  | 1 | UND | 24512
98 | Empaque carcasa p/sello 20D |  | 1 | UND | 16003
99 | Carcasa 20D |  | 1 | UND | 407681
I. | MANTENIMIENTO ELECTROBOMBA DE 7.5 HP
100 | Cuña 3/16 x 25mm |  | 1 | UND | 7367
101 | Deflector 29,3 mm. DIA. INT. |  | 1 | UND | 9144
102 | Plato sello ED3 |  | 1 | UND | 431574
103 | Rodamiento 6204-ZZ |  | 1 | UND | 24512
104 | Casquillo SM 59,3mm |  | 1 | UND | 81898
105 | Sello mecánico diámetro de 1, ¼ ” tipo 21 |  | 1 | UND | 37720
106 | Rotor 2H-9 diámetro 195 mm |  | 1 | UND | 402967
107 | Empaque arandela rotor 1. ½-66 |  | 1 | UND | 7747
108 | Arandela rotor |  | 1 | UND | 24512
109 | Empaque carcasa P/sello 20D |  | 1 | UND | 16003
110 | Carcasa 20D. |  | 1 | UND | 413265
J. | MANTENIMIENTO ELECTROBOMBA DE 10 HP
111 | Cuña 3/16 x 25mm |  | 1 | UND | 7367
112 | Deflector 29,3 * 37 mm. DIA. INT. |  | 1 | UND | 9547
113 | Plato sello ED3 |  | 1 | UND | 431015
114 | Plato sello ED4. |  | 1 | UND | 389733
115 | Rodamiento 6204-ZZ |  | 1 | UND | 24512
116 | Casquillo SM 59,3mm |  | 1 | UND | 81898
117 | Sello mecánico diámetro de 1, ¼ ” tipo 21 |  | 1 | UND | 36715
118 | Rotor 2AE-18.0 diámetro 208 mm |  | 1 | UND | 400676
119 | Empaque arandela rotor 1. ½-66 |  | 1 | UND | 7747
120 | Arandela rotor |  | 1 | UND | 24512
121 | Empaque carcasa P/sello 20D |  | 1 | UND | 16003
122 | Carcasa 20D. |  | 1 | UND | 413265
K. | MANTENIMIENTO ELECTROBOMBA DE 15 HP
123 | Cuña 1/4” X 32mm |  | 1 | UND | 7239
124 | Deflector 29,3 mm. DIA. INT. |  | 1 | UND | 9144
125 | Plato sello 20H o 20A -20 |  | 1 | UND | 687089
126 | Rodamiento 6204-ZZ |  | 1 | UND | 24512
127 | Sello mecánico diámetro de 1. ½ ” tipo 21 |  | 1 | UND | 63502
128 | Rotor 20H O 20A - 15 |  | 1 | UND | 688358
129 | Aerosello referencia 2-210 |  | 1 | UND | 7367
130 | Arandela rotor 17/32 DIx42 DE |  | 1 | UND | 36323
131 | Arandela cobre 17/32" |  | 1 | UND | 7430
132 | Empaque carcasa 4x26 |  | 1 | UND | 22988
133 | Carcasa 20A-60 o 20H20 |  | 1 | UND | 991073
134 | Anillo de fricción |  | 1 | UND | 193681
135 | Eje de extensión 20H-15 |  | 1 | UND | 467373
136 | Anillo retenedor ROD A-38 |  | 1 | UND | 8510
L. | MANTENIMIENTO ELECTROBOMBA DE 25 HP
137 | Cuña 1/4” X 32mm |  | 1 | UND | 275449
138 | Deflector 29,3 o 43,5 mm DIA. INT. |  | 1 | UND | 7190
139 | Plato sello 20H o 20A -20 |  | 1 | UND | 326374
140 | Rodamiento 6204-ZZ |  | 1 | UND | 24512
141 | Sello mecánico diámetro de 1. ½ ” tipo 21 |  | 1 | UND | 38986
142 | Casquillo SM. 5x31 - 25 |  | 1 | UND | 178505
143 | Arosello rotor4x4x7 |  | 1 | UND | 64834
144 | Rotor 20H O 20A - 25 |  | 1 | UND | 396472
145 | Empaque arandela rotor 5x20 |  | 1 | UND | 257290
146 | Arandela rotor 17/32 DIx42 DE |  | 1 | UND | 271643
147 | Arandela cobre 17/32" |  | 1 | UND | 193077
148 | Empaque carcasa 4x26. |  | 1 | UND | 201795
149 | Carcasa 20A-60 o 20H20 |  | 1 | UND | 739672
150 | Anillo de fricción |  | 1 | UND | 192285
M. | MANTENIMIENTO DE TABLERO DE CONTROL
151 | Suministro de indicador luminoso (piloto) |  | 1 | UND | 17484
152 | Suministro de selector perilla manual -automático |  | 1 | UND | 44729
153 | Suministro de selector botón de encendido-apagado ( ON -OFF) |  | 1 | UND | 15276
154 | Suministro botón parada de emergencia con traba ( Parada de emergencia con enclavamiento) |  | 1 | UND | 32013
155 | Suministro de Bornera de Control y Protección 10 mm ( para riel) |  | 1 | UND | 17545
156 | Vigilante de tensión trifásico 220VAC |  | 1 | UND | 116391
157 | Suministro de Relé Térmico 37 A a 50 A |  | 1 | UND | 109342
158 | Suministro de Relé Térmico 30 A a 40 A |  | 1 | UND | 109342
159 | Suministro bloque frontal auxiliar 2NC 2NO |  | 1 | UND | 18715
160 | Suministro de Contactor de 3 Polos 50 A |  | 1 | UND | 101599
161 | Suministro de Breaker Termo Magnético 3x6 A tipo riel omega |  | 1 | UND | 61355
162 | Suministro de Gabinete o Cofre metálico 60x40x25 cm Calibre 18 IP 56 Bandeja Doble Fondo y Pintura electrostática |  | 1 | UND | 210888
163 | Suministro de Contactor de 3 Polos 18 A |  | 1 | UND | 38831
164 | Suministro de Contactor de 3 Polos 45 A |  | 1 | UND | 107294
165 | Suministro de Relé Térmico 12 A a 18 A |  | 1 | UND | 45742
166 | Breaker 3 x 30 A ENCHUFABLE LMX |  | 1 | UND | 60882
167 | Breaker (Taco) enchufable3X40A (10KA)NORM |  | 1 | UND | 56971
168 | Breaker tripolar enchuf. 50 amp L/Nex |  | 1 | UND | 78900
169 | CABLE DE COBRE DESNUDO N°8 |  | 1 | ML | 2492
170 | Cable Cu N° 10 THHN 90 °C 600 V |  | 1 | ML | 2322
171 | CABLE cobre Aisl. 12 THW - 90 C 600V |  | 1 | ML | 1757
172 | Suministro Breaker 1 X 15/20/30 A ENCHUFABLE LUMINEX O SIMILAR |  | 1 | UND | 13744
173 | Suministro Breaker 1 x 40 A ENCHUFABLE LUMINEX O SIMILAR |  | 1 | UND | 13453
174 | Suministro Breaker 1 x 50 A ENCHUFABLE LUMINEX O SIMILAR |  | 1 | UND | 13491
175 | Suministro Breaker 2 x 30 A ENCHUFABLE LUMINEX O SIMILAR |  | 1 | UND | 35955
176 | Suministro Breaker 2 X 50 A ENCHUFABLE LUMINEX O SIMILAR |  | 1 | UND | 35777
177 | Suministro Breaker 3 x 60 A ENCHUFABLE LUMINEX O SIMILAR |  | 1 | UND | 62207
N | MANTENIMIENTO DE TANQUE HIDROACUMULADOR
178 | Suministro de Manómetro Dial 2” presión 0-160 PSI en glicerina |  | 1 | UN | 63829
179 | Suministro de Presostato 220V de 80 a120 PSI |  | 1 | UN | 179016
180 | Suministro de membrana Butyl 100 LB |  | 1 | UN | 522718
181 | Carga de tanque de 500 litros |  | 1 | UN | 149119
182 | Carga de tanque de 300 litros |  | 1 | UN | 147715
183 | Carga de tanque de 200 litros |  | 1 | UN | 146454
O | MANTENIMIENTO RED HIDRAULICA DEL SISTEMA DE BOMBEO
184 | UNION PRESION Ø 1" PVC S/NORMA ICONTEC |  | 1 | UND | 795
185 | TAPON ROSCADO Ø1" S/NROMA ICONTEC |  | 1 | UND | 1063
186 | TEE PRESION Ø1" S/NORMA ICONTEC |  | 1 | UND | 1816
187 | CODO 90° PRESION PVC 1" S/NORMA ICONTEC |  | 1 | UND | 1102
188 | TAPON SOLDADO Ø1" |  | 1 | UND | 913
189 | UNION PRESION Ø 1¼"PVC S/NORMA ICONTEC |  | 1 | UND | 1472
190 | TAPON PVC SOLDADO Ø 1 1/4" |  | 1 | UND | 1726
191 | TEE PRESION 1¼" PVC S/NORMA ICONTEC |  | 1 | UND | 5335
192 | CODO 90° PRESION PVC 1 1/4" S/NORMA ICONTEC |  | 1 | UND | 3234
193 | TAPON PVC ROSCADO Ø 1 1/4" |  | 1 | UND | 2744
194 | UNION PRESION Ø1½"PVC -S/NORMA ICONTEC |  | 1 | UND | 1914
195 | TEE PRESION 1½" PVC- S/NORMA ICONTEC |  | 1 | UND | 7003
196 | CODO 90° PRESION PVC 1½" S/NORMA ICONTEC |  | 1 | UND | 5510
197 | UNION PRESIONØ 2"PVC S/NORMA ICONTEC |  | 1 | UND | 3198
198 | TEE PRESION Ø2" S/NORMA ICONTEC |  | 1 | UND | 10426
199 | CODO 90° PRESION 2" PVC S/NORMA ICONTEC |  | 1 | UND | 6853
200 | UNION PRESION 2 1/2" PVC S/NORMA ICONTEC |  | 1 | UND | 10356
201 | TEE PRESION 2½" PVC S/NORMA ICONTEC |  | 1 | UND | 20780
202 | CODO 90° PVC PRESION Ø 2 1/2" S/NORMA ICONTEC |  | 1 | UND | 21840
203 | UNION PRESIÓN Ø 3" PVC-S/NORMA ICONTEC |  | 1 | UND | 22873
204 | TAPON PRESION SOLD. 3" S/NORMA ICONTEC |  | 1 | UND | 14828
205 | TEE PRESION 3" PVC S/NORMA ICONTEC |  | 1 | UND | 33342
206 | CODO 90° PRESION 3"PVC S/NORMA ICONTEC |  | 1 | UND | 27803
207 | UNION PRESION Ø4"PVC- S/NORMA ICONTEC |  | 1 | UND | 29535
208 | CODO 90° PRESION 4" PVC S/NORMA ICONTEC |  | 1 | UND | 58816
209 | Union Presion PVCP 6" S/NORMA ICONTEC |  | 1 | UND | 112746
210 | CODO 90º PVCP 6" S/NORMA ICONTEC |  | 1 | UND | 104923
211 | TUBO PRESION RDE-21 PVC Ø 1" L=6M S/NORMA ICONTEC |  | 1 | ML | 16040
212 | TUBO PVC PRESION Ø11/4" RDE 21 X 6 MtsS/NORMA ICON |  | 1 | ML | 28989
213 | TUBO PRESION 1½" RDE 21 PVCX6MLS/NORMA ICONTEC |  | 1 | ML | 37725
214 | TUBO PRESION 2" RDE-21X6ML PVC-S/NORMA ICONTEC |  | 1 | ML | 57849
215 | TUBO PRESION RDE-21 2½" PVC S/NORMA ICONTEC |  | 1 | ML | 92967
216 | TUBO PRESION RDE-21 Ø3" PVCX6ML -S/NORMA ICONTEC |  | 1 | ML | 125176
217 | TUBO PRESION RDE-21 Ø4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC |  | 1 | ML | 213508
218 | TUBO PRESION RDE-21 Ø6" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC |  | 1 | ML | 456174
219 | VALVULA/REGISTRO BOLA Ø 1" (MANIJA - METALICA) |  | 1 | UND | 51508
220 | VALVULA/REGISTRO BOLA Ø2 EN BRONCE DE 175 PSI |  | 1 | UND | 145595
221 | REGISTRO DE BOLA Ø3" |  | 1 | UND | 216101
222 | VALVULA DE PIE Ø 1” cuerpo bronce Malla metalica |  | 1 | UND | 58897
223 | VALVULA DE PIE Ø11/4"BRONCE(125-150)PSI CANAST-MET |  | 1 | UND | 85070
224 | VALVULA DE PIE Ø11/2"BRONCE(125-150)PSI CANAST-MET |  | 1 | UND | 93971
225 | VALVULA DE PIE Ø 2"BRONCE(125-150)PSI CANAST-METAL |  | 1 | UND | 155991
226 | VALVULA DE PIEØ 3"BRONCE(125-150PSI)CANAST-METALI |  | 1 | UND | 288131
227 | VALVULA DE PIE DE 4"BRONCE + CANASTILLA -150 PSI |  | 1 | UND | 931934
228 | REGISTRO CORTINA Ø 1"(125 PSI) S/ICONTEC |  | 1 | UND | 83077
229 | REGISTRO 11/4"PASO DIRECTO-CORTINA BRONCE ROSCADO |  | 1 | UND | 193852
230 | REGISTRO DE CORTINA PESADO Ø 1½ S/NORMA ICONTEC |  | 1 | UND | 197763
231 | REGISTRO CORTINA.Ø2"PESADO S/NROMA ICONTEC(125Psi |  | 1 | UND | 219608
232 | REGISTRO CORTINA Ø 3" TIPO PESADO |  | 1 | UND | 464112
233 | REGISTRO DE CORTINA 4" |  | 1 | UND | 1456840
234 | Abrazadera industrial de 2" |  | 1 | UND | 6478
235 | Abrazadera industrial de 3" |  | 1 | UND | 9428
236 | Abrazadera industrial de 4" |  | 1 | UND | 10945
237 | Manguera flexible de alta presión de 2 " (Caucho y lona) |  | 1 | ML | 68097
238 | Manguera flexible de alta presión de 3" (Caucho y lona) |  | 1 | ML | 115633
239 | Manguera flexible de alta presión de 4" (Caucho y lona) |  | 1 | ML | 193987
240 | VALVULA CHEQUE Ø 1" CORTINA |  | 1 | UND | 77872
241 | VÁLVULA CHEQUE CORTINA 1 1/4 - 250PSI EN BRONCE |  | 1 | UND | 154413
242 | VALVULA CHEQUE Ø 1 1/2" CORTINA HELBERT O SIMILAR |  | 1 | UND | 207823
243 | VALVULA CHEQUE Ø 2" CORTINA HELVERT |  | 1 | UND | 222452
244 | VALVULA CHEQUE CORTINA Ø 3"BRONCE-EXTREMO ROSCADO |  | 1 | UND | 588435
245 | VALVULA CHEQUE Ø 4" CORTINA S/MORMA ICONTEC |  | 1 | UND | 1368311
246 | Tubería PVC SCH 80 - 1 1/4" |  | 1 | ML | 61580
247 | Tubería PVC SCH 80 - 2" |  | 1 | ML | 93214
248 | Tubería PVC SCH 80 - 3" |  | 1 | ML | 198014
249 | Tubería PVC SCH 80 - 4" |  | 1 | ML | 268531
P | MANTENIMIENTO DE PLANTA ELÉCTRICA
250 | Suministro de batería 12V Entre 550 - 600 Amp sellada-libre de mantenimiento (Bosch, Duncan, Mac, Willard o mejor calidad) |  | 1 | UN | 305661
251 | Suministro de batería 12V Entre 1500 - 1650 Amp sellada-Libre de mantenimiento (Bosch, Duncan, Mac, Willard o mejor calidad) |  | 1 | UN | 989476
252 | Aceite lubricante para motor diesel Ref: 15W40 (Mobil, Ursa, Castrol, Havoline Shell o mejor calidad) |  | 1 | GAL | 79550
253 | Aceite lubricante para motor a gas Ref: CNG/LNG Ref: 15W40 mobil o mejor calidad |  | 1 | GAL | 102218
R | PLANTA ELECTRICA A GAS CUMMINS 760GFLA
254 | Filtro para aceite motor Ref: B7241 BALDWIN o mejor calidad |  | 1 | UN | 79345
255 | Filtro de aire Ref: P181099 DONALSON o mejor calidad |  | 1 | UN | 168883
S | PLANTA ELECTRICA DIESEL LISTER PETTER OWTA6-2018-230KVA
256 | Filtro de combustible Ref: LFF8062 LUBER FINER o mejor calidad |  | 1 | UN | 90180
257 | Filtro para aceite motor Ref: PH675 LUBER FINER o mejor calidad |  | 1 | UN | 114719
258 | Filtro de aire POWT-10250 |  | 1 | UN | 345754
T | PLANTA ELECTRICA DIESEL LISTER PETTER GWTA6-22-175KVA
259 | Filtro de combustible Ref: 9101-1201031729 LISTER o mejor calidad |  | 1 | UN | 124692
260 | Filtro de combustible Ref: 9102-1201042316 LISTER o mejor calidad |  | 1 | UN | 98410
261 | Filtro para aceite motor Ref: 1207061512 LISTER o mejor calidad |  | 1 | UN | 103135
262 | Filtro de aire PWG-19680 |  | 1 | UN | 251480
U | PLANTA ELECTRICA DIESEL CUMMINS 6CT8.3-G-156KVA
263 | Filtro de combustible Ref: LFF3417 LUBER FINER O SIMILAR o mejor calidad |  | 1 | UN | 28077
264 | Filtro de combustible Ref: P553004 DONALSON O SIMILAR o mejor calidad |  | 1 | UN | 22495
265 | Filtro para aceite motor Ref: BW5071 BALDWIN O SIMILAR o mejor calidad |  | 1 | UN | 32587
266 | Filtro para aceite motor Ref: LFP3000 LUBER FINER O SIMILAR o mejor calidad |  | 1 | UN | 96885
267 | Filtro de aire Ref: DA2132 DONNSSON O SIMILAR o mejor calidad |  | 1 | UN | 97777
V | PLANTA ELECTRICA STEWARD-STEVENSON SDC-44
268 | Filtro de combustible Ref: P551000 DONALSON o mejor calidad |  | 1 | UN | 52888
269 | Filtro de combustible Ref: P550588 DONALSON o mejor calidad |  | 1 | UN | 40002
270 | Filtro para aceite motor Ref: P550006 DONALSON o mejor calidad |  | 1 | UN | 45081
271 | Filtro de aire Ref: K2007-1000 13023208, PA5563 BALDWIN, DEUTZ o mejor calidad |  | 1 | UN | 176690
W | PLANTA ELECTRICA APL 40 44KW-55KVA POWERLINK
272 | Filtro de combustible Ref: P551000 DONALSON o mejor calidad |  | 1 | UN | 52888
273 | Filtro de Combustible Ref: P550588 DONALSON o mejor calidad |  | 1 | UN | 40303
274 | Filtro para aceite motor Ref: P550006 DONALSON o mejor calidad |  | 1 | UN | 45302
275 | Filtro de aire Ref: K2007-1000 13023208, PA5563 BALWIN, DEUTZ o mejor calidad |  | 1 | UN | 176690
X | PLANTA ELECTRICA CUMMINS GTA50-G3-880
276 | Filtro de Aceite DONALDSON P181099 o mejor calidad |  | 1 | UN | 168883
277 | Filtro de Aire FBW-B7241 Filter-Lube (Spin On)-BALDWIN B-7241 o mejor calidad |  | 1 | UN | 82440
Y | SALVAESCALERAS
278 | Suministro e instalación de Micros |  | 1 | UN | 111397
279 | Suministro e instalación de ruedas de plataforma |  | 1 | UN | 195435
280 | Suministro e instalación de contactores |  | 1 | UN | 173360
281 | Suministro e instalación de roldanas y royetes |  | 1 | UN | 154200
282 | Suministro e instalación de cadena de deslizamiento |  | 1 | UN | 308400
283 | Mantenimiento correctivo moto reductor por fugas de aceite (cambio de sellos) |  | 1 | UN | 378812
284 | Mantenimiento correctivo eléctrico (cambio de alambrado del control y cambio de contactos) |  | 1 | UN | 459025
285 | Suministro e instalación de caja eléctrica |  | 1 | UN | 133531
286 | Suministro e instalación de botoneras |  | 1 | UN | 139494
287 | Suministro e instalación de llavín |  | 1 | UN | 97755
288 | Suministro e instalación de canaletas por tubería MT |  | 1 | UN | 59085
289 | Suministro e instalación calcomanías de información. |  | 1 | UN | 61043
290 | Suministro de control de operación del sistema |  | 1 | UN | 304502
Z | PUERTA ELÉCTRICA
291 | Sensor de movimiento |  | 1 | UN | 150878
292 | Suministro de control de operación de la puerta |  | 1 | UN | 291949
R | CUADRILLA DE APOYO A INSTALACIÓN DE EQUIPOS (En caso de requerirse)
293 | CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 |  | 1 | JR | 154005
VALOR OFERTADO MANTENIMIENTO CORRECTIVO ( BOLSA DE REPUESTOS - SUMATORIA DE UNITARIOS) | [5 empty] | 0
LA OFERTA ECONÓMICA CONTEMPLA LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, IMPUESTOS, TASAS, ESTAM´PILLAS, CONTRIBUCIONES Y CUALQUIER OTRA EROGACION NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Nota 1. El Formato "OFERTA ECONÓMICA” debe presentarse en formato Excel en la plataforma SECOP II. Si al momento de realizar la apertura del sobre económico se evidencia el cargue por parte del proponente de diferentes formatos de oferta económica, el Formato Excel fijado por el Instituto será el único sujeto de revisión por parte del equipo evaluador. Si el proponente presenta dos o más ofertas económicas en el formato dispuesto por la entidad, con diferente valor, el IDRD tomará para evaluación, la oferta con menor valor entre los formatos.
Nota 2. El proponente debe diligenciar el PRECIO OFERTADO para el mantenimiento preventivo y el PRECIO UNITARIO OFERTADO por cada uno de los ítems que componen el formato en la bolsa de repuestos.
Nota 3. Los valores ofertados NO podrán exceder los respectivos Valores Oficiales y deben ser mayor a cero pesos ($0).
Nota 4. Para la presentación de la “OFERTA ECONÓMICA” no se deben utilizar centavos; por lo tanto, los valores unitarios ofertados deben presentarse en números enteros.
Nota 5. La presentación de la propuesta constituye una manifestación explícita de que el Proponente ha efectuado un estudio completo de la documentación que compone el presente proceso de contratación, el objeto a contratar, precios, plazos, especificaciones técnicas, económicas y/o financieras, condiciones de ejecución del contrato y demás elementos que influyan directa e indirectamente durante la ejecución del contrato sobre el valor de su oferta; por lo tanto, el Proponente debe proyectar el Valor de su “OFERTA ECONÓMICA” de forma responsable y serán de la exclusiva responsabilidad del Proponente, los errores en que incurra al indicar los valores de su propuesta su propuesta, debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores.
Nota 6. Las Ofertas Económicas deberán contemplar todos los costos directos e indirectos, estampillas, impuestos, tasas y contribuciones de ley y cualquier otra erogación necesaria para la correcta suscripción y ejecución del objeto de la presente contratación y por ningún motivo se considerarán costos adicionales.
Nota 7. Los precios ofertados por el proponente, en caso de ser adjudicatario, se mantendrán fijos durante todo el término de ejecución del contrato, razón por la cual, el proponente deberá prever en su oferta los posibles incrementos que se ocasionen, inclusive aquellos que se presenten en la ejecución del contrato por cambio de año.