## consolidado
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Bucaramanga - Santander
ANEXO OFERTA ECONÓMICA
MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES E INSTALACIÓN REGULADORES INVITACION PÚBLICA N° 025-2021
CUADRO N° 1
ÍTEM | UBICACIÓN | EQUIPOS Y CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD | VALOR
1 | BUCARAMANGA | Planta de emergencia marca PERKINS 1300 series internacional capacidad 249 KVA. Cantidad: 1 | Revisión general de vanados diodos y cableado | 238000
|  |  | Ajuste y limpieza totalizadores, revisión y matenimiento de transferencia | 190000
|  |  | Revisión de motor y CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (DE AIRE, ACEITE y COMBUSTIBLE) | 2000000
|  |  | Suministro e instalaciones de 2 baterías de 4D - Capacidad: CCA 1260 AMPERIOS, CA0°:1728 AMPERIOS, CA22°:1826 AMPERIOS | 2250000
|  |  | Suministro e instalación de REFRIGERANTE | 250000
|  |  | Desmonte y retiro de sistema interno de carga de baterias y suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de sistema interno de carga de baterias | 200000
|  |  | Suministro e instalacion de iluminacion reglamentaria establecidos en la norma tecnica colombiana (4unidades de lampara), asi como suministro e instalacion de tablero de fusibles y acometida desde subestacion) | 2145000
|  | Planta de emergencia marca CATERPILLAR capacidad 225 KVA. Cantidad: 1 | Revisión general de vanados diodos y cableado | 238000
|  |  | Ajuste y limpieza totalizadores, revisión y matenimiento de transferencia de ref. ATS 022. | 190000
|  |  | Revisión de motor y CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (DE AIRE, ACEITE y COMBUSTIBLE) | 2000000
|  |  | Suministro e instalación de 2 baterías de 4D - Capacidad: CCA 1260 AMPERIOS, CA0°:1728 AMPERIOS, CA22°:1826 AMPERIOS | 2250000
|  |  | Suministro e instalación de REFRIGERANTE | 250000
|  |  | Desmonte y retiro de sistema interno de carga de baterias y suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de sistema interno de carga de baterias | 200000
|  |  | Suministro e instalacion de iluminacion reglamentaria establecidos en la norma tecnica colombiana (4unidades de lampara), asi como suministro e instalacion de tablero de fusibles y acometida desde subestacion) | 2145000
|  |  | Mantenimiento de cabina insonora, incluye limpieza de paneles aislantes de ruido. | 300000
2 | SAN GIL | Planta de emergencia marca CATERPILLAR capacidad 250 KVA. Cantidad: 1 | Revisión general de vanados diodos y cableado | 238000
|  |  | Ajuste y limpieza totalizadores, revisión y matenimiento de transferencia. | 190000
|  |  | Revisión de motor y CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (DE AIRE, ACEITE y COMBUSTIBLE) | 2000000
|  |  | Suministro e instalación de 2 baterías de 4D - Capacidad: CCA 1260 AMPERIOS, CA0°:1728 AMPERIOS, CA22°:1826 AMPERIOS | 2250000
|  |  | Suministro e instalación de REFRIGERANTE | 250000
|  |  | Desmonte y retiro de sistema interno de carga de baterias y suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de sistema interno de carga de baterias | 200000
|  |  | Suministro e instalacion de iluminacion reglamentaria establecidos en la norma tecnica colombiana (4unidades de lampara), asi como suministro e instalacion de tablero de fusibles y acometida desde subestacion) | 2180000
3 | SOCORRO | Planta de emergencia marca LOVOL capacidad 100 KVA. Cantidad: 1 | Revisión general de vanados diodos y cableado | 238000
|  |  | Ajuste y limpieza totalizadores, revisión y matenimiento de transferencia. | 190000
|  |  | Revisión de motor y CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (DE AIRE, ACEITE y COMBUSTIBLE) | 2000000
|  |  | Suministro e instalacion de 1 batería de Generador diesel SWG Siwu de batería alta 6-FNM-830G, o de caracteristicas similares. | 1250000
|  |  | Suministro e instalación de REFRIGERANTE | 250000
|  |  | Desmonte y retiro de sistema interno de carga de baterias y suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de sistema interno de carga de baterias | 200000
|  |  | Suministro e instalacion de iluminacion reglamentaria establecidos en la norma tecnica colombiana (4unidades de lampara), asi como suministro e instalacion de tablero de fusibles y acometida desde subestacion) | 2180000
SUBTOTAL |  |  |  | 28462000
ADMINISTRACION (_7__ %) |  |  |  | 1992340
IMPREVISTOS (__4__ %) |  |  |  | 1138480
UTILIDAD ( _5__ %) |  |  |  | 1423100
IVA (19 %) |  |  |  | 270389
TOTAL |  |  |  | 33286309
CUADRO N° 2
ÍTEM | UBICACIÓN | DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD | VALOR
1 | Palacio de Justicia de Bucaramanga | Una subestación capsulada antigua con transformador de 800 KVA seco 13200/220-127 voltios. Cantidad: 1 | Mantenimiento de Transformador, tipo seco, se realizan las siguientes actividades: - Termografías previas y posterior al mantenimiento - Limpieza general de la locación y cárcamos de entrada y salida - Limpieza de la cuba o bóveda del transformador - Limpieza de terminales premoldeados con paños 3M - Limpieza de soportes y rieles de la base del transformador - Ajuste de nodos de conexión en baja tensión - Ajuste de pasatapas, conmutador de derivaciones - Inspección visual en búsqueda de posibles daños - Medición de la resistencia de aislamiento de los devanados de alta y baja tensión - Medición de la resistencia óhmica de los devanados de alta y baja tensión - Medición de la relación de transformación, Ajuste y limpieza totalizadores. | 2840000
|  |  | Suministro, adecuación e instalación de Puerta de 1*1,45 m2 con hoja metálica cold roll calibre 18 incluye sobre marco y manija con llave fabricada con los más altos estándares de calidad según Norma CTS 548 , con el objetivo de cubrir lo totalizadores. Actividad que incluye el retiro de compuerta exixtente) color similar al existente. | 1100000
|  |  | Suministro e instalación de placa de identificación en acrilico de 25cm * 15cm (Transformador de 800 KVA) y (Seccionador duplex - A Seccionador Transformador 400 KVA y Seccionador Transformador 800 KVA) | 120000
|  | Una subestación capsulada marca Industrias ONAR con transformador seco marca AWA Ingeniería LTD de 400 KVA 13200/208-127 voltios. Cantidad: 1 | Mantenimiento de Transformador, tipo seco, se realizan las siguientes actividades: - Termografías previas y posterior al mantenimiento - Limpieza general de la locación y cárcamos de entrada y salida - Limpieza de la cuba o bóveda del transformador - Limpieza de terminales premoldeados con paños 3M - Limpieza de soportes y rieles de la base del transformador - Ajuste de nodos de conexión en baja tensión - Ajuste de pasatapas, conmutador de derivaciones - Inspección visual en búsqueda de posibles daños - Medición de la resistencia de aislamiento de los devanados de alta y baja tensión - Medición de la resistencia óhmica de los devanados de alta y baja tensión - Medición de la relación de transformación, Ajuste y limpieza totalizadores. | 3000000
|  | Subestación general Cantidad: 1 | Suministro, adecuación e instalación de 5 m2 de malla en alambre tipo gallinero con separación de orificios de 0,5 cm incluye refuerzo en perfiles a lo largo de las zanjas "ductos" por donde pasa el cableado en subestacion general a fin de mitigar el paso de roedores y evitar posibles cortos circuitos. | 350000
2 | Palacio de Justicia de Barrancabermeja | Una subestación con transformador marca SIEMENS de 250 KVA. Cabinado Cantidad: 1 | Mantenimiento de Transformadores En el mantenimiento de un transformador, tipo seco o en aceite, se realizan las siguientes actividades: - Termografías previas y posterior al mantenimiento - Limpieza general de la locación y cárcamos de entrada y salida - Limpieza de la cuba o bóveda del transformador - Limpieza de terminales premoldeados con paños 3M - Limpieza de soportes y rieles de la base del transformador - Ajuste de nodos de conexión en baja tensión - Ajuste de pasatapas, conmutador de derivaciones - Inspección visual en búsqueda de posibles daños - Medición de la resistencia de aislamiento de los devanados de alta y baja tensión - Medición de la resistencia óhmica de los devanados de alta y baja tensión - Medición de la relación de transformación | 2890000
|  | Un transformador en poste de 112,5 KVA Cantidad: 1 | Mantenimiento de Transformador, en aceite, se realizan las siguientes actividades: - Termografías previas y posterior al mantenimiento - Limpieza general de la locación y cárcamos de entrada y salida - Limpieza de la cuba o bóveda del transformador - Limpieza de terminales premoldeados con paños 3M - Limpieza de soportes y rieles de la base del transformador - Ajuste de nodos de conexión en baja tensión - Ajuste de pasatapas, conmutador de derivaciones - Inspección visual en búsqueda de posibles daños - Medición de la resistencia de aislamiento de los devanados de alta y baja tensión - Medición de la resistencia óhmica de los devanados de alta y baja tensión - Medición de la relación de transformación | 1900000
3 | Palacio de Justicia de San Gil | Una subestación con transformador marca SIEMENS de 400 KVA. Cantidad: 1 | Mantenimiento de Transformador en aceite, se realizan las siguientes actividades: - Termografías previas y posterior al mantenimiento - Limpieza general de la locación y cárcamos de entrada y salida - Limpieza de la cuba o bóveda del transformador - Limpieza de terminales premoldeados con paños 3M - Limpieza de soportes y rieles de la base del transformador - Ajuste de nodos de conexión en baja tensión - Ajuste de pasatapas, conmutador de derivaciones - Inspección visual en búsqueda de posibles daños - Medición de la resistencia de aislamiento de los devanados de alta y baja tensión - Medición de la resistencia óhmica de los devanados de alta y baja tensión - Medición de la relación de transformación | 2380000
4 | Palacio de Justicia de Socorro | Una subestación con transformador de 112.5 kva, tensión nominal 13200/220/127v., TIPO JARDIN. Cantidad: 1 | Mantenimiento de Transformador, en aceite, se realizan las siguientes actividades: - Termografías previas y posterior al mantenimiento - Limpieza general de la locación y cárcamos de entrada y salida - Limpieza de la cuba o bóveda del transformador - Limpieza de terminales premoldeados con paños 3M - Limpieza de soportes y rieles de la base del transformador - Ajuste de nodos de conexión en baja tensión - Ajuste de pasatapas, conmutador de derivaciones - Inspección visual en búsqueda de posibles daños - Medición de la resistencia de aislamiento de los devanados de alta y baja tensión - Medición de la resistencia óhmica de los devanados de alta y baja tensión - Medición de la relación de transformación | 2850000
SUBTOTAL |  |  |  | 17430000
ADMINISTRACION (_7__ %) |  |  |  | 1220100
IMPREVISTOS (__4__ %) |  |  |  | 697200
UTILIDAD ( _5__ %) |  |  |  | 871500
IVA (19 %) |  |  |  | 165585
TOTAL |  |  |  | 20384385
CUADRO N° 3
ÍTEM | UBICACIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD | VALOR
1 | Palacio de Justicia de Velez | 1 | Transporte, montaje e instalación de regulador electrónico de voltaje 40 KVA, trifásico con bobina ecualizada y supresor de picos, adaptado al sistema eléctrico existente, en cable de Cu THWN AWG 2 LSZH, en ducto conduit EMT 2" y coraza metálica, distancia 20 mts | 6200000
|  | 1 | Transporte, montaje e instalación de regulador electrónico de voltaje, trifásico con bobina ecualizada y supresor de picos, adaptado al sistema eléctrico existente, en cable de Cu THWN AWG 2 LSZH, en ducto conduit EMT 2" y coraza metálica, distancia 30 mts | 6500000
2 | Palacio de Justicia de Socorro | 1 | Transporte, montaje e instalación de regulador electrónico de voltaje 40 KVA, trifásico con bobina ecualizada y supresor de picos, adaptado al sistema eléctrico existente, en cable de Cu THWN AWG 2 LSZH, en ducto conduit EMT 2" y coraza metálica, distancia 20 mts | 6000000
SUBTOTAL |  |  |  | 18700000
ADMINISTRACION (_7__ %) |  |  |  | 1309000
IMPREVISTOS (__4__ %) |  |  |  | 748000
UTILIDAD ( _5__ %) |  |  |  | 935000
IVA (19 %) |  |  |  | 177650
TOTAL |  |  |  | 21869650
VALOR OFERTA ECONÓMICA (GRAN TOTAL= SUMATORIA TOTAL CUADRO 1, 2 Y 3) |  |  |  | 75540344
Nota 1: La oferta no deberá superar el valor del presupuesto oficial del presente proceso de selección porque incurre en causal de rechazo.
Nota 2: | El oferente que posea el menor precio (en el valor total de la oferta antes de IVA), será el proveedor opcionado en primera instancia.
_________________________________________
FIRMA PROPONENTE

## consolidado (2) (hidden)
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Bucaramanga - Santander
ANEXO OFERTA ECONÓMICA
MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES E INSTALACIÓN REGULADORES INVITACION PÚBLICA N° 025-2021
CUADRO N° 1
ÍTEM | UBICACIÓN | EQUIPOS Y CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD | VALOR
1 | BUCARAMANGA | Planta de emergencia marca PERKINS 1300 series internacional capacidad 249 KVA. Cantidad: 1 | Revisión general de vanados diodos y cableado | 138420
|  |  | Ajuste y limpieza totalizadores, revisión y matenimiento de transferencia | 121348
|  |  | Revisión de motor y CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (DE AIRE, ACEITE y COMBUSTIBLE) | 518700 | 107350
|  |  | Suministro e instalaciones de 2 baterías de 4D - Capacidad: CCA 1260 AMPERIOS, CA0°:1728 AMPERIOS, CA22°:1826 AMPERIOS | 1831410 | 677350
|  |  | Suministro e instalación de REFRIGERANTE | 185320 | 237072.5
|  |  | Desmonte y retiro de sistema interno de carga de baterias y suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de sistema interno de carga de baterias | 110550 | 914422.5
|  |  | Suministro e instalacion de iluminacion reglamentaria establecidos en la norma tecnica colombiana (4unidades de lampara), asi como suministro e instalacion de tablero de fusibles y acometida desde subestacion) | 5840128 | 1828845 | En atención a su observación, de manera atenta le informo lo siguiente: Lampara hermética de 30 a 50 W que cumplan una iluminacion mínima de 100 luxes. El alimentador debe estar en calibre 1/0 Cu THHN debe ser libre de halógenos LSHF para el regulador de una longitud de 20 m debe ir 3 fases, su neutro y su tierra dimensionado de acuerdo a la tabla 250-95. Tuberia EMT 2". el tablero trifásico es de 8 circuitos. Protección monopolar de 20amperios y el cable de las lámparas de calibre 12 Respecto a la segunda inquietud, se indica que: El transporte de los equipos es desde la bodega principal localizada en el municipio de bucaramanga en la edificacion de la rama judicial hasta el respectivo palacio a instalar (2 en Vélez y 1 en socorro)
|  | Planta de emergencia marca CATERPILLAR capacidad 225 KVA. Cantidad: 1 | Revisión general de vanados diodos y cableado | 138420
|  |  | Ajuste y limpieza totalizadores, revisión y matenimiento de transferencia de ref. ATS 022. | 121348
|  |  | Revisión de motor y CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (DE AIRE, ACEITE y COMBUSTIBLE) | 535741
|  |  | Suministro e instalación de 2 baterías de 4D - Capacidad: CCA 1260 AMPERIOS, CA0°:1728 AMPERIOS, CA22°:1826 AMPERIOS | 1831410
|  |  | Suministro e instalación de REFRIGERANTE | 185320
|  |  | Desmonte y retiro de sistema interno de carga de baterias y suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de sistema interno de carga de baterias | 110500
|  |  | Suministro e instalacion de iluminacion reglamentaria establecidos en la norma tecnica colombiana (4unidades de lampara), asi como suministro e instalacion de tablero de fusibles y acometida desde subestacion) | 5840128
|  |  | Mantenimiento de cabina insonora, incluye limpieza de paneles aislantes de ruido. | 165800
2 | SAN GIL | Planta de emergencia marca CATERPILLAR capacidad 250 KVA. Cantidad: 1 | Revisión general de vanados diodos y cableado | 138420
|  |  | Ajuste y limpieza totalizadores, revisión y matenimiento de transferencia. | 121348 | 187990 | lampara por unidad | 751960
|  |  | Revisión de motor y CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (DE AIRE, ACEITE y COMBUSTIBLE) | 535741 | 136886 | metro de cable 1/0, 3 FASES MAS NEUTRO Y TIERRA No. 2 | 2737720
|  |  | Suministro e instalación de 2 baterías de 4D - Capacidad: CCA 1260 AMPERIOS, CA0°:1728 AMPERIOS, CA22°:1826 AMPERIOS | 1831410 | 447990 | tablero | 447990
|  |  | Suministro e instalación de REFRIGERANTE | 185320 | 36947 | EMT DE 2" | 738940
|  |  | Desmonte y retiro de sistema interno de carga de baterias y suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de sistema interno de carga de baterias | 110500 | 54298 | BREAKER DE 20 AMP | 54298
|  |  | Suministro e instalacion de iluminacion reglamentaria establecidos en la norma tecnica colombiana (4unidades de lampara), asi como suministro e instalacion de tablero de fusibles y acometida desde subestacion) | 5840128 |  | TRANSPORTE DE REGULADOR DE BUCARAMANGA A VELEZ Y A SOCORRO | 0
3 | SOCORRO | Planta de emergencia marca LOVOL capacidad 100 KVA. Cantidad: 1 | Revisión general de vanados diodos y cableado | 165800 | 5308 | CABLE DUPLEX 2*12 PARA LAMPARAS, VALOR POR METRO | 79620
|  |  | Ajuste y limpieza totalizadores, revisión y matenimiento de transferencia. | 138420 |  |  | 4810528
|  |  | Revisión de motor y CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (DE AIRE, ACEITE y COMBUSTIBLE) | 121348 |  |  | 1202632
|  |  | Suministro e instalacion de 1 batería de Generador diesel SWG Siwu de batería alta 6-FNM-830G, o de caracteristicas similares. | 720388 |  |  | 6013160
|  |  | Suministro e instalación de REFRIGERANTE | 118348
|  |  | Desmonte y retiro de sistema interno de carga de baterias y suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de sistema interno de carga de baterias | 110500
|  |  | Suministro e instalacion de iluminacion reglamentaria establecidos en la norma tecnica colombiana (4unidades de lampara), asi como suministro e instalacion de tablero de fusibles y acometida desde subestacion) | 5840128
SUBTOTAL |  |  |  | 33652342 | 286400
ADMINISTRACION (_5__ %) |  |  |  | 1682617.1 | 520000
IMPREVISTOS (__3__ %) |  |  |  | 1009570.26 | 385000
UTILIDAD ( _6__ %) |  |  |  | 2019140.52 | 728000
IVA (19 %) |  |  |  | 383636.6988 | 1919400
TOTAL |  |  |  | 38747306.5788 | 364686
2284086
CUADRO N° 2
ÍTEM | UBICACIÓN | DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD | VALOR
1 | Palacio de Justicia de Bucaramanga | Una subestación capsulada antigua con transformador de 800 KVA seco 13200/220-127 voltios. Cantidad: 1 | Mantenimiento de Transformador, tipo seco, se realizan las siguientes actividades: - Termografías previas y posterior al mantenimiento - Limpieza general de la locación y cárcamos de entrada y salida - Limpieza de la cuba o bóveda del transformador - Limpieza de terminales premoldeados con paños 3M - Limpieza de soportes y rieles de la base del transformador - Ajuste de nodos de conexión en baja tensión - Ajuste de pasatapas, conmutador de derivaciones - Inspección visual en búsqueda de posibles daños - Medición de la resistencia de aislamiento de los devanados de alta y baja tensión - Medición de la resistencia óhmica de los devanados de alta y baja tensión - Medición de la relación de transformación, Ajuste y limpieza totalizadores. | 2887500 | 144375 | 2743125
|  |  | Suministro, adecuación e instalación de Puerta de 1*1,45 m2 con hoja metálica cold roll calibre 18 incluye sobre marco y manija con llave fabricada con los más altos estándares de calidad según Norma CTS 548 , con el objetivo de cubrir lo totalizadores. Actividad que incluye el retiro de compuerta exixtente) color similar al existente. | 811300 | 40565 | 770735
|  |  | Suministro e instalación de placa de identificación en acrilico de 25cm * 15cm (Transformador de 800 KVA) y (Seccionador duplex - A Seccionador Transformador 400 KVA y Seccionador Transformador 800 KVA) | 108110 | 5405.5 | 102704.5
|  | Una subestación capsulada marca Industrias ONAR con transformador seco marca AWA Ingeniería LTD de 400 KVA 13200/208-127 voltios. Cantidad: 1 | Mantenimiento de Transformador, tipo seco, se realizan las siguientes actividades: - Termografías previas y posterior al mantenimiento - Limpieza general de la locación y cárcamos de entrada y salida - Limpieza de la cuba o bóveda del transformador - Limpieza de terminales premoldeados con paños 3M - Limpieza de soportes y rieles de la base del transformador - Ajuste de nodos de conexión en baja tensión - Ajuste de pasatapas, conmutador de derivaciones - Inspección visual en búsqueda de posibles daños - Medición de la resistencia de aislamiento de los devanados de alta y baja tensión - Medición de la resistencia óhmica de los devanados de alta y baja tensión - Medición de la relación de transformación, Ajuste y limpieza totalizadores. | 2887500 | 144375 | 2743125
|  | Subestación general Cantidad: 1 | Suministro, adecuación e instalación de 5 m2 de malla en alambre tipo gallinero con separación de orificios de 0,5 cm incluye refuerzo en perfiles a lo largo de las zanjas "ductos" por donde pasa el cableado en subestacion general a fin de mitigar el paso de roedores y evitar posibles cortos circuitos. | 1348320 | 67416 | 1280904
2 | Palacio de Justicia de Barrancabermeja | Una subestación con transformador marca SIEMENS de 250 KVA. Cabinado Cantidad: 1 | Mantenimiento de Transformadores En el mantenimiento de un transformador, tipo seco o en aceite, se realizan las siguientes actividades: - Termografías previas y posterior al mantenimiento - Limpieza general de la locación y cárcamos de entrada y salida - Limpieza de la cuba o bóveda del transformador - Limpieza de terminales premoldeados con paños 3M - Limpieza de soportes y rieles de la base del transformador - Ajuste de nodos de conexión en baja tensión - Ajuste de pasatapas, conmutador de derivaciones - Inspección visual en búsqueda de posibles daños - Medición de la resistencia de aislamiento de los devanados de alta y baja tensión - Medición de la resistencia óhmica de los devanados de alta y baja tensión - Medición de la relación de transformación | 2887500 | 144375 | 2743125
|  | Un transformador en poste de 112,5 KVA Cantidad: 1 | Mantenimiento de Transformador, en aceite, se realizan las siguientes actividades: - Termografías previas y posterior al mantenimiento - Limpieza general de la locación y cárcamos de entrada y salida - Limpieza de la cuba o bóveda del transformador - Limpieza de terminales premoldeados con paños 3M - Limpieza de soportes y rieles de la base del transformador - Ajuste de nodos de conexión en baja tensión - Ajuste de pasatapas, conmutador de derivaciones - Inspección visual en búsqueda de posibles daños - Medición de la resistencia de aislamiento de los devanados de alta y baja tensión - Medición de la resistencia óhmica de los devanados de alta y baja tensión - Medición de la relación de transformación | 2887500 | 144375 | 2743125
3 | Palacio de Justicia de San Gil | Una subestación con transformador marca SIEMENS de 400 KVA. Cantidad: 1 | Mantenimiento de Transformador en aceite, se realizan las siguientes actividades: - Termografías previas y posterior al mantenimiento - Limpieza general de la locación y cárcamos de entrada y salida - Limpieza de la cuba o bóveda del transformador - Limpieza de terminales premoldeados con paños 3M - Limpieza de soportes y rieles de la base del transformador - Ajuste de nodos de conexión en baja tensión - Ajuste de pasatapas, conmutador de derivaciones - Inspección visual en búsqueda de posibles daños - Medición de la resistencia de aislamiento de los devanados de alta y baja tensión - Medición de la resistencia óhmica de los devanados de alta y baja tensión - Medición de la relación de transformación | 2887500 | 144375 | 2743125
4 | Palacio de Justicia de Socorro | Una subestación con transformador de 112.5 kva, tensión nominal 13200/220/127v., TIPO JARDIN. Cantidad: 1 | Mantenimiento de Transformador, en aceite, se realizan las siguientes actividades: - Termografías previas y posterior al mantenimiento - Limpieza general de la locación y cárcamos de entrada y salida - Limpieza de la cuba o bóveda del transformador - Limpieza de terminales premoldeados con paños 3M - Limpieza de soportes y rieles de la base del transformador - Ajuste de nodos de conexión en baja tensión - Ajuste de pasatapas, conmutador de derivaciones - Inspección visual en búsqueda de posibles daños - Medición de la resistencia de aislamiento de los devanados de alta y baja tensión - Medición de la resistencia óhmica de los devanados de alta y baja tensión - Medición de la relación de transformación | 2887500 | 144375 | 2743125
SUBTOTAL |  |  |  | 19592730
ADMINISTRACION (_5__ %) |  |  |  | 979636.5
IMPREVISTOS (__3__ %) |  |  |  | 587781.9
UTILIDAD ( _6__ %) |  |  |  | 1175563.8
IVA (19 %) |  |  |  | 223357.122
TOTAL |  |  |  | 22559069.322
CUADRO N° 3
ÍTEM | UBICACIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD | VALOR
1 | Palacio de Justicia de Velez | 1 | Transporte, montaje e instalación de regulador electrónico de voltaje 40 KVA, trifásico con bobina ecualizada y supresor de picos, adaptado al sistema eléctrico existente, en cable de Cu THWN AWG 2 LSZH, en ducto conduit EMT 2" y coraza metálica, distancia 20 mts | 4830777 | 136886 | metro de cable 1/0, 3 FASES MAS NEUTRO Y TIERRA No. 2 | 4106580
|  | 1 | Transporte, montaje e instalación de regulador electrónico de voltaje, trifásico con bobina ecualizada y supresor de picos, adaptado al sistema eléctrico existente, en cable de Cu THWN AWG 2 LSZH, en ducto conduit EMT 2" y coraza metálica, distancia 30 mts | 5780295
2 | Palacio de Justicia de Socorro | 1 | Transporte, montaje e instalación de regulador electrónico de voltaje 40 KVA, trifásico con bobina ecualizada y supresor de picos, adaptado al sistema eléctrico existente, en cable de Cu THWN AWG 2 LSZH, en ducto conduit EMT 2" y coraza metálica, distancia 20 mts | 4830777 | 36947 | EMT DE 2" | 738940
SUBTOTAL |  |  |  | 15441849 | 37309 | CORAZA AMERICANA DE 2" CON CONECTORES 2 MTS | 166246
ADMINISTRACION (_5__ %) |  |  |  | 772092.45 | 350000 | TRANSPORTE DE REGULADOR DE BUCARAMANGA A VELEZ Y A SOCORRO | 350000
IMPREVISTOS (__3__ %) |  |  |  | 463255.47 |  |  | 0
UTILIDAD ( _6__ %) |  |  |  | 926510.94 |  |  | 5361766
IVA (19 %) |  |  |  | 176037.0786 |  |  | 1608529.8
TOTAL |  |  |  | 17779744.9386 |  |  | 6970295.8
VALOR OFERTA ECONÓMICA (GRAN TOTAL= SUMATORIA TOTAL CUADRO 1, 2 Y 3) |  |  |  | 79086120.8394 | 62000000
17086120.8394
Nota 1: La oferta no deberá superar el valor del presupuesto oficial del presente proceso de selección porque incurre en causal de rechazo.
Nota 2: | El oferente que posea el menor precio (en el valor total de la oferta antes de IVA), será el proveedor opcionado en primera instancia.
_________________________________________
FIRMA PROPONENTE