## Hoja1
PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA PRECONTRACTUAL
FORMATO OFERTA ECONÓMICA
Señores
Centro Agroindustrial del Meta
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Ciudad.
Asunto: (Número del proceso)
Respetados señores:
El/ los suscrito(s)___________, actuando en calidad de (INDICAR CALIDAD) del proponente (INDICAR NOMBRE DEL PROPONENTE CON SU IDENTIFICACIÓN – EN CASO DE PROPONENTE PLURAL, SEÑALAR EL NOMBRE DE CADA ASOCIADO Y EL PORCENTAJE EN LA CONFORMACIÓN), manifestó/amos al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, que, de acuerdo con el Pliego de Condiciones del PROCESO No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, presento la siguiente propuesta económica y en caso de que sea aceptada por el SENA, nos comprometemos a:
N° | DESCRIPCION DEL ELEMENTO O SERVICIO | CODIGO SECOP | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. TOTAL | VALOR UNITARIO | PORCENTAJE DEL IVA | VALOR UNITARIO + IVA
1 | Compra, Suminstro E Instalacion Y Puesta En Funcionamiento De Micromedidor De Agua Potable Tipo Chorro Multiple De 1/2´´ En Bronce - Referencia Mayor A R200(Incluye Certificado De Calibracion Del Equipo) | 72154201;41112504 | Unid | 8
2 | Compra, Suministro, Instalacion Y Puesta En Funcionamiento De Micromedidores De Agua Potable Tipo Chorro Multiple De 2´´ En Bronce - Referencia Mayor A R200 (Incluye Certificado De Calibracion Del Equipo) | 72154201;41112504 | Unid | 5
3 | Compra, Suminstro, Instalacion Y Puesta En Funcionamiento De Micromedidores De Agua Potable Tipo Chorro Multiple De 3/4´´ En Bronce - Referencia Mayor A R200 (Incluye Certificado De Calibracion Del Equipo) | 72154201;41112504 | Unid | 3
4 | Compra, Suminstro E Instalacion De Cajas Plasticas Para Micromedidores de 2". | 72154201 | Unid | 1
5 | Compra, Suminstro E Instalacion De Cajas Plasticas Para Micromedidores de 3/4". | 72154201 | Unid | 1
6 | Compra, Suminstro E Instalacion De Cajas Plasticas Para Micromedidores de 1". | 72154201 | Unid | 1
7 | Compra, Suminstro E Instalacion De Cajas Plasticas Para Micromedidores de 1/2". | 72154201 | Unid | 2
8 | Realizar, entregar e instalar tapa en concreto para caja de medidor de 2". Dimensiones: 110 cm de largo X 50cm ancho. | 72154201 | Unid | 1
9 | Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Cajas De Micromediores:Consiste En Extracion De Material (Arena) Y Resane De Paredes En Concreto | 72154201 | Unid | 13
10 | Realizar Documento Y/O Informe De Plan De Mantenimiento De Micromedidores Y Calibracion Con La Normatividad Aplicable(Entregar En Medio Fisico Y Medio Magnetico) | 72154201 | Unid | 1
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: (ESCRIBIR EN LETRAS Y NÚMEROS)
VALOR TOTAL ACEPTADO PARA LA ADJUDICACIÓN: VEINTITRES MILLONES CUATROSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($23.472.745)
(NOTA PARA ELIMINAR CUANDO SE DILIGENCIADO EL FORMATO POR EL PROPONENTE: EL PROCESO SE ADJUDICARÁ POR EL TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL A QUIEN OFERTE EL MENOR VALOR)
Atentamente,
Nombre o Razón Social del Proponente: _____________________________
NIT ___________________________________________________________
Nombre del Representante Legal: __________________________________
C.C. No. ______________________ de _____________________________
Dirección ____________________________________________________
Teléfonos ___________________________ Fax _________________________
Correos Electrónicos1 - ___________________________________________
2 - ___________________________________________
Ciudad ______________________________________________________
FIRMA : ____________________________________