## Sheet2
ANEXO N°2 PROPUESTA ECONOMICA
REF.: | SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA N°
OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA BIBLIOTECA GERMAN ARCINIEGAS PARA LA VIGENCIA 2021
PROPONENTE:
AMBIENTACIÓN |  |  |  | PROPUESTA ECONÓMICA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR TOTAL SIN IVA
1 | Mantenimiento de aire acondiconado inverter mini split 4000 a 13000 BTU (Archivo) | UND | 1
2 | Mantenimiento de aire acondicionado inverter minisplit 18000BTU 220v (Almacén, contratación, sala de juntas, cuarto RAC 2do piso y cuarto RAC 1er piso) | UND | 5
3 | Mantenimiento de aire acondiconado inverter , tipo cassete de 21000 a 56000 BTU (Sala especializada, sala general, sala de lectura y sala de sistemas) | UND | 6
4 | Mantenimiento de aire acondionado tipo techo STH STL 60000 BTU (Sala de conferencias y galería) | UND | 2
5 | Cortina de aire 0,9.1 MT (Auditorio y galería) | UND | 4
6 | Mantenimiento de aire acondionado minisplit de 12000 BTU (Camerino, asistente a dirección) | UND | 2
7 | Mantenimiento de aire acondicionado mini split de 12000 BTU (Biblioteca) | UND | 2
8 | Mantenimiento de aire acondionado Inverter tipo 3070 a 24000 BTU (Coordinación de eventos) | UND | 1
9 | Mantenimiento de aire acondionado Inverter tipo minisplit de 4000 a 13000 BTU (Dirección y secretaría) | UND | 2
MANTENIMIENTO DE EQUIPO TIPO PAQUETE DE REFRIGERACIÓN DE 20 TONELADAS
10 | Filtros Marca TRAENE (Incluye mano de obra y repuesto) | UND | 8
11 | Secador 3/8 ( (Incluye mano de obra y repuesto) | UND | 2
12 | Pipetas refrigerante R22 (Incluye mano de obra t repuesto) | UND | 3
13 | Suministro de Nitrógeno para presurizar el sistema, para detectar fuga y realizar prueba de mantenimiento (Incluye mano de obra y repuesto) | UND | 1
14 | Mano de obra incluye: | GLOBAL | 1
Ubicación y correctivo fuga
Prueba de estanqueidad
Vacio del Ssitema
Carfa del refrigerante R22
Mantenimiento del sistema eléctrico
Mantenimiento gernal del equipo
Cambio de filtros
Arranque del equipo según parámetros técnicos
SUBTOTAL
IVA 19%
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
Nombre:__________________________________________
C.C. o NIT:________________________________________
Firma:____________________________________________