ANEXO TÉCNICO

- OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PIEZAS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE OFICINAS Y SEDES DE LA SDP CON BASE EN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE  ACCESIBILIDAD DE POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE SERVICIO AL CIUDADANO.

- DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA SEÑALIZACIÓN

Las especificaciones técnicas que debe cumplir la señalización incluyente se encuentran descritas en la Norma Técnica Colombia NTC 6047 la cual establece los criterios de accesibilidad al medio físico en los espacios de acceso al ciudadano, en especial aquellos espacios destinados a brindar atención a los mismos ya sea en construcciones nuevas o adecuaciones de espacios ya construidos.

Las características técnicas generales de la señalización incluyente a instalar requeridas por la SDP se describen a continuación, las IMÁGENES SON INDICATIVAS, porque las plantillas y pictogramas requeridos serán entregados por la SDP al proponente al que se le adjudique la propuesta.

NOTAS A TENER EN CUENTA

- Las señales deben ser instaladas donde el supervisor lo indique a una altura entre 1.20mts y 1.60 mts. (a excepción de las señales descolgadas)

- El contratista deberá informar sobre cualquier error e informar, haciendo las debidas correcciones en la elaboración y suministro en la implementación de la señalización de acuerdo con la norma NTC 6047 evitando que la entidad se vea afectada por detrimento.

- Todas las piezas que requieren braille, el contratista deberá hacer la correspondiente traducción e impresión al Sistema de Escritura Braille

- CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO

- El contratista deberá suministrar la señalización objeto del contrato en perfecto estado de instalación, con las características y especificaciones técnicas definidas en el anexo técnico. Las piezas que los componen deben ser nuevas y de primera calidad. No se acepta ningún elemento o material usado o con defectos.

- El contratista deberá entregar muestras físicas en tamaño real de cada una de las piezas o elementos solicitados según el anexo técnico, para su aprobación por parte del supervisor y posterior impresión final, las cuales quedarán en poder del supervisor del contrato.

- El contratista deberá contratar bajo su cuenta y riesgo, el personal que requiera para garantizar la correcta ejecución del objeto del contrato, asumiendo la obligación del pago de los salarios, prestaciones sociales, afiliación y aportes al Sistema de Seguridad Social y demás cargas laborales que se causen a favor de los trabajadores que se encuentren bajo la dependencia del contratista y que este disponga para la elaboración del contrato, de acuerdo con el régimen laboral colombiano vigente.

- El contratista deberá garantizar el adecuado transporte y descarga in situ de todos los elementos que hacen parte de este contrato, así como su instalación y pruebas (en el caso que se requiera), cuyos costos correrán por cuenta y riesgo del contratista, dentro del plazo del contrato, conforme a las indicaciones del supervisor.

- El contratista deberá garantizar la correcta instalación de cada una de las señales, de acuerdo a los diseños aportados por la Entidad, con el debido cuidado de la infraestructura, cumpliendo con las normas técnicas y de seguridad para su instalación.

- El contratista deberá cumplir con las normas de seguridad en el trabajo y en alturas y riesgos derivados de estas actividades.

- El contratista deberá otorgar una garantía mínima de un (1) año individualmente a cada señal instalada, garantizando el mantenimiento de las señales, incluyendo el repegado, reparación y demás que se llegare a necesitar para los componentes de todos los diseños, sin costo alguno para la SDP.

- El contratista deberá atender el requerimiento de la SDP para solicitar nuevos ítems que no estén expresamente incluidos pero que estén enmarcados dentro de los componentes iniciales que fueron contratados y que están descritos en el anexo técnico que forman parte del contrato.

- El contratista deberá atender el requerimiento de la SDP para aumentar o disminuir las cantidades de las señales, en función de las necesidades y prioridades que establezca la entidad para garantizar y optimizar la prestación de los servicios contratados.

- El contratista deberá mantener los precios establecidos en la oferta económica durante toda la ejecución del contrato, incluso en cambio de vigencia.

- PROPUESTA TÉCNICA (Requisito Habilitante)

El proponente deberá diligenciar formato Propuesta Técnica (formato en Excel)

- OFERTA  ECONÓMICA

El proponente deberá diligenciar la presentación propuesta económica en formato anexo (Oferta Económica)

Proyectó:	Daniel Mora – Dirección de Servicio al Ciudadano

Revisó: Edwin Navarro – Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental